###

### **Գնառաջարկի հրավեր (ԳՀ)**

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՄԲ ԳՆՈՒՄ

**Ամսաթիվ` 18 հոկտեմբերի, 2018թ.**

Ծրագրի անվանումը` **Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագիր**

Ֆինանսավորման աղբյուրը` **Վարկ 8374-AM/**Փոխառություն No. 5504-AM և No. 5505-AM **և ՀՀ կառավարություն**

Պայմանագրի հղում` **No.** [**CARMAC2-PG-18-**](https://step.worldbank.org/secure/activity/P133705/135868?isArchive=N&lang=EN&agencyCode=2410)**29**

Հարգելի մատակարար,

1. Դուք հրավիրվում եք հետևյալ ապրանքատեսակների մատակարարման համար ներկայացնել Ձեր գնառաջարկը.

* **Լաբորատոր սարքավորումներ <<Ագրոքիմիական ծառայություն>> ՊՈԱԿ-ի համար:**

 *Տեխնիկական մասնագրերը ներկայացված են կից:*

2. Սույն հրավերի շրջանակներում դուք պետք է գնառաջարկ ներկայացնել բոլոր ապրանքատեսակների համար: Ձեր գնառաջարկը կգնահատվի ամբողջ տեսականու համար և պայմանագիրը կշնորհվի ամբողջ տեսականու համար նվազագույն գնահատված գնառաջարկ ներկայացրած կազմակերպությանը:

3. Կից ներկայացված ձևաչափին համապատասխան, Ձեր գնառաջարկը պետք է ներկայացվի էլեկտրոնային տարբերակով ARMEPS.AM էլեկտրոնային համակարգի միջոցով:

4. Գնորդի կողմից գնառաջարկների ստացման վերջնաժամկետը այս Պարբերությունում նշված հասցեով հետևյալն է՝ **01 նոյեմբերի 2018թ.** **ժամը` 17:00 /տեղական ժամանակով/**:

5. Ձեր գնառաջարկը **հայերեն** լեզվով պետք է ուղեկցվի համապատասխան տեխնիկական փաստաթղթերով և կատալոգ(ներով) և այլ տպագիր կամ առնչություն ունեցող նյութերով` ներառյալ **Հայաստանի Հանրապետությունում սպասարկման** ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների անուններն ու հասցեները:

6. Ձեր գնառաջարկը պետք է ներկայացվի համաձայն հետևյալ հրահանգների և կից ներկայացված Պայմանագրի: Կից ներկայացված Մատակարարման ժամկետներն ու պայմանները կազմում են Պայմանագրի **անբաժանելի** մաս:

**(i) ԳՆԵՐԸ** – Գները պետք է առաջարկվեն **ՀՀ դրամով,** ընդհանուր գումարով` ներառյալ բոլոր հարկերը, ԱԱՀ, տուրքեր, մաքսային վճարներ, երկրի սահմաններում տեղափոխման և ապահովագրման ծախսերը, բեռնման և բեռնաթափման ծախսերը: Ապրանքների մատակարարման վերջնական վայր` **ՀՀ ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի 22ա**

**(ii) 1. ԳՆԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ** –Տեխնիկական մասնագրերին էականորեն համապատասխանող Գնառաջարկները կգնահատվեն վերջնական վայր հասցնելու ընդհանուր գնի համեմատման սկզբունքով՝ հիմք ընդունելով սույն Գնառաջարկի Հրավերի 2-րդ կետը:

Գնառաջարկները գնահատելիս Գնորդը կսահմանի գնահատման գինը յուրաքանչյուր առաջարկի համար` համապատասխանեցնելով գնառաջարկը յուրաքանչյուր տիպի թվաբանական այնպիսի սխալների ճշտման միջոցով, ինչպիսիք են`

 (ա)որտեղ տարբերություն կա թվերով և տառերով արտահայտված գումարների միջև; տառերով գրված գումարը որոշիչ է,

(բ)որտեղ տարբերություն կա միավոր արժեքի և համապատասխան տողի ընդամենի միջև, որը ձևավորվում է միավոր արժեքի և քանակի բազմապատկման արդյունքում; նշված միավոր արժեքը որոշիչ է,

(գ)եթե մատակարարը հրաժարվում է ընդունել ճշտումները, ապա իր գնառաջարկը մերժվում է:

**2. ՀԵՏՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ-** Նվազագույն գնահատված և էապես համապատասխանող գնառաջարկը որոշելուց հետո Գնորդը պետք է իրականացնի Մատակարարի հետորակավորում` միայն նշված պահանջների հիման վրա: Ստորև ներկայացվող տեքստում չներառված պահանջները չպետք է կիրառվեն Մատակարարի որակավորումների գնահատման մեջ:

**Փորձ և տեխնիկական կարողություն**

Մատակարարը պետք է ներկայացնի փաստաթղթային վկայություն առ այն, որ վերջինս բավարարում է փորձառության հետևյալ պահանջը (ները).

* Նմանատիպ բնույթի ապրանքների մատակարարման առնվազն 3 տարվա փորձ: Որպես վկայություն Մատակարարը պետք է տրամադրի վերջին երեք տարիների ընթացքում (2015, 2016, 2017թթ.) հաջողությամբ կատարված առնվազն երկու (2) պայմանագրի սկանավորված տարբերակները /ՀՁ-ի դեպքում որպես գլխավոր Մատակարար/՝ նշելով Գնորդին, Պայմանագրի գինը և մատակարարված ապրանքները:

**Ֆինանսական կարողություններ**

* Վերջին երեք (3) տարիների (2015, 2016, 2017թթ.) ընթացքում տարեկան միջին շրջանառությունը պետք է կազմի այս պայմանագրի համար Մատակարարի կողմից ներկայացված գնառաջարկի արժեքի առնվազն եռապատիկը: ***(Օժանդակ փաստաթղթերը պետք է տրամադրվեն որպես ապացույց):***

**(iii) ԳՆՈՐԴԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՏՎԵՐԻ ՇՆՈՐՀՈՒՄ** - Պատվերը կտրվի այն հայտատուին, ով կառաջարկի ամենացածր գնահատված գինը և Էականորեն համապատասխանող Գնառաջարկը: Հաջողակ հայտատուի հետ Պայմանագիր կկնքվի համաձայն Պայմանագրի կից ձևի և մատակարարման ժամկետների ու պայմանների:

**(iv) ԱՌԱՋԱՐԿԻ ՎԱՎԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ** Ձեր գնառաջարկը պետք է վավեր լինի **Գնառաջարկի Հրավերի 4-րդ կետում նշված առաջարկի ներկայացման վերջնաժամկետից հետո քառասուն հինգ (45) օր**:

**7. Ստուգումներ և աուդիտ**

7.1 Մատակարարը պետք է կատարի Գնորդի բոլոր հրահանգները, որոնք համապատասխանում են տվյալ երկրում գործող օրենքներին:

7.2 Մատակարարը պետք է թույլ տա և պետք է հրահանգի իր ենթա-կապալառուներին և խորհրդատուներին թույլ տալու Բանկին և/կամ Բանկի կողմից նշանակված անձանց ստուգել Մատակարարի պարտականությունները, բոլոր հաշիվները, գրանցումները և այլ փաստաթղթերը` կապված Պայմանագրի կատարման և գնառաջարկի ներկայացման հետ: Նաև Մատակարարը պետք է թույլ տա և պետք է հրահանգի իր ենթա-կապալառուներին և խորհրդատուներին ունենալու այնպիսի հաշիվներ և գրանցումներ, որոնք ենթակա են ըստ Բանկի պահանջի Բանկի կողմից նշանակված աուդիտորների ստուգման: Մատակարարի, իր ենթա-կապալուռուների և խորհրդատուների ուշադրությունն ուղղված է «Պայմանագրի ձևի կեղծում և տեղեկությունների խեղաթյուրում» 5-րդ կետի վրա, որի կանխամտածված խոչընդոտումը Բանկի կողմից ստուգումներին և աուդիտի անցկացման իրավունքին հանդիսանում է արգելված գործողություն, որն իր հերթին հանգեցնում է Պայմանագրի դադարեցմանը (ինչպես նաև հանգեցնում է ոչ իրավասու գործողությունների, որոնք ենթակա են Բանկի կողմից լայնորեն կիրառվող պատժամիջոցներին):

8. Խնդրում ենք էլեկտրոնային փոստով՝ info@ffpmc.am հասցեով,հավաստել սույն Գնառաջարկի հրավերի ստացման և Գնառաջարկը ներկայացնելու ձեր մտադրությունը:

Հարգանքով`

Էդգար Ավետյան

**ԱՖԾԿԿ ՊՀ Գործադիր տնօրեն**

**Կոնտակտային հեռ. /011/ 910-581**

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՎԵԼՎԱԾ**

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Հ/հ | Անվանումը | Տեխնիկական մասնագիրը |
| 1 | Միկրոալիքային վառարան նմուշների թթվային քայքայման համարՔանակը՝ 1 հատ | Միկրոալիքային սարքը նախատեսված է նմուշների թթվային քայքայման՝ մոխրացման համար: Միկրոալիքային վառարան` 50 ՀցՌոտոր` 12HVT50 Անոթների քանակը` առնվազն 12 Անոթների ծավալը` 3 - 25 մլԻԿ տրամաչափարկում` Առկա էԱնոթների նյութը` Կայուն է ֆտորաջրածնային թթվի հանդեպՕդափոխումն ակտիվանում է ճնշմամբ` Առկա էԷներգիայի ներմուծման ալգորիթմ` PowerMax TMՆմուշների սառեցում` TURBO Սառեցման ժամանակը` առնվազն 8-10 րոպեՌոտորի նյութը` ալյումին |
| 2 | Ավտոմատացված նմուշառման համակարգՔանակը՝ 1 հատ | Համատեղելիություն ‹‹Agilent MP-AES 4200›› սարքի հետ (MP Expert v.1.6-ից ոչ պակաս ծրագրի համար)Նմուշների սրվակների քանակ՝ առնվազն 250-750Նմուշների արկղերի առավելագույն քանակ՝ 4Ստանդարնտների արկղերի առավելագույն քանակ՝ 1Սրվակների առավելագույն բարձրությունը` 150մմՆմուշառման թևը աշխատում է X, Z, Thetta հարթություններումՆմուշից նմուշ անկյունային անցում՝ 3վ-ից քիչՊերիստալտիկ պոմպի առկայությունX (մմ/վրկ)՝ 14.5-1016Z (մմ/վրկ)՝ 8,6-518Thetta (աստիճան/վրկ)` 9-540Լվացակայանի հոսքի արագություն՝ ծրագրավորվող, մինչև 50մլ/րոպե՝ կախված խողովակի տրամագծից:Կապը սարքի հետ՝ USB 2.0(Full speed), virtual COM-port with Plug and Play compatibility, AUX interface: RS-485Էլ. հոսանք` 100-240 VAC, 50 Hz, Ներկառուցված ախտորոշում՝ 4 LED շարքով լուսային ազդանշաններ, սարքի աշխատանքային կամ վթարային վիճակներըԱվտոմատացված նմուշարկչի փաթեթը ներառում է՝* SPS-4 ավտոմատացված նմուշարկիչը
* Պաշտպանիչ ապակի
* Նմուշների մեծ և փոքր սրվակներ
* Փոքր և մեծ սրվակների համար պատվանդաններ
* Տրամաչափարկման ստանդարտ լուծույթ սարքի աշխատանքը կարգաբերելու համար- 500մլ
* Բլանկ լուծույթ - 500մլ
 |
| 3 | Լուծիչների հավաքածու նմուշների թթվային քայքայման համարՔանակը՝ 1 հատ | Աղաթթու -կոնցենտրիկ-10լիտրԱզոտական թթու – կոնցենտրիկ-10լիտր |
| 4 | Ստանդարտ լուծույթների հավաքածուՔանակը՝ 1 հատ | * Քսան տարրերի/ K, P, Ca, Mg, Na, Zn, Fe, Cu, Mn, Ni, Al, As, Co, Cd, Cr, Ba, Hg, Pd, Pb, Sr/ ստանդարտ լուծույթների հավաքածու՝ յուրաքանչյուրից 500մլ ծավալով և 1000 մկգ/մլ կոնցենտրացիայով

Ստանդարտ լուծույթները պետք է լինեն սերտիֆիկացված յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և լինեն համատեղելի ‹‹Agilent MP-AES 4200››սարքի հետ  |

* Բոլոր էլեկտրական սարքերը պետք է աշխատեն 220V/50Hz հոսանքով և ունենան Եվրոպական տեսակի խրոցներ:
* Բոլոր սարքերը պետք է ունենան արտադրողի որակի հավաստագրեր:
* Բոլոր սարքերի երաշխիքը՝ 12 ամիս սկսած տեղադրման և Գնորդի կողմից ընդունման օրվանից:
* Սարքերի տեղադրումը և ուսուցումը՝ ՀՀ-ում գրանցված արտադրողի կողմից հավատարմագրված մասնագետի կողմից:

Ապրանքների մատակարարումը պետք է կատարվի ՀՀ ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի 22ա:

ԳԶՀ-ի և **<<Ագրոքիմիական ծառայություն>> ՊՈԱԿ-ի** ներկայացուցչի կողմից պետք է իրականացվի անհրաժեշտ գործիքների և պարտադիր պահեստամասերի ստուգումը: Մատակարարը պարտավոր է կատարել գործունեության հիմնական հանգույցների ստուգումներ՝ իրենց տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանության և թերությունների բացակայության վերաբերյալ: Ստուգումները պետք է իրականացվեն մատակարարի լիազոր ներկայացուցչի կողմից ԳԶՀ-ի և **<<Ագրոքիմիական ծառայություն>> ՊՈԱԿ-ի** լիազոր ներկայացուցչի ներկայությամբ /հասցե` ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի 22ա/:

**Պայմանագրիձեվ**

Սույն Պայմանագիրը` CARMAC2-PG-18-29, կնքվել է 2018թ. ------ին` Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի/ ՀՀ, ք. Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3/, և ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոնի՝ /ՀՀ, ք. Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 1/, որոնք համատեղ հանդես են գալիս որպես Գնորդ (այսուհետև՝ “Գնորդ”) սույն Պայմանագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության անունից, մի կողմից և \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (այսուհետ` Մատակարար) մյուս կողմից:

ԸՍՏ ՈՐԻ Գնորդը հայտարարել է մրցույթ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ապրանքների նկարագիր) Մատակարարի կողմի մատակարարման ենթակա ապրանքների համար` մասնավորապես Պայմանագիր **CARMAC2-PG-18-29** (այսուհետ` Պայմանագիր) և ընդունել է Մատակարարի առաջարկը Պայմանագրի շրջանակներում այս ապրանքների մատակարարման համար\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) դրամ գումարով (այսուհետ` Պայմանագրի գին):

Պայմանգիրը կնքվում է հետևյալի մասին`

1. Հետևյալ փաստաթղթերը կազմում են սույն Պայմանագիրը և պետք է ընթերցվեն ու մեկնաբանվեն որպես Պայմանագրի բաղկացուցիչ մաս: Մասնավորապես`

ա) Գնառաջարկի Հրավերք, Մատակարարման ժամկետներն ու պայմանները, Տեխնիկական մասնագրեր,

բ) Լրացում (եթե կա այդպիսին),

1. Հաշվի առնելով, որ Գնորդի կողմից վճարումները կատարվելու են Մատակարարին այստեղ նշվածի համաձայն` Մատակարարը Համաձայնագիր է կնքում Գնորդի հետ իրականացնելու և ավարտին հասցնելու մատակարարման պայմանագիրը և միջոցներ է ձեռնարկելու յուրաքանչյուր թերություն շտկելու համար` համաձայն սույն Պայմանագրի դրույթների:
2. Գնորդը սույնով համաձայնվում է ապրանքների մատակարարման, Պայմանագրի դրույթների կատարման և թերությունների շտկման համար վճարել Պայմանագրի գինը` ըստ Պայմանագրով սահմանված Վճարման Պայմանների:
3. Պայմանագրի դադարեցում`
	1. պարտականությունները չկատարելու պատճառով

### ա)Գնորդը Պայմանագրի պարտավորությունների չկատարման համար առանց Մատակարարին որևէ այլ տույժ հասցնելու կարող է մասամբ կամ ամբողջությամբ դադարեցնել Պայմանագիրը` վերջինիս ուղարկելով պարտականությունների չկատարման մասին գրավոր ծանուցում:

#### Եթե Մատակարարը չի մատակարարում Ապրանքները մասամբ կամ ամբողջությամբ Պայմանագրով սահմանված ժամկետներորւմ կամ հատկացված որևէ այլ ժամանակահատվածում:

#### Եթե Մատակարարը չի կատարում Պայմանագրով սահմանված այլ պարտավորություններ, կամ

#### Եթե Մատակարարը, ըստ Գնորդի ներքաշվել է խաբեության կամ կաշառակերության մեջ, ինչպես սահմանված է ստորև ներկայացված Կետ 5-ում` Պայմանագիրը շահելու կամ վերջինս իրականացնելու համար:

(բ) Եթե Գնորդը մասամբ կամ ամբողջությամբ դադարեցնում է պայմանագիրը, ապա վերջինս իրեն հարմար ժամկետներում և միջոցներով կարող է գնել Պայմանագրի շրջանակներում չմատակարարված Ապրանքներին կամ չմատուցված Հարակից Ծառայություններին մոտ Ապրանքներ ու Հարակից Ծառայություններ և Մատակարարը պարտավորվում է հոգալ Գնորդի բոլոր լրացուցիչ ծախսերը կապված Ապրանքների և Հարակից Ծառայությունների մատակարարման հետ: Սակայն Մատակարարը պետք է շարունակի Պայմանագրի իրականացումը այն մասով, որով այն ուժի մեջ է:

4.2 սնանկ ճանաչվելու պատճառով

### Գնորդը կարող է ցանկացած պահի դադարեցնել Պայմանագիրը, Մատակարարին համապատասխան ծանուցում ուղարկելու միջոցով, եթե վերջինս սնանկ կամ ոչ վճարունակ է ճանաչվում: Նման դեպքերում Պայմանագրի դադարեցումը չի ենթադրում փոխհատուցում Մատակարարին` պայմանով, որ այդ դադարեցումը չի վնասի կամ ազդի որևէ գործողության իրավունքի վրա, կամ որը Գնորդին չի պարտավորեցրել կամ չի պարտավորեցնի որևէ փոխհատուցման:

4.3 շահից ելնելով.

### Գնորդը Մատակարարին ծանուցում ուղարկելու միջոցով մասամբ կամ ամբողջությամբ կարող է դադարեցնել Պայմանագիրը իրեն հարմար ցանկացած պահի: Ծանուցման մեջ պետք է նշվի, որ դա բխում է Գնորդի շահերից, նաև պետք է հստակեցվի, թե որ չափով է դադարեցվում Մատակարարի հետ Պայմանագիրը և որ օրվանից է դադարում գործել:

### Եթե Ապրանքները պատրաստ են տեղափոխման Մատակարարի կողմից դադարեցման ծանուցում ստանալուց հետո քսան ութ (28) օրվա ընթացքում, ապա Գնորդը պարտավոր է ստանալ այդ Ապրանքները համաձայն Պայմանագրի ժամկետների և գների: Այլ դեպքերում, Գնորդը կարող է ընտրություն կատարել հետևյալի միջև.

#### ստանալ Ապրանքների այն մասը, որը պատրաստ է և ուղարկվել է համաձայն Պայմանագրի ժամկետների և գների, և/կամ

* + - 1. չեղյալ համարել Պայմանագրի մյուս մասը և Մատակարարին վճարել մասամբ ավարտված Ապրանքների և Հարակից Ծառայությունների համար համաձայնեցված գումարը, ինչպես նաև Մատակարարի կողմից նախկինում գնված նյութերի համար:
1. Խաբեություն և կաշառակերություն

Եթե Գնորդը գտնում է, որ Մատակարարը և/կամ իր աշխատակազմից որևէ մեկը, կամ իր գործակալները, կամ ենթա-կապալառուները, խորհրդատուները, ծառայություն մատուցողները, մատակարարները և/կամ իրենց աշխատողները ընդգրկվել են Պայմանագիրը շահելուն ուղղված կամ Պայմանագրի իրականացման նպատակով կաշառակերության, խարդախության, գաղտնի, բռնի կամ արգերլվող գործունեության մեջ (համաձայն Բանկի կողմից լայնորեն կիրառվող պատժամիջոցների կիրառման ընթացակարգերի), Գնորդը կարող է Մատակարարին ծանուցում ուղարկելուց հետո 14 օրվա ընթացքում դադարեցնել Մատակարարի գործունեությունը Պայմանագրի շրջանակներում և չեղյալ հայտարարել Պայմանագիրը: Իսկ Կետ 4-ի դրույթները պետք է կիրառվեն որպես 4.1 Ենթակետի շրջանակներում կատարված հղում:

1. Ստուգումներ և աուդիտ

6.1 Մատակարարը պետք է կատարի Գնորդի բոլոր հրահանգները, որոնք համապատասխանում են տվյալ երկրում գործող օրենքներին:

Մատակարարը պետք է թույլ տա և պետք է հրահանգի իր ենթա-կապալառուներին և խորհրդատուներին թույլ տալու Բանկին և/կամ Բանկի կողմից նշանակված անձանց ստուգել Մատակարարի պարտականությունները, բոլոր հաշիվները, գրանցումները և այլ փաստաթղթերը` կապված Պայմանագրի կատարման և գնառաջարկի ներկայացման հետ: Նաև Մատակարարը պետք է թույլ տա և պետք է հրահանգի իր ենթա-կապալառուներին և խորհրդատուներին ունենալու այնպիսի հաշիվներ և գրանցումներ, որոնք ենթակա են ըստ Բանկի պահանջի Բանկի կողմից նշանակված աուդիտորների ստուգման: Մատակարարի, իր ենթա-կապալուռուների և խորհրդատուների ուշադրությունն ուղղված է «Պայմանագրի ձևի կեղծում և տեղեկությունների խեղաթյուրում» 5-րդ կետի վրա, որի կանխամտածված խոչընդոտումը Բանկի կողմից ստուգումներին և աուդիտի անցկացման իրավունքին հանդիսանում է արգելված գործողություն, որն իր հերթին հանգեցնում է Պայմանագրի դադարեցմանը (ինչպես նաև հանգեցնում է ոչ իրավասու գործողությունների, որոնք ենթակա են Բանկի կողմից լայնորեն կիրառվող պատժամիջոցներին):

|  |  |
| --- | --- |
| **Գնորդի ստորագրությունն ու կնիքը** ՀԱՄԱՐ ԵՎ ԱՆՈՒՆԻՑ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Լիազոր ներկայացուցչի անունը ՀԱՄԱՐ ԵՎ ԱՆՈՒՆԻՑ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Լիազոր ներկայացուցչի անունը | **Մատակարարի ստորագրությունն ու կնիքը** ՀԱՄԱՐ ԵՎ ԱՆՈՒՆԻՑ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Լիազոր ներկայացուցչի անունը |

**ԳՆԱՌԱՋԱՐԿԻ ՁԵՎ**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ամսաթիվ)

Ում:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Գնորդի անունը)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Գնորդի հասցեն)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Մենք առաջարկում ենք կատարել \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Պայմանագրի անվանումը և համարը)` համաձայն սույն Գնառաջարկի հետ կից ներկայացվող Պայմանագրի Պայմանների հետևյալ Պայմանագրի Գնով\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(գումարը բառերով և թվերով) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (ՀՀ դրամ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: Առաջարկում ենք ավարտել Պայմանագրով սահմանված Ապրանքների առաքումը \_\_\_\_\_\_\_\_\_ օրացուցային օրվա ընթացքում`սկսած Պայմանագրի ստորագրման օրվանից:

Սույն Գնառաջարկը և Ձեր կողմից գնառաջարկի ընդունման գրությունը հիմք կհանդիսանան մեր միջև Պայմանագրի կնքման համար: Մենք հասկանում ենք, որ դուք պարտավոր չեք ընդունել ստացված ամենացածր կամ որևէ այլ Գնառաջարկ:

Մենք սույնով հաստատում ենք, որ այս Գնառաջարկը համապատասխանում է առաջարկի փաստաթղթերով պահանջվող Գնառաջարկի Վավերականությանը:

Լիազոր ստորագրություն\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ստորագրողի անունն ու պաշտոնը: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Մատակարարի անունը:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Հասցե: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Հեռ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Էլ. փոստ.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Մատակարարման ժամկետներն ու պայմանները**

**Ծրագրի անվանումը`** Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցակցության երկրորդ ծրագիր

**Գնորդ՝** Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամը (ԳԶՀ) և ՀՀ Ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ (ԱՖԾԿԿ), որոնցից ԳԶՀ-ն պատասխանատու է հանձնման-ընդունման ակտի ստորագրման համար (որում նշված կլինի ապրանքների նկարագիրը, գործարանային համարը (առկայության դեպքում), քանակը, մեկ միավորի գինը և ընդհանուր գումարը), իսկ ԱՖԾԿԿ-ն պատասխանատու է մատակարարված ապրանքների դիմաց վճարումներ կատարելու համար:

**Ապրանք ստացող` <<Ագրոքիմիական ծառայություն>> ՊՈԱԿ /հասցե` ք. Երևան** **Ծովակալ Իսակովի 22ա:/**

**Փաթեթ No.** [CARMAC2-PG-18-2](https://step.worldbank.org/secure/activity/P133705/135868?isArchive=N&lang=EN&agencyCode=2410)9

1. **Մատակարարման գներն ու ժամանակացույցը**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ապրանք N** | **Ապրանքի նկարագիր / բնութագիր** | **Քանակ** | **Միավորի արժեք\*****ՀՀ դրամով** | **Ընդամենը արժեք\* ՀՀ դրամով** | **Առաքման ամսաթիվ*****{նշվում է մատակարարի կողմից}*** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |
| **Ընդամենը`** |  |  |  |  |

*\* Միավոր արժեքը և Ընդամենը արժեքը պետք է ներառեն բոլոր հարկերը, ԱԱՀ, տուրքեր, մաքսային վճարներ, երկրի սահմաններում տեղափոխման և ապահովագրման ծախսերը:*

{Նշում` Միավոր արժեքի և միավոր արժեքից բխած ընդամենը գումարի միջև տարբերության դեպքում` միավոր արժեքը համարվում է որոշիչ:}

1. **Ֆիքսված գին** - Վերևում նշված գները փոփոխման ենթակա չեն և ֆիքսված են: Պայամանագրի ընթացքում ֆիքսված գները ենթակա չեն որևէ համապատասխանեցման:
2. Գնորդին իրավունք է վերապահվում պայմանագրի կատարման ընթացքում մինչև **0%**-ի չափով բարձրացնել կամ իջեցնել ի սկզբանե սահմանված ապրանքների և ծառայությունների քանակը` առանց փոխելու միավոր արժեքը, ինչպես նաև մյուս ժամկետներն ու պայմանները:
3. **Առաքման ժամանակացույց**- Առաքումը պետք է ավարտվի վերոհիշյալ ժամանակացույցի համաձայն, որը չի գերազանցում պայմանագրի կնքումից **60 (վաթսուն)** օրացուցային օրը:
4. **Ապահովագրություն -** Պայմանագրի համաձայն` մատակարարված Ապրանքները պետք է ամբողջությամբ ապահովագրված լինեն ազատ փոխակերպելի արժույթով` արտադրության կամ ձեռքբերման, տեղափոխման, պահեստավորման և առաքման ընթացքում պատահական վնասների դեմ: Ապահովագրությանգումարըպետքէհամարժեքլինիապրանքների ընդհանուր արժեքի 110 տոկոսին` հիմնվելով "պահեստից""պահեստ" բոլորռիսկերի, այդթվումնաև "պատերազմիռիսկերի" վրա: Մատակարարը պետք է կազմակերպի և վճարի բեռների ապահովագրության համար` անվանելով Գնորդին Շահառու: **Կիրառելի չէ:**

6. **Կիրառելի օրենք -** Պայմանագիրը ենթակա է մեկնաբանման համաձայն **ՀՀ օրենքների**:

7. **Վեճերի լուծում** - Գնորդն ու Մատակարարը պետք է ձեռնարկեն բոլոր միջոցները Պայմանագրի ներքո կամ վերջինիս հետ կապված իրենց միջև ծագած յուրաքանչյուր անհամաձայնություն կամ վեճ բարեկամաբար ոչ պաշտոնական բանակցությունների միջոցով լուծելու համար: Գնորդի և Մատակարարի միջև վեճի առկայության դեպքում այն պետք է լուծվի համաձայն **ՀՀ օրենսդրության**:

8. **Առաքում և փաստաթղթեր** - Մատակարարը պետք է ուղարկի Գնորդին հետևյալ փաստաթղթերը

1. Մատակարի օրիգինալ և կրկնօրինակ հաշիվ-ապրանքագրերը, որոնցում ներկայացված են ապրանքների անվանումները, քանակը, միավոր արժեքը և ընդամենը գումարը,
2. արտադրողի կամ մատակարարի երաշխիքի վկայագրերը տեխնիկական մասնագրերում նշված երաշխիքային սպասարկման ժամանակահատվածի համար;
3. Մատակարարվող ապրանքների գործառնական ձեռնարկները և տեխնիկական մասնագրերը:
4. **Վճարումը -**Մատակարարի կողմից մատակարարված ապրանքների դիմաց Պայմանագրի 100%-ի վճարումը կիրականացվի ՀՀ դրամով` գումարը փոխանցելով Մատակարարի բանկային հաշվին Ապրանքները ստացողի կողմից ստորագրված Հանձնման-ընդունման ակտի (որը կներառի ստուգման արդյուքների վերաբերյալ գրառում) և Կետ 8-ում նշված մատակարարման փաստաթղթերի ստացումից հետո ոչ ուշ քան 30 օրվա ընթացքում:

Պայմանագրի գնի 75%-ի վճարումը կիրականացվի **Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» Երկրորդ Ծրագրի** (Վարկի համար՝ 8374-AM) միջոցներից, իսկ մնացած 25%-ը՝ ՀՀ կառավարության միջոցներից:

1. **Երաշխիք** - Առաջարկվող Ապրանքները պետք է ունենան արտադրողի կամ մատակարարի կողմից 12 ամսվա երաշխիք` սկսած տեղադրման և Գնորդի կողմից ընդունման օրվանից: Խնդրում ենք մանրամասն նշել երաշխիքի ժամկետը և պայմանները:
2. **Փաթեթավորման և նշավորման հրահանգներ**- Մատակարարը պետք է ապահովի Ապրանքների ստանդարտ փաթեթավորում ինչպես և պահանջվում է` Պայմանագրով սահմանված վայր տեղափոխելու ընթացքում դրանց վնասվելուց կամ փչանալուց խուսափելու համար:
3. **Թերություններ -** Բոլոր թերություները կշտկվեն Մատակարարի կողմից առանց Գնորդի կողմից ծախս կատարելու` Գնորդի կողմից թերությունների մասին տեղեկանք ներկայացնելու օրվանից **30 օրվա** ընթացքում:

Սպասարկման կենտրոնի անվանումն ու հասցեն, որտեղ թերությունները վերացվելու են Մատակարարի կողմից երաշխիքային ժամկետում.

Հասցե \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***{նշվում է մատակարարի կողմից}***

1. **Ֆորս-մաժոր** - Մատակարարը ենթակա չէ տուգանքների կամ Պայմանագրի չկատարման դեպքում Պայմանագրի դադարեցման եթե և այն չափով, որքանով իրականացման ուշացումը կամ Պայմանագրի դրույթների կատարման խափանումը հանդիսանում են ֆոր-մաժորային իրավիճակի արդյունք:

Այս դրույթից ելնելով` <ֆորս-մաժոր> նշանակում է Մատակարարի վերահսկողությունից դուրս մի իրավիճակ, որը չի ենթադրում Մատակարարի կողմից արված սխալ կամ անփութություն և կանխատեսելի չէ: Նման իրավիճակները կարող են ներառել, բայց չսահմանափակվել հետևյալով` Գնորդի կողմից կամայական գործողություններով, պատերազմներով կամ հեղափոխություններով, հրդեհներով, ջրհեղեղներով, համաճարակներով, կարանտինային սահմանափակումներով և բեռնափոխադրումների արգելքով:

Ֆորս-մաժոր իրավիճակների դեպքում Մատակարարը պետք է անհապաղ գրավոր տեղեկացնի գնորդին նման իրավիճակների և դրանց առաջացման պատճառների մասին: Եթե այլ կարգավորումներ չեն տրվել Գնորդի կողմից, Մատակարարը պետք է շարունակի կատարել իր պարտականությունները Պայմանագրի շրջանակներում քանի դեռ դա գործնականորեն հնարավոր է: Նաև պետք է փորձի գտնել բոլոր այն խելամիտ այլընտրանքային միջոցները, որոնք չեն խոչընդոտվել ֆորս-մաժոր իրավիճակի հետևանքում:

1. **Պահանջվող տեխնիկական մասնագրեր *{նշվում է մատակարարի կողմից}***

 (i) Ընդհանուր նկարագիր

 (ii) Հատուկ մանրամասներ և տեխնիկական չափանիշներ

 (iii) Իրականացման չափորոշիչներ

Մատակարարը հաստատում է համապատասխանությունը վերոհիշյալ մասնագրերի հետ **{Շեղումների դեպքում մատակարարը պետք է թվարկի բոլոր այդպիսի շեղումները}**

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԱՆՈՒՆԸ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Լիազոր ստորագրություն\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Վայրը

Ամսաթիվ