ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 2 от 18 февраля 2022 года
и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры ''ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-33/22''

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ''ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-33/22'', организованной с целью приобретения осветительных приборов и лампов для нужд ЗАО ''ААЭК'', ниже представляет запросы, полученные 17.02.2022г. и предоставленные 18.02.2022г. по ним  разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

| Запрос № 1 | ''Уважаемый заказчик, для сигнального коммутатора Ц-235-245-10 или для эквивалентных ламп требуемых в лоте 14, пожалуйста, укажите тип патрона: b15d или Е27. Для эвакуационных светильников, требуемых в лоте 42, пожалуйста, укажите допустимый предел мощности (указан фиксированный 5,5 Вт) и пределы допустимых размеров: длина * ширина * высота'' |
| --- | --- |
| Разъяснение №1 | Лот 14 - тип патрона лампа - B15d/18; Лот 24 - мощность светильника: 5-7 Вт, длина: 350-400мм, ширина: 150-160мм и толщина: 20-30мм: |

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можете обратиться к секретарю Оценочной комиссии Ахояну Ани, под кодом ''ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-33/22''.

Телефон (+374 10) 20 04 91

Электронная почта Ani.Akhoyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ''ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-33/22''