ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2020 թվականի սեպտեմբերի 4-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/66
ՀՀ ԱՆ «Թոքաբանության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/66 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 03.09.2020թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 04.09.2020թ. տրամադրված պարզաբանումները`

 
Հարցադրում N 1 

           Հարգելի Գործընկեր,
           Խնդրում եմ պարզաբանել ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/66 ծածկագրով մրցույթի 12-րդ չափաբաժինը, որտեղ  Չափման հեռավորությունը նշված է  5-15 սմ, կարծում ենք վրիպակի արդյունք  է, քանի որ ճշգրիտ արդյունք ստանալու համար Չափման հեռավորությունը պետք է լինի 1-5 սմ։ Մարմնի ջերմաստիճան՝ նշված է 32-42C, սա ևս կարծում ենք վրիպակի արդյունք  է, քանի որ կենդանի մարդու մարմնի ջերմաստիճանը տատանվում է  35-42C։
Պարզաբանում N 1 
           Հարգելի մասնակից,
           ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/66 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի թիվ 2 որոշմամբ հրավերում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ՝ նշված վրիպակների վերաբերյալ: 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/66 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Արթուր Աբգարյանին:
Հեռախոս՝   (091) 82 65 56 Էլեկոտրանային փոստ՝ arturabg@mail.ru: 
ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/66 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով:
PAGE  

