ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2022 թվականի նոյեմբերի 1-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը ԶՄՄԱԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-49/22

«Զարիշատ (Արամ) Մարտինի Մկրտչյանի անվան Արմավիրի ԲԿ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար կենտրոնացված ջեռուցման կաթսայի ձեռքբերման նպատակով  կազմակերպված ԶՄՄԱԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-49/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 29.10.2022թ. ստացված հարցադրման և դրա վերաբերյալ 01.11.2022թ. տրամադրված պարզաբանումը:

Հարցադրում

«Խնդրում ենք պարզաբանել՝

1/ արդյոք կաթսայի հետ պետք է մատակարարվի նաև գազի այրիչ

2/ ընդունելի է, որ կաթսայի երկարությունը լինի 2000մմ, հաշվի առնելով, որ ստանդարտներով թույլատրելի է նման շեղումը»

Պարզաբանում

«Հարգելի գործընկեր

- Կաթսան պետք է մատակարարվի առանց գազի այրիչի

- Կաթսայի երկարությունը պետք է լինի ոչ ավել քան 1730մմ»

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Արմինե Նավասարդյանին:

Հեռախոս 	093-33-10-30

Էլ. փոստ 	armavir0220@bk.ru