## Приложение_1
Приложение № 1 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2026-26»
драмов РА
товара
номер предусмотренного приглашением лота | CPV | наименование | товарный знак, марка и наименование производителя | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы | общая стоимость | поставки*
[8 empty] | количество | адрес | срок
1 | 33691875/1 | Ксилоза-лизин-дезоксилат агар- XLD агар |  | Это диагностически-селективная питательная среда (из клинического материала и пищепродуктов) для выделения шигелл и сальмонелл, предложенная ISO 6579. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг |  |  | 100 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
2 | 33691163/1 | ТТ агар |  | Диагностическая селективная питательная среда, предназначенная для обнаружения / дезинтеграции шигелл и сальмонелл в образцах биологического материала. Мелкозернистый, светло-желтоватый светочувствительный порошок. Ингредиенты: текстура пептического животного, экстракт мяса, лактоза, желчь, цитрат натрия, тиосульфат натрия, цитрат железа, бриллиантовый зеленый, нейтральный красный, агаровый агар. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг |  |  | 10 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
3 | 33691166/2 | Среда для селективного обогащения бактерий рода Shigella или основа бульона для шигелл |  | Предназначен для селективного обогащения шигелл в пищепродуктах. Ингредиенты в 1000 мл готовой среде: Ферментативный гидролизат казеина -20,0 г Хлорид натрия -5,0 г фосфорнокислый калий двузамещённый - 2,0 г фосфорнокислый калий одназамещённый - 2,0 г Глюкоза - 1,0 г Твин 80-1,5 г Приготовление: 31,5 г среды в 1000 мл дистиллированной воды (согласно ГОСТ 32010-2013). Требует добавления селективной добавки-новобиоцина: 0.55мг на 1000мл среды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом0.5кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности.Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
4 | 33691420/8 | Селективная добавка для среды обогащения бактерий рода Shigella или основы бульона для шигелл |  | Добавка представляет собой однородную массу порошка антибиотика. Она подавляет рост грамположительных и некоторых грамотрицательных бактерий в обогащающей среде. Состав добавки в 1 флаконе: Новобиоцин - 55 мг. 1 Содержимое флакона (55 мг) растворяют в 5 мл стерильной дистиллированной воды на 1000 мл среды. Срок годности не менее 70% на момент поставки, общий срок хранения: 2 года. | флакон |  |  | 5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
5 | 33691163/5 | Эндо агар |  | Питательная среда для выделения и дифференциации грампотрицательных бактерий. Порошкообразная, гомогенная, светло-розового цвета. Ингредиенты в 1000 мл готовой среды. Живая пептическая ткань -10 г Лактоза - 10 г Гидрофосфат калия 2,5 г (или 3,5 г) Сульфит натрия - 3,3 г (2,5 г) Базовая фуксия 0,3 г (0,5) Агар-агар или агар 12,5 г (15 г) Приготовление: 38,6 г - или 41,5 г на 1000,0 мл дистиллированной воды. Вышеуказанные количества фуксина и агара, которые характеризуют характеристики данной среды, имеют особое значение. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка - воздухонепроницаемая герметичная контейнерами весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг |  |  | 80 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
6 | 33691166/3 | Трехсахарная среда |  | Агар предназначен для идентификации биохимических свойств (деградация сахарозы, глюкозы, лактозы и сероводорода) грамотрицательных энтеробактерий, не содержит мочевину. Содержание агара в 1 л готовой среды не меньше 12,0 грамм (Thermo Fisher Scientific, HiMedia, Oxoid или эквивалент). Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг |  |  | 30 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
7 | 33121270/7 | Питательный бульон с ацетамидом |  | Данная среда рекомендована ГОСТ ISO 16266-2018, для подтверждения и идентификации Pseudomonas aeruginosa в воде. Внешний вид сухой среды: розовый сыпучий порошок. Состав: Ацетамид 10,0 г Хлорид натрия 5,0 г Дикалийфосфат 1,39 г Монокалийфосфат 0,73 г Феноловый красный 0,012 г Срок годности не менее 70% на момент поставки, общий срок хранения 3-4 года, в герметичной таре до 0,1 кг, с заводской упаковкой и маркировкой. Наличие международного стандарта качества и/или сертификата качества (партия сертифицирована производителем). Партия должна быть полностью единообразна (с точки зрения времени, производителя и упаковки). | гр |  |  | 100 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
8 | 33691166/7 | Бульон для определения хидролиза гиппурата |  | Бульон для определения хидролиза гиппурата (Liofilchem, HiMedia M1054, TM Media TM969, Thermo Fisher Scientific, Becton Dickinson GmbH и т.д). Предназначен для дифференциации бактерий на основе расщепления гиппурата. Состав/1 л: порошок HI – 10 гр, пептон – 10,0 гр, хлорид натрия – 5,0 гр, гиппурат натрия – 10 гр или соответственно. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 100 гр., с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | гр |  |  | 200 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
9 | 33691420/9 | Бактероид агар с добавкой |  | Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.1 данного приглашения, которые предусмотрены для селективного роста бактероидов. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.1. Приложение 1.1 является неотемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществлятся в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть предтавлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.1 | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
10 | 33691166/10 | Среда для определения подвижности бактерий Motility medium |  | Предназначена для изучения подвижности и газогенерирующих свойств энтеробактерий. Желтый однородный порошок. Ингредиенты 1000 мл готовой среды: Панкреат. гидролизат казеина (желатина) 10 г, Мясной экстракт - 3 г, Хлорид натрия - 5 г, Агар - 3.5 - 4 г. Расход 21.5 - 22.05 г порошкообразной среды в 1000 мл дистиллированной воды (ТМ media, ¦Himedia, Thermo Fisher Scientific или эквив.). Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг |  |  | 0.5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
11 | 33691166/11 | Среда Мюллера-Хинтона |  | Предназначен для определения антимикробной чувствительности бактерий и выращивания Neisseria ու Moraxella. Представляет собой гомогенный светло-желтоватый порошок. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг |  |  | 5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
12 | 33691163/12 | Агар малонатный |  | Агар рекомендован для дифференциации энтеробактеров и эшерихий. Состав: Ингредиенты грамм/литр сульфат аммония 2,00 гидрофосфат калия 0,60 дигидрофосфат калия 0,40 хлорид натрия 2,00 малонат натрия 3,00 Бромтимоловый синий 0,025 Агар-агар 15,00 Конечное значение рН (при 25°С) 6,7 ± 0,2 Приготовление: 23,0 г порошка на 1000 мл дистиллированной воды. Готовая среда имеет голубовато-зеленую окраску. Срок годности при доставке не менее 70%, общий срок хранения- не менее 2 лет, упаковка и маркировка производственная, 0.25-0.5 кг, (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). | кг |  |  | 0.25 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
13 | 33691163/13 | Основа желточного агара с полимиксином (MYP) |  | Предназначена для выделения и дифференциации бактерий Bacillus cereus и патогенных стафилококков в пище. Расход на 1000 мл составляет 46,03 грамма. Состав: пептической экстракт живой ткани 10 г, мясной экстракт 1 г, D-маннит 10 г, хлорид натрия 10 г, фенол красный 0,025 г, агар 15 г (по ГОСТ 10444.8-88 / 2013). Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг |  |  | 0.5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
14 | 33691166/13 | Селективная добавка для агара Bacillus cereus-полимиксин |  | Антибиотическая добавка для селективного роста B. cereus. 1 флакон на 90-100 мл среды, полиимиксин B-сульфат, 10000 ЕД на флакон. Растворить 5 мл в стерильной дистиллированной воде. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD | флакон |  |  | 10 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
15 | 33691420/10 | Основа иерсиниозного селективного бульона с добавкой |  | Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.2 данного приглашения, которые предусмотрены для обогощения иерсиний в образцах пищевых и клинических материалов. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.2. Приложение 1.2 является неотемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществлятся в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть предтавлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.2 | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
16 | 33691420/11 | Основа иерсиниозного селективного агара с добавкой |  | Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.3 данного приглашения, которые предусмотрены для обогощения иерсиний в образцах пищевых и клинических материалов. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.3. Приложение 1.3 является неотемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществлятся в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть предтавлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.3 | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
17 | 33691163/16 | Хромогенный агар для выявления и идентификации уропатогенных бактерий (UTIC) |  | Это хромогенная среда для предварительной идентификации микроорганизмов, вызывающих инфекции мочевых путей, которая осуществляется посредством уникальной окраски бактериальных колоний за счет хромогенных субстратов, присутствующих в среде. Гомогенный желтоватый порошок. Ингредиенты: триптофан 2 г, хромогенный субстрат 0,5 г, пептоновая смесь 16 г, факторы роста 13 г, бактериологический агар 16 г. Расход: 47,5 г порошкообразной среды в 1000 мл дистиллированной воды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения - не менее 4 лет, упаковка- с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и / или IVD) | кг |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 0.5 кг. течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения - 0.5 кг.
18 | 24311370/1 | Гипосульфит натрия |  | Химическая формула Na2S2O3 • 5H2O (кристаллогидрат). Это бесцветные кристаллы, растворимые в воде. Используется для нейтрализации хлорсодержащих соединений и для приготовления питательных сред. Срок годности не менее 70% на момент поставки, упаковано в герметичную прочную полимерную тару массой не более 0,5 кг. Соответствует международным стандартам качества или соответствует ГОСТ и / или имеет сертификат качества (сертификат партии производителя). Партия должна быть полностью однородной (по времени, упаковке, производителя). | кг |  |  | 2 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
19 | 33121270/10 | Плазма кроличья цитратная сухая |  | Назначение – видовая идентификация стафилококка в реакции плазмокоагуляции. Препарат получен из крови кроликов путем смешивания с 5% раствором натрия лимоннокислого. Белая, беловатая или желтоватая пористая масса. Выпускается во флаконах не менее 1 мл в лиофилизированной форме. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, защищенной от света, при 2-8°С, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразная (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон |  |  | 150 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 20 флаконов течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения - 130 флаконов.
20 | 33691420/13 | Набор СИБ №2 |  | Системы индикаторные бумажные для межродовой и видовой дифференциации энтеробактерий. Состоит из 13 биохимических тестов, определяющих утилизацию сорбита, инозита, цитрата натрия, малоната натрия, наличие декарбоксилазы лизина и орнитина, β-галактозидазы, уреазы, оксидазы, фенилаланиндезаминазы, ацетилметилкарбинола (реакция Фогеса-Проскауэра), образование индола, сероводорода. Набор рассчитан на не менее 50 исследований, включает 12 флаконов с СИБ-дисками и 2 пробирки с СИБ-полосками. Представляют собой хроматографическую бумагу, содержащую определенные количества субстрата в сочетании с соответствующим индикатором. Срок годности 2 года, при температуре 2-25 ° С. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока ггодности. Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | набор |  |  | 30 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
21 | 33121270/14 | Диски с оптохином |  | Диски с оптохином используются для дифференцации пневмакоков, каждый диск рассчитан на 1 тест. Упаковка должна быть герметичной, фабричной. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока ггодности. Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | шт |  |  | 25 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
22 | 33121270/15 | Сухая бычья желчь |  | Применяется для подавления роста грамотрицательных бактерий при выделении энтеробактерий. Выделяется из свежей желчи крупного рогатого скота. Представляет собой светло-желтоватый микродисперсный гигроскопичный порошок. 10% раствор сухой желчи соответствует натуральной желчи. Упаковка герметичная, в коробках не более 100 г. Срок годности: не менее 70% готовности на момент поставки, минимум 2 года. Соответствие международным стандартам качества и/или иметь сертификат качества (сертификат, предоставляемый производителем на партию). Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). | гр |  |  | 100 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
23 | 33121270/16 | Сухая шигеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации Shigella Flexes I-V |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы; Однородный порощок, содержит антитела к Shigella flexneri I-V. Срок годности не менее 3 лет при 4-10°C. Срок годности при доставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и / или IVD) | флакон |  |  | 5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
24 | 33121270/18 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации ABCDE |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к ABCDE антигенам. Срок годности не менее 3 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон |  |  | 15 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
25 | 33121270/25 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации О12 |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к О12 антигенам. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон |  |  | 5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
26 | 33121270/31 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации Hst |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к Hst жгутикового антигена. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон |  |  | 3 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
27 | 33691166/19 | Транспортная система со средой Эймса (Амиес) |  | Предназначен для отбора проб, транспортировки и хранения клинического материала, содержащего требовательные аэробные и анаэробные бактерии.Каждая упаковка содержит стерильные полистироловые пробирки со средой и стерильным тампоном для взятия мазка на пластиковой палочке, с пробкой. Среда без видимых изменений при внешнем осмоте - без трещин и пузырков, следов высыхания и наличия роста микроорганизмов.Температура хранения до 28 ° С. Срок годности 18-30 месяцев-согласно сертификату данному производителяем, при температуре 2-25°С. Срок годности при доставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик, а также результаты оценки стабильности по ИСО 23640-2015. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и / или IVD) | шт |  |  | 500 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
28 | 33121270/35 | «Газпакеты» для экскаваторов (для создания анаэробных условий) |  | Газогенераторный пакет, в котором химическое вещество (гидросульфат натрия или пирогаллол) в экстракторе (2,5 литра) обеспечивает поглощение кислорода и создание анаэробной среды (каждая отдельная упаковка). Отдельные пакеты должны быть упакованы в одну общую упаковку - не более 5 в каждой. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | шт |  |  | 5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
29 | 33691420/31 | Эшерихиозная поливалентная сухая диагностическая сыворотка O157 |  | Эшерихиозная поливалентная сухая диагностическая сыворотка O157- представляет собой препарат, полученный из нативной сыворотки кроликов или баранов, гипериммунизированных смесью корпускулярных антигенов Escherichia coli.Сыворотки предназначены для ориентировочной серологической идентификации эшерихий в реакции агглютинации на стекле.Действующим началом сывороток являются специфические К и О агглютинины против антигенов эшерихий патогенных ОК групп. Лиофилизированный, во флаконах. Температура хранения 2-10 ° С, 3 года. Срок годности при доставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и / или IVD) | флакон |  |  | 3 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
30 | 33121270/37 | «Система определения чувствительности к ванкомоцому методом микроразведений в бульоне» |  | Vancomycin Система используется для тестирования антимикробной чувствительности к ванкомицину методом бульонного микроразведения․ ComASP Vancomycin - это панель из 4 тестов, содержащая высушенный антибиотик в 15 двукратных разведениях (0.008-128 мкг/мл). Содержание комплекта- 4 системы (панели) Vancomycin ComASP (панели индивидуально упакованы в фольгу с силикагелевым влагопоглотителем) - 16 пробирок с бульоном Мюллера Хинтона II (3,6 мл)- Уплотнительная пленка. Срок годности не менее 2 лет при 2-8 ° C. Срок годности при поставке не менее 50%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и / или IVD). | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
31 | 33691420/32 | Набор PYR-тест |  | Пептидаза А палочки, предназначенные для идентификации стрептококков группы A (S.pyogenes) и энтерококков группы D. Основано на свойстве ферментативного гидролиза L-пирролидонил-н-нафтиламида (PYR). 1 упаковка содержит не менее 30 тест-полосок, пропитанные L-пирролидонил-β-нафтиламидом (PYR), 1 флакон с PYR-реагентом (п-диметиламиноциннамальдегид) и инструкции по применению. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
32 | 33691422/1 | Օтвердитель Red Z® для контроля биологической опасности и чистки разлитых веществ |  | Применяется независимо от типа отрасли. Является суперабсорбентом с 1% содержанием хлора. Использование Red Z® снижает риски, связанные с неправильной очисткой разливов, потому что затвердевающий агент контролирует распространение жидкости на поверхности. Инкапсуляторы с полным контролем жидкости затвердевают и дезодорируют кровь, рвоту, мочу или другие потенциально опасные жидкости на водной основе. Вещество встряхивают на поверхность разлитой жидкости-полностью покрывая его. Быстродействующий и простой в использовании: • устраняет разбрызгивание за счет затвердевания и превращения разливов в полутвердую (гелевую) массу; • дезодорирует и дезинфецирует разливы (содержит хлор); • экономичное и надежное решение для очистки. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка (не менее 15 oz ≈ 425 гр.) с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
33 | 33691422/2 | Օтвердитель GreenZ® для контроля биологической и химической опасности и чистки разлитых веществ |  | Применяется независимо от типа отрасли. Является суперабсорбентом с 1% содержанием хлора. Использование Green Z® снижает риски, связанные с неправильной очисткой разливов, потому что затвердевающий агент контролирует распространение жидкости на поверхности. Инкапсуляторы с полным контролем жидкости затвердевают и дезодорируют кровь, рвоту, мочу или другие потенциально опасные жидкости на водной основе. Вещество встряхивают на поверхность разлитой жидкости-полностью покрывая его. Быстродействующий и простой в использовании: • устраняет разбрызгивание за счет затвердевания и превращения разливов в полутвердую (гелевую) массу; • дезодорирует и дезинфецирует разливы (содержит хлор); • экономичное и надежное решение для очистки. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка (не менее 15 oz ≈ 425 гр.) с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
34 | 33691173/10 | Enterobacter cloacae CCUG 59627 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
35 | 33691173/11 | K. pneumoniae CCUG 58547 կամ K. pneumoniae NCTC 13440 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
36 | 33691173/12 | K. pneumoniae NCTC 13443 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
37 | 33691173/13 | E. coli NCTC 13476 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
38 | 33691173/14 | K. pneumoniae CCUG 56233 или K. pneumoniae NCTC 13438 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
39 | 33691173/15 | K. pneumoniae NCTC 13442 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
40 | 33691173/16 | K. pneumoniae ATCC 25955 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
41 | 33691173/17 | E. coli CCUG 62975 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
42 | 33691173/18 | E. coli CCUG 58543 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
43 | 33691173/19 | K. pneumoniae CCUG 58545 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
44 | 33691173/21 | S. aureus NCTC 13552 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
45 | 33691173/25 | E. faecium NCTC 12202 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
46 | 33691420/33 | Буферный угольно-дрожевой агар с ростовыми и селективными добавками для выращивания легионелл |  | Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.4 данного приглашения, которые предусмотрены для выращивания бактерий Legionella pneumophila. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.4. Приложение 1.4 является неотемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществлятся в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть предтавлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.4 | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
47 | 33691420/34 | Набор латекс-реагентов для серогруппирования / идентификации Legionella pneumophila |  | Набор реагентов для идентификации Legionella pneumophila серогруппа 1, Legionella pneumophila серогруппы 2-14 и других патогенных Legionella spp. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
48 | 33121270/85 | Лиофилизированный штамм Legionella pneumophila серогруппа 1 |  | Это лиофилизат штамма Legionella pneumophila серогруппа 1, разработанный для контроля качества питательной среды и используемый в качестве положительного контроля. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия и изделие с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
49 | 33121270/86 | Бульон ЛИМ или Тодда Хьюитта с колистином и налидиксовой кислотой |  | Предназначена для селективного обогащения стрептококков группы B в биологическом образце. Состав: г/1000 мл. Настойка HM B: 10,100 Пептон: 20,000 Декстроза: 2,000 Хлорид натрия: 2,000 Гидрофосфат натрия: 0,400 Карбонат натрия: 2,500 Колистин: 0,010 Налидиксовая кислота: 0,015 Расход: 37,03 г порошка среды на 1000 мл дистиллированной воды. Среда представляет собой светло-желтоватую порошкообразную массу. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения- не менее 4 лет, упаковка- с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом 0.5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и / или IVD) | кг |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 0.5 кг течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения - 0.5 кг
50 | 33691163/17 | Колумбиа агар на основе бараньей крови в чашках Петри |  | Готовая агаризованная кровяная среда, которая содержит 5% бараньей крови. Состав: панкреатический гидролизат казеина – 12,0, крахмал – 1,0; пептический гидролизат животной ткани – 5,0, хлорид натрия – 5,0, дрожжевой экстракт – 3,0, мясной экстракт – 3,0, дефибринированная баранья кровь – 50,0 мл, агар-14, конечный pH – 7,3 ± 0,2. Предназначена в качестве питательной среды для бактерий, требовательных к питательным средам. Готовая среда разлта в одноразовые пластиковые стерильные чашки Петри, упакованные партиями по 10 чашек в 2 полиэтиленовых пакета, в каждой коробке – 20 чашек диаметром 90 мм. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукт должен быть европейского производства, иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат о результатах испытаний качества. Наличие товарного знака и сертификатов, подтверждающих технические характеристики. Параметры обязательны для заполнения. Срок годности продукта должен быть не менее 70% на момент поставки. | шт. |  |  | 1000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 200 шт течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения - 800 шт
51 | 33691420/35 | Набор реагентов латексной агглютинации для идентификации стрептококков группы В |  | Данный набор представляет собой тест латекс- агглютинации для идентификации стрептококков группы В в соответствии с классификацией Ленсфилда. (1. STREPTO B LATEX KIT Group B St 96154 50 test-Liofilchem, 2. LK06 – HiStrep™ Latex Test Kit-50 tests -HiMedia, 3. StrepPRO™ Blue Latex Suspension Group B-Hardy Diagnostics-50-60 tests, 4. Streptococcal Grouping Kit using Latex Agglutination-Thermo Fisher Scientific): Он используется для проведения теста агглютинации с колониями стрептококков группы В. В наборе не менее 50 тестов. Срок годности при доставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и / или IVD) | набор |  |  | 8 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
52 | 33121270/98 | Диски с левофлоксацином 5 мкг_2 |  | Диски с левофлоксацином 5 мкг в картриджах Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 картридж, изготовленный из неразрушающего пластика, содержит не более 50 дисков . Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8 ° C. Срок годности при доставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и / или IVD) | шт. |  |  | 1500 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
53 | 33121270/99 | Диски с ампицилин-клавуланатом 20/10 мкг_2 |  | Диски с ампицилин-клавуланатом 20/10 мкг в картриджах Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 картридж, изготовленный из неразрушающего пластика, содержит не более 50 дисков . Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8 ° C. Срок годности при доставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и / или IVD) | шт. |  |  | 1500 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
54 | 33200000 | ПЦР тест-система для диагностики SARS-COV-2 (COVID-19) |  | Полный набор реагентов для обнаружения РНК вируса SARS-COV-2 в клиническом материале методом ПЦР. Набор адаптирован как для роторных, так и для планшетных амплификаторов. Набор должен обеспечивать обнаружение не менее 2 генов, положительного, отрицательного и внутреннего контролей. Он должен обладать высокой чувствительностью – не менее 98%, специфичностью – ≥98%. Набор рассчитан на проведение не менее 96 исследований. 2/3 срока годности на момент поставки. Должна быть заводская упаковка, маркировка с датой производства и сроком годности, сертификат качества – ISO 9001, CE. Условия транспортировки и хранения – в соответствии с инструкциями производителя. | набор |  |  | 25 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | 10 наборов - в течение 25 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между между сторонами договора 15 наборов - в течение 25 календарных дней со дня вступления в силу дополнительного соглашения
55 | 38431700/1 | Чашка Петри одноразовая диаменром 9 - 9.5 см |  | Чашки Петри 9 - 9.5 см в диаметре. стерильный, прозрачный пластик, одноразового использования. Упаковка герметичная, по 20 - 40 - 50 штук в каждий полиэтиленовой упаковке. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка должна быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт. |  |  | 75000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
56 | 38431700/2 | Мембраны «Владипор» диаметром 35 мм, 0.45 мкм |  | Мембраны диаметром 35 мм Владипор МФАС-ОС-2 Д 35 мм /0,45 мкм/ - микропористые мембранные диски, изготовленные на основе ацетатной целлюлозы. Средний диаметр пор составляет 0,45 мкм, который обеспечивает проводимость дистиллированной воды при P = 0,05 МПа, 22-34 мл / ( см2мин), с погруженной в воду мембраной 23 мм. Наличие срока годности при поставке не менее 70%, срок хранения не менее 4 лет, упаковка - герметичная с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Партия должна иметь сертификат качества партии. | шт. |  |  | 3000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
57 | 33140000/2 | Полистироловый шпатель для отбора проб мазка из горла, стерильные |  | Одноразовый стерилизованный полистироловый шпатель. Длина минимум 20 см, каждый в индивидуальной упаковке. Предназначен для отбора проб мазка из горла, стерильные. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка должна быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт. |  |  | 200 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
58 | 33140000/3 | Стерильные одноразовые микробиологические петли 1 мкл |  | Стерильные одноразовые микробиологические петли по 1 мкл. В каждой упаковке не более 20 шт., упаковованные в большую пачку (по 100 или 200 шт.). Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка должна быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт. |  |  | 5000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
59 | 33140000/4 | Стерильные одноразовые микробиологические петли 10 мкл |  | Стерильные одноразовые микробиологические петли по 10 мкл. В каждой упаковке не более 20 шт., упаковованные в большую пачку (по 100 или 200 шт.). Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка должна быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт. |  |  | 3000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
60 | 33140000/5 | Пластиковый стерильный контейнер с завинчивающейся крышкой 500 мл |  | Предназначен для сбора и транспортировки образцов. Изготовлен из нетоксичного прозрачного пластика объемом не менее 500 мл, с широким горлышком для больших кусковых образцов, в индивидуальной упаковке, с полем для маркировки, резьбовой крышкой. В каждой упаковке по 50 - 100 штук. с четким указанием партии продукции. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка - герметичная. Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Упаковка должна быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт. |  |  | 200 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
61 | 33140000/6 | Пластиковый контейнер с завинчивающейся крышкой для жидких образцов 60 - 100 мл |  | Предназначен для сбора и транспортировки жидких образцов. Изготовлен из нетоксичного прозрачного пластика объемом 60 - 100 мл, в индивидуальной упаковке, с полем для маркировки, резьбовой крышкой. В каждой упаковке по 50 - 100 штук. с четким указанием партии продукции. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка герметичная. Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Упаковка должна быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт. |  |  | 200 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
62 | 33140000/7 | Контейнеры для отбора проб- стерильные, с ложкой, в индивидуальной упаковке |  | Предназначен для сбора и транспортировки образца кала. Изготовлен из нетоксичного прозрачного пластика, объем не менее 50 мл. В индивидуальной упаковке, с маркировочной этикеткой, резьбовой крышкой, с ложкой внутри. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка должна быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт. |  |  | 300 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
63 | 33191640/1 | Комбинированные стерилизационые пакеты 120х250 мм |  | Комбинированный стерилизационный пакет («СтериТ» или аналог «Винар», «Стериконт») предназначен для упаковки и стерилизации лабораторных изделий паровым методом. Пакет изготовлен ​​из специальной водоотталкивающей бумаги и полимерной синей пленки, имеет индикатор стерилизации и самоклеящийся край, что обеспечивает сохранение стерильности при транспортировке и хранении стерильной продукции. После стерилизации упаковка сохраняет первоначальный вид. Размеры: 120х250 мм. Общий срок годности не менее 5 лет, наличие не менее 70% на момент поставки, упаковка герметичная. Упаковка и маркировка - заводские, имеют четкие указания даты изготовления и срока годности, а также сертификат, прилагаемый к партии. Соответствуют стандартам ГОСТ ИСО 11607 и EN 868. Имеет сертификат качества. | шт. |  |  | 2000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
64 | 33191640/2 | Комбинированные стерилизационые пакеты 450х500 мм |  | Комбинированный стерилизационный пакет («СтериТ» или аналог «Винар», «Стериконт») предназначен для упаковки и стерилизации лабораторных изделий паровым методом. Пакет изготовлен ​​из специальной водоотталкивающей бумаги и полимерной синей пленки, имеет индикатор стерилизации и самоклеящийся край, что обеспечивает сохранение стерильности при транспортировке и хранении стерильной продукции. После стерилизации упаковка сохраняет первоначальный вид. Размеры: 450х500 мм. Общий срок годности не менее 5 лет, наличие не менее 70% на момент поставки, упаковка герметичная. Упаковка и маркировка - заводские, имеют четкие указания даты изготовления и срока годности, а также сертификат, прилагаемый к партии. Соответствуют стандартам ГОСТ ИСО 11607 и EN 868. Имеет сертификат качества. | шт. |  |  | 2000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
65 | 38431710/4 | Пипетки, одноразовые, стерильные, 1 мл |  | Пипетки объемом измерения 1 мл, с отметками (до кончика пипетки), упакованные в пакетах максимум по 10 шт. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка должны быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт. |  |  | 5000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
66 | 38431710/5 | Пипетки, одноразовые, стерильные, 3-5 мл |  | Пипетки объемом измерения 3-5 мл. с отметками, в индивидуальных упаковках. Изготовлен из прозрачного полимерного материала, работает по принципу грушевидной клизмы - жидкость набирается посредством сжатия грушы. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка должна быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт. |  |  | 4000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
67 | 38431710/6 | Пипетки, одноразовые, стерильные, 5 мл |  | Пипетки объемом измерения 5 мл, с отметками (до кончика пипетки), упакованные в пакетах максимум по 10 шт. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка должны быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт. |  |  | 1000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
68 | 38431710/7 | Пипетки, одноразовые, стерильные, 10 мл |  | Пипетки объемом измерения 10 мл, с отметками (до кончика пипетки), упакованные в пакетах максимум по 10 шт. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка должны быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт. |  |  | 3000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
69 | 38431710/8 | Пипетки, одноразовые, стерильные, 25 мл |  | Пипетки объемом измерения 25 мл, с отметками (до кончика пипетки), упакованные в пакетах максимум по 10 шт. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка должны быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт. |  |  | 3000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
70 | 33140000/8 | Стерильные одноразовые пробирки с полистирольными тампонами |  | Предназначен для отбора проб, транспортировки и хранения клинического материала. Каждая упаковка содержит 50-100 шт. полистирольных пробирок, с пластиковой крышкой и тампоном из нейлона, дакрона или вискозы (полистирольной) . Температура хранения до 25°С. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка - герметичная, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Наличие сертификата качества партии. | шт. |  |  | 30000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
71 | 33140000/9 | Одноразовые ватные тампоны в индивидуальной упаковке |  | Одноразовая пластиковая или деревянная палочка для отбора смывов из клинических и санитарных проб. Каждый тампон имеет индивидуальную полиэтиленовую упаковку, головка тампона сделана из ваты. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка - герметичная. Упаковка и маркировка должны быть заводской (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт. |  |  | 5000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
72 | 33791300/4 | 0.5 литровая стеклянная бутылка с завинчивающейся пластиковой крышкой |  | Стеклянная бутылка вместимостью 500 мл. Изготовленная из светлого термостойкого стекла - для реактивов, с градуировкой, с завинчивающейся пластиковой крышкой, автоклавируемая. Предназначен для приготовления реактивов и питательных сред в лаборатории и их термической обработки | шт. |  |  | 200 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
73 | 33140000/10 | Стерильные полиэтиленовые Zip пакеты для отбора проб_200-250 мл. |  | Стерильные полиэтиленовые прозрачные пакеты, которые защищают пробу от загрязнения, герметизируются металлической или Zip застежкой . eмкость 200-250 мл. Изготовлен из твердого полиэтилена, толщина мембраны составляет 63-101 мкм. не имеют дополнительных швов, стабильны при температуре от -100 до 80 °С. На пакетахх имеется поле для заметок. Срок годности 5 лет. Препарат соответствует требованиям FDA. Не содержит РНК, ДНК и пирогена. Изготовлено с использованием требований менеджмента качества, сертифицированной по ISO 9001: 2000. Срок годности пти поставке хранения при поставке не менее 70%, упаковка -герметичная. | шт. |  |  | 300 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
74 | 33140000/11 | Стерильные полиэтиленовые Zip пакеты для отбора проб_400-500 мл. |  | Стерильные полиэтиленовые прозрачные пакеты, которые защищают пробу от загрязнения, герметизируются металлической или Zip застежкой, объем - 400-500 мл. Изготовлен из твердого полиэтилена, толщина мембраны составляет 63-101 мкм. не имеют дополнительных швов, стабильны при температуре от -100 до 80°С. На пакетах имеется поле для заметок. Срок годности 5 лет. Материал соответствует требованиям FDA. Не содержит РНК, ДНК и пирогена. Изготовлено с использованием требований менеджмента качества, сертифицированной по ISO 9001:2000. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка - герметичная. | шт. |  |  | 100 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
75 | 33141211/1 | Индикаторные тест-полоски для определения pH-универсальные |  | Предназначен для определения ph. Пределы определения не менее 3-10 (или 0-14). Упакованы в пластиковые ампулы, каждая из которых содержит до 200 бумажных тест-полосок. Маркировка долвна быть четкой, на русском или английском языке с обязательными и полными техническими характеристиками. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, срок годности не менее 2 лет, упаковка - герметичная. Упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. | шт. |  |  | 1100 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
76 | 33141211/2 | Индикаторная полоска pH 4-7,5, шаг 0,3 |  | Предназначен для определения pH, пределы определения 4-7.5, шагом 0.3, на бумажной/пластиковой подложке. Упакованы в пластиковые ампулы, каждая из которых содержит до 200 тест-полосок. Маркировка должна быть четкой на русском или английском языке с обязательными и полными техническими характеристиками. Наличие срока годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, упаковка-герметичная. Упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт. |  |  | 300 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
77 | 33791300/5 | Предметное стекло |  | Предназначен для исследования микробиологических мазков. Изготовлен из высококачественного стекла, длина 75-76 мм, ширина 25-26 мм, толщина 1-1,2 мм. Упаковка в картонной коробке по 50 или 100 шт. в каждой. Наличие сертификата качества, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113)- с указанием производителя и страны производства. | шт. |  |  | 4000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
78 | 33791300/6 | Спиртовка |  | Представляет собой часть лабораторного оборудования, используется для получения открытого пламени. Это стеклянный сосуд с пробкой и крышкой. Вместимость стеклянного сосуда – не менее 100 мл. Фитиль спиртовки изготовлен из хлопчатобумажного волокна, обеспечивающего ровное нетоксичное горение. Крышка завинчивающаяся, что обеспечивает безопасную транспортировку. Процесс сжигания осуществляется с использованием 96% этилового спирта. Товар должен соответствовать международным стандартам качества, ГОСТ-у и имееть сертификат качества. | шт. |  |  | 16 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
79 | 33791300/7 | Вакуумные пробирки с борной кислотой для отбора проб мочи |  | Предназначен для сбора проб мочи для микробиологического исследования. Пробирки вакуумные стерильные из полиэтилентерефталата. Объем - 8-10 мл, размер - 16×100 мм, цвет крышки - желтый, с консервантом борная кислота, которая предотвращает размножение микроорганизмов и стабилизирует образец мочи в течение 48 часов при комнатной температуре. В каждой упаковке 50-100 штук, с четким указанием даты производства и партии продукции. Наличие срока годности при поставке не менее 70%, общий срок не менее 2 лет, упаковка-герметичная. Упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт. |  |  | 300 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
80 | 30192800 | Клейкая лента-этикетка |  | Предназначена для индивидуальной маркировки биологического материала, отобранного для лабораторных исследований, для прикрепления к флаконам, бутылкам и т.д. Этикетка белая, одна сторона покрыта клеем, который закрыт защитным слоем. Ленточная упаковка рассчитана минимум на 1000 этикеток. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Общий срок годности не менее 5 лет. | упаковка |  |  | 15 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
81 | 33111500/1 | Индикатор биологический «БиоТЕСТ-П-винар» (или эквивалент) для контроля эффективности процесса паровой стерилизации |  | Индикатор предназначен для контроля эффективности процесса паровой стерилизации в автоклаве. Представляет собой носитель в виде пластиковой пробирки типа Эппендорф/стеклянного флакона с высушенными спорами бактерий Geobacillus stearothermophilus ВКМ В-718, запакованный в бумажно-плёночную стерилизационную упаковку. Предназначен для проверки следующих тепловых режимов и периодов воздействия: 110±2°С-180 мин 120±2°С-45 минут 132±2°С-20 минут 126±3°С-10 минут 126±2°С-30 минут 121±3°C-15 минут 121±3°С-20 минут 121±3°C-25 минут 134±3°С-3,5 минуты 134±3°С-4 мин 134±3°С-5 мин 134±3°С-7 мин Комплектность - индикатор -24 штук, ломатель-1, шт., инструкция-1 шт., потр. упаковка-1 шт. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. | набор |  |  | 4 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
82 | 33111500/2 | Биологический индикатор «БиоТЕСТ-В1-ВИНАР» (или эквивалент) для проверки режима работы сушильного шкафа |  | Используется для проверки эффективности режима работы сушильного шкафа. Это пробирка из пластика или стекла, упакованная в специальный пакет, наполненный спорами тестового штамма штамма GVKM В-1711D Bacillus licheniformis. Предназначен для проверки следующих тепловых режимов и периодов воздействия: 160±2°С-150 минут 160±3°С-150 минут 180±3°С-45 минут 180±3°С-60 минут 180±2°С-60 минут 200±3°С-30 минут 160±2°С-150 минут Набор рассчитан как минимум на 6 тестов. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя о дате изготовления и срока годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. | набор |  |  | 8 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
83 | 33111500/3 | Индикаторы для проверки режима работы суховоздушного стерилизатора - 180oC 60 минут |  | Одноразовые бумажные полоски с клейким покрытием на оборотной стороне и с химическим индикатором. Предназначен для быстрого контроля режима работы суховоздушных стерилизаторов 180оC 60 минут. Каждая упаковка содержит не менее 500 тестов. Может быть производства СтериКонт-В, ИнТест-В4, МедИс-В-180/60 или эквивалентный, учитывая метод и расположение индикатора. Наличие срока годности при поставке не менее 70%, упаковка - герметичная. Наличие сертификата качества. | шт. |  |  | 6000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
84 | 33111500/4 | Индикаторы для проверки режима работы автоклавов 121оC 15 минут |  | Одноразовые бумажные полоски с клейким покрытием на оборотной стороне и с химическим индикатором. Предназначен для быстрого контроля режима работы суховоздушных стерилизаторов 121оC 15 минут. Каждая упаковка содержит не менее 500 тестов. Может быть производства ИнТЕСТ-ПФ-В или эквивалентный, учитывая метод и расположение индикатора. Наличие срока годности при поставке не менее 70%, упаковка - герметичная. Наличие сертификата качества. | шт. |  |  | 70000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
85 | 33111500/5 | Индикаторы для проверки режима работы автоклавов 120±1оC 45 минут |  | Одноразовые бумажные полоски с клейким покрытием на оборотной стороне и с химическим индикатором. Предназначен для быстрого контроля режима работы автоклавов - 120±1оC 45. Каждая упаковка содержит не менее 500 тестов. Может быть производства МедИС-120/45, СтериТЕСТ-П-120/45, СтериКонт 120/45 или эквивалентным, учитывая метод и расположение индикатора. Наличие срока годности при поставке не менее 70%, упаковка - герметичная. Наличие сертификата качества. | шт. |  |  | 7000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
86 | 33111500/6 | Индикаторы для проверки режима работы автоклавов 126±1оC 60 минут |  | Одноразовые бумажные полоски с клейким покрытием на оборотной стороне и с химическим индикатором. Предназначен для быстрого контроля режима работы автоклавов - 126±1оC 60 минут (или соответственно 134օC 27 минут, 120օC 90 минут и 132օC 45 минут). Каждая упаковка содержит не менее 500 тестов. Может быть производства СанИС-1 или эквивалентным, учитывая метод и расположение индикатора. Наличие срока годности при поставке не менее 70%, упаковка - герметичная. Наличие сертификата качества. | шт. |  |  | 6000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
87 | 33111500/7 | Индикаторы для проверки режима работы автоклавов - 110±1օC 15/20 минут |  | Одноразовые бумажные полоски с клейким покрытием на противоположной стороне и с химическим индикатором. Предназначен для быстрого контроля режима работы автоклавов- 110±1օC 15/20 минут. Каждая упаковка содержит не менее 500 тестов. Может быть производства Винар Фарматест 110/15 или 110/20 или эквивалентным, учитывая метод и расположение индикатора. Наличие срока годности при поставке не менее 70%, упаковка - герметичная. Наличие сертификата качества. | шт. |  |  | 3000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
88 | 38431700/3 | Набор для сбора биологического материала в чрезвычайных ситуациях |  | Предназначен для сбора биологического материала в чрезвычайных ситуациях. Набор одноразовый, содержит: пакет устойчивый к автоклавированию до +145°C, химический абсорбент, савок с щеткой, химически стойкие перчатки, абсорбирующие прокладки. Наличие сертификата качества, маркировка в соответствии с требованиями серии ISO 18113, партия с четкими указаниями производителя и страны производства, даты проузводства и срока годности. | набор |  |  | 8 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
89 | 33141000/1 | Одноразовая медицинская шапочка |  | Изготовлен из нетканого полипропилена (спанбонда), гипоаллергенен и может использоваться в медицинских и производственных организациях. Края изготовлены из резины. Упакован в коробки или пакеты, каждая коробка с заводской маркировкой производителя, не более 100 шт. в каждой. Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Упаковка и маркировка должны быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). | шт |  |  | 5000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
90 | 33141000/2 | Одноразовые халаты пл. 30 |  | Изготовленный из нетканегого полипропилена (спанбонда), не ограничивает движения, может использоваться как в медицинских, так и в организациях общественного питания. Запястья на резинке или с трикотажными манжетами, застегивается сзади). Плотность: 30 г/м2, размер: М. Упаковка - желательно индивидуальная. Товар должен соответствовать международным стандартам и / или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТ-у Р 58551-2019. | шт |  |  | 6000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
91 | 33141000/3 | Бахилы |  | Бахилы одноразовые полиэтиленовые, гладкие, синие, стандартные, водонепроницаемые, с резинкой, нескользящие. Упаковка не более 100 штук. Упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), партия с четкими указаниями производителя, даты проузводства и срока годности․ Наличие сертификата качества партии. | пара |  |  | 8000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
92 | 33141158/1 | Медицинские стерильные перчатки |  | Латексные, стерильные, хирургические, анатомические. Упаковка в парах - индивидуальная, среднего размера. 50 пар в каждой упаковке. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка и маркировка должны быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | пара |  |  | 1500 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора

## Приложение_1.1
Приложение № 1.1 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2026-26»
№ | наименование | техническая характеристика | единица измерения | количество | цена
1 | Бактероид агар | Օднородный темно-желтый порошок, предназначенный для селективного роста бактероидов. Состав: триптон, соевый пептон, хлорид натрия, желчь, эскулин, цитрат аммония железа, гемин, витамин К1, агар. Требует добавки с гентамицином. Срок годности не менее 70% на момент поставки, общий срок хранения - не менее 3 лет, упаковка - герметичная, не более 100 грамм. оответствует международным стандартам качества ISO и имеет сертификат качества (сертификат партии производителя). Партия должна быть полностью идентична (срок годности, производитель, упаковка) | кг | 0.5
2 | Добавка для бактероид агара | Добавка для бактероид агара. Селективная добавка, содержащая гентамицин. Օднородный порошок. Срок годности не менее 70% на момент поставки, упаковка - герметичная. Соответствует международным стандартам качества ISO и имеет сертификат качества (сертификат партии производителя). Партия должна быть полностью идентична (срок годности, производитель, упаковка) . | флакон | 5

## Приложение_1.2
Приложение № 1.2 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2026-26»
№ | наименование | техническая характеристика | единица измерения | количество | цена
1 | Основа иерсиниозного селективного бульона | Гомогенный светло-желтый порошок, предназначенный для обогащения иерсиний в образцах пищевых и клинических материалов. Ингредиенты 1000 мл готовой среды: Пептон 10 г L-аспарагиновая кислота 3 г Пируват натрия 2,51 г Твин 80- 1 г МОПС / ТРИС - 5,5 г. Расход: 40,2 г порошкообразной среды в 1000 мл дистиллированной воды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 3 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.1 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 0.1
2 | Добавка иерсиниозного селективного бульона | Добавка представляет собой массу однородного порошка. Состав - триклозан 2 мг. 1 флакон рассчитан на 1000 мл среды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 5

## Приложение_1.3
Приложение № 1.3 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2026-26»
№ | наименование | техническая характеристика | единица измерения | количество | цена
1 | Основа иерсиниозного селективного агара | Гомогенный порошок светло-желтого цвета, предназначен для селективного культивирования иерсиний из пищевого и клинического материала. Ингредиенты: 1000 мл готовой среды. Пептон специальный 20 г Дрожжевой экстракт 2 г Маннитол 20 г Пируват натрия 2 г Хлорид натрия 1 г Сульфат магния 0,01 г Натрия дезоксихолат 0,5 г Нейтральный красный 0,03 г Кристаллический фиолетовый 0,001 г Агар-агар 12,5 г Срок годности: наличие не менее 70% на момент поставки, общий срок хранения не менее 4 лет, герметичная упаковка, фасовка не более 0.5 кг, расход 58 г порошковой среды на 1000 мл дистиллированной воды. Среда требует добавления селективной добавки. Соответствие международным стандартам качества ISO и/или наличие сертификата качества (сертификат, предоставляемый производителем на партию). | кг | 1
2 | Добавка иерсиниозного селективного агара | Добавка представляет собой однородную порошкообразную массу. Ингредиенты: триклозан (иргасан) 4 мг, 1 флакон рассчитан на 1000 мл среды. Срок годности не менее 70% на момент поставки, общий срок не менее 2 лет, упаковка заводская. Соответствие представленным международным стандартам ISO, наличие сертификата качества (от производителя на партию). | флакон | 10

## Приложение_1.4
Приложение № 1.4 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2026-26»
№ | наименование | техническая характеристика | единица измерения | количество | цена
1 | Среда для выращивания бактерий Legionella pneumophila | Среда предназначена для выращивания бактерий Legionella pneumophila. Черный порошок, готовый агар черно-серого цвета. Состав: дрожевой экстракт, активированный уголь, агар (согласно ISO 11731:1998«Water Quality - detection and enumeration of Legionella»). Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка- с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 0.5
2 | Селективная добавка к угольно-дрожевому агару | Добавка предназначена для избирательного роста легионелл. 1 флакон рассчитан на 100 мл среды. Состав: глицин 0,3 г, гидрохлорид ванкомицина 0,1 мг, сульфат полимиксина B-8000 ЕД, циклогексимид 40 мг. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия и изделие с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 5
3 | Ростовая добавка без L-цистеина | Ростовая добавка без L-цистеина предназначена для питательной среды Legionella, как фактор роста. Упаковка во флаконах, 1 флакон рассчитан на 500 мл среды. Состав: калиевая соль α-кетоглютороновой кислоты 0,1 г, ацетамид-аминэтан-сульфокислота (ACES), буфер (pH-6,9) / гидроксид калия 1,0 г, железо (III) пирофосфат 0,025 г. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия и изделие с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 5