## Лист1
Работы по ремонту склада, находящегося по адресу Ереван, Титоградяна 14/10
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ОБъЕМОВ
N п/п | Описание работ | Единица измерения | Количество | ØÇ³íáñÇ ·ÇÝÁ (¹ñ³Ù) | Стоимость за единицу (драм) | Стоимость, итого (драм)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6
Строительные работы
1.Работы по демонтажу
1 | Демонтаж керамической плитки | м2 | 43.2 | 0.36813 | 0.43378 | 18.7391
2 | Демонтаж линолеумного покрытия | м2 | 72.5 | 0.24441 | 0.288 | 20.8802
3 | Демонтаж паркетных полов | м2 | 114.5 | 0.46989 | 0.55368 | 63.3968
4 | Демонтаж цементно-песчаного разравнивающего слоя | м2 | 230.2 | 0.31871 | 0.37555 | 86.4511
5 | Демонтаж асфальта | м3 | 80.4 | 3.5076 | 4.1332 | 332.3078
6 | Очистка стен от старой краски | м2 | 735.2 | 0.37733 | 0.44463 | 326.8886
7 | Демонтаж подвесного потолка | м2 | 185.5 | 0.71958 | 0.84791 | 157.2874
8 | Демонтаж деревянных дверей | м2 | 34.2 | 1.0233 | 1.2057 | 41.2363
9 | Демонтаж перегородок из металлопластикового профиля | м2 | 47.1 | 0.7053 | 0.83108 | 39.1439
10 | Демонтаж каменных стен | м3 | 15.8 | 10.7042 | 12.6132 | 199.2878
11 | Погрузка строительного мусора на автомобили и транспортировка на 13 км. | т | 75.3 | 2.7567 | 3.2483 | 244.5946
Итого по ст. 1 | [5 empty] | 1530.2137
2. Строительные работы
1 | Крепление гладкой оцинкованной жести | м2 | 209.3 | 3.0943 | 3.6461 | 763.1389
2 | Изоляционный слой толщиной 5см из пенопласта | м2 | 209.3 | 0.79881 | 0.94127 | 197.0077
3 | Кладка стен из шлакобетонных блоков толщиной 20 см | м3 | 38.34 | 22.4168 | 26.4146 | 1012.7341
4 | Заливка отверстий бетоном класса B-7.5 | м3 | 18.8 | 29.0281 | 34.2049 | 643.0513
5 | Армирование стен | т | 0.474 | 49.7282 | 58.5965 | 27.7748
6 | Арматура класса А500C 10мм | т | 0.474 | 337.0104 | 397.1117 | 188.231
7 | Сооружение ж/б балок из бетона класса В15 | м3 | 0.4 | 62.3496 | 73.4689 | 29.3875
8 | Арматура класса А1 | т | 0.009 | 379.4961 | 447.1742 | 4.0246
9 | Арматура класса А500C | т | 0.036 | 372.9982 | 439.5174 | 15.8226
10 | Сооружение МП перегородок толщиной в 60мм в санузлах /не открывающиеся, h=2.5 м/ | м2 | 5.85 | 24.99 | 29.4466 | 172.2628
11 | Сооружение МП перегородок толщиной в 60мм в санузлах /открывающиеся, h=2.0 м/ | м2 | 2.6 | 17.646 | 20.7929 | 54.0616
12 | Установка металлопластиковых дверей местного производства тлщиной в 60мм, со стеклопакетами 4+4 мм, белые | м2 | 24.6 | 34.68 | 40.8647 | 1005.272
13 | Гидроизоляция 1 слой из «Изогама» | м2 | 75.3 | 3.123 | 3.68 | 277.102
14 | Разравнивающий цементно-бетонный слой толщиной в 40мм | м2 | 963.9 | 1.5952 | 1.8797 | 1811.8709
15 | Мозаичный пол толщиной в 30мм | м2 | 888.6 | 6.3995 | 7.5407 | 6700.6746
16 | Штукатурка алебастром стен и перегородок | м2 | 1093.7 | 2.0468 | 2.4118 | 2637.7892
17 | Штукатурка откосов высококачественным алебастром | м2 | 15.5 | 4.5205 | 5.3267 | 82.5634
18 | Штукатурка стен и откосов высококачественным цементно-песчаным раствором | м2 | 28.7 | 2.2332 | 2.6314 | 75.5226
19 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 28.7 | 6.3848 | 7.5234 | 215.9218
20 | Покраска стен, перегородок и откосов латексной краской | м2 | 356.1 | 0.9563 | 1.1268 | 401.2705
21 | Покраска стен, перегородок и откосов водостойкой фасадной краской | м2 | 753.1 | 0.9777 | 1.1521 | 867.6157
22 | Покраска потолков латексной краской | м2 | 134.6 | 1.0594 | 1.2484 | 168.0327
23 | Сооружение подвесного потолка | м2 | 134.6 | 7.8197 | 9.2143 | 1240.2414
24 | Сооружение подвесного потолка с облицовкой пластмассовой плиткой | м2 | 7 | 8.2476 | 9.7185 | 68.0295
25 | Труба 40x80x2 | пог.м. | 291.5 | 1.4649 | 1.7261 | 503.1607
Итого по ст.2 | [5 empty] | 19162.5637
3. Внутренняя сеть бытовой и технологической канализации
1 | Монтаж поливинилхлоридных труб канализации 100мм | м | 27 | 1.6692 | 1.9668 | 53.1042
2 | Монтаж поливинилхлоридных труб канализации 50мм | м | 8 | 0.95649 | 1.1271 | 9.0165
3 | Установка керамических раковин с сифоном | шт | 3 | 16.2593 | 19.1589 | 57.4768
4 | Установка унитазов | шт | 3 | 19.335 | 22.7831 | 68.3493
5 | Сток 50мм | шт | 1 | 1.5189 | 1.7898 | 1.7898
6 | Контроллер-фильтр 100мм | шт | 2 | 1.9264 | 2.27 | 4.5399
7 | Формованные части 100мм | шт | 12 | 1.168 | 1.3763 | 16.516
8 | Формованные части 50мм | шт | 8 | 0.89634 | 1.0562 | 8.4495
9 | Испытание системы | м | 35 | 0.30418 | 0.35843 | 12.5449
10 | Подсоединение к имеющейся скважине Æ100мм | мест | 1 | 16.5241 | 19.471 | 19.471
11 | Монтаж шахты из круглых ж/б элементов Æ1000 | м3 | 0.63 | 99.6562 | 117.4285 | 73.98
12 | Чугунный люк Æ700 | шт | 1 | 56.9821 | 67.1441 | 67.1441
Итого по ст. 3 | [5 empty] | 392.3822
4. Внутренняя сеть противопожарного водоснабжения
1 | Противопожарная помпа Q=100м3/час H=50м N=20кВт | шт | 1 | 120.7232 | 142.2526 | 142.2526
2 | Гидропневмоаппарат/бак/ вертикальный V=500 л | шт | 2 | 82.5578 | 97.2809 | 194.5618
3 | Компрессор N=0.2кВт Q=3м3/час h=30м | шт | 1 | 45.2819 | 53.3573 | 53.3573
4 | Пожарный клапан 50мм | шт | 6 | 6.8718 | 8.0973 | 48.5841
5 | Пожарное колено 55мм L=10м | шт | 6 | 13.5846 | 16.0072 | 96.0431
6 | Пожрный колпак 16мм | шт | 6 | 1.2453 | 1.4673 | 8.804
7 | Пожарный шкаф 818x814x192 | шт | 6 | 16.9807 | 20.009 | 120.0539
8 | Монтаж стальных труб 50мм водо-и газопровода | м | 35 | 2.0483 | 2.4136 | 84.4771
9 | Монтаж стальных труб 32мм водо-и газопровода | м | 15 | 1.0537 | 1.2416 | 18.6244
10 | Покраска труб масляной краской в 2 слоя | м2 | 12 | 0.84186 | 0.992 | 11.9039
11 | Проделка проемов в стенах в 2-х местах 200x200 | м3 | 0.04 | 17.5513 | 20.6813 | 0.82725
12 | Формованные стальные части | м | 0.04 | 1209.5531 | 1425.2609 | 57.0104
13 | Испытания системы | м | 50 | 0.079775 | 0.094002 | 4.7001
Итого по ст. 4 | [5 empty] | 841.2002
5.Внутренняя сеть горячего и холодного водоснабжения
1 | Укладка полипропиленовых труб PN10, 25x2.3 | м | 31.3 | 1.7518 | 2.0642 | 64.6109
2 | Укладка полипропиленовых труб PN10, 20x1.9 | м | 16 | 2.0801 | 2.4511 | 39.2176
3 | Клапан 25мм | шт | 1 | 3.5097 | 4.1356 | 4.1356
4 | Клапан 20мм | шт | 3 | 3.0908 | 3.642 | 10.926
5 | Смеситель-водоприемник на раковину | шт | 6 | 4.3247 | 5.096 | 30.576
6 | Полипропиленовые фиттинги 25мм | шт | 1 | 0.045282 | 0.053357 | 0.053357
7 | Полипропиленовые фиттинги 20мм | шт | 39 | 0.045282 | 0.053357 | 2.0809
8 | Испытание системы | м | 47.3 | 0.079775 | 0.094002 | 4.4463
9 | Разработка траншеи вручную | м3 | 13.5 | 1.8185 | 2.1428 | 28.9273
Итого по ст. 5- | [5 empty] | 184.974
6. Внутренняя электромеханическая часть
1 | Пластмассовый короб щита освещения /12 мест/ | шт | 1 | 11.6994 | 13.7858 | 13.7858
2 | Однополюсный автоматический выключатель 25А | шт | 14 | 3.7187 | 4.3819 | 61.347
3 | Однополюсный автоматический выключатель 25А | шт | 14 | 3.7187 | 4.3819 | 61.347
4 | Однополюсный автоматический выключатель 16А | шт | 12 | 3.515 | 4.1418 | 49.7018
5 | Фонарь EXIT | шт | 9 | 6.1689 | 7.2691 | 65.4218
6 | Светильник LED 8 Вт | шт | 16 | 4.0068 | 4.7214 | 75.5425
7 | Светильник LED 25 Вт | шт | 6 | 4.6295 | 5.4551 | 32.7304
8 | Светильник LED 36 Вт | шт | 112 | 6.8936 | 8.1229 | 909.7683
9 | Электророзетка с заземлением 220В 16А | шт | 44 | 1.3608 | 1.6034 | 70.5511
10 | Выключатель одноклавишный | шт | 16 | 1.0094 | 1.1895 | 19.0314
11 | Выключатель двуклавишный | шт | 7 | 1.3994 | 1.6489 | 11.5425
12 | Медножильный кабель ВВГ-066 3х2.5мм2 - Æ20мм | м | 780 | 1.3447 | 1.5845 | 1235.8856
13 | Медножильный кабель ВВГ-066 3х1.5мм2 - Æ20мм | м | 905 | 1.2638 | 1.4892 | 1347.7495
14 | Медножильный кабель ВВГ-LS 3х1.5мм2 | м | 400 | 1.2292 | 1.4484 | 579.3631
Итого по ст. 6 | [5 empty] | 4533.7677
7. Система пожарной сигнализации
1 | Щит управлеия для 8-и зон с возможностью расширения до 64-х зон Matrix 832 | шт | 1 | 202.0765 | 238.1142 | 238.1142
2 | Внутренний расширитель входа MX-IX | шт | 1 | 67.6023 | 79.6582 | 79.6582
3 | Наружный расширитель входа MX-RIX | шт | 1 | 73.2625 | 86.3279 | 86.3279
4 | Наружный расширитель выхода MX-RՕX | шт | 1 | 73.2625 | 86.3279 | 86.3279
5 | Источник бесперебойного питания с аккумулятором 12B/3A-7A4 БРП 12/3-7 | шт | 1 | 61.942 | 72.9886 | 72.9886
6 | Сирена VP-1 | шт | 6 | 7.9074 | 9.3176 | 55.9058
7 | Противопожарный дымовой датчик UПД-3.2 | шт | 13 | 10.5111 | 12.3857 | 161.0137
8 | Противопожарный тепловой датчик СПТ-2 | шт | 10 | 11.0772 | 13.0526 | 130.5264
9 | Ручной пожарный сигнализатор ՍПР-1.1 | шт | 3 | 9.3791 | 11.0517 | 33.1552
10 | Пульт "Nylbloc" | шт | 2 | 4.7206 | 5.5625 | 11.125
11 | Короб пульта "Plexo" | шт | 6 | 4.7206 | 5.5625 | 33.375
12 | Пластиковая труба 18мм | м | 335 | 0.91101 | 1.0735 | 359.6149
13 | медный электропровод 4Ж-ИМПОРТ | м | 440 | 0.27015 | 0.31833 | 140.0634
14 | медный электропровод 12Ж-ИМПОРТ | м | 150 | 0.41448 | 0.4884 | 73.2603
15 | Линейно-дымовой пожарный сигнализатор | шт | 7 | 15.0393 | 17.7214 | 124.0498
16 | Автомат однофазный 16А | шт | 1 | 3.4876 | 4.1096 | 4.1096
Итого по ст. 7 | [5 empty] | 1689.6159
Итого по ст.ст. 1- 7 | [5 empty] | 28334.7173
Прибыль 11% | [5 empty] | 3116.8189
Итого | [5 empty] | 31451.5362
НДС20% | [5 empty] | 6290.3072
Всего | [5 empty] | 37741.8434
Составил: А.Погосян