ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 3 от 11 ноября 2024 года

и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-EAAPDzB-184/24

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-EAAPDzB-184/24, организованной с целью приобретения осветительных приборов и лампы для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запрос полученные 08.11.2024г. по ним разъяснения 11.11.2024г., относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1 Уважаемый Заказчик, в технической характеристике 9 лота указан вес товара 2,5 кг, что слишком много для данного товара. Можете ли вы указать модель, на основании которой составлено техническое задание? Спасибо. заранее

Разъяснение № 1 Уважаемый Партнер, мы не можем указать модель, предлагаем руководствоваться опубликованными технической характеристикой.

Запрос № 2 Уважаемый  Заказчик, в 6-й части мощность не менее 12-18 Вт, цветовая температура 4000-6000К, а это значит, что мощность светильника может быть на пределе 12-18 Вт, а цвет на уровне. предел 4000-6000к.

Разъяснение № 2 Уважаемый  Партнер , подобная  форма написания означает диапазон/предел:

Запрос № 3

Уважаемый Заказчик, подскажите пожалуйста, если светильник, описанный в лоте 6, предназначен для установки внутри здания в подвесных потолках типа амстонг, то для чего нужен дюбель-гвоздь с грибовидной шейкой 6х40?

Разъяснение № 3

Уважаемый Партнер, в спецификации 6-й порции не указан «дюбель-гвоздь 6х40 с грибовидной шейкой».

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии

Айкуи Григорян под кодом  HAEK-EAAPDzB-184/24.

Телефон: +374 (010) 20 04 91.

Электронная почта: haykuhi.grigoryan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-EAAPDzB-184/24