ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի օգոստոսի 5-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-126/24»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար լաբորատոր սարքերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-126/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ հուլիսի 31-ին և օգոստոսի 1-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ օգոստոսի 5-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում       1.   2-րդ չափաբաժնի գնման առարկայի (լաբորատոր սարք կոնդուկտոմետր) տեխնիկական բնութագրում նշված չէ սարքի լրակազմը, խնդրում է տրամադրել մանրամասն տեղեկություն սարքի լրակազմի վերաբերյալ՝ ինչ տվիչ (սենսոր) է անհրաժեշտ, արդյո՞ք անհրաժեշտ է իոննա-փոխանակիչ աշտարակ, հոսքավոր կյուվետ և այլ: 

2. 3-րդ չափաբաժնի գնման առարկայի (կուլոնոմետրիկ  ավտոմատ տիտրատոր) տեխնիկական բնութագրում նշված չէ սարքի լրակազմը, խնդրում է տրամադրել տեղեկություն սարքի լրակազմի մասին՝ ինչ էլեկտրոդներ են հարկավոր և նրանց քանակները, արդյո՞ք անհրաժեշտ են ստանդարտներ (ռեագենտներ) անալիզների համար, կուլոմետրիկ և ծավալային տիտրման տարաներով կրիչ և խնդրում է նշել կուլոմետրիկ տիտրացիայի էլեկտրոլիտիկ հոսանքի պարամետրերը:

3.   4-րդ չափաբաժնի գնման առարկայի (կշեռք լաբորատոր) համար շուկայում առկա չեն +/- 20 մգ սխալանքով 500գ կշռող կշեռքներ։ Արդյո՞ք հնարավոր է դիտարկել  +/- 50 մգ սխալանքով կշեռքի մատակարարումը։

4.
4-րդ չափաբաժնի գնման առարկայի (կշեռք լաբորատոր) տեխնիկական բնութագրում առկա է անհամապատասխանություն՝ նշված է բաժանման արժեքը - 1գ, քաշի չափման սխալ - +/-20մգ, սակայն 1գ բաժանման արժեքի (դիսկրետության) դեպքում սխալանքը չի կարող լինել +/- 20մգ, այն կարող է լինել +/-2գ։

Պարզաբանում
Գնահատող հանձնաժողովը մասնակիցների պարզաբանումներին ի պատասխան նշեց՝


1.   Լաբորատոր սարք կոնդուկտոմետրի լրակազմը իր մեջ ներառում է՝

-
Փոխակերպչային բլոկ,

-
Տվիչ (սենսոր) ДП-015,

-
Հոսքային կյուվետ,

-
ԱԱ տիպի էլեմենտների հավաքացու,

-
Իոնա-փոխանակիչ աշտարակ  ИОК 603,

-
Տեղադրման  վահանակ НП 603,

-
Էլեկտրամատակարարման աղբյուր,

-
Ստուգաչափման  համար մալուխներ,

-
Շահագործման ձեռնարկ:

2. Կուլոնոմետրիկ  ավտոմատ տիտրատորի իր մեջ ներառում է՝

· Գեներատորային խորշ (բջիջ) դիաֆրագմայով կուլոմետրիկ տիտրման համար,

· Գեներատորային խորշ (բջիջ) դիաֆրագմայով ծավալային տիտրման համար,

·  Էլեկտրոլիտիկ էլեկտրոդ,

·  Չափիչ էլեկտրոդ,

·  Մաշվածության  դիմացկուն տափողակ,

·  Կուլոմետրիկ և ծավալային տիտրման տարաներով կալիչ,

·  Անալիզների համար անհրաժեշտ ռեագենտները՝ Անալիտ, Կատալիտ,

-  Շահագործման ձեռնարկ:

3.  Անընդունելի է +/- 50 մգ սխալանքով կշեռքի մատակարարումը:

4. Անընդունելի է՝ քանի որ 1գ բաժանման արժեքի (դիսկրետության) դեպքում սխալանքը չի կարող լինել +/- 2գ, բաժանման արժեքից բարձր։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-126/24» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

