ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2026 թվականի հունվարի  30-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-7/7
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար`  քիմիկատների  լաբորատոր նյութերի և սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ- ԲՄԱՊՁԲ -26-7/7» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 29.01.2026թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 30.01.2026թ. տրամադրված պարզաբանումը`
Հարցադրում N 1`
Հարգելի գործընկերներ,խնդրում ենք տալ պարզաբանում հետևյալ հարցին՝

•
Նախորդ պարզաբանման մեջ նշել եք որ 25-րդ չափաբաժնի համար անհրաժեշտ է ֆիքսված ռոտորից բացի նաև մետաղական ներդիրներ 8 հատ 50 մլ ՝ ռոտորին համապատասխան՝ իր պլաստիկ տարաներով 50 մլ տարողությամբ: Խնդրում ենք տալ պարզաբանում թե ինչ է իրենից ներկայացնում ներդիրը: Հնարավորության դեպքում կցել ներդիրի լուսանկարի օրինակ:
Պարզաբանում N 1` 
Հարգելի մասնակից ՀՀ ՊՆ - ԲՄԱՊՁԲ-26-7/7 ծածկագրով գնման ընթացակարգի 25-րդ 
Ներդիրները նախատեսված են ֆիքսված ռոտորի մեջ տեղադրելու համար, որոնց մեջ տեղադրվում են պլաստիկ տարաները` որտեղ լցվում են հետազոտվող փորձանմուշները: 
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ- ԲՄԱՊՁԲ -26-7/7»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Սիմոնյանին:         
Հեռախոս՝   010-29-44-18։

Էլեկոտրանային փոստ՝  armine.simonyan@mil.am ։

 «ՀՀ ՊՆ- ԲՄԱՊՁԲ -26-7/7» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

30.01.2026թ.
PAGE  

