ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին
«Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար օդորակիչի և օդորակիչի կոմպրեսորների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՋԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/55 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հունիսի 29-ին կնքված N ԵՋԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/55-2 և 2020 թվականի հուլիսի 7-ին կնքված N ԵՋԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/55-1 պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	Անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	Քանակը
	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	Ընդհանուր
	
	

	1
	Օդորակիչի կոմպրեսոր
	հատ
	1
	1
	2117000
	2117000
	Kiturami KB-AHN276 մոդելի оդորակիչի կոմպրեսոր  
, Մոդել -ZR250KCE-TWD-522
Կոմպրեսորի տեսակը - հերմետիկ պարույրաձև;
Կիրառության բնագավառը-օդորակման համակարգեր, չիլլեռներ;
Ծավալային արտադրողականությունը(մ³/ժ)-56.6;
Tեռ=+7.2,Tկոնդ.=+54.4, սառնարանային ագենտ R22 պայմանների դեպքում ՝                                                                                  ցրտարտադրողականությունը(կՎտ)- 53.9;
Յուղի լիցքը (լ)-4.7
Յուղի ապրանքանիշը և տեսակը - Emkarate RL32-3MAF/կիսաեթերային սինթետիկ; սնող լարումը - 380/420 Վ, եռաֆազ, 50Հց; Հոսանքի ուժը (Ա) - 41; 
Չափսերը (ԵxԼxԲ) մմ - 432x376x717;Ներծծման խողովակի
տրամագիծը (դույմ) - 2 1/4;                             Արտածման խողովակի տրամագիծը (դույմ) - 1 3/4; Նետտո քաշը (կգ) - 140; Սերիան - ZR    տիպը`Copeland Scroll  ZR250KCE- TWD-522  կամ համարժեք:                                                                                                                                      
	Kiturami KB-AHN276 մոդելի оդորակիչի կոմպրեսոր  
, Մոդել -ZR250KCE-TWD-522
Կոմպրեսորի տեսակը - հերմետիկ պարույրաձև;
Կիրառության բնագավառը-օդորակման համակարգեր, չիլլեռներ;
Ծավալային արտադրողականությունը(մ³/ժ)-56.6;
Tեռ=+7.2,Tկոնդ.=+54.4, սառնարանային ագենտ R22 պայմանների դեպքում ՝                                                                                  ցրտարտադրողականությունը(կՎտ)- 53.9;
Յուղի լիցքը (լ)-4.7
Յուղի ապրանքանիշը և տեսակը - Emkarate RL32-3MAF/կիսաեթերային սինթետիկ; սնող լարումը - 380/420 Վ, եռաֆազ, 50Հց; Հոսանքի ուժը (Ա) - 41; 
Չափսերը (ԵxԼxԲ) մմ - 432x376x717;Ներծծման խողովակի
տրամագիծը (դույմ) - 2 1/4;                             Արտածման խողովակի տրամագիծը (դույմ) - 1 3/4; Նետտո քաշը (կգ) - 140; Սերիան - ZR    տիպը`Copeland Scroll  ZR250KCE- TWD-522                                                                                                                                 

	2
	Օդորակիչի կոմպրեսոր
	հատ
	1
	1
	2160000
	2160000
	Kiturami PVE 20 PKPEK մոդելի оդորակիչի կոմպրեսոր  
, Մոդել -ZR22K3E-PFJ-522
Կոմպրեսորի տեսակը - հերմետիկ պարույրաձև;
Կիրառության բնագավառը-օդորակման համակարգեր;
Ծավալային արտադրողականությունը(մ³/ժ)-5.3;
Tեռ=+7.2,Tկոնդ.=+54.4, սառնարանային ագենտ R 407C պայմանների դեպքում ՝ ցրտարտադրողականությունը(կՎտ)-4.7;
Յուղի լիցքը (լ)-1;
Յուղի ապրանքանիշը և տեսակը - Emkarate RL32-3MAF/կիսաեթերային սինթետիկ; սնող լարումը - 230 Վ, միաֆազ, 50Հց; Հոսանքի ուժը (Ա) - 11.4; 
Չափսերը (ԵxԼxԲ) մմ - 242x242x363;Ներծծման խողովակի
տրամագիծը (դույմ) - 3/4;  Արտածման խողովակի տրամագիծը (դույմ) - 1/2; Նետտո քաշը (կգ) - 22; Սերիան - ZR    տիպը`Copeland Scroll  ZR22K3E-PFJ-522 կամ համարժեք                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	 Մոդել -ZR22K3E-PFJ-522
Կոմպրեսորի տեսակը - հերմետիկ պարույրաձև;
Կիրառության բնագավառը-օդորակման համակարգեր;
Ծավալային արտադրողականությունը(մ³/ժ)-5.3;
Tեռ=+7.2,Tկոնդ.=+54.4, սառնարանային ագենտ R 407C պայմանների դեպքում ՝ ցրտարտադրողականությունը(կՎտ)-4.7;
Յուղի լիցքը (լ)-1;
Յուղի ապրանքանիշը և տեսակը - Emkarate RL32-3MAF/կիսաեթերային սինթետիկ; սնող լարումը - 230 Վ, միաֆազ, 50Հց; Հոսանքի ուժը (Ա) - 11.4; 
Չափսերը (ԵxԼxԲ) մմ - 242x242x363;Ներծծման խողովակի
տրամագիծը (դույմ) - 3/4;  Արտածման խողովակի տրամագիծը (դույմ) - 1/2; Նետտո քաշը (կգ) - 22; Սերիան - ZR    տիպը`Copeland Scroll  ZR22K3E-PFJ-522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

	3
	Օդորակիչի կոմպրեսոր
	հատ
	1
	1
	621000
	621000
	Kiturami SVU 150R օդորակիչի կոմպրեսոր   , Մոդել - ZR81KCE- TFD-522;                                     Կոմպրեսորի տեսակը - հերմետիկ պարույրաձև կոմպրեսոր; Կիրառության բնագավառը - օդորակման համակարգոր, չիլլեռններ;                                                                 Ծավալային արտադրողականությունը(մ³/ժ) - 18.8; T եռ =+7.2°C , Tկոնդ. =+54.4°C, սառնարանային ագենտ R-407C պայմանների դեպքում ` ցրտարտադրողականությունը (կՎտ) - 17.25;                          Յուղի լիցքը (լ) - 1.8;                                                                              Յուղի ապրանքանիշը և տեսակը - Emkarate RL32-3MAF/կիսաեթերային սինթետիկ; սնող լարումը - 380/420 Վ, եռաֆազ, 50Հց;              Հոսանքի ուժը (Ա) - 15; Չափսերը (ԵxԼxԲ) մմ - 241x247x446;         Ներծծման խողովակի տրամագիծը (դույմ) - 1 1/4;  Արտածման խողովակի տրամագիծը (դույմ) - 1 1/4; Նետտո քաշը - 39; Արտադրող երկիրը - Գերմանիա (կամ համարժեք); Սերիան - ZR տիպը`Copeland  ZR81KCE- TFD-522 կամ համարժեք 
	Kiturami SVU 150R օդորակիչի կոմպրեսոր   , Մոդել - ZR81KCE- TFD-522;                                     Կոմպրեսորի տեսակը - հերմետիկ պարույրաձև կոմպրեսոր; Կիրառության բնագավառը - օդորակման համակարգոր, չիլլեռններ;                                                                 Ծավալային արտադրողականությունը(մ³/ժ) - 18.8; T եռ =+7.2°C , Tկոնդ. =+54.4°C, սառնարանային ագենտ R-407C պայմանների դեպքում ` ցրտարտադրողականությունը (կՎտ) - 17.25;                          Յուղի լիցքը (լ) - 1.8;                                                                              Յուղի ապրանքանիշը և տեսակը - Emkarate RL32-3MAF/կիսաեթերային սինթետիկ; սնող լարումը - 380/420 Վ, եռաֆազ, 50Հց;              Հոսանքի ուժը (Ա) - 15; Չափսերը (ԵxԼxԲ) մմ - 241x247x446;         Ներծծման խողովակի տրամագիծը (դույմ) - 1 1/4;  Արտածման խողովակի տրամագիծը (դույմ) - 1 1/4; Նետտո քաշը - 39; Արտադրող երկիրը - Չինաստան; Սերիան - ZR տիպը`Copeland  ZR81KCE- TFD-522 

	4
	Օդորակիչ
	հատ
	1
	1
	127000
	127000
	9000 BTU - 12000BTU(30մ²-40մ²), տաքացման և հովացման ռեժիմներով, տեղադրումն անվճար կամ ներառած գնային առաջարկի մեջ, 1տարի երաշխիք
	9000 BTU – 30մ²-40մ², տաքացման և հովացման ռեժիմներով, տեղադրումն անվճար կամ ներառած գնային առաջարկի մեջ, 1տարի երաշխիք

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	26.05.2020

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	-

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	-
	-

	
	…
	
	

	

	չափաբաժնի համարը
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	Ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	Ընդհանուր

	1
	ՆՈՎԱ ԹՐԵՅԴ ՍՊԸ
	1345000
	1345000
	-
	-
	1345000
	1345000

	
	ԿՌ Պրոջեկտս ՍՊԸ
	1680833
	1680833
	336167
	336167
	2017000
	2017000

	
	Էյչ վի էյ սի Սերվիս ՍՊԸ
	1762500
	1762500
	352500
	352500
	2115000
	2115000

	2
	Էյչ վի էյ սի Սերվիս ՍՊԸ
	517500
	517500
	103500
	103500
	621000
	621000

	
	ՆՈՎԱ ԹՐԵՅԴ ՍՊԸ
	775000
	775000
	-
	-
	775000
	775000

	
	ԿՌ Պրոջեկտս ՍՊԸ
	1514167
	1514167
	302833
	302833
	1817000
	1817000

	
	ԱՁ Գրիգոր Այվազյան
	1590000
	1590000
	-
	-
	1590000
	1590000

	3
	ՆՈՎԱ ԹՐԵՅԴ ՍՊԸ
	445000
	445000
	-
	-
	445000
	445000

	
	ԿՌ Պրոջեկտս ՍՊԸ
	514167
	514167
	102833
	102833
	617000
	617000

	
	Էյչ վի էյ սի Սերվիս ՍՊԸ
	1500000
	1500000
	320000
	320000
	1920000
	1920000

	4
	Էյչ վի էյ սի Սերվիս ՍՊԸ
	105000
	105000
	21000
	21000
	126000
	126000

	
	ԿՌ Պրոջեկտս ՍՊԸ
	105833
	105833
	21167
	21167
	127000
	127000

	Այլ տեղեկություններ
	* Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	3
	Էյչ վի էյ սի Սերվիս ՍՊԸ
	անբավարար
	անբավարար
	անբավարար
	անբավարար
	Անբավարար
	անբավարար
	անբավարար
	անբավարար
	անբավարար

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	Էյչ վի էյ սի Սերվիս ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված գնային առաջարկ՝ Հավելված 2-ում, 3-րդ չափաբաժնի մասով ինքնարժեք, շահույթ և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով և թվերով նշված գումարների հանրագումարը չի համապատասխանում ընդհանուր գնի սյունակում տառերով և թվերով նշված գումարին:

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	15․06․2020

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	15․06․2020
	20․06․2020

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 23.06.2020

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	29.06.2020, 07.07.2020

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	29.06.2020, 07.07.2020

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1,3
	ՆՈՎԱ ԹՐԵՅԴ ՍՊԸ
	ԵՋԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/55-1
	07.07.2020
	Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
	-
	1790000
	1790000

	2,4
	Էյչ վի էյ սի Սերվիս ՍՊԸ
	ԵՋԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/55-2
	29.06.2020
	Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
	-
	747000
	747000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն
	
	
	
	2020թ-ի հոկտեմբեր

	Հ/Հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	ՆՈՎԱ ԹՐԵՅԴ ՍՊԸ
	ք. Երևան, Վրացական 7, բն.8
	novatradeam@gmail.com
	1570049235690100
	008330094

	2
	Էյչ վի էյ սի Սերվիս ՍՊԸ
	Արարատի մարզ, գ. Սուրենավան Արցախի 15 տ.
	hvac.service.armenia@gmail.com
	2052822069731001
	009825365

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հրապարակումները:

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել:

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	-

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Արմինե Ավետիսյան
	010 262-269
	lach.gnumner@gmail.com


Պատվիրատու՝ «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ   
�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:





PAGE  

