ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի մայիսի 6-ի թիվ 1  որոշմամբ և հրապարակվում է 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/2»։
Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Բժշկական սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1՝
 3-րդ չափաբաժին, Թախտ բժշկական

Հարգելի՛ պատվիրատու,

Խնդրում ենք տրամադրել պարզաբանում տեխնիկական բնութագրում ներքնակի վերաբերյալ սահմանված պահանջների մասով, մասնավորապես՝

Նշված է, որ ներքնակը պետք է լինի առնվազն 18 մմ հաստությամբ ՄԴՖ-ից կամ լամինատից և առնվազն 40 մմ հաստությամբ, 20 խտությամբ սպունգից, միաժամանակ սահմանված է, որ ներքնակի ընդհանուր հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 65 մմ։

Ինչպե՞ս պետք է ապահովվի ընդհանուր առնվազն 65 մմ հաստությունը՝ եթե նշված շերտերի  գումարային հաստությունը կազմում է 58մմ։

      Պարզաբանում N 1՝  
      Հարգելի մասնակից
     Հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ ներքնակի ոչ պակաս քան 65 մմ հաստությունը կարող եք ապահովել ի հաշիվ ՄԴՖ-ի կամ սպունգի հաստության մեծացման:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել   «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/2» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ. Թազայանին:
Հեռախոս՝ 010-66-24-94

Էլեկոտրանային փոստ՝ «l.tazayan@mil.am»։

 «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

PAGE  

