ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2018 թվականի նոյեմբերի 13-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/02

Դատական դեպարտամենտի կարիքների համար համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերման նպատակով  կազմակերպված ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 09.11.2018 թվականին և 10.11.2018 թվականին ստացված հարցադրումներին և դրանց վերաբերյալ 12.11.2018 թվականին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1. Չափաբաժին 5. Խնդրում եմ նշել, թե յուրաքանչյուր անխափան սնուցման սարքի հետ ինչ մալուխներ պետք է մատակարարվեն և քանի հատ, քանի որ տեխնիկական բնութագրում նշված է “անհրաժեշտ մալուխներ”:

Հարցադրում N 2. Չափաբաժին 6. Խնդրում եմ նշել, թե յուրաքանչյուր անխափան սնուցման սարքի հետ ինչ մալուխներ են պահանջվում և քանի հատ, քանի որ տեխնիկական բնութագրում նծված է “անհրաժեշտ մալուխներ”:

Հարցադրում N 3. Չափաբաժին 6. Խնդրում եմ պարզաբանել, պահանջվող 3 տարի երաշխիքային ժամկետը ինչին է վերաբերվում` միայն անխափան սնուցման սարքին, թե նաև նրա մեջ ներառված մարտկոցին: Արդյոք ընդունելի՞ է 3 տարի երաշխիք անխափան սնուցման սարքի համար և 2 տարի նրա մեջ ներառված մարտկոցի համար տարբերակը:

Հարցադրում N 4. Չափաբաժին 2. Սկաների տեխնիկական բնութագրում նշված է “հաստ մատյանների կամ փաստաթղթերի սկանավորման հնարավորություն”: Խնդրում եմ նշել սկանավորվող մատյանների առավելագույն հաստությունը և քաշը:

Հարցադրում N 5. Հարգելի հանձնաժողով Խնդրում եմ պարզաբանել Չափաբաժին 4-ի տեխնիկական բնութագրերում տեղ գտած-բոլոր անհրաժեշտ պարագաները մեքենան լիարժեք աշխատացնելու համար-պահանջը, ձեզ անհրաժեշտ է ներդրված տոներ, թե այլ կապակցող մասեր և սարքավորումներ: Խնդրում եմ մանրամասն նշել անհրաժեշտ պարագանների մանրամասները:

Հարցադրում N 6. Բարև Ձեզ. Սեղանի համակարգիչների MS Office Home & Student 2019 ծրագրային ապահովման հետ կապված` Տվյալ ծրագրային ապահովումը նախատեսված չէ պետական կազմակերպությունների համար: Կից հղում` https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016HomeAndStudent/Useterms_Retail_Office_2016HomeAndStudent_RUS.htm: Կետ 12 Խնդրում եմ պարզաբանել, նախատեսվում է թե ոչ տեխնիկական առաջադրանքի փոփոխություն MS Office Home & Student 2019-ը փոխարինել MS Office Home & Businnes 2019: Հակառակ դեպքում MS Office Home & Student 2019-ի փոխարեն առաջարկելով որպես համարժեք MS Office Home & Businnes 2019 տարբերակը, որը միանշանակ ավելի բարձր և ավելի ֆունկցիոնալ տարբերակ է, և նախատեսված է պետական հաստատությունների համար, կդիտվի որպես համարժեք տարբերակ? Կանխավ շնորհակալություն:

Պարզաբանում N 1. Հոսանքի մալուխ (1 հատ), որով անխափան սնուցման աղբյուրը միացվում է հոսանքի աղբյուրին, ինչպես նաև այլ տեսակի մալուխներ որոնք կարող են լինել անխափան սնուցման աղբյուրի կոմպլեկտում:

Պարզաբանում N 2.  Հոսանքի մալուխ (1 հատ), որով անխափան սնուցման աղբյուրը միացվում է հոսանքի աղբյուրին, ինչպես նաև այլ տեսակի մալուխներ որոնք կարող են լինել անխափան սնուցման աղբյուրի կոմպլեկտում:

Պարզաբանում N 3. Այո, ընդունելի է 3 տարի երաշխիք անխափան սնուցման սարքի համար և 2 տարի նրա մեջ ներառված մարտկոցի համար:

Պարզաբանում N 4. Մատյանի հաստությունը` առնվազն 1.5սմ: Քաշը` առնվազն 150գ:

Պարզաբանում N 5. Անհրաժեշտ է ներդրված տոներ և հոսանքի լար:

Պարզաբանում N 6. Ստացված պարզաբանումը հիմք է հանդիսացել և պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացվել է փոփոխված հայտ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/02  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Դավիթ Թովմասյանին:

Հեռախոս՝ 010-511-787։

Էլեկոտրանային փոստ՝ ddgnumner@mail.ru։