## ТЕХ- ХАР-ГРАФИК ЗАКУПКИ
Приложение № 1
к Приглашению на запрос котировок
под кодом ՀՔԼ-ԳՀԱՊՁԲ-26/10
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ
драмов РА
Услуги
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Название | техническая характеристика** | единица измерения | цена за единицу/ драм РА | общая цена/драмов РА | общий объем | предоставления срок*
[8 empty] | адрес | общий объем | срок
1 | 31321250 | Анкерный зажим для СИП 1×16–35 мм² | 1 Конструкция Количество жил 4 Сечение каждой жилы 16 мм²Материал жил алюминий Изоляция светостабилизированный УФ стойкий полиэтилен 2 Класс напряжения До 0,6/1 кВ сети низкого напряжения 3 Температурные условия Рабочая температура от -60°C до +50°C Минимально допустимая температура монтажа около -20°C 4 Допустимый ток Примерно 70–100 А в зависимости от условий прокладки 5 Вес Около 250–300 кг/км 6 Внешний диаметр Около 18–22 мм | метр |  |  | 5000 | РА, г. Раздан, пл. Конституции, 1, административное здание. | 5000 | После заключения договора, по требованию заказчика, на основании акта приёма-передачи.
2 | 31321250 | Комплект промежуточной подвески КВТ КПП 1500 | 1 Конструкция Количество жил 4 Сечение каждой жилы 25 мм²Материал жилы алюминий Изоляция сшитый полиэтилен XLPE стойкий к солнечному излучению 2 Класс напряжения 0,6 / 1 кВ 3 Допустимый ток Примерно 100–130 А в зависимости от условий 4 Температурные условия Рабочий диапазон от -60°C до +50°C Минимальная температура монтажа около -20°C 5 Внешний диаметр Около 22–26 мм 6 Вес Около 350–420 кг / км | метр |  |  | 450 |  | 450
3 | 31331110 | Анкерный кронштейн (крюк) для крепления на опоре | 1 Конструкция Проводник медь одножильный или многожильный Изоляция ПВХ поливинилхлорид Двойная изоляция Внешняя оболочка ПВХ защитный слой Форма круглая 2 Класс напряжения 0,66 кВ или 1 кВ 3 Температурные условия Рабочая температура от -50°C до +50°C Максимальная температура жилы при работе около +70°C | метр |  |  | 350 |  | 350
4 | 44511280 | Ответвительный прокалывающий зажим 16-35/1.5-10 | 1 Назначение Крепление кабеля в воздушных электрических сетях Обеспечение натяжения и устойчивости проводов 2 Сечение Кабель 1 жила Сечение 16–35 мм² алюминиевый или медный кабель 3 Конструкция Корпус алюминий или оцинкованная сталь Конусный зажим для фиксации провод Пластиковые или УФ стойкие слои для защиты от внешних воздействий 4 Допустимая сила натяжения Около 5–15 кН в зависимости от размера кабеля и модели зажима | Штука |  |  | 90 |  | 90
5 | 44511280 | Лента монтажная из нержавеющей стали КВТ ЛКС (201) | Для чего используется Для крепления несущей нейтрали провода СИП на промежуточных опорах Используется в воздушных линиях до 1 кВ Позволяет проводу перемещаться в продольном направлении но удерживает его устойчиво на опоре Основные данные Сечение жилы 25–95 мм² Разрушающая нагрузка около 12 кН Рабочая нагрузка около 5 кН Вес около 0,34–0,5 кг Состав комплекта Обычно включает полимерный поддерживающий зажим алюминиевый или металлический кронштейн крепежное кольцо / пальцы Кронштейн крепится к опоре болтом М16 или металлической лентой | Штука |  |  | 125 |  | 125
6 | 44531120 | Скрепы (бугели) из нержавеющей стали КВТ БМ (304)-(1/100) | Что это такое Кронштейн с металлическим кольцом или крюком Крепится на бетонной металлической или деревянной опоре На него вешают анкерный зажим (anchor clamp) или поддерживающий зажим Как крепится Обычно двумя способами Болтом М16 или М14 Нержавеющей металлической лентой (band) вокруг опоры Для чего используется Натяжение и крепление СИП или воздушных кабелей Используется вместе с анкерными зажимами (PA1500 PA2000 и другими) ожет выдерживать большие механические нагрузки (до ~15 кН) | Штука |  |  | 90 |  | 90
7 | 42671140 | Провод СИП 4x16 | Что означает 16-35 / 1,5-10 16-35 мм² сечение магистрального кабеля 1,5-10 мм² сечение ответвительного кабеля То есть например от основной жилы СИП 16 или 35 можно сделать ответвление малым кабелем 1,5–10 мм².Как это работает Внутри зажима есть металлические зубья При затягивании болта эти зубья прокалывают изоляцию Одновременно соединяют магистральный и ответвительный провода Головка болта срывается при достижении нужного момента затяжки (контроль усилия) Где используется В линиях СИП (самонесущий изолированный провод) Абонентские ответвления к домам Уличное освещение Воздушные линии низкого напряжения (до 1 кВ) Преимущества Не нужно снимать изоляцию с кабеля Герметичность и влагозащищенность Быстрый монтаж Подходит для алюминиевых и медных кабелей | Штука |  |  | 340 |  | 340
8 | 44531194 | Провод СИП 4x25 | Для чего используется Фиксация концов монтажной ленты из нержавеющей стали на опорах Крепление кронштейнов и крюков линий СИП Основные технические данные Материал нержавеющая сталь AISI 304 Тип БМ (бугель) с цельнолитыми зубьями для усиленной фиксации Ширина под ленту 20 мм Упаковка обычно 100 штук в коробке Преимущества Высокая устойчивость к коррозии и агрессивной среде Зубья предотвращают проскальзывание ленты при высоких нагрузках Простая конструкция для быстрой фиксации инструментом Долговечность в любых погодных условиях Способ монтажа Лента продевается через скрепу Затягивается натяжным инструментом Загибается и фиксируется молотком или зажимом инструмента | упаковка |  |  | 100 |  | 100
9 | 31211370 | Кабель ПВГ-Егс | Что это такое Бугель / бандажная скрепа зготовлена из нержавеющей стали AISI 304 Используется для фиксации металлической ленты (ЛКС) на опоре Основные данные Ширина около 20 мм Толщина около 1,5 мм Разрушающая нагрузка около 7000 Н Упаковка 100 штук (1/100) Как используется Опору обматывают нержавеющей лентой ЛКС Конец ленты продевают в бугель БМ Затягивают специальным инструментом (ИН-20 или ИНТ-20) Бугель фиксирует ленту на опоре Используется для крепления анкерных кронштейнов (CA-1500) крюков и подвесов арматуры кабеля СИП | упаковка |  |  | 200 |  | 200
Срок поставки товаров: в течение 20 календарных дней с момента заключения договора.
| Заказчик | [5 empty] | Исполнитель
| ___________________________ /подпись/ М. П. |  |  |  |  | ___________________________ /подпись/ М. П.

## ГРАФИК ОПЛАТЫ
Приложение № 1
к Приглашению на запрос котировок
под кодом ՀՔԼ-ԳՀԱՊՁԲ-26/10
ГРАФИК ОПЛАТЫ
драмов РА
услуги
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | Оплату услуги предусматривается произвести в 202 г., по месяцам, в том числе
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1 | 31321250 | Анкерный зажим для СИП 1×16–35 мм² |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | 31321250 | Комплект промежуточной подвески КВТ КПП 1500 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | 31331110 | Анкерный кронштейн (крюк) для крепления на опоре |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | 44511280 | Ответвительный прокалывающий зажим 16-35/1.5-10 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | 44511280 | Лента монтажная из нержавеющей стали КВТ ЛКС (201) |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
6 | 44531120 | Скрепы (бугели) из нержавеющей стали КВТ БМ (304)-(1/100) |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7 | 42671140 | Провод СИП 4x16 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8 | 44531194 | Провод СИП 4x25 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9 | 31211370 | Кабель ПВГ-Егс |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
* Суммы к оплате представлены в порядке возрастания.
** в приглашении суммы указаны в процентах, а при подписании договора вместо процентов указывается конкретная сумма
|  | ЗАКАЗЧИК | Оплату услуги предусматривается произвести в 202 г., по месяцам, в том числе Июнь: ИСПОЛНИТЕЛЬ
|  | _________________________ | Оплату услуги предусматривается произвести в 202 г., по месяцам, в том числе Май: _________________________