ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

 № 2 от 11 февраля 2026 года 
и опубликовывается 

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-EAAPDzB-19/26
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-EAAPDzB-19/26, организованной 

с целью приобретения задвижек, заслонок и клапанов. для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запрос, полученный 09.02.2026г. и предоставленный 11.02.2026г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду: 
 Вопрос 1
Уважаемый партнёр,

по лотам №1 и №2 просим предоставить дополнительную информацию:

Тип фланцев, способ фланцевого соединения, материал изготовления согласно ГОСТ 54432-2011 (или эквиваленту).

Степень агрессивности химической среды, а также вещество, которое должно проходить через клапаны.

Типы материалов внутренних пластомеров для двух мембран.

Если клапаны требуются с ответными фланцами, насколько принципиально строгое соблюдение фиксированных значений длины L=350 мм и L=480 мм для первого и второго лотов соответственно, учитывая, что небольшие отклонения по длине могут быть компенсированы толщиной ответных фланцев или при монтаже к трубопроводу?

Просим также указать допустимые пределы отклонений по длине либо сообщить.
Разъяснение 1
Уважаемый партнёр,

сообщаем, что для указанного параметра допустимым пределом отклонения является ±5 мм.
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Айкуи Григорян под кодом HAEK-EAAPDzB-19/26
Телефон: +374 10 20 04 91.

Электронная почта: Haykuhi.Grigoryan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-EAAPDzB-19/26
PAGE  

