Հավելված N1

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2021 թվականի մարտի 22-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը ԿԿ-ԳՀԾՁԲ-21/19

### Կադաստրի կոմիտեի կարիքների համար անվտանգության ապահովման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԿԿ-ԳՀԾՁԲ-21/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 19.03.2021թ. ստացված հարցադրումը և դրանց վերաբերյալ 22.03.2021 թ.  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1- Արդյոք ցանցային տեսաձայնագրիչը պետք է ունենա հիշողություն թե ոչ,եթե այո,ինչքան:

Պարզաբանում N 1- Արագությունը Poe սնուցումով, 1 տեղանոց 4-TB 80-mb մոտք 80-mb ելք, մինչև 8 մեգապիքսելի արագությամբ

Հարցադրում N 2- IP տեսախցիկների տեսաձայնագրման որակի պահանջ կա թե ոչ,եթե այո,ինչքան/մեգապիքսել/

Պարզաբանում N 2- 5մեգապիքսելանոց H265 սեղմում 2.8մմ ոսպնյակով, 12վոլտի և Poe-ի աջակցությամբ, կետայնությունը 2560x 1440 Cmos

IP տեսախցիկ արտաքին – 1 հատ 5մեգապիքսելանոց H265 սեղմում 2.8մմ ոսպնյակով, գիշերային ինֆրառեզ լուսատու 30 մետր, 12վոլտի և Poe-ի աջակցությամբ, կետայնությունը 2560x 1440 Cmos

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

### ԿԿ-ԳՀԾՁԲ-21/19 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գևորգ Հովակիմյանին:

Հեռախոս՝ (060)47-41-42։

Էլեկտրոնային փոստ՝ gnumner@cadastre.com։

ԿԿ-ԳՀԾՁԲ-21/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով