ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### №1-2 от 27.11.2025 года 
и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры HHQK-GHAShDzB-25/27

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HHQK-GHAShDzB-25/27, организованной с целью приобретения мобильный лабораторный комплекс, ниже представляет запросы, полученные 26.11.2025г. и предоставленные 27.11.2025г по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос

Уважаемый партнер

Пожалуйста, дайте разъяснения относительно классов лицензий и вкладышей, необходимых для отдельных лот.

Разъяснение

Национальный музей-институт архитектуры имени Ал. Таманяна, расположенный по адресу Дом правительства РА, № 3, 1-й этаж, находится на территории здания специального назначения и специальной охраны государства. Согласно приказу министра территориального управления и по чрезвычайным ситуациям РА от 30 ноября 2015 года N 1243-N, музеи включены в список объектов особого и важного значения в области сейсмической защиты, а различные архивные материалы, хранящиеся в музеях, постоянно находятся под охраной Республики Армения. Учитывая вышеизложенное, работы, включенные в техническую спецификацию, подлежат лицензированию независимо от лотов. Согласно Приложению № 1 к Постановлению Правительства РА № 2106-н от 30 ноября 2023 года, необходимы лицензия и вкладыш 1-го класса для систем теплоснабжения и вентиляции для осуществления строительства в сфере градостроительства, лицензия и вкладыш 1-го класса для систем электроснабжения и связи. Поскольку за выполненными работами последуют внутренние ремонтные работы (облицовка, также необходимы лицензия и вкладыш 3-го класса для жилых, общественных, производственных объектов.

Участник должен иметь все вышеуказанные лицензии и вкладки:

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии

Нарине Николаян под кодом HHQK-GHAShDzB-25/27.

Телефон: 011 621-821.

Электронная почта: tender4@minurban.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HHQK-GHAShDzB-25/27