## Ծավալաթերթ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար համայնքի Շատջրեք գյուղի խմելու ջրի ջրագծի ներքին ցանցի վերակառուցման աշխատանքներ
Реконструкция внутренней сети питьевой воды села Шатджрек, община Гегамасар, Гегаркуникская область, РА
Ծավալաթերթ-նախահաշիվ
Объем-смета
Ñ/Ñ No | Աշխատանքների անվանումը | Наименование работ | Չափի միավոր стоимость единицы | Քանակը Количество | Միավորի ընդ.արժ հազ.դրամ Цена за единиц | Ընդհանուր արժեքը հազ. Դրամ общая сумма тыс. драм | ÁÝ¹³Ù»ÝÁ %-ով
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Ջրագիծ 1 | Водопровод 1
| ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ | Земляные работы
1 | III կարգի գրունտի քանդում խրամուղում էքսկավատորով, կողլիցքով | Разработка грунта III класса в траншею с экскаватором, ребром | Ù3 | 1578.19 | 0.46443 | 732.9637
2 | IV կարգի գրունտի քանդում խրամուղում էքսկավատորով, կողլիցքով | Разработка грунта IV класса в траншею с экскаватором, ребром | մ3 | 214.27 | 0.64047 | 137.2333
3 | IV կարգի գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով, կողլիցքով | Разработка грунта IV класса в траншею вручную, боком | մ3 | 32.34 | 5.6954 | 184.1886
4 | Ավազի նախապատրաստական շերտ խող. Տակ h=10սմ | Пес. подготовительный слой для опор . под опор h = 10см | Ù3 | 64.68 | 6.0143 | 389.0039
5 | Ավազի åաշտպանիչ շերտի իրականացում խող. íրա h=15սմ | Осуществление защитного слоя из бокового мягкого грунта h =15см | Ù3 | 163.26 | 4.1325 | 674.6654
6 | Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով, աստիճանակն տոփանումով | Засыпка траншей бульдозерами, с уплатнением | Ù3 | 1588.56 | 0.38229 | 607.2974
7 | ²í»É³óí³Í µÝ³ÑáÕÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ ï»ÕáõÙ | Выравнивание более грунта на месте | Ù3 | 236.24 | 0.085023 | 20.0859
| ØáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ | Монтажные работы
1 | Պոլիէթիլենային խողովակ d=90x5.4մմ, 10,0 մթն.ճնշ, փորձարկումով | Полиэтиленовая труба d = 90x5,4 мм, давление 10,0 м.д., с испытанием | գծմ | 400 | 2.8586 | 1143.4212
2 | 90 մմ խողովակների լվացում քլորացումով | Промывка 90 мм труб с хлорированием | կմ | 0.4 | 113.3922 | 45.3569
3 | Պոլիէթիլենային խողովակ d=75x4.5մմ, 10,0 մթն.ճնշ, փորձարկումով | Полиэтиленовая труба d = 75x4,5 мм, давление 10,0 мл, испытано | գծմ | 200 | 2.2449 | 448.9834
4 | Պոլիէթիլենային խողովակ d=63x3.8մմ, 10,0 մթն.ճնշ, փորձարկումով | Полиэтиленовая труба d = 63x3,8 мм, давление 10,0 м.д., испытано | գծմ | 200 | 1.4785 | 295.702
5 | Պոլիէթիլենային խողովակ d=50x3.0մմ, 10,0 մթն.ճնշ, փորձարկումով | Полиэтиленовая труба d = 50x3,0 мм, 10,0 мм рт.ст., с испытанием | գծմ | 124 | 1.3152 | 163.0858
6 | Փ50-65 մմ խողովակների լվացում քլորացումով | Промывка трубы Р50-65 мм хлорированием | կմ | 0.324 | 96.0569 | 31.1224
7 | Փ75 մմ խողովակների լվացում քլորացումով | Р 75 мм промывка труб хлорированием | կմ | 0.2 | 103.195 | 20.639
8 | åáÉÇ¿ÃÇÉ ³ÝóáõÙ DN 75-63 | Полиэтиленовый переход DN 75-63 | Ñ³ï | 1 | 2.8105 | 2.8105
9 | åáÉÇ¿ÃÇÉ ³ÝóáõÙ DN 63-50 | Полиэтиленовый переход DN 63-50 | Ñ³ï | 1 | 2.5349 | 2.5349
10 | åáÉÇ¿ÃÇÉ խցափակիչ DN 50 | полиэтиленовая пробка DN 50 | Ñ³ï | 1 | 2.0143 | 2.0143
11 | åáÉÇ¿թիլենե »é³µ³ßËÇã Փ90x75x90 | тройник из полиэтилена 90 x75x90 | Ñ³ï | 1 | 7.6543 | 7.6543
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | ИТОГО |  |  |  | 4908.763 | 35.1404
| Ջրագիծ 2 | Водопровод 2
| ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ | Земляные работы
1 | III կարգի գրունտի քանդում խրամուղում էքսկավատորով, կողլիցքով | Разработка грунта III класса в траншею с экскаватором, ребром | Ù3 | 1029.92 | 0.46443 | 478.329
2 | IV կարգի գրունտի քանդում խրամուղում էքսկավատորով, կողլիցքով | Разработка грунта IV класса в траншею с экскаватором, ребром | մ3 | 139.835 | 0.64047 | 89.56
3 | IV կարգի գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով, կողլիցքով | Разработка грунта IV класса в траншею вручную, боком | մ3 | 21.105 | 5.6954 | 120.201
4 | Ավազի նախապատրաստական շերտ խող. Տակ h=10սմ | Пес. подготовительный слой для опор . под опор h = 10см | Ù3 | 42.21 | 6.0143 | 253.8629
5 | Ավազի åաշտպանիչ շերտի իրականացում խող. íրա h=15սմ | Осуществление защитного слоя из бокового мягкого грунта h =15см | Ù3 | 100.87 | 4.1325 | 416.8412
6 | Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով, աստիճանակն տոփանումով | Засыпка траншей бульдозерами, с уплатнением | Ù3 | 1041.18 | 0.38229 | 398.0372
7 | ²í»É³óí³Í µÝ³ÑáÕÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ ï»ÕáõÙ | Выравнивание более грунта на месте | Ù3 | 149.68 | 0.085023 | 12.7263
| ØáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ | Монтажные работы |  |  | 0 | 0
1 | Պոլիէթիլենային խողովակ d=75x4.5մմ, 10,0 մթն.ճնշ, փորձարկումով | Полиэтиленовая труба d = 75x4,5 мм, давление 10,0 мл, испытано | գծմ | 220 | 2.2449 | 493.8817
2 | Պոլիէթիլենային խողովակ d=63x3.8մմ, 10,0 մթն.ճնշ, փորձարկումով | Полиэтиленовая труба d = 63x3,8 мм, давление 10,0 м.д., испытано | գծմ | 240 | 1.4785 | 354.8424
3 | Պոլիէթիլենային խողովակ d=50x3.0մմ, 10,0 մթն.ճնշ, փորձարկումով | Полиэтиленовая труба d = 50x3,0 мм, 10,0 мм рт.ст., с испытанием | գծմ | 143 | 1.3152 | 188.0747
4 | Փ50-65 մմ խողովակների լվացում քլորացումով | Промывка трубы Р50-65 мм хлорированием | կմ | 0.383 | 96.0569 | 36.7898
5 | Փ75 մմ խողովակների լվացում քլորացումով | Р 75 мм промывка труб хлорированием | կմ | 0.22 | 103.195 | 22.7029
6 | åáÉÇ¿ÃÇÉ ³ÝóáõÙ DN 75-63 | Полиэтиленовый переход DN 75-63 | Ñ³ï | 1 | 2.8105 | 2.8105
7 | åáÉÇ¿ÃÇÉ ³ÝóáõÙ DN 63-50 | Полиэтиленовый переход DN 63-50 | Ñ³ï | 1 | 2.5349 | 2.5349
8 | åáÉÇ¿ÃÇÉ խցափակիչ DN 50 | полиэтиленовая пробка DN 50 | Ñ³ï | 1 | 2.0143 | 2.0143
9 | åáÉÇ¿թիլենե »é³µ³ßËÇã Փ90x75x90 | тройник из полиэтилена W 90 x75x90 | Ñ³ï | 1 | 7.6543 | 7.6543
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | ИТОГО |  |  |  | 2880.8632 | 20.6232
| Ջրագիծ 3 | Водопровод 3
| ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ | Земляные работы
1 | III կարգի գրունտի քանդում խրամուղում էքսկավատորով, կողլիցքով | Разработка грунта III класса в траншею с экскаватором, ребром | Ù3 | 1310.89 | 0.46443 | 608.8208
2 | IV կարգի գրունտի քանդում խրամուղում էքսկավատորով, կողլիցքով | Разработка грунта IV класса в траншею с экскаватором, ребром | մ3 | 178.0075 | 0.64047 | 114.0083
3 | IV կարգի գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով, կողլիցքով | Разработка грунта IV класса в траншею вручную, боком | մ3 | 26.8625 | 5.6954 | 152.9922
4 | Ավազի նախապատրաստական շերտ խող. Տակ h=10սմ | Пес. подготовительный слой для опор . под опор h = 10см | Ù3 | 53.73 | 6.0143 | 323.1475
5 | Ավազի åաշտպանիչ շերտի իրականացում խող. íրա h=15սմ | Осуществление защитного слоя из бокового мягкого грунта h =15см | Ù3 | 135.62 | 4.1325 | 560.4442
6 | Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով, աստիճանակն տոփանումով | Засыпка траншей бульдозерами, с уплатнением | Ù3 | 1319.5 | 0.38229 | 504.4373
7 | ²í»É³óí³Í µÝ³ÑáÕÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ ï»ÕáõÙ | Выравнивание более грунта на месте | Ù3 | 196.265 | 0.085023 | 16.6871
| ØáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ | Монтажные работы |  |  | 0 | 0
1 | Պոլիէթիլենային խողովակ d=90x5.4մմ, 10,0 մթն.ճնշ, փորձարկումով | Полиэтиленовая труба d = 90x5,4 мм, давление 10,0 м.д., с испытанием | գծմ | 100 | 2.8586 | 285.8553
2 | 90 մմ խողովակների լվացում քլորացումով | Промывка 90 мм труб с хлорированием | կմ | 0.1 | 113.3922 | 11.3392
3 | Պոլիէթիլենային խողովակ d=75x4.5մմ, 10,0 մթն.ճնշ, փորձարկումով | Полиэтиленовая труба d = 75x4,5 мм, давление 10,0 мл, испытано | գծմ | 260 | 2.2449 | 583.6784
4 | Պոլիէթիլենային խողովակ d=63x3.8մմ, 10,0 մթն.ճնշ, փորձարկումով | Полиэтиленовая труба d = 63x3,8 мм, давление 10,0 м.д., испытано | գծմ | 240 | 1.4785 | 354.8424
5 | Պոլիէթիլենային խողովակ d=50x3.0մմ, 10,0 մթն.ճնշ, փորձարկումով | Полиэтиленовая труба d = 50x3,0 мм, 10,0 мм рт.ст., с испытанием | գծմ | 167.5 | 1.3152 | 220.2973
6 | Փ50-65 մմ խողովակների լվացում քլորացումով | Промывка трубы Р50-65 мм хлорированием | կմ | 0.4075 | 96.0569 | 39.1432
7 | Փ75 մմ խողովակների լվացում քլորացումով | Р 75 мм промывка труб хлорированием | կմ | 0.26 | 103.195 | 26.8307
8 | åáÉÇ¿ÃÇÉ ³ÝóáõÙ DN 90- 75 | Полиэтиленовый переход DN 90- 75 | Ñ³ï | 1 | 3.5454 | 3.5454
9 | åáÉÇ¿ÃÇÉ ³ÝóáõÙ DN 75-63 | Полиэтиленовый переход DN 75-63 | Ñ³ï | 1 | 2.8105 | 2.8105
10 | åáÉÇ¿ÃÇÉ ³ÝóáõÙ DN 63-50 | Полиэтиленовый переход DN 63-50 | Ñ³ï | 1 | 2.5349 | 2.5349
11 | åáÉÇ¿ÃÇÉ խցափակիչ DN 50 | полиэтиленовая пробка DN 50 | Ñ³ï | 1 | 2.0143 | 2.0143
| հանգույց 1 ըստ նախագծի (Հատ 3) | узел 1 по проекту ( 3шт) |  |  | 0 | 0
1 | ä/¿ÃÇÉ»Ý» միջնադիր ö63ÙÙ | P / этиленовая пракладка P 63 мм | հատ | 6 | 4.3098 | 25.8586
2 | Պողպատե կցաշուրթ DN50 ГОСТ 12820-80 | Стальной фланец DN50 ГОСТ 12820-80 | հատ | 6 | 5.1425 | 30.8551
3 | Սեպավոր փական DN50 | задвижка DN50 | հատ | 3 | 31.6365 | 94.9094
4 | Ջրմուղի կլոր հոր հավաքովի ե/բետոնից 3 հատ d=1.0մxհ=1.8 այդ թվում | сборн. Железобетон. Кругл. Колодец водопровода d = 1,0 м х ч = 1,8 в том числе /3шт/ | մ3 | 2.28 | 50.6516 | 115.4856
5 | Հորի հատակի սալ | напольн. покрытия | հատ | 3 | 27.56 | 82.68
6 | Պատի օղակ КЦ-9 | Настенное кольцо KC-9 | հատ | 6 | 33.6838 | 202.1029
7 | Ծածկի ե/բ հավաքովի սալ d=1.2մ թուջե մտոցով | Перекрытие сборные ж/б плиты d = 1.2 м с чугунным люком | հատ | 3 | 122.4895 | 367.4684
| Հրշեջ հիդրանտի տեղադրում (հատ 3) | Установка пожарного гидранта ( 3шт) |  |  | 0 | 0
1 | Բետոնե տակդիր ´-7.5 ¹³ëÇ µ»ïáÝով | Бетонный стенд с бетоном класса B-7.5 | Ù3 | 0.216 | 55.4782 | 11.9833
2 | Պողպատե DN80,DN65 արմունակի տեղադրում | Монтаж стали DN80, DN65 колено | տ | 0.03 | 1169.9624 | 35.0989
3 | Պողպատե DN80 արմունակի արժեք, մատակարարում | Стальное колено DN80, поставка и стоимость | հատ | 6 | 2.9085 | 17.451
4 | Պողպատե DN65 արմունակի արժեք, մատակարարում | Стальное колено DN65, поставка и стоимость | հատ | 6 | 1.3853 | 8.3121
5 | Ռետինե միջնադիր 2մմ | Резиновая прокладка 2 мм | հատ | 15 | 0.079005 | 1.1851
6 | Պողպատե կցաշուրթ DN80 ГОСТ 12820-80 | Стальной фланец DN80 ГОСТ 12820-80 | հատ | 12 | 8.5122 | 102.1462
7 | Պողպատե կցաշուրթ DN65ГОСТ 12820-80 | Стальной фланец DN65ГОСТ 12820-80 | հատ | 12 | 5.7562 | 69.0742
8 | åáÉÇ¿թիլենե »é³µ³ßËÇã Փ75x75x75 | тройник из полиэтилена P 75 x75x75 | Ñ³ï | 3 | 4.3177 | 12.9532
9 | Հրշեջ հիդրանտի տեղադրում DN80 ջրմուղի հորում | Установка пожарного гидранта в колодец DN80 | հատ | 3 | 105.4459 | 316.3376
10 | Ջրմուղի կլոր հոր հավաքովի ե/բետոնից 1 հատ d=1.0մxհ=1.8 այդ թվում | сборн. Железобетон. Кругл. Колодец водопровода d = 1,0 м х ч = 1,8 в том числе /3шт/ | մ3 | 2.02 | 50.6516 | 102.3162
11 | Հորի հատակի սալ | напольн. покрытия | հատ | 3 | 27.56 | 82.68
12 | Պատի օղակ КЦ-9 | Настенное кольцо KC-9 | հատ | 6 | 33.6838 | 202.1029
13 | Ծածկի ե/բ հավաքովի սալ d=1.2մ թուջե մտոցով | Перекрытие сборные ж/б плиты d = 1.2 м с чугунным люком | հատ | 3 | 122.4895 | 367.4684
14 | Սեպավոր փական DN65 | задвижка DN65 | հատ | 3 | 35.618 | 106.8539
15 | ä/¿ÃÇÉ»Ý» միջնադիր ö75ÙÙ | P / этиленовая пракладка P 75 мм | հատ | 3 | 3.5454 | 10.6363
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | ИТОГО |  |  |  | 6179.3884 | 44.2364
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | ВСЕГО |  |  |  | 13969.0146 | 100