**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերի պարզաբանման մասին**

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2021 թվականի ապրիլի 7-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/107

Երևան քաղաքի Շենգավիթ և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների կարիքների համար վարչական սարքավորումների՝ օդորակիչների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/107 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 06.04.2021թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 07.04.2021թ. տրամադրված պարզաբանումները`

**Հարցադրում**

Հարգելի գորընկերներ՝

Խնդրում ենք տալ պարզաբանում Կան արդյոք թույլատրելի շեղումներ 1-ին չափաբաժնի տեխնիկական պարամետրների վերաբերյալ։

Օրինակ հզորությունը սառեցման ռեժիմում 820B կարող է ավել կամ պակաս լինել որոշակի տոկոսով

**Պարզաբանում**

Ի պատասխան «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/107» ծածկագրով հայտարարված գնման ընթացակարգի  հարցման  տեղեկացնում ենք, Կարող են լինել տեխնիկական պարամետրերի վերաբերյալ շեղումներ ավել հզորությունների դեպքում՝ մասնաորապես սառեցման ռեժիմում 820B և ավելի, պակաս հզորություններ ցանկալի չեն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/107 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Եղիազարյանին:

Հեռախոս՝ 011514194։

Էլեկոտրանային փոստ՝ syuzanna.yeghiazaryan@yerevan.am։