ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
«Թիվ 8 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ  ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար քիմիական            

     պատվիրատուի անվանումը




    


  գնման առարկայի անվանումը
նյութերի  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված Թ8ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ-19/6
                                                                       ընթացակարգի ծածկագիրը
ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի  մարտի  06-ին կնքված N Թ8ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ-19/6-1, N Թ8ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ-19/6-2, N Թ8ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ-19/6-3
  պայմանագրի կնքման տարեթիվը և ամսաթիվը
պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափման միավորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Մեզի թեստ Մեդիսքրին
	թեստ
	
	1000
	
	*
	Ø»½Ç Ù»ç գÉÛáõÏá½³ÛÇ,³ñÛ³Ý,ëåÇï³ÏáõóÇ,pH, Ï»ïáÝÝ»ñÇ,ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßéÇ,ÝÇïñÇïÝ»ñÇ, É»ÛÏáóÇÏÝ»ñÇ,áõéáµÇÉÇÝáգ»ÝÇ ¨ µÇÉÇéáõµÇÝÇ  áñáßÙ³Ý Ã»ëï-ëïñÇåÝ»ñÇ Ñ³í³ù³Íáõ  üáñÙ³ï.առավելագույնը 100 Ã»ëï;                                                          êïáõգíáÕ ÝÙáõß. Ù»½; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001, IVD: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-30C, For In Vitro Diagnostic only,
	Ø»½Ç Ù»ç գÉÛáõÏá½³ÛÇ,³ñÛ³Ý,ëåÇï³ÏáõóÇ,pH, Ï»ïáÝÝ»ñÇ,ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßéÇ,ÝÇïñÇïÝ»ñÇ, É»ÛÏáóÇÏÝ»ñÇ,áõéáµÇÉÇÝáգ»ÝÇ ¨ µÇÉÇéáõµÇÝÇ  áñáßÙ³Ý Ã»ëï-ëïñÇåÝ»ñÇ Ñ³í³ù³Íáõ  üáñÙ³ï.առավելագույնը 100 Ã»ëï;                                                          êïáõգíáÕ ÝÙáõß. Ù»½; 

	2
	Ներկանյութ գիմզա 1000մլ
	լիտր
	
	5
	
	*
	հեղուկ առավելագույնը1լ,պարտադիր պարունակի մեթիլեն կապույտ եվ ազուռ էոզին
	հեղուկ առավելագույնը1լ,պարտադիր պարունակի մեթիլեն կապույտ եվ ազուռ էոզին

	3
	Սելպակ 10լ
	լիտր
	
	340
	
	*
	Սելպակ (Cellpack), լուծիչ KX-21 N, XS- 500i , XS 1000i, XP-300 և XT 4000i հեմատոլոգիական ³Ý³ÉÇ½³ïáñներÇ Ñ³Ù³ñ Ֆորմատ առավելագույնը` 10 Լիտր;Ստուգող նմուշ`Երակային և մազանոթային արյուն;üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ;ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում ,  For In Vitro Diagnostic. ISO 9001:2008, ISO 13485, IVD:2005, CE, TÜV սերտիֆիկատների առկայությունը: Պարտադիր է ՍԻՍՄԵՔՍ ընկերության օրիգինալ արտադրանք լինելը:
	

	4
	Սելկլին 50 մլ
	մլ
	
	100
	
	*
	Սելկլին (Cellclean) մաքրող նյութ pocH 100i, KX-21 N, XS- 500i , XS 1000i,XT 4000i և XP-300 հեմատոլոգիական ³Ý³ÉÇ½³ïáñների Ñ³Ù³ñ Ֆորմատ`աավելագույնը 50 մլ:üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում,  ISO 9001:2008, ISO 13485, IVD:2005, CE սերտիֆիկատների առկայությունը: Պարտադիր է ՍԻՍՄԵՔՍ ընկերության օրիգինալ արտադրանք լինելը:
	

	5
	Ստրոմատոլայզեր /3x500մլ/
	հատ
	
	12000
	
	*
	Ստրոմատոլայզեր WH (STROMATOLYSER -WH) XP-300 և KX-21 N հեմատոլոգիական ³Ý³ÉÇ½³ïáñի Ñ³Ù³ñ:Ֆորմատ`առավելագույնը 3X500 մլ,:Ստուգող նմուշ` Երակային և մազանոթային արյուն:üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` սենյակային ç»ñÙաստիճանում, For In Vitro Diagnostic. ISO 9001:2008, ISO 13485:2005, CE, IVD , TÜV սերտիֆիկատների առկայությունը: Պարտադիր է ՍԻՍՄԵՔՍ ընկերության օրիգինալ արտադրանք լինելը:
	

	6
	Հավաքածու կղանքի մեջ թաքնված արյունը հայտնաբերելու համար N25
	հավաքածու
	
	1
	
	*
	Ախտորոշիչ թեստ ստրիպային հավաքածու կղանքի մեջ թաքնված արյունը հայտնաբերելու համար
	Թաքնված արյան հայտնաբերումը կղանքում իմունոքրոմատիկ մեթոդով: Պահպանման պայմանները 15-25 օC, For In Vitro Diagnostic only:
Պիտ. Ժամկետի առնվազն 75%-առկայություն մատակարարման պահին:

	7
	Նատրիումի ցիտրատ
	գր
	
	250
	
	*
	փոշի
	փոշի

	8
	Գլիցերին 1լ
	լիտր
	
	1
	
	*
	1լիտր
	1լիտր

	9
	Գերչակի յուղ 1լ
	լիտր
	
	1
	
	*
	1լիտր
	1լիտր

	10
	Աղաթթու
	լիտր
	
	1
	
	*
	Խիտ, քիմիապես մաքուր
	Խիտ, քիմիապես մաքուր

	11
	Քացախաթթու սառցային
	լիտր
	
	1
	
	*
	Խիտ, սառցային քացախաթթու
	Խիտ, սառցային քացախաթթու

	12
	Մեթիլեն կապույտ
	գր
	
	300
	
	*
	փոշի
	փոշի

	13
	Ներկանյութ Մայն գրյունվալդ
	լիտր
	
	6
	
	*
	Մայն գրյունվալդ, հեղուկ ներկանյութ
	Մայն գրյունվալդ, հեղուկ ներկանյութ

	14
	Վակումային փորձանոթ K2EDTA
	հատ
	
	7600
	
	*
	Ստերիլ,պլաստիկ վակումային փորձանոթ K2EDTA 2 ml մանուշակագույն գլխիկով, ,13*75 մմ, 2 մլ, Ֆորմատ՝ 100-36 հատ/տուփ: CE, IVD նշանների և ISO13485, սերտիֆիկատների պարտադիր առկայությունը.Պարտադիր է նմուշառման ծավալի նիշը, արտադրման ամսաթիվը և պիտանելիության ժամկետը:
	Ստերիլ,պլաստիկ վակումային փորձանոթ K2EDTA 2 ml մանուշակագույն գլխիկով, ,13*75 մմ, 2 մլ, Ֆորմատ՝ 100 հատ/տուփ: CE, IVD նշանների և ISO13485, սերտիֆիկատների պարտադիր առկայությունը.Պարտադիր է նմուշառման ծավալի նիշը, արտադրման ամսաթիվը և պիտանելիության ժամկետը:

	15
	Վակումային փորձանոթ գելով
	հատ
	
	1500
	
	*
	Ստերիլ,պլաստիկ վակուոմային փորձանոթ գել և կլոտ, դեղին գլխիկով, ակտիվատորով 5 մլ,13*100 մմ, Ֆորմատ՝ 100 հատ/տուփ:CE, IVD նշանների և ISO 13485, սերտիֆիկատների պարտադիր առկայությունը:Պարտադիր է նմուշառման ծավալի նիշը, արտադրման ամսաթիվը և պիտանելիության ժամկետը:
	Ստերիլ,պլաստիկ վակուոմային փորձանոթ գել և կլոտ, դեղին գլխիկով, ակտիվատորով 5 մլ,13*100 մմ, Ֆորմատ՝ 100 հատ/տուփ:CE, IVD նշանների և ISO 13485, սերտիֆիկատների պարտադիր առկայությունը:Պարտադիր է նմուշառման ծավալի նիշը, արտադրման ամսաթիվը և պիտանելիության ժամկետը:N100

	16
	Վակումային փորձանոթ Na ցիտրատով
	հատ
	
	500
	
	*
	Վակումային պլաստիկ փորձանոթ 9NC՝ պարունակող նատրիումի ցիտրատ, կապույտ գլխիկով, 2մլ, 13x75մմ: Ֆիրմայի նշանի առկայություն:Պարտադիր է նմուշառման ծավալի նիշը, արտադրման ամսաթիվը և պիտանելիության ժամկետը:
	Վակումային պլաստիկ փորձանոթ 9NC՝ պարունակող նատրիումի ցիտրատ, կապույտ գլխիկով, 2մլ, 13x75մմ: Ֆիրմայի նշանի առկայություն:Պարտադիր է նմուշառման ծավալի նիշը, արտադրման ամսաթիվը և պիտանելիության ժամկետը:N100

	17
	Ց-ռեակտիվ սպիտակուց /CRP/ 100թեստ
	թեստ
	
	1500
	
	*
	C-é»³ÏïÇí ëåÇï³ÏáõóÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï- Ñ³í³ù³Íáõ  CRP-lex  üáñÙ³ï. առավելագույնը100 Ã»ëï;  êïáõ·íáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ;Փաթեթը ներառի բուֆեռային լուծույթ,աղա յն լուծույթ,պլաստիկ սլայդեր;բաղկացաց լինի ոչ պակաս քան երկկոմպո նենտ լատեքս ռեագենտերից ;üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ê»ñïÇýÇÏ³ï;արտադրողի կողմից ներկայացվի մատակարարվող լոտի որակի վկայականը; IVD; ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only
	C-é»³ÏïÇí ëåÇï³ÏáõóÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï- Ñ³í³ù³Íáõ  CRP-lex  üáñÙ³ï. առավելագույնը100 Ã»ëï;
 R1-5մլ CRP -լատեքս ռեագենտ
R2-20մլ բուֆերային աղի լուծույթ
R3-0,5մլ CRP-դրական կոնտրոլ
R4-Պլաստիկ սլայդներ թեսի համար բազմակի օգտագործման

	18
	Ռևմատոիդ ֆակտոր 100թեստ
	թեստ
	
	600
	
	*
	è¨Ù³ïáÇ¹³ÛÇÝ ý³ÏïáñÝ»ñÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï- Ñ³í³ù³Íáõ RF-lex üáñÙ³ï.առավելագույնը 100 Ã»ëï;  êïáõ·íáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ;Փաթեթը ներառի բուֆեռային լուծույթ,աղա յն լուծույթ,պլաստիկ սլայդեր;բաղկացաց լինի ոչ պակաս քան երկկոմպո նենտ լատեքս ռեագենտերից ;üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ê»ñïÇýÇÏ³ï;արտադրողի կողմից ներկայացվի մատակարարվող լոտի որակի վկայականը; IVD; ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only
	è¨Ù³ïáÇ¹³ÛÇÝ ý³ÏïáñÝ»ñÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï- Ñ³í³ù³Íáõ RF-lex üáñÙ³ï.առավելագույնը 100 Ã»ëï;

 R1-5մլ RF -լատեքս ռեագենտ
R2-20մլ բուֆերային աղի լուծույթ
R3-0,5մլ RF -դրական կոնտրոլ
R4-Պլաստիկ սլայդներ թեսի համար բազմակի օգտագործման

	19
	Թրոմբոպլաստին 240թեստ
	թեստ
	
	4800
	
	*
	Թրոմբոպլաստինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան /պլազմա։  Թեստերի քանակը առավելագույնը 240 կիսաավտոմատ կամ 120 մանուալ թեստի համար Թրոմբոպլաստինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը՛ ճագառի ուղեղի լիոֆիլիզացված էքստրակտ  և բուֆերային լուծույթ; Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Որակի սերտիֆիկատ  արտադրողի կողմից ներկայացվի մատակարարվող լոտի որակի վկայականը; IVD;
	Թրոմբոպլաստինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան /պլազմա։  Թեստերի քանակը առավելագույնը 240 կիսաավտոմատ կամ 120 մանուալ թեստի համար Թրոմբոպլաստինի հավաքածուն ունի իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը՛ ճագառի ուղեղի լիոֆիլիզացված էքստրակտ  և բուֆերային լուծույթ:

	20
	Կրեատինին 10x50մլ
	թեստ
	
	2000
	
	*
	ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ïñ»³ïÇÝÇÝÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ  Creatinine üáñÙ³ï առավելագույնը 10x50ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ  ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD  ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-30C, For In Vitro Diagnostic only Թեստը նախատեսված է A-15 Biosistems Spain կենսաքիմիական վերլուծիչի համար: Մատակարարվող թեստ հավաքածուն  պետք է նախատեսված լինի A-15-ի համար, կամ արտադրողի կողմից արտոնագրված նմանակ լինի: Տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար:
	

	21
	Եռգլիցերիդներ /10x50մլ/
	թեստ
	
	1500
	
	*
	ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í »é·ÉÇó»ñÇ¹Ý»ñÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ  Triglycerides üáñÙ³ï. Առավելագ․10x50ml; êïáõ·íáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD  ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only*թեստը նախատեսված է A-15 Biosistems Spain կենսաքիմիական վերլուծիչի համար: Մատակարարվող թեստ հավաքածուն  պետք է նախատեսված լինի A-15-ի համար, կամ արտադրողի կողմից արտոնագրված նմանակ լինի: Տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար:
	

	22
	ASLO-անտիստրեպթոլիզին -Օ 40թեստ
	թեստ
	
	80
	
	*
	Առավելգ․ 40 թեստի համար Ð³Ï³ëïñ»åïáÉÇ½ÇÝ –O áñáßÙ³Ý Ã»ëï- Ñ³í³ù³Íáõ  Փաթեթը ներառի բուֆեռային լուծույթ,աղա յն լուծույթ,պլաստիկ սլայդեր;բաղկացաց լինի ոչ պակաս քան երկկոմպո նենտ լատեքս ռեագենտերից ;üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ê»ñïÇýÇÏ³ï;արտադրողի կողմից ներկայացվի մատակարարվող լոտի որակի վկայականը; IVD; ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C
	Ð³Ï³ëïñ»åïáÉÇ½ÇÝ –O áñáßÙ³Ý Ã»ëï- Ñ³í³ù³Íáõ  40 թեստ բաղկացած՝
R1-1x2մլ ԱՍՕ -լատեքս ռեագենտ
R2-1x20մլ բուֆերային  լուծույթ
R3-0,5մլ ԱՍՕ -դրական կոնտրոլ
R4-Պլաստիկ սլայդներ թեսի համար բազմակի օգտագործման

	23
	Ակտիվացված մասնակի թրոմբոպլանարինային ժամ /5x4մլ 200թեստ/
	թեստ
	
	200
	
	*
	Առավելգ․ 40 թեստի համար Ð³Ï³ëïñ»åïáÉÇ½ÇÝ –O áñáßÙ³Ý Ã»ëï- Ñ³í³ù³Íáõ  Փաթեթը ներառի բուֆեռային լուծույթ,աղա յն լուծույթ,պլաստիկ սլայդեր;բաղկացաց լինի ոչ պակաս քան երկկոմպո նենտ լատեքս ռեագենտերից ;üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ê»ñïÇýÇÏ³ï;արտադրողի կողմից ներկայացվի մատակարարվող լոտի որակի վկայականը; IVD; ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C
	Ակտիվացված մասնակի թրոմբինային ժամանակի որոշման համար նախատեսված հավաքածու նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան պլազմա  թեստ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակըառավելագույնը 200․ Թրոմբոպլաստինի հավաքածուն ունի  կալիբրատոր եվ կոնտրոլ սիճուկ

	24
	Թրոմբին 10x1 մլ 100թեստ/
	թեստ
	
	200
	
	*
	Ակտիվացված մասնակի թրոմբինային ժամանակի որոշման համար նախատեսված հավաքածու նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան պլազմա  թեստ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակըառավելագույնը 200․ Թրոմբոպլաստինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ  կալիբրատոր եվ կոնտրոլ սիճուկ ․Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485,  IVD  կամ համարժեք:
	Թրոմբինային ժամանակի որոշման համար նախատեսված հավաքածու նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան պլազմա  թեստ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակըառավելագույնը 100․ Բիոքիմիական վերլուծիչը ծրագրավորվում է ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ:

	25
	Խոլեսթերոլ 10x50մլ
	թեստ
	
	7000
	
	*
	Թրոմբինային ժամանակի որոշման համար նախատեսված հավաքածու նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան պլազմա։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը առավելագ․ 100 Թրոմբինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ  կալիբրատոր եվ կոնտրոլ սիճուկ ․Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485,  IVD  կամ համարժեք:
	

	26
	Խոլեսթերոլ-HDL 4x20մլ
	թեստ
	
	640
	
	*
	ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ËáÉ»ëï»ñÇÝÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ  Cholesterol  üáñÙ³ï առավելագ․. 10x50ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇճուկ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD , ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only  Թեստը նախատեսված է A-15 Biosistems Spain կենսաքիմիական վերլուծիչի համար: Մատակարարվող թեստ հավաքածուն  պետք է նախատեսված լինի A-15-ի համար, կամ արտադրողի կողմից արտոնագրված նմանակ լինի: Տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար:
	

	27
	Հիմնային ֆոսֆատազա AMP 5x20մլ
	թեստ
	
	200
	
	
	A-15 ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í µ³ñÓñ ËïõÃÛ³Ùµ ËáÉ»ëï»ñÇÝÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ  Chol  HDL  üáñÙ³ï.առավելագ 4x20 ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD , ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only,  Թեստը նախատեսված է A-15 Biosistems Spain կենսաքիմիական վերլուծիչի համար: Մատակարարվող թեստ հավաքածուն  պետք է նախատեսված լինի A-15-ի համար, կամ արտադրողի կողմից արտոնագրված նմանակ լինի: Տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար:
	

	28
	Կալցիումի որոշման հավաքածու
	թեստ
	
	1000
	
	
	ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÉÏ³ÉÇÝ  ýáëý³ï³½³ÛÇ  áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ  Alkaline Phosphatase (ALP)-AMP üáñÙ³ï առավելագ․ 5x20ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD  ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only  Թեստը նախատեսված է A-15 Biosistems Spain կենսաքիմիական վերլուծիչի համար: Մատակարարվող թեստ հավաքածուն  պետք է նախատեսված լինի A-15-ի համար, կամ արտադրողի կողմից արտոնագրված նմանակ լինի: Տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար:
	

	29
	Բիլիռուբին D 5x50մլ
	թեստ
	
	1750
	
	
	ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ÉóÇáõÙÇ  áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Calcium Arsenazo  üáñÙ³ï.առավելագ․ 10x50ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD  ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only  Թեստը նախատեսված է A-15 Biosistems Spain կենսաքիմիական վերլուծիչի համար: Մատակարարվող թեստ հավաքածուն  պետք է նախատեսված լինի A-15-ի համար, կամ արտադրողի կողմից արտոնագրված նմանակ լինի: Տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար:
	

	30
	Բիլիռուբին T 5x50մլ
	տուփ
	
	1750
	
	*
	A-15 ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í áõÕÇÕ µÇÉÇéáõµÇÝÇ  áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Bilirubin (Direct)   üáñÙ³ï առավելագ. 5x50ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ աéÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD  ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-300C, For In Vitro Diagnostic only  Թեստը նախատեսված է A-15 Biosistems Spain կենսաքիմիական վերլուծիչի համար: Մատակարարվող թեստ հավաքածուն  պետք է նախատեսված լինի A-15-ի համար, կամ արտադրողի կողմից արտոնագրված նմանակ լինի: Տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար:
	

	31
	ԱԼՏ 5x50մլ
	թեստ
	
	2500
	
	*
	ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÇÉÇéáõµÇÝÇ  áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Bilirubin (Total) üáñÙ³ï.առավելագ․․ 5x50ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001;  IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-300C, For In Vitro Diagnostic only  Թեստը նախատեսված է A-15 Biosistems Spain կենսաքիմիական վերլուծիչի համար: Մատակարարվող թեստ հավաքածուն  պետք է նախատեսված լինի A-15-ի համար, կամ արտադրողի կողմից արտոնագրված նմանակ լինի: Տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար:
	

	32
	ԱՍՏ  5x50մլ
	թեստ
	
	2500
	
	*
	A-15 ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ³É³ÝÇÝ³ÙÇÝáïñ³Ýëý»ñ³½³ÛÇ  áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ                                                                            Alanine Aminotransferase (ALT/GPT)                                        üáñÙ³ï. առավելագույնը  5x50ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001;  IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only,  Թեստը նախատեսված է A-15 Biosistems Spain կենսաքիմիական վերլուծիչի համար: Մատակարարվող թեստ հավաքածուն  պետք է նախատեսված լինի A-15-ի համար, կամ արտադրողի կողմից արտոնագրված նմանակ լինի: Տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար:
	

	33
	Սիստեմային լուծույթ Concentrate liq. Sys1000ml
	թեստ
	
	7000
	
	*
	ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ëå³ñï³ï³ÙÇÝáïñ³Ýëý»ñ³½³ÛÇ  áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ                                                                            Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) üáñÙ³ï. առավելագույնը  5x50ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD  ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only,  Թեստը նախատեսված է A-15 Biosistems Spain կենսաքիմիական վերլուծիչի համար: Մատակարարվող թեստ հավաքածուն  պետք է նախատեսված լինի A-15-ի համար, կամ արտադրողի կողմից արտոնագրված նմանակ լինի: Տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար:
	

	34
	Լվացող լուծույթ Conc. Wash. Sol 100 ml
	մլ
	
	200
	
	*
	նախատեսված  A15 ավտոմատ սարքի համար նվազագույնը1000 մլ  Թեստը նախատեսված է A-15 Biosistems Spain կենսաքիմիական վերլուծիչի համար: Մատակարարվող թեստ հավաքածուն  պետք է նախատեսված լինի A-15-ի համար, կամ արտադրողի կողմից արտոնագրված նմանակ լինի: Տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար:
	

	35
	Նատրիում որոշելու թեստ հավաքածու N50
	մլ
	
	250
	
	*
	նախատեսված  A15 ավտոմատ սարքի համար  նվազագույնը100 մլ  Թեստը նախատեսված է A-15 Biosistems Spain կենսաքիմիական վերլուծիչի համար: Մատակարարվող թեստ հավաքածուն  պետք է նախատեսված լինի A-15-ի համար, կամ արտադրողի կողմից արտոնագրված նմանակ լինի: Տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար:
	Նատրիումի որոշելու թեստ հավաքածու Մեթոդ. Տուրբիդիմետրիկ;Ֆորմատ առավելագույնը. 2x50մլ; , ներառյալ ստանդարտ

	36
	Կալիումի  որոշելու  թեստ հավաքածու
	թեստ
	
	250
	
	*
	Նատրիումի որոշելու թեստ հավաքածու Մեթոդ. Տուրբիդիմետրիկ;Ֆորմատ առավելագույնը. 2x50մլ; , Ստուգվող նմուշ. Արյան շիճուկ/պլազմա/; Ֆիրմային նշանի առկայությունը; Սերտիֆիկատլ. ISO 9001;  IVD Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only
	Կալիումի որոշելու թեստ , 2x25մլ; , ներառյալ ստանդարտ

	37
	Կոնտրոլ սիճուկ I- 5մլ
	2
	
	5
	
	*
	Նատրիումի որոշելու թեստ հավաքածու Մեթոդ. Տուրբիդիմետրիկ; ֆորմատ 2x25 մլ առավելագույնը  Ստուգվող նմուշ. արյան շիճուկ/պլազմա/; Ֆիրմային նշանի առկայությունը; Սերտիֆիկատ. ISO 9001;  IVD Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only
	

	38
	Կոնտրոլ սիճուկ II-5մլ
	մլ
	
	5
	
	*
	նախատեսված  A15 ավտոմատ սարքի համար  առավելագույնը 5  մլ Թեստը նախատեսված է A-15 Biosistems Spain կենսաքիմիական վերլուծիչի համար: Մատակարարվող թեստ հավաքածուն  պետք է նախատեսված լինի A-15-ի համար, կամ արտադրողի կողմից արտոնագրված նմանակ լինի: Տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար:
	

	39
	Գլյուկոզա 10x50մլ
	մլ
	
	6500
	
	*
	նախատեսված  A15 ավտոմատ սարքի համար առավելագույնը 5  մլ  Թեստը նախատեսված է A-15 Biosistems Spain կենսաքիմիական վերլուծիչի համար: Մատակարարվող թեստ հավաքածուն  պետք է նախատեսված լինի A-15-ի համար, կամ արտադրողի կողմից արտոնագրված նմանակ լինի: Տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար:
	

	40
	Մագնեզիում 5x20մլ
	թեստ
	
	100
	
	*
	ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í գÉÛáõÏá½³ÛÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Glucose  üáñÙ³ï.  առավելագույնը 10x50ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001;  IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only Թեստը նախատեսված է A-15 Biosistems Spain կենսաքիմիական վերլուծիչի համար: Մատակարարվող թեստ հավաքածուն  պետք է նախատեսված լինի A-15-ի համար, կամ արտադրողի կողմից արտոնագրված նմանակ լինի: Տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար:
	

	41
	Երկաթ ֆերրոզի  5x50մլ
	թեստ
	
	250
	
	*
	ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ù³գÝ»½ÇõÙÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ                                                                            Magnesium  üáñÙ³ï. առավելագույնը  2x50ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001;  IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only  Թեստը նախատեսված է A-15 Biosistems Spain կենսաքիմիական վերլուծիչի համար: Մատակարարվող թեստ հավաքածուն  պետք է նախատեսված լինի A-15-ի համար, կամ արտադրողի կողմից արտոնագրված նմանակ լինի: Տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար:
	

	42
	Հեմոգլոբին A1C գլիկոնիզացված
	թեստ
	
	60
	
	
	ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í »ñÏ³ÃÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ                                                                            Iron Ferrozine                                                         üáñÙ³ï. առավելագույնը  5x50ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001;  IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only  Թեստը նախատեսված է A-15 Biosistems Spain կենսաքիմիական վերլուծիչի համար: Մատակարարվող թեստ հավաքածուն  պետք է նախատեսված լինի A-15-ի համար, կամ արտադրողի կողմից արտոնագրված նմանակ լինի: Տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար:
	A-15 գլիկոլինացված հեմոգլոբինի քանակի որոշման հավաքածու:60մլ

	43
	Կալիբրատոր բիոքիմիական հետազոտ.համար 5մլ
	հատ
	
	20
	
	
	ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í  արյան մեջ գլիկոլինացված հեմոգլոբինի քանակի որոշման հավաքածու:Ֆորմատ առնվազն 25-30 üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD  ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-30C, For In Vitro Diagnostic only Թեստը նախատեսված է A-15 Biosistems Spain կենսաքիմիական վերլուծիչի համար: Մատակարարվող թեստ հավաքածուն  պետք է նախատեսված լինի A-15-ի համար, կամ արտադրողի կողմից արտոնագրված նմանակ լինի: Տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար:
	

	44
	Ֆերրիտին 1x45մլ
	մլ
	
	45
	
	
	Ստանդարտ կալիբրատոր  ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ, üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; Ֆորմատ առավելագույնը 5 մլ ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001;  IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only Թեստը նախատեսված է A-15 Biosistems Spain կենսաքիմիական վերլուծիչի համար: Մատակարարվող թեստ հավաքածուն  պետք է նախատեսված լինի A-15-ի համար, կամ արտադրողի կողմից արտոնագրված նմանակ լինի: Տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար:
	

	45
	Ֆիբրինոգեն
	տուփ
	
	2000
	
	*
	Ֆորմատ  առավելագույնը    1x 45մլ, մեթոդ տուրբեդիմետրիկ, üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001;  IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only Թեստը նախատեսված է A-15 Biosistems Spain կենսաքիմիական վերլուծիչի համար: Մատակարարվող թեստ հավաքածուն  պետք է նախատեսված լինի A-15-ի համար, կամ արտադրողի կողմից արտոնագրված նմանակ լինի: Տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար:
	

	46
	α-ամիլազա
	թեստ
	
	200
	
	*
	Ֆիբրինոգենի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան պլազմա։ թեստերի քանակը առավելագույնը  100 , ֆորմատ՝ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված  Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485,  IVD  կամ համարժեք:  Թեստը նախատեսված է A-15 Biosistems Spain կենսաքիմիական վերլուծիչի համար: Մատակարարվող թեստ հավաքածուն  պետք է նախատեսված լինի A-15-ի համար, կամ արտադրողի կողմից արտոնագրված նմանակ լինի: Տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար:
	

	47
	Բիոքիմիական անալիզատորի կյուվետ A-15 N1000
	հատ
	
	2000
	
	*
	ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÙÇÉ³½³ÛÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ α -Amylase Direct üáñÙ³ï. առավելագույնը  5x20ml; êïáõ·íáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD  ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only  Թեստը նախատեսված է A-15 Biosistems Spain կենսաքիմիական վերլուծիչի համար: Մատակարարվող թեստ հավաքածուն  պետք է նախատեսված լինի A-15-ի համար, կամ արտադրողի կողմից արտոնագրված նմանակ լինի: Տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար:
	

	48
	Լիպազայի որոշման թեստ-հավաքածու, 60 թեստ
	թեստ
	
	60
	
	*
	Լիպազայի որոշման թեստ-հավաքածու, 60 թեստ, ներառյալ ստանդարտ Lipase 1x60 ml + 1 ml std
	Լիպազայի որոշման թեստ-հավաքածու, 60 թեստ

	49
	Կյուվետներ  HTI TS 4000 կոագուլոմետրի համար
	հատ
	
	1000
	
	*
	Կյուվետներ  HTI TS 4000 կոագուլոմետրի համար. Cuvettes HTI TS 4000, (700pcs / pkg) ,
	Կյուվետներ  HTI TS 4000 կոագուլոմետրի համար. Cuvettes HTI TS 4000, (700pcs / pkg) ,

	50
	Անտի A
	սրվակ
	
	5
	
	*
	Մոնոկլոնալ անտի A հակամարմիններ: Անտի A-ի պարունակության տիտրը 1:32, արդյունքների վերարտադրողականությունը՝ 100%
	Արյան խմբի որոշման թեստ Ցոլիկլոն անտի Ա Մեթոդ: ագլյուտինացիա: Ֆորմատ: 10մլ: Ստուգվող նմուշ: արյուն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրամայի նշանի առկայությունը: 

ISO 9001: Պահպանման պայմանները 2-8օ C, For In Vitro Diagnostic only

	51
	Անտի B
	սրվակ
	
	5
	
	*
	Մոնոկլոնալ անտի A հակամարմիններ: Անտի B-ի պարունակության տիտրը 1:32, արդյունքների վերարտադրողականությունը՝ 100%
	Արյան խմբի որոշման թեստ Ցոլիկլոն անտի Բ Մեթոդ: ագլյուտինացիա: Ֆորմատ: 10մլ: Ստուգվող նմուշ: արյուն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրամայի նշանի առկայությունը: 

ISO 9001: Պահպանման պայմանները 2-8օ C, For In Vitro Diagnostic only

	52
	Անտի C
	սրվակ
	
	3
	
	*
	Մոնոկլոնալ անտի A հակամարմիններ: Անտի C-ի պարունակության տիտրը 1:32, արդյունքների վերարտադրողականությունը՝ 100%
	Արյան խմբի որոշման թեստ Ցոլիկլոն անտի Ց Մեթոդ: ագլյուտինացիա: Ֆորմատ: 10մլ: Ստուգվող նմուշ: արյուն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրամայի նշանի առկայությունը: 

ISO 9001: Պահպանման պայմանները 2-8օ C, For In Vitro Diagnostic only

	53
	Անտի D
	սրվակ
	
	4
	
	*
	Մոնոկլոնալ անտի A հակամարմիններ: Անտի  D-ի պարունակության տիտրը 1:32, արդյունքների վերարտադրողականությունը՝ 100%
	Արյան խմբի որոշման թեստ Ցոլիկլոն անտի Դ Մեթոդ: ագլյուտինացիա: Ֆորմատ: 10մլ: Ստուգվող նմուշ: արյուն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրամայի նշանի առկայությունը: 

ISO 9001: Պահպանման պայմանները 2-8օ C, For In Vitro Diagnostic only

	54
	Անտի AB
	սրվակ
	
	1
	
	*
	Մոնոկլոնալ անտի A հակամարմիններ: Անտի AB-ի պարունակության տիտրը 1:32, արդյունքների վերարտադրողականությունը՝ 100%
	Արյան խմբի որոշման թեստ Ցոլիկլոն անտի Ա, Բ Մեթոդ: ագլյուտինացիա: Ֆորմատ: 10մլ: Ստուգվող նմուշ: արյուն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ֆիրամայի նշանի առկայությունը: 

ISO 9001: Պահպանման պայմանները 2-8օ C, For In Vitro Diagnostic only

	55
	Ֆիքսաժ 125մլ
	մլ
	
	15
	
	*
	Ցիտոլոգիական պրեպարատների սպրեյ ֆիկսացիայի համար 125մլ.
	Ցիտոլոգիական պրեպարատների սպրեյ ֆիկսացիայի համար 100մլ.

	56
	Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու  RPR
	տուփ
	
	1800
	
	*
	êÇýÇÉÇëÇ áñáßÙ³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ                                                                üáñÙ³ï.առավելագ․ 150 Ã»ëï, անհատական միանվագ օգտագործման թեստ սլայդերով,ասեղ կաթոցիչով, դռական և բացասական կոնտռոլ սիճուկներով; êïáõգíáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD  ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only
	êÇýÇÉÇëÇ áñáßÙ³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ                                                                üáñÙ³ï.առավելագ․ 150 Ã»ëï, անհատական միանվագ օգտագործման թեստ սլայդերով,ասեղ կաթոցիչով, դռական և բացասական կոնտռոլ սիճուկներով; êïáõգíáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD  ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only

	57
	Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգենի որոշման թեստ հավաքածու
	հավաքածու
	
	2
	
	*
	Արյան մեջ PSA -ի քանակական որոշման համար նախատեսված ԻՖԱ հավաքածու, 96 թեստ, տարանջատվող լունկաներով` պարտադիր:Պիտանելիության ժամկետի և արտադրության ժամկետի 3/4-ի առկայություն: Սերտիֆիկատ ISO 9001, CE, նախընտրելի է Գերմանական,  ԱՄՆ արտադրանք կամ համարժեք:
	Արյան մեջ PSA -ի քանակական որոշման համար նախատեսված  հավաքածու, 96 թեստ,12x8 բջիջ 

	58
	Թիրեոտրոպ հորմոն
	հավաքածու
	
	4
	
	*
	Արյան մեջ TSH -ի քանակական որոշման համար նախատեսված ԻՖԱ հավաքածու, 96 թեստ, տարանջատվող խորշիկներով  (отделяющиеся лунки) պարտադիր: Կորելյացիայի գործակից 0,997-0,998;չափման տիրույթ մինչև 20 mlU/ml,hook effect մինչև 4000mlU/ml;Հստակ նշված, առանց տիրույթի,սուբստրատի ինկուբացիայի ժամանակ; Սերտիֆիկատ ISO 9001,  ISO 13485,  CE,  IVD :ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only
	Արյան մեջ TSH -ի քանակական որոշման համար նախատեսված հավաքածու, 96 թեստ

	59
	Խլամիդիայի քանակական հայտնաբերման թեստ հավաքածու IgG
	հավաքածու
	
	1
	
	*
	ÊÉ³ÙÇ¹Ç³յի  ù³Ý³Ï³Ï³Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ                                                                Chlamydia trachomatis Ig G; տարանջատվող խորշիկներով  (отделяющиеся лунки) պարտադիր: Հստակ նշված, առանց տիռւյթի,սուբստրատի ինկուբացիայի ժամանակ
 Ø»Ãá¹.ÇÙáõÝáý»ñÙ»Ýï³ÛÇÝ, üáñÙ³ï. 96 Ã»ëï; êïáõգíáÕ ÝÙáõß.  ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001;  ISO 13485,  IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C,, For In Vitro Diagnostic only
	ÊÉ³ÙÇ¹Ç³յի  /trachomatis/ հարուցիչի նկատմամբ Ig G հակամարմինների որոշման հավաքածու, 96 որոշում /12x8/բջիջ; ³ÛÇÝ, üáñÙ³ï. 96 

	60
	Խլամիդիայի քանակական հայտնաբերման թեստ հավաքածու IgM
	հավաքածու
	
	1
	
	*
	ÊÉ³ÙÇ¹Ç³յի  ù³Ý³Ï³Ï³Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ                                                                Chlamydia trachomatis Ig M; տարանջատվող խորշիկներով  (отделяющиеся лунки) պարտադիր: Հստակ նշված, առանց տիռւյթի,սուբստրատի ինկուբացիայի ժամանակ
 Ø»Ãá¹.ÇÙáõÝáý»ñÙ»Ýï³ÛÇÝ, üáñÙ³ï. 96 Ã»ëï; êïáõգíáÕ ÝÙáõß.  ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001;  ISO 13485,  IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C,, For In Vitro Diagnostic only
	ÊÉ³ÙÇ¹Ç³յի  /trachomatis/ հարուցիչի նկատմամբ Ig M հակամարմինների որոշման հավաքածու, 96 որոշում /12x8/բջիջ

	61
	Հելիկոբակտեր /կասսետա/ Ab
	հավաքածու
	
	30
	
	*
	Հելիկոբակտերիայի հանդեպ հակամարմինների Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ կասսետային Ø»Ãá¹.ÇÙáõÝáքրոմատոգրաֆիկ, ëÏñÇÝÇÝ·Ç Ñ³Ù³ñ; üáñÙ³ï.նվազագույնը 30 Ã»ëï; êïáõ·íáÕ ÝÙáõß.  ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/ամբողջական արյուն;Զգայունությունը 86,7%,սպեցիֆիկություն 91,overall agreement 89,8% üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001;  ISO 13485;  IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-30°C,, For In Vitro Diagnostic only
	Իմունոքրոմ, արագ թեստ կասետներ արյան շիճուկում/պլազմայում Հ.Պիլորի հ/մարմինների որակական հայտնաբերման համար: Թեստի տևողությունը 15-30 րոպե :Պահպանման պայմանները 2-30 օC, 

	62
	Հելիկոբակտեր /կասսետա/ Ag
	թեստ
	
	20
	
	*
	Հ.Պիլորի-ի հակածինի հայտնաբերումը կղանքում իմունոքրոմատոգրաֆիկ  արագ թեստ-կասետաների միջոցով: Յուրաք․ թեստի համար նախատ․ նոսրացնող բուֆեր՝ առանձին սրվակներով։  Տուփում 20 թեստ: Պահպանման պայմանները՝ 2-30O C
	Հ.Պիլորի-ի հակածինի հայտնաբերումը կղանքում իմունոքրոմատոգրաֆիկ  արագ թեստ-կասետաների միջոցով: Յուրաք․ թեստի համար նախատ․ նոսրացնող բուֆեր՝ առանձին սրվակներով։  Տուփում 20 թեստ: Պահպանման պայմանները՝ 2-30O C:Թեստի տևողությունը 10 րոպե: Պիտանելության ժամկետի առնվազն 75%-առկայություն մատակարարման պահին:

	63
	Տրիյոդիրոնին ընդհանուր /T3/
	հավաքածու
	
	1
	
	*
	Արյան մեջ T3-ի քանակական որոշման համար նախատեսված ԻՖԱ հավաքածու, 96 թեստ,տարանջատվող խորշիկներով  (отделяющиеся лунки) պարտադիր:
Հստակ նշված, առանց տիրույթի,սուբստրատի ինկուբացիայի ժամանակ պարտադիր: Սերտիֆիկատ ISO 9001,  ISO 13485,CE,  IVD:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C,, For In Vitro Diagnostic only
	Արյան մեջ T3-ի քանակական որոշման համար նախատեսված հավաքածու, 96 թեստ

	64
	Թիրոքսին ազատ /Տ4 free/
	հավաքածու
	
	3
	
	*
	Արյան մեջ T4 f -ի քանակական որոշման համար նախատեսված ԻՖԱ հավաքածու տարանջատվող խորշիկներով  (отделяющиеся лунки) պարտադիր:
Կորելյացիայի գործակից 0,981;Զգայունություն 0,046-0,026ng/dl; Հստակ նշված, առանց տիռւյթի,սուբստրատի ինկուբացիայի ժամանակ Սերտիֆիկատ ISO 9001,  ISO 13485, CE,  IVD:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C,, For In Vitro Diagnostic only
	Արյան մեջ T4 f -ի քանակական որոշման համար նախատեսված, 96 թեստ 

	65
	Խորիոնալհոնադոտրոպին HCG
	հավաքածու
	
	1
	
	*
	Արյան մեջ HCG -ի քանակական որոշման համար նախատեսված ԻՖԱ հավաքածու, 96 թեստտարանջատվող խորշիկներով  (отделяющиеся лунки) պարտադիր: Զգայունություն  առավելագույնը 5mlU/ml: Դինամիկ տիրույթ5-1000mlU/ml:
;Հստակ նշված, առանց տիրույթի,սուբստրատի ինկուբացիայի ժամանակՍերտիֆիկատ ISO 9001,  ISO 13485,CE, IVD:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C,, For In Vitro Diagnostic only
	Արյան մեջ HCG -ի քանակական որոշման համար նախատեսված հավաքածու, 96 որոշում /12x8/բջիջ

	66
	Ալֆաֆետոպրոտեինի որոշման թեստ  AFP
	հավաքածու
	
	1
	
	*
	Արյան մեջ AFP -ի քանակական որոշման համար նախատեսված ԻՖԱ հավաքածու, 96 թեստ, տարանջատվող խորշիկներով  (отделяющиеся лунки) պարտադիր:
Դինամիկ տիրույթ 1,78-160IU/ml;Զգայունություն 1,78IU/ml;
Հստակ նշված, առանց տիրույթի,սուբստրատի ինկուբացիայի ժամանակ
Սերտիֆիկատ ISO 9001,  ISO 13485,CE, IVD:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C,, For In Vitro Diagnostic only
	Արյան մեջ AFP -ի քանակական որոշման համար նախատեսված հավաքածու, 96 որոշում /12x8/բջիջ

	67
	Տոքսոպլազմա IgM
	հավաքածու
	
	1
	
	*
	TOXO-M, îáùëáåÉ³½Ù³ÛÇ  ù³Ý³Ï³Ï³Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ տարանջատվող խորշիկներով  (отделяющиеся лунки) պարտադիր:
Հստակ նշված, առանց տիռւյթի,սուբստրատի ինկուբացիայի ժամանակ;
Ø»Ãá¹.ÇÙáõÝáý»ñÙ»Ýï³ÛÇÝ, üáñÙ³ï. 96 Ã»ëï; êïáõ•íáÕ ÝÙáõß.  ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001;  ISO 13485, CE, IVD  ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C,, For In Vitro Diagnostic only
	TOXO-M, îáùëáåÉ³½Ù³ÛÇ  ù³Ý³Ï³Ï³Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ, 96 Ã»ëï

	68
	Տոքսոպլազմա IgM/IgG
	հավաքածու
	
	25
	
	*
	Իմմունոքրոմատոգրաֆիկ մեեթոդով տոքսոպլազմայի հանդեպ իմմունոգլաբուլին M և իմմունոգլաբուլին G-ի հայտնաբերման համար տեստ հավաքացու Տոքսո IgM/IgG :ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C,, For In Vitro Diagnostic only
	Տոքսոպլազմայի հանդեպ իմմունոգլաբուլին M և իմմունոգլաբուլին G-ի հայտնաբերման համար տեստ հավաքածու:30 թեստ կասետ/տուփ

	69
	Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ DHEAS
	հավաքածու
	
	1
	
	*
	քանակական որոշման համար նախատեսված ԻՖԱ հավաքածու, 96 թեստ տարանջատվող խորշիկներով  (отделяющиеся лунки) պարտադիր:
Դինամիկ  տիրույթ 0-10 ug/ml 
զգայունությունը –նվազագ․0.044 ug/ml;Հստակ նշված, առանց տիրւյթի,սուբստրատի ինկուբացիայի ժամանակ;
Սերտիֆիկատ ISO 9001,  ISO 1348, IVD CE, IVD:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C,, For In Vitro Diagnostic only
	Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատի քանակական որոշման տեստ հավաքածու, 96 որոշում /12x8/բջիջ

	70
	Հեպատիտ Բ անտիգենի որոշման թեստ հավաքածու/կասետա/
	հատ
	
	1300
	
	*
	HBs Ag հայտնաբերման թեստ հավաքածու; անհատական  կասետներ;
մեթոդ․իմունոքրոմքտոգրաֆիկ
;ֆորմատ․  նվազաույնը 30 թեստ, êïáõգíáÕ ÝÙձáõß.  ամբող³ñÛ³Ý արյուն/ ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/ Զգայությունը 100%,
սպեցեֆիկությունը 100%,  overall agreement 100%
 üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001;  ISO 1348, IVD , ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only
	HBs Ag հայտնաբերման թեստ հավաքածու; անհատական  կասետներ;
մեթոդ․իմունոքրոմքտոգրաֆիկ
;ֆորմատ․  նվազաույնը 50 թեստ, êïáõգíáÕ ÝÙձáõß.  ամբող³ñÛ³Ý արյուն/ ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/ Զգայությունը 100%,
սպեցեֆիկությունը 100%,  overall agreement 100%

	71
	Լյամբլյաների հանդեպ հակամարմինների որոշման հավաքածու
	հավաքածու
	
	1
	
	*
	Լյամբլյաների հանդեպ հակամարմինների որոշման հավաքածու, 96 հետազոտություն, տարանջատվող խորշիկներով  (отделяющиеся лунки) պարտադիր:
Հստակ նշված, առանց տիրւյթի,սուբստրատի ինկուբացիայի ժամանակ Սերտիֆիկատ ISO 9001, ISO 13485, IVD  ГОСТ Р ИСО 13485 :ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C,, For In Vitro Diagnostic only
	Լյամբլյաների հանդեպ հակամարմինների որոշման հավաքածու, 96 հետազոտություն, տարանջատվող խորշիկներով  (отделяющиеся лунки) պարտադիր:
Հստակ նշված, առանց տիրւյթի,սուբստրատի ինկուբացիայի ժամանակ Սերտիֆիկատ ISO 9001, ISO 13485, IVD  ГОСТ Р ИСО 13485 :ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C,, For In Vitro Diagnostic only

	72
	Լյամբլյաների հանդեպ հակածնի որոշման համար նախատեսված կասսետաներ
	հավաքածու
	
	1
	
	*
	Լյամբլիայի հակածինի հայտնաբերումը կղանքում իմունոքրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ-կասետաների միջոցով: Յուրաք․ թեստի համար նախատ․ նոսրացնող բուֆեր՝ առանձին սրվակներով։ Տուփում 20թեստ։ Պահպ․ պայմ․ 2-30°C:
	Լյամբլիայի հակածինի հայտնաբերումը կղանքում իմունոքրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ-կասետաների միջոցով: Յուրաք․ թեստի համար նախատ․ Էկստրակցիոն բուֆեր՝ առանձին սրվակներով։ Պահպ․ պայմ․ 2-30°C:

	73
	Հակաթիրեոգլորուլինային հակամարմինների որոշման թեստ հավաքածու
	հավաքածու
	
	2
	
	*
	Արյան մեջ TGAB -ի քանակական որոշման համար նախատեսված ԻՖԱ հավաքածու, 96 թեստ,թեստ տարանջատվող խորշիկներով  (отделяющиеся лунки) պարտադիր:
Կորելւացիոն գործակից 0,995,զգայունությունը –նվազագ․1,94IU/ml;Հստակ նշված, առանց տիրւյթի,սուբստրատի ինկուբացիայի ժամանակ Սերտիֆիկատ ISO 9001,  ISO 13485 CE,  IVD:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C,, For In Vitro Diagnostic only
	Արյան մեջ TGAB -ի քանակական որոշման համար նախատեսված հավաքածու, 96 թեստ,մեթոդ՝ իմունֆերմենտային:

	74
	Ցիտոմեգալովիրուսի IgM որոշման թեստ հավաքածու
	հավաքածու
	
	1
	
	*
	òÇïáÙ»•³ÉáíÇñáõëÇ  ù³Ý³Ï³Ï³Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ                                                                Ø»Ãá¹.ÇÙáõÝáý»ñÙ»Ýï³ÛÇÝ, ëÏñÇÝÇÝ•Ç Ñ³Ù³ñ;  üáñÙ³ï. 96 Ã»ëï; êïáõ•íáÕ ÝÙáõß.  ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ; Հստակ նշված, առանց տիրույթի,սուբստրատի ինկուբացիայի ժամանակ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; ISO 13485, IVD   ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C,, For In Vitro Diagnostic only:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C,, For In Vitro Diagnostic only
	òÇïáÙ»գ³ÉáíÇñáõëÇ  ù³Ý³Ï³Ï³Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ                                                                üáñÙ³ï. 96 Ã»ëï; 

	75
	Ասկարիդների հանդեպ Հակամարմինների որոշման թեստ հավաքածու
	հավաքածու
	
	1
	
	*
	Ասկարիդների հանդեպ հակամարմինների որոշման հավաքածու, 96 հետազոտություն, տարանջատվող խորշիկներով
(отделяющиеся лунки)  պարտադիր: 
 Հստակ նշված, առանց տիրւյթի,սուբստրատի ինկուբացիայի ժամանակ:
Սերտիֆիկատ ISO 9001,  ГОСТ Р ИСО 13485, CE, IVD:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C,, For In Vitro Diagnostic only
	Ասկարիդների հանդեպ հակամարմինների որոշման հավաքածու, 96 հետազոտություն, տարանջատվող խորշիկներով
(отделяющиеся лунки)  պարտադիր: 
 Հստակ նշված, առանց տիրւյթի,սուբստրատի ինկուբացիայի ժամանակ:
Սերտիֆիկատ ISO 9001,  ГОСТ Р ИСО 13485, CE, IVD:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C,, For In Vitro Diagnostic only

	76
	Հակաթիրեոպերօքսիդազի հակամարմինների որոշման թեստ հավաքածու
	հավաքածու
	
	2
	
	*
	Արյան մեջ TPO -ի քանակական որոշման համար նախատեսված ԻՖԱ հավաքածու, 96 թեստ, տարանջատվող խորշիկներով  (отделяющиеся лунки) պարտադիր: Կորելւացիոն գործակից 0,989
զգայունությունը –նվազագ․0.092 IU/ml;
Հստակ նշված, առանց տիրւյթի,սուբստրատի ինկուբացիայի ժամանակ:
Պիտանելիության ժամկետի և արտադրության ժամկետի 3/4-ի առկայություն: Սերտիֆիկատ ISO 9001,  ISO 13485  , CE,  IVD:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C,, For In Vitro Diagnostic only
	Արյան մեջ TPO -ի քանակական որոշման համար նախատեսված 96 թեստ, մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային:

	77
	Պրոլաքտինի որոշման թեստ հավաքածու
	հավաքածու
	
	2
	
	*
	Արյան մեջ PRL -ի քանակական որոշման համար նախատեսված ԻՖԱ հավաքածու, 96 թեստ, տարանջատվող խորշիկներով  (отделяющиеся лунки) պարտադիր: Զգայունությունը –նվազագ․0.35 ng/ml,դինամիկ տիրույթը 0,35-200 ng/ml; Հստակ նշված, առանց տիրւյթի,սուբստրատի ինկուբացիայի ժամանակ:
Սերտիֆիկատ ISO 9001,  ISO 13485  , CE,  IVD:ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C,, For In Vitro Diagnostic only
	Արյան մեջ PRL -ի քանակական որոշման համար նախատեսված հավաքածու, 96 որոշում /12x8/բջիջ

	78
	Հեպատիտ Ց-ի հակամարմինների որոշման թեստ հավաքածու
	թեստ
	
	4000
	
	*
	Հեպատիտ Ց-ի  որակական Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ  Անհատական  կասետներ, Ø»Ãá¹.ÇÙáõÝáքրոմատոգրաֆիկ, ëÏñÇÝÇÝ•Ç Ñ³Ù³ñ  ֆորմատ -նվազաույնը 30 թեստ, êïáõգíáÕ ÝÙձáõß.  ամբող³ñÛ³Ý արյուն/ ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/ Զգայությունը 100%,սպեցեֆիկությունը 99,1%,  overall agreement 99,2%
                                                         üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001;  ISO 13485,  IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C,, For In Vitro Diagnostic only
	Հեպատիտ Ց-ի  նկատմամբ հ/մարմինների որակ.հայտն.կասետաներ ամբողջական արյան մեջ, շիճուկոմ, պլազմայում: Կիրառված են ռեկոմբինատային հակածիններ: Զգայությունը 100%,սպեցեֆիկությունը 99,5;Թեստի տևողությունը 10րոպե:                                                         üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001;  ISO 13485,  IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý 

å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-30°C,

Պիտանելության ժամկետի առնվազն 75%-առկայություն մատակարարման պահին: 

	79
	ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի որոշման թեստ հավաքածու
	թեստ
	
	30
	
	*
	ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի որակական Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý 4րդ սերնդի  Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ  Ø»Ãá¹.ÇÙáõÝáքրոմատոգրաֆիկ, ëÏñÇÝÇÝ•Ç Ñ³Ù³ñ; ֆորմատ -նվազաույնը 30 թեստ, êïáõգíáÕ ÝÙձáõß.  ամբող³ñÛ³Ý արյուն/ ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/ Զգայությունը 100%,սպեցեֆիկությունը առնվազն 100%  overall agreement 100%
  üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001;  ISO 13485,  IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C,, For In Vitro Diagnostic only
	ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի որակական Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý  սերնդի  Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ  Թեստի տեսակը՝ կասետային , Հետազոտության համար անհրաժեշտ ժամանակը՝ առավելագույնը 15րոպե, Զգայունությունը՝ 100%, Սպեցիֆիկությունը՝ նվազագույնը 100%, Overall agreement: 100% Ֆորմատ 30 թեստ-կասետ/տուփ:

	80
	Միկոպլազմա IST2/Mycoplasma IST 2
	հավաք.
	
	4
	
	*
	ՈՒրոգենիտալ    քսուքներում  U.urealyticum,U.parvum,  M.hominis    որոշման  թեստ-հավաքածու:Հավաքը թույլ է տալիս իրականացնել Ureoplasma spp-ի ,M.hominis-ի՝ կուլտիվացիա,իդենտիֆիկացիա, ինդիկատիվ քանակական որոշում, հակաբիոտիկային զգայունության որոշում(9 հակաբիոտիկների նկատմամբ(յուր. 2-ական կոնցենտրացիաներով):
Ստուգվող նմուշ՝ ուրոգենիտալ քսուք:
Հավաքը պարունակում է՝ 
1) Միկոպլազմա R1 արգանակ ՝
 25 x 3.1 մլ սրվակ,որը կարելի օգտագործել նաև որպես տրանսպորտային միջավայր,
2)Միկոպլազմա R2 խորը սառեցված մասսա՝ 25 x 1 մլ սրվակ,
3)31 փոսիկներից կազմված   25 ստրիպ,
4)25 ինկուբացիայի համար նախատեսված կափարիչ
 5)ներդիր թերթիկ:
Հավաքածուն նախատեսված է 25 հիվանդի հետազոտության համար:
Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է:
 ISO 9001, 13485,CE,IVD սետիֆիկատների առկայություն, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանչյուր խմբաքանակի  համար:Պահպանման պայմանները՝ 2-8C:
 For In Vitro Diagnostic only:
	ՈՒրոգենիտալ    քսուքներում  U.urealyticum,U.parvum,  M.hominis    որոշման  թեստ-հավաքածու:Հավաքը թույլ է տալիս իրականացնել Ureoplasma spp-ի ,M.hominis-ի՝ կուլտիվացիա,իդենտիֆիկացիա, ինդիկատիվ քանակական որոշում, հակաբիոտիկային զգայունության որոշում(9 հակաբիոտիկների նկատմամբ(յուր. 2-ական կոնցենտրացիաներով):
Ստուգվող նմուշ՝ ուրոգենիտալ քսուք:
Հավաք. պարունակում է՝ 
1) Միկոպլազմա R1 արգանակ ՝
 25 x 3.1 մլ սրվակ,որը կարելի օգտագործել նաև որպես տրանսպորտային միջավայր,
2)Միկոպլազմա R2 խորը սառեցված մասսա՝ 25 x 1 մլ սրվակ,
3)31 փոսիկներից կազմված   25 ստրիպ,
4)25 ինկուբացիայի համար նախատեսված կափարիչ
 5)ներդիր թերթիկ:
Հավաքածուն նախատեսված է 25 հիվանդի հետազոտության համար:
Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է:
 ISO 9001, 13485,CE,IVD սետիֆիկատների առկայություն, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանչյուր խմբաքանակի  համար:Պահպանման պայմանները՝ 2-8C:
 For In Vitro Diagnostic only:

	81
	Միկոպլազմա սիսթեմ պլյուս/Mycoplasma system plus
	հավաք.
	
	2
	
	*
	Հավաք նախատեսված  ուրոգենիտալ քսուքում Mycoplasma hominis և Ureaplasma urealyticum-ի քանակական , որակական, հակաբիոտիկային զգայունության որոշման համար:
Ստուգվող նմուշ՝ ուրոգենիտալ քսուք:
Հավաքը ներառում է  ՝
1)20 թեստ-համակարգ, 
2)ֆիզիոլոգիական լուծույթ՝ 20x7մլ սրվակ, 
3)1 ներդիր թերթիկ,
4) 1 արդյունքի լրացման թերթիկ:
Թեստ-համակարգը կազմված է 24 կենսաքիմիական սուբստրատներից, որոնցից՝ 3 փոսիկ Միկոպլազմա/Ուրեոպլազմա քանակական որոշման համար, 1-ական փոսիկ Միկոպլազմա/Ուրեոպլազմա որակական որոշման համար, 1 փոսիկ Candida spp, Trichomonas vaginalis-ի իդենտիֆիկացիայի համար, 9 հակաբիոտիկներ 2-ական կոնցետրացիաներով: 
Հավաքը նախատեսված է 20 թեստի համար:
Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է:
	Հավաք նախատեսված  ուրոգենիտալ քսուքում Mycoplasma hominis և Ureaplasma urealyticum-ի քանակական , որակական, հակաբիոտիկային զգայունության որոշման համար:
Ստուգվող նմուշ՝ ուրոգենիտալ քսուք:
Հավաքը ներառում է  ՝
1)20 թեստ-համակարգ, 
2)ֆիզիոլոգիական լուծույթ՝ 20x7մլ սրվակ, 
3)1 ներդիր թերթիկ,
4) 1 արդյունքի լրացման թերթիկ:
Թեստ-համակարգը կազմված է 24 կենսաքիմիական սուբստրատներից, որոնցից՝ 3 փոսիկ Միկոպլազմա/Ուրեոպլազմա քանակական որոշման համար, 1-ական փոսիկ Միկոպլազմա/Ուրեոպլազմա որակական որոշման համար, 1 փոսիկ Candida spp, Trichomonas vaginalis-ի իդենտիֆիկացիայի համար, 9 հակաբիոտիկներ 2-ական կոնցետրացիաներով: 
Հավաքը նախատեսված է 20 թեստի համար:
Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է:

	82
	Ինսուլին
	հավաքածու
	
	1
	
	*
	Արյան մեջ ինսուլինի քանակական որոշման համար նախատեսված ԻՖԱ հավաքածու, 96 թեստ, տարանջատվող խորշիկներով  (отделяющиеся лунки) պարտադիր:hook effect  1600mlU/ml և ավել; Հստակ նշված, առանց տիրույթի,սուբստրատի ինկուբացիայի ժամանակ; Սերտիֆիկատ ISO 9001,  ISO 13485,  CE,  IVD
	Արյան մեջ ինսուլինի քանակական որոշման համար նախատեսված ԻՖԱ հավաքածու, 96 թեստ, տարանջատվող խորշիկներով  (отделяющиеся лунки) պարտադիր:hook effect  1600mlU/ml և ավել; Հստակ նշված, առանց տիրույթի,սուբստրատի ինկուբացիայի ժամանակ

	83
	Կալցիտոնին
	հավաքածու
	
	1
	
	*
	Արյան մեջ կալցիտոնինի քանակական որոշման համար նախատեսված ԻՖԱ հավաքածու, 96 թեստ, տարանջատվող խորշիկներով  (отделяющиеся лунки) պարտադիր: Հստակ նշված, առանց տիրույթի,սուբստրատի ինկուբացիայի ժամանակ; Սերտիֆիկատ ISO 9001,  ISO 13485,  CE,  IVD
	Արյան մեջ կալցիտոնինի քանակական որոշման համար նախատեսված ԻՖԱ հավաքածու, 96 թեստ

	84
	Կորտիզոլ
	հավաքածու
	
	1
	
	*
	Արյան մեջ կորտիզոլի քանակական որոշման համար նախատեսված ԻՖԱ հավաքածու, 96 թեստ, տարանջատվող խորշիկներով  (отделяющиеся лунки) պարտադիր:Դինամիկ տիրույթ /Dynamic Range/ 0-800 նանոգրամ/մլ: Հստակ նշված, առանց տիրույթի,սուբստրատի ինկուբացիայի ժամանակ; Սերտիֆիկատ ISO 9001,  ISO 13485,  CE,  IVD
	Արյան մեջ կորտիզոլի քանակական որոշման համար նախատեսված հավաքածու, , 96 որոշում /12x8/բջիջ 

	85
	Պարատհորմոն
	հավաքածու
	
	1
	
	*
	Արյան մեջ պարատ հորմոնի քանակական որոշման համար նախատեսված ԻՖԱ հավաքածու, 96 թեստ, տարանջատվող խորշիկներով  (отделяющиеся лунки) պարտադիր:Զգայնությունը 0-95 %, միջինը` 1.57pg-ml: Հստակ նշված, առանց տիրույթի,սուբստրատի ինկուբացիայի ժամանակ; Սերտիֆիկատ ISO 9001,  ISO 13485,  CE,  IVD
	Արյան մեջ պարատ հորմոնի քանակական որոշման համար նախատեսված ԻՖԱ հավաքածու, 96 թեստ, տարանջատվող խորշիկներով  (отделяющиеся лунки) պարտադիր:Զգայնությունը 0-95 %, միջինը` 1.57pg-ml: Հստակ նշված, առանց տիրույթի,սուբստրատի ինկուբացիայի ժամանակ

	86
	Արյան մեջ վիտամին B12 քանակական որոշման համար նախատեսված թեստ-հավաքածու
	հավաքածու
	
	1
	
	*
	Արյան մեջ պարատ հորմոնի քանակական որոշման համար նախատեսված ԻՖԱ հավաքածու, 96 թեստ, տարանջատվող խորշիկներով  (отделяющиеся лунки) պարտադիր: Հստակ նշված, առանց տիրույթի,սուբստրատի ինկուբացիայի ժամանակ; Սերտիֆիկատ ISO 9001,  ISO 13485,  CE,  IVD
	Արյան մեջ վիտամին B12 քանակական որոշման համար նախատեսված թեստ-հավաքածու 96թեստ:

	87
	Արնային ագարի հիմք /Blood agar base/ 500գր
	գր
	
	500
	
	*
	Արյունային ագարի հիմք  փաթեթավորումը 500 գր. Պլաստիկ տարաներով, եվրոպական արտադրության, ISO, CE, IVD  սերտիֆիկատների առկայություն, պիտանելիության Ժամկետի 2/3 առկայություն:պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում, 500:
	Արյունային ագարի հիմք  փաթեթավորումը 500 գր. Պլաստիկ տարաներով, եվրոպական արտադրության, ISO, CE, IVD  սերտիֆիկատների առկայություն, պիտանելիության Ժամկետի 2/3 առկայություն:պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում, 500:

	88
	Սաբուրո միջավայր քլորամֆենիկոլով /Saburo agar/
	գր
	
	500
	
	*
	Սաբուրո քլորամֆենիկոլ ագար. փաթեթավորումը 500 գր. Պլաստիկ տարաներով, եվրոպական արտադրության, ISO, CE, IVD  սերտիֆիկատների առկայություն, պիտանելիության Ժամկետի 2/3 առկայություն:պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում, 500:
	Սաբուրո քլորամֆենիկոլ ագար. փաթեթավորումը 500 գր. Պլաստիկ տարաներով, եվրոպական արտադրության, ISO, CE, IVD  սերտիֆիկատների առկայություն, պիտանելիության Ժամկետի 2/3 առկայություն:պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում, 500:

	89
	Շիգելլա սալմոնելլա ագար/ SS agar/
	գր
	
	500
	
	*
	Ս.Ս ագար փաթեթավորումը 500 գր. Պլաստիկ տարաներով, եվրոպական արտադրության, ISO, CE, IVD  սերտիֆիկատների առկայություն, պիտանելիության Ժամկետի 1/2 առկայություն:պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում, 500:
	Ս.Ս ագար փաթեթավորումը 500 գր. Պլաստիկ տարաներով, եվրոպական արտադրության, ISO, CE, IVD  սերտիֆիկատների առկայություն, պիտանելիության Ժամկետի 1/2 առկայություն:պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում, 500:

	90
	էնդո ագար 500
	գր
	
	500
	
	*
	էնդո ագար փաթեթավորումը առավելագույնը 500 գր. Պլաստիկ տարաներով, եվրոպական արտադրության, ISO9001,ISO13485, CE, IVD  սերտիֆիկատների առկայություն,պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում, 500:
	էնդո ագար փաթեթավորումը առավելագույնը 500 գր. Պլաստիկ տարաներով, եվրոպական արտադրության, ISO9001,ISO13485, CE, IVD  սերտիֆիկատների առկայություն,պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում, 500:

	91
	Շեդլեր ագար 500
	գր
	
	500
	
	*
	Շեդլեր արգանակ փաթեթավորումը առավելագույնը  առավելագույնը  500 գր. Պլաստիկ տարաներով, եվրոպական արտադրության,  ISO9001,ISO13485, CE, IVD  սերտիֆիկատների առկայություն,պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում
	

	92
	Մանիտ աղային ագար
	տուփ
	
	500
	
	*
	Քրոմոգեն միջավայր սալմոնելլաների տարբերակման համար/ChromID Salmonella/ Փաթեթավորումը՝ 20 պետրիի թաս 90մմ տուփում, ISO9001, ISO12485, CE, IVD սերտիֆիկատների առկայություն
	

	93
	Մյուլլեր Հինտոն ագար
	տուփ
	
	500
	
	*
	Քրոմոգեն միջավայր մեզի հետազոտման համար Փաթեթավորումը  առավելագույնը   20 պետրիի թաս 90մմ տուփում , եվրոպական արտադրության   ISO9001,ISO13485, CE, IVD  սերտիֆիկատների առկայություն,պահպանման պայմանները+2-ից +8, N20
	

	94
	Մոտիլիտի ագար
	տուփ
	
	100
	
	*
	Շոկոլադային ագար:20 հատ/տուփում, 90 մմ տրամագծով պետրիի թասեր, Պահպանման պայմանները սառնարանային:Եվրոպական արտադրության: ISO9001,ISO13485, CE, IVD  սերտիֆիկատների առկայություն
	

	95
	Սալմոնելլաների իդենտիֆիկացիայի համար նախատեսված պատրաստի քրոմոգեն միջավայր /SM2 ագար/
	տուփ
	
	2
	
	*
	Շոկոլադ բացիտրացին ագար 20 հատ/տուփում, 90 մմ տրամագծով պետրիի թասեր, Պահպանման պայմանները սառնարանային, ISO9001,ISO13485, CE, IVD  սերտիֆիկատների առկայություն
	

	96
	Քրոմոգեն միջավայր /Chrom Id CPS Elite/
	տուփ
	
	6
	
	*
	Թայեր Մարտին ագար 20 հատ/տուփում, 90 մմ տրամագծով պետրիի թասեր, Պահպանման պայմանները սառնարանային:Եվրոպական արտադրության; ISO9001,ISO13485, CE, IVD  սերտիֆիկատների առկայություն
	

	97
	Շոկոլադային ագար
	մլ
	
	5
	
	*
	Միներալ յուղ API ,կուլտիվացման ժամանակ անաէրոբ պայմաննեռ ստեղծելու համար,մվազագույնը 125 մլ
	

	98
	Շոկալադ բացիտրացին ագար
	հատ
	
	5
	
	*
	Մանրէաբանական հետազոտւտյան կենսանյութի նմուշառման եվ տեղաթոխման համար տրանսպորտային միջավայր
	

	99
	Թայեր Մարտին ագար
	տուփ
	
	3
	
	*
	Թայեր Մարտին ագար 20 հատ/տուփում, 90 մմ տրամագծով պետրիի թասեր, Պահպանման պայմանները սառնարանային:Եվրոպական արտադրության; ISO9001,ISO13485, CE, IVD  սերտիֆիկատների առկայություն
	Թայեր Մարտին ագար 20 հատ/տուփում, 90 մմ տրամագծով պետրիի թասեր, Պահպանման պայմանները սառնարանային:Եվրոպական արտադրության; ISO9001,ISO13485, CE, IVD  սերտիֆիկատների առկայություն

	100
	Միներալ  Յուղ ուրեպլազմայի
	մլ
	
	125
	
	*
	Միներալ յուղ API ,կուլտիվացման ժամանակ անաէրոբ պայմաննեռ ստեղծելու համար,մվազագույնը 125 մլ
	Միներալ յուղ API ,կուլտիվացման ժամանակ անաէրոբ պայմաննեռ ստեղծելու համար,մվազագույնը 125 մլ

	101
	Ստյուարտ տրանսպորտային միջավայր
	հատ
	
	1100
	
	*
	Մանրէաբանական հետազոտւտյան կենսանյութի նմուշառման եվ տեղաթոխման համար տրանսպորտային միջավայր
	Մանրէաբանական հետազոտւտյան կենսանյութի նմուշառման եվ տեղաթոխման համար տրանսպորտային միջավայր

	102
	Նատրիումի հիդրոֆոսֆատ /Na2HPO4.x12 H2O /
	գր
	
	500
	
	*
	չոր
	չոր

	103
	Կալիումի դիհիդրոֆոսֆատ /KH2PO4/
	գր
	
	500
	
	*
	չոր
	չոր

	104
	Կալիումի հիդրօքսիդ /KOH/
	գր
	
	500
	
	*
	Սաբուրո քլորամֆենիկոլ ագար. փաթեթավորումը 500 գր. Պլաստիկ տարաներով, եվրոպական արտադրության, ISO, CE, IVD  սերտիֆիկատների առկայություն, պիտանելիության Ժամկետի 2/3 առկայություն:պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում, 500:
	

	105
	Պեպտոն
	գր
	
	500
	
	*
	չոր
	չոր

	106
	Գենբոքս անաէրոբ GENBOX ANAER 10 sachets
	տուփ
	
	16
	
	*
	փաթեթավորումըույնը 10 գեներատոր տուփում , պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում
	փաթեթավորումըույնը 10 գեներատոր տուփում , պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում

	107
	Ազիթրոմիցին N50
	տուփ
	
	1
	
	*
	50 հատ սրվակում, պահպանման պայմանները -18-ից +8 : ISO9001,ISO13485, CE, IVD
	50 հատ սրվակում, պահպանման պայմանները -18-ից +8 : ISO9001,ISO13485, CE, IVD

	108
	Ցեֆտրիաքսոն N50
	տուփ
	
	1
	
	*
	50 հատ սրվակում, պահպանման պայմանները -18-ից +8 : ISO9001,ISO13485, CE, IVD
	50 հատ սրվակում, պահպանման պայմանները -18-ից +8 : ISO9001,ISO13485, CE, IVD

	109
	Գենտամիցին
	տուփ
	
	1
	
	*
	50 հատ սրվակում, պահպանման պայմանները -18-ից +8 : ISO9001,ISO13485, CE, IVD
	50 հատ սրվակում, պահպանման պայմանները -18-ից +8 : ISO9001,ISO13485, CE, IVD

	110
	Նիտրոֆուրանտոին
	տուփ
	
	1
	
	*
	50 հատ սրվակում, պահպանման պայմանները -18-ից +8 : ISO9001,ISO13485, CE, IVD
	50 հատ սրվակում, պահպանման պայմանները -18-ից +8 : ISO9001,ISO13485, CE, IVD

	111
	Մոքսիֆլոքսացին
	տուփ
	
	1
	
	*
	50 հատ սրվակում, պահպանման պայմանները -18-ից +8 : ISO9001,ISO13485, CE, IVD
	50 հատ սրվակում, պահպանման պայմանները -18-ից +8 : ISO9001,ISO13485, CE, IVD

	112
	Մետրոնիդազոլ
	տուփ
	
	1
	
	*
	50 հատ սրվակում, պահպանման պայմանները -18-ից +8 : ISO9001,ISO13485, CE, IVD
	50 հատ սրվակում, պահպանման պայմանները -18-ից +8 : ISO9001,ISO13485, CE, IVD

	113
	Կո-տրիմաքսոզոլ
	տուփ
	
	1
	
	*
	50 հատ սրվակում, պահպանման պայմանները -18-ից +8 : ISO9001,ISO13485, CE, IVD
	50 հատ սրվակում, պահպանման պայմանները -18-ից +8 : ISO9001,ISO13485, CE, IVD

	114
	Օքսացիլին
	տուփ
	
	1
	
	*
	50 հատ սրվակում, պահպանման պայմանները -18-ից +8 : ISO9001,ISO13485, CE, IVD
	50 հատ սրվակում, պահպանման պայմանները -18-ից +8 : ISO9001,ISO13485, CE, IVD

	115
	Տոբրամիցին
	տուփ
	
	1
	
	*
	50 հատ սրվակում, պահպանման պայմանները -18-ից +8 : ISO9001,ISO13485, CE, IVD
	50 հատ սրվակում, պահպանման պայմանները -18-ից +8 : ISO9001,ISO13485, CE, IVD

	116
	Կլարիտրոմիցին
	տուփ
	
	1
	
	*
	50 հատ սրվակում, պահպանման պայմանները -18-ից +8 : ISO9001,ISO13485, CE, IVD
	50 հատ սրվակում, պահպանման պայմանները -18-ից +8 : ISO9001,ISO13485, CE, IVD

	117
	Ռօքսիտրոմիցին
	տուփ
	
	1
	
	*
	50 հատ սրվակում, պահպանման պայմանները -18-ից +8 : ISO9001,ISO13485, CE, IVD
	50 հատ սրվակում, պահպանման պայմանները -18-ից +8 : ISO9001,ISO13485, CE, IVD

	118
	Դոքսիցիկլին
	տուփ
	
	1
	
	*
	50 հատ սրվակում, պահպանման պայմանները -18-ից +8 : ISO9001,ISO13485, CE, IVD
	50 հատ սրվակում, պահպանման պայմանները -18-ից +8 : ISO9001,ISO13485, CE, IVD

	119
	Իմինպենեմ
	տուփ
	
	1
	
	*
	50 հատ սրվակում, պահպանման պայմանները -18-ից +8 : ISO9001,ISO13485, CE, IVD
	50 հատ սրվակում, պահպանման պայմանները -18-ից +8 : ISO9001,ISO13485, CE, IVD

	120
	Ֆոսֆոմիցին
	տուփ
	
	1
	
	*
	50 հատ սրվակում, պահպանման պայմանները -18-ից +8 : ISO9001,ISO13485, CE, IVD
	50 հատ սրվակում, պահպանման պայմանները -18-ից +8 : ISO9001,ISO13485, CE, IVD

	121
	Ցիպրոֆլոքսացին
	տուփ
	
	1
	
	*
	50 հատ սրվակում, պահպանման պայմանները -18-ից +8 : ISO9001,ISO13485, CE, IVD
	50 հատ սրվակում, պահպանման պայմանները -18-ից +8 : ISO9001,ISO13485, CE, IVD

	122
	Ամֆոտերիցին Բ
	տուփ
	
	1
	
	*
	50 հատ սրվակում, պահպանման պայմանները -18-ից +8 : ISO9001,ISO13485, CE, IVD
	50 հատ սրվակում, պահպանման պայմանները -18-ից +8 : ISO9001,ISO13485, CE, IVD

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	ԳՄՕ-ի 22-րդ հոդվածի 1) կետի՝ գնումը կարող է կատարվել գնանշման հարցման ձևով, եթե գնման գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, և գնման առարկան ունի պարբերական օգտագործման բնույթ: Ուստի գնման ընթացակարգը կազմակերպվել է գնանշման հարցման ձևով: Քիմիական նյութերի ձեռքբերումը իրականացվել է մինչև ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելը՝ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված կարգով:

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	*
	
	*

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	06.02.2019թ

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	
	45500
	
	9100
	
	54600

	Չափաբաժին 2

	1
	«ԹԱԳ ՀԵՄ» ՍՊԸ
	
	20833.3
	
	4166.67
	
	25000

	2
	«Ֆարմեգուս» ՍՊԸ
	
	54000
	
	0
	
	54000

	Չափաբաժին 6

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	
	11750
	
	2350
	
	14100

	2
	«ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ» ՍՊԸ
	
	8333.33
	
	1666.67
	
	10000

	Չափաբաժին 7

	1
	«ԹԱԳ ՀԵՄ» ՍՊԸ
	
	416.667
	
	83.3333
	
	500

	Չափաբաժին 8

	1
	«ԹԱԳ ՀԵՄ» ՍՊԸ
	
	1250
	
	250
	
	1500

	2
	«Լեյկո» ՍՊԸ
	
	958.333
	
	191.667
	
	1150

	Չափաբաժին 9

	1
	«Լեյկո» ՍՊԸ
	
	2500
	
	500
	
	3000

	Չափաբաժին 10

	1
	«ԹԱԳ ՀԵՄ» ՍՊԸ
	
	2083.33
	
	416.667
	
	2500

	Չափաբաժին 11

	1
	«ԹԱԳ ՀԵՄ» ՍՊԸ
	
	1666.67
	
	333.333
	
	2000

	Չափաբաժին 12

	1
	«ԹԱԳ ՀԵՄ» ՍՊԸ
	
	20000
	
	4000
	
	24000

	2
	«Ֆարմեգուս» ՍՊԸ
	
	99000
	
	0
	
	99000

	Չափաբաժին 13

	1
	«ԹԱԳ ՀԵՄ» ՍՊԸ
	
	17500
	
	3500
	
	21000

	2
	«Ֆարմեգուս» ՍՊԸ
	
	63000
	
	0
	
	63000

	Չափաբաժին 14

	1
	«Ֆարմեգուս» ՍՊԸ
	
	216220
	
	0
	
	216220

	2
	«Լինարե» ՍՊԸ
	
	201400
	
	0
	
	201400

	Չափաբաժին 15

	1
	«Ֆարմեգուս» ՍՊԸ
	
	67050
	
	0
	
	67050

	2
	«Լինարե» ՍՊԸ
	
	54750
	
	0
	
	54750

	Չափաբաժին 16

	1
	«Ֆարմեգուս» ՍՊԸ
	
	19500
	
	0
	
	19500

	2
	«Լինարե» ՍՊԸ
	
	16000
	
	0
	
	16000

	Չափաբաժին 17

	1
	«Դելտա» ՍՊԸ
	
	59250
	
	11850
	
	71100

	2
	«Լինարե» ՍՊԸ
	
	72000
	
	0
	
	72000

	Չափաբաժին 18

	1
	«Դելտա» ՍՊԸ
	
	22200
	
	4440
	
	26640

	2
	«Լինարե» ՍՊԸ
	
	27000
	
	0
	
	27000

	Չափաբաժին 19

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	
	210240
	
	42048
	
	252288

	2
	«Լինարե» ՍՊԸ
	
	310000
	
	0
	
	310000

	Չափաբաժին 22

	1
	«Դելտա» ՍՊԸ
	
	12000
	
	2400
	
	14400

	Չափաբաժին 23

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	
	15600
	
	3120
	
	18720

	Չափաբաժին 24

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	
	31600
	
	6320
	
	37920

	Չափաբաժին 35

	1
	«Դելտա» ՍՊԸ
	
	100000
	
	20000
	
	120000

	Չափաբաժին 36

	1
	«Դելտա» ՍՊԸ
	
	49000
	
	9800
	
	58800

	2
	«Լինարե» ՍՊԸ
	
	49500
	
	0
	
	49500

	Չափաբաժին 42

	1
	«Դելտա» ՍՊԸ
	
	140000
	
	28000
	
	168000

	Չափաբաժին 48

	1
	«Դելտա» ՍՊԸ
	
	50000
	
	10000
	
	60000

	2
	«Լինարե» ՍՊԸ
	
	103000
	
	0
	
	103000

	Չափաբաժին 49

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	
	76000
	
	15200
	
	91200

	Չափաբաժին 50

	1
	«ԹԱԳ ՀԵՄ» ՍՊԸ
	
	2791.67
	
	558.333
	
	3350

	2
	«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ
	
	416667
	
	83333.3
	
	500000

	Չափաբաժին 51

	1
	«ԹԱԳ ՀԵՄ» ՍՊԸ
	
	2791.67
	
	558.333
	
	3350

	Չափաբաժին 52

	1
	«ԹԱԳ ՀԵՄ» ՍՊԸ
	
	3000
	
	600
	
	3600

	Չափաբաժին 53

	1
	«ԹԱԳ ՀԵՄ» ՍՊԸ
	
	4333.33
	
	866.667
	
	5200

	Չափաբաժին 54

	1
	«ԹԱԳ ՀԵՄ» ՍՊԸ
	
	950
	
	190
	
	1140

	Չափաբաժին 55

	1
	«Ֆարմեգուս» ՍՊԸ
	
	129200
	
	0
	
	129200

	Չափաբաժին 56

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	
	177600
	
	35520
	
	213120

	Չափաբաժին 57

	1
	«Դելտա» ՍՊԸ
	
	110000
	
	22000
	
	132000

	Չափաբաժին 58

	1
	«Դելտա» ՍՊԸ
	
	120000
	
	24000
	
	144000

	Չափաբաժին 59

	1
	«Դելտա» ՍՊԸ
	
	80000
	
	16000
	
	96000

	Չափաբաժին 60

	1
	«Դելտա» ՍՊԸ
	
	80000
	
	16000
	
	96000

	Չափաբաժին 61

	1
	«ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ» ՍՊԸ
	
	10000
	
	2000
	
	12000

	Չափաբաժին 62

	1
	«ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ» ՍՊԸ
	
	21666.7
	
	4333.33
	
	26000

	Չափաբաժին 63

	1
	«Դելտա» ՍՊԸ
	
	30000
	
	6000
	
	36000

	Չափաբաժին 64

	1
	«Դելտա» ՍՊԸ
	
	142500
	
	28500
	
	171000

	Չափաբաժին 65

	1
	«Դելտա» ՍՊԸ
	
	45000
	
	9000
	
	54000

	Չափաբաժին 66

	1
	«Դելտա» ՍՊԸ
	
	45000
	
	9000
	
	54000

	Չափաբաժին 67

	1
	«Դելտա» ՍՊԸ
	
	80000
	
	16000
	
	96000

	Չափաբաժին 68

	1
	«Դելտա» ՍՊԸ
	
	16250
	
	3250
	
	19500

	Չափաբաժին 69

	1
	«Դելտա» ՍՊԸ
	
	55000
	
	11000
	
	66000

	Չափաբաժին 70

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	
	114400
	
	22880
	
	137280

	2
	«ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ» ՍՊԸ
	
	140833
	
	28166.7
	
	169000

	Չափաբաժին 71

	1
	«ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ» ՍՊԸ
	
	34166.7
	
	6833.33
	
	41000

	2
	«Լինարե» ՍՊԸ
	
	48500
	
	0
	
	48500

	Չափաբաժին 72

	1
	«ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ» ՍՊԸ
	
	25833.3
	
	5166.67
	
	31000

	Չափաբաժին 73

	1
	«Դելտա» ՍՊԸ
	
	130000
	
	26000
	
	156000

	Չափաբաժին 74

	1
	«Դելտա» ՍՊԸ
	
	62500
	
	12500
	
	75000

	Չափաբաժին 75

	1
	«ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ» ՍՊԸ
	
	39166.7
	
	7833.33
	
	47000

	2
	«Լինարե» ՍՊԸ
	
	52000
	
	0
	
	52000

	Չափաբաժին 76

	1
	«Դելտա» ՍՊԸ
	
	130000
	
	26000
	
	156000

	Չափաբաժին 77

	1
	«Դելտա» ՍՊԸ
	
	90000
	
	18000
	
	108000

	Չափաբաժին 78

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	
	792000
	
	158400
	
	950400

	2
	«ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԼԱՅԵՆՍ» ՍՊԸ
	
	650000
	
	130000
	
	780000

	Չափաբաժին 79

	1
	«Դելտա» ՍՊԸ
	
	16250
	
	3250
	
	19500

	Չափաբաժին 80

	1
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	538333.33
	
	107667
	
	646000

	Չափաբաժին 81

	1
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	151666.67
	
	30333.3
	
	182000

	Չափաբաժին 82

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	
	53400
	
	10680
	
	64080

	Չափաբաժին 83

	1
	«Դելտա» ՍՊԸ
	
	125000
	
	25000
	
	150000

	Չափաբաժին 84

	1
	«Դելտա» ՍՊԸ
	
	65000
	
	13000
	
	78000

	Չափաբաժին 85

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	
	138800
	
	27760
	
	166560

	Չափաբաժին 86

	1
	«Դելտա» ՍՊԸ
	
	135000
	
	27000
	
	162000

	Չափաբաժին 87

	1
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	24166.667
	
	4833.33
	
	29000

	2
	«Ֆարմեգուս» ՍՊԸ
	
	18900
	
	0
	
	18900

	Չափաբաժին 88

	1
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	17500
	
	3500
	
	21000

	2
	«Ֆարմեգուս» ՍՊԸ
	
	18900
	
	0
	
	18900

	Չափաբաժին 89

	1
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	25833.333
	
	5166.67
	
	31000

	2
	«Ֆարմեգուս» ՍՊԸ
	
	19900
	
	0
	
	19900

	Չափաբաժին 90

	1
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	28333.333
	
	5666.67
	
	34000

	2
	«Ֆարմեգուս» ՍՊԸ
	
	21120
	
	0
	
	21120

	Չափաբաժին 99

	1
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	27500
	
	5500
	
	33000

	Չափաբաժին 100

	1
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	3333.3333
	
	666.667
	
	4000

	Չափաբաժին 101

	1
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	183333.33
	
	36666.7
	
	220000

	Չափաբաժին 102

	1
	«ԹԱԳ ՀԵՄ» ՍՊԸ
	
	2083.33
	
	416.667
	
	2500

	Չափաբաժին 103

	1
	«ԹԱԳ ՀԵՄ» ՍՊԸ
	
	2083.33
	
	416.667
	
	2500

	Չափաբաժին 105

	1
	«ԹԱԳ ՀԵՄ» ՍՊԸ
	
	7083.33
	
	1416.67
	
	8500

	Չափաբաժին 106

	1
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	266666.67
	
	53333.3
	
	320000

	2
	«Ֆարմեգուս» ՍՊԸ
	
	794000
	
	0
	
	794000

	Չափաբաժին 107

	1
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	1250
	
	250
	
	1500

	Չափաբաժին 108

	1
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	1250
	
	250
	
	1500

	Չափաբաժին 109

	1
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	1250
	
	250
	
	1500

	Չափաբաժին 110

	1
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	1250
	
	250
	
	1500

	Չափաբաժին 111

	1
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	1250
	
	250
	
	1500

	Չափաբաժին 112

	1
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	1250
	
	250
	
	1500

	Չափաբաժին 113

	1
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	1250
	
	250
	
	1500

	Չափաբաժին 114

	1
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	1250
	
	250
	
	1500

	Չափաբաժին 115

	1
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	1250
	
	250
	
	1500

	Չափաբաժին 116

	1
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	1250
	
	250
	
	1500

	Չափաբաժին 117

	1
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	1250
	
	250
	
	1500

	Չափաբաժին 118

	1
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	1250
	
	250
	
	1500

	Չափաբաժին 119

	1
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	1250
	
	250
	
	1500

	Չափաբաժին 120

	1
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	1250
	
	250
	
	1500

	Չափաբաժին 121

	1
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	1250
	
	250
	
	1500

	Չափաբաժին 122

	1
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	1250
	
	250
	
	1500

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 3, 4, 5, 20, 21, 25-34, 37-41, 43-47, 91-98, 104չափաբաժինների համար գնայաին առաջարկ չի ներկայացվել

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	90
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	
	
	
	
	
	
	
	*

	6
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	
	
	
	*

	12, 13, 106
	«Ֆարմեգուս» ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	
	
	
	*

	19
	«Լինարե» ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	
	
	
	*

	8
	«ԹԱԳ ՀԵՄ» ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	
	
	
	*

	50
	«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	
	
	
	*

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	25.02.2019թ

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	01.03.2019թ
	05.03.2019թ

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը  07.03.2019թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	06.03.2019թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	06.03.2019թ

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	17, 18, 22, 35, 36, 42, 48, 57-60, 63-69, 73, 74, 76, 77, 79, 83, 84, 86
	«Դելտա» ՍՊԸ
	 «Թ8ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ-19/6-1»
	06.03.2019թ.
	25.12.2019թ
	
	
	2387940

	80, 81, 88, 99, 100, 101, 106-122
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	 «Թ8ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ-19/6-3»
	06.03.2019թ.
	25.12.2019թ
	
	
	1468000

	1, 19, 23, 24, 49, 56, 70, 82, 85
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	 «Թ8ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ-19/6-2»
	06.03.2019թ.
	25.12.2019թ
	
	
	1035768

	6, 61, 62, 71, 72, 75, 78
	«ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԱՅԵՆՍ» ՍՊԸ
	 «Թ8ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ-19/6-6»
	06.03.2019թ.
	25.12.2019թ
	
	
	947000

	55, 87, 89, 90
	« Ֆարմեգուս » ՍՊԸ
	 «Թ8ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ-19/6-7»
	06.03.2019թ.
	25.12.2019թ
	
	
	189120

	14, 15, 16
	« Լինարե » ՍՊԸ
	 «Թ8ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ-19/6-5»
	06.03.2019թ.
	25.12.2019թ
	
	
	272150

	2, 7, 10, 11, 12, 13, 50, 51, 52, 53, 54, 102, 103, 105
	« Թագ Հեմ » ՍՊԸ
	 «Թ8ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ-19/6-4»
	06.03.2019թ.
	25.12.2019թ
	
	
	105140

	8, 9
	«Լեյկո» ՍՊԸ
	 «Թ8ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ-19/6-8»
	06.03.2019թ.
	25.12.2019թ
	
	
	4150

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	17, 18, 22, 35, 36, 42, 48, 57-60, 63-69, 73, 74, 76, 77, 79, 83, 84, 86
	«Դելտա» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Կոմիտասի 49/4
հեռ. 077-20 72 62
	deltadiagnostic2014@gmail.com
	Հ/Հ 193004670058 
	ՀՎՀՀ 00004912

	80, 81, 88, 99, 100, 101, 106-122
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	ք. Երևան, Ազատության 26/7
հեռ. 010 20 97 77
	lawyer@c-e.am
	Հ/Հ 217002182558001
	ՀՎՀՀ 01210095



	1, 19, 23, 24, 49, 56, 70, 82, 85
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	ՀՀ , ք.Երևան, Ավան, Աճառյան փ.2-րդ նրբ.թիվ 3
հեռ. 010-62-80-21
	viola <viola@arminco.com>
	Հ/Հ 1570001092880100


	ՀՎՀՀ  00801026


	6, 61, 62, 71, 72, 75, 78
	«ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԱՅԵՆՍ» ՍՊԸ
	ՀՀ, ք.Երևան, Ղ. Փարպեցու 22/14
հեռ. 010-53-98-98
	ivermishyan.mdd@gmail.com
	Հ/Հ 1660004157770100


	ՀՎՀՀ 02582582



	55, 87, 89, 90
	« Ֆարմեգուս » ՍՊԸ
	ՀՀ , ք.Երևան, Մամիկոնյանց 3 շ.,բն.41
հեռ. 096-44-59-29
	farmegus@mail.ru
	Հ/Հ  2050422249101001


	ՀՎՀՀ00108127



	14, 15, 16
	« Լինարե » ՍՊԸ
	ՀՀ, ք.Երևան, Նանսենի 7,43

հեռ. 093-55-36-35

	linare50@mail.ru
	Հ/Հ 163298002375


	ՀՎՀՀ 09212215



	2, 7, 10, 11, 12, 13, 50, 51, 52, 53, 54, 102, 103, 105
	« Թագ Հեմ » ՍՊԸ
	ՀՀ, ք.Երևան, Լենինգրադյան 31/7

հեռ. 010-38-06-09

	taggem@mail.ru
	Հ/Հ 16047808168200 


	ՀՎՀՀ 01232586



	8, 9
	«Լեյկո» ՍՊԸ
	ՀՀ, ք.Արմավիր, Ֆուչիկի 27/14
հեռ. 010-35-03-03

	leykoalex@gmail.com
	Հ/Հ205002215023 


	ՀՎՀՀ01224924



	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 1, 7, 11, 12, 13, 81 չափաբաժինների համար ներկայացվ ած են նվազեցված գները

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Գայանե Ավագյան
	010 27  09 30
	Gayaneavagyan72@mail.ru


Պատվիրատու՝   «Թիվ 8 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





PAGE  

