Հավելված N 1

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2021 թվականի

հունիսի 29-ի N  323-Ա  հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

Երևանի «Բաղրամյան ԱԿ» ՓԲԸ , որը գտնվում է ք․Երևան, Բաղրամյան 51/2 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար քիմիական նյութերի և պարագաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված Թ8ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ 26/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

|  |  |  | Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չափաբաժնի համարը |  |  | անվանումը |  |  | չափման միավորը |  | քանակը |  |  |  |  |  | նախահաշվային գինը |  |  |  |  |  |  |  | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  | ընդհանուր |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Գլյուկոզա 10x50մլ |  |  | տուփ |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í գÉÛáõÏá½³ÛÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Glucose üáñÙ³ï՝ առավելագույնը 10x50ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß՝ ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001: |  |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í գÉÛáõÏá½³ÛÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Glucose üáñÙ³ï՝ առավելագույնը 10x50ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß՝ ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001: |
| 2 |  |  | Խոլեսթերին 10x50մլ |  |  | տուփ |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ËáÉ»ëթ»ñÇÝÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Cholesterol üáñÙ³ï առավելագույնը՝ 10x50ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇճուկ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD , ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ËáÉ»ëթ»ñÇÝÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Cholesterol üáñÙ³ï առավելագույնը՝ 10x50ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇճուկ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD , ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only |
| 3 |  |  | Եռգլիցերիդներ /10x50մլ/ |  |  | տուփ |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï Biosystems A-15 Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í »é·ÉÇó»ñÇ¹Ý»ñÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Triglycerides üáñÙ³ï. Առավելագ․10x50ml; êïáõ·íáÕ ÝÙáõß՝ ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only* |  |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï Biosystems A-15 Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í »é·ÉÇó»ñÇ¹Ý»ñÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Triglycerides üáñÙ³ï. Առավելագ․10x50ml; êïáõ·íáÕ ÝÙáõß՝ ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only* |
| 4 |  |  | Խոլեսթերին-HDL ուղիղ որոշման 4x20մլ |  |  | տուփ |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í µ³ñÓñ ËïõÃÛ³Ùµ ËáÉ»ëթ»ñÇÝÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ, Chol HDL, üáñÙ³ï.առավելագ 4x20 ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD , ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only. |  |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í µ³ñÓñ ËïõÃÛ³Ùµ ËáÉ»ëթ»ñÇÝÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ, Chol HDL, üáñÙ³ï.առավելագ 4x20 ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD , ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only. |
| 5 |  |  | Խոլեսթերին-LDL ուղիղ որոշման 4x20մլ |  |  | տուփ |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ó³Íñ ËïõÃÛ³Ùµ ËáÉ»ëթ»ñÇÝÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ, Chol LDL, üáñÙ³ï՝առավելագույնը 4x20 ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß՝ ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only, 80մլ |  |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ó³Íñ ËïõÃÛ³Ùµ ËáÉ»ëթ»ñÇÝÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ, Chol LDL, üáñÙ³ï՝առավելագույնը 4x20 ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß՝ ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only, 80մլ |
| 6 |  |  | Միզանյութ 5x50 մլ |  |  | տուփ |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í միզանյութի áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ üáñÙ³ï. առավելագույնը 5x50ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í միզանյութի áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ üáñÙ³ï. առավելագույնը 5x50ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß` ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only |
| 7 |  |  | Կրեատինին 10x50 |  |  | տուփ |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ïñ»³ïÇÝÇÝÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Creatinine üáñÙ³ï՝առավելագույնը 10x50ml ,ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ïñ»³ïÇÝÇÝÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Creatinine üáñÙ³ï՝առավելագույնը 10x50ml ,ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only |
| 8 |  |  | Միզաթթու 10x50մլ |  |  | տուփ |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í միզաթթվի áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ üáñÙ³ï՝առավելագույնը 10x50ml; êïáõ·íáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only, ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001: |  |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í միզաթթվի áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ üáñÙ³ï՝առավելագույնը 10x50ml; êïáõ·íáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only, ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001: |
| 9 |  |  | Բիլիռուբին ուղիղ 5x50մլ |  |  | տուփ |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í կապված µÇÉÇéáõµÇÝÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Bilirubin (Direct) üáñÙ³ï՝առավելագույնը 5x50ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß՝ ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ աéÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-30°C, For In Vitro Diagnostic only, 250մլ |  |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í կապված µÇÉÇéáõµÇÝÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Bilirubin (Direct) üáñÙ³ï՝առավելագույնը 5x50ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß՝ ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ աéÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-30°C, For In Vitro Diagnostic only, 250մլ |
| 10 |  |  | Բիլիռուբին ընդհանուր 5x50մլ |  |  | տուփ |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÇÉÇéáõµÇÝÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Bilirubin (Total) üáñÙ³ï՝ առավելագույնը 5x50ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; Ֆիրմային նշանի առկայությունը; Սերտիֆիկատ. ISO 9001; IVD Պահպանման պայմանները 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÇÉÇéáõµÇÝÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Bilirubin (Total) üáñÙ³ï՝ առավելագույնը 5x50ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; Ֆիրմային նշանի առկայությունը; Սերտիֆիկատ. ISO 9001; IVD Պահպանման պայմանները 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only |
| 11 |  |  | Ալանին ամինոտրանսֆերազ, ԱԼՏ 5x50մլ |  |  | տուփ |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ³É³ÝÇÝ ³ÙÇÝáïñ³Ýëý»ñ³½³ÛÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) üáñÙ³ï՝ առավելագույնը 5x50ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only: |  |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ³É³ÝÇÝ ³ÙÇÝáïñ³Ýëý»ñ³½³ÛÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) üáñÙ³ï՝ առավելագույնը 5x50ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only: |
| 12 |  |  | Ասպարտատ ամինոտրանսֆերազ ԱՍՏ 5x50մլ |  |  | տուփ |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ëå³ñï³ï ³ÙÇÝáïñ³Ýëý»ñ³½³ÛÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) üáñÙ³ï. առավելագույնը 5x50ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only: |  |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ëå³ñï³ï ³ÙÇÝáïñ³Ýëý»ñ³½³ÛÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) üáñÙ³ï. առավելագույնը 5x50ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only: |
| 13 |  |  | Երկաթ ֆերրոզի 5x50մլ |  |  | տուփ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í »ñÏ³ÃÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Iron Ferrozine üáñÙ³ï՝ առավելագույնը 5x50ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß՝ ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í »ñÏ³ÃÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Iron Ferrozine üáñÙ³ï՝ առավելագույնը 5x50ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß՝ ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only |
| 14 |  |  | Ֆերրիտին 1x45մլ |  |  | տուփ |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | Ֆերրիտին .Ֆորմատ՝ առավելագույնը 1x 45մլ, մեթոդ տուրբիդիմետրիկ, üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80°C, For In Vitro Diagnostic only Թեստը նախատեսված է A-15 Biosistems Spain կենսաքիմիական վերլուծիչի համար: |  |  |  |  | Ֆերրիտին .Ֆորմատ՝ առավելագույնը 1x 45մլ, մեթոդ տուրբիդիմետրիկ, üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80°C, For In Vitro Diagnostic only Թեստը նախատեսված է A-15 Biosistems Spain կենսաքիմիական վերլուծիչի համար: |
| 15 |  |  | Ալֆա-ամիլազա ուղիղ, a-Amilaze-Direct |  |  | տուփ |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÙÇÉ³½³ÛÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ α -Amylase Direct üáñÙ³ï. առավելագույնը 5x20ml; êïáõ·íáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only Թեստը նախատեսված է A-15 Biosistems Spain կենսաքիմիական վերլուծիչի համար: Մատակարարվող թեստ հավաքածուն պետք է նախատեսված լինի A-15-ի համար, կամ արտադրողի կողմից արտոնագրված նմանակ լինի: Տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար: |  |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÙÇÉ³½³ÛÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ α -Amylase Direct üáñÙ³ï. առավելագույնը 5x20ml; êïáõ·íáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only Թեստը նախատեսված է A-15 Biosistems Spain կենսաքիմիական վերլուծիչի համար: Մատակարարվող թեստ հավաքածուն պետք է նախատեսված լինի A-15-ի համար, կամ արտադրողի կողմից արտոնագրված նմանակ լինի: Տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար: |
| 16 |  |  | Հիմնային ֆոսֆատազա AMP 5x20մլ |  |  | տուփ |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í հիմնային ýáëý³ï³½³ÛÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Alkaline Phosphatase (ALP)-AMP üáñÙ³ï՝առավելագույնը 5x20ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß՝ ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only, 100մլ |  |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í հիմնային ýáëý³ï³½³ÛÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Alkaline Phosphatase (ALP)-AMP üáñÙ³ï՝առավելագույնը 5x20ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß՝ ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only, 100մլ |
| 17 |  |  | CRP C -րեակտիվ սպիտակուցի քանակական որոշման հավաքածու |  |  | տուփ |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | CRP C -րեակտիվ սպիտքկուցի քանակական որոշման հավաքածու Ֆորմատ՝ առավելագույնը՝ 2х 50մլ.; êïáõգíáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; Թեստը նախատեսված է A-15 Biosistems Spain կենսաքիմիական վերլուծիչի համար: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-3°C, For In Vitro Diagnostic only Որակի սերտիֆիկատներ` ISO 13485,ГОСТ Р ИСО 13485, IVD |  |  |  |  | CRP C -րեակտիվ սպիտքկուցի քանակական որոշման հավաքածու Ֆորմատ՝ առավելագույնը՝ 2х 50մլ.; êïáõգíáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; Թեստը նախատեսված է A-15 Biosistems Spain կենսաքիմիական վերլուծիչի համար: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-3°C, For In Vitro Diagnostic only Որակի սերտիֆիկատներ` ISO 13485,ГОСТ Р ИСО 13485, IVD |
| 18 |  |  | Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ հավաքածու RHEUMATOID FACTORS (RF) |  |  | տուփ |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | Լիովին ավտոմատ BioSystems A15 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ հաավքածու(օրիգինալ BioSystems ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. 1x40 մլ + 1x10 մլ: |  |  |  |  | Լիովին ավտոմատ BioSystems A15 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ հաավքածու(օրիգինալ BioSystems ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. 1x40 մլ + 1x10 մլ: |
| 19 |  |  | Հակաստեպտոլիզինի որոշման թեստ հաավքածուANTI-STREPTOLYSIN O (ASO) |  |  | տուփ |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | Լիովին ավտոմատ BioSystems A15 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված հակաստեպտոլիզինի որոշման թեստ հաավքածու(օրիգինալ BioSystems ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. 1x40 մլ + 1x10 մլ: |  |  |  |  | Լիովին ավտոմատ BioSystems A15 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված հակաստեպտոլիզինի որոշման թեստ հաավքածու(օրիգինալ BioSystems ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. 1x40 մլ + 1x10 մլ: |
| 20 |  |  | Ca կալցիում-Արսենազո 10x50 |  |  | տուփ |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï Biosystems A-15 Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ÉóÇáõÙÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Calcium Arsenazo: üáñÙ³ï՝առավելագույնը 10x50ml, ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only* |  |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï Biosystems A-15 Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ÉóÇáõÙÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Calcium Arsenazo: üáñÙ³ï՝առավելագույնը 10x50ml, ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only* |
| 21 |  |  | Մագնեզիում |  |  | տուփ |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ù³գÝ»½ÇոõÙÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Magnesium üáñÙ³ï՝ առավելագույնը 5x20ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ù³գÝ»½ÇոõÙÇ áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Magnesium üáñÙ³ï՝ առավելագույնը 5x20ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only |
| 22 |  |  | Հեմոգլոբին A1C գլիկոլիզացված |  |  | տուփ |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í արյան մեջ գլիկոլինացված հեմոգլոբինի քանակի որոշման հավաքածու:Ֆորմատ՝ 1х50ml; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-3°C, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í արյան մեջ գլիկոլինացված հեմոգլոբինի քանակի որոշման հավաքածու:Ֆորմատ՝ 1х50ml; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-3°C, For In Vitro Diagnostic only |
| 23 |  |  | Ակտիվացված մասնակի թրոմբինային ժամանակ /5x4մլ 200թեստ/ |  |  | տուփ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | Ակտիվացված մասնակի թրոմբինային ժամանակի որոշման համար նախատեսված հավաքածու նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ` կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան պլազմա: Մեկ ռեագենտի հավաքածուի մեջ թեստերի առավելագույն քանակը՝ 200․ Հավաքածուն ունի իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ կալիբրատոր և կոնտրոլ սիճուկ ։ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485, IVD |  |  |  |  | Ակտիվացված մասնակի թրոմբինային ժամանակի որոշման համար նախատեսված հավաքածու նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ` կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան պլազմա: Մեկ ռեագենտի հավաքածուի մեջ թեստերի առավելագույն քանակը՝ 200․ Հավաքածուն ունի իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ կալիբրատոր և կոնտրոլ սիճուկ ։ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485, IVD |
| 24 |  |  | Թրոմբոպլաստին 240թեստ |  |  | թեստ |  |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման համար նախատեսված հավաքածու՝ նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ` կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան պլազմա։ Թեստերի քանակը առավելագ․ 120 մանուալ, կամ 240 ավտոմատ ․Պրոթրոմբինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը ․Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only, Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485, IVD |  |  |  |  | Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման համար նախատեսված հավաքածու՝ նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ` կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան պլազմա։ Թեստերի քանակը 500 մանուալ, կամ 1000 ավտոմատ ․Պրոթրոմբինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը ․Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only, Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485, IVD |
| 25 |  |  | Ֆիբրինոգեն |  |  | թեստ |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | Ֆիբրինոգենի որոշման համար նախատեսված հավաքածու նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ : Ստուգվող նմուշ` արյան պլազմա։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը առավելագ․ 6x4 մլ ։Ֆիբրինոգենի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ կալիբրատոր եվ կոնտրոլ սիճուկ ․Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-3°C, For In Vitro Diagnostic only Որակի սերտիֆիկատներ` ISO 13485,ГОСТ Р ИСО 13485, IVD |  |  |  |  | Ֆիբրինոգենի որոշման համար նախատեսված հավաքածու նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ : Ստուգվող նմուշ` արյան պլազմա։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը առավելագ․ 6x4 մլ ։Ֆիբրինոգենի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ կալիբրատոր եվ կոնտրոլ սիճուկ ․Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 15-3°C, For In Vitro Diagnostic only Որակի սերտիֆիկատներ` ISO 13485,ГОСТ Р ИСО 13485, IVD |
| 26 |  |  | Դ-Դիմերի որոշման թեստ հավաքածու D-Dimer |  |  | տուփ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | Լիովին ավտոմատ BioSystems A15 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված Դ-Դիմերի որոշման թեստ հաավքածու(օրիգինալ BioSystems ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. 1x30 մլ: |  |  |  |  | Լիովին ավտոմատ BioSystems A15 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված Դ-Դիմերի որոշման թեստ հաավքածու(օրիգինալ BioSystems ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. 1x30 մլ: |
| 27 |  |  | Դ-Դիմերի ստանդարտ D-Dimer standart |  |  | տուփ |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | Լիովին ավտոմատ BioSystems A15 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված Դ-Դիմերի ստանդարտ(օրիգինալ BioSystems ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. 4x0.5 մլ: |  |  |  |  | Լիովին ավտոմատ BioSystems A15 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված Դ-Դիմերի ստանդարտ(օրիգինալ BioSystems ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. 4x0.5 մլ: |
| 28 |  |  | Կոնտրոլ սիճուկ I- 5մլ |  |  | սրվակ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | Նորնալ մակարդակի ստանդարտ կոնտրոլ սիճուկ 1 նախատեսված A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ համար 5 մլ, ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only, ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001: |  |  |  |  | Նորնալ մակարդակի ստանդարտ կոնտրոլ սիճուկ 1 նախատեսված A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ համար 5 մլ, ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only, ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001: |
| 29 |  |  | Կալիբրատոր բիոքիմիական հետազոտ.համար 5մլ |  |  | սրվակ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | Ստանդարտ կալիբրատոր ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ, Ֆորմատ՝ առավելագույնը 5 մլ , ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  | Ստանդարտ կալիբրատոր ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ, Ֆորմատ՝ առավելագույնը 5 մլ , ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only |
| 30 |  |  | Սիստեմային լուծույթ Concentrate liq. Sys1000ml |  |  | սրվակ |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | Նյութը նախատեսված է A-15 Biosistems Spain կենսաքիմիական վերլուծիչի համար, նվազագույնը1000 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  | Նյութը նախատեսված է A-15 Biosistems Spain կենսաքիմիական վերլուծիչի համար, նվազագույնը1000 մլ: üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only |
| 31 |  |  | Լվացող լուծույթ Conc. Wash. Sol 100 ml |  |  | սրվակ |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | Նյութը նախատեսված A15 Biosistems Spain կենսաքիմիական վերլուծիչի համար նվազագույնը ՝100 մլ : üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  | Նյութը նախատեսված A15 Biosistems Spain կենսաքիմիական վերլուծիչի համար նվազագույնը ՝100 մլ : üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only |
| 32 |  |  | Բիոքիմիական անալիզատորի կյուվետ |  |  | հատ |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | Բիոքիմիական վերլուծիչի կյուվետ նախատեսված ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ համար, Առավելագ՝ N1000 |  |  |  |  | Բիոքիմիական վերլուծիչի կյուվետ նախատեսված ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ համար, ՝ N1000 |
| 33 |  |  | Վակումային փորձանոթի ադապտոր |  |  | հատ |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | Վակուումային փորձանոթների ասեղների բռնիչ (Holder for needle).Ֆորմատ՝100 հատ/տուփ, Պահպանման պայմանները 15-25°C : |  |  |  |  | Վակուումային փորձանոթների ասեղների բռնիչ (Holder for needle).Ֆորմատ՝100 հատ/տուփ, Պահպանման պայմանները 15-25°C : |
| 34 |  |  | Վակումային փորձանոթ Na ցիտրատով |  |  | հատ |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | Վակումային պլաստիկ փորձանոթ 9NaC՝ պարունակող նատրիումի ցիտրատ, կապույտ գլխիկով, 2մլ, 13x75մմ: Ֆիրմային նշանի առկայություն:Պարտադիր է նմուշառման ծավալի նիշը, արտադրման ամսաթիվը և պիտանելիության ժամկետը, պահպանման պայմանները: |  |  |  |  | Վակումային պլաստիկ փորձանոթ 9NaC՝ պարունակող նատրիումի ցիտրատ, կապույտ գլխիկով, 2մլ, 13x75մմ: Ֆիրմային նշանի առկայություն:Պարտադիր է նմուշառման ծավալի նիշը, արտադրման ամսաթիվը և պիտանելիության ժամկետը, պահպանման պայմանները: |
| 35 |  |  | Ֆերրիտինի ստանդարտ Ferritin Standart |  |  | տուփ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | Լիովին ավտոմատ BioSystems A15 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ֆերրիտինի ստանդարտ (օրիգինալ BioSystems ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. 1x3 մլ: |  |  |  |  | Լիովին ավտոմատ BioSystems A15 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ֆերրիտինի ստանդարտ (օրիգինալ BioSystems ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. 1x3 մլ: |
| 36 |  |  | Կոնտրոլ սիճուկ՝ նախատեսված ռևմատոիդ ֆակտորի, անտիստեպտոլիզինի, C ռեակտիվ սպիտակուցի համար |  |  | տուփ |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | Լիովին ավտոմատ BioSystems A15 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ռևմատոիդ ֆակտորի, անտիստեպտոլիզինի, C ռեակտիվ սպիտակուցի կոնտրոլ (օրիգինալ BioSystems ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. 3x1 մլ: |  |  |  |  | Լիովին ավտոմատ BioSystems A15 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ռևմատոիդ ֆակտորի, անտիստեպտոլիզինի, C ռեակտիվ սպիտակուցի կոնտրոլ (օրիգինալ BioSystems ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. 3x1 մլ: |
| 37 |  |  | Գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի կոնտրոլ N HbA1C control N |  |  | տուփ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | Լիովին ավտոմատ BioSystems A15 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի կոնտրոլ N (օրիգինալ BioSystems ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. 1x0,5 մլ: |  |  |  |  | Լիովին ավտոմատ BioSystems A15 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի կոնտրոլ N (օրիգինալ BioSystems ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. 1x0,5 մլ: |
| 38 |  |  | Կալիբրատոր նախատեսված ռևմատոիդ ֆակտորի համար |  |  | տուփ |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | Լիովին ավտոմատ BioSystems A15 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ռևմատոիդ ֆակտորի կալիբրատոր (օրիգինալ BioSystems ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. 1x3 մլ: |  |  |  |  | Լիովին ավտոմատ BioSystems A15 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ռևմատոիդ ֆակտորի կալիբրատոր (օրիգինալ BioSystems ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. 1x3 մլ: |
| 39 |  |  | Կալիբրատոր նախատեսված հակաստեպտոլիզինի որոշման թեստ հաավքածուի համար |  |  | տուփ |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | Լիովին ավտոմատ BioSystems A15 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված հակաստեպտոլիզինի որոշման թեստ հաավքածու(օրիգինալ BioSystems ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. 1x40 մլ + 1x10 մլ: |  |  |  |  | Լիովին ավտոմատ BioSystems A15 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված հակաստեպտոլիզինի որոշման թեստ հաավքածու(օրիգինալ BioSystems ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. 1x40 մլ + 1x10 մլ: |
| 40 |  |  | Կալիբրատոր CRP որոշելու համար նախատեսված A-15 անալիզատորի համար |  |  | հատ |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | Կալիբրատոր CRP որոշելու համար ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ, üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  | Կալիբրատոր CRP որոշելու համար ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ, üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only |
| 41 |  |  | ERBA EC 90-ի համար նախատեսված բիոքիմիական պաթոլոգիական կոնտրոլ |  |  | հատ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | ERBA EC 90-ի համար նախատեսված բիոքիմիական պաթոլոգիական կոնտրոլ:Ֆլակոնի ֆորմատը ոչ ավել 5 մլ: Օրիգինալ Erba Lachema գործարանի կողմից արտադրված: Տվյալ կետը դիտարկվում է սարքի անխափան աշխատանքի համար: Ապրանքը պետք է ունենա CE mark սերտիֆիկատ: |  |  |  |  | ERBA EC 90-ի համար նախատեսված բիոքիմիական պաթոլոգիական կոնտրոլ:Ֆլակոնի ֆորմատը ոչ ավել 5 մլ: Օրիգինալ Erba Lachema գործարանի կողմից արտադրված: Տվյալ կետը դիտարկվում է սարքի անխափան աշխատանքի համար: Ապրանքը պետք է ունենա CE mark սերտիֆիկատ: |
| 42 |  |  | ERBA EC 90-ի համար նախատեսված բիոքիմիական նորմալ կոնտրոլ |  |  | հատ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | ERBA EC 90-ի համար նախատեսված բիոքիմիական նորմալ կոնտրոլ:Ֆլակոնի ֆորմատը ոչ ավել 5 մլ: Օրիգինալ Erba Lachema գործարանի կողմից արտադրված: Տվյալ կետը դիտարկվում է սարքի անխափան աշխատանքի համար: Ապրանքը պետք է ունենա CE mark սերտիֆիկատ: |  |  |  |  | ERBA EC 90-ի համար նախատեսված բիոքիմիական նորմալ կոնտրոլ:Ֆլակոնի ֆորմատը ոչ ավել 5 մլ: Օրիգինալ Erba Lachema գործարանի կողմից արտադրված: Տվյալ կետը դիտարկվում է սարքի անխափան աշխատանքի համար: Ապրանքը պետք է ունենա CE mark սերտիֆիկատ: |
| 43 |  |  | TP Ընդհանուր սպիտակուց 10x50 |  |  | տուփ |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ընդհանուր սպիտակուցի áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ, üáñÙ³ï՝ 10x50ml; êïáõ·íáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ընդհանուր սպիտակուցի áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ, üáñÙ³ï՝ 10x50ml; êïáõ·íáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only |
| 44 |  |  | Albumin Ալբումին 5x50 |  |  | տուփ |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ալբումինի áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ, üáñÙ³ï՝ 5x50ml; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ալբումինի áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ, üáñÙ³ï՝ 5x50ml; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ; ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only |
| 45 |  |  | GGT Գլամմա գլուրամիլ տրանֆորազա |  |  | տուփ |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í GGT Գլամմա գլուրամիլ տրանֆորազա áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ üáñÙ³ï`5x50ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ;ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only |  |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í GGT Գլամմա գլուրամիլ տրանֆորազա áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ üáñÙ³ï`5x50ml; êïáõգíáÕ ÝÙáõß. ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³/; üÇñÙ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ;ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only |
| 46 |  |  | Ռոտոր A-15 |  |  | տուփ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ռոտորներ։ üáñÙ³ï՝ 10 հատ տուփի մեջ, ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only ։ |  |  |  |  | ÈÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï A-15 Biosistems Spain Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ռոտորներ։ üáñÙ³ï՝ 10 հատ տուփի մեջ, ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only ։ |
| 47 |  |  | EC քարթրիջ |  |  | լրակազմ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | Քարթրիջ նախատեսված ERBA EC 90 Էլեկտրոլիտների վերլուծիչի համար:Վերլուծության համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը գտնվում են մեկքարթրիջում: Քարթրիջով չափվող պարամետրեր Na + , K + , iCa 2+ , Cl - : Մեկքարթրիջում թեստերի քանակը առավելագույնը `250 թեստ: Պիտանելիության ժամկետը վերլուծիչի մեջ տեղադրելու պահից 90 օր: |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Հեմոգլոբին A1C գլիկոլիզացված HbA1C ստանդարտ |  |  | hատ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | Լիովին ավտոմատ BioSystems A15 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի ստանդարտ (Ֆորմատ. 4x0,5 մլ: |  |  |  |  | Լիովին ավտոմատ BioSystems A15 բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի ստանդարտ (Ֆորմատ. 4x0,5 մլ: |
| 49 |  |  | Վակումային փորձանոթի ասեղ |  |  | հատ |  |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | 21G |  |  |  |  | 21G |
| 50 |  |  | ERBA EC 9-ի համար նախատեսված մաքրող հեղուկ |  |  | հատ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | ERBA EC 9-ի համար նախատեսված մաքրող հեղուկ: Տուփի ֆորմատը 6 ֆլակոն, յուրաքանչյուր ֆլակոնում 50մլ: Ապրանքը ունի CE mark սերտիֆիկատ: |  |  |  |  | ERBA EC 9-ի համար նախատեսված մաքրող հեղուկ: Տուփի ֆորմատը 6 ֆլակոն, յուրաքանչյուր ֆլակոնում 50մլ: Ապրանքը ունի CE mark սերտիֆիկատ: |
| 51 |  |  | Վակումային փորձանոթ գելով |  |  | հատ |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | Ստերիլ,պլաստիկ վակուոմային փորձանոթ գելով և կլոտ ակտիվատորով, դեղին գլխիկով, 5 մլ,13*100 մմ, Ֆորմատ՝ 100 հատ/տուփ:CE, IVD նշանների և ISO 13485 սերտիֆիկատների պարտադիր առկայությունը:Պարտադիր է նմուշառման ծավալի նիշը, արտադրման ամսաթիվը և պիտանելիության ժամկետը, պահպանման պայմանները: |  |  |  |  | Ստերիլ,պլաստիկ վակուոմային փորձանոթ գելով և կլոտ ակտիվատորով, դեղին գլխիկով, 5 մլ,13*100 մմ, Ֆորմատ՝ 100 հատ/տուփ:CE, IVD նշանների և ISO 13485 սերտիֆիկատների պարտադիր առկայությունը:Պարտադիր է նմուշառման ծավալի նիշը, արտադրման ամսաթիվը և պիտանելիության ժամկետը, պահպանման պայմանները: |
| 52 |  |  | Մագնիտաին գնդիկներ HTI TS 4000 կոագուլոմետրի համար |  |  | հատ |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | Մագնիսաին գնդիկներ նախատեսված HTI TS 4000 կոագուլոմետրի խառնիչի համար, ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD |  |  |  |  | Մագնիսաին գնդիկներ նախատեսված HTI TS 4000 կոագուլոմետրի խառնիչի համար, ê»ñïÇýÇÏ³ï. ISO 9001; IVD |
| 53 |  |  | Կյուվետներ HTI TS 4200 կոագուլոմետրի համար |  |  | հատ |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | Կյուվետներ HTI TS 4200 կոագուլոմետրի համար. Cuvettes HTI TS 4200, (700pcs / pkg): ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485, IVD |  |  |  |  | Կյուվետներ HTI TS 4200 կոագուլոմետրի համար. Cuvettes HTI TS 4200, (700pcs / pkg): ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-8°C: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485, IVD |
| Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԳՄՕ-ի 22-րդ հոդվածի 1) կետի՝ գնումը կարող է կատարվել գնանշման հարցման ձևով, եթե գնման գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, և գնման առարկան ունի պարբերական օգտագործման բնույթ: Ուստի գնման ընթացակարգը կազմակերպվել է գնանշման հարցման ձևով, Օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հիման վրա; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 26.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 23.01.2026 |  |  |  |  | 26.01.2026 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ |  |  |  | Մասնակցի անվանումը |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |
| Չափաբաժին 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 116500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23300 |  |  |  |  |  | 139800 |  |  |
| Չափաբաժին 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 275000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55000 |  |  |  |  |  | 330000 |  |  |
| Չափաբաժին 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 145500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29100 |  |  |  |  |  | 174600 |  |  |
| Չափաբաժին 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 574000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114800 |  |  |  |  |  | 688800 |  |  |
| Չափաբաժին 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 1120000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224000 |  |  |  |  |  | 1344000 |  |  |
| Չափաբաժին 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 220000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44000 |  |  |  |  |  | 264000 |  |  |
| Չափաբաժին 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24000 |  |  |  |  |  | 144000 |  |  |
| Չափաբաժին 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 44000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8800 |  |  |  |  |  | 52800 |  |  |
| Չափաբաժին 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 99000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19800 |  |  |  |  |  | 118800 |  |  |
| Չափաբաժին 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 99000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19800 |  |  |  |  |  | 118800 |  |  |
| Չափաբաժին 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 210000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42000 |  |  |  |  |  | 252000 |  |  |
| Չափաբաժին 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 210000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42000 |  |  |  |  |  | 252000 |  |  |
| Չափաբաժին 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  | 120000 |  |  |
| Չափաբաժին 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 416000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83200 |  |  |  |  |  | 499200 |  |  |
| Չափաբաժին 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16000 |  |  |  |  |  | 96000 |  |  |
| Չափաբաժին 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 19000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3800 |  |  |  |  |  | 22800 |  |  |
| Չափաբաժին 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 496000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99200 |  |  |  |  |  | 595200 |  |  |
| Չափաբաժին 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 252000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50400 |  |  |  |  |  | 302400 |  |  |
| Չափաբաժին 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 302500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60500 |  |  |  |  |  | 363000 |  |  |
| Չափաբաժին 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |
| Չափաբաժին 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 84000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16800 |  |  |  |  |  | 100800 |  |  |
| Չափաբաժին 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 1026000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205200 |  |  |  |  |  | 1231200 |  |  |
| Չափաբաժին 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Անալիզ Մեդ» ՍՊԸ |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 12000 |  |  |
| 2 |  |  |  | «ՆԱՆԱ ՄԵԴ» ՍՊԸ |  |  |  |  | 9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1980 |  |  |  |  |  | 11880 |  |  |
| 3 |  |  |  | «Վիոլա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 7600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1520 |  |  |  |  |  | 9120 |  |  |
| Չափաբաժին 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Անալիզ Մեդ» ՍՊԸ |  |  |  |  | 199500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39900 |  |  |  |  |  | 239400 |  |  |
| 2 |  |  |  | «ՆԱՆԱ ՄԵԴ» ՍՊԸ |  |  |  |  | 185500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37100 |  |  |  |  |  | 222600 |  |  |
| 3 |  |  |  | «Վիոլա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 187600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37520 |  |  |  |  |  | 225120 |  |  |
| Չափաբաժին 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Անալիզ Մեդ» ՍՊԸ |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  | 600000 |  |  |
| 2 |  |  |  | «ՆԱՆԱ ՄԵԴ» ՍՊԸ |  |  |  |  | 575000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115000 |  |  |  |  |  | 690000 |  |  |
| 3 |  |  |  | «Վիոլա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 340000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68000 |  |  |  |  |  | 408000 |  |  |
| Չափաբաժին 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 320000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64000 |  |  |  |  |  | 384000 |  |  |
| Չափաբաժին 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 |  |  |  |  |  | 84000 |  |  |
| Չափաբաժին 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 31250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6250 |  |  |  |  |  | 37500 |  |  |
| Չափաբաժին 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 32500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6500 |  |  |  |  |  | 39000 |  |  |
| Չափաբաժին 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  | 36000 |  |  |
| Չափաբաժին 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 43500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8700 |  |  |  |  |  | 52200 |  |  |
| Չափաբաժին 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16000 |  |  |  |  |  | 96000 |  |  |
| Չափաբաժին 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «ԱՆԻՄԵԴ» ՍՊԸ |  |  |  |  | 115200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 115200 |  |  |
| 2 |  |  |  | «Ս.Ա.Վ. ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ |  |  |  |  | 76600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15320 |  |  |  |  |  | 91920 |  |  |
| Չափաբաժին 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «ԱՆԻՄԵԴ» ՍՊԸ |  |  |  |  | 134800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 134800 |  |  |
| 2 |  |  |  | «Ս.Ա.Վ. ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ |  |  |  |  | 104000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 104000 |  |  |
| Չափաբաժին 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 12000 |  |  |
| Չափաբաժին 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 36750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7350 |  |  |  |  |  | 44100 |  |  |
| Չափաբաժին 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  | 18000 |  |  |
| Չափաբաժին 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3600 |  |  |  |  |  | 21600 |  |  |
| Չափաբաժին 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3200 |  |  |  |  |  | 19200 |  |  |
| Չափաբաժին 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 19500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3900 |  |  |  |  |  | 23400 |  |  |
| Չափաբաժին 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 6250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1250 |  |  |  |  |  | 7500 |  |  |
| Չափաբաժին 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 6250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1250 |  |  |  |  |  | 7500 |  |  |
| Չափաբաժին 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  | 36000 |  |  |
| Չափաբաժին 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 22500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |  | 27000 |  |  |
| Չափաբաժին 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 54000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10800 |  |  |  |  |  | 64800 |  |  |
| Չափաբաժին 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 31575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6315 |  |  |  |  |  | 37890 |  |  |
| Չափաբաժին 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 700000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140000 |  |  |  |  |  | 840000 |  |  |
| Չափաբաժին 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  | 54000 |  |  |
| Չափաբաժին 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 105000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 105000 |  |  |
| 2 |  |  |  | «ՆԱՆԱ ՄԵԴ» ՍՊԸ |  |  |  |  | 84000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 84000 |  |  |
| 3 |  |  |  | «Ս.Ա.Վ. ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ |  |  |  |  | 94500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 94500 |  |  |
| Չափաբաժին 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  |  | 48000 |  |  |
| Չափաբաժին 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 396000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 396000 |  |  |
| 2 |  |  |  | «ԱՆԻՄԵԴ» ՍՊԸ |  |  |  |  | 307800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 307800 |  |  |
| 3 |  |  |  | «Ս.Ա.Վ. ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ |  |  |  |  | 250800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 250800 |  |  |
| Չափաբաժին 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Վիոլա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  | 300000 |  |  |
| Չափաբաժին 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «Վիոլա» ՍՊԸ |  |  |  |  | 457500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91500 |  |  |  |  |  | 549000 |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Մասնակցի անվանումը |  |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը |  |  |  |  | Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին |  |  |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին |  |  |  |  |  |  | Գնային առաջարկ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  | Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11․02․2026թ․ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.02.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.02.2026 |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 20.02․2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24․02․2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24․02․2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  | Կատարման վերջնա-ժամկետը |  |  |  | Կանխա-վճարի չափը |  |  | Գինը |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  | Ընդհանուր |  |
| 1-22, 26-32, 35-46, 48, 50 |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  | «Թ8ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁ 26/2-1» |  |  |  |  |  |  |  | 23.02.2026թ. |  |  | 25.12.2026թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8389890 |  |
| 24, 49 |  | «ՆԱՆԱ ՄԵԴ» ՍՊԸ |  |  | «Թ8ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁ 26/2-2» |  |  |  |  |  |  |  | 23.02.2026թ. |  |  | 25.12.2026թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306600 |  |
| 23, 25, 52,53 |  | «Վիոլա» ՍՊԸ |  |  | «Թ8ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁ 26/2-3» |  |  |  |  |  |  |  | 23.02.2026թ. |  |  | 25.12.2026թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1266120 |  |
| 33, 34, 51 |  | «Ս.Ա.Վ. Գրուպ»ՍՊԸ |  |  | «Թ8ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁ 26/2-4» |  |  |  |  |  |  |  | 23.02.2026թ. |  |  | 25.12.2026թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446720 |  |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |  |
| 1-22, 26-32, 35-46, 48, 50 |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  | ք. Երևան, Կոմիտասի 49/4 հեռ. 077-20 72 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | deltadiagnostic2014@gmail.com |  |  |  |  |  |  | Հ/Հ 193004670058 |  |  |  | ՀՎՀՀ 00004912 |  |
| 24, 49 |  | «Նանա Մեդ»ՍՊԸ |  |  | ՀՀ, ք. Երևան, Վարդանանց 6/1, բն.9 հեռ. 077-54-46-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nanamed49@gmail.com |  |  |  |  |  |  | Հ/Հ 220463331359000 |  |  |  | ՀՎՀՀ 03543937 |  |
| 23, 25, 52,53 |  | «Վիոլա» ՍՊԸ |  |  | ՀՀ , ք.Երևան, Ավան, Աճառյան փ.2-րդ նրբ.թիվ 3 հեռ. 010-62-80-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | viola <viola@arminco.com> |  |  |  |  |  |  | Հ/Հ 1570001092880100 |  |  |  | ՀՎՀՀ 00801026 |  |
| 33, 34, 51 |  | «Ս.Ա.Վ. Գրուպ»ՍՊԸ |  |  | ՀՀ.,Կոտայքի մարզ,Առինջ Բ թաղամաս 1-ին փ. Թիվ 2/1 հեռ. 094-65-40-66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | savgrouptender@gmail.com |  |  |  |  |  |  | Հ/Հ 2052122121581001 |  |  |  | ՀՎՀՀ 07616781 |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում: Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝ 1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է. 2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին. 3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ. 4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է pol.8@mail.ru: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակ. մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |
| Գայանե Ավագյան |  |  |  |  |  |  |  | 010 27 09 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gayaneavagyan72@mail.ru |  |  |  |  |  |  |

Պատվիրատու՝   Երևանի «Բաղրամյան ԱԿ» ՓԲԸ

Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:

Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Սույն կարգավորումը հանվում է հայտարարությունից, եթե  կնքված պայմանագրի գինը չի գերազանցում  գնումների բազային միավորը:

- Եթե կնքված պայմանագրի գինը  գերազանցում  է գնումների բազային միավորը և գնումը  պարունակում է պետական գաղտնիք, ապա սույն կարգավորման առաջին նախադասությունը շարադրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Գնման սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնին մասնակցելու հրավերի հիման վրա հայտ ներկայացրած մասնակիցները կարող են սույն հայտարարության մեջ նշված պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի այդ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը ուղարկվելուց հետո ------ օրացուցային օրվա ընթացքում:

- Սույն կարգավորմամբ սահմավող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 3 օրացուցային օրից: