ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2023 թվականի մարտի 10-ի որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-23/34

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կարիքների համար կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքների գնման նպատակով կազմակերպված ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-23/34 ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2023 թվականի մարտի 10-ին էլեկտրոնային գնումների https://armeps.am/ համակարգով ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2023 թվականի մարտի 10-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում

Ծավալաթերթ  նախահաշվով Մեկ կոնտուրանի տուրբո կոնդեսացիոն գազի կաթսայի տեղադրումը նախատեսված է   N=120կվտ։ Ընդունելի  է  արդյո՞ ք  այն մեկ կոնտուրանի տուրբո կոնդեսացիոն գազի կաթսան, որի   N=110կվտ։

Պարզաբանում

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով, նաև ծավալաթերթ  նախահաշվով մեկ կոնտուրանի տուրբո կոնդեսացիոն գազի կաթսայի տեղադրումը նախատեսված է   N=120 կվտ հզորությամբ՝ հետևաբար ընդունելի է N=120 կվտ հզորությամբ կաթսայի տեղադրումը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-23/34 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար                   Աննա Սիմոնյանին:

Հեռախոս՝ 010 (599-656)

Էլեկտրոնային փոստ՝ anna.simonyan@escs.am

ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-23/34 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով