Неофициальный перевод

Утверждено под кодом

№034/GArm/26_4.3_030/15.01.26  	                                                                                                             Решением комиссии от 15.01.2026г.

ЗАО  «ГАЗПРОМ АРМЕНИЯ»

Документaция конкурентного отбора

(приглашение)

Объявленное для приобретения узла дозирования ароматизатора для нужд ЗАО «Газпром Армения»

Уважаемый участник, до подготовки и подачи заявки просим:

а. тщательно рассмотреть данную документацию конкурентного отбора, поскольку заявки, которые не соответствуют документации конкурентного отбора, подлежат отклонению,

б. получить необходимую информацию, относящуюся к подготовке заявки и подписанию контракта.

СОДЕРЖАНИЕ

Документация конкурентного отбора, объявленного с целью Приобретения узла дозирования ароматизатора для нужд ЗАО «Газпром Армения».

ЧАСТЬ   I.

1. Описание предмета закупки

2. Требования к  праву участия участника, квалификационные критерии и порядок их оценки

3. Уточнение документации конкурентного  отбора и процедура внесения изменений в документацию конкурентного  отбора

4. Процедура подачи заявки

5. Обеспечение заявки

6. Вскрытие заявки

7. Оценкa и сравнениe заявок и обобщение результатов

8.  Заключение контракта

9.  Обеспечение контракта

10. Объявление конкурентного  отбора несостоявшимися

11. Действия, связанные с процессом закупок, и (или) право и порядок обжалования участником принятых решений

ЧАСТЬ II. Инструкция по подготовке заявки конкурентного отбора

1. Общие положения

2.  Заявка конкурентного  отбора

3. Документы, удостоверяющие требования по отношению к праву участия участника, и квалификационные критерии

4. Ценовое предложение заявки

5. Порядок подготовки заявки

6. Приложения 1-8

Настоящая документация конкурентного  отбора предоставляется в дополнение к извещению о проведении конкурентного  отбора под кодом №034/GArm/26_4.3_030/15.01.26  с целью Приобретения узла дозирования ароматизатора  (далее Товар) для нужд ЗАО «Газпром Армения» (далее Заказчик).

Данный конкурентный отбор составлен в соответствии с Положением о закупках ЗАО «Газпром Армения», утвержденным приказом №49 от 16.04.2024г., и в соответсвии с требованиями других правовых актов и имеет цель уведомить лиц (далее Участник), намеревающихся участвовать в конкурентном  отборе, объявленном Заказчиком, об условиях конкурентного  отбора: предмет закупки, проведение конкурентного  отбора, определение победителя и заключение с ним  контракта, а также поддержка при подготовке заявки конкурентного  отбора.

Заявки могут быть представлены всеми лицами, независимо от того, являются ли они иностранными физическими лицами, организациями или лицами без гражданства.

Запрещается одновременное участие в одном и том же процессе закупок тех компаний, которые учереждены одним и тем же лицом (лицами) или если более 50 % акций принадлежат одному и тому же лицу (лицам), за исключением компаний, учережденных государством или общинами и (или) случаев, когда в процессе закупок участвуют в порядке совместной деятельности (консорциумом).

К отношениям, связанным с настоящим конкурентным отбором, применяется закон Республики Армения и порядок закупок ЗАО «Газпром Армения»

ЧАСТЬ I

### 1. Описание предмета закупки

Партии товаров представлены одним лотом.

Tовары должны быть новыми.

Участник должен предоставить:

- сертификат соответствия , при наличии сертификат происхождения и паспорт Товара.

В случае если Участник не является заводом-производителем, то он должен предоставить гарантийное письмо (по форме Приложения 4.3) или предварительный договор с заводом- производителем (указание цен товаров не обязательно) для партии товара, установленного документацией настоящего конкурентного отбора.

Заявки участников принимаются исключительно в бумажном виде.

Предметом закупки является Приобретение узла дозирования ароматизатора для нужд ЗАО «Газпром Армения».

Технические характеристики и параметры Приобретение узла дозирования ароматизатора, спецификация предмета закупки и полное описание иных неценовых условий составляют неотъемлемую часть контракта, проект которого представлен в документации данного конкурентного отбора в Приложении N 5

2. Требования к праву участия Участника, квалификационные критерии и порядок их оценки

2.1 Если Участник представляет письменное заявление на соответствие документации конкурентного отбора (Приложение 3), то данный Участник получает право участвовать в конкурентном отборе.

2.2 В данном конкурентном отборе не имеют право участвовать лица,

1)   которые в судебном порядке признаны банкротом,

2)  у которых есть просроченная задолженность по линии налоговых платежей и платежей обязательного социального обеспечения Республики Армения,

3) представитель исполнительного органа которого в течение трех лет, предшествующих моменту подачи заявки, был осужден за преступления против экономической деятельности или государственной службы, кроме случаев, когда осужденность снята или погашена, в установленном законом порядке,

4) которые включены в список тех участников, которые не имеют право участвовать в процедуре закупок.

Если Участник заявкой представляет письменное заявление, предусмотренное пунктом 2.2.1 II части документации конкурентного отбора, то Участник имеет право участвовать в конкурентном отборе.

2.3 Для выполнения своих обязательств по подписываемому контракту, в соответствии с требованиями документации конкурентного отбора, Участник должен иметь:

1) соответствие профессиональной деятельности с деятельностью, предусмотренной контрактом,

2) профессиональный опыт,

3) финансовые средства.

Критерий соответствия профессиональной деятельности Участника с деятельностью, предусмотренной контрактом, оценивается следующим образом:

1) Участник считается удовлетворяющим указанным требованиям, если предоставляет требуемую информацию и заявление (Приложение 3.1) о том, что в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет он надлежащим образом осуществил аналогичный /похожий/) контракт, являющийся предметом закупки (аналогичным считается: Поставка устройство-оборудование используемого в газовой сфере).

Критерий профессионального опыта Участника оценивается следующим образом:

1) Участник представляет заявление (Приложение 3.2), что в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет он надлежащим образом выполнил  аналогичный /похожий/ один контракт (аналогичным считается: Поставка устройство-оборудование используемого в газовой сфере).

2) Участник предоставляет копию ранее заключенного контракта (или контрактов), в качестве документа,  подтверждающего квалификационный критерий профессионального опыта, цена которого не должна быть меньше 20% от предлагаемого ценового предложения заявки (Приложение 4), а для оценки надлежащего исполнения - копию акта, подтверждающего своевременное исполнение контракта (акт сдачи-приемки и т.д.), заверенное сторонами контракта или письменное свидетельство стороны, которая приняла исполнение контракта.

3) квалификация Участника по данному критерию оценивается удовлетворительно, если он обеспечивает требования настоящего пункта.

Критерии финансовых средств Участника оцениваются по следующей стандартной процедуре:

- Представление финансового отчета за предыдущий год с расчетом прибыли, утвержденного Комитетом по государственным доходам РА (для участников, являющихся резидентами РА).

Запрос Участника отклоняется в случае неудовлетворения одному из квалификационных критериев.

3. Уточнение документации конкурентного  отбора и процедура внесения изменений в документацию конкурентного  отбора

3.1 Согласно Положения о закупках ЗАО «Газпром Армения» Участник имеет право требовать от Заказчика разъяснение по документации конкурентного  отбора.

3.2 Участник может изменить, дополнить или отозвать свою заявку на участие в конкурентном  отборе после его подачи с условием, что Заказчик (Организатор) получит письменное оповещение про изменение, дополнение или отзыв запроса до окончания срока подачи заявок на участие в конкурентном отборе, установленного в документах.

3.3 В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в пункте 7.1.10, Заказчик (Организатор) осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик (Организатор) вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, или содержит вопросы, связанные с корректировкой и изменением гарантии обеспечения обязательств, проектом договора по предмету конкурентной закупки.

3.4 Организатор имеет право в любое время продлить срок подачи заявок на участие в конкурентном  отборе, соответственно, продлить дату и время заседания открытия заявок, до истечения срока подачи заявок на участие в конкурентном  отборе, а также в любое время вносить изменения в документы, связанные с уведомлением и конкурентным  отбором.

3.5 Заказчик (Организатор) имеет право изменять дату и место рассмотрения открытых предложений и обобщения результатов конкурентного  отбора участников.

4.  Процедура подачи заявки

4.1 Для участия в настоящем конкурентном отборе Участник представляет Организатору  заявку на участие в конкурентном  отборе.

Заявки на участие в конкурентном отборе представляются до истечения срока, установленного документацией конкурентного отбора.

Участник может изменить, дополнить или отозвать свою заявку на участие в конкурентном отборе после ее подачи при условии, что Организатор получит письменное уведомление о замене, дополнении или отзыве заявки до истечения, установленного в документации о конкурентном отборе срока подачи заявок на участие в конкурентном отборе.

В случае, если по истечении срока подачи заявок на участие в конкурентном отборе подана только одна заявка, не отклонена только одна заявка, то Комиссия вправе признать конкурентный отбор несостоявшимся.

Процедура подготовки заявок на участие в конкурентном отборе описана во II части документации конкурентного отбора: в инструкции по подготовке заявок на участие в конкурентном отборе.

4.2. Заявки с документами конкурентного отбора необходимо подать Организатору с даты публикации извещения конкурентного отбора до 02.02.2026г. 11:30 местного времени по адресу: 0091 г.Ереван, Тбилисское шоссе 43, ЗАО «Газпром Армения» 1 корпус, 3 этаж, 66 кабинет, Отдел подготовки и проведения закупок.

Заявки конкурентного отбора принимает и регистрирует в реестре заявок секретарь комиссии Геворк Хачикян. Заявки регистрируются секретарём в реестре в порядке получения.

По требованию Участника Организатор предоставляет справку о принятии заявки. Заявки, представленные после истечения крайнего срока их подачи, не регистрируются в реестре и в течение трёх рабочих дней с момента получения заявки возвращаются секретарём обратно.

4.3. Участники предоставляют утверждённые с их стороны:

а. объявление о соответствии требованиям документации конкурентного отбора и свои данные,

б. ценовое предложение,

в. неценовое предложение,

г. адрес электронной почты,

д. свидетельство о государственной регистрации (копия),

е. устав (копия)

ж. справка из государственного регистра юридических лиц Министерства юстиции (в случае, если Участник является резидентом Республики Армения),

з. Соглашение налогоплательщика для передачи конфиденциальной информации, содержающую налоговую тайну третьим лицам (Приложение 3),

и. Информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Приложение 8).

к. Сертификаты

Участник должен заполнить и подписать все приложения, включенные в приглашение (в том числе Приложение 5).

За исключением тех случаев, когда Участник предоставляет письменное обоснование о невозможности представления документов, требуемых пунктами “з” и “и”.

л. другие документы (информация), предусмотренные документацией конкурентного отбора.

5. Обеспечение заявки и исполнения контракта

5.1 Заявкой, установленной документами данного конкурентного отбора, Участник представляет обеспечение заявки и исполнения контракта и решает размер обеспечения заявки, который в части обеспечения заявки не может быть меньше, чем 5% от цены, предложенной в заявке, а в части обеспечения исполнения контракта не может быть меньше, чем 10%  от суммы контракта, предложенной в заявке.

Обеспечение заявки исполнения контракта представляется в виде односторонне заверенного со стороны Участника заявления, проект которого представлен в Приложении N6 документов настоящего конкурентного отбора.

5.2 Обеспечение заявки - штраф выплачивается Участником, если он:

В части օбеспечения заявки:

1) объявлен  избранным Участником, но отказывается от или лишается права заключения контракта,

2) нарушил свое обязательство в рамках процедуры закупки, который привел к приостановлению дальнейшего участия в процедуре закупки данного Участника,

3) после открытия заявок отказался от дальнейшего участия в процедуре закупок.

В части օбеспечения исполнения договора:

1) не исполняет контракт,

2) отказывается от исполнения контракта,

3) исполняет контракт ненадлежащим образом.

5.3 Срок действия обеспечения заявки действителен до заключения контракта, до вывода заявки Участником, до отклонения заявки или до объвления несостоявшимся конкурентного отбора.

5.4 Обеспечение исполнения контракта вступает в силу с момента заключения контракта и действует до завершения срока действия контракта.

5.5 Указанное в настоящем разделе обеспечение не может досрочно прекращаться, отзываться Участником, или каким-либо образом прекращаться без письменного согласия Заказчика.

6.  Вскрытие заявки

6.1 Вскрытие заявок производится Организатором на заседании комиссии в день, час и месте, которые указаны в документации конкурентного  отбора.

6.2 На заседании вскрытия заявок публикуются наименование (имя) каждого Участника, подавшего заявку, информация o соответствии содержащих заявки конвертов требованиям документации настоящего  конкурентного отбора, информация о наличии в каждом открытом конверте документов, требуемых документацией настоящего конкурентного  отбора, информация о соответствии представленных документов каждого участника с установленными заверенными условиями документации конкурентного  отбора, цена, предложенная каждым участником – прописью и цифрами, информация об отзыве или изменении заявок.

6.2.1 После вскрытия заявок составляется протокол. Протокол подписывают члены комиссии, присутствующие на заседании.

Если член комиссии и (или) Участник хочет выразить мнение (особое мнение), не включенное в протокол заседания вскрытия заявок, то указанное представляется в письменной форме во время заседания, которое прикладывается к протоколу, указанному в настоящем пункте.

6.2.2 Комиссия оценивает представленные заявки в течение дня заседания вскрытия заявок.

7. Оценка, сравнение и обобщение результатов заявок

7.1 Документация конкурентного  отбора оценивается в течение дня вскрытия заявок, после чего созывается заседание для обобщения результатов конкурентного  отбора:

1. комиссия оценивает соответствие документации конкурентного  отбора с требованиями, определенными документацией конкурентного  отбора,

2. в случае, если при оценке документов, обосновывающих квалификацию, комиссия констатировала  несоответствие, то по решению комиссии заявка данного участника отклоняется,

3. Организатор вправе привлекать к рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурентном отборе экспертов - профильные структурные подразделения Организатора, Заказчика, сторонних лиц, обладающих специальными знаниями по предмету закупки.

7.2. заявка оценивается удовлетворительно, если представленные в пункте 6.2. настоящего приглашения  данные удовлетворяют требованиям, установленным в документации конкурентного отбора. Квалификация Участника оценивается удовлетворительно, если он обеспечивает требования, предусмотренные частью 3 инструкции на подготовку заявки конкурентного отбора. В таком случае Участник считается выбранным. Результаты оценки отображаются в оценочных листах.

7.3 По результатам оценки заявок составляется протокол заседания по оценке заявок и обобщения результатов. Протокол подписывают члены комиссии, присутствующие на заседании.

7.3.1 Занявший первое место участник определяется:

1)	из числа участников, подавших заявки, оцененные "удовлетворительно", по принципу предпочтения участника, представившего минимальное ценовое предложение, или

2) методом отбора того участника, общая сумма коэффициентов, присвоенных предложенной цене и неценовым критериям, которого является наивысшей. При применении этого метода в ходе оценки заявок, в установленных приглашением случаях и порядке, помимо предлагаемой цены, учитываются иные неценовые критерии.

Оценка заявок проводится в баллах, для данного конкурентного  отбора  максимальный уровень оценки устанавливается в баллах равных 100, заявки оцениваются по следующим критериям:

1 (а). Оценка стоимостного критерия – Уровень ценового предложения заявки, без НДС (Приложение 4), максимально возможная оценка 90 баллов, рассчитывается по следующей формуле:

Rai = Amin / Ai × 90 , где

Rai – оценка  стоимостного критерия Участника,

Amin - минимальная цена предложения заявки Участников без НДС по данному конкурентного  отбора, согласно Приложению 4,

Ai – цена заявки оцениваемого Участника без НДС, согласно Приложению 4.

2 (а). Оценка нестоимостного критерия - Соответствие профессионального опыта Участника, максимально возможная оценка 10 баллов.

2.1 (а). В случае представления Участником успешно выполненного аналогичного (похожего) одного и более контрактов (акт приемки, письменное согласие стороны, принявшей исполнение), данному Участнику присуждается 1 балл за каждый представленный такой контракт, если общая стоимость каждого вышеуказанного контракта превышает 20% от предлагаемого ценового предложения заявки (Приложение 4) данного Участника.

2.2 (а). В случае представления Участником успешно выполненного одного аналогичного (похожего) контракта (акт приемки, письменное согласие стороны, принявшей исполнение), данному Участнику присуждается максимально возможная оценка 10 баллов, если общая стоимость вышеуказанного контракта превышает 50% от предлагаемого ценового предложения заявки (Приложение 4) данного Участника.

2.3 (а). В случае не предоставления со стороны Участника успешно выполненного одного аналогичного (похожего) контракта согласно пунктам 2.1 (а). и 2.2 (а)., заявка данного Участника отклоняется.

Итоговая оценка заявки на участие в конкурентном отборе Участника выводится как арифметическая сумма оценок всех вышеуказанных критериев.

7.3.2 Участник, занявший первое место, выбирается из числа участников, которые подали заявки и оценены удовлетворительно, по принципу дачи предпочтение участнику, который подал существенно лучшее предложение.

7.3.3 В случае несоответствия между ценами, приведенными прописью и цифрами, за основу берется цена, написанная прописью. Если предложенные цены представлены двумя или более валютами, то для сравнения они приводятся к драму по обменному курсу, указанному в Извищении.

7.3.4 В случае равенства предлагаемых минимальных цен, ведутся одновременные переговоры.

Участники конкурентного отбора имеют право на снижение объявленной с их стороны цены, представляя новое ценовое предложение, соответствующее требованиям документов конкурентного отбора, в закрытом опечатанном конверте в день, следующий за днем открытия заявок, в 15:00 часов, немедленно созывая заседание комиссии.

7.3.5 Организатор закупок обобщает оценочные листы, представленные членами комиссии и составляет протокол оценки заявок, который подписывают члены комиссии.

7.4  Участник может представить другие дополнительные документы, информацию и материалы для обоснования соответствия представленных требований.

Организатор закупок и (или) комиссия может проверить подлинность представленных данных, используя данные из официальных источников или получить письменное заключение компетентных органов.

Если в результате проверки подлинности представленных заявок участника данные квалифицируются несоответствующими действительности, то:

1) участие в процедуре закупок данного Участника прекращается, в том числе, Заказчик односторонне расторгает все контракты, подписанные с данным Участником в рамках законодательства Республики Армения о закупках.

2) с целью инициации процедуры включения данных Участника в список участников, не имеющих право участвовать в процессе закупок, информация про выявленные обстоятельства направляется в Министерство финансов Республики Армения – в течение 3 дней после их выявления.

7.4.1 Участники могут участвовать в настоящем конкурентном отборе в порядке совместной деятельности (консорциум). В таком случае:

1) заявка включает также договор совместной деятельности,

2) при оценке заявки учитывется, то что квалификация каждого члена договора совместной деятельности должна соответствовать требованиям квалификации установленных документацией настоящего конкурентного отбора в рамках объема обязанностей, взятых данным членом согласно договору, предусмотренному 1-ым подпунктом настоящего пункта,

3) участники несут совместную и солидарную ответственность,

4) в случае выхода члена консорциума из консорциума договор заключенный между Заказчиком и консорциумом расторгается в одностороннем порядке и по отношению к членам консорциума применяются меры ответственности, предусмотренные договором,

5) каждый из членов консорциума должен иметь профессиональный опыт и в качестве документа,  подтверждающего квалификационный критерий, обязан предоставить копию ранее заключенного контракта, цена которой не должна быть меньше 20% от предлагаемой завякой (консорциумом) цены, а для оценки надлежащего исполнения - копию акта, подтверждающего своевременное исполнение контракта (акт сдачи-приемки и т.д.), заверенное сторонами контракта или письменное свидетельство стороны, которая приняла исполнение контракта. В ином случае заявка, представленная в порядке совместной деятельности (консорциум) отклоняется.

7.5  Участники и их представители могут присутствовать на заседаниях комиссии. Они могут требовать копии протоколов заседаний комиссии, которые предоставляются в течение 3 календарных дней.

7.6 В случае заключения контракта, или в результате незаключения контракта по результатам настоящего конкурентного отбора, при выявлении данного обстоятельства осуществляется обобщение результатов конкурентного  отбора.

7.7 Период бездействия - это период между днем, следующим после дня публикации объявления о заключении контракта, и днем становления заказчика компетентным для заключения контракта.

Период бездействия составляет 10 календарных дней. Период бездействия не приемлем, если заявку предъявил только один Участник, с которым заключается контракт.

Заказчик заключает контракт, если в период бездействия, предусмотренного настоящим пунктом, ни один участник не представляет жалоб по решению заключения контракта в совете по обжалованию закупок. До истечения периода бездействия заключенный контракт считается недействительным.

7.8 Запрещается одновременное участие аффилированных лиц, определенных законодательством о закупках, в одном и том же процессе закупок, организованном Общественной организацией, за исключением случаев, предусмотренных законодательством о закупках.

7.9 Государственная организация исключает конфликт интересов между ее представителем, участвующим в процессе принятия решений о закупках, и лицами, участвующими в процессе закупок.

7.10 По смыслу настоящих требований конфликтом интересов считаются любые отношения, которые могут способствовать совершению представителем Общественной организации действий или принятию решений в пользу или против лица, участвующего в процессе закупки.

7.11 Общественная организация

1) устанавливает для своих представителей, вовлеченных в процесс закупки, такие правила, согласно которым указанные лица в случае конфликта интересов немедленно информируют Общественную организацию, в случае чего последняя исключает участие этих лиц в процессе закупки,

2) исключает участие члена или секретаря оценочной комиссии в работе оценочной комиссии в случае закупок по конкурентным процедурам и по открытому рамочному соглашению, если в ходе деятельности комиссии выясняется, что организация, основанная последними или имеющая долю (паи), или лицо, связанное с ними близким родством или иждивенчеством (родитель, супруг, ребенок, брат, сестра, бабушка, дедушка, внук, а также родитель, ребенок, брат, сестра, бабушка, дедушка, внук супруга) или организация, основанная этим лицом или имеющая долю (паи), подала заявку на участие в данной процедуре. При наличии вышеуказанной взаимосвязи член оценочной комиссии или секретарь, у которого имеется конфликт интересов в отношении данной процедуры, обязан немедленно заявить о самоотводе. Члены комиссии и секретарь подписывают заявление об отсутствии конфликта интересов, которое не позднее, чем на следующий рабочий день после завершения заседания по вскрытию и оценке заявок, публикуется на официальном сайте Общественной организации и на сайте procurement.am,

3) исключает прямую и косвенную взаимосвязь между представителями своего исполнительного органа, генеральным директором, директором, их заместителем (ями), под координацией которых находится подразделение, организовавшее данную процедуру закупки, с руководителем подразделения и участником, подавшим заявку, в случае закупок по конкурентным процедурам и открытым рамочным соглашением. После открытия заявок должностные лица, входящие в указанный круг, также подписывают заявления об отсутствии или наличии конфликта интересов. В случае наличия конфликта интересов между вышеуказанными лицами и членом оценочной комиссии или секретарем процедуры закупки, член оценочной комиссии или секретарь должны заявить о самоотводе. По основанию наличия конфликта интересов участника процедуры закупки с руководителем, заместителем или руководителем подразделения заказчика заявка данного участника процедуры закупки отклоняется.

8. Заключение контракта

8.1 Контракт заключается заказчиком на основании решения комиссии. Контракт заключается письменно, способом составления одного документа.

8.2 В течение двух календарных дней после объявления Участника, занявшего первое место, Заказчик уведомляет выбранного Участника, предъявляя предложение о заключении контракта, проект контракта и требование о предоставлении обеспечения контракта (если выбранный участник является резидентом РА).

8.3 Если выбранный Участник, являющийся резидентом РА, после получения уведомления о заключении контракта и проекта контракта, в течение 5 календарных дней после периода бездействия, не предоставляет обеспечение контракта,  в случае, если контрактом предусмотрена предоплата, то и обеспечение предоплаты, то он лишается права на заключение контракта.

Штраф, как обеспечение заявки, платит Участник, если он объявляется выбранным участником, но отказывается или лишается права на заключение контракта.

8.4  До истечения срока, предусмотренного пунктом 8.3 документации конкурентного отбора, по согласию сторон, могут быть внесены изменения в проект контракта, но они не могут привести к изменениям характеристики предмета закупок, включая повышение предложенной цены выбранного участника.

9.  Объявление конкурентного отбора несостоявшимся

9.1 Согласно пункту 7.8.2 Положения о закупках, комиссия признает конкурентный отбор несостоявшимися, если ни одна заявка не была представлена.

9.2  Заказчик (Организатор) имеет право в любое время отказаться от проведения конкурентного  отбора, в этом случае не неся ответственность перед участниками закупок и не возмещая произведенные участником расходы.

9.3 Заказчик (Организатор) имеет право отменить результаты конкурентного отбора в случаях, предусмотренных документацией о конкурентном отборе.

9.4. После объявления конкурентного отбора несостоявшимися запрещается вскрывать невскрытые заявки, которые возвращаются участникам.

10. Действия, связанные с процессом закупок, и (или) право и процедура обжалования участником принятых решений

10.1  Каждый Участник имеет право на обжалование действия (бездействия) и решений заказчика, оценивающей комиссии и совета по обжалованию закупок.

10.2 Обжалование действий (бездействия) и решений заказчика, комиссии, организатора осуществляется по закону “О закупках” Республики Армения.

ЧАСТЬ II

Инструкция по подготовке заявки

1. Общие положения

1.1 Настоящая инструкция имеет целью оказание содействия Участникам во время подготовки заявки.

1.2 В случае целесообразности Участник может предъявить требуемую информацию в другой форме, отличающейся от форм, предложенных в данной инструкции, поддерживая требуемые условия.

2. Заявка конкурентного отбора

2.1 Для участия в настоящем конкурентном отборе необходимо представить заявку Заказчику.

Заявка - это предложение о предмете закупки, подготовленное и представленное Заказчику лицом, имеющим желание принять участие в конкурентном отборе, которое представляется заявкой на участие в конкурентном отборе (Приложение 1), при этом обязательно отметить адрес электронной почты участника.

2.2 Заявкой участники представляют:

2.2.1 Критерий  «Право на участие», представляющий собой подтвержденное (подписанное и заверенное) с его же стороны объявление о соответствии своих данных требованиям права на участие, установленное настоящим приглашением, о том, что Участник:

1) не признан банкротом в судебным порядке,

2) не имеет просроченной задолженности по линии налоговых платежей и платежей обязательного социального обеспечения Республики Армения,

3) представитель исполнительного органа которого в течение трех лет, предшествующих моменту подачи заявки не был осужден за преступление против экономической деятельности или государственной службы, кроме случаев, когда осужденность снята или погашена, в установленном законом порядке,

4) не включен в список тех участников, которые не имеют право участвовать в процессе закупок,

5) не злоупотребляет доминирующим положением и не имеет антиконкурентного соглашения.

Предлагаемая форма отмеченного объявления и предъявляемые требования представлены в Приложении 2 настоящего приглашения.

Если Участник представил объявление о соответствии своих данных с требованиями пункта 2.2.1 настоящего приглашения, то этот Участник получает право на участие в конкурентном отборе. Кроме объявления, от Участника, в том числе и от выбранного Участника, не могут требоваться другие документы, с целью обоснования требований, предусмотренных пунктом 2.2.1.

Если в порядке, установленном законодательством Республики Армения, было доказано антиконкурентное соглашение или злоупотребление доминирующим положением Участника в процессе закупок, то данного Участника включают в список участников, которые не имеют право участвовать в процессе закупок.

2.2.2 Утвержденное с его же стороны (подписанное и заверенное) заявление (Приложение 3) о соответствии требованиям, предусмотренным приглашением, что для исполнения обязательств, требуемых приглашением, Участник имеет:

1) соответствие профессиональной деятельности с деятельностью, предусмотренной контрактом,

2) профессиональный опыт,

3) финансовые средства.

и обязуется в порядке, установленном настоящим приглашением, представить документы (информацию), которые обосновывают заявление.

2.2.3 Информацию, требующуюся Приложением N 3.1 и заявление о том, что в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет он надлежащим образом исполнил сделки, связанные с предметом закупки или эквивалентичным /похожим/ товаром: ранее исполненные контракты, в этом случае Участник считается удовлетворяющим требованию подпункта 1) пункта 2.2.2.

Сделки будут считаться аналогичными /похожими/, если они классифицируются в похожих группах экономической деятельности, предусмотренных настоящим приглашением. Похожие виды экономической деятельности и порядок их оценки следующий: Поставка устройство-оборудование используемого в газовой сфере.

2.2.4 Заявление о профессиональном опыте (Приложение N 3.2) – это заявление о том, что в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет он надлежащим образом исполнил аналогичный /похожий/ один контракт.

# 2.2.5 Ценовое предложение, которое представляется в виде расчета, состоящего из общих компонентов себестоимости и налога на добавленную стоимость: детальное расписание цен или другие подробности не требуются и не представляются (Приложение N 4),

2.2.6 Неценовое предложение (техническое предложение), техническая характеристика о предложении технических свойств предмета закупки,

2.2.7 График Закупки (Приложение N 4.2)

2.2.8 Технические характеристики (Приложение N 4.1)

2.2.8 Гарантийноe письмo (Приложение N 4.3)

2.2.9 Согласие о штрафе (Приложение N 6)

2.2.10 Проект контракта (Приложение N 5)

3. Документы, удостоверяющие требования по отношению к праву участия участника и квалификационные критерии

3.1 С целью удостоверения права и критериев квалификации участия в закупках, предусмотренных пунктом 2 части I приглашения, Участник представляет Заказчику:

1) Копию одного аналогичного /похожего/ контракта надлежащим образом исполненного в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет. Аналогичным являются контракты купли-продажи устройство-оборудование используемого в газовой сфере, сумма одного из которых не должна быть менее 20% от предложенной цены (Приложение N 3.2).

2) список документов, представленный участником, который не рассматривается как необходимое условие приглашения.

3.2 Все заверенные документы, включенные в заявку, должны быть подписаны со стороны заверяющего лица.

3.3  Вместо оригиналов документов, включенных в заявку, могут представляться нотариально заверенные копии.

3.4  Все те документы настоящей инструкции, которые подписываются и (или) заверяются участником, а также те документы, которые требовались подписанными и (или) заверенными представляющим лицом, должны быть оригинально подписаны и (или) заверены.

4.   Ценовое предложение заявки

4.1 Предлагаемая цена, кроме стоимости товаров, работ и услуг включает в себя расходы, связанные с транспортировкой, страховкой, пошлинами, налогами, иными платежами и не может быть меньше их себестоимости, расчет которого должен представляться заявкой.

4.2 Если Участник является плательщиком налога на добавленную стоимость, то в представленном ценовом предложении отдельным пунктом предусматривается сумма НДС по данному контракту, подлежащая выплате в государственный бюджет Республики Армения. При этом, за исключением предусмотренных случаев соглашений (контрактов) от имени Республики Армения, оценка и сравнение ценовых предложений участникa (участникoв) осуществляется без расчета суммы НДС, предполагаемой выплате в государственный бюджет Республики Армения.

5. Порядок подготовки заявки

5.1 Участник представляет заявку в порядке, установленном настоящим приглашением.

В случае представления заявки в документарной форме, предложения участника, относящиеся к ним документы, упаковываются в конверт, который заклеивается представляющим лицом. Документы, упакованные в конверт, а также документы, предусмотренные пунктом 7.4, представляются оригиналом и 1 копией. На пакетах документов соответственно пишутся слова «оригинал» и «копия». Конверт и документы, предусмотренные приглашением, подписывает представляющее лицо или уполномоченное им лицо (далее агент). Если заявку представляет агент, то вместе с заявкой представляется уполномочивающий его документ.

5.2 На конверте, отмеченном в пункте 5.1 настоящей инструкции, на языке составления заявки отмечаются:

а) наименование заказчика и местонахождение (адрес)

б) код конкурентного отбора

в) слова «не открывать до заседания открытия заявок»

г) наименование участника, местонахождение и номер телефона

д) адрес электронной почты

5.3 Заявки, которые не соответствуют требованиям пунктов 5.1 и 5.2 настоящей инструкции, комиссия на заседании открытия заявок отклоняет и в том же виде возвращает представляющему лицу.

Приложение 1

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №034/GArm/26_4.3_030/15.01.26

ЗАЯВЛЕНИЕ-  ОБЪЯВЛЕНИЕ

На участие в конкурентном отборе

_______________________________________________________ сообщает, что имеет желание участвовать в                          Наименование (имя) участника конкурентного отбора

объявленном со стороны ЗАО «Газпром Армения» приглашении конкурентного отбора под кодом №034/GArm/26_4.3_030/15.01.26  . Заявка представляется в соответствии с требованиями приглашения.

__________    заявляет и заверяет, что в является резидентом

наименование участника

______________________________________________________.

наименование страны

Данные____________________________________________________ следующие:

наименование участника

Учетный номер налогоплательщика                    ________________________

учетный номер налогоплательщика

Адрес электронной почты                            _______________________

адрес электронной почты

Адрес деятельности              ------------------------------------------------------------

адрес деятельности

Обслуживающий банк:     ___________________________________________

название обслуживающего банка

Банковский счет:             ____________________________

банковский счет

Номер телефона         -------------------------------------------------------------

Номер телефона

Настоящим _________________________________объявляет и подтверждает, что:

наименование участника

1)                                                                                       и аффилированные с ним лица удовлетворяют требованиям права участия установленным приглашением на конкурентный отбор под кодом №034/GArm/26_4.3_030/15.01.26  ,

2) в рамках участия в конкурентном отборе:

- не допускал и (или) не допустит недобросовестной конкуренции, злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентного соглашения,

- отсутствует случай установленного приглашением на конкурентный отбор одновременного

участия взаимосвязанных с ______________________ лиц и (или) учрежденных____________________

наименование участника                                                                          наименование участника

организаций, либо организаций, имеющих принадлежащую _________________________________ долю

наименование участника

в размере более пятидесяти процентов.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 1.2

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №034/GArm/26_4.3_030/15.01.26

ФОРМА

ДЕКЛАРАЦИИ О РЕАЛЬНЫХ БЕНЕФИЦИАРАХ

- Организация

  - Данные организации

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государство регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Лицо, представляющее декларацию

| - Имя и фамилия лица, представляющего декларацию |  |
| --- | --- |
| - Должность лица, представляющего декларацию |  |

  - Представление декларации

| - День, месяц, год подписания декларации |  |
| --- | --- |
| - Количество страниц декларации |  |
| - Подпись лица, представляющего декларацию |  |

- Данные листинга акций

  - Данные листинга акций

| - Наименование фондовой биржи |  |
| --- | --- |
| - Ссылка на документы, наличествующие на бирже |  |

  - Данные юридического лица, контролирующего организацию

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государтво регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Уровень контроля

| - Размер участия (%) |  |
| --- | --- |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

- Участие государства, муниципалитета или международной организации

  - Участие государства или муниципалитета

| - Название государства |  |
| --- | --- |
| - Название муниципалитета |  |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

  - Участие международной организации

| - Название международной организации |  |
| --- | --- |
| - Название международной организации латинскими буквами |  |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

- Данные реального бенефициара

  - Данные, удостоверяющие личность лица

| - Имя |  |
| --- | --- |
| - Фамилия |  |
| - Имя(латинскими буквами) |  |
| - Фамилия (латинскими буквами) |  |
| - Гражданство |  |
| - День, месяц, год рождения |  |

  - Документ, удостоверяющий личность

| - Тип документа |  |
| --- | --- |
| - Номер документа |  |
| - День, месяц, год предоставления |  |
| - Предоставляющий орган |  |
| - НЗОУ или эквивалентный номер |  |

  - Адрес учета лица

| - Государство |  |
| --- | --- |
| - Муниципалитет |  |
| - Административно-территориальная единица |  |
| - Название улицы, здание (дом), квартира |  |

  - Адрес проживания лица

| - Государство |  |
| --- | --- |
| - Муниципалитет |  |
| - Административно-территориальная единица |  |
| - Название улицы, здание (дом), квартира |  |

  - Основания являться реальным бенефициаром (за исключением подотчетных организаций сферы недропользования)

| ☐ а. прямо или косвенно владеет 20 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица или имеет прямое или косвенное участие в уставном капитале юридического лица в 20 и более процентов |  |
| --- | --- |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |
| ☐ б․ осуществляет реальный (фактический) контроль за данным юридическим лицом иными средствами |  |
| ☐ в. является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в случае, если нет физического лица, соответствующего требованиям пунктов " а " и "б" |  |

  - Основания являться реальным бенефициаром (для подотчетных организаций сферы недропользования)

| ☐ а․ прямо или косвенно владеет 10 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица либо прямо или косвенно имеет 10 и более процентов участия в уставном капитале юридического лица |  |
| --- | --- |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |
| ☐ б․ имеет право назначать или освобождать большинство членов органов управления юридического лица |  |
| ☐ в․ от юридического лица безвозмездно была получена выгода в размере не менее 15 процентов прибыли, полученной данным юридическим лицом в течение года, предшествующего отчетному году |  |
| ☐ г․ осуществляет реальный (фактический) контроль за юридическим лицом иными средствами |  |
| ☐ д․ является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в случае отсутствия физического лица, соответствующего требованиям пунктов "а" - "г" |  |

  - Информация о статусе реального бене фициара

| - День, месяц, год становления реальным бенефициаром |  |
| --- | --- |
| - Осуществление контроля за организацией | ☐ Отдельно ☐ Совместно с аффилированными лицами |
| - Реальным бенефициаром отчетной организации в сфере недропользования является должностное лицо или член его семьи | ☐ Да ☐ Нет |

  - Контактные данные реального бенефициара

| - Адрес электронной почты |  |
| --- | --- |
| - Номер телефона |  |

- Промежуточные юридические лица

  - Данные организации

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государство регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Данные реального бенефициара

| - Имя и фамилия реального бенефициара (бенефициаров), для которого организация является промежуточным юридическим лицом |  |
| --- | --- |

  - Данные о листинге акций промежуточного юридического лица

| - Наименование фондовой биржи |  |
| --- | --- |
| - Ссылка на документы, наличествующие на бирже |  |

- Дополнительные примечания

Дополнительные сведения или дополнительные разъяснения, связанные с данными, заполненными или подлежащими заполнению в декларации

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Порядок заполнения декларации

- В 1-ом разделе декларации (Организация) заполняются данные юридического лица, представляющего декларацию (далее-Организация). В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами:

- в подразделе "Данные организации" заполняются наименование Организации (в том числе латинскими буквами) и данные государственной регистрации, включая пометку об организационно-правовой форме;

- в подразделе "Лицо, представляющее декларацию" заполняются данные физического лица, подписывающего документы, включаемые в заявку на настоящую процедуру;

- в подразделе "Представление декларации" заполняются день, месяц, год подписания декларации, количество страниц декларации, а также ставится подпись лица, представляющего декларацию.

- Раздел 2 декларации (Данные листинга акций) заполняется, если акции Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию, листингированы на рынке, включенном в список рынков, регулируемых критериями адекватного раскрытия реальных бенефициаров, утвержденными министром юстиции Республики Армения. В случае соответствия указанным критериям этот раздел заполняется для Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию. При заполнении этого раздела следующие разделы декларации не подлежат заполнению, за исключением 5-ого раздела, который заполняется, если юридическое лицо, полностью контролирующее Организацию, имеет косвенное участие в уставном капитале Организации. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами:

- в подразделе "Данные листинга акций" заполняется наименование фондовой биржи, указывая в скобках код биржи (Market Identifier Code), где листингированы акции Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию, а также производится ссылка на имеющиеся на бирже документы-при наличии документов, содержащих сведения о владельцах данного юридического лица;

- подраздел "Данные юридического лица, контролирующего организацию" заполняется, если данные, заполненные в подразделе 2.1 декларации, относятся не к юридическому лицу, представляющему декларацию, а к другому юридическому лицу, полностью контролирующему Организацию. В этом подразделе заполняются наименование (в том числе латинскими буквами) юридического лица, контролирующего Организацию, и регистрационные данные, включая пометку об организационно-правовой форме, а также имя и фамилию руководителя исполнительного органа;

- подраздел "Уровень контроля" заполняется, если в подразделе 2.1 декларации заполнены данные, касающиеся юридического лица, полностью контролирующего Организацию. В этом подразделе указывается размер участия юридического лица, контролирующего Организацию в уставном капитале Организации, в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка.

- Раздел 3 декларации (Участие государства, муниципалитета или международной организации) заполняется, если прямое или косвенное участие в уставном капитале Организации имеет какое-либо государство, муниципалитет или международная организация. Раздел может быть заполнен несколько раз, если прямое или косвенное участие в уставном капитале Организации имеют несколько государств, муниципалитетов или международных организациий. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

- подраздел участие "государства или муниципалитета" заполняется, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие государства или муниципалитета. В случае участия государства в этом подразделе заполняется название государства, а в случае участия муниципалитета- название муниципалитета. В этом подразделе заполняются также размер участия государства или муниципалитета в уставном капитале юридического лица в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка;

2) подраздел "Участие международной организации" заполняется, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие международной организации. В этом подразделе заполняются наименование международной организации (в том числе латинскими буквами), размер участия международной организации в уставном капитале юридического лица в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка.

- Раздел 4 декларации (Данные реального бенефициара) заполняется отдельно для каждого реального бенефициара по количеству реальных бенефициаров Организации. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

- в подразделе "Данные, удостоверяющие личность лица" заполняются личные данные реального бенефициара. Данные заполняются так, как они заполнены в документе, удостоверяющем личность реального бенефициара. Если имя и фамилия лица не имеются на армянском языке или латинскими буквами в документе, удостоверяющем его личность, то в декларации заполняется их транскрипция;

2)  в подразделе "Документ, удостоверяющий личность" вносятся сведения о документе, удостоверяющем личность реального бенефициара;

3) в подразделе "Адрес учета лица" заполняется адрес места учета реального бенефициара;

4) подраздел " Адрес проживания лица" заполняется, если адрес учета реального бенефициара отличается от адреса проживания последнего. В этом подразделе заполняется адрес места жительства реального бенефициара;

5) подраздел "Основания являться реальным бенефициаром (за исключением подотчетных организаций сферы недропользования)" заполняется, если юридическое лицо, представившее декларацию, не является подотчетной организацией в сфере недропользования. В этом подразделе отмечается, на каком основании (основаниях) предусмотренном законом "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" лицо является реальным бенефициаром Организации и включается информация, требуемая в связи с этими основаниями. В случае реальнго бенефициара по более чем одному основанию делается отметка по всем основаниям в соответствующих пунктах. В этом подразделе данные об основаниях заполняются следующими правилами:

а. в пункте "а" этого подраздела производится отметка, если физическое лицо прямо или косвенно владеет 20 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) Организации или прямо или косвенно имеет 20 и более процентов участия в уставном капитале Организации. Участие может быть в силу владения долей (акцией, паем) Организации на праве собственности (прямое участие) или в силу владения долей (акцией, паем) другого юридического лица, владеющего долей (акцией, паем) Организации, в силу владения правом собственности (косвенное участие). Косвенное участие может осуществляться независимо от количества промежуточных юридических лиц, имеющихся в цепочке юридического лица, владеющего долей (акциями, паем) физического лица и Организации. В поле "Размер участия" указывается размер участия в уставном капитале Օрганизации в процентном выражении. Размер участия рассчитывается на основании совокупности всех процентов участия в уставном капитале Օрганизации в результате прямого и косвенного участия реального бенефициара. В случае косвенного участия, участие реального бенефициара в уставном капитале организации рассчитывается на основе размера участия каждой предыдущей промежуточной организации, а именно: умножения размера участия юридического лица-участника Օрганизации в процентном выражении в размере участия соответствующего участника в процентном выражении в уставном капитале юридического лица-участника организации и так далее до достижения реального бенефициара. В поле "Вид участия" производится отметка о прямой или косвенной принадлежности участия в уставном капитале. При наличии в уставном капитале и прямого, и косвенного участия производится отметка о наличии одновременно и прямого, и косвенного участия;

б. в пункте "б" этого подраздела делается отметка, если лицо по смыслу пункта "а" не является реальным бенефициаром Организации, но контролирует Օрганизацию в силу правовых инструментов (в том числе заключенных сделок), на основе личного влияния иного характера или иными средствами;

в. в пункте "в" этого подраздела производится отметка, если лицо является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью Организации, в случае если не имеется физическое лицо, соответствующее требованиям пунктов "а" и "б" этого подраздела.

6) Подраздел "Основания являться реальным бенефициаром (для подотчетных организаций в сфере недропользования)" заполняется, если юридическое лицо, представившее декларацию, является отчетной организацией в сфере недропользования. Раскрытие реальных бенефициаров осуществляется по критериям, установленным Кодексом О недрах. В этом подразделе отметки производятся с учетом правил, установленных пунктом 4.5 настоящего Порядка. В этом подразделе данные об основаниях заполняются следующими правилами:

а. в пункте "а" этого подраздела производится отметка, если физическое лицо прямо или косвенно владеет 10 и более процентов дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица, либо имеет прямое или косвенное участие в уставном капитале юридического лица в размере 10 и более процентов. Этот подраздел заполняется с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка;

б.в пункте "б" этого подраздела производится отметка, если лицо имеет право назначать или отстранять большинство членов органов управления юридического лица;

в. В пункте "в" этого подраздела производится отметка, если лицо безвозмездно получило от Организации выгоду в размере не менее 15 процентов прибыли, полученной данным юридическим лицом в течение года, предшествующего отчетному году;

г. в пункте "г" этого подраздела производится отметка, если лицо по смыслу пунктов "а" - "в" не является реальным бенефициаром Организации, однако контролирует Организацию в силу правовых инструментов (в том числе заключенных сделок), на основании личного влияния иного характера или иными средствами;

д. в пункте "д" этого подраздела производится отметка, если лицо является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью Организации, в случае если не имеется физическое лицо, соответствующее требованиям пунктов "а" - "г" этого подраздела.

7) в подразделе "Информация о статусе реального бенефициара" заполняются день, месяц, год, когда лицо стало реальным бенефициаром Организации. В этом подразделе делается отметка о форме осуществления реальным бенефициаром контроля над Организацией. О проведении совместного контроля с аффилированными лицами производится отметка, если реальный бенефициар контролирует Օрганизацию в силу согласованной с аффилированным лицом деятельности или может контролировать ее в случае согласованной с аффилированным лицом деятельности. Если юридическое лицо, представившее декларацию, является отчетной организацией в сфере недропользования, в этом подразделе также производится отметка о том, что реальным бенефициаром является должностное лицо или член его семьи по смыслу пункта 53 части 1 статьи 3 Кодекса О недрах

8) в подразделе "Контактные данные реального бенефициара" заполняются адрес электронной почты и номер телефона реального бенефициара.

5. Раздел 5 декларации (Промежуточные юридические лица) заполняется,

если реальный бенефициар юридического лица, представляющего декларацию, или полностью контролирующее Организацию юридическое лицо имеет косвенное участие в уставном капитале Организации. Этот раздел подлежит заполнению для каждого промежуточного юридического лица отдельно по количеству всех промежуточных юридических лиц. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

1) в подразделе "Данные организации" заполняются наименование промежуточного юридического лица (в том числе латинскими буквами) и регистрационные данные, включая пометку об организационно-правовой форме;

2) в подразделе "Данные реального бенефициара" заполняются имя и фамилия реального бенефициара (бенефициаров), для которого заполненная в этом подразделе организация является промежуточным юридическим лицом. Если данные промежуточных юридических лиц заполняются для юридического лица, полностью контролирующего Организацию, этот подраздел не подлежит заполнению.

3) Подраздел "Данные листинга акций промежуточного юридического лица" не подлежит обязательному заполнению. Этот подраздел может быть заполнен, если акции промежуточного юридического лица листингуются на регулируемом рынке. В этом подразделе заполняется название фондовой биржи, указывая в скобках код биржи (Market Identifier Code), где листингуются акции юридического лица, а также ссылается на имеющиеся на бирже документы.

6. Раздел 6 декларации (Дополнительные примечания) заполняется, если имеются дополнительные сведения или дополнительные разъяснения, касающиеся данных, заполненных или подлежащих заполнению в декларации. В этом подразделе могут быть заполнены дополнительные разъяснения по основаниям контроля организации реальным бенефициаром, по отношению к органам государства (муниципалитета), осуществляющим контроль Организации в случае, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие государства или муниципалитета, и другие разъяснения в связи с декларацией.

7. Декларация заполняется и подписывается лицом, подающим заявку.

* Приложение 1.2 не представляется участником, если он является резидентом РА, а также в случае, если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом.

Приложение 1.3

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №034/GArm/26_4.3_030/15.01.26

Форма

ДЕКЛАРАЦИИ О РЕАЛЬНЫХ БЕНЕФИЦИАРАХ

Ниже ____________________________________________________ представляет ссылку на сайт,

наименование участника

содержащий информацию о реальных бенефициарах ________________________________.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

-участник при заполнении заявления-объявления указывает ссылку на сайт, содержащий сведения о своих реальных бенефициарах, если этот участник на основании закона"О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете подразделений юридических лиц, учреждений и индивидуальных предпринимателей"  является юридическим лицом, имеющим обязательство представлять декларацию о реальных бенефициарах, и по состоянию на день подачи заявки в установленном порядке в Агентстве государственного регистра юридических лиц должна была быть зарегистрирована информация о его реальных бенефициарах;

- если участник, который на основании закона  "О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете подразделений юридических лиц, учреждений и индивидуальных  предпринимателей" не является юридическим лицом, имеющим обязательство представлять декларацию о реальных бенефициарах или такое юридическое лицо, однако по состоянию на день подачи заявки не было обязано регистрировать в Агентстве государственного регистра юридических лиц сведения о своих реальных бенефициарах, то при заполнении заявления-объявления слова "ссылка на сайт, содержащий информацию" заменяются словами "декларация согласно приложению 1.3";

- если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом- информация о реальных бенефициарах не представляется

Приложение 1.4

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №034/GArm/26_4.3_030/15.01.26

СПИСОК

лиц, аффилированных с Общественной организацией

| Nо. п/п | Имя, Фамилия Отчество | Аффилированность (близким родством или иждивенчеством) родитель, супруг, ребенок, брат, сестра, бабушка, дедушка, внук, а также родитель, ребенок, брат, сестра, бабушка, дедушка, внук супруга | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

___________________________________________________ 	                _____________				Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)				Подпись

М.П.

______________________20     г.

(дата)

* В случае отсутствия информации о лиц, аффилированных с Общественной организацией, заполните соответствующие три столбца в первой строке таблицы «-» знаком.

Приложение 2

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №034/GArm/26_4.3_030/15.01.26

З А Я В Л Е Н И Е

о соответствии своих данных требованиям права участия,

установленным документацией конкурентного отбора

(наименование (имя) участника конкурентного отбора) сообщает и заверяет, что:

1) в судебном порядке не признан банкротом,

2) не имеет просроченных задолженностей по части выплат налогов и обязательных социальных выплат  _______________ (название страны, резидентом которой является участник),

3) представитель исполнительного органа                        _____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора) в течение трех лет, предшествующих дате представления заявки, не был осужден за преступление, направленное против хозяйственной деятельности и государственной службы, за исключением тех случаев, когда судимость снята или погашена в порядке, установленном законом,

4)                      _____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора)  не включен в список участников, не имеющих права участия в конкурентного  отбора,

5) отсутствует злоупотребление доминирующим положеним и антиконкурентное соглашение.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №034/GArm/26_4.3_030/15.01.26

З А Я В Л Е Н И Е

о соответствии квалификационным требованиям, предусмотренным

документацией конкурентного отбора

_____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора) сообщает и заверяет, что:

для исполнения предусмотренных договором обязательств, требуемых приглашением, имеет:

1) соответствие своей специальной деятельности с деятельностью, предусмотренной договором,

2) специальный опыт,

3) финансовые средства.

_____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора) обязуется в случае и порядке, предусмотренных законом РА «О закупках» и Положением о закупках ЗАО «Газпром Армения» представить предусмотренные приглашением документы (информацию), обосновывающие настоящее заявление.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3.1

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №034/GArm/26_4.3_030/15.01.26

С П Р А В К А

о соответствии своей специальной деятельности с деятельностью, предусмотренной договором

| Ранее исполненные договора |  |  |
| --- | --- | --- |
| предмет | объем: в цифровом выражении (_______) | Данные и контактная информация заказчика |
| 1 | 2 | 3 |
| Год: __________г. |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |
| Год: __________г. |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |
| Год: __________г. |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |

Настоящим                        _____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора) сообщает и заверяет, что в течение года представления заявки и предшествующих трех лет он надлежащим образом осуществил сделки, связанные с являющимся предметом договора либо подобными ему (однотипными) товарами: ранее исполненные договора.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3.2

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №034/GArm/26_4.3_030/15.01.26

З А Я В Л Е Н И Е

о специальном опыте

Настоящим                        _____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора) сообщает и заверяет, что в течение года представления заявки и предшествующих трех лет он надлежащим образом осуществил                                                          (название (я) подобного (подобных) договора (договоров)) один котракт стоимость которого составила ________________________ (сумма в валюте контракта)։

Копия контракта прилагается.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 4

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №034/GArm/26_4.3_030/15.01.26

Ценовое предложение

Рассмотрев предоставленную Вами документацию конкурентного отбора под кодом №034/GArm/26_4.3_030/15.01.26  , в том числе проект заключаемого контракта ____________________ (наименование (имя) участника конкурентного отбора) предлагает исполнить контракт по следующим ценам:

(Валюта___________)

| Порядковые номера лотов | Наименование Товара | Стоимость | НДС* | Предлагаемая цена /прописью и цифрами/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | Приобретение узла дозирования ароматизатора для нужд ЗАО "Газпром Армения" |  |  |  |

* Если Участник является плательщиком НДС, то сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая выплате в рамках данного контракта в гос. Бюджет Республики Армения, указывается в столбце 4.

Если Участник не является резидентом Республики Армения, то ценовое предложение предоставляется на условиях поставки DAP - г. Ереван (INCOTERMS 2010).

| н/п | Наименование и требование Заказчика | Ед. изм | Кол-во | Начальная (максимальная) цена за ед. драм РА (без НДС) | Начальная (максимальная) стоимость драм РА ( без НДС) | Предлагаемая цена за ед. Участника (Валюта) | Предлагаемая стоимость Участника (Валюта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Узел дозирования одоранта (ГРС Арарат) | հատ | 1 | 21293370 | 21293370.00 |  |  |
| 2 | Узел дозирования одоранта (ГРС Мегрут) | հատ | 1 | 20131240 | 20131240.00 |  |  |
| 3 | Узел дозирования одоранта (ГРС Цовагюх) | հատ | 1 | 21075760 | 21075760.00 |  |  |
| 4 | Узел дозирования одоранта (ГРС Раздан-2) | հատ | 1 | 21214660 | 21214660.00 |  |  |
| 5 | Узел дозирования одоранта (ГРС Ванадзор-2) | հատ | 1 | 21617470 | 21617470.00 |  |  |
| 6 | Узел дозирования одоранта (ГРС Ванадзор-1) | հատ | 1 | 21617470 | 21617470.00 |  |  |
| 7 | Узел дозирования одоранта (ГРС Масис) | հատ | 1 | 21617470 | 21617470.00 |  |  |
| 8 | Узел дозирования одоранта (ГРС Гюмри-1) | հատ | 1 | 21617470 | 21617470.00 |  |  |
| 9 | Узел дозирования одоранта (ГРС Гюмри-2) | հատ | 1 | 21080390 | 21080390.00 |  |  |
| 10 | Узел дозирования одоранта (ГРС Арзни-1) | հատ | 1 | 21080390 | 21080390.00 |  |  |
| 11 | Узел дозирования одоранта (ГРС Арзни-2) | հատ | 1 | 21946200 | 21946200.00 |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 234291890.00 |  |  |
|  | НДС 20% |  |  |  | 46858378.00 |  |  |
|  | Итого с НДС |  |  |  | 281150268.00 |  |  |

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

___________________20     г.

(дата)

Приложение 4.1

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №034/GArm/26_4.3_030/15.01.26

Техническая характеристика

- ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для проектирования и изготовления

Узла дозирования одоранта

1. Наименование объекта: ________ГРС Арарат______________________________________

2. Регион расположения объекта: ___Республика Армения (Араратская область)____________

3. Давление газоснабжения ГРС, МПа:		на входе:	Мин. __0,9___;  Макс.  ___1,7__;

на выходе:	Мин. _0,16___;  Макс.  ___0,3__;

4. Производительность ГРС по природному газу, нм3/час:	Мин. _500__;   Макс.  _7000_;

5. Комплектация (нужное подчеркнуть):	а) Только технологическое оборудование

б) Технологическое оборудование и блок-бокс

6. Требуемый норматив ввода одоранта в газ, грамм/тыс. нм3 ________16_________________

7. Источник данных по расходу газа (подчеркнуть):	а) 4-20 mA (токовая петля)

б) RS-485 (Modbus)

в) Импульсный режим (Суперфлоу)

8. Требуемый геометрический объем расходной емкости, не менее __100___ литров;

9. Габаритные размеры существующего отсека одоризации, мм (заполняется в случае поставки только технологического оборудования):		приложение фото

Ширина	__нет существенных ограничений__

Высота	__нет существенных ограничений_

Глубина	__нет существенных ограничений__

10. Заправка расходной емкости одоранта:

а) Эжекторная система заправки (нужное подчеркнуть):	да		нет

б) Система автоматического поддержания уровня

одоранта в расходной емкости (подкачивающий насос):	да		нет

11. Источник заправки расходной емкости одоранта:	а) Подземная ёмкость хранения

б) Наземная ёмкость хранения

в) Привозной контейнер

12. Тип наддува емкостей одоранта			а) Азотом

б) Природным газом

13. Наличие на ГРС системы нейтрализации паров

одоранта при сбросе их в атмосферу (подчеркнуть):		да		нет

14. Другие требования к узлу дозирования и данные по ГРС:

__Существующая точка ввода одоранта в трубопровод шаровый кран Ду ½ дюйма (приложение фото). Возможно изменение точки ввода (при необходимости)._______________

__Расстояние от места ввода одоранта до Операторной 17 метров.________________________

__Предусмотреть ручной режим дозирования (со смотровым окошком) и ручной режим ввода расхода газа. В контракте предусмотреть гарантийный срок эксплуатации._________________

__Предусмотреть возможность (универсальную схему) закачки насосом с емкости хранения в расходную емкость, а также с привозной тары в емкость хранения________________________

__Предусмотреть комплект ЗИП на 1 год эксплуатации_________________________________

__Предусмотреть систему нейтрализации паров одоранта_______________________________

__Связь осуществить можно через RS-485 (Modbus) но узел управления должен быть мастером для нашего расходомера Flobbos (производства США Emerson)______________________________

16. Заявка к Изготовителю по пуску в эксплуатацию (нужное подчеркнуть):

а) Требуется консультация

б) Шеф-монтажные работы

в) Пуско-наладочные работы

г) Участие Изготовителя не требуется.

- ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для проектирования и изготовления

Узла дозирования одоранта

1. Наименование объекта:   ___________________ ГРС Мегрут___________________________

2. Регион расположения объекта: ___Республика Армения (Лорийская область)____________

3. Давление газоснабжения ГРС, МПа:		на входе:	Мин. __1,1___;  Макс.  ___1,8__;

на выходе:	Мин. _0,16__;  Макс.  ___0,3__;

4. Производительность ГРС по природному газу, нм3/час:	Мин. _200__;  Макс. _1000_;

5. Комплектация (нужное подчеркнуть):	а) Только технологическое оборудование

б) Технологическое оборудование и блок-бокс

6. Требуемый норматив ввода одоранта в газ, грамм/тыс. нм3 ________16_________________

7. Источник данных по расходу газа (подчеркнуть):	а) 4-20 mA (токовая петля)

б) RS-485 (Modbus)

в) Импульсный режим (Суперфлоу)

8. Требуемый геометрический объем расходной емкости, не менее __60___ литров;

9. Габаритные размеры существующего отсека одоризации, мм (заполняется в случае поставки только технологического оборудования):		приложение фото

Ширина	__нет существенных ограничений__

Высота	__нет существенных ограничений_

Глубина	__нет существенных ограничений__

10. Заправка расходной емкости одоранта:

а) Эжекторная система заправки (нужное подчеркнуть):	да		нет

б) Система автоматического поддержания уровня

одоранта в расходной емкости (подкачивающий насос):	да		нет

11. Источник заправки расходной емкости одоранта:	а) Подземная ёмкость хранения

б) Наземная ёмкость хранения

в) Привозной контейнер

12. Тип наддува емкостей одоранта			а) Азотом

б) Природным газом

13. Наличие на ГРС системы нейтрализации паров

одоранта при сбросе их в атмосферу (подчеркнуть):		да		нет

14. Другие требования к узлу дозирования и данные по ГРС:

__Существующая точка ввода одоранта в трубопровод шаровый кран Ду ½ дюйма (приложение фото). Возможно изменение точки ввода (при необходимости)._______________

__Расстояние от места ввода одоранта до Операторной 22 метров.________________________

__Предусмотреть ручной режим дозирования (со смотровым окошком) и ручной режим ввода расхода газа. В контракте предусмотреть гарантийный срок эксплуатации._________________

__Предусмотреть возможность (универсальную схему) закачки насосом с емкости хранения в расходную емкость, а также с привозной тары в емкость хранения________________________

__Предусмотреть комплект ЗИП на 1 год эксплуатации_________________________________

__Предусмотреть систему нейтрализации паров одоранта_______________________________

__Связь осуществить можно через RS-485 (Modbus) но узел управления должен быть мастером для нашего расходомера Flobbos (производства США Emerson)______________________________

16. Заявка к Изготовителю по пуску в эксплуатацию (нужное подчеркнуть):

а) Требуется консультация

б) Шеф-монтажные работы

в) Пуско-наладочные работы

г) Участие Изготовителя не требуется.

- ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для проектирования и изготовления

Узла дозирования одоранта

1. Наименование объекта: ________ГРС Цовагюх______________________________________

2. Регион расположения объекта:   Республика Армения (Гегаркуникская область)__________

3. Давление газоснабжения ГРС, МПа:		на входе:	Мин. __0,4___;  Макс.___0,65__;

на выходе:	Мин. _0,16__;  Макс.  ___0,25__;

4. Производительность ГРС по природному газу, нм3/час:	Мин. _20__;   Макс.  _600 _;

5. Комплектация (нужное подчеркнуть):	а) Только технологическое оборудование

б) Технологическое оборудование и блок-бокс

6. Требуемый норматив ввода одоранта в газ, грамм/тыс. нм3 ________16_________________

7. Источник данных по расходу газа (подчеркнуть):	а) 4-20 mA (токовая петля)

б) RS-485 (Modbus)

в) Импульсный режим (Суперфлоу)

8. Требуемый геометрический объем расходной емкости, не менее __60___ литров;

9. Габаритные размеры существующего отсека одоризации, мм (заполняется в случае поставки только технологического оборудования):		приложение фото

Ширина	__нет существенных ограничений__

Высота	__нет существенных ограничений_

Глубина	__нет существенных ограничений__

10. Заправка расходной емкости одоранта:

а) Эжекторная система заправки (нужное подчеркнуть):	да		нет

б) Система автоматического поддержания уровня

одоранта в расходной емкости (подкачивающий насос):	да		нет

11. Источник заправки расходной емкости одоранта:	а) Подземная ёмкость хранения

б) Наземная ёмкость хранения

в) Привозной контейнер

12. Тип наддува емкостей одоранта			а) Азотом

б) Природным газом

13. Наличие на ГРС системы нейтрализации паров

одоранта при сбросе их в атмосферу (подчеркнуть):		да		нет

14. Другие требования к узлу дозирования и данные по ГРС:

__Существующая точка ввода одоранта в трубопровод шаровый кран Ду ½ дюйма (приложение фото). Возможно изменение точки ввода (при необходимости)._______________

__Расстояние от места ввода одоранта до Операторной 37 метров.________________________

__Предусмотреть ручной режим дозирования (со смотровым окошком) и ручной режим ввода расхода газа. В контракте предусмотреть гарантийный срок эксплуатации._________________

__Предусмотреть возможность (универсальную схему) закачки насосом с емкости хранения в расходную емкость, а также с привозной тары в емкость хранения________________________

__Предусмотреть комплект ЗИП на 1 год эксплуатации_________________________________

__Предусмотреть систему нейтрализации паров одоранта_______________________________

__Связь осуществить можно через RS-485 (Modbus) но узел управления должен быть мастером для нашего расходомера Flobbos (производства США Emerson)______________________________

16. Заявка к Изготовителю по пуску в эксплуатацию (нужное подчеркнуть):

а) Требуется консультация

б) Шеф-монтажные работы

в) Пуско-наладочные работы

г) Участие Изготовителя не требуется.

- ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для проектирования и изготовления

Узла дозирования одоранта

1. Наименование объекта: ________ГРС Раздан-2______________________________________

2. Регион расположения объекта: ___Республика Армения (Котайкская область)____________

3. Давление газоснабжения ГРС, МПа:		на входе:	Мин. __0,4___;  Макс.  __0,8__;

на выходе:	Мин. _0,16__;   Макс.  __0,3__;

4. Производительность ГРС по природному газу, нм3/час:	Мин. _500__;  Макс.   _15000_;

5. Комплектация (нужное подчеркнуть):	а) Только технологическое оборудование

б) Технологическое оборудование и блок-бокс

6. Требуемый норматив ввода одоранта в газ, грамм/тыс. нм3 ________16_________________

7. Источник данных по расходу газа (подчеркнуть):	а) 4-20 mA (токовая петля)

б) RS-485 (Modbus)

в) Импульсный режим (Суперфлоу)

8. Требуемый геометрический объем расходной емкости __100___ литров;

9. Габаритные размеры существующего отсека одоризации, мм (заполняется в случае поставки только технологического оборудования):		приложение фото

Ширина	__нет существенных ограничений__

Высота	__нет существенных ограничений_

Глубина	__нет существенных ограничений__

10. Заправка расходной емкости одоранта:

а) Эжекторная система заправки (нужное подчеркнуть):	да		нет

б) Система автоматического поддержания уровня

одоранта в расходной емкости (подкачивающий насос):   	да		нет

11. Источник заправки расходной емкости одоранта:	а) Подземная ёмкость хранения

б) Наземная ёмкость хранения

в) Привозной контейнер

12. Тип наддува емкостей одоранта			а) Азотом

б) Природным газом

13. Наличие на ГРС системы нейтрализации паров

одоранта при сбросе их в атмосферу (подчеркнуть):		да		нет

14. Другие требования к узлу дозирования и данные по ГРС:

__Существующая точка ввода одоранта в трубопровод шаровый кран Ду ½ дюйма (приложение фото). Возможно изменение точки ввода (при необходимости)._______________

__Расстояние от места ввода одоранта до Операторной 15 метров.________________________

__Предусмотреть ручной режим дозирования (со смотровым окошком) и ручной режим ввода расхода газа. В контракте предусмотреть гарантийный срок эксплуатации._________________

__Предусмотреть возможность (универсальную схему) закачки насосом с емкости хранения в расходную емкость, а также с привозной тары в емкость хранения________________________

__Предусмотреть комплект ЗИП на 1 год эксплуатации_________________________________

__Предусмотреть систему нейтрализации паров одоранта_______________________________

__Связь осуществить можно через RS-485 (Modbus) но узел управления должен быть мастером для нашего расходомера Flobbos (производства США Emerson)______________________________

16. Заявка к Изготовителю по пуску в эксплуатацию (нужное подчеркнуть):

а) Требуется консультация

б) Шеф-монтажные работы

в) Пуско-наладочные работы

г) Участие Изготовителя не требуется.

- ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для проектирования и изготовления

Узла дозирования одоранта

1. Наименование объекта: _____ ГРС Ванадзор 2 (Тарон)_______________________________

2. Регион расположения объекта: ___Республика Армения (Лорийская область)____________

3. Давление газоснабжения ГРС, МПа:		на входе:	Мин. __1,2___;  Макс.  ___2,5__;

на выходе:	Мин. _0,16___;  Макс.  ___0,3__;

4. Производительность ГРС по природному газу, нм3/час:	Мин. _2000__;  Макс. _20000_;

5. Комплектация (нужное подчеркнуть):	а) Только технологическое оборудование

б) Технологическое оборудование и блок-бокс

6. Требуемый норматив ввода одоранта в газ, грамм/тыс. нм3 ________16_________________

7. Источник данных по расходу газа (подчеркнуть):	а) 4-20 mA (токовая петля)

б) RS-485 (Modbus)

в) Импульсный режим (Суперфлоу)

8. Требуемый геометрический объем расходной емкости __100___ литров;

9. Габаритные размеры существующего отсека одоризации, мм (заполняется в случае поставки только технологического оборудования):		приложение фото

Ширина	__нет существенных ограничений__

Высота	__нет существенных ограничений_

Глубина	__нет существенных ограничений__

10. Заправка расходной емкости одоранта:

а) Эжекторная система заправки (нужное подчеркнуть):	да		нет

б) Система автоматического поддержания уровня

одоранта в расходной емкости (подкачивающий насос):   	да		нет

11. Источник заправки расходной емкости одоранта:	а) Подземная ёмкость хранения

б) Наземная ёмкость хранения

в) Привозной контейнер

12. Тип наддува емкостей одоранта			а) Азотом

б) Природным газом

13. Наличие на ГРС системы нейтрализации паров

одоранта при сбросе их в атмосферу (подчеркнуть):		да		нет

14. Другие требования к узлу дозирования и данные по ГРС:

__Существующая точка ввода одоранта в трубопровод шаровый кран Ду ½ дюйма (приложение фото). Возможно изменение точки ввода (при необходимости)._______________

__Расстояние от места ввода одоранта до Операторной 47 метров.________________________

__Предусмотреть ручной режим дозирования (со смотровым окошком) и ручной режим ввода расхода газа. В контракте предусмотреть гарантийный срок эксплуатации._________________

__Предусмотреть возможность (универсальную схему) закачки насосом с емкости хранения в расходную емкость, а также с привозной тары в емкость хранения________________________

__Предусмотреть комплект ЗИП на 1 год эксплуатации_________________________________

__Предусмотреть систему нейтрализации паров одоранта_______________________________

__Связь осуществить можно через RS-485 (Modbus) но узел управления должен быть мастером для нашего расходомера Flobbos (производства США Emerson)______________________________

16. Заявка к Изготовителю по пуску в эксплуатацию (нужное подчеркнуть):

а) Требуется консультация

б) Шеф-монтажные работы

в) Пуско-наладочные работы

г) Участие Изготовителя не требуется.

- ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для проектирования и изготовления

Узла дозирования одоранта

1. Наименование объекта:   ___________________ ГРС Ванадзор 1________________________

2. Регион расположения объекта: ___Республика Армения (Лорийская область)____________

3. Давление газоснабжения ГРС, МПа:		на входе:	Мин. __1,4___;  Макс.  ___2,5__;

на выходе:	Мин. _0,16__;  Макс.  ___0,3__;

4. Производительность ГРС по природному газу, нм3/час:	Мин. _2000__;  Макс. _20000_;

5. Комплектация (нужное подчеркнуть):	а) Только технологическое оборудование

б) Технологическое оборудование и блок-бокс

6. Требуемый норматив ввода одоранта в газ, грамм/тыс. нм3 ________16_________________

7. Источник данных по расходу газа (подчеркнуть):	а) 4-20 mA (токовая петля)

б) RS-485 (Modbus)

в) Импульсный режим (Суперфлоу)

8. Требуемый геометрический объем расходной емкости, не менее __150___ литров;

9. Габаритные размеры существующего отсека одоризации, мм (заполняется в случае поставки только технологического оборудования):		приложение фото

Ширина	__нет существенных ограничений__

Высота	__нет существенных ограничений_

Глубина	__нет существенных ограничений__

10. Заправка расходной емкости одоранта:

а) Эжекторная система заправки (нужное подчеркнуть):	да		нет

б) Система автоматического поддержания уровня

одоранта в расходной емкости (подкачивающий насос):	да		нет

11. Источник заправки расходной емкости одоранта:	а) Подземная ёмкость хранения

б) Наземная ёмкость хранения

в) Привозной контейнер

12. Тип наддува емкостей одоранта			а) Азотом

б) Природным газом

13. Наличие на ГРС системы нейтрализации паров

одоранта при сбросе их в атмосферу (подчеркнуть):		да		нет

14. Другие требования к узлу дозирования и данные по ГРС:

__Существующая точка ввода одоранта в трубопровод шаровый кран Ду ½ дюйма (приложение фото). Возможно изменение точки ввода (при необходимости)._______________

__Расстояние от места ввода одоранта до Операторной 25 метров.________________________

__Предусмотреть ручной режим дозирования (со смотровым окошком) и ручной режим ввода расхода газа. В контракте предусмотреть гарантийный срок эксплуатации._________________

__Предусмотреть возможность (универсальную схему) закачки насосом с емкости хранения в расходную емкость, а также с привозной тары в емкость хранения________________________

__Предусмотреть комплект ЗИП на 1 год эксплуатации_________________________________

__Предусмотреть систему нейтрализации паров одоранта_______________________________

__Связь осуществить можно через RS-485 (Modbus) но узел управления должен быть мастером для нашего расходомера Flobbos (производства США Emerson)______________________________

16. Заявка к Изготовителю по пуску в эксплуатацию (нужное подчеркнуть):

а) Требуется консультация

б) Шеф-монтажные работы

в) Пуско-наладочные работы

г) Участие Изготовителя не требуется.

- ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для проектирования и изготовления

Узла дозирования одоранта

1. Наименование объекта: ________ГРС Масис______________________________________

2. Регион расположения объекта: ___Республика Армения (Араратская область)____________

3. Давление газоснабжения ГРС, МПа:		на входе:	Мин. __1,2___;  Макс.  ___2,5__;

на выходе:	Мин. _0,16___;  Макс.  ___0,3__;

4. Производительность ГРС по природному газу, нм3/час:	Мин. _500__;  Макс. _20000_;

5. Комплектация (нужное подчеркнуть):	а) Только технологическое оборудование

б) Технологическое оборудование и блок-бокс

6. Требуемый норматив ввода одоранта в газ, грамм/тыс. нм3 ________16_________________

7. Источник данных по расходу газа (подчеркнуть):	а) 4-20 mA (токовая петля)

б) RS-485 (Modbus)

в) Импульсный режим (Суперфлоу)

8. Требуемый геометрический объем расходной емкости __100___ литров;

9. Габаритные размеры существующего отсека одоризации, мм (заполняется в случае поставки только технологического оборудования):		приложение фото

Ширина	__нет существенных ограничений__

Высота	__нет существенных ограничений_

Глубина	__нет существенных ограничений__

10. Заправка расходной емкости одоранта:

а) Эжекторная система заправки (нужное подчеркнуть):	да		нет

б) Система автоматического поддержания уровня

одоранта в расходной емкости (подкачивающий насос):  	да		нет

11. Источник заправки расходной емкости одоранта:	а) Подземная ёмкость хранения

б) Наземная ёмкость хранения

в) Привозной контейнер

12. Тип наддува емкостей одоранта			а) Азотом

б) Природным газом

13. Наличие на ГРС системы нейтрализации паров

одоранта при сбросе их в атмосферу (подчеркнуть):		да		нет

14. Другие требования к узлу дозирования и данные по ГРС:

__Существующая точка ввода одоранта в трубопровод шаровый кран Ду ½ дюйма (приложение фото). Возможно изменение точки ввода (при необходимости)._______________

__Расстояние от места ввода одоранта до Операторной 22 метров.________________________

__Предусмотреть ручной режим дозирования (со смотровым окошком) и ручной режим ввода расхода газа. В контракте предусмотреть гарантийный срок эксплуатации._________________

__Предусмотреть возможность (универсальную схему) закачки насосом с емкости хранения в расходную емкость, а также с привозной тары в емкость хранения________________________

__Предусмотреть комплект ЗИП на 1 год эксплуатации_________________________________

__Предусмотреть систему нейтрализации паров одоранта_______________________________

__Связь осуществить можно через RS-485 (Modbus) но узел управления должен быть мастером для нашего расходомера Flobbos (производства США Emerson)______________________________

16. Заявка к Изготовителю по пуску в эксплуатацию (нужное подчеркнуть):

а) Требуется консультация

б) Шеф-монтажные работы

в) Пуско-наладочные работы

г) Участие Изготовителя не требуется.

- 9. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для проектирования и изготовления

Узла дозирования одоранта

1. Наименование объекта: ________ГРС Гюмри 1______________________________________

2. Регион расположения объекта: ___Республика Армения (Ширакская область)____________

3. Давление газоснабжения ГРС, МПа:		на входе:	Мин. __1,2___;  Макс.  ___2,5__;

на выходе I нитка:	Мин. _0,16_;  Макс. _0,3 ;

на выходе II нитка:	Мин. _0,16_;  Макс.  _0,3;

4. Производительность ГРС по природному газу, нм3/час  I нитка:  Мин. 2000;   Макс. 20000;

II нитка: Мин. 500 ;    Макс.  5000:

5. Комплектация (нужное подчеркнуть):	а) Только технологическое оборудование

б) Технологическое оборудование и блок-бокс

6. Требуемый норматив ввода одоранта в газ, грамм/тыс. нм3 ________16_________________

7. Источник данных по расходу газа (подчеркнуть):	а) 4-20 mA (токовая петля)

б) RS-485 (Modbus)

в) Импульсный режим (Суперфлоу)

8. Требуемый геометрический объем расходной емкости __150___ литров;

9. Габаритные размеры существующего отсека одоризации, мм (заполняется в случае поставки только технологического оборудования):		приложение фото

Ширина	__нет существенных ограничений__

Высота	__нет существенных ограничений_

Глубина	__нет существенных ограничений__

10. Заправка расходной емкости одоранта:

а) Эжекторная система заправки (нужное подчеркнуть):	да		нет

б) Система автоматического поддержания уровня

одоранта в расходной емкости (подкачивающий насос):    	да		нет

11. Источник заправки расходной емкости одоранта:	а) Подземная ёмкость хранения

б) Наземная ёмкость хранения

в) Привозной контейнер

12. Тип наддува емкостей одоранта			а) Азотом

б) Природным газом

13. Наличие на ГРС системы нейтрализации паров

одоранта при сбросе их в атмосферу (подчеркнуть):	   	да		нет

14. Другие требования к узлу дозирования и данные по ГРС:

__Существующая точка ввода одоранта в трубопровод шаровый кран Ду ½ дюйма (приложение фото). Возможно изменение точки ввода (при необходимости)._______________

__Расстояние от места ввода одоранта до Операторной 13 метров.________________________

__Предусмотреть ручной режим дозирования (со смотровым окошком) и ручной режим ввода расхода газа. В контракте предусмотреть гарантийный срок эксплуатации._________________

__Предусмотреть возможность (универсальную схему) закачки насосом с емкости хранения в расходную емкость, а также с привозной тары в емкость хранения________________________

__Предусмотреть комплект ЗИП на 1 год эксплуатации_________________________________

__Предусмотреть систему нейтрализации паров одоранта_______________________________

__Связь осуществить можно через RS-485 (Modbus) но узел управления должен быть мастером для нашего расходомера Flobbos (производства США Emerson)______________________________

16. Заявка к Изготовителю по пуску в эксплуатацию (нужное подчеркнуть):

а) Требуется консультация

б) Шеф-монтажные работы

в) Пуско-наладочные работы

г) Участие Изготовителя не требуется.

- 11. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для проектирования и изготовления

Узла дозирования одоранта

1. Наименование объекта: ________ГРС Арзни______________________________________

2. Регион расположения объекта: ___Республика Армения (Котайкская область)____________

3. Давление газоснабжения ГРС, МПа:		на входе:	Мин. __1,2___;  Макс.  ___2,5__;

на выходе I нитка:	Мин. _0,16_;  Макс. _0,3 ;

на выходе II нитка:	Мин. _0,3_;  Макс.  _0,6;

4. Производительность ГРС по природному газу, нм3/час  I нитка:  Мин. 100;    Макс. 6000;

II нитка: Мин. 2000;  Макс. 40000:

5. Комплектация (нужное подчеркнуть):	а) Только технологическое оборудование

б) Технологическое оборудование и блок-бокс

6. Требуемый норматив ввода одоранта в газ, грамм/тыс. нм3 ________16_________________

7. Источник данных по расходу газа (подчеркнуть):	а) 4-20 mA (токовая петля)

б) RS-485 (Modbus)

в) Импульсный режим (Суперфлоу)

8. Требуемый геометрический объем расходной емкости __150___ литров;

9. Габаритные размеры существующего отсека одоризации, мм (заполняется в случае поставки только технологического оборудования):		приложение фото

Ширина	__нет существенных ограничений__

Высота	__нет существенных ограничений_

Глубина	__нет существенных ограничений__

10. Заправка расходной емкости одоранта:

а) Эжекторная система заправки (нужное подчеркнуть):	да		нет

б) Система автоматического поддержания уровня

одоранта в расходной емкости (подкачивающий насос):   	да		нет

11. Источник заправки расходной емкости одоранта:	а) Подземная ёмкость хранения

б) Наземная ёмкость хранения

в) Привозной контейнер

12. Тип наддува емкостей одоранта			а) Азотом

б) Природным газом

13. Наличие на ГРС системы нейтрализации паров

одоранта при сбросе их в атмосферу (подчеркнуть):	   	да		нет

14. Другие требования к узлу дозирования и данные по ГРС:

__Существующая точка ввода одоранта в трубопровод шаровый кран Ду ½ дюйма (приложение фото). Возможно изменение точки ввода (при необходимости)._______________

__Расстояние от места ввода одоранта до Операторной 15 метров.________________________

__Предусмотреть ручной режим дозирования (со смотровым окошком) и ручной режим ввода расхода газа. В контракте предусмотреть гарантийный срок эксплуатации._________________

__Предусмотреть возможность (универсальную схему) закачки насосом с емкости хранения в расходную емкость, а также с привозной тары в емкость хранения________________________

__Предусмотреть комплект ЗИП на 1 год эксплуатации_________________________________

__Предусмотреть систему нейтрализации паров одоранта_______________________________

__Связь осуществить можно через RS-485 (Modbus) но узел управления должен быть мастером для нашего расходомера Flobbos (производства США Emerson)______________________________

16. Заявка к Изготовителю по пуску в эксплуатацию (нужное подчеркнуть):

а) Требуется консультация

б) Шеф-монтажные работы

в) Пуско-наладочные работы

г) Участие Изготовителя не требуется.

Tовары должны быть новыми.

Участник должен предоставить:

- сертификат соответствия , при наличии сертификат происхождения и паспорт Товара.

В случае если Участник не является заводом-производителем, то он должен предоставить гарантийное письмо (по форме Приложения 4.3) или предварительный договор с заводом- производителем (указание цен товаров не обязательно) для партии товара, установленного документацией настоящего конкурентного отбора.

Заявки участников принимаются исключительно в бумажном виде.

Техническое описание

| N/N | Наименование и требование Заказчика | Предложенная Участником открытого запроса предложений техническое описание Товара завода-производителя | Нормативный техниеский документ Товара, предложенного Участником (указать ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТО Газпром, межд. стандарт, другое) | Страна-Завод-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4* | 5* |
| 1 | Узел дозирования одоранта (ГРС Арарат) |  |  |  |
| 2 | Узел дозирования одоранта (ГРС Мегрут) |  |  |  |
| 3 | Узел дозирования одоранта (ГРС Цовагюх) |  |  |  |
| 4 | Узел дозирования одоранта (ГРС Раздан-2) |  |  |  |
| 5 | Узел дозирования одоранта (ГРС Ванадзор-2) |  |  |  |
| 6 | Узел дозирования одоранта (ГРС Ванадзор-1) |  |  |  |
| 7 | Узел дозирования одоранта (ГРС Масис) |  |  |  |
| 8 | Узел дозирования одоранта (ГРС Гюмри-1) |  |  |  |
| 9 | Узел дозирования одоранта (ГРС Гюмри-2) |  |  |  |
| 10 | Узел дозирования одоранта (ГРС Арзни-1) |  |  |  |
| 11 | Узел дозирования одоранта (ГРС Арзни-2) |  |  |  |

- Участник должен заполнить 3*4*5* столбцы, противнօм в случае заявка участника отклоняется.

Реквизиты

Электронный адрес __________          ИНН	__________                     Тел.     ___________                              Юридический адрес __________

Банк         ___________             Фактический  адрес  __________	                  Расчетный счет	__________

_______________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

______________________20     г.

(дата)

Приложение 4.2

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №034/GArm/26_4.3_030/15.01.26

| Лот | ГРАФИК ЗАКУПКИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Срок поставки Товара |  |
| П/П | Начало | конец |
| 1 | Дата подписания договора до | -------- календарный дней |

В рамках данного конкурентного отбора, на основании предложения выбранного участника, будет выделена предоплата в нижеприведенных размерах и сроках՝

| Выделение предоплаты |  |
| --- | --- |
| Максимальный размер РА драм | Срок (год месяц) |
| 1 | 2 |

При этом выделение предоплаты выбранному участнику будет предоставлено с согласия Заказчика

| Лот | Наименование товара | Гарантийный срок (месяц) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение узла дозирования ароматизатора для нужд ЗАО "Газпром Армения" |  |

Окончательная оплата за Товар осуществляется в течение 10 банковских дней после предоставления поставщиком счета, безналичным расчетом – банковским перечислением.

___________________________________________________ 	                _____________

именование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

Приложение 4.3

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №034/GArm/26_4.3_030/15.01.26

Форма Гарантийного письма

На официальном бланке Компании, представляющей Гарантийное письмо

No. исх. документа							Дата документа

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Сообщаем Вам, что ___________ (наименование Компании) является производителем /или официальным представителем/дилером/дистрибьютором производителя на основании прилагаемого _______________ (название приложенного документа, заверенного производителем)/ товара, являющегося предметом закупки по Конкурентному отбору ЗАО «Газпром Армения» под кодом №034/GArm/26_4.3_030/15.01.26   , и гарантирует поставку предмета закупки в полном объеме (заверенный список предмета закупки прилагается) и установленные сроки для нужд ЗАО «Газпром Армения» в случае признания заявки _______________ (название компании-участника Конкурентного  отбора) лучшей в рамках указанного Конкурентного  отбора.

| Руководитель Компании | ___________ (подпись/печать) | ______________ (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

Приложение 6

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №034/GArm/26_4.3_030/15.01.26

СОГЛАСИЕ О ШТРАФЕ

«№034/GArm/26_4.3_030/15.01.26   »

г. Ереван	                                           	                      					«       »  _____________ 20   г.

“Название участника”, в лице директора компании ________________, который действует на основании устава Компании (в дальнейшем - Компания), настоящим в одностороннем порядке заявляет о нижеследующем согласии о штрафе:

- Предмет согласия

1.1	Принимая во внимание, что Компания участвует в конкурентном отборе под кодом «№034/GArm/26_4.3_030/15.01.26  » на осуществление ----------------------------------------, организованном со стороны ЗАО “Газпром Армения” (в дальнейшем - Заказчик), и должен представить обеспечение заявки, а в случае принятия комиссией решения о заключении контракта – также обеспечение исполнения контракта, с целью надлежащего исполнения обязательств по участию в конкурентном отборе, Компания устанавливает свою следующую ответственность:

Обеспечение заявки

Оплачивается в случае, если Компания объявлена со стороны комиссии избранным участником, однако отказывается или лишается права заключения договора:

1.1.1	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных законодательством РА о закупках и документацией конкурентного отбора, вытекающих из участия Компани в конкурентном отборе под кодом «№034/GArm/26_4.3_030/15.01.26   на осуществление --------------------------------, организованном со стороны Заказчика, Компания оплачивает Заказчику штраф в размере 5% от предложенной общей суммы в размере (________сумма прописью_______) драм РА.

Обеспечение исполнения контракта

Согласие об обеспечении исполнения контракта вступает в силу только в случае подписания контракта и с момента его подписания и действует в течение срока действия контракта.

С целью обеспечения исполнения в срок и в полном объеме предполагаемого к подписанию в результате конкурентного  отбора контракта, Компания устанавливает свою следующую ответственность:

    - В случае неисполнения, отказа от исполнения или ненадлежащего исполнения контракта -------------------------------- (код конкурентного отбора: «№034/GArm/26_4.3_030/15.01.26  » Компания оплачивает Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы контракта в размере (________сумма прописью_______) драм РА.

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны Компании обязательств, указанных в п. 1.1.1 и 1.1.2 настоящего Согласия, Заказчик имеет право представления Компании требование на взыскание соответствующей указанной суммы, которую Компания должна безусловно исполнить в течение 5 банковских дней со дня получения данного требования.

    - Компания представляет Заказчику право на безусловное и безакцептное списание соответствующей суммы в пределах сумм, указанных в п.п. 1.1.1 или 1.1.2 настоящего Согласия, без представления предварительного требования, со счета Компании в обслуживающем Компанию «название банка», либо с любого другого счета Компании, открытого в обслуживающем Компанию любом другом банке. Настоящим «название участника» поручает банку «название обслуживающего Компанию банка», а также обслуживающим его всем банкам на протяжении всего срока действия настоящего Согласия в случае первого же требования и всех последующих требований ЗАО «Газпром Армения» на основании настоящего Согласия о штрафе безакцептно (безусловно) списывать со счетов Компании требуемую сумму.

2. Прочие условия

2.1 По части обеспечения заявки настоящее Согласие о штрафе вступает в силу с момента его подписания и заверения печатью Компанией и действительно до заключения договора в соответствии с законом, отзыва заявки Участником, отклонения заявки или объявления настоящего конкурентного отбора несостоявшимся.

2.2 По части обеспечения исполнения контракта настоящее Согласие о штрафе вступает в силу с момента подписания Компанией контракта и действительно до завершения контракта.

2.3 Настоящее Согласие не может досрочно прекращаться, отзываться со стороны Компании, изменяться или иным образом прекращаться без письменного согласия ЗАО «Газпром Армения».

2.4 Споры, возникшие в отношении настоящего Согласия, решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия споры решаются в судебном порядке.

«Название Участника» «Адрес Участника» «Название банка, обслуживающего Участника» Р/С ____________________ Директор __________________________ (подпись) Главный бухгалтер ____________________ (подпись) М.П.

Приложение 7

СОГЛАСИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

НА ПЕРЕДАЧУ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ НАЛОГОВУЮ ТАЙНУ, ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

(указываются фамилия, имя, отчество полностью)

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ______________________________,

паспорт серия 		номер 			, кем и когда выдан

,

код подразделения 			, проживающий по адресу:

(указывается адрес, по которому зарегистрирован налогоплательщик)

согласно положениям статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации даю согласие на передачу налоговыми органами сведений обо мне, составляющих налоговую тайну, в Министерство энергетики РФ, Росфинмониторинг и ФНС РФ, в связи с проведением проверки достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных мною в соответствии с применимым законодательством.

На сведения о налогоплательщике, поступившие в орган, распространяются:

- запрет на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну;

- требования к специальному режиму хранения указанных сведений и доступа к ним;

- ответственность за утрату документов, содержащих указанные сведения, или за разглашение таких сведений.

Доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, в органе, в который такие сведения поступили от налоговых органов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, имеют должностные лица, определяемые руководителем этого органа и обеспечивающие сохранность сведений, составляющих налоговую тайну.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

(дата)                                                                                                                                                              (подпись)

| Приложение 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование общества, представляющего информацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *№ п/п | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование/ ФИО | Адрес регистрации | серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Примечание: |  | 1.1, 1.2 и т.д. - собственники контрагента по договору (собственники первого уровня) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. - собственники организаций 1.1 (собственники второго уровня) |  |  |  |  |  | ___________ (подпись/печать) |
|  |  | и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1) |  |  |  |  |  |  |

Проект

Приложение 5

(для участников, являющихся нерезидентами РА)

## К О Н Т Р А К Т №

г. Ереван			 			                    «______»_________________2025г.

________________, в дальнейшем Продавец, в лице Генерального директора  __________________________, действующего  на   основании  Устава,  с  одной  стороны,  и ЗАО «Газпром Армения», в дальнейшем Покупатель, в лице _______________________________________________, действующего на основании доверенности                     _____________________________________, выданный ЗАО «Газпром Армения», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Контракт, в дальнейшем Контракт, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Продавец продает, а Покупатель покупает на условиях DAP (INCOTERMS 2020)-складская база материально-технических ресурсов ЗАО «Газпром Армения», адрес: г. Ереван, ул. Арин Берда 140, Республика Армения, шаровые краны трехходовые, в дальнейшем Товар, по цене в соответствии с техническими требованиями, представленными в Приложении к Контракту, являющемся его неотъемлемой частью.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

Цена Контракта составляет ______________________ (_________________________) рублей РФ (в т.ч. НДС 0%) и включает цену Товара, стоимость упаковки, маркировки и перевозки Товара на условиях поставки DAP (INCOTERMS 2020)-складская база материально-технических ресурсов ЗАО «Газпром Армения», адрес: г. Ереван, ул. Арин Берда 140, Республика Армения.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

3.1.	Покупатель в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Контракта осуществляет предоплату в размере 50% (пятьдесят процентов) от цены Контракта.

Оплата остальных 50% (пятьдесят процентов) от цены Контракта осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней после получения уведомления от Продавца о готовности Товара к отгрузке.

В случае непредставления соответствующего уведомления, Оплата указанных в настоящем пункте 50% (пятьдесят процентов) от цены Контракта осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней после получения Товара Покупателем.

3.2.	 Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.

3.3. 	Все расходы, связанные с проведением платежей в стране Покупателя, несет Покупатель, за ее пределами - Продавец.

3.4. 	 Поставка Товара осуществляется согласно условиям DAP (INCOTERMS 2020)-складская база материально-технических ресурсов ЗАО «Газпром Армения», адрес: г. Ереван, ул. Арин Берда 140, Республика Армения.

3.5. 	Поставка Товара осуществляется Продавцом в течение 75 (семьдесят пять) рабочих дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет Продавца, с правом досрочной поставки Товара.

3.6. 	В течение 48 часов после отгрузки Товара Продавец должен факсимильной связью или электронной почтой сообщить Покупателю дату отгрузки,  наименование груза, количество мест, вес.

3.7. 	Продавец вместе с Товаром представляет Покупателю следующие документы:

- транзитную декларацию,

- товарную накладную (3 экземпляра),

- транспортную накладную (CMR) (4 экземпляра),

-счет-фактуру (инвойс) с указанием десятизначных кодов ТН ВЭД и страны происхождения каждой единицы Товара (3 экземпляра),

- сертификат (декларацию) о соответствии,

- паспорт,

- копию упаковочного листа с указанием количества Товара, количества тарных мест, масса  брутто и нетто.

3.9.	По взаимному согласованию Сторон допускается досрочная отгрузка Товара.

3.10.	Переход права собственности на Товар и риск случайной потери (повреждений) Товара – согласно условиям DAP (INCOTERMS-2020).

3.11.	Грузополучателем по Контракту является ЗАО «Газпром Армения».

3.12.    Грузоотправителем по Контракту является ООО «________________».

4. ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО

4.1.	Качество поставляемого по Контракту Товара должно соответствовать стандартам и техническим требованиям завода-изготовителя и удостоверяться сертификатом (декларацией) о соответствии.

4.2.	Гарантийный срок Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев от даты приемки Товара Покупателем.

5. ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ (КОМПЛЕКТНОСТИ)

5.1.	В отношении количества (комплектности), качества Товара, в случае его несоответствия количеству (комплектности), указанному в упаковочном листе и/или отгрузочной спецификации (внутритарная недостача, нарушение комплектности), несоответствия требованиям, предъявляемым к качеству товара (внешние дефекты),   - не позднее 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем товарной накладной.

5.2.	В отношении скрытых недостатков, не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня обнаружения дефекта Товара, при условии обнаружения указанного дефекта в течении всего срока гарантии.

5.3. 	Претензия направляется  Продавцу заказным письмом, факсом или по e-mail с приложением документов, подтверждающих обоснованность претензии. Датой предъявления претензии считается дата отправки претензии Продавцу. Датой удовлетворения претензии считается дата подписания Покупателем Акта устранения дефектов (допоставки Товара).

5.4. 	Ответ по сути полученной претензии Продавец обязан отправить в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня  получения претензии. При отсутствии ответа в этот срок претензия считается принятой Продавцом. В случае несогласия с претензией Продавец обязан прислать своего представителя в Республику Армения. После прибытия представителя создается смешанная комиссия из представителей Продавца, Покупателя и конечного пользователя Товара в Республике Армения и составляется акт, решение по которому является обязательным для Сторон. При неприбытии представителя Продавца, акт составляется Покупателем в одностороннем порядке.

5.5. 	Допоставка Товара, в случае его несоответствия количеству (комплектности), согласно п. 5.1., производится за счет Продавца (на условиях DAP (INCOTERMS 2020)-складская база материально-технических ресурсов ЗАО «Газпром Армения», адрес: г. Ереван, ул. Арин Берда 140, Республика Армения, в срок, согласованный Сторонами.

5.6. 	В период гарантийного срока обнаруженные дефекты устраняются за счет Продавца путем замены Товара (поставляются на условиях DAP (INCOTERMS 2020)-складская база материально-технических ресурсов ЗАО «Газпром Армения», адрес: г. Ереван, ул. Арин Берда 140, Республика Армения, или ремонта в срок, согласованный Сторонами.

5.7 	Гарантия не распространяется на дефекты Товара, проявившиеся вследствие несоблюдения Покупателем правил, предусмотренных технической документацией Товара.

6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

6.1. 	Товар должен быть поставлен в оригинальной, стандартной упаковке, обеспечивающей надежную сохранность груза при длительной транспортировке, с учетом  возможных перегрузок при надлежащем и обычном обращении с грузом.

6.2. 	Упаковка должна оберегать Товар от повреждений и коррозии в условиях нормальной транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, и обеспечивать возможность осуществлять разгрузку, в том числе при помощи подъемных механизмов.

6.3. 	Продавец несет ответственность за все виды потерь или повреждения Товара, полученных по причине ненадлежащей либо недостаточной упаковки.

6.4. 	Упаковочный лист  должен иметь следующую маркировку (информацию):

Контракт No. _______________________

Получатель ________________________

Наименование товара _______________

Количество ________________________

Вес нетто __________________________

Вес брутто _________________________.

7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1.	Продавец обязуется:

7.1.1.	продать Покупателю Товар по типу, цене и в количестве, указанным в Контракте;

7.1.2.	без дополнительной оплаты, за свой счет, доставить и заменить Покупателю Товар, который не соответствует техническим условиям, предусмотренным для Товара, также согласно условиям гарантии, указанным в пункте  4.2. Контракта;

7.1.3.	своевременно осуществить отгрузку Товара согласно условиям Контракта при выполнении Покупателем условия пункта 3.1. Контракта.

7.2.	Покупатель обязуется:

7.2.1.	принять Товар по условиям Контракта по типу и в количестве, предусмотренным Контрактом.

7.2.2. 	осуществить оплату по условиям Контракта.

7.3. 	Все иные обязательства Сторон (Продавца и Покупателя) определены и регулируются положениями INCOTERMS 2020.

8. САНКЦИИ

8.1.	В случае поставки не полного ассортимента Товара, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты неустойки в размере 10 % от стоимости каждой недопоставленной единицы Товара.

8.2.	В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе потребовать от Продавца уплату неустойки в размере 0,1 % от суммы просроченного товара за каждый день просрочки, но не более 5% от цены Контракта.

8.3.	В случае нарушения сроков оплаты, указанных в п. 3.1. Контракта, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплату пени за каждый день просрочки в размере 0,1 % от подлежащей уплате суммы, но не более 5% от цены Контракта.

8.4.	Продавец несет ответственность за правильность оформления соответствующей отгрузочной и/или товаро - сопроводительной документации, в том числе: таможенной декларации, транспортной накладной, счета-фактуры, упаковочного листа, сертификатов происхождения и/или качества и т.д. Расходы, возникающие у Покупателя в связи с неправильным оформлением Продавцом указанных выше отгрузочных и/или товаро - сопроводительных документов, подлежат компенсации со стороны Продавца на основании отдельно выставленного счета Покупателя.

8.5.	Уплата штрафа не освобождает Стороны от ответственности за выполнение обязательств по Контракту.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. 	Споры разрешаются Сторонами путем переговоров с обязательным соблюдением      претензионного порядка.

9.2. 	Если Стороны не могут достигнуть согласия, все споры, разногласия или требования, возникающие из Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, рассматриваются в суде по месту нахождения ответчика. Решение  суда окончательно и обязательно для каждой из Сторон.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. 	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий любого характера, блокады, эмбарго на экспорт или импорт, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. При этом срок выполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

10.2. 	Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, должна о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств известить другую сторону в течение пяти дней. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

10.3. 	Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые Торгово-Промышленной Палатой страны Продавца или Покупателя.

10.4. 	После окончания форс-мажорных обстоятельств стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение своих обязательств по Контракту.

11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. 	Все сборы, налоги и таможенные расходы на территории страны Продавца оплачиваются Продавцом, а на территории страны Покупателя Покупателем, если они связаны с исполнением Контракта.

11.2.	 В случае изменений в цепочке собственников Продавца, включая бенефициаров                 (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Продавца последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресу электронной почты inbox@gazpromarmenia.am в течении 5 (пяти) рабочих дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

11.3. 	Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случае неисполнения Продавцом обязанности, предусмотренной пунктом 11.2. Контракта.

В этом случае Контракт считается расторгнутым с даты получения Продавцом письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения Контракта или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

Стороны, по взаимному согласию, обязуются составить акт сверки взаимных расчетов, зафиксировав размер выполненных обязательств по состоянию на момент расторжения настоящего Контракта, размер неисполненных обязательств соответственно размеру исполненных обязательств и установив способ и сроки выполнения неисполненных обязательств.

11.4. 	Контроль за выполнением обязательств Продавца по Контракту от имени Покупателя осуществляется Отделом организации ремонта, реконструкции и строительства основных фондов ЗАО «Газпром Армения».

11.5.	Стороны константируют, что Продавец ознокомлен:

- с политикой качества ЗАО “Газпром Армения”, утвержденной приказом No. 40 от 28.04.2017 (ISO 9001:2015), https://armenia.gazprom.ru/about/management/ ,

- с экологической политикой ЗАО “Газпром Армения”, утвержденной приказом No. 107 от 23.11.2022 (ISO 14001:2015), https://armenia.gazprom.ru/about/management/ ,

- с политикой безопасности труда, охраны здоровья и пожарной безопасности и  безопасности дорожного движения ЗАО “Газпром Армения”, утвержденная приказом No. 40 от 28.04.2017 (ISO 45001:2018), https://armenia.gazprom.ru/about/management/ .

11.6.	Контракт, переданный посредством факсимильной связи или электронной почты, имеет юридическую силу до момента получения подлинника.

11.7. 	Все изменения и дополнения к Контракту оговариваются Сторонами дополнительно и имеют юридическую силу, если они скреплены печатями и подписаны Сторонами.

11.8. 	Ни одна из Сторон не может без письменного согласия на то другой Стороны передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам, за исключением законных правопреемников Сторон.

11.9. 	Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.10. 	Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Продавец | Покупатель ЗАО «Газпром Армения» 0091, Республика Армения, г.Ереван, Тбилисское шоссе 43 ИНН 00046317 Тел./факс: (37410) 294728, 294906, 294708 E-mail: inbox@gazpromarmenia.am Р/С: 2470100527092000 Банк: ЗАО “АРДШИНБАНК”, АРМЕНИЯ SWIFT code: ASHBAM22 К/С: 30111810600000000435 БАНК ПОСРЕДНИК: СБЕРБАНК, МОСКВА SWIFT code: SABRRUMM012 К/С: 30101810400000000225 РОССИЯ, БИК: 044525225 ИНН: 7707083893 Уполномоченное лицо Заместитель Генерального директора ________________________ В.М. Мирумян |
| --- | --- |