ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄԻ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2026   թվականի «մայիսի»  «25» «1» որոշմամբ

Ընթացակարգի ծածկագիրը`  ՓԱԲ-ԳՀԱՊՁԲ-26/64

Պատվիրատուն` «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան, Իսակովի 24 հասցեում, հայտարարում է գնանշման հարցում, որն իրականացվում է մեկ փուլով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել հատուկ մասնագիտական սարքերի և նյութերիմատակարարման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել ք.Երևան, Իսակովի 24, 1-ին մասնաշենք N 204 սենյակ հասցեով,   փաստաթղթային ձևով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 7-րդ օրվա ժամը 12:30-ն:

Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա ք.Երևան, Իսակովի 24, 1-ին մասնաշենք N 204 սենյակ հասցեում,  սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված     7-րդ օրվա ժամը 12:30-ն:

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքարկումն իրականացվում է  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով և ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար `Ա․Մկրտչյանին։

Հեռախոս (010) 777710 (133)

Էլ. փոստ expertises.tender@gmail.com

Պատվիրատու 	«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ

Սույն գնման գործընթացը կազմակերպվում են «Գնումների մասին» ՀՀ  օրենքի  15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջներին համապատասխան:

On Price Setting Inquiry

The text of this announcement is approved by the Decision N 1 of Price Setting Inquiry  Committee dated  "25"

" may " 2026 and is being published according to Article 27 of the Law of the Republic of Armenia "On Procurements".

The code of the Price Setting Inquiry: ՓԱԲ-ԳՀԱՊՁԲ-26/64

The Client, “National Bureau of Expertises” SNPO of the RA National academy of Sciences, located at 24, Admiral Isakov ave., Yerevan,  is announcing a price quotation enquiry procedure, which is being realized by one stage.

The participant selected for price setting inquiry according to the defined order will be suggested to sign a contract for special professional equipment and materials hereinafter contract).

According to the terms of Article 7 of the RA Law “On Procurements”, all persons or entities, inceptive of being a foreigner, a foreign entity or a stateless person, may participate in price setting inquiry

The qualification and evaluation criteria for the persons not eligible for participation in price setting inquiry, as well as for the participants are specified in the invitation for this procedure.

The selected participant is determined from the participant’s submitted responsive evaluated inquiries. The preference will be given to a participant who submitted a proposal with minimal price.

To receive the hard copy of invitation of price setting procedure it is required to apply to the Client within 7 days from the day of publication of the announcement, at 12:30. To receive an invitation in a hard copy it is necessary to send a written request to the Client. The Client is obliged to provide the hard copy free of charge the following day after receiving the request. The soft copy of the invitation is provided by the Client free of charge the following day after receiving the request.

To the demand of giving electronically announcement, the Client gives the electronically announcement free of charge the following day after receiving the request.

Absence of an invitation will not restrict the right of the participant to participate in this procedure.

The inquiries documents for price setting procedure should be presented to, Yerevan, Isakov st. 24 1  204 room, within 7 days from the day of publication of the announcement, at 12:30am. The inquiries may be submitted either Armenian, Russian or English.

The opening of inquiries will be done in Yerevan, Isakov st. 24 1  204 room within 7 days from the day of publication of the announcement, at 12:30am

An appeal against this procedure is carried out in accordance with the RA Law on Procurement and the RA Civil Procedure Code.

For further information regarding this announcement you can apply to the secretary of the assessment committee, A. Mkrtchchyan.

Tel: (010) 777710 (133)

Email: expertises.tender@gmail.com

Client:   “National Bureau of Expertises” SNPO

Հաստատված է

ՓԱԲ-ԳՀԱՊՁԲ-26/64 ծածկագրով

գնանշման հարցումի գնահատող հանձնաժողովի

2026թ. մայիսի 25-ի  N 1 որոշմամբ

«ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ» ՊՈԱԿ

Հ Ր Ա Վ Ե Ր

«ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄԻ

Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն հրավերը, քանի որ հրավերին չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ

«ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐԻ

ՄԱՍ  I.

1.  Գնման առարկայի բնութագիրը

2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և դրանց գնահատման կարգը, ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում որակավորման ապահովում ներկայացնելու պայմանները

3. Հրավերի պարզաբանումը և հրավերում փոփոխություն կատարելու կարգը

4. Հայտը ներկայացնելու կարգը

5.	Հայտի գնային առաջարկը

6. Հայտի գործողության ժամկետը, հայտերում փոփոխություն կատարելու և դրանք հետ վերցնելու կարգը

7.

8. Հայտերի բացումը, գնահատումը  և արդյունքների ամփոփումը

9. Պայմանագրի կնքումը

10. Որակավորման և պայմանագրի ապահովումները

11. Ընթացակարգը չկայացած հայտարարելը

12. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

ՄԱՍ  II.  ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄԻ  ՀԱՅՏԸ  ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ  ՀՐԱՀԱՆԳ

1.	Ընդհանուր  դրույթներ

2.	Ընթացակարգի հայտը

3.	Հավելվածներ 1-6

Սույն հրավերը տրամադրվում է ի լրումն ՓԱԲ-ԳՀԱՊՁԲ-26/64 ծածկագրով անցկացվող գնանշման հարցումի (այսուհետև` ընթացակարգ) հայտարարության։

Սույն հրավերը կազմվել է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` Օրենք), ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետ` Կարգ) և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ»-ի (այսուհետ` պատվիրատու) կողմից հայտարարված ընթացակարգին մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետ`  մասնակից) տեղեկացնելու ընթացակարգի պայմանների` գնման առարկայի, ընթացակարգի անցկացման, ընտրված մասնակցին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին, ինչպես նաև օժանդակելու ընթացակարգի հայտը պատրաստելիս։

Հայտեր կարող են ներկայացնել բոլոր անձիք, անկախ նրանց` օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից։

Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։ Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` «expertises.tender@gmail.com»

ՄԱՍ  I

- ԳՆՄԱՆ  ԱՌԱՐԿԱՅԻ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

1.1 Գնման առարկա է հանդիսանում  «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար` հատուկ մասնագիտական սարքերի և նյութերի ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև ապրանք), որոնք խմբավորված  են «21» չափաբաժիներում`

| Չափաբաժինների |  | Չափաբաժնի անվանումը |
| --- | --- | --- |
| համարները | գնման գինը |  |
| 1 | 20000 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր |
| 2 | 80000 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր |
| 3 | 75000 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր |
| 4 | 20000 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր |
| 5 | 60000 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր |
| 6 | 80000 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր |
| 7 | 500000 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր |
| 8 | 200000 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր |
| 9 | 400000 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր |
| 10 | 400000 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր |
| 11 | 850000 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր |
| 12 | 3500000 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր |
| 13 | 3500000 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր |
| 14 | 5500000 | Ախտորոշման և ռադիոախտորոշման սարքեր և նյութեր |
| 15 | 800000 | Ուլտրամանուշակագույն լամպեր |
| 16 | 60000 | էլեկտրոնային չափման սարքեր |
| 17 | 3800000 | Էլեկտրոնային մանրադիտակ |
| 18 | 600000 | Սեղաններ |
| 19 | 800000 | Սեղաններ |
| 20 | 500000 | Սեղաններ |
| 21 | 400000 | Աթոռներ |

Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում։

Տեխնիկական բնութագրերում հղումներ օգտագործելիս սույն հրավերի N 6 հավելվածում մասնակիցներին ներկայացվում են որպես համարժեք առաջարկվող ապրանքների ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողը:

1.2 Սույն ընթացակարգի շրջանակում, ընտրված մասնակցի առաջարկության հիման վրա, կհատկացվի կանխավճար` ներքոհիշյալ չափով և ժամկետներում`

| Կանխավճարի հատկացման |  |
| --- | --- |
| առավելագույն չափը (ՀՀ դրամ) | ժամկետը (ամիսը, տարեթիվը) |

Ընդ որում կանխավճարի հատկացումը ընտրված մասնակցին կտրամադրվի սույն հրավերի 1-ին մասի 10.5 կետով սահմանված պայմաններով, իսկ կանխավճարի մարումը կիրականացվի կնքվելիք պայմանագրով սահմանված կարգով:

- ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԸՆՏՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՃԱՆԱՉՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

2.1 Սույն  ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.

1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ.

3) որոնք կամ որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող հինգ տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել ահաբեկչության ֆինանսավորման, երեխայի շահագործման կամ մարդկային թրաֆիքինգ ներառող հանցագործության, հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ դրան մասնակցելու, կաշառք ստանալու, կաշառք տալու կամ կաշառքի միջնորդության և օրենքով նախատեսված տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով մարված է կամ վերացված է.

4) որոնց վերաբերյալ գնումների ոլորտում հակամրցակցային համաձայնության, գերիշխող դիրքի չարաշահման կամ անբարեխիղճ մրցակցության համար պատասխանատվություն սահմանող վարչական ակտը հայտը ներկայացվելու օրվան նախորդող երեք տարվա ընթացքում դարձել է անբողոքարկելի, իսկ բողոքարկված լինելու դեպքում թողնվել է անփոփոխ․ 5) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող երկրների գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հրապարակված գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում.

6) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում.

7) որոնք ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N 817-Ա որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի «զ» պարբերության հիման վրա՝ գնման գործընթացներին չմասնակցելու պարտավորագրերի հիմքով, հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ  ներառված են նույն որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված  ցուցակում:

Ընդ որում, եթե մասնակիցը սույն կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

Մասնակիցն ընդգրկվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում (այսուհետ նաև ցուցակ), եթե`

- խախտել է պայմանագրով նախատեսված կամ գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունը, որը հանգեցրել է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը կամ գնման գործընթացին տվյալ մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը և մասնակիցը հրավերով և (կամ) պայմանագրով սահմանված ժամկետում չի վճարել հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորան ապահովման գումարը.

- որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել կամ զրկվել է պայմանագիր կնքելու իրավունքից:

2.2 Մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակիցը հայտով պետք է ներկայացնի իր կողմից հաստատված` սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն: Բացի սույն կետով նախատեսված հայտարարությունից մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակցից, այդ թվում ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր կամ հիմնավորումներ չեն կարող պահանջվել: Մասնակցի հայտարարության իսկությունը գնահատող հանձնաժողովը (այսուհետ` հանձնաժողով) գնահատում է սույն հրավերով սահմանված պայմաններով:

2.3 Մասնակիցի՝ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N 817-Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակներում ներառվելը, դրանցում գտնվելու ժամանակահատվածում, ինքնաբերաբար հանգեցնում են վերջինիս հետ փոխկապակցված անձանց գնումների գործընթացին մասնակցության իրավունքի սահմանափակման: Արգելվում է սույն կետով սահմանված փոխկապակցված անձանց և (կամ) միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին), բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի:

Կարգի 119-րդ կետի իմաստով`

1) ֆիզիկական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք միևնույն ընտանիքի անդամ են, կամ վարում են ընդհանուր տնտեսություն, կամ համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն, կամ գործել են համաձայնեցված` ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից,

2) ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք գործել են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից, կամ եթե տվյալ ֆիզիկական անձը կամ նրա ընտանիքի անդամը հանդիսանում է՝

ա. տվյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելին տնօրինող մասնակից.

բ. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով իրավաբանական անձի որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող անձ.

գ. տվյալ իրավաբանական անձի խորհրդի նախագահ, խորհրդի նախագահի տեղակալ, խորհրդի անդամ, գործադիր տնօրեն, նրա տեղակալ, գործադիր մարմնի գործառույթներ իրականացնող կոլեգիալ մարմնի նախագահ, անդամ.

դ. իրավաբանական անձի այնպիսի աշխատակից, որն աշխատում է գործադիր տնօրենի անմիջական ղեկավարության ներքո կամ իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների կողմից որոշումների կայացման հարցում որևէ էական ազդեցություն ունի.

3) ֆիզիկական անձի կարգավիճակ չունեցող մասնակիցները համարվում են փոխկապակցված, եթե`

ա. տվյալ անձը քվեարկելու իրավունքով տիրապետում է մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի, այսուհետ` բաժնետոմս) տաս և ավելի տոկոսին, կամ իր մասնակցության ուժով կամ տվյալ անձանց միջև կնքված պայմանագրին համապատասխան հնարավորություն ունի կանխորոշել մյուսի որոշումները.

բ. նրանցից մեկի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին տիրապետող կամ օրենքով չարգելված այլ ձևով նրա որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող մասնակիցը (բաժնետերը) և (կամ) մասնակիցները (բաժնետերերը) կամ նրանց ընտանիքի անդամները (եթե մասնակիցը ֆիզիկական անձ է) իրավունք ունեն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետել (այդ թվում` առուվաճառքի, հավատարմագրային կառավարման, համատեղ գործունեության պայմանագրերի, հանձնարարականի կամ այլ գործարքների հիման վրա) մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին կամ ունեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով վերջինիս որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն.

գ. նրանցից մեկի որևէ կառավարման մարմնի կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձանց, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը միաժամանակ հանդիսանում է մյուս անձի որևէ կառավարման մարմնի անդամ կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձ.

դ. նրանք գործել կամ գործում են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից.

Սույն կետի իմաստով ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, թոռները, քրոջ կամ եղբոր ամուսինն ու երեխաները:

2.4 Մասնակիցը ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում ներկայացնում է որակավորման ապահովում՝ սույն հրավերով սահմանված կարգով և չափով:

Որակավորման ապահովում չի ներկայացվում, եթե ընտրված մասնակիցը կամ տվյալ ընթացակարգի շրջանակում վերջինիս կողմից` որպես պաշտոնական ներկայացուցիչ, մատակարարվող ապրանքներն արտադրող կազմակերությունը, հայտերը բացելու օրվա դրությամբ ունի միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների (Fitch, Moodys, Standard & Poor’s ) կողմից շնորհված վարկունակության վարկանիշ առնվազն Հայաստանի Հանրապետությանը շնորհված սուվերեն վարկանիշի չափով :

2.5 Սույն ընթացակարգի շրջանակում կնքվելիք պայմանագիրը կարող է իրականացվել գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով։ Գործակալության պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) մասնակցելու նպատակով հայտ ներկայացրած մասնակիցը:

2.6 Մասնակիցները կարող են սույն ընթացակարգին մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)։ Նման դեպքում`

1) համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող նույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չպահպանման դեպքում` հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.

2) Մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

3.  ՀՐԱՎԵՐԻ  ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ  ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

3.1 Օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն` մասնակիցն իրավունք ունի պատվիրատուից պահանջել հրավերի պարզաբանում։

Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ գրավոր հանձնաժողովից պահանջելու հրավերի պարզաբանում։ Հանձնաժողովը հարցումը կատարած մասնակցին պարզաբանումը տրամադրում է գրավոր ` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում։

3.2 Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մասին հայտարարությունը պարզաբանումը տրամադրելու օրը հրապարակվում է www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրի (այսուհետ` տեղեկագիր) «Գնումների հայտարարություններ» բաժնի «Հրավերների պարզաբանումների վերաբերյալ հայտարարություններ» ենթաբաբաժնում` առանց նշելու հարցումը կատարած մասնակցի տվյալները։

3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է սույն հրավերի բովանդակության շրջանակից կամ եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք ապրանքների տեխնիկական բնութագրերի` սույն հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համապատասխանությանը։ Ընդ որում, մասնակիցը գրավոր ծանուցվում է պարզաբանում չտրամադրելու հիմքերի մասին` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում:

3.4 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ։ Փոփոխություն կատարելու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում փոփոխություն կատարելու և դրանք տրամադրելու պայմանների մասին հայտարարություն է հրապարակվում տեղեկագրում։

3.5 Յուրաքաչյուր ոք իրավունք ունի մինչև հրավերում փոփոխությունների կատարման համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալը, էլեկտրոնային փոստի միջոցով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին ներկայացնել հիմնավորումներ հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից՝ առանց նշելու անունը ազգանունը: Ներկայացված հիմնավորումներն ընդունելի համարվելու դեպքում գնահատող հանձնաժողովը սահմանված ժամկետում դրանցով պայմանավորված փոփոխություններ է կատարում հրավերում:

3.6 Հրավերում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին տեղեկագրում հայտարարության հրապարակման օրվանից։

4.  ՀԱՅՏԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

4.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը հանձնաժողովին ներկայացնում է հայտ։ Հայտը սույն հրավերի հիման վրա մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկն է:

Մասնակիցը կարող է հայտ ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի, այնպես էլ մի քանի կամ բոլոր չափաբաժինների համար։

Հայտը ներկայացվում է մինչև դրա համար սույն հրավերով սահմանված ժամկետի ավարտը։

Հայտի պատրաստման կարգը նկարագրված է սույն հրավերի 2-րդ մասում` գնանշման հարցումի հայտերը պատրաստելու հրահանգում։

4.2  Ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել հանձնաժողովին ոչ ուշ, քան սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը տեղեկագրում հրապարակվելու օրվանից հաշված «7»-րդ օրվա ժամը «12:30»-ն, «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Իսակովի 24, 1-ին մասնաշենք N 204 սենյակ հասցեով։

Ընթացակարգի հայտերը ստանում և հայտերի գրանցամատյանում գրանցում է հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Մկրտչյանը։ Հայտերը քարտուղարի կողմից գրանցվում են գրանցամատյանում` ըստ դրանց ստացման հերթականության` գրանցամատյանում նշելով գրանցման համարը, օրը և ժամը: Մասնակցի պահանջով դրա մասին տրվում է տեղեկանք։ Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը գրանցամատյանում չեն գրանցվում և դրանք` ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում քարտուղարի կողմից վերադարձվում են:

4.3 Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է`

1) իր կողմից հաստատված՝ սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված դիմում-հայտարարություն` նշելով էլեկտրոնային փոստի հասցեն, հարկ վճարողի հաշվառման համարը, գործունեության հասցեն և հեռախոսահամարը, որը ներառում է`

ա) հավաստում սույն հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր  և իրեն փոխկապակցված անձանց տվյալների համապատասխանության մասին.

բ) հավաստում՝ ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, որակավորման ապահովում ներկայացնելու պարտավորության մասին.

գ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում անբարեխիղճ մրցակցության, գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային համաձայնության բացակայության մասին.

դ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում իրեն փոխկապակցված անձանց և (կամ) իր կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իրեն պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության բացակայության մասին.

ե) իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր՝ համաձայն հավելված 1-ի: Հայտարարագիր չի ներկայացվում, եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր կամ ֆիզիկական անձ է: Ընդ որում եթե մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված մասնակից, ապա սույն պարբերությամբ նախատեսված հայտարարագիրը որը հայտերը բացելուց հետո ավտոմատ եղանակով հրապարակվում է համակարգում, պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության հետ միաժամանակ հրապարակվում է նաև տեղեկագրում․

2) իր կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը (այսուհետ՝ ապրանքի ամբողջական նկարագիր): Ընդ որում մասնակիցը կարող է ներկայացնել մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, եթե չի կիրառվում սույն մասի 1.1 կետի վերջին նախադասությամբ սահմանված պայմանը:

2) իր կողմից հաստատված գնային առաջարկ.

3)

4) գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները,  եթե կնքվելիք պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով:

5) համատեղ գործունեության պայմանագրի պատճենը, եթե մասնակիցները սույն ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով):

Ընդ որում համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) սույն ընթացակարգին մասնակցելու դեպքում՝

- համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չպահպանման դեպքում հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.

- եթե համատեղ գործունեության պայմանագրով սահմանված է, որ մասնակիցների ընդհանուր գործերը վարում է համատեղ գործունեության պայմանագրի առանձին մասնակից, ապա հայտը ներկայացվում, իսկ պայմանագիր կնքվելու դեպքում վճարումները կատարվում են այդ մասնակցին: Այն դեպքում, երբ համատեղ գործունեության պայմանագրով նախատեսվում է, որ ընդհանուր գործերը վարելիս յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի գործել բոլոր մասնակիցների անունից, ապա պայմանագիր կնքվելու դեպքում դրա հիման վրա վճարումները կատարվում են հայտը ներկայացրած մասնակցին:

5.   ՀԱՅՏԻ   ԳՆԱՅԻՆ  ԱՌԱՋԱՐԿԸ

5.1 Առաջարկվող գինը ապրանքի արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից: Առաջարկվող գնի  հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով:

5.2 Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում: Եթե մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, ապա ներկայացվող գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է այդ հարկատեսակի գծով վճարվելիք գումարի չափը:

Մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատումն ու համեմատումն իրականացվում են առանց սույն կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման: Ընդ որում, մասնակցի հայտը ենթակա չէ մերժման, եթե`

ա. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակները լրացված են միայն թվերով, իսկ ընդհանուր գնի սյունակը` և տառերով և թվերով կամ միայն տառերով.

բ. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների միջև առկա է անհամապատասխանություն, սակայն տառերով կամ թվերով նշված գումարներից որևէ մեկի հանրագումարը համապատասխանում է ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարին.

գ. գնային առաջարկում չափաբաժնի համարը սխալ է նշված, սակայն գնման առարկայի անվանումը ճիշտ է լրացված.

դ. գնային առաջարկի արժեք, ավելացված արժեքի հարկ և ընդհանուր գումար սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների լումաները կլորացված են մինչև հինգ տասնորդականը՝ դեպի ներքև ամբողջ թիվը, իսկ հինգ տասնորդական և դրանից ավելին՝ դեպի վերև ամբողջ թիվը.

ե. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում գումարները լրացված են ինչպես թվերով, այնպես էլ տառերով, և դրանք համապատասխանում են միմյանց, իսկ ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարի մեջ լրացված են ավելորդ բառեր, որի արդյունքում ստացվում է գոյություն չունեցող թիվ: Ընդ որում սույն պարբերության մեջ նշված դեպքում գնահատող հանձնաժողովը հայտը գնահատելիս հիմք է ընդունում արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով լրացված գումարների հանրագումարը.

զ. գնային առաջարկի սյունակներում տառերով լրացված գումարների մեջ լումաները նշված են թվերով:

5.3 Եթե կնքվելիք պայմանագրի գինը կայուն է, ապա գնային առաջարկը ներկայացվում է մեկ թվով՝ պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գնով: Ընդ որում մասնակցից չի կարող պահանջվել, որ նա ներկայացնի գնային առաջարկի հիմնավորումներ կամ որևէ այլ տիպի տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր, ինչպես նաև մասնակցի շահույթի չափը չի կարող հրավերով սահմանափակվել:

6. ՀԱՅՏԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ՀԱՅՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ

ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

6.1 Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` հայտը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը։

6.2  Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` մասնակիցը, մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 4.2 կետում նշված` հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, կարող է փոփոխել կամ հետ վերցնել իր հայտը։

7.

8.  ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  ԵՎ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ

8.1 Հայտերի բացումը կկատարվի հանձնաժողովի՝ հայտերի բացման և գնահատման նիստում՝ սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը տեղեկագրում հրապարակվելու օրվանից հաշված «7»րդ օրվա ժամը «12:30»-ին։

Հայտերի բացման և գնահատման նիստում՝

1) հանձնաժողովի նախագահը (նիստը նախագահողը) նիստը հայտարարում է բացված և հրապարակում է գնման հայտով սահմանված` սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքների գնման գինը՝ մեկ թվով արտահայտված, ինչպես նաև հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը.

2) սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված փաստաթղթերը նախագահին (նիստը նախագահողին) փոխանցվելուց հետո հանձնաժողովը գնահատում է`

ա. հայտեր պարունակող ծրարները կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը սահմանված կարգին և բացում համապատասխանող գնահատված հայտերը,

բ. բացված յուրաքանչյուր ծրարում պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայությունը և դրանց կազմման համապատասխանությունը հրավերով սահմանված վավերապայմաններին.

3) հանձնաժողովի նախագահը հայտարարում է հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը:

8.2 Հայտերը գնահատվում են սույն հրավերով սահմանված կարգով:

Գնման ընթացակարգի չափաբաժինների քանակը յոթանասունհինգը չգերազանցելու դեպքում հայտերի գնահատումն իրականացվում է դրանց ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված  տասնհինգ, իսկ գերազանցելու դեպքում՝ քսան աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Բավարար են գնահատվում սույն հրավերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են: Ընդ որում հայտերի բացման և գնահատման նիստում հանձնաժողովը մերժում է այն հայտերը, որոնցում բացակայում են գնային առաջարկները և/կամ հայտի ապահովումը կամ դրանք ներկայացված են հրավերի պահանջներին անհամապատասխան:

8.3 Ընտրված մասնակիցը որոշվում է` բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։ Ընդ որում, հանձնաժողովի կողմից ընտրված և այդպիսին չճանաչվածմասնակիցներին որոշելիս գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց սույն հրավերի 1-ին մասի 5.2-րդ կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման:

8.4 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը։ Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով` տվյալ օրվա Կենտրոնական Բանկի սահմանած փոխարժեքով։

8.5 Հանձնաժողովը հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցներից որոշում և հայտարարում է ընտրված և այդպիսին չճանաչվածմասնակիցներին: Ապրանքների գնման դեպքում հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին: Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում՝

ա. ընտրված և այդպիսին չճանաչվածմասնակիցներին որոշելու նպատակով հանձնաժողովի նիստում հավասար գներ ներկայացրած մասնակիցների հետ վարվում են միաժամանակյա բանակցություններ, եթե նիստին ներկա ենայդ մասնակիցները (համապատասխան լիազորություն ունեցող ներկայացուցիչները),

բ. հակառակ դեպքում հանձնաժողովի նիստը կասեցվում է, և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հանձնաժողովի քարտուղարը հավասար գներ ներկայացրած մասնակիցներին էլեկտրոնային եղանակով միաժամանակ ծանուցում է գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման պայմանների, տևողության օրվա, ժամի և վայրի մասին,

գ. բանակցությունները վարվում են ոչ շուտ, քան ծանուցումն ուղարկվելու օրվան հաջորդող օրվանից  երկրորդ և ոչ ուշ, քան հինգերորդ աշխատանքային օրը,

դ. յուրաքանչյուր մասնակցի` տվյալ պահին ներկայացրած գնային առաջարկը հրապարակվում է մյուս մասնակցի համար, և մինչև բանակցությունների համար նախատեսված վերջնաժամկետի ավարտը մասնակիցը կարող է վերանայել իր գնային առաջարկը,

ե. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, ըստ դրան ներկա մասնակիցների ներկայացրած գների, որոշվում և հայտարարվում են ընտրված և այդպիսին չճանաչվածմասնակիցները: Եթե բանակցությունների արդյունքում մասնակիցների ներկայացրած գները մնում են հավասար, գնման ընթացակարգն Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած:

8.6. Եթե հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գները գերազանցում են գնման գինը, ապա գնահատող հանձնաժողովը կարող է ցածր գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին հայտարարել ընտրված մասնակից՝ պայմանով, որ վերջինիս հետ կնքվող պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքներն ու պարտականություններն ուժի մեջ են մտնում գնման գինը գերազանցող չափով լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և դրա հիման վրա կողմերի միջև համաձայնագիր կնքելու դեպքում: Ընդ որում, համաձայնագիրը կնքվում է լրացուցիչ ֆինանսական միջոցները նախատեսվելուն հաջորդող տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ ապրանքների մատակարարման ժամկետները երկարաձգելով պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև համաձայնագրի կնքման օրն ընկած ժամանակահատվածով: Սույն կետի համաձայն կնքված պայմանագիրը լուծվում է, եթե կնքելուն հաջորդող վաթսուն օրացուցային օրվա ընթացքում լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Սույն կետի պարբերության պահանջները չեն կիրառվում, երբ հայտեր ներկայացրել են մեկից ավել մասնակիցներ և միայն մեկ մասնակցի հայտն է գնահատվել հրավերի պահանջներին բավարար:

Սույն կետի չկիրառման դեպքում ընթացակարգը Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած:

8.7 Պահանջի դեպքում որևէ մասնակցի հայտի պատճենները հանձնաժողովի քարտուղարն անհապաղ տրամադրում է նման պահանջ ներկայացրած այլ մասնակցին: Պահանջի կատարման անհնարինության դեպքում պահանջ ներկայացրած անձին անհապաղ տրամադրվում է հայտում ներառված փաստաթղթերը, որոնց վերջինս ծանոթանում է տեղում, իրավունք ունի լուսանկարել դրանք և վերադարձնում է հանձնաժողովի քարտուղարին նիստի ընթացքում՝ առանց խոչընդոտելու հանձնաժողովի բնականոն գործունեությանը:

8.8 Եթե հայտերի բացման և գնահատման նիստի ընթացքում իրականացված գնահատման արդյունքում մասնակցի հայտում արձանագրվում են անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ, ներառյալ այն դեպքը երբ  ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N 817-Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում ներառված անձը մասնակցի կողմից առաջարկվում է որպես գործակալ /կատարող/, ապա հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնում է մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը:

Մասնակցին ուղարկվող ծանուցման մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտի գնահատման ընթացքում հայտնաբերված բոլոր անհամապատասխանությունները:

8.8.1 Այն դեպքում, երբ մինչև պայմանագիրը պատվիրատուի կողմից  կնքվելը պարզվում է, որ մասնակիցը ներառված է ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N 817-Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում ապա մասնակցի հայտը մերժվում է:

8.9 Եթե սույն հրավերի 8.8-րդ կետով սահմանված ժամկետում մասնակիցը շտկում է արձանագրված անհամապատասխանությունը, ապա վերջինիս հայտը գնահատվում է բավարար: Հակառակ դեպքում տվյալ մասնակցի հայտը գնահատվում է անբավարար և մերժվում է, իսկ ընտրված մասնակից է ճանաչվում հաջորդող տեղ զբաղեցրած մասնակիցը:

8.10 Հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը չի կարող մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին, եթե հանձնաժողովի գործունեության ընթացքում պարզվում է, որ վերջիններիս կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը, կամ իրենց մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձը (ծնող, ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր,տատ, պապ, թոռ, ինչպես նաև ամուսնու ծնող, երեխա, եղբայր, քույր, տատ, պապ, թոռ) կամ այդ անձի կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար ներկայացրել է հայտ: Եթե առկա է սույն կետով նախատեսված պայմանը, ապա  սույն ընթացակարգի առնչությամբ շահերի բախում ունեցող հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը անհապաղ ինքնաբացարկ է հայտնում սույնընթացակարգից:

8.11 Հայտերը բացվելուց և գնահատվելուց  հետո կազմվում է արձանագրություն` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Ընդ որում հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտերի գնահատման արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունները և դրանցով պայմանավորված հայտերի մերժման հիմքերը: Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։

8.12  Հանձնաժողովի քարտուղարը հայտերի բացման և գնահատման նիստի ավարտից հետո ոչ ուշ քան հաջորդող աշխատանքային օրը`

1) հայտերի բացման և գնահատման նիստի արձանագրության բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը և սույն հրավերի 1-ին մասի 3.5 կետում նշված հիմնավորումների քննարկման ամփոփաթերթը, որը պարունակում է տեղեկություններ նաև հիմնավորումները ստանալու ամսաթվի և էլեկտրոնային փոստի հասցեների վերաբերյալ,  հրապարակում է տեղեկագրում: Եթե հիմնավորումներ չեն ներկայացվել, ապա հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ դրա մասին կատարվում են համապատասխան նշումներ.

2) իր և գնահատող հանձնաժողովի` հայտերի բացման և գնահատման նիստին ներկա անդամների կողմից ստորագրված շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարությունների բնօրինակներից արտատպված (սկանավորված) տարբերակները հրապարակում է տեղեկագրում: Հանձնաժողովի այն անդամները, որոնք հանձնաժողովի աշխատանքների մասնակցում են հայտերի բացման և գնահատման նիստից հետո հրավիրվող նիստերին, ստորագրում են սույն ենթակետում նախատեսված հայտարարությունները, որոնք տեղեկագրում քարտուղարը հրապարակում է ստորագրմանը հաջորդող աշխատանքային օրը.

8.13 Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված հիմքերն ի հայտ գալու դեպքում պատվիրատուի ղեկավարի պատճառաբանված որոշման հիման վրա լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։ Պատվիրատուի ղեկավարի պատճառաբանված որոշումը լիազորված մարմինը հրապարակում է տեղեկագրում՝ որոշումը  ստանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Ընդ որում  սույն կետում նշված որոշումը պատվիրատուի ղեկավարը կայացնում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու կամ կնքված պայմանագրի վերաբերյալ հայտարարությունը հրապարակելու կամ պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին հայտարարությունը (ծանուցումը)  հրապարակելու օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: Որոշումը կայացվելուն հաջորդող օրը այն գրավոր տրամադրվում է լիազորված մարմնին և մասնակցին: Լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվան հաջորդող հինգերորդ օրը, իսկ որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվա դրությամբ մասնակցի կողմից որոշման բողոքարկման վերաբերյալ հարուցված և չավարտված դատական գործի առկայության դեպքում` տվյալ դատական գործով եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող հինգերորդ օրը, եթե դատական քննության արդյունքով որոշման կատարման հնարավորությունը չի վերացել։

Եթե՝

- սույն կետով նախատեսված՝ լիազորված մարմնին որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալու օրվա դրությամբ մասնակիցը կամ պայմանագիրը կնքած անձը վճարել է հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորան ապահովման գումարը, ապա պատվիրատուն տվյալ մասնակցին ցուցակում ներառելու պատճառաբանված որոշումը չի ներկայացնում լիազորված մարմին.

- մասնակցի կամ պայմանագիրը կնքած անձի կողմից հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորան ապահովման գումարի վճարումն իրականացվել է լիազորված մարմնին որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան լիազորված մարմնի կողմից մասնակցին  ցուցակում ներառելու համար սահմանված քառասունօրյա ժամկետը լրանալը, իսկ որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվա դրությամբ մասնակցի կողմից որոշման բողոքարկման վերաբերյալ հարուցված և չավարտված դատական գործի առկայության դեպքում` ոչ ուշ, քան տվյալ դատական գործով եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելը, ապա պատվիրատուն դրա մասին գրավոր տեղեկացնում է լիազորված մարմին, որի հիման վրա մասնակիցը չի ներառվում ցուցակում:

Ընդ որում.

- եթե մասնակցի գնումներին մասնակցելու իրավունք ունենալու մասին դիմում-հայտարարությունը որակվում է որպես իրականությանը չհամապատասխանող կամ մասնակիցը սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի ներկայացնում հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը ներառյալ այն դեպքերը, երբ սահմանված ժամկետում չի շտկում կամ ամբողջական  չի շտկում հայտի գնահատման արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունները՝ այդ թվում՝ երբ ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N 817-Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում ներառված անձը մասնակցի կողմից առաջարկվում է որպես գործակալ /կատարող/, կամ ընտրված մասնակիցը չի ներկայացնում որակավորման կամ պայմանագրի ապահովում կամ եթե ընթացակարգը կազմակերպված է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված կարգավորմանը համապատասխան և դրա արդյունքում համաձայնագիր կնքելու նպատակով պայմանագիրը կնքած անձը սահմանված ժամկետում միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի (այսուհետ նաև տուժանք) ձևով ներկայացված պայմանագրի և (կամ) որակավորման ապահովումը չի փոխարինում բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով, ապա այդ հանգամանքը համարվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում մասնակցի ստանձնված պարտավորության խախտում.

- սույն հրավերի  1-ին մասի 8.8.1  կետով նախատեսված հանգամանքը չի համարվում գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնված պարտավորության խախտում:

8.14 Եթե մասնակիցն Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ և 6-րդ մասերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

8.15 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.8 կետում նշված փաստաթղթերը մասնակիցը սահմանված ժամկետում հանձնաժողովի քարտուղարին ներկայացնում է վերջինիս՝ սույն հրավերով նախատեսված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով:  Քարտուղարը պարտավոր է փաստաթղթերն ստանալու օրը հաստատել դրանց ստանալու հանգամանքը՝ սույն հրավերում նշված իր էլեկտրոնային փոստից մասնակցի էլեկտրոնային փոստին հավաստում ուղարկելու միջոցով:

8.16 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա լինել  հանձնաժողովի նիստերին։ Մասնակիցները կամ նրանց ներկայացուցիչները կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում։

8.17 Հանձնաժողովի և (կամ) պատվիրատուի կողմից էլեկտրոնային ծանուցումներն ուղարկվում են մասնակցի հայտում նշված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով, իսկ մասնակցի կողմից` իր հայտում նշված էլեկտրոնային փոստից սույն հրավերում նշված` հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստին ուղարկվելու միջոցով:

Տեղեկությունների (փաստաթղթերի) էլեկտրոնային եղանակով փոխանակման դեպքում մասնակիցը տեղեկությունները (փաստաթղթերը) ուղարկում է հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

8.18 Հայտերի գնահատումը և ընտրված մասնակցի որոշումն իրականացվում է ըստ առանձին չափաբաժինների:

8.19 Ընտրված մասնակցի կողմից պայմանագիրը չկնքելու (հրաժարվելու) կամ պայմանագիր կնքելու իրավունքից զրկվելու դեպքում հանձնաժողովի որոշմամբ ընտրված մասնակից է ճանաչվում հաջորդող տեղ զբաղեցրած մասնակիցը՝ սույն հրավերի 1-ին մասի 8.12-ից 8.18-րդ կետերով սահմանված ընթացակարգի կիրառմամբ:

8.20 Մասնակիցն իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր։

Հանձնաժողովը կարող է ստուգել մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը` օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը: Նման հարցում ուղարկվելու դեպքում համապատասխան պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում են գրավոր եզրակացություն: Եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապատասխանող, ապա տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է:

8.21 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.20 կետի կիրառման նպատակով կարող է հրավիրվել հանձնաժողովի արտահերթ նիստ։

8.22 Մինչև պայմանագիր կնքելը պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ոչ ուշ, քան ընտրված մասնակցի մասին որոշման ընդունմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: Պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն հայտերի գնահատման և ընտրված մասնակցի ընտրությունը հիմնավորող պատճառների մասին ու հայտարարություն անգործության ժամկետի վերաբերյալ:

8.23 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է։

Անգործության ժամկետը սույն ընթացակարգի դեպքում «10» օրացուցային օր է։ Անգործության ժամկետը կիրառելի.

- չէ, եթե միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել, որի հետ կնքվում է պայմանագիր,

-  է նաև այն դեպքում, երբ միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել, և այն մերժվել է: Սույն կետի կիրառման դեպքում անգործության ժամկետը սահմանվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին հայտարարությամբ:

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը։ Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կամ առանց պայմանագիր կնքելու  կամ գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին հայտարարության հրապարակման կնքված պայմանագիրն առ ոչինչ է։

9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ

9.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա` պատվիրատուի կողմից։ Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր` մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։

9.2 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.23 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը պատվիրատուն ծանուցում է ընտրված մասնակցին` ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը: Ընդ որում, պայմանագիրը կարող է կնքվել ոչ շուտ, քան սույն հրավերի 1-ին մասի 8.23 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալու օրվան հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը:

9.3 Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը և կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը հանձնաժողովի քարտուղարը տրամադրում է էլեկտրոնային եղանակով: Ընդ որում պայմանագրում ներառվում է ընտրված մասնակցի կողմից հայտով ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագիրը:

9.4 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծն ստանալուց հետո ` սույն հրավերի 10․1 կետով նախատեսված ժամկետում, իսկ կնքվելիք պայմանագրի նախագծով կանխավճար նախատեսված լինելու դեպքում՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում չի ստորագրում պայմանագիրը և պատվիրատուին ներկայացնում որակավորման և պայմանագրի ապահովումները, իսկ կնքվելիք պայմանագրի նախագծով կանխավճար նախատեսված լինելու և ընտրված մասնակցի կողմից այդ պայմանն ընդունվելու դեպքում նաև կանխավճարի ապահովումը, ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից։

Ընդ որում ընտրված մասնակցի կողմից հաստատված պայմանագրի նախագիծը պատվիրատուին ներկայացվում է գրավոր և դրա ներկայացման գրությունը հաշվառվում է պատվիրատուի փաստաթղթաշրջանառության համակարգում:  Պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագրի նախագիծը հաստատվում է այդ իրավասության առաջացմանը հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում և հաստատմանը հաջորդող աշխատանքային օրը ուղեկցող գրությամբ տրամադրվում է ընտրված մասնակցին:

9.5 Մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 9.4 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, կանխավճարի չափի կամ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը։

10. ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄՆԵՐԸ

10.1 Որակավորման և պայմանագրի ապահովումները ներկայացնելու պահանջի հիման վրա, այն ստանալու օրվանից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել որակավորման և պայմանագրի ապահովումներ։ Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է որակավորման և պայմանագրի (կանխավճարի)  ապահովումները:

10.2 Որակավորման ապահովման չափը հավասար է  սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքի գնման գնի 15 տոկոսին:   Եթե ապրանքի գնման գինը պակաս է կնքվելիք պայմանագրի գնից, ապա որակավորման ապահովման չափը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի նկատմամբ։ Որակավորման ապահովումը ներկայացվում է տուժանքի (հավելված 4․2)  կամ կանխիկ փողի ձևով: Ընդ որում ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև պայմանագրի կատարման արդյունքը պատվիրատուի կողմից ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող 20-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ

Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է չափաբաժիններով և մասնակիցը ընտրված մասնակից է ճանաչվում մեկից ավելի չափաբաժինների մասով, ապա կարող է ներկայացնել՝ ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ որակավորման ապահովում` բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ որակավորման ապահովում ներկայացվելու դեպքում դրա գումարը հաշվարկվում է ներկայացված չափաբաժինների գնման գների հանրագումարի նկատմամբ ՝ հաշվի առնելով Կարգի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» պարբերության  պահանջները: Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված որակավորման ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000698» գանձապետական հաշվին:

Որակավորման ապահովումը այն ներկայացնողին վերադարձվում է պայմանագրի կատարման արդյունքը պատվիրատուի կողմից ամբողջական ընդունվելուն հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Եթե պայմանագրի կատարումը փուլային է և յուրաքանչյուր փուլի կատարումը ուղղակիորեն փոխկապակցված չէ պայմանագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան ստացվելիք վերջնարդյունքի հետ, ապա յուրաքանչյուր փուլի արդյունքը պատվիրատուի կողմից ընդունվելուց հետո որակավորման ապահովման գումարը նվազեցվում է այդ փուլի գումարի նկատմամբ հաշվարկված համամասնությամբ:

Ընդ որում, եթե ապրանքների գնման պայմանագրերը կնքվում են Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա առկա ֆինանսական հատկացումների շրջանակում տվյալ տարվա համար կնքված համաձայնագրի (համաձայնագրերի) մասով ներկայացված որակավորման ապահովումը ենթակա է վերադարձման այդ համաձայնագիրը (համաձայնագրերը) կատարողի կողմից ողջ ծավալով պատշաճ կատարվելու և դրա արդյունքը պատվիրատուի կողմից ամբողջական ընդունվելու դեպքում:

Որակավորման ապահովումը չի վերադարձվում, եթե այն ներկայացրած անձը խախտում է պայմանագրով նախատեսված պարտավորություն, որը հանգեցնում է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը:

10.3. Պայմանագրի ապահովման չափը կազմում է գնման գնի 10 տոկոսը: Եթե պայմանագրի նախագծով նախատեսված ապրանքների գնման գինը պակաս է կնքվելիք պայմանագրի գնից, ապա պայմանագրի ապահովման չափը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի նկատմամբ: Պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի (հավելված 5.1) կամ կանխիկ փողի ձևով:

Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է չափաբաժիններով և մասնակիցը ընտրված մասնակից է ճանաչվում մեկից ավելի չափաբաժինների մասով ապա կարող է ներկայացնել՝ ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ պայմանագրի ապահովում` բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ պայմանագրի ապահովում ներկայացվելու դեպքում դրա գումարը հաշվարկվում է ներկայացված չափաբաժինների գնման գների հանրագումարի նկատմամբ՝ հաշվի առնելով Կարգի 32-րդ կետի 9-րդ ենթակետի պահանջները:

Պայմանագրի ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև կնքվելիք պայմանագրով սահմանվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող 20-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Պայմանագրի ապահովումը այն ներկայացրած անձին վերադարձվում է կնքված պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների ամբողջական կատարման դեպքում՝ ամբողջական պարտավորությունների կատարման ժամկետը լրանալուն հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000664» գանձապետական հաշվին.

10.4 Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման պահին նախատեսված չեն ֆինանսական միջոցներ, ապա որակավորման և պայմանագրի ապահովումները ներկայացվում են միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով: Եթե պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման պահին նախատեսված ֆինանսական միջոցները գերազանցում են 25 մլն. ՀՀ դրամը, սակայն պայմանագրի ամբողջական կատարման համար հետագայում ևս պահանջվում են ֆինանսական միջոցներ, ապա պայմանագրի և որակավորման ապահովումները, հատկացված ֆինանսական միջոցների մասով, ներկայացվում են բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի, իսկ պահանջվող ֆինանսական միջոցների մասով՝ միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով:

10.5 Պայմանագրով պատվիրատուի կողմից կանխավճար հատկացվելու պայման նախատեսվելու դեպքում ընտրված մասնակիցը պատվիրատուին է ներկայացնում նաև կանխավճարի ապահովում` կանխավճարի չափով, բանկային երաշխիքի ձևով (հավելված՝ 5․2):

10.6 Եթե չափաբաժիններով կազմակերպված գնման ընթացակարգի շրջանակում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով որևէ չափաբաժնի մասով լուծվում է, ապա որակավորման և պայմանագրի ապահովումները վճարվում են միայն այդ չափաբաժնի նկատմամբ հաշվարկված գումարի չափով:

10.7 Պատվիրատուի ղեկավարը պայմանագրի և որակավորման ապահովման վճարման պահանջը բանկին, իսկ կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ներկայացնում է գրավոր՝  ապահովման վճարման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ապահովման վճարման պահանջը բանկի կամ ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից մերժվում է պահանջը կամ դրան կից փաստաթղթերը ոչ ամբողջական ներկայացված լինելու հիմքով, ապա նոր պահանջը պատվիրատուի ղեկավարը գրավոր ներկայացնում է մերժումը ստանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

10.8 Պատվիրատուի ղեկավարը պայմանագրի կամ որակավորման ապահովման վերադարձման մասին գրավոր տեղեկացնում է՝

- կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը՝  ապահովման վերադարձման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, կցելով վճարումը հիմնավորող հայտով ներկայացված փաստաթղթի պատճենը.

- բանկային երաշխիքի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում՝ երաշխիքը թողարկած բանկին՝ ապահովման վերադարձման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում,

-տուժանքի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում դեպքում՝ այն ներկայացրած մասնակցին՝ ապահովման վերադարձման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

11. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ

11.1 Օրենքի 37-րդ հոդվածի համաձայն` հանձնաժողովը սույն ընթացակարգը չկայացած է հայտարարում, եթե`

1) հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին.

2) դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը: Ընդ որում պետության կամ համայնքների կարիքների համար կազմակերպված գնման ընթացակարգը կարող է ամբողջությամբ կամ մասնակի չկայացած հայտարարվել ընդհանուր կառավարումն իրականացնող լիազորված մարմնի ղեկավարի որոշման հիման վրա:

3) ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

4) պայմանագիր չի կնքվում։

11.2 Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուն հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում, պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն, որում նշվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու հիմնավորումը։

12. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ (ԿԱՄ)

ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑԻ

ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ

12․1 Յուրաքանչյուր շահագրգիռ անձ իրավունք ունի բողոքարկելու պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) սահմանված կարգով:

Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի Օրենսգրքով սահմանված կարգով մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը բողոքարկելու գնման առարկայի բնութագրերը կամ հրավերի պահանջները:

12․2. Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունները վարչական հարաբերություններ չեն, և դրանք կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիաիրավական հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությամբ:

12․3. Պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի կատարած գործողության կամ անգործության հետևանքով պատճառված վնասները հատուցվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով:

12․4. Սույն հրավերով սահմանված անգործության ժամկետը պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հայցային վաղեմության ժամկետ է, բացառությամբ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված որոշումների բողոքարկման և պայմանագիրը միակողմանի լուծելու հետ կապված վեճերի, որոնց դեպքում հայցային վաղեմության ժամկետը երեսուն օրացուցային օր է:

12․5․Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը քննվում և լուծվում են Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում հայցադիմումը վարույթ ընդունելուց հետո՝ երեսուն օրվա ընթացքում: Դատարանի պատճառաբանված որոշմամբ սույն մասով նախատեսված ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ` մինչև տասն օրացուցային օրով:

12.6. Դատարանը հայցադիմումը վարույթ ընդունելու հարցը լուծում է այն ներկայացվելուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում:

12.7. Հայցադիմումը վարույթ ընդունելու հետ միաժամանակ դատարանը կայացնում է որոշում՝ պատասխանողից տվյալ գնման գործընթացի հետ կապված պատասխանողի տիրապետման տակ գտնվող բոլոր ապացույցները պահանջելու մասին:

12.8. Ապացույցներ պահանջելու վերաբերյալ որոշումը կատարվում է պատասխանողի կողմից որոշումն ստանալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում:

Սույն կետով նախատեսված ժամկետում պատասխանողի կողմից ապացույցներ պահանջելու վերաբերյալ որոշման պահանջները չկատարվելու դեպքում գործը քննվում է դրանում առկա ապացույցների հիման վրա, իսկ հայցվորի վկայակոչած այն փաստերը, որոնք ենթակա են հաստատման պատասխանողի տիրապետման տակ գտնվող ապացույցներով, համարվում են հաստատված:

12․9. Դատարանը սույն գնման գործընթացին վերաբերող՝ սույն բաժնով նախատեսված վեճերի վերաբերյալ իր վարույթում քննվող գործերը միացնում է մեկ վարույթում:

12․10. Հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումն անհապաղ ուղարկվում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինը սույն կետով նախատեսված որոշումն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում՝ նշելով կասեցման օրը:

12․11․ Հայցադիմումի պատասխանը պատվիրատուն ներկայացնում է հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումն ստանալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում:

12․12 Գործին մասնակցող անձինք և նրանց ներկայացուցիչները դատական նիստի ժամանակի և վայրի, ինչպես նաև Օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում առանձին դատավարական գործողություններ կատարելու մասին ծանուցվում են էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցով ծանուցագրերը և այլ փաստաթղթեր Օրենսգրքի 97-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հայցադիմումում նշված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու եղանակով:

12․13․ Դատարանը սույն բաժնով նախատեսված վեճերով գործերը քննում և դրանց վերաբերյալ վճիռները և որոշումները կայացնում է գրավոր ընթացակարգով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատարանը գործին մասնակցող անձի միջնորդությամբ կամ իր նախաձեռնությամբ եկել է եզրահանգման, որ անհրաժեշտ է գործը քննել դատական նիստում:

12․14. Գործը դատական նիստում քննելու վերաբերյալ միջնորդությունը գործին մասնակցող անձը կարող է ներկայացնել մինչև հայցադիմումի պատասխան ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետի լրանալը:

12․15. Գործը դատական նիստում քննելու մասին դատարանը կայացնում է որոշում հայցադիմումի պատասխան ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում:

12․16. Գործը դատական նիստում քննելու հարցը կարող է լուծվել նաև հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշմամբ:

12․17․ Վիճարկվող գործողությունների (անգործության) և որոշումների հիմքում ընկած հանգամանքների, ինչպես նաև տվյալ գործողությունների (անգործության) կատարման և որոշման ընդունման օրենքով, այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգը պահպանված լինելու փաստերն ապացուցելու պարտականությունը կրում է պատասխանողը:

12․18․ Պատասխանողը վիճարկվող գործողությունների (անգործության) և որոշումների իրավաչափությունը հիմնավորող ապացույցներ կարող է ներկայացնել միայն ապացույցները պահանջելու որոշման կատարման ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հիմնավորում է ապացույցի ներկայացման անհնարինությունը իրենից անկախ պատճառներով:

12․19 . Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների (բացառությամբ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված որոշումների) բողոքարկումն ինքնաբերաբար կասեցնում է գնման գործընթացը` սույն հրավերի 12․10 կետով նախատեսված որոշումը հրապարակվելու օրվանից մինչև վեճի քննության արդյունքներով առաջին ատյանի դատարանի կայացրած եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրը:

12․20․ Այն դեպքերում, երբ, հանրային կամ պաշտպանության և ազգային անվտանգության շահերից ելնելով, անհրաժեշտ է շարունակել գնման գործընթացը, դատարանը Օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված մարմինների ղեկավարների, իսկ իրավաբանական անձանց դեպքում գործադիր մարմնի ղեկավարի գրավոր միջնորդության հիման վրա կայացնում է գնման գործընթացի կասեցումը վերացնելու մասին որոշում: Դատարանը սույն կետով նախատեսված որոշումը դրա կայացման օրն անհապաղ ուղարկում է  լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինն այդ որոշումն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում:

12․21․ Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հետ կապված վեճերով դատարանի եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

12.22․ Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հետ կապված վեճերով դատարանի վճռի եզրափակիչ մասը կամ այլ եզրափակիչ դատական ակտը դրա հրապարակման օրն ուղարկվում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինը դատարանի վճռի եզրափակիչ մասը կամ այլ եզրափակիչ դատական ակտն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում:

12․23․ Բողոքարկման համար գանձվող պետական տուրքերի դրույքաչափերը սահմանված են «Պետական տուրքի մասին» օրենքով։

ՄԱՍ  II

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

Գ Ն Ա Ն Շ Մ Ա Ն  Հ Ա Ր Ց Մ Ա Ն   Հ Ա Յ Տ Ը   Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ե Լ ՈՒ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս։

1.2 Նպատակահարմարության դեպքում մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող` այլ ձևերով` պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները։

1.3 Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն։

2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԸ

Ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը սույն հրավերի 2-րդ մասի 3-րդ բաժնով սահմանված կարգով ներկայացնում է հայտ: Հայտին կցվում են սույն հրավերով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը:

Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված`

2.1 ընթացակարգին մասնակցելու դիմում-հայտարարություն` համաձայն հավելված N 1-ի.

2.2 իր կողմից հաստատված` առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը` համաձայն հավելված N 1.1-ի.

2.3 գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով.

2.4 համատեղ գործունեության պայմանագիրը, եթե մասնակիցները գնման ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով).

2.5

2.6 գնային առաջարկ` համաձայն հավելված N 2-ի: Գնային առաջարկը ներկայացվում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով։ Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում:

3. ՀԱՅՏԸ  ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԸ

3.1 Մասնակիցը հայտը ներկայացնում է սույն հրավերով սահմանված կարգով։

Մասնակցի առաջարկները, դրանց վերաբերող փաստաթղթերը դրվում են ծրարի մեջ, որը սոսնձում է այն ներկայացնողը: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը, կազմվում են բնօրինակից /բացառությամբ 3-րդ կողմի կողմից տրամադրված կամ հաստատված փաստաթղթերի, որոնց դեպքում ներկայացվում է դրանց` բնօրինակից պատճենահանված տարբերակը/ և 2 օրինակ պատճեններից: Փաստաթղթերի փաթեթների վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «պատճեն» բառերը: Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները։

Ծրարը և սույն հրավերով նախատեսված` մասնակցի կազմած փաստաթղթերն ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը (այսուհետ` գործակալ): Եթե հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ:

3.2 Սույն հրահանգի 3.1 կետում նշված ծրարի վրա հայտը կազմելու լեզվով նշվում են`

1) պատվիրատուի անվանումը և հայտի ներկայացման վայրը (հասցեն).

2) ընթացակարգի ծածկագիրը.

3) «չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը» բառերը.

4) մասնակցի անվանումը (անունը), գտնվելու վայրը և հեռախոսահամարը:

3.3 Սույն հրահանգի 3.1 և 3.2 կետերի պահանջներին չհամապատասխանող հայտերը  հանձնաժողովը հայտերի բացման նիստում մերժում է և նույնությամբ վերադարձնում ներկայացնողին:

Հավելված  N 1

«ՓԱԲ-ԳՀԱՊՁԲ-26/64»*  ծածկագրով

գնանշման հարցումի հրավերի

ԴԻՄՈՒՄՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ*

գնանշման հարցումին մասնակցելու

հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել

մասնակցի անվանումը

-ի կողմից «ՓԱԲ-ԳՀԱՊՁԲ-26/64» ծածկագրով հայտարարված

պատվիրատուի անվանումը

գնանշման հարցումի 	    					      չափաբաժնին  (չափաբաժիններին) և հրավերի

չափաբաժնի  (չափաբաժինների) համարը

պահանջներին համապատասխան  ներկայացնում  է հայտ:

-ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է

մասնակցի անվանումը

ռեզիդենտ:

երկրի անվանումը

-ի՝

մասնակցի անվանումը

- հարկ վճարողի հաշվառման համարն է` 					:

հարկի վճարողի հաշվառման համարը

- էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` 					:

էլեկտրոնային փոստի հասցեն

- գործունեության հասցեն է՝ -------------------------------------------------:

գործունեության հասցեն

- հեռախոսահամարն է՝ -------------------------------------------------:

հեռախոսի համարը

Սույնով                                                                                     -ն հայտարարում և հավաստում է, որ՝

մասնակցի անվանում

1)                                                                                     -ն և իրեն փոխկապակցված անձինք

մասնակցի անվանում

բավարարում են «ՓԱԲ-ԳՀԱՊՁԲ-26/64»*  ծածկագրով  գնանշման հարցումի հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին  և                                                                                  -ն պարտավորվում է

մասնակցի անվանում

ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել որակավորման ապահովում.

2) «ՓԱԲ-ԳՀԱՊՁԲ-26/64»*  ծածկագրով գնանշման հարցումին մասնակցելու շրջանակում`

- թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու անբարեխիղճ մրցակցություն,   գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

- բացակայում է հրավերով սահմանված` 			                   		-ին

մասնակցի անվանումը

փոխկապակցված անձանց և (կամ) 				    				                    -ի

մասնակցի անվանումը

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս 			   			                   -ին

մասնակցի անվանումը

պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք:

Ստորև ներկայացնում  է 	                   		-ի  իրական շահառուների վերաբերյալ

մասնակցի անվանումը

տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝ ----------------------------------------------------**

Կից ներկայացվում է 								 կողմից առաջարկվող

մասնակցի անվանումը

ապրանքի ամբողջական նկարագիրը՝ համաձայն հավելված 1.1-ի:

___________________________________________________ 	                _____________				 Մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                            ստորագրությունը)

Կ. Տ.

*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

** - ՀՀ ռեզիդենտ հանդիասցող մասնակիցը դիմում հայտարարությունը լրացնելիս նշում է «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքի համաձայն՝ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցած՝ իր իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝

-  եթե մասնակիցը չի հանդիսանում ՀՀ ռեզիդենտ, ապա դիմում- հայտարարությունը լրացնելիս << տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝ >> բառերը փոխարինում է <<հայտարարագիր՝ համաձայն  հավելված 1․2-ի>> բառերով,

-եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր  է կամ ֆիզիկական անձ, ապա իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկատվություն չի ներկայացնում:

Հավելված 1.1

«ՓԱԲ-ԳՀԱՊՁԲ-26/64»*  ծածկագրով

գնանշման հարցումի հրավերի

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

-ն «ՓԱԲ-ԳՀԱՊՁԲ-26/64»*

մասնակցի անվանումը

ծածկագրով գնանշման հարցումի շրջանակում ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մոդելը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագրերը |

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)  		                                              ստորագրություն

Կ. Տ.

*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

Հավելված 1.2**

«ՓԱԲ-ԳՀԱՊՁԲ-26/64»*  ծածկագրով

գնանշման հարցումի հրավերի

ՁԵՎ

ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ

- Կազմակերպությունը

  - Կազմակերպության տվյալները

| - Անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Անվանումը լատինատառ |  |
| - Պետական գրանցման համարը |  |
| - Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| - Գրանցման հասցեն |  |
| - Գրանցման պետությունը |  |
| - Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

  - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը

| - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի անունը և ազգանունը |  |
| --- | --- |
| - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի պաշտոնը |  |

  - Հայտարարագրի ներկայացումը

| - Հայտարարագրի ստորագրման օրը, ամիսը, տարին |  |
| --- | --- |
| - Հայտարարագրի էջերի քանակը |  |
| - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը |  |

- Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

  - Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

| - Ֆոնդային բորսայի անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին |  |

  - Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները

| - Անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Անվանումը լատինատառ |  |
| - Պետական գրանցման համարը |  |
| - Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| - Գրանցման հասցեն |  |
| - Գրանցման պետությունը |  |
| - Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

  - Վերահսկողության մակարդակը

| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| --- | --- |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

- Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը

  - Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը

| - Պետության անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Համայնքի անվանումը |  |
| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

  - Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը

| - Միջազգային կազմակերպության անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Միջազգային կազմակերպության անվանումը լատինատառ |  |
| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

- Իրական շահառուի տվյալները

  - Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները

| - Անունը |  |
| --- | --- |
| - Ազգանունը |  |
| - Անունը (լատինատառ) |  |
| - Ազգանունը (լատինատառ) |  |
| - Քաղաքացիությունը |  |
| - Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին |  |

  - Անձը հաստատող փաստաթուղթը

| - Փաստաթղթի տեսակը |  |
| --- | --- |
| - Փաստաթղթի համարը |  |
| - Տրամադրման օրը, ամիսը, տարին |  |
| - Տրամադրող մարմինը |  |
| - ՀԾՀ կամ համարժեք համարը |  |

  - Անձի հաշվառման հասցեն

| - Պետությունը |  |
| --- | --- |
| - Համայնքը |  |
| - Վարչատարածքային միավորը |  |
| - Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը |  |

  - Անձի բնակության հասցեն

| - Պետությունը |  |
| --- | --- |
| - Համայնքը |  |
| - Վարչատարածքային միավորը |  |
| - Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը |  |

  - Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ` ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)

| ☐ ա․ ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում |  |
| --- | --- |
| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |
| ☐ բ․ տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով |  |
| ☐ գ․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ |  |

  - Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)

| ☐ ա․ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում |  |
| --- | --- |
| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |
| ☐ բ․ իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը |  |
| ☐ գ․ իրավաբանական անձից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ |  |
| ☐ դ․ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով |  |
| ☐ ե․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ |  |

  - Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները

| - Իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին |  |
| --- | --- |
| - Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը | ☐ Առանձին ☐ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ |
| - Ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպության իրական շահառուն հանդիսանում է պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ | ☐ Այո ☐ Ոչ |

  - Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները

| - Էլ․ փոստի հասցեն |  |
| --- | --- |
| - Հեռախոսահամարը |  |

- Միջանկյալ իրավաբանական անձինք

  - Կազմակերպության տվյալները

| - Անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Անվանումը լատինատառ |  |
| - Պետական գրանցման համարը |  |
| - Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| - Գրանցման հասցեն |  |
| - Գրանցման պետությունը |  |
| - Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

  - Իրական շահառուի տվյալները

| - Իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ |  |
| --- | --- |

  - Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

| - Ֆոնդային բորսայի անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին |  |

- Լրացուցիչ նշումներ

Լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին

I. Հայտարարագրի լրացման կարգը

- Հայտարարագրի 1-ին բաժնում (Կազմակերպությունը) լրացվում են հայտարարագիր ներկայացնող իրավաբանական անձի (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) տվյալները։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Կազմակերպության տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են Կազմակերպության անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և պետական գրանցման տվյալները՝ ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին.

  - «Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը» ենթաբաժնում լրացվում է այն ֆիզիկական անձի տվյալները ով ստորագրում է սույն ընթացակարգի հայտում ներառվող փաստաթղթերը.

  - «Հայտարարագրի ներկայացումը» ենթաբաժնում լրացվում են հայտարարագրի ստորագրման օրը, ամիսը, տարին, հայտարարագրի էջերի քանակը, ինչպես նաև դրվում է հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը:

- Հայտարարագրի 2-րդ բաժինը (Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները) լրացվում է, եթե Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից հաստատված՝ իրական շահառուների համարժեք բացահայտման չափանիշներով կարգավորվող շուկաների ցանկում ներառված շուկայում։ Նշված չափանիշներին համապատասխանելու դեպքում այս բաժինը լրացվում է Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի համար։ Այս բաժինը լրացնելու դեպքում հայտարարագրի հաջորդ բաժինները ենթակա չեն լրացման, բացառությամբ 5-րդ բաժնի, որը լրացվում է, եթե Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձը Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ունի անուղղակի մասնակցություն։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում է ֆոնդային բորսայի անվանումը՝ փակագծերում նշելով նաև բորսայի ծածկագիրը (Market Identifier Code), որտեղ ցուցակված են Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև կատարվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին` առկայության դեպքում այն փաստաթղթերին, որոնք պարունակում են տեղեկություններ տվյալ իրավաբանական անձի սեփականատերերի վերաբերյալ.

  - «Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագրի 2.1-ին ենթաբաժնում լրացված տվյալները վերաբերում են ոչ թե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձին, այլ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի: Այս ենթաբաժնում լրացվում են Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և գրանցման տվյալները` ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին, ինչպես նաև գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը.

  - «Վերահսկողության մակարդակը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագրի 2․1-ին ենթաբաժնում լրացվել են Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձին վերաբերող տվյալները։ Այս ենթաբաժնում նշվում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։

- Հայտարարագրի 3-րդ բաժինը (Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը) լրացվում է, եթե Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունի որևէ պետություն, համայնք կամ միջազգային կազմակերպություն։ Բաժինը կարող է լրացվել մի քանի անգամ, եթե Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունեն մի քանի պետություն, համայնք կամ միջազգային կազմակերպություն։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է պետության կամ համայնքի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն: Պետության մասնակցության դեպքում այս ենթաբաժնում լրացվում է պետության, իսկ համայնքի մասնակցության դեպքում՝ նաև համայնքի անվանումը։ Այս ենթաբաժնում լրացվում են նաև իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում պետության կամ համայնքի մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ.

  - «Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է միջազգային կազմակերպության ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն: Այս ենթաբաժնում լրացվում են միջազգային կազմակերպության անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ), իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում միջազգային կազմակերպության մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։

- Հայտարարագրի 4-րդ բաժինը (Իրական շահառուի տվյալները) լրացվում է յուրաքանչյուր իրական շահառուի համար առանձին՝ Կազմակերպության իրական շահառուների քանակով։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են իրական շահառուի անձնական տվյալները։ Տվյալները լրացվում են այնպես, ինչպես դրանք լրացված են իրական շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթում։ Եթե անձի անունը և ազգանունը հայերեն կամ լատինատառ առկա չեն վերջինիս անձը հաստատող փաստաթղթում, ապա հայտարարագրում լրացվում է դրանց տառադարձությունը.

  - «Անձը հաստատող փաստաթուղթը» ենթաբաժնում լրացվում են տեղեկությունների իրական շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթի վերաբերյալ.

  - «Անձի հաշվառման հասցեն» ենթաբաժնում լրացվում է իրական շահառուի հաշվառման վայրի հասցեն.

  - «Անձի բնակության հասցեն» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե իրական շահառուի հաշվառման հասցեն տարբերվում է վերջինիս բնակության հասցեից։ Այս ենթաբաժնում լրացվում է իրական շահառուի բնակության վայրի հասցեն.

  - «Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը չի հանդիսանում ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն: Այս ենթաբաժնում նշվում է, թե «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի» մասին օրենքով նախատեսված որ հիմք(եր)ով է անձը հանդիսանում Կազմակերպության իրական շահառու, և ներառվում են այդ հիմքերի առնչությամբ պահանջվող տեղեկությունները։ Մեկից ավելի հիմքերով իրական շահառու հանդիսանալու դեպքում նշում է կատարվում բոլոր հիմքերի մասով՝ համապատասխան կետերում։ Այս ենթաբաժնում հիմքերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

ա․ Այս ենթաբաժնի «ա» կետում կատարվում է նշում, եթե ֆիզիկական անձը ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է Կազմակերպության՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում։ Մասնակցությունը կարող է լինել Կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) սեփականության իրավունքով տիրապետելու ուժով (ուղղակի մասնակցություն) կամ Կազմակերպության բաժնեմասին (բաժնետոմսին, փային) տիրապետող այլ իրավաբանական անձի բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) սեփականության իրավունքով տիրապետելու ուժով (անուղղակի մասնակցություն)։ Անուղղակի մասնակցությունը կարող է իրականացվել անկախ ֆիզիկական անձի և Կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) տիրապետող իրավաբանական անձի շղթայում առկա միջանկյալ իրավաբանական անձանց քանակից։ «Մասնակցության չափը» դաշտում նշվում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ։ Մասնակցության չափը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով իրական շահառուի ուղղակի և անուղղակի մասնակցության արդյունքում Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության բոլոր տոկոսների հանրագումարը։ Անուղղակի մասնակցության դեպքում, կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում իրական շահառուի մասնակցությունը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր նախորդ միջանկյալ կազմակերպության մասնակցության չափը, այն է՝ Կազմակերպության մասնակից իրավաբանական անձի՝ տոկոսային արտահայտմամբ մասնակցության չափը բազմապատկելով Կազմակերպության մասնակից իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում համապատասխան մասնակցի՝ տոկոսային արտահայտմամբ մասնակցության չափով, և այդպես շարունակ մինչև իրական շահառուին հասնելը։ «Մասնակցության տեսակը» դաշտում կատարվում է նշում կանոնադրական կապիտալում մասնակցության ուղղակի կամ անուղղակի լինելու մասին։ Կանոնադրական կապիտալում և՛ ուղղակի, և՛ անուղղակի մասնակցության առկայության դեպքում նշում է կատարվում միաժամանակ և՛ ուղղակի, և՛ անուղղակի մասնակցության առկայության վերաբերյալ.

բ․ Այս ենթաբաժնի «բ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն «ա» կետի իմաստով չի հանդիսանում կազմակերպության իրական շահառու, սակայն վերահսկում է Կազմակերպությունը՝ իրավական գործիքների (այդ թվում՝ կնքված գործարքների) ուժով, այլ բնույթի անձնական ազդեցության հիման վրա կամ այլ միջոցներով.

գ․ Այս ենթաբաժնի «գ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը հանդիսանում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ այս ենթաբաժնի «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ.

  - «Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը հանդիսանում է ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն։ Իրական շահառուների բացահայտումն իրականացվում է Ընդերքի մասին օրենսգրքով սահմանված չափանիշներով: Այս ենթաբաժնում նշումները կատարվում են սույն կարգի 4․5-րդ կետում սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։ Այս ենթաբաժնում հիմքերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

ա․ Այս ենթաբաժնի «ա» կետում կատարվում է նշում, եթե ֆիզիկական անձը ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում։ Այս ենթաբաժինը լրացվում է սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ.

բ․ Այս ենթաբաժնի «բ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը.

գ․ Այս ենթաբաժնի «գ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը Կազմակերպությունից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ.

դ․ Այս ենթաբաժնի «դ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն «ա»-«գ» կետերի իմաստով չի հանդիսանում Կազմակերպության իրական շահառու, սակայն վերահսկում է կազմակերպությունը՝ իրավական գործիքների (այդ թվում՝ կնքված գործարքների) ուժով, այլ բնույթի անձնական ազդեցության հիման վրա կամ այլ միջոցներով.

ե․ Այս ենթաբաժնի «ե» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը հանդիսանում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ այս ենթաբաժնի «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ.

  - «Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները» ենթաբաժնում լրացվում են անձի՝ Կազմակերպության իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին։ Այս ենթաբաժնում կատարվում է նշում իրական շահառուի կողմից Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացման ձևի վերաբերյալ։ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ վերահսկողության իրականացման վերաբերյալ կատարվում է նշում, եթե իրական շահառուն Կազմակերպությունը վերահսկում է իր հետ փոխկապակցված անձի հետ համաձայնեցված գործելու ուժով կամ կարող է այն վերահսկել իր հետ փոխկապակցված անձի հետ համաձայնեցված գործելու դեպքում։ Եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը հանդիսանում է ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն, այս ենթաբաժնում նաև կատարվում է նշում իրական շահառուի՝ Ընդերքի մասին օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 53-րդ կետի իմաստով պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ հանդիսանալու վերաբերյալ.

  - «Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են իրական շահառուի էլեկտրոնային փոստի հասցեն և հեռախոսահամարը:

- Հայտարարագրի 5-րդ բաժինը (Միջանկյալ իրավաբանական անձինք) լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի իրական շահառուն կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձն ունի անուղղակի մասնակցություն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում։ Այս բաժինը ենթակա է լրացման յուրաքանչյուր միջանկյալ իրավաբանական անձի համար առանձին՝ բոլոր միջանկյալ իրավաբանական անձանց քանակով։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Կազմակերպության տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են միջանկյալ իրավաբանական անձի անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և գրանցման տվյալները` ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին.

  - «Իրական շահառուի տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են այն իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար այս ենթաբաժնում լրացված կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ: Եթե միջանկյալ իրավաբանական անձանց տվյալները լրացվում են Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձի համար, այս ենթաբաժինը ենթակա չէ լրացման։

  - «Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները» ենթաբաժինը ենթակա չէ պարտադիր լրացման։ Այս ենթաբաժինը կարող է լրացվել, եթե միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են կարգավորվող շուկայում։ Այս ենթաբաժնում լրացվում է ֆոնդային բորսայի անվանումը՝ փակագծերում նշելով նաև բորսայի ծածկագիրը (Market Identifier Code), որտեղ ցուցակված են իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև կատարվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին։

- Հայտարարագրի 6-րդ բաժինը (Լրացուցիչ նշումներ) լրացվում է, եթե առկա են լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին։ Այս ենթաբաժնում կարող են լրացվել հավելյալ պարզաբանումներ իրական շահառուի կողմից Կազմակերպությունը վերահսկելու հիմքերի վերաբերյալ, պետության (համայնքի) այն մարմինների վերաբերյալ, որոնք իրականացնում են Կազմակերպության վերահսկողությունն այն դեպքում, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է պետության կամ համայնքի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն, և այլ պարազաբանումներ հայտարարագրի առնչությամբ։

- Հայտարարագիրը լրացնում և ստորագրում է հայտը ներկայացնող անձը։

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

** 1.2 հավելվածը չի ներկայացվում մասնակցի կողմից եթե վերջինս հանդիսանում է ՀՀ ռեզիդենտ, ,ինչպես նաև եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր է կամ ֆիզիկական անձ։

Հավելված 2

«ՓԱԲ-ԳՀԱՊՁԲ-26/64»*  ծածկագրով

գնանշման հարցումի հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն   Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ՓԱԲ-ԳՀԱՊՁԲ-26/64»* ծածկագրով գնանշման հարցումի հրավերը, այդ թվում կնքվելիք  պայմանագրի նախագիծը,                   				     		           -ն առաջարկում է

մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

| Չափա- բաժինների համարները | Ապրանքի անվանումը | Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/ | ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/ | Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N1>> |  |  |  |
| 2 | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N2>> |  |  |  |
| 3 | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N3>> |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |

___________________________________________ 	                       _____________

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                       ստորագրությունը

Կ. Տ.

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

**եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում։

Հավելված 4.2

«ՓԱԲ-ԳՀԱՊՁԲ-26/64»*  ծածկագրով

գնանշման հարցումի հրավերի

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան						            «         » 			 20   թ.

, ի դեմս Ընկերության տնօրեն

Ընկերության անվանումը					    Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

- Համաձայնության առարկան

  - Ընկերությունը մասնակցում է «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված` ՓԱԲ-ԳՀԱՊՁԲ-26/64* ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ` Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն  համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված  «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը` /այսուհետ` Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար` Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից  գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ)  Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4  Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

  - Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

- Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ։

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով`

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`

ընկերության անվանումը

ընկերության հասցեն

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

| 1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ* |  |
| --- | --- |
| 2. Թիվ |  |
| 3. Ներկայացման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |  |
| 4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն ` |  |
| 5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն ( բանկ)` |  |
| 6. Վճարողի հաշվի համարը` |  |
| 7. Վճարողի ՀՎՀՀ` |  |
| 8. Վճարողի ՀԾՀ` |  |
| 9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն ` «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ |  |
| 10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում) |  |
| 11. Շահառուի ՀՎՀՀ` 01836525 |  |
| 12.Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)` Երևանի թիվ 1 ՏԳԲ |  |
| 13.Շահառուի հաշվի համարը (հշ.N) 900018005588 |  |
| 14.Գումարը (թվերով և բառերով)` |  |
| 15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում) |  |
| 16.Արժույթը (բառերով և կոդով)` |  |
| 17.Գործարքի (վճարման) նպատակը` (որակավորման ապահովման համար) |  |
| 18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)` |  |
| 19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում> |  |
| 20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ |  |
| 22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /____________________/ /____________________/ 22.բ. Կ.Տ. | 21.ա. Վճարողի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ 21.բ. Կ.Տ. |
| 24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /____________________/ /ստորագրություն/ | 23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /____________________/ /ստորագրություն/ |
| 24.բ. Կ.Տ. 24.գ "___" ___ 20___ թ. | 23.բ. Կ.Տ. 23.գ.Կատարման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |

* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման ուղեցույցը

| Հ/Հ | <<Վճարման պահանջագիր>> փաստաթղթի վավերապայմանները | Նշված դաշտի/ վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում | Վավերապայմանի լրացման պահանջը (գնումների գործընթացի հետ կապված) | Վավերապայմանը լրացնող կողմը` շահառուն կամ վճարողը (գնումների գործընթացի հետ կապված) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Փաստաթղթի անվանումը | Պարտադիր | պարտադիր | Փաստաթղթի վրա նախապես լրացված է <Վճարման պահանջագիր> |
|  | վճարման պահանջագրի համարը | Պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս |
|  | ներկայացման ամսաթիվը | Պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը: |
|  | Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | Պարտադիր | պարտադիր լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության: Լրացվում է վճարողի կողմից | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 5. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (վճարողի բանկը) | Պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 6. | վճարողի հաշվի համարը | Պարտադիր | պարտադիր լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 7. | վճարողի ՀՎՀՀ | Պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 8. | վճարողի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 9. | շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | Պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անվանումը: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 10. | շահառուի ՀԾՀ | Պարտադիր | ոչ պարտադիր (գնումների հետ կապված գործընթացում չի լրացվում) | (չի լրացվում) |
| 11. | շահառուի ՀՎՀՀ | Պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 12. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը | Պարտադիր | պարտադիր | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 13. | շահառուի հաշվի համարը | Պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուի այն բանկային (գանձապետական) հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 14. | գումարը (թվերով և բառերով) | Պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 15. | Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) | Պարտադիր | ոչ պարտադիր (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը գնումների հետ կապված չի կիրառվում) | (չի լրացվում եւ չի կիրառվում) |
| 16. | արժույթը (բառերով և կոդով) | Պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 17. | գործարքի նպատակը | Պարտադիր | Պարտադիր լրացվում է «որակավորման ապահովման համար» բառերը | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 18. | Վճարման կատարման հիմքերը՝ | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը, գնման ընթացակարգի ծածկագիրը ըստ տուժանքի մասին համաձայնագրի, | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 19. | Վճարման պայմանները՝ | Պարտադիր | պարտադիր լրացվում է <ակցեպտավորված վճարում> բառերը, որը նշանակում է որ վճարողը ստորագրելով պահանջագիրը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից |
| 20. | առդիր էջերի քանակը | Պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին (վճարողի բանկին) Եթ ե լրացվել է <Վճարման կատարման հիմքեր> դաշտը ապա այս տվյալը պարտադիր լրացվում է: | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 21.ա. | վճարողի ստորագրությունը | Պարտադիր | պարտադիր այս դաշտը լրացվում է վճարողի կողմից պահանջագրի ներկայացման դեպքում: Ընդ որում եթե Վճարման պայմաններ դաշտում նշված է <ակցեպտավորված վճարում> ապա վճարողը ստորագրելով՝ նախապես համաձայնվում նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար: Վճարողի կողմից էլեկտրոնային եղանակով պահանջագրի ներկայացման դեպքում այս դաշտում դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը: | ստորագրվում է վճարողի կողմից կամ դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը |
| 21.բ. | վճարողի կնիքը | Պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում, երբ վճարողը պահանջագիրը ներկայացնում է թղթային եղանակով | կնքվում է վճարողի կողմից թղթային եղանակով ներկայացնելիս |
| 22.ա. | շահառուի ստորագրությունը | Պարտադիր | Պարտադիր՝ լրացվում է բանկ ներկայացնելիս | ստորագրվում է շահառուի կողմից |
| 22.բ. | շահառուի կնիքը | Պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում | կնքվում է շահառուի կողմից թղթային եղանակով բանկ ներկայացնելիս |
| 23.ա. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | Պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.բ. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | Պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.գ | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | Պարտադիր | պարտադիր վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն |  |
| 24.ա. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | Պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը ներկայացվելու դեպքում, որտեղ աշխատակցի ստորագրությունը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.բ. | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | Պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ դրոշմակնիքը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.գ | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | Պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ սույն տվյալները դրվում են թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |

Հավելված 5.1

«ՓԱԲ-ԳՀԱՊՁԲ-26/64»*  ծածկագրով

գնանշման հարցումի հրավերի

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան						            «         » 			 20   թ.

, ի դեմս Ընկերության տնօրեն

Ընկերության անվանումը					    Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված` ՓԱԲ-ԳՀԱՊՁԲ-26/64* ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ` Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն  համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված  «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը` /այսուհետ` Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար` Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից  գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ)  Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար: 1.4  Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

  - Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

  - Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

  - Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով`

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`

ընկերության անվանումը

ընկերության հասցեն

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

| 1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ* |  |
| --- | --- |
| 2. Թիվ |  |
| 3. Ներկայացման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |  |
| 4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն ` |  |
| 5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն ( բանկ)` |  |
| 6. Վճարողի հաշվի համարը` |  |
| 7. Վճարողի ՀՎՀՀ` |  |
| 8. Վճարողի ՀԾՀ` |  |
| 9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն ` «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ |  |
| 10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում) |  |
| 11. Շահառուի ՀՎՀՀ` 01836525 |  |
| 12.Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)` Երևանի թիվ 1 ՏԳԲ |  |
| 13.Շահառուի հաշվի համարը (հշ.N) 900018005588 |  |
| 14.Գումարը (թվերով և բառերով)` |  |
| 15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում) |  |
| 16.Արժույթը (բառերով և կոդով)` |  |
| 17.Գործարքի (վճարման) նպատակը` (պայմանագրի կատարման ապահովման համար) |  |
| 18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)` |  |
| 19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում> |  |
| 20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ |  |
| 22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /____________________/ /____________________/ 22.բ. Կ.Տ. | 21.ա. Վճարողի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ 21.բ. Կ.Տ. |
| 24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /____________________/ /ստորագրություն/ | 23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /____________________/ /ստորագրություն/ |
| 24.բ. Կ.Տ. 24.գ "___" ___ 20___ թ. | 23.բ. Կ.Տ. 23.գ.Կատարման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |

* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման ուղեցույցը

| Հ/Հ | <<Վճարման պահանջագիր>> փաստաթղթի վավերապայմանները | Նշված դաշտի/ վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում | Վավերապայմանի լրացման պահանջը (գնումների գործընթացի հետ կապված) | Վավերապայմանը լրացնող կողմը` շահառուն կամ վճարողը (գնումների գործընթացի հետ կապված) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Փաստաթղթի անվանումը | պարտադիր | պարտադիր | Փաստաթղթի վրա նախապես լրացված է <Վճարման պահանջագիր> |
|  | վճարման պահանջագրի համարը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս |
|  | ներկայացման ամսաթիվը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը: |
|  | Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության: Լրացվում է վճարողի կողմից | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 5. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (վճարողի բանկը) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 6. | վճարողի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 7. | վճարողի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 8. | վճարողի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 9. | շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անվանումը: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 10. | շահառուի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր (գնումների հետ կապված գործընթացում չի լրացվում) | (չի լրացվում) |
| 11. | շահառուի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 12. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը | պարտադիր | պարտադիր | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 13. | շահառուի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուի այն բանկային (գանձապետական) հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 14. | գումարը (թվերով և բառերով) | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 15. | Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) | պարտադիր | ոչ պարտադիր (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը գնումների հետ կապված չի կիրառվում) | (չի լրացվում եւ չի կիրառվում) |
| 16. | արժույթը (բառերով և կոդով) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 17. | գործարքի նպատակը | պարտադիր | Պարտադիր լրացվում է «պայմանագրի կատարման ապահովման համար» բառերը | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 18. | Վճարման կատարման հիմքերը՝ | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը, գնման ընթացակարգի ծածկագիրը ըստ տուժանքի մասին համաձայնագրի, | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 19. | Վճարման պայմանները՝ | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է <ակցեպտավորված վճարում> բառերը, որը նշանակում է որ վճարողը ստորագրելով պահանջագիրը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից |
| 20. | առդիր էջերի քանակը | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին (վճարողի բանկին) Եթ ե լրացվել է <Վճարման կատարման հիմքեր> դաշտը ապա այս տվյալը պարտադիր լրացվում է: | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 21.ա. | վճարողի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր այս դաշտը լրացվում է վճարողի կողմից պահանջագրի ներկայացման դեպքում: Ընդ որում եթե Վճարման պայմաններ դաշտում նշված է <ակցեպտավորված վճարում> ապա վճարողը ստորագրելով՝ նախապես համաձայնվում նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար: Վճարողի կողմից էլեկտրոնային եղանակով պահանջագրի ներկայացման դեպքում այս դաշտում դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը: | ստորագրվում է վճարողի կողմից կամ դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը |
| 21.բ. | վճարողի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում, երբ վճարողը պահանջագիրը ներկայացնում է թղթային եղանակով | կնքվում է վճարողի կողմից թղթային եղանակով ներկայացնելիս |
| 22.ա. | շահառուի ստորագրությունը | պարտադիր | Պարտադիր՝ լրացվում է բանկ ներկայացնելիս | ստորագրվում է շահառուի կողմից |
| 22.բ. | շահառուի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում | կնքվում է շահառուի կողմից թղթային եղանակով բանկ ներկայացնելիս |
| 23.ա. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.բ. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.գ | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | պարտադիր | պարտադիր վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն |  |
| 24.ա. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը ներկայացվելու դեպքում, որտեղ աշխատակցի ստորագրությունը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.բ. | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ դրոշմակնիքը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.գ | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ սույն տվյալները դրվում են թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |

Հավելված 6

«ՓԱԲ-ԳՀԱՊՁԲ-26/64»*  ծածկագրով

գնանշման հարցումի հրավերի

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N

ք.                                                                                                      «     »            20   թ.

______                         -ը ի դեմս _____                     -ի, որը գործում է                                    -ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից,  և __________________-ը, ի դեմս տնօրեն _____________________-ի, որը գործում է                        -ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ` պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով` Տեխնիկական բնութագիր-գնման-ժամանակացուցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ` ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար։

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Գնորդն իրավունք ունի`

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են           օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի` պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք`

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն` իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա`

ա)  պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք,  իր ընտրությամբ`

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի  6.2 կետով նախատեսված տույժը։

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք` պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն` պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե`

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են          օրից ավելի,

2.1.8 Զննել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին։

2.2 Գնորդը պարտավոր է`

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում` նաև պայմանագրի  6.5 կետով նախատեսված տույժը։

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո` ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ` ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից։

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները։

2.3 Վաճառողն իրավունք ունի`

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները։

2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը։

2.4 Վաճառողը պարտավոր է`

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը` պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան` Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.5 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք` պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր։

2.4.6 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը։

2.4.7 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան` պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը։

2.4.8 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3  կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը։

2.4.9 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը։

2.4.10 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները։

2.4.11 Որակավորման և պայմանագրի ապահովում ներկայացրած անձը պարտավոր է ապահովումների գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին։

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1  Պայմանագրի գինը կազմում է ________________ ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:  Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում` հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը։

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը։

3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման  ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի ---ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում գնորդը վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին։

5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված` ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության 		 օրինակ (հավելված N 3):

5.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին։ Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի ստորագրվում և Գնորդը`

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

բ) Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։

5.3 Գնորդը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված       աշխատանքային օրվա ընթացքում Վաճառողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ ապրանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը։

5.4 Եթե պայմանագրի 5.3 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար։

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ` մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի  չափով։

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք` պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի  չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ապրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ։

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի  չափով։

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտվորությունները լրիվ կատարելուց։

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը  չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի` պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։

8.2 Պայմանագրից ծագած` կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած` հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության։ Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է։

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

8.5	Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը։

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի  կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։

8.6 Եթե պայմանագիրն  իրականացվում է գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում գործակալի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի փոփոխման դեպքում Վաճառողը գրավոր տեղեկացնում է Գնորդին՝ տրամադրելով գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից  հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում  սույն ենթակետի կիրառման դեպքում գործակալ չի կարող հանդիսանալ ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. թիվ 817-Ա որոշմա ն 2-թդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում ներառված կազմակերպությունը:

8.7 Եթե պայմանագիրն  իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը` Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Վաճառողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե մատակարարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։

Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը։

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի` պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Վաճառողի  կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Գնորդը այն ուղարկվում է նաև Վաճառողի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Վաճառողն  իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում` պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ` ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում գնորդը վճարումներն իրականացնելիս ապահովի վաճառողի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ` անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 4) ստանալու դեպքում գնորդը պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է գնորդի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը

8.13	Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

8.14 Պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ։ Պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 3.1 և N 4 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը։

8.15 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։

8.16 Պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված ապրանքի մատակարարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Գնորդի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Վաճառողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են  երաշխիքով կամ կանխիկ փողով` հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Վաճառողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ  տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովները Գնորդին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից ----------աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Գնորդի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

| ԳՆՈՐԴ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ։

Հավելված N 1

«         »              20  թ. կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Չ/Հ | Товар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Անվանումը և CPV наименование CPV | Տեխնիկական բնութագիր** техническая характеристика** |  | Չափման միավոր единица измерения | Քանակ общий объем | Միավորի գին Цена за единицу /драм РА/ | Նախատեսվող առավելագույն ընդհանուր գին Максимальная общая цена /драм РА/ | Մատակարարման поставки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցե Адрес | Ժամկետ срок |
| 1 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր Специальное профессиональное оборудование и материалы CPV- 35121340/6 | Ադամանդի թիակ՝ նախատեսված ադամանդների հավաքման, տեսակավորման համար: Օգնում է փոքր մասերը հեշտությամբ տեղափոխել՝ առանց կորստի: Մակերեսը՝ հարթ, փայլեցված, չքերծող (scratch-free finish), չկպչող, հակաստատիկ (ցանկալի), առանց կոպիտ եզրերի: Եզրը պետք է ունենա թեքություն, որպեսզի մասնիկները հեշտությամբ սահեն թիակի մեջ, եզրի մշակումը՝ հարթ և միատեսակ, կողային պատերը՝ բավարար բարձրությամբ՝ մասնիկների կորուստը կանխելու համար: Պետք է լինի չժանգոտվող մետաղական կառուցվածքով (stainless steel), քառանկյուն եզրագծով: Չափսերը՝ երկարություն՝ 65 – 80 մմ, լայնություն՝ 45 – 60 մմ, բարձրություն՝ 15 – 25 մմ: Կառուցվածքը պետք է լինի կոշտ և չդեֆորմացվող նորմալ օգտագործման պայմաններում, նյութի հաստությունը՝ ≥ 0.5 մմ: Նոր և չօգտագործված, առանց թերությունների, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մակերեսը՝ առանց քերծվածքների և դեֆեկտների: Առաքման պահին յուրաքանչյուր միավոր պետք է տեսողական ստուգմամբ համապատասխանի հարթության և եզրերի մշակման պահանջներին, կոպիտ կամ դեֆորմացված արտադրանքը ենթակա է մերժման։ Մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի պաշտոնական տեխնիկական բնութագիրը (datasheet), որտեղ հստակ նշված են ապրանքի բոլոր պարամետրերը` անգլերեն և/կամ ռուսերեն լեզուներով և/կամ թարգմանություններով։ Անհամապատասխանության դեպքում ապրանքը ենթակա է մերժման։ Алмазная лопата для сбора и сортировки алмазов. Облегчает перемещение мелких частиц без потерь. Поверхность: гладкая, полированная, без царапин, антипригарная, антистатическая (желательно), без шероховатых краев. Край должен иметь наклон, чтобы частицы легко скользили в лопату, обработка края должна быть гладкой и равномерной, боковые стенки должны быть достаточной высоты, чтобы предотвратить потерю частиц. Изготовлена ​​из нержавеющей стали, с квадратным краем. Размеры: длина: 65-80 мм, ширина: 45-60 мм, высота: 15-25 мм. Конструкция должна быть жесткой и не деформироваться при нормальном использовании, толщина материала: ≥ 0,5 мм. Новая, неиспользованная, без недостатков, в заводской упаковке. Поверхность должна быть без царапин и дефектов. При поставке каждая единица продукции должна быть визуально осмотрена для обеспечения соответствия требованиям к плоскостности и обработке кромок; изделия с неровными или деформированными краями подлежат отбраковке. Поставщик обязан предоставить официальную техническую спецификацию производителя (технический паспорт), в которой четко указаны все параметры изделия- с переводом на английский и/или русский языки.. В случае несоответствия изделие подлежит отбраковке. |  | հատ ед | 2 | 10000 | 20000 | ք.Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող.24 г.Ереван, пр.Адмирал Исакова 24 | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: При наличии соответствующих финансовых ресурсов, в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами. |
| 2 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր Специальное профессиональное оборудование и материалы CPV- 35121340/7 | Ադամանդի մաղերի հավաքածու (diamond sieve set): Նպատակ՝ անմշակ և հղկված ադամանդների տեսակավորում ըստ չափի: Հավաքածուն պետք է ներառի ամբողջական 42 մաղ: Չափերի շարքը՝ 000-ից մինչև 20 (ամբողջ թվեր), 1.5-ից մինչև 19.5 (կես չափեր): Բաց թողնված չափեր չեն թույլատրվում: Չափային ճշգրտությունը՝ մաղի անցքերի չափերի շեղում՝ ≤ ±0.01 մմ, բոլոր մաղերը պետք է լինեն միևնույն ճշգրտությամբ: Նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ կամ նիկել-արծաթ խառնուրդ, կառուցվածք՝ կոշտ, չդեֆորմացվող, շրջանակի հաստություն՝ ≥ 0.5 մմ: Եզրերը՝ հարթ, առանց սուր հատվածների: Մակերեսը՝ մաշվածակայուն, չքերծող: Քարերի վնասում չպետք է առաջացնի: Տրամագիծ՝ Ø 66 մմ: Համատեղելիություն՝ մաղերը պետք է կույտով (stack) համադրվեն: Յուրաքանչյուր մաղ պետք է ունենա հստակ և չջնջվող չափի նշում: Նշագրումը պետք է լինի ընթեռնելի երկարաժամկետ օգտագործման ընթացքում: Նոր և չօգտագործված, առանց թերությունների, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մակերեսը՝ առանց դեֆեկտների և մակերեսային վնասների: Մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի պաշտոնական տեխնիկական բնութագիրը (datasheet), որտեղ հստակ նշված են ապրանքի բոլոր պարամետրերը՝ անգլերեն և/կամ ռուսերեն լեզուներով և/կամ թարգմանություններով։ Առաքման պահին մաղերի հավաքածուն պետք է ստուգվի չափերի ամբողջականության և անցքերի միատեսակության տեսողական և չափիչ ստուգմամբ։ Անհամապատասխանության դեպքում ապրանքը ենթակա է մերժման։ Набор алмазных сит: Назначение: сортировка необработанных и полированных алмазов по размеру. Набор должен включать полный комплект из 42 сит. Диапазон размеров: от 000 до 20 (целые размеры), от 1,5 до 19,5 (половинные размеры). Отсутствие размеров не допускается. Точность размеров: отклонение размеров отверстий сита ≤ ±0,01 мм, все сита должны иметь одинаковую точность. Материал: нержавеющая сталь или никель-серебряный сплав, структура: твердая, не деформируемая, толщина рамы: ≥ 0,5 мм. Края: гладкие, без острых кромок. Поверхность: износостойкая, не царапающая. Не должна повреждать камни. Диаметр: Ø 66 мм. Совместимость: сита следует штабелировать. Каждое сито должно иметь четкую и несмываемую маркировку размера. Маркировка должна быть разборчивой при длительном использовании. Новое, неиспользованное, без недостатков, в заводской упаковке. Поверхность без дефектов и повреждений. Поставщик обязан предоставить официальную техническую спецификацию производителя (технический паспорт), в которой четко указаны все параметры изделия- с переводом на английский и/или русский языки. При поставке комплект сит необходимо проверить визуально и измерительным способом на предмет соответствия размеров и однородности отверстий. В случае несоответствия изделие подлежит отбраковке. |  | հատ ед | 1 | 80000 | 80000 | ք.Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող.24 г.Ереван, пр.Адмирал Исакова 24 | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: При наличии соответствующих финансовых ресурсов, в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами. |
| 3 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր Специальное профессиональное оборудование и материалы CPV- 35121340/8 | Գեմոլոգիական գունային դասակարգման քարտեր: Նպատակ՝ ադամանդների գունային գնահատում չեզոք ֆոնի վրա: Գույնը՝ չեզոք սպիտակ (neutral white): Համապատասխանություն՝ ըստ Munsell գունային համակարգի N9 կամ համարժեք ստանդարտին, առանց դեղին կամ կապույտ երանգների։ Մակերեսը՝ ոչ փայլուն (Matte), առանց շողքի (Low reflectivity), միատեսակ մակերես ամբողջ քարտի վրա: Նյութը և կառուցվածքը՝ խիտ կարտոն կամ կոմպոզիտ նյութ, հաստություն՝ ≥ 0.5 մմ, չծալվող նորմալ օգտագործման պայմաններում: Չափսերը՝ մոտավոր չափս՝ ≥ 80 × 50 մմ կամ այլ ստանդարտ չափ, հարմար գեմոլոգիական օգտագործման համար: Լուսակայուն (չդեղնացող) առնվազն 2 տարի նորմալ օգտագործման պայմաններում: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորում, առանց բծերի, դեֆորմացիայի կամ գունային անհամաչափության: Քարտերը պետք է ունենան միատեսակ գույն և մակերես, տեսողական ստուգմամբ չպետք է հայտնաբերվեն գունային շեղումներ կամ փայլուն հատվածներ։ Մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի պաշտոնական տեխնիկական բնութագիրը (datasheet), որտեղ հստակ նշված են ապրանքի բոլոր պարամետրերը՝ անգլերեն և/կամ ռուսերեն լեզուներով և/կամ թարգմանություններով։ Առաքման պահին գունային դասակարգման քարտերը պետք է ստուգվեն գունային շեղումների կամ փայլուն հատվածների բացակայության հավաստման նպատակով՝ տեսողական ստուգմամբ։ Անհամապատասխանության դեպքում ապրանքը ենթակա է մերժման։ Геммологические карты для оценки цвета бриллиантов: Назначение: Оценка цвета бриллиантов на нейтральном фоне. Цвет: Нейтральный белый. Соответствие цветовой системе Манселла N9 или эквивалентному стандарту, без желтых или синих оттенков. Поверхность: Матовая, с низкой отражательной способностью, однородная поверхность по всей карте. Материал и конструкция: Толстый картон или композитный материал, толщина ≥ 0,5 мм, не мнется при нормальном использовании. Размеры: Приблизительный размер ≥ 80 × 50 мм или другой стандартный размер, подходящий для геммологического использования. Светостойкость (не желтеет) не менее 2 лет при нормальном использовании. Новые, неиспользованные, в заводской упаковке, без пятен, деформаций или асимметрии цвета. Карты должны иметь однородный цвет и поверхность; при визуальном осмотре не должно быть обнаружено никаких отклонений в цвете или блестящих участков. Поставщик обязан предоставить официальную техническую спецификацию производителя (технический паспорт), в которой четко указаны все параметры изделия- с переводом на английский и/или русский языки. При доставке образцы, соответствующие цветовой градации, следует визуально осмотреть, чтобы убедиться в отсутствии цветовых отклонений или блестящих участков. В случае несоответствия изделие подлежит отбраковке. |  | տուփ уп. | 5 | 15000 | 75000 | ք.Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող.24 г.Ереван, пр.Адмирал Исакова 24 | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: При наличии соответствующих финансовых ресурсов, в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами. |
| 4 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր Специальное профессиональное оборудование и материалы CPV- 35121340/9 | Ակոսավոր տեսակավորման սկուտեղներ (diamond sorting tray) ադամանդների տեսակավորման և գունային դասակարգման համար: Կառուցվածքը. ակոսների քանակ՝ ≥ 3 շարք (կամ համարժեք), յուրաքանչյուր շարքում՝ ≥ 5 ակոս (կամ համարժեք), ակոսի խորություն՝ ≥ 2 մմ, ակոսի լայնություն՝ ≥ 3 մմ: Ընդհանուր չափ՝ մոտ 100–150 մմ երկարություն, 70–120 մմ լայնություն: Նյութը՝ բարձրորակ պլաստիկ կամ կոմպոզիտ նյութ, հակաստատիկ, չքերծող մակերես: Մակերեսը՝ ոչ փայլուն (matte), գույնը՝ չեզոք սպիտակ (neutral white), համապատասխանություն՝ ըստ Munsell գունային համակարգի N9 կամ համարժեք ստանդարտին, առանց գունային շեղումների: Չդեֆորմացվող նորմալ օգտագործման պայմաններում: Մակերեսը՝ դիմացկուն քերծվածքների նկատմամբ: Նոր և չօգտագործված, առանց դեֆեկտների, գործարանային փաթեթավորմամբ: Սկուտեղը պետք է տեսողական ստուգմամբ ունենա միատեսակ գույն, ոչ փայլուն մակերես և ակոսների հստակ ձև, առանց դեֆորմացիաների։ Մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի պաշտոնական տեխնիկական բնութագիրը (datasheet), որտեղ հստակ նշված են ապրանքի բոլոր պարամետրերը՝ անգլերեն և/կամ ռուսերեն լեզուներով և/կամ թարգմանություննրով։ Առաքման պահին տեսակավորման սկուտեղները պետք է ստուգվեն միատեսակ գույն, ոչ փայլուն մակերես և ակոսների հստակ ձև ունենալու, ինչպես նաև դեֆորմացիաների բացակայության հավաստման նպատակով՝ տեսողական ստուգմամբ։ Անհամապատասխանության դեպքում ապրանքը ենթակա է մերժման։ Лоток для сортировки и цветовой оценки алмазов. Конструкция: Количество канавок: ≥ 3 ряда (или эквивалент), в каждом ряду: ≥ 5 канавок (или эквивалент), глубина канавок: ≥ 2 мм, ширина канавок: ≥ 3 мм. Габаритные размеры: приблизительно 100–150 мм в длину, 70–120 мм в ширину. Материал: высококачественный пластик или композитный материал, антистатическая, нецарапающая поверхность. Поверхность: матовая, цвет: нейтральный белый, соответствующий цветовой системе Мунселла N9 или эквивалентной, без цветовых отклонений. Не деформируется при нормальном использовании. Поверхность: устойчива к царапинам. Новый, неиспользованный, без дефектов, в оригинальной упаковке. Лоток должен иметь однородный цвет, неглянцевую поверхность и четкий рисунок канавок, без деформаций при визуальном осмотре. Поставщик обязан предоставить официальную техническую спецификацию производителя (технический паспорт), в которой четко указаны все параметры изделия- с переводом на английский и/или русский языки. При поставке сортировочные лотки следует визуально осмотреть, чтобы убедиться в однородности цвета, отсутствии блеска на поверхности, четкой форме канавок, а также в отсутствии деформаций. В случае несоответствия требованиям продукция подлежит отбраковке. |  | հատ ед | 2 | 10000 | 20000 | ք.Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող.24 г.Ереван, пр.Адмирал Исакова 24 | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: При наличии соответствующих финансовых ресурсов, в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами. |
| 5 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր Специальное профессиональное оборудование и материалы CPV- 35121340/10 | Մատանու պահիչ գեմոլոգիական մանրադիտակի համար՝ մանրադիտակով զննման ընթացքում մատանիների ֆիքսման համար: Համատեղելի լինի ստանդարտ գեմոլոգիական մանրադիտակների հետ կամ ունենա ունիվերսալ ամրացման մեխանիզմ (adjustable clamp / holder): Մատանիների չափերի միջակայքը՝ US չափման համակարգով 1–17 (կամ համարժեք), կարգավորվող պահման մեխանիզմ տարբեր չափերի համար: Կառուցվածքը՝ երկկողմանի դիզայն՝ մեկ կողմը՝ փոքր չափերի մատանիների համար, մյուս կողմը՝ մեծ չափերի համար: Նյութը՝ կոնտակտային հատվածները՝ փափուկ ծածկույթով (rubber/silicone), չքերծող: Ֆիքսման մեխանիզմը՝ կայուն և կարգավորվող սեղմում, չպետք է առաջացնի դեֆորմացիա կամ վնաս: Չափսեր՝ կոմպակտ, հարմար մանրադիտակի տակ օգտագործման համար, կայուն հիմք կամ ամրացման կետ: Նոր և չօգտագործված, առանց դեֆորմացիաների և մակերեսային վնասների, գործարանային փաթեթավորմամբ: Նախքան ընդունումը մատակարարը պետք է ցուցադրի մատանու ֆիքսումը տարբեր չափերի համար՝ ապահովելով կայուն դիրք և առանց քերծման կամ վնասման հնարավորությունների ցուցադրմամբ։ Մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի պաշտոնական տեխնիկական բնութագիրը (datasheet), որտեղ հստակ նշված են ապրանքի բոլոր պարամետրերը՝ անգլերեն և ռուսերեն թարգմանություններով։ Անհամապատասխանության դեպքում ապրանքը ենթակա է մերժման։ Держатель для колец для геммологического микроскопа, предназначенный для фиксации колец во время микроскопического исследования. Совместим со стандартными геммологическими микроскопами или имеет универсальный зажимной механизм (регулируемый зажим/держатель). Диапазон размеров колец: американские размеры 1–17 (или эквивалентные), регулируемый зажимной механизм для разных размеров. Конструкция: двусторонняя: одна сторона для маленьких колец, другая — для больших. Материал: контактные поверхности с мягким покрытием (резина/силикон), не царапает. Механизм фиксации: стабильный и регулируемый зажим, не должен вызывать деформацию или повреждение. Размеры: компактный, подходит для использования под микроскопом, имеет устойчивое основание или точку крепления. Новый, неиспользованный, без деформаций и повреждений поверхности, в заводской упаковке. Перед приемкой поставщик должен продемонстрировать фиксацию колец разных размеров, обеспечивая стабильное положение и отсутствие царапин или повреждений. Поставщик должен предоставить официальную техническую спецификацию производителя (технический паспорт), в которой четко указаны все параметры продукта- с переводом на английский и/или русский языки. В случае несоответствия продукт подлежит отбраковке. |  | հատ ед | 1 | 60000 | 60000 | ք.Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող.24 г.Ереван, пр.Адмирал Исакова 24 | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: При наличии соответствующих финансовых ресурсов, в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами. |
| 6 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր Специальное профессиональное оборудование и материалы CPV- 35121340/11 | Գեմոլոգիական տեսակավորման թղթապանակ (sorting pad)՝ ադամանդների տեսակավորման և գունային դասակարգման համար նախատեսված: Մոտավոր չափերը՝ երկարություն՝ 500 – 600 մմ, լայնություն՝ 350 – 450 մմ: Թերթերի քանակ՝ ≥ 50, փոխարինվող (replaceable), հեշտ փոխարինման մեխանիզմով: Գույնը՝ չեզոք սպիտակ՝ համապատասխան Munsell գունային համակարգի N9 կամ համարժեք ստանդարտին, առանց դեղին կամ կապույտ երանգների: Մակերեսը ոչ փայլուն (Matte), չարտացոլող, միատեսակ ամբողջ մակերեսով: Նյութը՝ խիտ թուղթ կամ հատուկ կոմպոզիտ նյութ, չփոշոտվող, չքերծող: Հիմքը՝ ստորին մակերեսը՝ կոշտ և կայուն հիմք, չսահող (Anti-slip): Նոր և չօգտագործված, առանց թերությունների, առանց գունային կամ մակերեսային դեֆեկտների, գործարանային փաթեթավորմամբ: Թերթերը պետք է ունենան միատեսակ չեզոք սպիտակ գույն և ոչ փայլուն մակերես, մատակարարման պահին տեսողական ստուգմամբ չպետք է հայտնաբերվեն գունային շեղումներ կամ արտացոլում։ Մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի պաշտոնական տեխնիկական բնութագիրը (datasheet), որտեղ հստակ նշված են ապրանքի բոլոր պարամետրերը՝ անգլերեն և/կամ ռուսերեն լեզուների թարգմանությամբ։ Անհամապատասխանության դեպքում ապրանքը ենթակա է մերժման։ Геммологическая сортировочная подложка для сортировки и оценки цвета бриллиантов. Ориентировочные размеры: длина: 500–600 мм, ширина: 350–450 мм. Количество листов: ≥ 50, сменные, с удобным механизмом замены. Цвет: нейтральный белый, соответствующий цветовой системе Манселла N9 или эквивалентному стандарту, без желтых или синих оттенков. Поверхность: матовая (неглянцевая), не отражающая свет, равномерная по всей поверхности. Материал: плотная бумага или специальный композитный материал, не пылит, не царапает. Основание: нижняя поверхность: твердое и устойчивое основание, противоскользящее (противоскользящее). Новая, неиспользованная, без недостатков, без дефектов цвета или поверхности, в заводской упаковке. Листы должны иметь равномерный нейтральный белый цвет и матовую поверхность, на момент доставки при визуальном осмотре не должно быть обнаружено отклонений цвета или бликов. Поставщик обязан предоставить официальную техническую спецификацию производителя (технический паспорт), в которой четко указаны все параметры продукта- с переводом на английский и/или русский языки. В случае несоответствия требованиям продукция подлежит отбраковке. |  | հատ ед | 2 | 40000 | 80000 | ք.Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող.24 г.Ереван, пр.Адмирал Исакова 24 | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: При наличии соответствующих финансовых ресурсов, в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами. |
| 7 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր Специальное профессиональное оборудование и материалы CPV- 35121340/12 | Ադամանդի և մուասոնիտի տեստեր: Նպատակ՝ թանկարժեք քարերի նույնականացում (ադամանդի, մուասոնիտի և այլ իմիտացիաների տարբերակում): Սարքը պետք է աշխատի ջերմահաղորդականության և/կամ էլեկտրահաղորդականության սկզբունքով, չպետք է լինի միայն մեկ-պարամետրային, ցածր ճշգրտության տեստեր: Արդյունքի ստացման ժամանակը՝ ≤ 2 վայրկյան: Արդյունքը՝ հստակ տարբերակում ադամանդ / մուասոնիտ, ձայնային և տեսողական ազդանշանով: Մետաղի հետ կոնտակտի և մարտկոցի ցածր լիցքավորման մակարդակ ունենալու դեպքում պետք է ունենա լսելի ազդանշանի առկայություն, 10-12 ժամ շարունակական աշխատանքի հնարավորություն, ակնթարթային արդյունքներ, հիշողության չիպը նախընտրելի է, որ պահի մինչև 500 փորձնական գրառում, ավտոմատ անջատում մարտկոցի էներգիան խնայելու համար, դինամիկ էկրան LED կամ LCD ցուցիչներով, ապահովի պարզ, ոչ երկիմաստ արդյունք, 360° անփայլ քրոմ բռնակ: Ունենա միկրոծայրակալ ≤ 0,45 մմ (կամ համարժեք), որը նախատեսված է մինչև ≥ 0,01 կարատ չափերի քարերի և փոքր չափերի քարեր չափելու համար: Սարքը պետք է ապահովի կայուն և կրկնելի արդյունքներ ստանդարտ նմուշների վրա (diamond / moissanite reference stones): Հավաքածուն պետք է ներառի սարքը, տրամաչափման սկավառակ և քարի համար նախատեսված տակդիրը: Աշխատանքային ռեժիմը՝ AAA մարտկոցներով և/կամ USB (լարը պետք է ներառված լինի): Օգտագործման հրահանգ (անգլերեն և/կամ ռուսերեն): Ֆիզիկական չափերն լինեն երկարություն (Ե) ՝ 170–200 մմ, լայնություն (Լ) ՝ 25–45 մմ, բարձրություն (Բ)՝ 20–40 մմ: Երաշխիքը՝ առնվազն մեկ տարի: Հետերաշխիքային սպասարկում (մատակարարը պարտավոր է նշել սպասարկման կենտրոնը): Սույն սարքավորումը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, առանց թերությունների, արտադրված լինի 2024 թվականին կամ դրանից հետո, նախկինում ցուցադրություններին չներկայացված (ցուցադրությունների ժամանակ չօգտագործված), գործարանային փաթեթավորմամբ: Սարքի կարգավորումը, գործարկումը և որակավորումը պետք է կատարվի սերտիֆիկացված մասնագետի (մասնագետների) կողմից։ Սարքը պետք է լինի կարգաբերված և ստուգաճշտված (ըստ անհրաժեշտության վկայականի առկայություն) և ունենա տեսակի հաստատում (ըստ անհրաժեշտության): (Արտադրողը՝ Presidium կամ GemOro կամ GemTrue ): Ընդունման փուլում սարքը պետք է մատակարարի կողմից ցուցադրվի՝ փորձարկվի առնվազն 2 նմուշներով (բնական ադամանդ և մուասոնիտ) և ապահովի ճիշտ տարբերակում։ Մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի պաշտոնական տեխնիկական բնութագիրը (datasheet), որտեղ հստակ նշված են սարքի բոլոր պարամետրերը՝ անգլերեն և/կամ ռուսերեն լեզուների թարգմանությամբ: Անհամապատասխանության դեպքում ապրանքը ենթակա է մերժման։ Անհրաժեշտության դեպքում պետք է մատակարարը ապահովի կազմակերպության աշխատողների ուսուցում՝ 3 աշխատանքային օր։ Մատակարարվող սարքը պետք է լիարժեք համապատասխանի տեխնիկական բնութագրերին ոչ միայն ձևական, այլև ֆունկցիոնալ և գործնական կիրառության տեսանկյունից։ Ընդունման փուլում սարքը ենթակա է փորձարկման՝ պատվիրատուի կողմից սահմանված մեթոդներով և էտալոն (reference) նմուշներով։ Եթե փորձարկման ընթացքում սարքը չի ապահովում կայուն, կրկնելի և նպատակային արդյունքներ, այն համարվում է չհամապատասխանող՝ անկախ արտադրողի կողմից հայտարարված տեխնիկական պարամետրերից։ Պատվիրատուն իրավունք ունի մերժել սարքը, եթե այն չի ապահովում պահանջվող գործառնական արդյունավետությունը կամ հանդիսանում է նվազ որակի/պարզեցված տարբերակ։ Тестирование на алмазы и муассанит. Назначение: идентификация драгоценных камней (различение алмазов, муассанита и других имитаций). Прибор должен работать по принципу теплопроводности и/или электропроводности, не должен быть однопараметрическим тестом с низкой точностью. Время получения результата: ≤ 2 секунды. Результат: четкое различие между алмазом и муассанитом, со звуковым и визуальным сигналом. При контакте с металлом и низком уровне заряда батареи должен быть звуковой сигнал, 10-12 часов непрерывной работы, мгновенные результаты, предпочтительно с возможностью хранения до 500 записей тестов, автоматическое отключение для экономии заряда батареи, динамический дисплей со светодиодными или ЖК-индикаторами, обеспечивающий четкий, однозначный результат, ручка с матовым хромированным покрытием, вращающаяся на 360°. Должен иметь микрозонд ≤ 0,45 мм (или эквивалент), предназначенный для измерения камней до ≥ 0,01 карата и мелких камней. Прибор должен обеспечивать стабильные и воспроизводимые результаты на стандартных образцах (эталонные камни из алмаза/муассанита). В комплект должны входить прибор, калибровочный диск и подставка для камня. Режим работы: батарейки AAA и/или USB (кабель должен входить в комплект). Инструкция по применению (на английском и/или русском языке). Габариты: длина (Д): 170–200 мм, ширина (Д): 25–45 мм, высота (Ш): 20–40 мм. Гарантия: не менее одного года. Послегарантийное обслуживание (поставщик обязан указать сервисный центр). Данное оборудование должно быть новым, неиспользованным, без недостатков, изготовленным в 2024 году или позднее, ранее не выставлявшимся (не использовавшимся на выставках), в заводской упаковке. Прибор должен быть установлен, эксплуатирован и проверен сертифицированным специалистом (специалистами). Прибор должен быть откалиброван и откалиброван (при необходимости, сертификат) и иметь сертификат соответствия (при необходимости). (Производитель: Presidium или GemOro или GemTrue). На этапе приемки поставщик должен продемонстрировать устройство, протестировать его как минимум на двух образцах (природный алмаз и муассанит) и убедиться в правильности идентификации. Поставщик должен предоставить официальную техническую спецификацию производителя (техническое описание), в которой четко указаны все параметры устройства- с переводом на английский и/или русский языки. В случае несоответствия продукция подлежит отбраковке. При необходимости поставщик должен обеспечить обучение сотрудников организации в течение 3 рабочих дней. Поставляемое устройство должно полностью соответствовать техническим характеристикам не только по форме, но и по функциональности и практическому применению. На этапе приемки устройство подвергается испытаниям с использованием методов и эталонных образцов, указанных заказчиком. Если устройство не обеспечивает стабильных, воспроизводимых и целевых результатов в ходе испытаний, оно считается не соответствующим требованиям, независимо от технических параметров, заявленных производителем. Заказчик имеет право отклонить устройство, если оно не обеспечивает требуемой эффективности работы или является версией более низкого качества/упрощенной версией. |  | հատ ед | 1 | 500000 | 500000 | ք.Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող.24 г.Ереван, пр.Адмирал Исакова 24 | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: При наличии соответствующих финансовых ресурсов, в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами. |
| 8 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր Специальное профессиональное оборудование и материалы CPV- 35121340/13 | Ոսկերչական իրերի ուլտրաձայնային մաքրման համար նախատեսված սարք (տաքացումով)։ Բաքի ծավալը՝ 2.5-3.5 լիտր: Ուլտրաձայնային պարամետրերը՝ հաճախականություն՝ 35 – 45 kHz, ուլտրաձայնային հզորություն՝ ≥ 80 Վտ: Տաքացում՝ ջերմաստիճան՝ մինչև ≥ 60°C, կարգավորվող ջերմաստիճան: Կառավարման համակարգ՝ թվային կամ մեխանիկական կառավարման վահանակ, ժամանակաչափ (timer)՝ ≥ 0–30 րոպե: Կառուցվածքը՝ բաք՝ չժանգոտվող պողպատ (stainless steel), կոռոզիակայուն, հաստ, դեֆորմացիայի դիմացկուն: Լրացուցիչ պարագաներ՝ մետաղական զամբյուղ, կափարիչ, լար: Անվտանգության ապահովման համար ունենա գերտաքացումից պաշտպանություն և ավտոմատ անջատում: Արտադրողի երաշխիքը՝ առնվազն մեկ տարի: Հետերաշխիքային սպասարկման համար նշել համապատասխան գործառույթ իրականացնող և ՀՀ-ում գործող կազմակերպությունը: Հետերաշխիքային սպասարկումը ցանկալի է: Սույն սարք-սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, առանց թերությունների, արտադրված լինեն 2024 թվականին կամ դրանից հետո և նախկինում ցուցադրություններին չներկայացված (ցուցադրությունների ժամանակ չօգտագործված), գործարանային փաթեթավորմամբ: Սարքավորման տեղադրումը, կարգավորումը, գործարկումը և որակավորումը պետք է կատարվի մատակարարի մասնագետի (մասնագետների) կողմից։ Նշված աշխատանքների համար (այդ թվում UPS-ի տեղադրման համար) անհրաժեշտ նյութերը և պարագաները (այդ թվում մինչև 200 մետր հոսանքի լարը և ծածկող խցուկները) տրամադրվում է մատակարարի կողմից։ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարը պետք է կազմակերպի կազմակերպության աշխատողների ուսուցում՝ 3 աշխատանքային օր։ Սարքը պետք է ցուցադրական փորձարկմամբ ապահովի արդյունավետ մաքրում ստանդարտ աղտոտված նմուշի վրա։ Մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի պաշտոնական տեխնիկական բնութագիրը (datasheet), որտեղ հստակ նշված են սարքի բոլոր պարամետրերը՝ անգլերեն և/կամ ռուսերեն թարգմանություններով։ Անհամապատասխանության դեպքում ապրանքը ենթակա է մերժման։ Մատակարարվող սարքը պետք է լիարժեք համապատասխանի տեխնիկական բնութագրերին ոչ միայն ձևական, այլև ֆունկցիոնալ և գործնական կիրառության տեսանկյունից։ Ընդունման փուլում սարքը ենթակա է փորձարկման՝ պատվիրատուի կողմից սահմանված մեթոդներով և էտալոն (reference) նմուշներով։ Եթե փորձարկման ընթացքում սարքը չի ապահովում կայուն, կրկնելի և նպատակային արդյունքներ, այն համարվում է չհամապատասխանող՝ անկախ արտադրողի կողմից հայտարարված տեխնիկական պարամետրերից։ Պատվիրատուն իրավունք ունի մերժել սարքը, եթե այն չի ապահովում պահանջվող գործառնական արդյունավետությունը կամ հանդիսանում է նվազ որակի/պարզեցված տարբերակ։ Ультразвуковой очиститель ювелирных изделий (с нагревом). Объем резервуара: 2,5–3,5 литра. Ультразвуковые параметры: частота: 35–45 кГц, ультразвуковая мощность: ≥ 80 Вт. Нагрев: температура: до ≥ 60°C, регулируемая температура. Система управления: цифровая или механическая панель управления, таймер: ≥ 0–30 минут. Конструкция: резервуар: нержавеющая сталь, коррозионностойкий, толстостенный, устойчивый к деформации. Дополнительные принадлежности: металлическая корзина, крышка, шнур. Для обеспечения безопасности предусмотрена защита от перегрева и автоматическое отключение. Гарантия производителя: не менее одного года. Для послегарантийного обслуживания необходимо указать организацию, выполняющую соответствующую функцию и работающую в Республике Армения. Послегарантийное обслуживание желательно. Данное устройство-оборудование должно быть новым, неиспользованным, без недостатков, изготовленным в 2024 году или позднее и ранее не представленным на выставках (не использовавшимся во время выставок), в заводской упаковке. Установка, настройка, ввод в эксплуатацию и квалификация оборудования должны осуществляться специалистом(ами) поставщика. Необходимые для выполнения указанных работ материалы и принадлежности (включая установку ИБП) (включая до 200 метров силового кабеля и кабельные вводы) предоставляются поставщиком. При необходимости поставщик должен организовать обучение сотрудников организации в течение 3 рабочих дней. Устройство должно обеспечивать эффективную очистку на стандартном загрязненном образце путем демонстрационных испытаний. Поставщик обязан предоставить официальную техническую спецификацию производителя (техническое описание), в которой четко указаны все параметры устройства- с переводом на английский и/или русский языки.. В случае несоответствия продукция подлежит отбраковке. Поставляемое устройство должно полностью соответствовать техническим характеристикам не только по форме, но и по функциональности и практическому применению. На этапе приемки устройство подвергается испытаниям с использованием методов и эталонных образцов, указанных заказчиком. Если устройство не обеспечивает стабильных, воспроизводимых и целевых результатов в ходе испытаний, оно считается не соответствующим требованиям, независимо от технических параметров, заявленных производителем. Заказчик имеет право отклонить устройство, если оно не обеспечивает требуемой эффективности работы или является версией более низкого качества/упрощенной версией. |  | հատ ед | 1 | 200000 | 200000 | ք.Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող.24 г.Ереван, пр.Адмирал Исакова 24 | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: При наличии соответствующих финансовых ресурсов, в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами. |
| 9 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր Специальное профессиональное оборудование и материалы CPV- 35121340/14 | Ադամանդի գույների համեմատության և դասակարգման հավաքածու: Նպատակ՝ ադամանդների գունային դասակարգում, որը ներառում է գույների սանդղակը՝ առնվազն D-M միջակայքում, համապատասխանություն՝ Gemological Institute of America գույների դասակարգման սանդղակին, գունային քայլերը պետք է լինեն միատեսակ: Յուրաքանչյուր գույն պետք է ներկայացված լինի առանձին քարի միջոցով, քարերի քանակ՝ ≥ 11 հատ, քարի տեսակ՝ բարձր տեսակի կուբիկ ցիրկոն (High-grade cubic zirconia (CZ)), յուրաքանչյուր քարի չափ՝ ≥ 0.30 – 0.50 կարատ (diamond equivalent size), կտրում՝ round brilliant, յուրաքանչյուր քարը պետք է լինի՝ լազերային նշումով (գույնի ինդեքս), հավասար գունային քայլով հարևան քարերի միջև: Քարերը պետք է լինեն դասակարգված հավատարմագրված գեմոլոգիական լաբորատորիայի կամ մասնագետի կողմից: Պետք է ապահովվի գույների պահպանման նվազագույնը 2 տարվա երաշխիքով, որը չպետք է փոխվի նորմալ օգտագործման պայմաններում: Նախընտրելի է՝ lifetime color stability տեխնոլոգիա: Կոմպլեկտացիա (պարտադիր). քարերի ամբողջական հավաքածու, քարերի պահման տուփ (UV պաշտպանությամբ կամ համարժեք), քարի բռնիչներ (առնվազն 1–2 հատ), պիտակավորում / նույնականացման համակարգ: Սույն հավաքածուն պետք է լինի նոր, չօգտագործված, առանց թերությունների, արտադրված լինեն 2024 թվականին կամ դրանից հետո և նախկինում ցուցադրություններին չներկայացված (ցուցադրությունների ժամանակ չօգտագործված), գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի պաշտոնական տեխնիկական բնութագիրը (datasheet), որտեղ հստակ նշված են սարքի բոլոր պարամետրերը՝ անգլերեն և/կամ ռուսերեն թարգմանությամբ։ Անհամապատասխանության դեպքում ապրանքը ենթակա է մերժման։ (Արտադրողը՝ A&A Diamond կամ GIA կամ GemOro կամ Shor International): Ընդունման փուլում մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել սանդղակի հաջորդականության ապահովվման համապատասխանության ապացույց։ Набор для сравнения и оценки цвета бриллиантов. Назначение: Оценка цвета бриллиантов, включая цветовую шкалу не ниже D-M, соответствующую шкале оценки цвета Геммологического института Америки (GIA), цветовые шаги должны быть равномерными. Каждый цвет должен быть представлен отдельным камнем, количество камней: ≥ 11, тип камня: высококачественный кубический цирконий (CZ), размер каждого камня: ≥ 0,30 – 0,50 карата (эквивалентный размер бриллианта), огранка: круглая бриллиантовая, каждый камень должен быть отмечен лазерной маркировкой (цветовой индекс), с равными цветовыми шагами между соседними камнями. Камни должны быть оценены аккредитованной геммологической лабораторией или специалистом. Должна предоставляться гарантия стабильности цвета не менее 2 лет, которая не должна изменяться при нормальных условиях эксплуатации. Предпочтительно: технология пожизненной стабильности цвета. Упаковка (обязательно): полный набор камней, коробка для хранения камней (с защитой от УФ-излучения или аналогичная), держатели для камней (не менее 1–2 штук), система маркировки/идентификации. Данный комплект должен быть новым, неиспользованным, без недостатков, изготовленным в 2024 году или позднее и ранее не представленным на выставках (не использовавшимся во время выставок), в заводской упаковке. Поставщик обязан предоставить официальную техническую спецификацию производителя (техническое описание), в которой четко указаны все параметры устройства- с переводом на английский и/или русский языки. В случае несоответствия продукт подлежит отбраковке. (Производитель: A&A Diamond, GIA, GemOro или Shor International). На этапе приемки поставщик обязан предоставить подтверждение соответствия последовательности взвешивания. |  | հատ ед | 1 | 400000 | 400000 | ք.Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող.24 г.Ереван, пр.Адмирал Исакова 24 | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: При наличии соответствующих финансовых ресурсов, в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами. |
| 10 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր Специальное профессиональное оборудование и материалы CPV- 35121340/15 | Գեմոլոգիական լամպ Անստվեր լամպ: Մասնագիտացված լամպ՝ ադամանդների և թանկարժեք քարերի հետ աշխատելու համար (սառը լույսով)։ Տիպը՝ լյումինեսցենտային, սնուցման աղբյուրը՝ 220/240Վ, 50Հց, էլեկտրոէներգիայի սպառումը առնվազն 30 Վտ, հիմնակմախքի գույնը՝ սպիտակ, ցերեկային լուսավորության տարրերը՝ 2-ու հատ, յուրաքանչյուրը առնվազն 15 Վտ (կամ համարժեք), չափսերը՝ ճախրումը առավելագույնը 600 մմ, օգտագործվող նյութը՝ պլաստիկ և մետաղ (կամ համարժեք): Արձակվող լույսի գունային ջերմության սահմանը պետք է համապատասխանի՝ 5500-6500օK (կամ սառը լույսին համարժեք): CRI (Color Rendering Index)՝ ≥ 90 (նախընտրելի՝ ≥ 95): Լուսային հոսք՝ ≥ 2000 լյումեն: Լույսի հավասարաչափություն՝ առանց տեսանելի ստվերների (shadow-free illumination): Flicker-free տեխնոլոգիա (թրթռման բացակայություն): Սեղանին ամրանալու հնարավորությամբ: Արտադրողի երաշխիքը՝ առնվազն մեկ տարի: Լամպը պետք է ապահովի գունային գնահատման պայմաններ, համարժեք գեմոլոգիական ստանդարտ daylight lighting (D55/D65), և մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել դրա համապատասխանության ապացույց։ Սույն սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, առանց թերությունների, արտադրված լինեն 2024 թվականին կամ դրանից հետո և նախկինում ցուցադրություններին չներկայացված (ցուցադրությունների ժամանակ չօգտագործված), գործարանային փաթեթավորմամբ: Ընդունման պահին մատակարարի կողմից պետք է ցուցադրվի լամպը՝ աշխատանքային ռեժիմում: Մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի պաշտոնական տեխնիկական բնութագիրը (datasheet), որտեղ հստակ նշված են սարքի բոլոր պարամետրերը՝ անգլերեն և/կամ ռուսերեն թարգմանությամբ։ Անհամապատասխանության դեպքում ապրանքը ենթակա է մերժման։ Гемологическая лампа Бестеневая лампа: Специализированная лампа для работы с бриллиантами и драгоценными камнями (с холодным светом). Тип: люминесцентная, питание: 220/240 В, 50 Гц, потребляемая мощность не менее 30 Вт, цвет корпуса: белый, элементы дневного света: 2 шт., каждый не менее 15 Вт (или эквивалент), размеры: максимум 600 мм, используемый материал: пластик и металл (или эквивалент). Диапазон цветовой температуры излучаемого света должен соответствовать 5500-6500K (или эквивалент холодному свету). Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 90 (предпочтительно ≥ 95). Световой поток: ≥ 2000 люмен. Равномерность освещения без видимых теней (бестеневое освещение). Технология без мерцания (отсутствие мерцания). С возможностью крепления к столу. Гарантия производителя: не менее одного года. Лампа должна соответствовать условиям оценки цвета, эквивалентным геммологическому стандарту дневного света (D55/D65), и поставщик должен предоставить подтверждение ее соответствия. Данное устройство должно быть новым, неиспользованным, без недостатков, изготовленным в 2024 году или позднее и ранее не представленным на выставках (не использовавшимся во время выставок), в заводской упаковке. При приемке поставщик должен продемонстрировать лампу в рабочем режиме. Поставщик должен предоставить официальную техническую спецификацию производителя (техническое описание), в которой четко указаны все параметры устройства- с переводом на английский и/или русский языки. В случае несоответствия продукция подлежит отбраковке. |  | հատ ед | 2 | 400000 | 400000 | ք.Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող.24 г.Ереван, пр.Адмирал Исакова 24 | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: При наличии соответствующих финансовых ресурсов, в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами. |
| 11 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր Специальное профессиональное оборудование и материалы CPV- 35121340/16 | Գեմոլոգիական ռեֆռակտոմետր օգտագործվում է բեկման ցուցիչը (պրիզմա՝ RI ≥ 1.75 optical glass), օպտիկական բնույթը, առանցքը, օպտիկական նշանը և կրկնակի բեկումը (birefringence) որոշելու համար: Ռեֆրակտոմետրի օպտիկական դիզայնը ապահովում է բեկման ցուցիչի անմիջական ընթերցումը: Դրա աշխատանքի սկզբունքը հիմնված է տարբեր օպտիկական խտություններ ունեցող երկու միջավայրերի սահմանին ընդհանուր ներքին անդրադարձման անկյան չափման վրա: Չափման գործընթացի համար կարևոր է երկու միջավայրերի միջև լավ օպտիկական շփումը: Այս նպատակով օգտագործվում է հատուկ հեղուկ: Ռեֆրակտոմետր լուսավորությամբ Տեխնիկական բնութագրեր. Բեկում. 1.35–1.85: Չափման միջակայք. 1.40-ից մինչև 1.81՝ ≤ ±0.01 ճշգրտությամբ: Բաժանման արժեք. 0.01: Սույն սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, առանց թերությունների, արտադրված լինեն 2024 թվականին կամ դրանից հետո և նախկինում ցուցադրություններին չներկայացված (ցուցադրությունների ժամանակ չօգտագործված), գործարանային փաթեթավորմամբ: Կոմպլեկտացիա (պարտադիր). ռեֆրակտոմետր, RI կոնտակտ հեղուկ, լույսի աղբյուր (եթե ներկառուցված չէ), կալիբրացիոն ստանդարտ (reference stone կամ plate), պաշտպանիչ տուփ: Մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի պաշտոնական տեխնիկական բնութագիրը (datasheet), որտեղ հստակ նշված են սարքի բոլոր պարամետրերը՝ անգլերեն և /կամ ռուսերեն թարգմանությամբ։ Անհամապատասխանության դեպքում ապրանքը ենթակա է մերժման։ Սարքավորման տեղադրումը, կարգավորումը, գործարկումը և որակավորումը պետք է կատարվի մատակարարի մասնագետի (մասնագետների) կողմից։ Նշված աշխատանքների համար (այդ թվում UPS-ի տեղադրման համար՝ ըստ անհրաժեշտության) անհրաժեշտ նյութերը և պարագաները (այդ թվում մինչև 200 մետր հոսանքի լարը և ծածկող խցուկները՝ ըստ անհրաժեշտության) տրամադրվում է մատակարարի կողմից։ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարը պետք է կազմակերպի կազմակերպության աշխատողների ուսուցում՝ առնվազն 5 աշխատանքային օր։ Ընդունման պահին մատակարարի կողմից պետք է ցուցադրվի սարքը՝ աշխատանքային ռեժիմում, այն պետք է ապահովի հստակ և ճշգրիտ արդյունք: Սարքը պետք է լինի կարգաբերված և ստուգաճշտված (ըստ անհրաժեշտության վկայականի առկայություն) և ունենա տեսակի հաստատում (ըստ անհրաժեշտության): Սարքը ընդունվում է միայն այն դեպքում, երբ մատակարարի կողմից ներկայացվում է այն աշխատանքային ռեժիմում՝ ապահովում է ±0.01 ճշգրտությամբ ընթերցում հավաստագրված ստուգիչ հեղուկի (certified reference liquids) վրա: Մատակարարվող սարքը պետք է լիարժեք համապատասխանի տեխնիկական բնութագրերին ոչ միայն ձևական, այլև ֆունկցիոնալ և գործնական կիրառության տեսանկյունից։ (Արտադրողը՝ GIA կամ Gem-A Instruments կամ Krüss կամ Presidium): Հետերաշխիքային սպասարկման համար մատակարարը պետք է նշի համապատասխան գործառույթ իրականացնող և նախընտրելի է ՀՀ-ում գործող կազմակերպությունը: Հետերաշխիքային սպասարկման ապահովումը ցանկալի է: Геммологический рефрактометр используется для определения показателя преломления (RI ≥ 1,75), оптических характеристик, оси, оптического знака и двулучепреломления. Оптическая конструкция рефрактометра обеспечивает прямое считывание показателя преломления. Принцип его работы основан на измерении угла полного внутреннего отражения на границе двух сред с различной оптической плотностью. Для процесса измерения важен хороший оптический контакт между двумя средами. Для этой цели используется специальная жидкость. Рефрактометр с подсветкой Технические характеристики: Преломление: 1,35–1,85. Диапазон измерения: от 1,40 до 1,81 с точностью ≤ ±0,01. Значение деления: 0,01: Данный прибор должен быть новым, неиспользованным, без недостатков, изготовленным в 2024 году или позже и ранее не представленным на выставках (не использовавшимся во время выставок), в заводской упаковке. Полный комплект (обязательно): рефрактометр, контактная жидкость для измерения показателя преломления, источник света (если не встроенный), калибровочный эталон (эталонный камень или пластина), защитный кейс. Поставщик обязан предоставить официальную техническую спецификацию производителя (техническое описание), в которой четко указаны все параметры устройства- с переводом на английский и/или русский языки. В случае несоответствия продукция подлежит отбраковке. Установка, настройка, ввод в эксплуатацию и квалификация оборудования должны выполняться специалистами поставщика. Материалы и принадлежности, необходимые для выполнения указанных работ (включая установку ИБП, при необходимости) (включая до 200 метров силового кабеля и кабельные вводы, при необходимости), предоставляются поставщиком. При необходимости поставщик должен организовать обучение сотрудников организации в течение не менее 5 рабочих дней. При приемке поставщик должен продемонстрировать работоспособность устройства и предоставить четкие и точные результаты. Устройство должно быть откалибровано и проверено (при необходимости имеется сертификат) и иметь типовое одобрение (при необходимости). Прибор принимается к эксплуатации только в том случае, если он представлен поставщиком в рабочем состоянии и обеспечивает точность показаний ±0,01 на сертифицированных эталонных жидкостях. Поставляемое устройство должно полностью соответствовать техническим характеристикам не только по форме, но и по функциональности и практическому применению. (Производитель: GIA, Gem-A Instruments или Krüss или Presidium). Для послегарантийного обслуживания поставщик должен указать организацию, выполняющую соответствующую функцию, предпочтительно работающую в Республике Армения. Предоставление послегарантийного обслуживания желательно. |  | հատ ед | 1 | 850000 | 850000 | ք.Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող.24 г.Ереван, пр.Адмирал Исакова 24 | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: При наличии соответствующих финансовых ресурсов, в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами. |
| 12 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր Специальное профессиональное оборудование и материалы CPV- 35121340/17 | Ադամանդի ավտոմատ անալիզատոր: Նպատակ՝ բնական ադամանդների նույնականացում և սինթետիկ/իմիտացիաների տարանջատում` սպեկտրալ/օպտիկական վերլուծության միջոցով: Չափման տեխնոլոգիան՝ սարքը պետք է հիմնված լինի օպտիկական սպեկտրոսկոպիկ վերլուծության վրա, չպետք է լինի միայն ջերմային հաղորդունակության ստուգիչ (thermal conductivity tester): Ֆունկցիոնալությունը՝ ավտոմատ նույնականացում՝ ≤ 2 վայրկյան, Արդյունքներ՝ “Natural Diamond” /“Refer”, ձայնային և տեսողական ազդանշանի առկայությամբ: Տարբերակման հնարավորությունը. Սարքը պետք է տարբերակի՝ բնական ադամանդ, սինթետիկ ադամանդ (CVD/HPHT), մուասոնիտ, այլ իմիտացիաներ: Նմուշի պարամետրերը. նվազագույն չափ՝ ≤ 0.005 կարատ (~0.9 մմ), աշխատանք՝ չամրացված քարեր (loose stones), տեղադրված քարեր (mounted stones): Օպերացիոն ռեժիմը՝ մեկ քարի ռեժիմ (Single stone mode), արագ ցուցադրության (screening) ռեժիմ, շարունակական աշխատանք՝ ≥ 8 ժամ, ավտոմատ անջատում: Ինտերֆեյսը՝ թվային էկրան, մեկ կոճակով գործարկում , պարզ արդյունք առանց մեկնաբանության: Կոմպլեկտացիան՝ պետք է ներառի սարքը, կալիբրացիոն ստանդարտ (reference stone կամ plate), լիցքավորման մալուխ /ադապտեր, պաշտպանիչ պատյան, օգտագործման ուղեցույց, RI կոնտակտ հեղուկ (ըստ անհրաժեշտության պետք է տրամադրվի), լույսի աղբյուր (եթե ներկառուցված չէ): Փաստաթղթերը՝ մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի պաշտոնական տեխնիկական բնութագիրը (datasheet),պահանջվող տեխնիկական պարամետրերի պարտադիր նշմամբ՝ անգլերեն և/կամ ռուսերեն լեզուներով և/կամ թարգմանություններով, CE կամ համարժեք սերտիֆիկատ, մերժման իրավունք՝ անհամապատասխանության դեպքում: Սույն սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, առանց թերությունների, արտադրված լինեն 2024 թվականին կամ դրանից հետո և նախկինում ցուցադրություններին չներկայացված (ցուցադրությունների ժամանակ չօգտագործված), գործարանային փաթեթավորմամբ: Անհամապատասխանության դեպքում ապրանքը ենթակա է մերժման։ Սարքավորման տեղադրումը, կարգավորումը, կարգաբերումը, գործարկումը և որակավորումը պետք է կատարվի մատակարարի մասնագետի (մասնագետների) կողմից։ Նշված աշխատանքների համար (այդ թվում UPS-ի տեղադրման համար՝ անհրաժեշտության դեպքում) անհրաժեշտ նյութերը և պարագաները (այդ թվում մինչև 200 մետր հոսանքի լարը և ծածկող խցուկները՝ անհրաժեշտության դեպքում) տրամադրվում է մատակարարի կողմից։ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարը պետք է ապահովի կազմակերպության աշխատողների ուսուցում՝ առնվազն 5 աշխատանքային օր։ Սարքը պետք է լինի կարգաբերված և ստուգաճշտված (ըստ անհրաժեշտության վկայականի առկայություն) և ունենա տեսակի հաստատում (ըստ անհրաժեշտության): Ստուգման հնարավորություն՝ ստուգիչ էտալոնային (reference) նյութով: (Արտադրողը՝ GIA կամ Presidium կամ Yehuda): Ընդունման փուլում մատակարարը պարտավոր է իրականացնել փորձարկում՝ ներկայացնելով առնվազն 3 տեսակի նմուշ (բնական ադամանդ, սինթետիկ ադամանդ, մուասոնիտ) և ապահովել սարքի ճիշտ աշխատանքի ցուցադրում։ (Արտադրողներ: GIA կամ Presidium կամ Yehuda). Մատակարարվող սարքը պետք է լիարժեք համապատասխանի տեխնիկական բնութագրերին ոչ միայն ձևական, այլև ֆունկցիոնալ և գործնական կիրառության տեսանկյունից։ Ընդունման փուլում վերջնական կարգաբերված սարքը ենթակա է փորձարկման՝ պատվիրատուի կողմից սահմանված մեթոդներով և էտալոն (reference) նմուշներով։ Եթե փորձարկման ընթացքում սարքը չի ապահովում կայուն, կրկնելի և նպատակային արդյունքներ, այն համարվում է չհամապատասխանող՝ անկախ արտադրողի կողմից հայտարարված տեխնիկական պարամետրերից։ Պատվիրատուն իրավունք ունի մերժել սարքը, եթե այն չի ապահովում պահանջվող գործառնական արդյունավետությունը կամ հանդիսանում է նվազ որակի/պարզեցված տարբերակ։ Հետերաշխիքային սպասարկման համար մատակարարը պետք է նշի համապատասխան գործառույթ իրականացնող և նախընտրելի է ՀՀ-ում գործող կազմակերպությունը: Հետերաշխիքային սպասարկման ապահովումը ցանկալի է: Автоматический анализатор алмазов. Назначение: идентификация природных алмазов и отделение синтетических/имитаций методом спектрального/оптического анализа. Технология измерения: прибор должен быть основан на оптическом спектроскопическом анализе, а не просто на измерении теплопроводности. Функциональность: автоматическая идентификация: ≤ 2 секунды, результаты: «Природный алмаз» / «Эталонный», со звуковыми и визуальными сигналами. Разборчивость: прибор должен различать: природные алмазы, синтетические алмазы (CVD/HPHT), муассанит, другие имитации. Параметры образца: минимальный размер: ≤ 0,005 карата (~0,9 мм), работа: отдельные камни, закрепленные камни. Режим работы: режим для отдельных камней, режим быстрого отбора, непрерывная работа: ≥ 8 часов, автоматическое отключение. Интерфейс: цифровой дисплей, управление одной кнопкой, четкий результат без интерпретации. В комплект поставки должны входить: прибор, калибровочный стандарт (эталонный камень или пластина), зарядный кабель/адаптер, защитный чехол, руководство пользователя, жидкость для контакта с RI (при необходимости предоставляется отдельно), источник света (если не встроен). Документация: поставщик обязан предоставить официальную техническую спецификацию производителя (техническое описание), oбязательное указание необходимых технических параметров на английском и/или русском языках и/или в переводе, сертификат CE или эквивалентный сертификат, право на отказ в случае несоответствия. Данное устройство должно быть новым, неиспользованным, без дефектов, изготовленным в 2024 году или позднее и ранее не представленным на выставках (не использовавшимся во время выставок), в заводской упаковке. В случае несоответствия продукция подлежит отказу. Установка, настройка, регулировка, ввод в эксплуатацию и квалификация оборудования должны выполняться специалистами поставщика. Необходимые материалы и принадлежности для указанных работ (включая установку ИБП, при необходимости) (включая до 200 метров силового кабеля и кабельные вводы, при необходимости) предоставляются поставщиком. При необходимости поставщик должен обеспечить обучение сотрудников организации в течение не менее 5 рабочих дней. Устройство должно быть откалибровано и иметь сертификат соответствия (при необходимости). Возможность проверки с использованием эталонных материалов. (Производитель: GIA, Presidium или Yehuda). На этапе приемки поставщик обязан провести испытания, предоставив не менее 3 типов образцов (природный алмаз, синтетический алмаз, муассанит) и продемонстрировав правильную работу устройства. (Производитель: GIA или Presidium или Yehuda). Поставляемое устройство должно полностью соответствовать техническим характеристикам не только по форме, но и по функциональности и практическому применению. На этапе приемки օкончательно сконфигурированное устройство подвергается испытаниям с использованием методов и эталонных образцов, указанных заказчиком. Если устройство не обеспечивает стабильных, воспроизводимых и целевых результатов в ходе испытаний, оно считается не соответствующим требованиям, независимо от технических параметров, заявленных производителем. Заказчик имеет право отклонить устройство, если оно не обеспечивает требуемой эффективности работы или является версией более низкого качества/упрощенной версией. Для послегарантийного обслуживания поставщик должен указать организацию, выполняющую соответствующую функцию, предпочтительно работающую в Республике Армения. Предоставление послегарантийного обслуживания желательно. |  | հատ ед | 1 | 3500000 | 3500000 | ք.Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող.24 г.Ереван, пр.Адмирал Исакова 24 | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: При наличии соответствующих финансовых ресурсов, в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами. |
| 13 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր Специальное профессиональное оборудование и материалы CPV- 35121340/18 | Ապրանքի անվանումը՝ գեմոլոգիական կարատային կշեռք (խցիկով)։ Նպատակ՝ թանկարժեք քարերի բարձր ճշգրտությամբ կշռում: Տարողությունը՝ 200-300 ct, ընթեռնելիությունը (readability)՝ ≤ 0.0001 ct, կրկնելիություն ≤ 0.002 ct, գծայնություն՝ ≤ 0.002 ct, կշռման միավորները՝ g, mg, ct ցանկալի է նաև kg, զգայունության ջերմաստիճանի շեղում՝ 5 ppm/°C, նմուշի նվազագույն քաշը (համաձայն USP-ի)՝ 45 մգ, նմուշի նվազագույն քաշը (U=1 %, k=2)՝ 3 մգ, կարգավորման ժամանակը՝ 8 վայրկյան, ներքին ճշգրտում՝ FACT (Լիովին ավտոմատ տրամաչափարկում և ջերմաստիճանի կարգավորում), կշռման տեխնոլոգիա՝ HRT կշռող բջիջ, ինտերֆեյսեր՝ RS232C, USB, տվյալների արտահանման հնարավորություն, չափսերը (Լ x Խ x Բ)՝ 247 x 358 x 331 մմ / 9.7 x 14.1 x 13", հավասարակշռության քաշը՝ 6.6 կգ / 14.5 lbs (Ֆուտ): Կալիբրացիա - Ներքին ավտոմատ կալիբրացիա (temperature/time triggered) - Արտաքին կալիբրացիայի հնարավորություն Կառուցվածք - Խցիկ (draft shield)՝ օդային հոսքերից պաշտպանելու համար - Թասիկի տրամագիծ՝ ≥ 70 մմ - հակաստատիկ մակերես (նախընտրելի) Կայունություն և միջավայր - Ջերմաստիճանային շեղում՝ ≤ 5 ppm/°C - Կայունացման ժամանակ՝ ≤ 8 վայրկյան Կոմպլեկտացիա - Կշեռք - Կալիբրացիոն կշիռ - Խցիկ - Էլեկտրամատակարարման ադապտեր - Օգտագործման ուղեցույց (պարտադիր անգլերեն և/կամ ռուսերեն լեզուների ներառմամբ) Արտադրողի երաշխիքը՝ առնվազն մեկ տարի: Հետերաշխիքային սպասարկումը ՀՀ-ում (սպասարկող ընկերության նշումով): Փաստաթղթեր - Փաստաթղթերը՝ մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի պաշտոնական տեխնիկական բնութագիրը (datasheet) CE կամ համարժեք սերտիֆիկատ - Մերժման իրավունք անհամապատասխանության դեպքում Սույն սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, արտադրված լինեն 2024 թվականին կամ դրանից հետո և նախկինում ցուցադրություններին չներկայացված (ցուցադրությունների ժամանակ չօգտագործված), առանց թերությունների, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի պաշտոնական տեխնիկական բնութագիրը (datasheet), որտեղ հստակ նշված են սարքի բոլոր պարամետրերը` անգլերեն և/կամ ռուսերեն լեզուներով և/կամ թարգմանությամբ։ Համապատասխանության սերտիֆիկատ (CE կամ համարժեք): Անհամապատասխանության դեպքում ապրանքը ենթակա է մերժման։ Սարքավորման տեղադրումը, կարգավորումը, գործարկումը և որակավորումը պետք է կատարվի մատակարարի մասնագետի (մասնագետների) կողմից։ Նշված աշխատանքների համար (այդ թվում UPS-ի տեղադրման համար) անհրաժեշտ նյութերը և պարագաները (այդ թվում մինչև 200 մետր հոսանքի լարը և ծածկող խցուկները) տրամադրվում է մատակարարի կողմից։ Անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպության աշխատողների ուսուցում՝ առնվազն 3 աշխատանքային օր։ Սարքը պետք է լինի կարգաբերված և ստուգաճշտված (ըստ անհրաժեշտության վկայականի առկայություն) և ունենա տեսակի հաստատում (ըստ անհրաժեշտության): Ստուգման հնարավորություն՝ reference նյութով: (Արտադրողը՝ Mettler Toledo կամ Sartorius կամ Kern): Ընդունման փուլում վերջնական կարգաբերված սարքը պետք է փորձարկվի և աշխատանքային ռեժիմում գործարկվի մատակարարի կողմից՝ ստանդարտ կալիբրացիոն կշիռներով և ապահովի հայտարարված ճշգրտությունը։ Մատակարարվող սարքը պետք է լիարժեք համապատասխանի տեխնիկական բնութագրերին ոչ միայն ձևական, այլև ֆունկցիոնալ և գործնական կիրառության տեսանկյունից։ Ընդունման փուլում սարքը ենթակա է փորձարկման՝ պատվիրատուի կողմից սահմանված մեթոդներով և էտալոն (reference) նմուշներով։ Եթե փորձարկման ընթացքում սարքը չի ապահովում կայուն, կրկնելի և նպատակային արդյունքներ, այն համարվում է չհամապատասխանող՝ անկախ արտադրողի կողմից հայտարարված տեխնիկական պարամետրերից։ Պատվիրատուն իրավունք ունի մերժել սարքը, եթե այն չի ապահովում պահանջվող գործառնական արդյունավետությունը կամ հանդիսանում է նվազ որակի/պարզեցված տարբերակ։ Название продукта: геммологические весы для измерения каратности (с камерой). Назначение: высокоточное взвешивание драгоценных камней. Вместимость: 200-300 шт., точность измерения: ≤ 0,0001 шт., повторяемость: ≤ 0,002 шт., линейность: ≤ 0,002 шт., единицы измерения: г, мг, шт. (предпочтительно кг), температурное отклонение чувствительности: 5 ppm/°C, минимальный вес образца (согласно USP): 45 мг, минимальный вес образца (U=1 %, k=2): 3 мг, время регулировки: 8 секунд, внутренняя регулировка: FACT (полностью автоматическая калибровка и температурная регулировка), технология взвешивания: тензодатчик HRT, интерфейсы: RS232C, USB, возможность экспорта данных, габариты (Д x Ш x В): 247 x 358 x 331 мм / 9,7 x 14,1 x 13 дюймов, вес весов: 6,6 кг / 14,5 фунтов (футы). Калибровка • Внутренняя автоматическая калибровка (запускается температурой/временем) • Возможность внешней калибровки Конструкция • Защитный экран от сквозняков • Диаметр чаши: ≥ 70 мм • Антистатическое покрытие (желательно) Стабильность и условия эксплуатации • Температурный дрейф: ≤ 5 ppm/°C • Время стабилизации: ≤ 8 секунд Полный комплект • Весы • Калибровочный груз • Камера • Адаптер питания • Руководство пользователя (обязательно на английском и/или русском языке) Гарантия производителя: не менее одного года. Послегарантийное обслуживание в Республике Армения (по указанию сервисной компании). Документы • Документы: поставщик обязан предоставить официальную техническую спецификацию производителя (технический паспорт), сертификат CE или эквивалентный сертификат • Право на отказ в случае несоответствия Данное устройство должно быть новым, неиспользованным, изготовленным в 2024 году или позднее и ранее не представленным на выставках (не использовавшимся во время выставок), без дефектов, в заводской упаковке. Поставщик обязан предоставить официальную техническую спецификацию производителя (техническое описание), в которой четко указаны все параметры устройства- на английском и/или русском языке и/или с переводом. Сертификат соответствия (CE или эквивалент). В случае несоответствия продукция подлежит отбраковке. Установка, регулировка, ввод в эксплуатацию и квалификация оборудования должны выполняться специалистами поставщика. Материалы и принадлежности, необходимые для указанных работ (включая установку ИБП) (включая до 200 метров силового кабеля и кабельные вводы), предоставляются поставщиком. При необходимости – обучение сотрудников организации – не менее 3 рабочих дней. Устройство должно быть отрегулировано и откалибровано (при необходимости – наличие сертификата) и иметь типовое одобрение (при необходимости). Возможность проверки: эталонный материал. (Производитель: Mettler Toledo, Sartorius или Kern). На этапе приемки օкончательно сконфигурированное устройство должно быть протестировано и введено в эксплуатацию поставщиком со стандартными калибровочными грузами и обеспечена заявленная точность. Поставляемое устройство должно полностью соответствовать техническим характеристикам не только по форме, но и по функциональности и практическому применению. На этапе приемки устройство подвергается испытаниям с использованием методов и эталонных образцов, указанных заказчиком. Если устройство не обеспечивает стабильных, воспроизводимых и целевых результатов в ходе испытаний, оно считается не соответствующим требованиям, независимо от технических параметров, заявленных производителем. Заказчик имеет право отклонить устройство, если оно не обеспечивает требуемой эффективности работы или является версией более низкого качества/упрощенной версией. |  | հատ ед | 1 | 3500000 | 3500000 | ք.Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող.24 г.Ереван, пр.Адмирал Исакова 24 | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: При наличии соответствующих финансовых ресурсов, в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами. |
| 14 | Ախտորոշման և ռադիոախտորոշման սարքեր և նյութեր Диагностические и лучевые диагностические приборы и материалы CPV- 33121230/48 | Գեմոլոգիական մանրադիտակ թվային տեսախցիկով: Հատուկ նախատեսված թանկարժեք քարերի ներքին և արտաքին հատկություններն ուսումնասիրելու համար: Գլխամասը՝ երկաչյա մանրադիտակ, պետք է ունենա ներառված առնվազն 10 ՄՊ տեսախցիկ, աչքերը՝ 10x/23 մմ կամ 16x/15 մմ ֆոկուսում, խոշորացում (ները)՝ մեծացնելու հնարավորությունը 0,61x-ից մինչև 5,5x՝ չափաբերման համար սեղմիչներով, օբյեկտիվը՝ Greenough Apochromatic համակարգ, խոշորացման միջակայքը սահմանված պայմաններում՝ 6.1x to 55x կամ 9.76x-88x, աշխատանքային հեռավորությունը սահմանված պայմաններում՝ ≥ 120 մմ, ֆոկուս պահողը՝ Coarse, համապատասխան տակդիրով (հենակ), լուսավորումը՝ LED արտացոլված և փոխանցված: Հավելյալ տեղեկատվություն. ներառված տեսախցիկը՝ ≥ 10 MP կամ բարձր, որը կապահովի 1080P HD վիդեո ցուցադրում և նկարահանում (Full HD/4K), պետք է ունենա նաև USB 3.0 կամ ցանցային միացման ելքեր: 9:1 խոշորացման աստիճան: Արտադրողի երաշխիքը՝ առնվազն մեկ տարի: Հետերաշխիքային սպասարկում ՀՀ տարածքում: Կառուցվածքը՝ բարձրակարգ կայուն հենարան, գեմոլոգիական հարթակ՝ սեղմակային համակարգով, հակաթրթռումային հիմք: Սույն սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, արտադրված լինեն 2024 թվականին կամ դրանից հետո և նախկինում ցուցադրություններին չներկայացված (ցուցադրությունների ժամանակ չօգտագործված), առանց թերությունների, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի պաշտոնական տեխնիկական բնութագիրը (datasheet), որտեղ հստակ նշված են սարքի բոլոր պարամետրերը՝ անգլերեն և/կամ ռուսերեն լեզուներով և/կամ թարգմանությամբ։ Համապատասխանության սերտիֆիկատ (CE կամ համարժեք): Անհամապատասխանության դեպքում ապրանքը ենթակա է մերժման։ Սարքավորման տեղադրումը, կարգավորումը, գործարկումը և որակավորումը պետք է կատարվի մատակարարի մասնագետի (մասնագետների) կողմից։ Նշված աշխատանքների համար (այդ թվում UPS-ի տեղադրման համար) անհրաժեշտ նյութերը և պարագաները (այդ թվում մինչև 200 մետր հոսանքի լարը և ծածկող խցուկները) տրամադրվում է մատակարարի կողմից։ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարի կողմից կազմակերպության աշխատողների ուսուցում՝ առնվազն 3 աշխատանքային օր։ Սարքը պետք է լինի կարգաբերված և ստուգաճշտված (ըստ անհրաժեշտության վկայականի առկայություն) և ունենա տեսակի հաստատում (ըստ անհրաժեշտության): (Արտադրողը՝ Leica կամ Zeiss կամ Olympus): Ընդունման փուլում է վերջնական կարգաբերված սարքը պետք է փորձարկվի և աշխատանքային ռեժիմում գործարկվի մատակարարի կողմից։ Մատակարարվող սարքը պետք է լիարժեք համապատասխանի տեխնիկական բնութագրերին ոչ միայն ձևական, այլև ֆունկցիոնալ և գործնական կիրառության տեսանկյունից։ Ընդունման փուլում վերջնական կարգաբերված սարքը ենթակա է փորձարկման՝ պատվիրատուի կողմից սահմանված մեթոդներով և էտալոն (reference) նմուշներով։ Եթե փորձարկման ընթացքում սարքը չի ապահովում կայուն, կրկնելի և նպատակային արդյունքներ, այն համարվում է չհամապատասխանող՝ անկախ արտադրողի կողմից հայտարարված տեխնիկական պարամետրերից։ Պատվիրատուն իրավունք ունի մերժել սարքը, եթե այն չի ապահովում պահանջվող գործառնական արդյունավետությունը կամ հանդիսանում է նվազ որակի/պարզեցված տարբերակ։ Гемологический микроскоп с цифровой камерой. Специально разработан для изучения внутренних и внешних свойств драгоценных камней. Головка: бинокулярный микроскоп, должен иметь встроенную камеру не менее 10 Мп, окуляры: 10x/23 мм или 16x/15 мм в фокусе, увеличение(я): от 0,61x до 5,5x с калибровочными зажимами, объектив: апохроматическая система Гриноу, диапазон увеличения при заданных условиях: от 6,1x до 55x или от 9,76x до 88x, рабочее расстояние при заданных условиях: ≥ 120 мм, держатель фокуса: грубый, с соответствующей подставкой (штативом), освещение: светодиодное отраженное и проходящее. Дополнительная информация: входящая в комплект камера ≥ 10 Мп или выше, обеспечивающая отображение и запись видео в формате 1080P HD (Full HD/4K), также должна иметь выходы USB 3.0 или сетевое подключение. Коэффициент увеличения 9:1. Гарантия производителя: не менее одного года. Послегарантийное обслуживание на территории Республики Армения. Конструкция: высококачественная устойчивая опора, геммологическая платформа с системой зажима, антивибрационное основание. Данное устройство должно быть новым, неиспользованным, изготовленным в 2024 году или позднее и ранее не представленным на выставках (не использовавшимся во время выставок), без дефектов, в заводской упаковке. Поставщик обязан предоставить официальную техническую спецификацию производителя (техническое описание), где четко указаны все параметры устройства- на английском и/или русском языке и/или с переводом.. Сертификат соответствия (CE или эквивалент). В случае несоответствия изделие подлежит отбраковке. Установка, настройка, ввод в эксплуатацию и квалификация оборудования должны выполняться специалистом(ами) поставщика. Материалы и принадлежности, необходимые для указанных работ (включая установку ИБП) (включая до 200 метров силового кабеля и кабельных вводов), предоставляются поставщиком. При необходимости обучение сотрудников организации поставщиком – не менее 3 рабочих дней. Устройство должно быть откалибровано и иметь сертификат соответствия (при необходимости), а также иметь сертификат типа (при необходимости). (Производитель: Leica, Zeiss, Olympus или Nikon). На этапе приемки օкончательно сконфигурированное устройство подвергается испытаниям с использованием методов и эталонных образцов, указанных заказчиком. Поставляемое устройство должно полностью соответствовать техническим характеристикам не только по форме, но и по функциональности и практическому применению. На этапе приемки устройство подвергается испытаниям с использованием методов и эталонных образцов, указанных заказчиком. Если устройство не обеспечивает стабильных, воспроизводимых и целевых результатов в ходе испытаний, оно считается не соответствующим требованиям, независимо от технических параметров, заявленных производителем. Заказчик имеет право отклонить устройство, если оно не обеспечивает требуемой эффективности работы или является версией более низкого качества/упрощенной версией. |  | հատ ед | 1 | 5500000 | 5500000 | ք.Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող.24 г.Ереван, пр.Адмирал Исакова 24 | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: При наличии соответствующих финансовых ресурсов, в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами. |
| 15 | Ուլտրամանուշակագույն լամպեր Ультрафиолетовые лампы CPV- 31512320/2 | Գեմոլոգիական ուլտրամանուշակագույն լամպ՝ դիտման խցիկով և ակնոցներով։ Գեմոլոգիական ուլտրամանուշակագույն լամպ՝ երկար և կարճ ուլտրամանուշակագույն ալիքների տակ ադամանդների լուսածորումը (ֆլուորեսցենցիան) հետազոտելու համար: Արագ միացող, աշխատանքի ընթացքում չեն թույլատրվում թարթումներ: Առնվազն ≥ 4 Վտ հզորությամբ կարճ և երկար ալիքային խողովակներ: Երկար ալիքները՝ 365 նանոմետր ±5 նմ, իսկ կարճ ալիքները՝ 254նմ ±5 նմ ալիքի երկարությամբ: Դիտման խցիկով, որը պետք է ծառայի որպես մութ սենյակ՝ նվազագույնի հասցնելով կողմնակի լույսի թափանցումը, խցիկը բացվելուց՝ լույսի անջատում: Պահարանի չափերը մոտավորապես 200 x 120 x 100 մմ (կամ համարժեք): Լարումը 220-240 Վ: Արտադրողի երաշխիքը՝ առնվազն մեկ տարի, հետերաշխիքային սպասարկում ՀՀ տարածքում: Կոմպլեկտը պետք է ներառի՝ ուլտրամանուշակագույն լամպի սարքը, պաշտպանիչ ակնոցը, դիտման խցիկը, պահեստային խողովակներ (ըստ անհրաժեշտության): Սույն սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, արտադրված լինեն 2024 թվականին կամ դրանից հետո և նախկինում ցուցադրություններին չներկայացված (ցուցադրությունների ժամանակ չօգտագործված), առանց թերությունների, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի պաշտոնական տեխնիկական բնութագիրը (datasheet), որտեղ հստակ նշված են սարքի բոլոր պարամետրերը՝ անգլերեն և/կամ ռուսերեն լեզուներով և/կամ թարգմանությամբ։ Համապատասխանության սերտիֆիկատ (CE կամ համարժեք): Անհամապատասխանության դեպքում ապրանքը ենթակա է մերժման։ Սարքավորման տեղադրումը, կարգավորումը, գործարկումը և որակավորումը պետք է կատարվի մատակարարի մասնագետի (մասնագետների) կողմից։ Նշված աշխատանքների համար (այդ թվում UPS-ի տեղադրման համար) անհրաժեշտ նյութերը և պարագաները (այդ թվում մինչև 200 մետր հոսանքի լարը և ծածկող խցուկները) տրամադրվում է մատակարարի կողմից։ Անհրաժեշտության դեպքում մատակարարի կողմից կազմակերպության աշխատողների ուսուցում՝ առնվազն 2 աշխատանքային օր։ Սարքը պետք է լինի կարգաբերված (ըստ անհրաժեշտության) և ունենա տեսակի հաստատում (ըստ անհրաժեշտության): Ընդունման փուլում սարքը պետք է փորձարկվի և աշխատանքային ռեժիմում գործարկվի մատակարարի կողմից՝ ապահովելով ըստ նպատաային նշանակության ֆունկցիոնալ հնարավորությունները: (Արտադրողը՝ GIA կամ Gem-A Intruments կամ Krüss կամ GemOro կամ GemTrue): Մատակարարվող սարքը պետք է լիարժեք համապատասխանի տեխնիկական բնութագրերին ոչ միայն ձևական, այլև ֆունկցիոնալ և գործնական կիրառության տեսանկյունից։ Եթե փորձարկման ընթացքում սարքը չի ապահովում կայուն, կրկնելի և նպատակային արդյունքներ, այն համարվում է չհամապատասխանող՝ անկախ արտադրողի կողմից հայտարարված տեխնիկական պարամետրերից։ Պատվիրատուն իրավունք ունի մերժել սարքը, եթե այն չի ապահովում պահանջվող գործառնական արդյունավետությունը կամ հանդիսանում է նվազ որակի/պարզեցված տարբերակ։ Гемологическая УФ-лампа со смотровой камерой и защитными очками. Гемологическая УФ-лампа для исследования флуоресценции алмазов под воздействием длинноволнового и коротковолнового ультрафиолетового излучения. Быстродействующая, без мерцания во время работы. Коротковолновые и длинноволновые трубки мощностью не менее ≥ 4 Вт. Длинноволновые трубки с длиной волны 365 нанометров ± 5 нм и коротковолновые трубки с длиной волны 254 нм ± 5 нм. Со смотровой камерой, которая должна служить в качестве темной комнаты, минимизируя проникновение постороннего света; свет выключается при открытии камеры. Габариты корпуса приблизительно 200 x 120 x 100 мм (или эквивалентные). Напряжение 220-240 В. Гарантия производителя: не менее одного года, послегарантийное обслуживание на территории Республики Армения. В комплект должны входить: УФ-лампа, защитные очки, смотровая камера, трубки для хранения (при необходимости). Данное устройство должно быть новым, неиспользованным, изготовленным в 2024 году или позднее и ранее не представленным на выставках (не использовавшимся во время выставок), без дефектов, в заводской упаковке. Поставщик обязан предоставить официальную техническую спецификацию производителя (техническое описание), в которой четко указаны все параметры устройства- на английском и/или русском языке и/или с переводом. Сертификат соответствия (CE или эквивалент). В случае несоответствия продукция подлежит отбраковке. Установка, настройка, ввод в эксплуатацию и квалификация оборудования должны осуществляться специалистом (специалистами) поставщика. Материалы и принадлежности, необходимые для выполнения указанных работ (включая установку ИБП) (включая до 200 метров силового кабеля и кабельных вводов), предоставляются поставщиком. При необходимости, обучение сотрудников организации поставщиком – не менее 2 рабочих дней. Устройство должно быть откалибровано (при необходимости) и сертифицировано (при необходимости). На этапе приемки устройство должно быть протестировано и введено в эксплуатацию поставщиком, что гарантирует его работоспособность в соответствии с назначением. (Производитель: GIA, Gem-A Instruments, Krüss, GemOro или GemTrue). Поставляемое устройство должно полностью соответствовать техническим характеристикам не только по форме, но и по функциональности и практическому применению. Если устройство не обеспечивает стабильных, воспроизводимых и целевых результатов в ходе испытаний, оно считается не соответствующим требованиям, независимо от технических параметров, заявленных производителем. Заказчик имеет право отклонить устройство, если оно не обеспечивает требуемой эффективности работы или является версией более низкого качества/упрощенной версией. |  | հատ ед | 1 | 800000 | 800000 | ք.Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող.24 г.Ереван, пр.Адмирал Исакова 24 | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: При наличии соответствующих финансовых ресурсов, в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами. |
| 16 | էլեկտրոնային չափման սարքեր электронные измерительные приборы CPV-38551200/5 | Բևեռացուցիչ Գեմոլոգիական հետազոտությունների ժամանակ քարերի օպտիկական բնույթն որոշելու համար, ներառյալ բյուրեղային կառուցվածքի անիզոտրոպիայի և բեկման երկակիության (birefringence) դիտարկում։ Օպտիկական համակարգ Խաչաձև բևեռացնող համակարգ (crossed polarizers) Բևեռացնող տարրերի պտտման հնարավորություն՝ 0°–90° միջակայքում (հարթ և աստիճանային կարգավորմամբ) Բևեռացման մարումի (extinction) բարձր աստիճան՝ ≥ 99% Բարձր օպտիկական որակի բևեռացնող ֆիլտրեր Ֆունկցիոնալ նշանակություն Թանկարժեք քարերի օպտիկական բնույթի որոշում Բյուրեղների երկբեկման (birefringence) և ներքին լարվածության պատկերների հայտնաբերում Լուսավորության համակարգ (եթե ներառված է) Կայուն սպիտակ LED լուսավորություն Լուսային դաշտի միատարր բաշխում Թարթման բացակայություն Կառուցվածք Ալյումինե համաձուլվածքից պատրաստված կորպուս՝ անոդացված սև մակերեսով Բարձր ճշգրտությամբ պտտվող մեխանիզմ Էլեկտրամատակարարում 3 Վ հաստատուն հոսանք (հստակ նշված մարտկոցի տեսակ՝ CR2032 կամ համարժեք) Մարտկոցի աշխատանքի տևողություն՝ ըստ արտադրողի տվյալների: Չափսեր և զանգված Չափերը՝ մոտավորապես 96 × 50 × 43 մմ (թույլատրելի շեղում՝ ±5%) Զանգվածը՝ մոտավորապես 0.13 կգ Կոմպլեկտացիա Բևեռացուցիչ սարք Պաշտպանիչ պատյան (Լրացուցիչ) ստուգիչ/էտալոնային նմուշ՝ ցանկալի է Որակի և համապատասխանության պահանջներ CE կամ համարժեք համապատասխանության սերտիֆիկատ Արտադրողի պաշտոնական տեխնիկական նկարագիր (datasheet), որտեղ նշված կլինեն պահանջվող բոլոր բնութագրերը անգլերեն և/կամ ռուսերեն լեզուների պարտադիր առկայությամբ: Ընդունման և փորձարկման պահանջ Սարքը ընդունվում է միայն այն դեպքում, եթե մատակարարի կողմից ցուցադրվում է աշխատանքային ռեժիմում և ապահովում է՝ բյուրեղային կառուցվածքի ճիշտ դիտարկում, երկբեկման հստակ և կայուն պատկեր, պտտման ընթացքում մարումի (extinction) հետևողական դիտարկում: Լրացուցիչ պայմաններ Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, առանց թերությունների Արտադրված՝ 2024 թվական կամ ավելի նոր Գործարանային փաթեթավորմամբ Նախկինում ցուցահանդեսներում չօգտագործված Մատակարարի պարտավորություններ Սարքի կարգաբերում և գործարկում Անհրաժեշտության դեպքում՝ տեխնիկական անձնակազմի ուսուցում 1 օր Անխափան աշխատանքային ցուցադրում ընդունման փուլում Սարքը պետք է ապահովի բարձր օպտիկական կայունություն և կրկնելիություն՝ առանց դիտարկման արդյունքների տատանումների տարբեր անկյուններում։ Անհամապատասխանության դեպքում ապրանքը ենթակա է մերժման։ (Արտադրողը՝ GIA կամ Gem-A Intruments կամ Krüss կամ GemOro կամ GemTrue): Մատակարարվող սարքը պետք է լիարժեք համապատասխանի տեխնիկական բնութագրերին ոչ միայն ձևական, այլև ֆունկցիոնալ և գործնական կիրառության տեսանկյունից։ Ընդունման փուլում սարքը ենթակա է փորձարկման՝ պատվիրատուի կողմից սահմանված մեթոդներով և էտալոն (reference) նմուշներով։ Եթե փորձարկման ընթացքում սարքը չի ապահովում կայուն, կրկնելի և նպատակային արդյունքներ, այն համարվում է չհամապատասխանող՝ անկախ արտադրողի կողմից հայտարարված տեխնիկական պարամետրերից։ Պատվիրատուն իրավունք ունի մերժել սարքը, եթե այն չի ապահովում պահանջվող գործառնական արդյունավետությունը կամ հանդիսանում է նվազ որակի/պարզեցված տարբերակ։ Поляризатор Для определения оптических свойств камней в геммологических исследованиях, включая наблюдение анизотропии и двулучепреломления кристаллической структуры. Оптическая система Скрещенные поляризаторы Поляризующие элементы могут вращаться в диапазоне 0°–90° (плавная и ступенчатая регулировка) Высокая степень подавления поляризации: ≥ 99% Высококачественные поляризационные фильтры Функциональное значение Определение оптической природы драгоценных камней Обнаружение двулучепреломления и внутренних напряжений в кристаллах Система освещения (при наличии) Стабильное белое светодиодное освещение Равномерное распределение светового поля Отсутствие мерцания Конструкция Корпус из алюминиевого сплава с анодированной черной поверхностью Высокоточный вращательный механизм Питание 3 В постоянного тока (четко обозначенный тип батареи: CR2032 или эквивалент) Срок службы батареи согласно спецификациям производителя. Габариты и вес Габариты: приблизительно 96 × 50 × 43 мм (допуск ±5%) Вес: приблизительно 0,13 кг Компоненты Поляризатор Защитный чехол (Дополнительно) эталонный образец: желательно Требования к качеству и соответствию Сертификат соответствия CE или эквивалентный Официальное техническое описание производителя (технический паспорт), в котором будут указаны все необходимые характеристики, обязательно на английском и/или русском языках. Требования к приемке и испытаниям Устройство принимается к приемке только в том случае, если поставщик продемонстрирует его в рабочем режиме и оно обеспечит: корректное наблюдение кристаллической структуры, четкое и стабильное изображение двулучепреломления, стабильное наблюдение гашения при вращении. Дополнительные условия Устройство должно быть новым, неиспользованным, без дефектов. Изготовлено в 2024 году или позже. В заводской упаковке. Ранее не использовалось на выставках. Обязанности поставщика: Установка, настройка и ввод в эксплуатацию устройства. При необходимости, обучение технического персонала՝ 1 день. Непрерывная демонстрация работы в течение приемочного периода. Устройство должно обеспечивать высокую оптическую стабильность и повторяемость, без колебаний результатов наблюдений под разными углами. В случае несоответствия изделие подлежит отбраковке. (Производитель: GIA или Gem-A Instruments или Krüss или GemOro или GemTrue). Поставляемое устройство должно полностью соответствовать техническим характеристикам не только по форме, но и по функциональности и практическому применению. На этапе приемки устройство подвергается испытаниям с использованием методов и эталонных образцов, указанных заказчиком. Если устройство не обеспечивает стабильных, воспроизводимых и целевых результатов в ходе испытаний, оно считается не соответствующим требованиям, независимо от технических параметров, заявленных производителем. Заказчик имеет право отклонить устройство, если оно не обеспечивает требуемой эффективности работы или является версией более низкого качества/упрощенной версией. |  | հատ ед | 1 | 60000 | 60000 | ք.Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող.24 г.Ереван, пр.Адмирал Исакова 24 | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: При наличии соответствующих финансовых ресурсов, в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами. |
| 17 | Էլեկտրոնային մանրադիտակ Электронный микроскоп CPV-38511110/3 | Գեմոլոգիական մանրադիտակ: Հատուկ նախատեսված թանկարժեք քարերի ներքին և արտաքին հատկություններն ուսումնասիրելու համար (Թանկարժեք քարերի ներքին կառուցվածքի, մակերեսային բնութագրերի և օպտիկական ներառումների ուսումնասիրություն բարձր ճշգրտությամբ ստերեոօպտիկական համակարգի միջոցով): Օպտիկական համակարգ Ստերեո գլխամաս՝ երկաչյա, դիտման անկյուն՝ 38° Խոշորացման համակարգ՝ շարունակական (zoom) Խոշորացման միջակայք՝ 0.63× – 4× (zoom objective) Օկուլյարներ՝ 16× / 15 մմ տեսադաշտով Ընդհանուր խոշորացում՝ 10× – 64× Աշխատանքային հեռավորություն՝ ≥ 110 մմ Բարձր օպտիկական կայունություն՝ ներառյալ գեոմետրիկ աղավաղման նվազեցում Մեխանիկական կառուցվածք Թեքվող հիմքով կայուն հենակ (gemological stand) Պտտվող հիմք՝ 360° կամ առավելագույն 325° պտույտով Թանկարժեք քարերի ամրացման մետաղական սեղմիչ Բարձր ճշգրտության ֆոկուսավորման մեխանիզմ Լուսավորության համակարգ Ներքևի լուսավորություն՝ հալոգենային կամ LED մուգ դաշտի (darkfield) համակարգ Լույսի ինտենսիվության կարգավորում Իռիսային դիաֆրագմա (iris diaphragm) Վերին լուսավորություն՝ լյումինեսցենտ կամ LED Լուսային ուղղորդիչ համակարգ՝ հստակ կոնտրաստ ապահովելու համար Ֆունկցիոնալ պահանջներ Թանկարժեք քարերի ներքին ներառումների դիտարկում Մակերեսային վնասվածքների և կառուցվածքային առանձնահատկությունների վերլուծություն Բարձր կոնտրաստային դիտարկում մուգ և լուսային դաշտերում Կոմպլեկտացիա Գեմոլոգիական ստերեոմանրադիտակ Քարերի սեղմիչ/հենակ համակարգ Պաշտպանիչ ծածկ կամ պահեստավորման պատյան (ըստ անհրաժեշտության) պահեստային օպտիկական լրակազմ Որակի և համապատասխանության պահանջների համապատասխանություն Արտադրողի պաշտոնական տեխնիկական նկարագիր (datasheet), որտեղ նշված կլինեն պահանջվող բոլոր բնութագրերը անգլերեն և/կամ ռուսերեն լեզուների պարտադիր առկայությամբ: CE կամ համարժեք միջազգային համապատասխանության սերտիֆիկատ Գործարանային ստուգում և որակի հավաստագիր (factory QC) Այլ պայմաններ Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, առանց թերությունների Արտադրված՝ 2024 թվական կամ ավելի նոր Գործարանային փաթեթավորմամբ Նախկինում ցուցահանդեսներում չօգտագործված Մատակարարի պարտավորությունները՝ Սարքի տեղադրում, կարգաբերում և գործարկում Անհրաժեշտության դեպքում՝ տեխնիկական անձնակազմի ուսուցում՝ առնվազն 2 աշխատանքային օր Անհրաժեշտ պարագաների ապահովում (ներառյալ UPS-ի տեղադրման նյութեր՝ ըստ անհրաժեշտության) Տեխնիկական սպասարկում ՀՀ տարածքում (հետերաշխիքային փուլում) Ընդունման փուլ Սարքը ընդունվում է միայն այն դեպքում, երբ մատակարարը ցուցադրում է վերջնական կարգաբերված սարքը՝ աշխատանքային ռեժիմում և այն ապահովում է՝ օպտիկական հստակ պատկերացում տարբեր խոշորացումներում (Darkfield և brightfield ռեժիմների կայուն աշխատանք), ներառումների հստակ տեսանելիություն գեմոլոգիական էտալոնային ստուգիչ (reference) քարերի վրա: Անհամապատասխանության դեպքում ապրանքը ենթակա է մերժման։ Սարքը պետք է լինի կարգաբերված (ըստ անհրաժեշտության) և ունենա տեսակի հաստատում (ըստ անհրաժեշտության): (Արտադրողը՝ Leica կամ Zeiss կամ Olympus): Մատակարարվող սարքը պետք է լիարժեք համապատասխանի տեխնիկական բնութագրերին ոչ միայն ձևական, այլև ֆունկցիոնալ և գործնական կիրառության տեսանկյունից։ Ընդունման փուլում վերջնական կարգաբերված սարքը ենթակա է փորձարկման՝ պատվիրատուի կողմից սահմանված մեթոդներով և էտալոն (reference) նմուշներով։ Եթե փորձարկման ընթացքում սարքը չի ապահովում կայուն, կրկնելի և նպատակային արդյունքներ, այն համարվում է չհամապատասխանող՝ անկախ արտադրողի կողմից հայտարարված տեխնիկական պարամետրերից։ Պատվիրատուն իրավունք ունի մերժել սարքը, եթե այն չի ապահովում պահանջվող գործառնական արդյունավետությունը կամ հանդիսանում է նվազ որակի/պարզեցված տարբերակ։ Геммологический микроскоп: специально разработан для изучения внутренних и внешних свойств драгоценных камней (изучение внутренней структуры, характеристик поверхности и оптических включений драгоценных камней с использованием высокоточной стереооптической системы). Оптическая система Стереоголовка: бинокулярная, угол обзора: 38° Система увеличения: непрерывная (зум) Диапазон увеличения: 0,63× – 4× (зум-объектив) Окуляры: поле зрения 16× / 15 мм Общее увеличение: 10× – 64× Рабочее расстояние: ≥ 110 мм Высокая оптическая стабильность, включая снижение геометрических искажений Механическая конструкция Устойчивая опора с наклонным основанием (геммологическая подставка) Вращающееся основание: вращение на 360° или максимум на 325° Металлический зажим для крепления драгоценных камней Высокоточный механизм фокусировки Система освещения Нижняя подсветка: галогенная или светодиодная система темного поля Регулировка интенсивности света Диафрагма Верхняя подсветка: люминесцентная или светодиодная Система световода для обеспечения четкого контраста Функциональные требования Наблюдение внутренних включений в драгоценных камнях камни Анализ дефектов поверхности и структурных особенностей Наблюдение с высоким контрастом в темных и светлых полях Полный комплект Геммологический стереомикроскоп Зажим/система поддержки камней Защитный чехол или футляр для хранения (при необходимости) запасной оптический комплект Соответствие требованиям качества и соответствия стандартам. Официальное техническое описание производителя (технический паспорт), где будут перечислены все необходимые спецификации с обязательным указанием английского и/или русского языков. Сертификат соответствия CE или эквивалентный международный сертификат соответствия Заводской контроль качества (заводской QC) Другие условия Устройство должно быть новым, неиспользованным, без дефектов Изготовлено в 2024 году или позже В заводской упаковке Ранее не использовалось на выставках Обязанности поставщика: Установка, настройка и ввод в эксплуатацию устройства При необходимости, обучение технического персонала - не менее 2 рабочих дней Предоставление необходимых принадлежностей (включая материалы для установки ИБП, при необходимости) Техническое обслуживание на территории Республики Армения (в послегарантийный период) Этап приемки Устройство Приемка допускается только в том случае, если поставщик продемонстрирует окончательно настроенное устройство в рабочем режиме и обеспечит: четкое оптическое изображение при различном увеличении (стабильная работа режимов темного и светлого поля), четкую видимость включений на эталонных геммологических камнях. В случае несоответствия изделие подлежит отбраковке. Устройство должно быть настроено (при необходимости) и иметь сертификат соответствия (при необходимости). (Производитель: Leica, Zeiss или Olympus). Поставляемое устройство должно полностью соответствовать техническим характеристикам не только по форме, но и по функциональности и практическому применению. На этапе приемки օкончательно сконфигурированное устройство подвергается испытаниям с использованием методов и эталонных образцов, указанных заказчиком. Если устройство не обеспечивает стабильных, воспроизводимых и целевых результатов в ходе испытаний, оно считается не соответствующим требованиям, независимо от технических параметров, заявленных производителем. Заказчик имеет право отклонить устройство, если оно не обеспечивает требуемой эффективности работы или является версией более низкого качества/упрощенной версией. |  | հատ ед | 1 | 3800000 | 3800000 | ք.Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող.24 г.Ереван, пр.Адмирал Исакова 24 | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: При наличии соответствующих финансовых ресурсов, в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами. |
| 18 | Սեղաններ Столы CPV- 39121200/2 | # Հակաստատիկ (ESD-safe) լաբորատոր աշխատանքային սեղան առանց դարակների (1) ## Նպատակ Գեմոլոգիական, լաբորատոր և էլեկտրոնային սարքավորումների հետ անվտանգ աշխատանքի համար նախատեսված հակաստատիկ (ESD-safe) աշխատանքային սեղան։ ## Կառուցվածք - Կարկասը՝ բարձր ամրության պողպատից կամ չժանգոտվող պողպատից - Մետաղական մակերեսները՝ պաշտպանիչ պոլիմերային փոշեներկ ծածկույթով - Կառուցվածքը պետք է ապահովի բարձր մեխանիկական կայունություն և նվազագույն թրթռում աշխատանքային ռեժիմում - Միացման հատվածները պետք է լինեն հարթ, անվտանգ և առանց արտադրական թերությունների ## Աշխատանքային մակերես - Աշխատանքային մակերեսը պետք է լինի ESD-safe / հակաստատիկ կատարման - Մակերեսը պետք է ապահովի էլեկտրաստատիկ լիցքերի վերահսկվող հեռացում - Մակերեսային էլեկտրական դիմադրություն՝ 10⁶ – 10⁹ Օմ - Գույնը՝ սպիտակ կամ բաց գույնի ESD մակերես - Մակերեսը պետք է լինի մաշակայուն, քերծվածքակայուն և հեշտ մաքրվող ## Չափսեր - Լայնություն՝ ≥ 1200 մմ - Խորություն՝ ≥ 600 մմ - Բարձրության կարգավորում՝ առնվազն 700–1100 մմ միջակայքում ## Էրգոնոմիկա և ֆունկցիոնալություն - Բարձրության կարգավորման մեխանիզմ - Մալուխների կառավարման ինտեգրված համակարգ - Հնարավորություն լրացուցիչ լաբորատոր պարագաների տեղադրման համար - Կառուցվածքը պետք է ապահովի երկարատև շարունակական շահագործում լաբորատոր միջավայրում ## Մեխանիկական պահանջներ - Առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածություն՝ ≥ 150 կգ - Կառուցվածքը չպետք է ունենա ճոճում կամ դեֆորմացիա աշխատանքային ծանրաբեռնվածության պայմաններում ## Փաստաթղթեր և համապատասխանություն - Արտադրողի պաշտոնական տեխնիկական բնութագիր (datasheet) - CE կամ համարժեք համապատասխանության սերտիֆիկատ - ESD համապատասխանության փաստաթուղթ կամ փորձարկման արձանագրություն ## Պայմաններ - Նոր, չօգտագործված - Առանց թերությունների - Արտադրված՝ 2024 թվական կամ ավելի նոր - Գործարանային փաթեթավորմամբ ## Ընդունման պայմաններ Ընդունման փուլում պատվիրատուն իրավունք ունի ստուգելու՝ - ESD հատկությունները, - մեխանիկական կայունությունը, - բարձրության կարգավորման մեխանիզմը, - grounding-ի հնարավորությունը, - մակերեսի որակը և հարթությունը։ Արտադրողներ՝ Treston, Bott, Lista, ESD Systems, BenchPro կամ համարժեք: Առաքման պահին յուրաքանչյուր միավոր պետք է տեսողական ստուգմամբ համապատասխանի ներկայացված պահանջներին, կոպիտ կամ դեֆորմացված արտադրանքը ենթակա է մերժման։ Մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի պաշտոնական տեխնիկական բնութագիրը (datasheet), որտեղ հստակ նշված են ապրանքի բոլոր հիմնական (մասնավորապես՝ վերոնշված) պարամետրերը` անգլերեն և/կամ ռուսերեն լեզուներով և/կամ թարգմանություններով։ Անհամապատասխանության դեպքում ապրանքը ենթակա է մերժման։ Մատակարարվող ապրանքը պետք է լիարժեք համապատասխանի տեխնիկական բնութագրերին ոչ միայն ձևական, այլև ֆունկցիոնալ և գործնական կիրառության տեսանկյունից։ Պատվիրատուն իրավունք ունի մերժել սարքը, եթե այն չի ապահովում պահանջվող գործառնական արդյունավետությունը կամ հանդիսանում է նվազ որակի/պարզեցված տարբերակ։ Антистатический (ESD-безопасный) лабораторный верстак без полок Назначение Антистатический (ESD-безопасный) верстак, предназначенный для безопасной работы с геммологическим, лабораторным и электронным оборудованием. Конструкция • Каркас из высокопрочной стали или нержавеющей стали • Металлические поверхности с защитным полимерным порошковым покрытием • Конструкция должна обеспечивать высокую механическую стабильность и минимальную вибрацию в рабочем режиме • Соединения должны быть гладкими, надежными и без производственных дефектов Рабочая поверхность • Рабочая поверхность должна быть защищена от электростатического разряда / антистатической • Поверхность должна обеспечивать контролируемое удаление электростатических зарядов • Электрическое сопротивление поверхности: 10⁶ – 10⁹ Ом • Цвет: белый или светлый, защищенный от электростатического разряда • Поверхность должна быть износостойкой, устойчивой к царапинам и легко очищаемой Размеры • Ширина: ≥ 1200 мм • Глубина: ≥ 600 мм • Регулировка высоты: не менее 700–1100 мм Эргономика и функциональность • Механизм регулировки высоты • Встроенная система управления кабелями • Возможность установки дополнительных лабораторных принадлежностей • Конструкция должна обеспечивать длительную непрерывную работу в Лабораторные условия Механические требования • Максимально допустимая нагрузка: ≥ 150 кг • Конструкция не должна раскачиваться или деформироваться под рабочей нагрузкой Документация и соответствие стандартам • Официальная техническая спецификация производителя (техническое описание) • Сертификат соответствия CE или эквивалентный сертификат • Документ о соответствии требованиям ESD или протокол испытаний Условия • Новый, неиспользованный • Без дефектов • Произведен в 2024 году или позже • В заводской упаковке Условия приемки В ходе приемки заказчик имеет право проверить: • Свойства ESD, • механическую стабильность, • механизм регулировки высоты, • возможность заземления, • качество и плоскостность поверхности. Производители: Treston, Bott, Lista, ESD Systems, BenchPro или эквивалент. При поставке каждое изделие должно быть визуально осмотрено для подтверждения соответствия требованиям; изделия с шероховатой или деформированной поверхностью подлежат отбраковке. Поставщик обязан предоставить официальные технические характеристики производителя (техническое описание), в которых четко указаны все основные (в частности, вышеизложенное) параметры изделия, на английском и/или русском языках и/или в переводе. В случае несоответствия изделие подлежит отбраковке. Поставляемое изделие должно полностью соответствовать техническим характеристикам не только по форме, но и по функциональности и практическому применению. Заказчик имеет право отклонить устройство, если оно не обеспечивает требуемой эффективности работы или является версией более низкого качества/упрощенной версией. |  | հատ ед | 3 | 200000 | 600000 | ք.Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող.24 г.Ереван, пр.Адмирал Исакова 24 | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: При наличии соответствующих финансовых ресурсов, в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами. |
| 19 | Սեղաններ Столы CPV- 39121200/3 | # Հակաստատիկ (ESD) լաբորատոր սեղան դարակներով ## Նպատակ Լաբորատոր և գեմոլոգիական աշխատանքների իրականացման համար նախատեսված հակաստատիկ (ESD-safe) աշխատանքային սեղան։ ## Կառուցվածք - Կարկասը՝ պողպատե կամ չժանգոտվող պողպատից - Մակերեսները՝ մաշակայուն և քիմիական նյութերի նկատմամբ դիմացկուն - Մետաղական հատվածները՝ պաշտպանիչ պոլիմերային փոշեներկ ծածկույթով - Կայուն և ցածր թրթռումային կառուցվածք ## Չափսեր - Աշխատանքային մակերեսի լայնությունը՝ ≥ 1200 մմ - Աշխատանքային մակերեսի խորությունը՝ ≥ 600 մմ - Բարձրության կարգավորում՝ առնվազն 700–1100 մմ միջակայքում ## ESD (հակաստատիկ) պահանջներ - Սեղանը պետք է լինի ESD-safe կատարման - Աշխատանքային մակերեսի էլեկտրական դիմադրությունը՝ 10⁶ – 10⁹ Օմ - Հնարավորություն հողանցում միացման համար - Հակաստատիկ մակերես՝ ստատիկ լիցքերի վերահսկվող հեռացմամբ ## Դարակներ և պահեստավորում - Նվազագույնը մեկ կողպվող դարակի առկայություն - Դարակների սահուն բացման մեխանիզմ - Դարակների կառուցվածքը պետք է ապահովի գործիքների անվտանգ պահեստավորում ## Կառուցվածքային պահանջներ - Աշխատանքային մակերեսը պետք է լինի հարթ և առանց սուր եզրերի - Չեն թույլատրվում արտադրական թերություններ, անհարթություններ կամ կառուցվածքային դեֆորմացիաներ - Միացման հատվածները պետք է լինեն մեխանիկապես կայուն և անվտանգ շահագործման համար ## Գույն - Աշխատանքային մակերես՝ սպիտակ կամ բաց գույնի ESD ծածկույթով ## Որակի պահանջներ - Նոր, չօգտագործված, - Առանց թերությունների, առանց քերծվածքների և դեֆեկտների - Գործարանային փաթեթավորմամբ - Արտադրված՝ 2024 թվական կամ ավելի նոր ## Փաստաթղթեր - Արտադրողի պաշտոնական տեխնիկական բնութագիր (datasheet) - CE կամ համարժեք համապատասխանության սերտիֆիկատ - ESD համապատասխանության փաստաթուղթ կամ փորձարկման արձանագրություն Արտադրողներ՝ Treston, Bott, Lista, ESD Systems, BenchPro կամ համարժեք: Առաքման պահին յուրաքանչյուր միավոր պետք է տեսողական ստուգմամբ համապատասխանի ներկայացված պահանջներին, կոպիտ կամ դեֆորմացված արտադրանքը ենթակա է մերժման։ Մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի պաշտոնական տեխնիկական բնութագիրը (datasheet), որտեղ հստակ նշված են ապրանքի բոլոր հիմնական (մասնավորապես՝ վերոնշված) պարամետրերը` անգլերեն և/կամ ռուսերեն լեզուներով և/կամ թարգմանություններով։ Անհամապատասխանության դեպքում ապրանքը ենթակա է մերժման։ Մատակարարվող ապրանքը պետք է լիարժեք համապատասխանի տեխնիկական բնութագրերին ոչ միայն ձևական, այլև ֆունկցիոնալ և գործնական կիրառության տեսանկյունից։ Պատվիրատուն իրավունք ունի մերժել սարքը, եթե այն չի ապահովում պահանջվող գործառնական արդյունավետությունը կամ հանդիսանում է նվազ որակի/պարզեցված տարբերակ։ Антистатический (ESD) лабораторный стол с полками Назначение Антистатический (ESD-безопасный) рабочий стол, предназначенный для лабораторных и геммологических работ. Конструкция • Каркас из стали или нержавеющей стали • Износостойкие и химически стойкие поверхности • Металлические детали с защитным полимерным порошковым покрытием • Стабильная конструкция с низким уровнем вибрации Размеры • Ширина рабочей поверхности: ≥ 1200 мм • Глубина рабочей поверхности: ≥ 600 мм • Регулировка высоты: не менее 700–1100 мм Требования к ESD (антистатик) • Стол должен иметь конструкцию, безопасную для работы с ESD • Электрическое сопротивление рабочей поверхности: 10⁶ – 10⁹ Ом • Возможность заземления • Антистатическая поверхность с контролируемым снятием статического заряда Полки и хранение • Не менее одной запираемой полки • Плавный механизм открывания полок • Конструкция полок должна обеспечивать безопасное хранение инструментов Требования к конструкции • Рабочая поверхность должна быть гладкой и без острых краев • Не допускаются производственные дефекты, неровности или структурные деформации • Соединительные элементы должны быть механически стабильными и безопасными в эксплуатации. Цвет • Рабочая поверхность: белое или светлое антистатическое покрытие Требования к качеству • Новое, неиспользованное, • Без дефектов, царапин и повреждений • В заводской упаковке • Год производства: 2024 или позже Документы • Официальная техническая спецификация производителя (техническое описание) • Сертификат соответствия CE или эквивалентный сертификат • Документ о соответствии требованиям ESD или протокол испытаний Производители: Treston, Bott, Lista, ESD Systems, BenchPro или эквивалент. При поставке каждое изделие должно быть визуально осмотрено на соответствие представленным требованиям; изделия с дефектами или некачественная продукция подлежит отбраковке. Поставщик обязан предоставить официальную техническую спецификацию производителя (техническое описание), в которой четко указаны все основные (в частности, вышеизложенное) параметры изделия, на английском и/или русском языках и/или в переводе. В случае несоответствия продукция подлежит отбраковке. Поставляемый продукт должен полностью соответствовать техническим характеристикам не только по форме, но и по функциональности и практическому применению. Заказчик имеет право отказаться от устройства, если оно не обеспечивает требуемой эффективности работы или является версией более низкого качества/упрощенной версией. |  | հատ ед | 2 | 400000 | 800000 | ք.Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող.24 г.Ереван, пр.Адмирал Исакова 24 | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: При наличии соответствующих финансовых ресурсов, в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами. |
| 20 | Սեղաններ Столы CPV- 39121200/1 | # Հակաստատիկ (ESD-safe) լաբորատոր աշխատանքային սեղան առանց դարակների (2) ## Նպատակ Գեմոլոգիական, լաբորատոր և զգայուն էլեկտրոնային սարքավորումների հետ անվտանգ աշխատանքի համար նախատեսված հակաստատիկ (ESD-safe) աշխատանքային սեղան։ ## Կառուցվածք - Հենարանի տեսակը՝ T-աձև մետաղական կառուցվածք - Կարկասը՝ բարձր ամրության ալյումինե պրոֆիլից կամ պողպատե կառուցվածքից - Ալյումինե պրոֆիլի բարձրությունը՝ ≥ 600 մմ - Կառուցվածքը պետք է ապահովի բարձր մեխանիկական կայունություն և նվազագույն տատանումներ աշխատանքային ռեժիմում - Միացման հատվածները պետք է լինեն հարթ, անվտանգ և առանց արտադրական թերությունների, ճեղքերի, անհարթությունների կամ դեֆորմացիաների ## Աշխատանքային մակերես - Աշխատանքային մակերեսը պետք է լինի հակաստատիկ (ESD-safe) կատարման - Մակերեսային էլեկտրական դիմադրություն՝ 10⁶ – 10⁹ Օմ - Մակերեսը պետք է ապահովի ստատիկ լիցքերի վերահսկվող հեռացում - Ծածկույթը պետք է լինի մաշակայուն, քերծվածքակայուն և հեշտ մաքրվող - Գույնը՝ սպիտակ կամ համարժեք բաց գույնի ESD մակերես ## Չափսեր - Սեղանի վերևի լայնությունը՝ ≥ 1200 մմ - Սեղանի վերևի խորությունը՝ ≥ 600 մմ - Բարձրության կարգավորման միջակայքը՝ առնվազն 725 – 825 մմ ## Մեխանիկական պահանջներ - Առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածություն՝ ≥ 150 կգ - Կառուցվածքը չպետք է ունենա ճոճում կամ նկատելի դեֆորմացիա աշխատանքային ծանրաբեռնվածության պայմաններում ## Համապատասխանություն - Արտադրողի պաշտոնական տեխնիկական բնութագիր (datasheet) պարտադիր է - CE կամ համարժեք համապատասխանության սերտիֆիկատ - ESD համապատասխանության փաստաթուղթ կամ փորձարկման արձանագրություն ## Պայմաններ - Նոր, չօգտագործված - Առանց թերությունների - Արտադրված՝ 2024 թվական կամ ավելի նոր - Գործարանային փաթեթավորմամբ ## Ընդունման պայմաններ Ընդունման փուլում պատվիրատուն իրավունք ունի ստուգելու՝ - ESD հատկությունները, - կառուցվածքային կայունությունը, - բարձրության կարգավորման մեխանիզմը, - աշխատանքային մակերեսի որակը և հարթությունը։ Արտադրողներ՝ Treston, Bott, Lista, ESD Systems, BenchPro կամ համարժեք: Առաքման պահին յուրաքանչյուր միավոր պետք է տեսողական ստուգմամբ համապատասխանի ներկայացված պահանջներին, կոպիտ կամ դեֆորմացված արտադրանքը ենթակա է մերժման։ Մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի պաշտոնական տեխնիկական բնութագիրը (datasheet), որտեղ հստակ նշված են ապրանքի բոլոր հիմնական (մասնավորապես՝ վերոնշված) պարամետրերը` անգլերեն և/կամ ռուսերեն լեզուներով և/կամ թարգմանություններով։ Անհամապատասխանության դեպքում ապրանքը ենթակա է մերժման։ Մատակարարվող ապրանքը պետք է լիարժեք համապատասխանի տեխնիկական բնութագրերին ոչ միայն ձևական, այլև ֆունկցիոնալ և գործնական կիրառության տեսանկյունից։ Պատվիրատուն իրավունք ունի մերժել սարքը, եթե այն չի ապահովում պահանջվող գործառնական արդյունավետությունը կամ հանդիսանում է նվազ որակի/պարզեցված տարբերակ։ Антистатический (ESD-безопасный) лабораторный верстак без полок Назначение Антистатический (ESD-безопасный) верстак, предназначенный для безопасной работы с геммологическим, лабораторным и чувствительным электронным оборудованием. Конструкция • Тип опоры: Т-образная металлическая конструкция • Каркас: высокопрочный алюминиевый профиль или стальная конструкция • Высота алюминиевого профиля: ≥ 600 мм • Конструкция должна обеспечивать высокую механическую стабильность и минимальные колебания в режиме работы • Соединения должны быть гладкими, безопасными и без производственных дефектов, трещин, неровностей или деформаций Рабочая поверхность • Рабочая поверхность должна быть антистатической (ESD-безопасной) • Электрическое сопротивление поверхности: 10⁶ – 10⁹ Ом • Поверхность должна обеспечивать контролируемое удаление статических зарядов • Покрытие должно быть износостойким, устойчивым к царапинам и легко очищаемым • Цвет: белый или эквивалентная светлая ESD-поверхность Размеры • Ширина столешницы: ≥ 1200 мм • Глубина столешницы: ≥ 600 мм • Диапазон регулировки высоты: не менее 725 – 825 мм Механические требования • Максимально допустимая нагрузка: ≥ 150 кг • Конструкция не должна иметь колебаний или заметных деформаций под рабочей нагрузкой. Соответствие • Обязательно наличие официальной технической спецификации производителя (техническое описание). • Сертификат соответствия CE или эквивалентный. • Документ о соответствии требованиям ESD или протокол испытаний. Условия • Новый, неиспользованный. • Без дефектов. • Произведен в 2024 году или позже. • В заводской упаковке. Условия приемки На этапе приемки заказчик имеет право проверить: • Свойства ESD, • структурную устойчивость, • механизм регулировки высоты, • качество и ровность рабочей поверхности. Производители: Treston, Bott, Lista, ESD Systems, BenchPro или эквивалент. При поставке каждое изделие должно быть визуально осмотрено для подтверждения соответствия требованиям; изделия с неровностями или деформациями подлежат отбраковке. Поставщик обязан предоставить официальные технические характеристики производителя (техническое описание), в которых четко указаны все (в частности, вышеизложенное) основные параметры изделия, на английском и/или русском языках и/или в переводе. В случае несоответствия изделие подлежит отбраковке. Поставляемое изделие должно полностью соответствовать техническим характеристикам не только по форме, но и по функциональности и практическому применению. Заказчик имеет право отклонить устройство, если оно не обеспечивает требуемой эффективности работы или является версией более низкого качества/упрощенной версией. |  | հատ ед | 2 | 250000 | 500000 | ք.Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող.24 г.Ереван, пр.Адмирал Исакова 24 | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: При наличии соответствующих финансовых ресурсов, в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами. |
| 21 | Աթոռներ Стулья CPV- 39111140/2 | # Լաբորատոր աթոռ (ESD / հակաստատիկ) Նպատակ՝ լաբորատոր և գեմոլոգիական միջավայրում անվտանգ և երկարատև աշխատանք՝ էլեկտրաստատիկ լիցքերի նվազեցմամբ։ ## Կառուցվածք - Նստատեղ և մեջքի հենակ՝ բարձր խտության պոլիուրեթանային (PU) նյութից - Մակերեսը՝ ջերմակայուն, մաշակայուն և քիմիական նյութերի նկատմամբ դիմացկուն - Գույնը՝ սև ## Չափսեր - Նստատեղի չափսերը՝ մոտավորապես 45 × 45 սմ - Մեջքի հենակ՝ մոտավորապես 40 × 31 սմ - Նստատեղի բարձրության կարգավորում՝ առնվազն 53 – 71 սմ ## Հակաստատիկ (ESD) պահանջներ - Աթոռը պետք է լինի ESD-safe / anti-static կատարման - Մակերեսային էլեկտրական դիմադրություն՝ 10⁶ – 10⁹ Օմ - Հակաստատիկ անիվների առկայություն - Հիմքը և անիվները պետք է ապահովեն ստատիկ լիցքերի վերահսկվող հեռացում ## Մեխանիկական համակարգ - Գազային բարձրացման մեխանիզմ (gas lift) - 5-հենակետային կայուն մետաղական կամ բարձր ամրության հիմք - Պտտման հնարավորություն՝ 360° ## Լրացուցիչ պահանջներ - Առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածություն՝ ≥ 120 կգ - Հնարավորություն՝ հակաստատիկ բազկակալների տեղադրման - Հեշտ մաքրվող մակերես ## Որակի պահանջներ - Նոր, չօգտագործված, առանց թերությունների, առանց քերծվածքների և դեֆեկտների: - Գործարանային փաթեթավորմամբ - Արտադրված՝ 2024 թվական կամ ավելի նոր - CE կամ համարժեք համապատասխանության սերտիֆիկատ - ESD համապատասխանությունը պետք է հաստատվի արտադրողի տեխնիկական փաստաթղթերով: Արտադրողներ՝ Bimos, Labsit, Bevco, VWR կամ համարժեք: Առաքման պահին յուրաքանչյուր միավոր պետք է տեսողական ստուգմամբ համապատասխանի ներկայացված պահանջներին, կոպիտ կամ դեֆորմացված արտադրանքը ենթակա է մերժման։ Մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի պաշտոնական տեխնիկական բնութագիրը (datasheet), որտեղ հստակ նշված են ապրանքի բոլոր հիմնական (մասնավորապես՝ վերոնշված) պարամետրերը` անգլերեն և/կամ ռուսերեն լեզուներով և/կամ թարգմանություններով։ Անհամապատասխանության դեպքում ապրանքը ենթակա է մերժման։ Մատակարարվող ապրանքը պետք է լիարժեք համապատասխանի տեխնիկական բնութագրերին ոչ միայն ձևական, այլև ֆունկցիոնալ և գործնական կիրառության տեսանկյունից։ Պատվիրատուն իրավունք ունի մերժել սարքը, եթե այն չի ապահովում պահանջվող գործառնական արդյունավետությունը կամ հանդիսանում է նվազ որակի/պարզեցված տարբերակ։ Лабораторный стул (с защитой от электростатического разряда / антистатический) Назначение: Обеспечение безопасной и длительной работы в лабораторных и геммологических условиях за счет снижения электростатического заряда. Конструкция • Сиденье и спинка изготовлены из полиуретана высокой плотности (ПУ) • Поверхность: термостойкая, износостойкая и устойчивая к химическим веществам • Цвет: черный Размеры • Размеры сиденья: приблизительно 45 × 45 см • Спинка: приблизительно 40 × 31 см • Регулировка высоты сиденья: не менее 53–71 см Требования к антистатическому покрытию (ESD) • Кресло должно быть безопасным с точки зрения ESD / антистатическим • Поверхностное электрическое сопротивление: 10⁶ – 10⁹ Ом • Доступны антистатические колеса • Основание и колеса должны обеспечивать контролируемое удаление статического заряда Механическая система • Газовый лифт • 5-точечное устойчивое металлическое или высокопрочное основание • Возможность вращения: 360° Дополнительные требования • Максимально допустимая нагрузка: ≥ 120 кг • Возможность установки антистатических подлокотников • Легко моющаяся поверхность Требования к качеству • Новое, Неиспользованный, без дефектов, царапин и повреждений. • В заводской упаковке • Произведен в 2024 году или позже • Сертификат соответствия CE или эквивалентный • Соответствие требованиям ESD должно быть подтверждено технической документацией производителя. Производители: Bimos, Labsit, Bevco, VWR или эквивалент. При поставке каждое изделие должно быть визуально осмотрено на соответствие требованиям; изделия с дефектами или некачественной продукцией подлежат отбраковке. Поставщик обязан предоставить официальную техническую спецификацию производителя (технический паспорт), в которой четко указаны все основные (в частности, вышеизложенное) параметры изделия, на английском и/или русском языках и/или в переводе. В случае несоответствия изделие подлежит отбраковке. Поставляемый продукт должен полностью соответствовать техническим характеристикам не только по форме, но и по функциональности и практическому применению. Заказчик имеет право отказаться от устройства, если оно не обеспечивает требуемой эффективности работы или является версией более низкого качества/упрощенной версией. |  | հատ ед | 2 | 200000 | 400000 | ք.Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող.24 г.Ереван, пр.Адмирал Исакова 24 | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: При наличии соответствующих финансовых ресурсов, в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами. |
| Երաշխիքային ժամկետ |  |  | 11-րդ, 12-րդ, 16-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 20-րդ և 21-րդ չափաբաժինների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքն ընդունվելու օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր: Մնացած չափաբաժիններում նշված երաշխիքային ժամկետները ևս հաշվարկվում են ապրանքն ընդունվելու օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր ընդունման ակտի ստորագրման օրվանից: |  |  |  |  |  |  |
| Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի տեղափոխումն և բեռնաթափումը պետք է իրականացնի մատակարարը: Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը պետք է ներկայացնի նաև առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն: Товар должен быть неиспользованным. Поставщик обязан осуществить транспортировку и разгрузку монтаж товара. Необходимо предоставить информацию о товарном знаке, бренде, модели и производителе предлагаемого товара. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:

** Եթե ընտրված մասնակցի հայտով  ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը» սյունակը: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:

*** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից :

| ԳՆՈՐԴ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Հավելված N 2

«         »              20  թ. կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/Հ | գնումների պլանով նախատեսված մի-ջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը | Հոդված* |
| 1 | CPV- 35121340/6 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2 | CPV- 35121340/7 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 3 | CPV- 35121340/8 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 4 | CPV- 35121340/9 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 5 | CPV- 35121340/10 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 6 | CPV- 35121340/11 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 7 | CPV- 35121340/12 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 8 | CPV- 35121340/13 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 9 | CPV- 35121340/14 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 10 | CPV- 35121340/15 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 11 | CPV- 35121340/16 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 12 | CPV- 35121340/17 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 13 | CPV- 35121340/18 | Հատուկ մասնագիտական սարքեր և նյութեր | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 14 | CPV- 33121230/48 | Ախտորոշման և ռադիոախտորոշման սարքեր և նյութեր | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 15 | CPV- 31512320/2 | Ուլտրամանուշակագույն լամպեր | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 16 | CPV-38551200/5 | էլեկտրոնային չափման սարքեր | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 17 | CPV-38511110/3 | Էլեկտրոնային մանրադիտակ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 18 | CPV- 39121200/2 | Սեղաններ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 19 | CPV- 39121200/3 | Սեղաններ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 20 | CPV- 39121200/1 | Սեղաններ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 21 | CPV- 39111140/2 | Աթոռներ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

| ԳՆՈՐԴ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Հավելված N 3

«         »              20  թ. կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

| Պայմանագրի կողմ ___________________________ ___________________________ գտնվելու վայրը ______________ հհ _________________________ հվհհ _______________________ | Պատվիրատու _____________________________ _____________________________ գտնվելու վայրը _________________ հհ____________________________ հվհհ___________________________ |
| --- | --- |

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ

ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«      » «              »  20    թ.

Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` ____________________________________________________________________________________________

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` «____» «__________________» 20 թ.

Պայմանագրի համարը`    __________

Պատվիրատուն  և  Պայմանագրի կողմը՝  հիմք  ընդունելով  պայմանագրի  կատարման  վերաբերյալ      «       »      «                      »  20     թ. դուրս գրված N ___   հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը  մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

| N | Մատակարարված ապրանքների |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը |  | կատարման ժամկետը |  | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
|  |  |  | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի |  |  |

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

| Ապրանքը հանձնեց | Ապրանքը ընդունեց |
| --- | --- |
| ___________________________ ստորագրություն | ___________________________ ստորագրություն |
| ___________________________ ազգանուն, անուն | ___________________________ ազգանուն, անուն |
| Կ.Տ. | Կ.Տ. |

Հավելված 3.1

«         »              20  թ. կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ    N

պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ 		        -ի (այսուհետ` Գնորդ) և

Գնորդի անվանումը     				            Վաճառողի անվանումը

(այսուհետ` Վաճառող) միջև 20     թ. 				 -ին կնքված N

պայմանագրի կնքման ամսաթիվը			      պայմանագրի համարը

պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը  20  թ. 			-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

| Ապրանքի |  |  |
| --- | --- | --- |
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը (փաստացի) |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

| Հանձնեց | Ընդունեց |
| --- | --- |

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ`

| ___________________________ ազգանուն, անուն | ___________________________ ազգանուն, անուն |
| --- | --- |
| ___________________________ Ստորագրություն | ___________________________ ստորագրություն |

Հավելված N 4

«         »              20  թ. կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

հայտնում է, որ .

ֆինանսական գործակալի անվանումը

- -ի և  				-ի միջև «--»         20  թ. կնքված

գնորդի անվանումը                                                   վաճառողի անվանումը

«---ԲՄԱՊՁԲ------/---------» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և

-ի     միջև  «--»   20  թ-ին կնքվել է «---------------------» ծածկագրով ֆակտորինգի

վաճառողի անվանումը

պայմանագիրը,

- համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

___________________________________________ 	                       _____________

ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--»         20  թ.

ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակիցների դեպքում հրապարակվում է դիմում հայտարարության մեջ նշված՝ իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղմամբ հրապարակված հայտարարագիրը:

Եթե սույն հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի անվանման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա ենթակետից հանվում են «ինչպես նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը:  Ընդ որում մասնակիցը կարող է ներկայացնել մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, եթե չի կիրառվում սույն մասի 1.1 կետի վերջին նախադասությամբ սահմանված պայմանը:» բառերը:

Համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցելու դեպքում հայտում ներառվող` մասնակցի կողմից հաստատվող փաստաթղթերը պետք է հաստատված լինեն կոնսորցիումի բոլոր անդամների կողմից:

Եթե կիրառվում է սույն հրավերի 1-ին մասի 2․4 կետի 2-րդ նախադասությամբ նախատեսված կարգավորումը, ապա << պարտավորվում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել որակավորման ապահովում.>> բառերը փոխարինվում են <<կամ սույն ընթացակարգի շրջանակում վերջինիս կողմից` որպես պաշտոնական ներկայացուցիչ, մատակարարվող ապրանքներն արտադրող կազմակերությունը, հայտերը բացելու օրվա դրությամբ ունի միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների (Fitch, Moodys, Standard & Poor’s ) կողմից շնորհված վարկունակության վարկանիշ առնվազն Հայաստանի Հանրապետությանը շնորհված սուվերեն վարկանիշի չափով:

>> բառերով։Ընդ որում  նշվում է նաև վարկանիշի չափը և վարկունակության վարկանիշ ունեցող կազմակերպության անվանումը։

Եթե Վաճառողի կողմից գնային առաջարկը ներկայացվել է առանց ԱԱՀ-ի, ապա պայմանագիրը կնքելիս «ներառյալ ԱԱՀ-ն» բառերը հանվում են:

Գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պատվիրատուների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:»3

Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով:

Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով

Եթե գնորդը հանդիսանում է գանձապետարանում հաշիվ չունեցող պատվիրատու, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝«վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու» բառերը փոխարինելով  «բանկին վճարման հանձնարարական տալու» բառերով:

Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է` վերջինից հանելով 4-րդ նախադասությունը, իսկ 5-րդ նախադասությունը խմբագրվում է` «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումներ» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

Սույն կետի 5-րդ նախադասության մեջ  սահմանվող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 10 աշխատանքային օրից: