Հավելված N1

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2019 թվականի

03 հունիսի N 371-Ա հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է բաց մրցույթի հանձնաժողովի

2019 թվականի «սեպտեմբերի» «19» «1» որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի համաձայն

բաց մրցույթի ծածկագիրը`  ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1

Պատվիրատուն` Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը, որը գտնվում է Կառավարական տուն 3 հասցեում, հայտարարում է   բաց մրցույթ, որն իրականացվում է մեկ փուլով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով:

բաց մրցույթում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել բժշկական սարքավորումների մատակարարման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն մրցույթին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Մրցույթին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող որակավորման չափանիշներն ու այդ չափանիշների գնահատման համար ներկայացվելիք փաստաթղթերը սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է հրավերի պահանջներին բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Սույն մրցույթի նկատմամբ կիրառվում են Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության պետական գնումների համաձայնագրի դրույթները:

Մրցույթի հրավերը թղթային ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված` 39-րդ օրը ժամը 17:00-ը։ Ընդ որում, թղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է թղթային ձևով հրավերի տրամադրումն անվճար այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը։

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։

Մրցույթի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի  միջոցով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 40-րդ օրվա ժամը 17:00-ը: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի միջոցով,  սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 40-րդ օրը ժամը 17:00-ին (2019 թվականի հոկտեմբերի 30-ին ժամը 17:00)։

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1  հասցեով։ Բողոքարկումն իրականացվում է սույն մրցույթի հրավերով սահմանված կարգով։ Բողոքը ներկայացնելու համար պահանջվում է վճար` 30 000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով, որը պետք է փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվեհամարին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Միհրան Համբարձումյանին

Հեռախոս 060 80-80-03 (2703)

Էլ. փոստ m.hambardzumyan@moh.am

Պատվիրատու` ՀՀ առողջապահության նախարարություն

Հաստատված է

«ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1» ծածկագրով

բաց մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի

2019թ. սեպտեմբերի 19-ի N 1 որոշմամբ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հ Ր Ա Վ Ե Ր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ

Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն հրավերը, քանի որ հրավերին չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:

Եթե Դուք գրանցված չեք էլեկտրոնային գնումների համակարգում, սակայն ցանկություն ունեք մասնակցել սույն ընթացակարգին, ապա հայտ ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է  ինքնագրանցվել Armeps համակարգում (www.armeps.am): Համակարգում գրանցվելու պայմանները սահմանված են www.procurement.am հասցեով գործող գնումների պաշտոնական տեղեկագրի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ուղեցույցներ, ձեռնարկներ» ենթաբաժնում տեղադրված  Armeps էլեկտրոնային գնումների համակարգի օգտագործողի «Տնտեսական օպերատորի» ուղեցույցում:

Ուղեցույցը հասանելի է հետևյալ հղումով՝ http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner_dzernarkner/:

Միաժամանակ՝

- հայտը էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգ (այսուհետ` համակարգ) մուտքագրելիս անհրաժեշտ է առաջնորդվել www.procurement.am հասցեով գործող գնումների պաշտոնական տեղեկագրի «Օրենսդրություն»» բաժնի «Ուղեցույցներ, ձեռնարկներ» ենթաբաժնում տեղադրված  Էլեկտրոնային գնումների կատարման ուղեցույցով:

Ուղեցույցը հասանելի է հետևյալ հղումով՝ http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner_dzernarkner/.

- համակարգի հետ կապված հարցեր և խնդիրներ առաջանալիս կարող եք դիմել պատվիրատուին, ինչպես նաև ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (այսուհետ նաև` լիազորված մարմին)` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1  հասցեով (հեռախոս`(+37411) 28-93-20):

Համակարգում գրանցվելը, ինչպես նաև հայտ ներկայացնելն անվճար է:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐԻ

ՄԱՍ I.

1.  Գնման առարկայի բնութագիրը

2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները, որակավորման չափանիշները և դրանց գնահատման կարգը

3. Հրավերի պարզաբանումը և հրավերում փոփոխություն կատարելու կարգը

4. Հայտը ներկայացնելու կարգը

5.	Հայտի գնային առաջարկը

6. Հայտի գործողության ժամկետը, հայտերում փոփոխություն կատարելու և դրանք հետ վերցնելու կարգը

7. Հայտերի բացումը, գնահատումը  և արդյունքների ամփոփումը

8. Պայմանագրի կնքումը

9. Պայմանագրի ապահովումը

10. Ընթացակարգը չկայացած հայտարարելը

11. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

ՄԱՍ II.    ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ՀՐԱՀԱՆԳ

1.	Ընդհանուր դրույթներ

2.	Ընթացակարգի հայտը

3.	Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը

4.	Հավելվածներ 1-7

Սույն հրավերը տրամադրվում է ի լրումն «ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1» ծածկագրով անցկացվող   բաց մրցույթի (այսուհետև` ընթացակարգ) հայտարարության։

Սույն հրավերը կազմվել է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` Օրենք), ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետ` Կարգ), ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի N 386-Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրոնային  ձևով գնումների կատարման» կարգի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի Առողջապահության նախարարության (այսուհետ` պատվիրատու) կողմից հայտարարված ընթացակարգին մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետ`  մասնակից) տեղեկացնելու ընթացակարգի պայմանների` գնման առարկայի, ընթացակարգի անցկացման, ընտրված մասնակցին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին, ինչպես նաև օժանդակելու ընթացակարգի հայտը պատրաստելիս։

Հայտեր կարող են ներկայացնել համակարգում գրանցված բոլոր անձիք, անկախ նրանց` օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից։

Սույն գնման ընթացակարգը հայտարարվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջներին համապատասխան:

Համակարգում որպես մասնակից գրանցվելու նպատակով անձը մուտք է գործում www.armeps.am հասցեով գործող ինտերնետային կայք և լրացնում համապատասխան պահանջվող տեղեկատվությունը, որից հետո գրանցումը հաստատելու նպատակով էլեկտրոնային փոստի միջոցով ստացված թվի և (կամ) տառերի կոմբինացիան մուտքագրում է համակարգ: Նշված տեղեկատվությունը ճիշտ մուտքագրելուց հետո անձը համարվում է համակարգում գրանցված մասնակից, ինչի մասին ավտոմատ եղանակով ստանում է ծանուցում: Մասնակցի գրանցումն ավտոմատ եղանակով համարվում է չեղյալ, եթե համակարգում գրանցվելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում վերջինս մուտք չի գործում համակարգ կամ մուտք է գործում, սակայն համակարգ չի մուտքագրում տեղեկատվությունը: Այս պարագայում իրականացվում է գրանցման նոր գործընթաց:

Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։ Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` m.hambardzumyan@moh.am

ՄԱՍ  I

- ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

### 1.1 Գնման առարկա է հանդիսանում Առողջապահության նախարարության կարիքների համար` «բժշկական սարքավորումների» ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև ապրանք), որոնք խմբավորված են «22» չափաբաժիներում`

| Չափաբաժինների համարները | Չափաբաժնի անվանումը |
| --- | --- |
| 1 | Նեյրոնավիգատոր |
| 2 | Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆ |
| 3 | Համակարգչային տոմոգրաֆ |
| 4 | Բինոկուլյառ նեյրովիրաբուժական մանրադիտակ |
| 5 | Նեյրոէնդոսկոպիկ սարքավորում գլխուղեղի և ողնուղեղի համար |
| 6 | Շարժական ռենտգեն համակարգ |
| 7 | Ուլտրաձայնային արտածծիչ համակարգ |
| 8 | Անզգայացման սարքավորում |
| 9 | Ուլտրաձայնային սարքավորում |
| 10 | Ցածր ջերմաստիճանային ստերիլիզացիոն համակարգ |
| 11 | Ցածր ջերմաստիճանային (Օքսիրան (C2H4O) գազով) մանրէազերծիչ |
| 12 | Ավտոկլավ |
| 13 | նյարդավիրաբուժական բազմաֆունկցիոնալ սեղան |
| 14 | Էլեկտրովիրահատական սարք |
| 15 | Նյարդավիրաբուժական գործիքների հավաքածու 1 |
| 16 | Նյարդավիրաբուժական գործիքների հավաքածու 2 |
| 17 | Նյարդավիրաբուժական գործիքների հավաքածու 3 |
| 18 | Ներվիրահատական նեյրոֆիզիոլոգիական մոնիտորինգ |
| 19 | Գլխի լուսատու |
| 20 | Բինոկուլյար ակնոց-խոշորացույց |
| 21 | Վիրահատական լուսատուներ 1 |
| 22 | վիրահատական լուսատուներ 2 |

Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 4 հավելվածում։

- ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

2.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.

1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ.

2) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ունեն իրենց ներկայացրած գնային առաջարկի մինչև մեկ տոկոսը, բայց ոչ ավելի, քան հիսուն հազար Հայաստանի Հանրապետության դրամը գերազանցող ժամկետանց պարտավորություններ.

3) որոնք կամ որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել ահաբեկչության ֆինանսավորման, երեխայի շահագործման կամ մարդկային թրաֆիքինգ ներառող հանցագործության, հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ դրան մասնակցելու, կաշառք ստանալու, կաշառք տալու կամ կաշառքի միջնորդության և օրենքով նախատեսված տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է.

4) որոնց վերաբերյալ հայտը ներկայացվելու օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում առկա է օրենքով սահմանված կարգով կայացված անբողոքարկելի վարչական ակտ` գնումների ոլորտում հակամրցակցային համաձայնության կամ գերիշխող դիրքի չարաշահման համար.

5) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող երկրների գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հրապարակված գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում.

6) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

Ընդ որում, եթե մասնակիցը սույն կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

2.2 Մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակիցը հայտով պետք է ներկայացնի իր կողմից հաստատված` սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.2 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն: Բացի սույն կետով նախատեսված հայտարարությունից մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակցից, այդ թվում ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր կամ հիմնավորումներ չեն կարող պահանջվել: Մասնակցի հայտարարության իսկությունը գնահատող հանձնաժողովը (այսուհետ` հանձնաժողով) գնահատում է սույն հրավերով սահմանված պայմաններով:

2.3 Արգելվում է սույն կետով սահմանված փոխկապակցված անձանց և (կամ) միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին, բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի:

Կարգի 119-րդ կետի իմաստով`

1) ֆիզիկական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք միևնույն ընտանիքի անդամ են, կամ վարում են ընդհանուր տնտեսություն, կամ համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն, կամ գործել են համաձայնեցված` ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից,

2) ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք գործել են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից, կամ եթե տվյալ ֆիզիկական անձը կամ նրա ընտանիքի անդամը հանդիսանում է՝

ա. տվյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելին տնօրինող մասնակից.

բ. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով իրավաբանական անձի որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող անձ.

գ. տվյալ իրավաբանական անձի խորհրդի նախագահ, խորհրդի նախագահի տեղակալ, խորհրդի անդամ, գործադիր տնօրեն, նրա տեղակալ, գործադիր մարմնի գործառույթներ իրականացնող կոլեգիալ մարմնի նախագահ, անդամ.

դ. իրավաբանական անձի այնպիսի աշխատակից, որն աշխատում է գործադիր տնօրենի անմիջական ղեկավարության ներքո կամ իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների կողմից որոշումների կայացման հարցում որևէ էական ազդեցություն ունի.

3) ֆիզիկական անձի կարգավիճակ չունեցող մասնակիցները համարվում են փոխկապակցված, եթե`

ա. տվյալ անձը քվեարկելու իրավունքով տիրապետում է մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի, այսուհետ` բաժնետոմս) տաս և ավելի տոկոսին, կամ իր մասնակցության ուժով կամ տվյալ անձանց միջև կնքված պայմանագրին համապատասխան հնարավորություն ունի կանխորոշել մյուսի որոշումները.

բ. նրանցից մեկի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին տիրապետող կամ օրենքով չարգելված այլ ձևով նրա որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող մասնակիցը (բաժնետերը) և (կամ) մասնակիցները (բաժնետերերը) կամ նրանց ընտանիքի անդամները (եթե մասնակիցը ֆիզիկական անձ է) իրավունք ունեն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետել (այդ թվում` առուվաճառքի, հավատարմագրային կառավարման, համատեղ գործունեության պայմանագրերի, հանձնարարականի կամ այլ գործարքների հիման վրա) մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին կամ ունեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով վերջինիս որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն.

գ. նրանցից մեկի որևէ կառավարման մարմնի կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձանց, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը միաժամանակ հանդիսանում է մյուս անձի որևէ կառավարման մարմնի անդամ կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձ.

դ. նրանք գործել կամ գործում են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից.

Սույն կետի իմաստով ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, քրոջ կամ եղբոր ամուսինն ու երեխաները:

2.4 Մասնակիցը պետք է ունենա կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող`

1) մասնագիտական փորձառություն,

2) տեխնիկական միջոցներ,

3) ֆինանսական միջոցներ,

4) աշխատանքային ռեսուրսներ։

2.5 Մասնակցին ներկայացվող`

1) «Մասնագիտական փորձառություն» որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվում է հետևյալ կարգով`

ա. մասնակիցը պետք է հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրած լինի նմանատիպ առնվազն մեկ պայմանագիր: Նախկինում կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում մատակարարված ապրանքների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)` գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ սույն ընթացակարգի շրջանակում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից: Ընդ որում առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակում մատակարարված ապրանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ պետք է պակաս չլինի սույն ընթացակարգի շրջանակում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան տոկոսից:

Սույն ընթացակարգի իմաստով նմանատիպ են համարվում բժշկական սարքավորումների մատակարարված լինելը։

բ. սույն ենթակետի ա) պարբերությամբ նախատեսված պահանջներին իր համապատասխանությունը հիմնավորելու համար մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված հայտարարություն, պայմանով, որ առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելու դեպքում սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում հանձնաժողովին կներկայացնի նախկինում կատարած պայմանագրի (պայմանագրերի, համաձայնագրերի) պատճենները, իսկ այդ պայմանագրի (պայմանագրերի, համաձայնագրերի) պատշաճ կատարումը գնահատելու համար` տվյալ պայմանագրի (համաձայնագրի) կողմերի հաստատած` պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը:

Ընդ որում գնահատող հանձնաժողովը կարող է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված պայմանագրի (համաձայնագրի) կատարված լինելու իսկությունը ստուգել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի միջոցով:

գ. մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն ենթակետով նախատեսված պայմաններն ու պահանջները.

2) «Տեխնիկական միջոցներ» որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվում է հետևյալ կարգով`

ա.  մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն ենթակետով նախատեսված պայմաններն ուպահանջները.

3) «Ֆինանսական միջոցներ» որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվում է հետևյալ կարգով`

ա. Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակցի, բացառությամբ անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձի, հայտը ներկայացնելուն նախորդող երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը չպետք է պակաս լինի սույն ընթացակարգի շրջանակում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկից.

բ. սույն ենթակետի ա) պարբերությամբ նախատեսված պահանջներին իր համապատասխանությունը հիմնավորելու համար մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված հայտարարություն, որի իսկությունը հանձնաժողովը գնահատում է սույն հրավերով սահմանված պայմաններով:

գ. եթե մասնակիցը չի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ կամ մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձ է, ապա սույն ենթակետի ա) պարբերությամբ նախատեսված պայմանը չի գործում և տվյալ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է միայն հայտարարություն:

դ. մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն ենթակետով նախատեսված պայմաններն ու պահանջները.

4) «Աշխատանքային ռեսուրսներ» որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվում է հետևյալ կարգով`

ա. մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն ենթակետով նախատեսված պայմաններն ու պահանջները:

2.6 Սույն ընթացակարգի շրջանակում կնքվելիք պայմանագիրը կարող է իրականացվել գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով։ Գործակալության պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ սույն ընթացակարգին մասնակցելու նպատակով հայտ ներկայացրած մասնակիցը:

2.7	Մասնակիցները կարող են սույն ընթացակարգին մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)։ Նման դեպքում`

1)	հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվում, որ համատեղ գործունեության պայմանագրի յուրաքանչյուր անդամի որակավորումը պետք է համապատասխանի այդ պայմանագրով տվյալ անդամի ստանձնած` սույն հրավերով սահմանված որակավորման պահանջներին.

2) համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող նույն ընթացակարգին ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չպահպանման դեպքում` հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.

3) Մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

3.  ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

3.1 Օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն` մասնակիցն իրավունք ունի պատվիրատուից պահանջել հրավերի պարզաբանում։

Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ համակարգի միջոցով հանձնաժողովից պահանջելու հրավերի պարզաբանում։ Հանձնաժողովը հարցումը կատարած մասնակցին պարզաբանումը տրամադրում է համակարգի միջոցով` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում։

3.2 Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մասին հայտարարությունը պարզաբանումը տրամադրելու օրը հրապարակվում է համակարգում և www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրի (այսուհետ` տեղեկագիր) «Գնումների հայտարարություններ» բաժնի «Հրավերների պարզաբանումների վերաբերյալ հայտարարություններ» ենթաբաբաժնում` առանց նշելու հարցումը կատարած մասնակցի տվյալները։

3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է սույն հրավերի բովանդակության շրջանակից կամ եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք ապրանքների տեխնիկական բնութագրերի` սույն հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համապատասխանությանը։ Ընդ որում, մասնակիցը գրավոր ծանուցվում է պարզաբանում չտրամադրելու հիմքերի մասին` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում:

3.4 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ։ Փոփոխություն կատարելու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում փոփոխություն կատարելու և դրանք տրամադրելու պայմանների մասին հայտարարություն է հրապարակվում համակարգում և տեղեկագրում։

3.5 Հրավերում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին համակարգում և տեղեկագրում հայտարարության հրապարակման օրվանից։

4.  ՀԱՅՏԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

4.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը համակարգի միջոցով հանձնաժողովին ներկայացնում է հայտ։ Հայտը սույն հրավերի հիման վրա մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկն է:

Մասնակիցը կարող է հայտ ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի, այնպես էլ մի քանի կամ բոլոր չափաբաժինների համար։

Հայտը ներկայացվում է մինչև դրա համար սույն հրավերով սահմանված ժամկետի ավարտը։

Հայտի պատրաստման կարգը նկարագրված է սույն հրավերի 2-րդ մասում` բաց մրցույթի հայտերը պատրաստելու հրահանգում։

4.2 Ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել համակարգի միջոցով ոչ ուշ, քան սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը համակարգում հրապարակվելու օրվանից հաշված «40»-րդ օրվա ժամը «17:00»-ն։  Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում համակարգի կողմից։

4.3 Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է`

1) իր կողմից հաստատված՝ սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված դիմում-հայտարարություն, որը ներառում է`

ա) հայտարարություն սույն հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին.

բ) հայտարարություն սույն հրավերով սահմանված որակավորման չափանիշներին իր տվյալների համապատասխանության մասին, պայմանով, որ առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելու դեպքում սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում հանձնաժողովին է ներկայացնում որակավորումը հիմնավորող` սույն հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը.

գ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային համաձայնության բացակայության մասին.

դ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում իրեն փոխկապակցված անձանց և (կամ) իր կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իրեն պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության բացակայության մասին.

ե) հայտարարություն առաջարկվող ապրանքի՝ հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության վերաբերյալ, պայմանով, որ առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելու դեպքում սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում հանձնաժողովին է ներկայացնում ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև առաջարկվող ապրանքի անվանումը, ապրանքային նշանը, արտադրողի անվանումը, ծագման երկիրը (այսուհետ` ապրանքի ամբողջական նկարագիր),

զ) այն ֆիզիկական անձի (անձանց) տվյալները, ով ուղղակի կամ անուղղակի ունի մասնակցի կանոնադրական կապիտալում քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) ավել քան տաս տոկոսը, ներառյալ ըստ ներկայացնողի բաժնետոմսերը, կամ այն անձի (անձանց) տվյալները, ով իրավունք ունի նշանակելու կամ ազատելու մասնակցի գործադիր մարմնի անդամներին, կամ ստանում է մասնակցի կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական կամ այլ գործունեության արդյունքում ստացված շահույթի տասնհինգ տոկոսից ավելին: Սույն ենթակետում մեջ նշված անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում է գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամների տվյալները: Ընդ որում եթե մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված մասնակից, ապա սույն պարբերությամբ նախատեսված տեղեկատվությունը, որը հայտերը բացելուց հետո ավտոմատ եղանակով հրապարակվում է համակարգում, պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության հետ միաժամանակ հրապարակվում է նաև տեղեկագրում.

է) մասնակցի հարկ վճարողի հաշվառման համարը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն.

2) իր կողմից հաստատված գնային առաջարկ,

3) գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները,  եթե կնքվելիք պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով:

4) համատեղ գործունեության պայմանագրի պատճենը, եթե մասնակիցները սույն ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով):

Ընդ որում համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) սույն ընթացակարգին մասնակցելու դեպքում՝

- հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվում, որ համատեղ գործունեության պայմանագրի յուրաքանչյուր անդամի որակավորումը պետք է համապատասխանի այդ պայմանագրով տվյալ անդամի ստանձնած` հրավերով սահմանված որակավորման պահանջներին,

- համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող սույն ընթացակարգին ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չպահպանման դեպքում հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.

- եթե համատեղ գործունեության պայմանագրով սահմանված է, որ մասնակիցների ընդհանուր գործերը վարում է համատեղ գործունեության պայմանագրի առանձին մասնակից, ապա հայտը ներկայացվում, իսկ պայմանագիր կնքվելու դեպքում վճարումները կատարվում են այդ մասնակցին: Այն դեպքում, երբ համատեղ գործունեության պայմանագրով նախատեսվում է, որ ընդհանուր գործերը վարելիս յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի գործել բոլոր մասնակիցների անունից, ապա պայմանագիր կնքվելու դեպքում դրա հիման վրա վճարումները կատարվում են հայտը ներկայացրած մասնակցին:

5.   ՀԱՅՏԻ ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿԸ

5.1 Առաջարկվող գինը ապրանքի արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից: Առաջարկվող գնի հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով համակարգի միջոցով:

5.2 Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում: Եթե մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, ապա ներկայացվող գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է այդ հարկատեսակի գծով վճարվելիք գումարի չափը:

Մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատումն ու համեմատումն իրականացվում են առանց սույն կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման: Ընդ որում, մասնակցի հայտը ենթակա չէ մերժման, եթե`

ա. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակները լրացված են միայն թվերով, իսկ ընդհանուր գնի սյունակը` և տառերով և թվերով կամ միայն տառերով.

բ. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների միջև առկա է անհամապատասխանություն, սակայն տառերով կամ թվերով նշված գումարներից որևէ մեկի հանրագումարը համապատասխանում է ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարին.

գ. մասնակցի գնային առաջարկում չափաբաժնի համարը սխալ է նշված, սակայն գնման առարկայի անվանումը ճիշտ է լրացված:

5.3 Եթե կնքվելիք պայմանագրի գինը կայուն է, ապա գնային առաջարկը ներկայացվում է մեկ թվով՝ պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գնով և համակարգում պարտադիր լրացվում է առանց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի հաշվարկման։ Ընդ որում մասնակցից չի կարող պահանջվել, որ նա ներկայացնի գնային առաջարկի հիմնավորումներ կամ որևէ այլ տիպի տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր, ինչպես նաև մասնակցի շահույթի չափը չի կարող հրավերով սահմանափակվել:

6. ՀԱՅՏԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ՀԱՅՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ

ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

6.1 Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` հայտը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը։

6.2  Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` մասնակիցը, մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 4.2 կետում նշված` հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, կարող է փոփոխել կամ հետ վերցնել իր հայտը։

7.  ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  ԵՎ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ

7.1 Հայտերի բացումը կկատարվի համակարգի միջոցով`  սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը համակարգում հրապարակվելու օրվանից հաշված «40»-րդ օրվա ժամը «17:00»-ին։

Հայտերի բացման նիստում հանձնաժողովի նախագահը (նիստը նախագահողը) նիստը հայտարարում է բացված և հրապարակում է հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը:

Համակարգում հանձնաժողովի բացող անդամների գործառույթներն աստիճանակարգված են: Աստիճանակարգումը որոշվում է հանձնաժողովի նախագահի կողմից: Հանձնաժողովի առաջին բացող անդամն իր կատարած նշումներով երկրորդ բացող անդամի դիտարկմանն է ներկայացնում բացման ենթակա այն հայտերի ցուցակը, որոնց համակարգը դիտել է որպես ներկայացված (պիտանի) հայտեր, որից հետո երկրորդ բացող անդամը հաստատում է իրեն ներկայացված հայտերի ցուցակը: Հաստատումից հետո բեռնվում է հայտերի բացման մասին արձանագրությունը (համակարգում՝ հաշվետվություն), որը հայտերի բացման օրը հանձնաժողովի քարտուղարը  համակարգի միջոցով ուղարկում է մասնակիցների էլեկտրոնային փոստերին:

7.2 Հայտերը գնահատվում են սույն հրավերով սահմանված կարգով:

Հայտերի գնահատումն իրականացվում է դրանց ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված մինչև հինգ, իսկ առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի գնահատումը` դրանք ներկայացվելու օրվանից հաշված մինչև տաս աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Բավարար են գնահատվում սույն հրավերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են: Ընդ որում հայտերի բացման նիստում հանձնաժողովը մերժում է այն հայտերը, որոնցում բացակայում են գնային առաջարկը կամ դրանք ներկայացված են հրավերի պահանջներին անհամապատասխան:

7.3 Առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների որոշման նպատակով հանձնաժողովի նախագահն ավտոմատ եղանակով ստեղծում է հայտերի գնահատման մասին արձանագրություն, որը համակարգում հաստատվում է հանձնաժողովի անդամների կողմից` համակարգում նշում կատարելու միջոցով:

7.4 Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը որոշվում է` բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։ Ընդ որում, հանձնաժողովի կողմից առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին որոշելիս գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց սույն հրավերի 1-ին մասի 5.2-րդ կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման, իսկ հայտերը գնահատելիս հիմք է ընդունում համակարգում կցված` մասնակցի կողմից հաստատված գնային առաջարկը:

7.5 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը։

Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով` հայտերի բացման օրվա ՀՀ ԿԲ փոխարժեքով։ Ընդ որում, պայմանագրի գինը կֆիքսվի ՀՀ դրամով` հայտերի բացման օրվա ՀՀ ԿԲ փոխարժեքին համարժեք:

7.6 Հանձնաժողովի, պատվիրատուի և մասնակիցների միջև բանակցություններն արգելվում են, բացառությամբ`

1) երբ ընթացակարգին մասնակցել է մեկ մասնակից, որի ներկայացրած հայտը համապատասխանում է հրավերի պահանջներին կամ հայտերի գնահատման արդյունքում հրավերի պահանջներին համապատասխան է գնահատվել միայն մեկ մասնակցի հայտ կամ առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում, կամ գնումն իրականացվում է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա։ Սույն կետի համաձայն վարվող բանակցությունները կարող են հանգեցնել միայն առաջարկված գնի նվազեցմանը կամ վճարման պայմանների փոփոխությանը, իսկ բանակցությունները վարվում են միաժամանակյա` բոլոր մասնակիցների հետ.

2)  Օրենքով նախատեսված այլ դեպքերի։

7.7 Հանձնաժողովը հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցներից որոշում և հայտարարում է առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին: Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում կամ գնումն իրականացվում է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա՝

ա. առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին որոշելու նպատակով հանձնաժողովի նիստում առաջարկված գների նվազեցման նպատակով ոչ գնային պայմանները բավարարող գնահատված բոլոր մասնակիցների հետ վարվում են միաժամանակյա բանակցություններ, եթե նիստին ներկա են բոլոր մասնակիցները (համապատասխան լիազորություն ունեցող ներկայացուցիչները),

բ. հակառակ դեպքում հանձնաժողովի նիստը կասեցվում է, և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հանձնաժողովի քարտուղարը բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած բոլոր մասնակիցներին համակարգի միջոցով միաժամանակ ծանուցում է գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման օրվա, ժամի և վայրի մասին,

գ. բանակցությունները վարվում են ոչ շուտ, քան ծանուցումն ուղարկվելու օրվան հաջորդող օրվանից  երկրորդ և ոչ ուշ, քան տասներորդ աշխատանքային օրը,

դ. յուրաքանչյուր մասնակցի` տվյալ պահին ներկայացրած գնային առաջարկը հրապարակվում է մյուս մասնակիցների համար, և մինչև բանակցությունների համար նախատեսված վերջնաժամկետի ավարտը մասնակիցը կարող է վերանայել իր գնային առաջարկը,

ե. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, ըստ մասնակիցների ներկայացրած գների, որոնց գինը չի գերազանցում այդ գնումը կատարելու համար հատկացված  ֆինանսական միջոցների չափը, որոշվում և հայտարարվում են առաջին և հաջորդաբար տեղերը զբաղեցրած մասնակիցները,

զ. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, եթե մասնակիցների ներկայացրած նվազագույն գները հավասար են, գնման ընթացակարգը Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած:

7.8 Պահանջի դեպքում որևէ մասնակցի հայտի, ներառյալ գնային առաջարկի, ինչպես նաև մասնակցի, այդ թվում առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագիրը պարունակող փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենները հանձնաժողովի քարտուղարն անհապաղ տրամադրում է նման պահանջ ներկայացրած այլ մասնակցին: Պահանջի կատարման անհնարինության դեպքում պահանջ ներկայացրած անձին անհապաղ տրամադրվում է բնօրինակ փաստաթղթերը, որոնց վերջինս ծանոթանում է տեղում, իրավունք ունի լուսանկարել դրանք և վերադարձնում է հանձնաժողովի քարտուղարին նիստի ընթացքում՝ առանց խոչընդոտելու հանձնաժողովի բնականոն գործունեությանը:

7.9 Եթե հայտերի բացման նիստի ընթացքում իրականացված գնահատման արդյունքում մասնակցի հայտում արձանագրվում են անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ, ներառյալ երբ հայտում ներառված՝ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակցի կողմից հաստատվող փաստաթղթերը կամ դրանց մի մասը ներկայացված են հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով և հաստատված չեն էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հայտում բացակայում է գնային առաջարկը կամ գնային առաջարկը ներկայացված է հրավերի պահանջներին անհամապատասխան, ապա հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին համակարգի միջոցով տեղեկացնում է մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը:

7.10 Եթե սույն հրավերի 8.9-րդ կետով սահմանված ժամկետում մասնակիցը շտկում է արձանագրված անհամապատասխանությունը, ապա վերջինիս հայտը գնահատվում է բավարար: Հակառակ դեպքում հայտը գնահատվում է անբավարար և մերժվում է:

7.11 Հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը չի կարող մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին, եթե հայտերի բացման նիստում պարզվում է, որ վերջիններիս կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը, կամ իրենց մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձը (ծնող, ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր, ինչպես նաև ամուսնու ծնող, երեխա, եղբայր կամ քույր) կամ այդ անձի կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը տվյալ ընթացակարգին մասնակցելու համար ներկայացրել է հայտ: Եթե առկա է սույն կետով նախատեսված պայմանը, ապա հայտերի բացման նիստից անմիջապես հետո տվյալ ընթացակարգի առնչությամբ շահերի բախում ունեցող հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը ինքնաբացարկ է հայտնում տվյալ ընթացակարգից:

7.12 Հայտերը բացվելուց հետո կազմվում է արձանագրություն` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

7.13  Հանձնաժողովի քարտուղարը հայտերի բացման նիստի ավարտից հետո ոչ ուշ քան  հաջորդող աշխատանքային օրը`

1) հայտերի բացման նիստի արձանագրության բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը հրապարակում է տեղեկագրում.

2) իր և գնահատող հանձնաժողովի` հայտերի բացման նիստին ներկա անդամների կողմից ստորագրված շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարությունների բնօրինակներից արտատպված (սկանավորված) տարբերակները հրապարակում է տեղեկագրում: Հանձնաժողովի այն անդամները, որոնք հանձնաժողովի աշխատանքների մասնակցում են հայտերի բացման նիստից հետո հրավիրվող նիստերին, ստորագրում են սույն ենթակետում նախատեսված հայտարարությունները, որոնք տեղեկագրում քարտուղարը հրապարակում է ստորագրմանը հաջորդող աշխատանքային օրը.

3) սույն հրավերում նշած իր էլեկտրոնային փոստի միջոցով Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտե (այսուհետ` կոմիտե) հարցում է ներկայացնում առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի՝ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ժամկետանց պարտավորությունների, ինչպես նաև սույն հրավերի 1-ին մասի 2.5 կետով նախատեսված` «ֆինանսական միջոցներ» որակավորման չափանիշի գնահատման համար սահմանված պայմանների առկայության վերաբերյալ՝ ներկայացնելով մասնակցի անվանումը և հարկ վճարողի հաշվառման համարը: Ընդ որում սույն ենթակետում հարցումն ուղարկվում է Lena_Najaryan@taxservice.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին սույն հրավերի 5-րդ հավելվածով նախատեսված ձևին համապատասխան` էլեկտրոնային նամակի պատճենները միաժամանակ ուղարկելով karine_sargsyan@taxservice.am, gor_mkrtchyan@taxservice.am և procurement@minfin.am էլեկտրոնային փոստի հասցեներին.

4) համակարգի միջոցով առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցին ուղարկում է ծանուցում, առաջարկելով ծանուցումն ուղարկելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում`

ա. ուղեկցող գրությամբ ներկայացնել բանկային երաշխիքի բնօրինակը.

բ. էլեկտրոնային փոստի միջոցով ներկայացնել որակավորման չափանիշները հիմնավորող` սույն հրավերի 2-րդ մասի 3-րդ բաժնով նախատեսված փաստաթղթերն ու առաջարկված ապրանքի (ապրանքների) ամբողջական նկարագիրը:

7.14 Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը սույն հրավերի 1-ին մասի 7.13-րդ կետի 4-րդ ենթակետով պահանջվող փաստաթղթերը հիշյալ ենթակետով սահմանված ժամկետում ուղարկում է  հանձնաժողովի քարտուղարի` սույն հրավերով նախատեսված էլեկտրոնային փոստին: Քարտուղարը պարտավոր է մասնակցի որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերն ստանալու օրը հաստատել դրանց ստանալու հանգամանքը՝ սույն հրավերում նշված իր էլեկտրոնային փոստից մասնակցի էլեկտրոնային փոստին հավաստում ուղարկելու միջոցով:

7.15 Կոմիտեն սույն հրավերի 1-ին մասի 7.13 կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված հարցումն ստանալու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային փոստի միջոցով պատվիրատուին տրամադրում է հարցման մասին սույն հրավերի 6-րդ հավելվածով նախատեսված ձևին համապատասխան տեղեկատվություն: Սույն կետով սահմանված ժամկետում կոմիտեից տեղեկատվության չստացման դեպքում մասնակցի ներկայացրած հայտարարությունները համարվում են իրականությանը համապատասխանող:

7.16 Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված հիմքերն ի հայտ գալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն տվյալ մասնակցի տվյալները` համապատասխան հիմքերով, գրավոր ուղարկում է լիազորված մարմին, որը դրանք ստանալուն հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում նախաձեռնում է տվյալ մասնակցին գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու ընթացակարգ: Ընդ որում, եթե մասնակցի գնումներին մասնակցելու իրավունք ունենալու և (կամ) որակավորման չափանիշները բավարարելու մասին հայտով ներկայացված հայտարարությունները որակվում են որպես իրականությանը չհամապատասխանող կամ մասնակիցը կամ առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի ներկայացնում հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը, ապա այդ հանգամանքը համարվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնված պարտավորության խախտում:

7.17 Սույն հրավերի 1-ին մասի 7.13 կետի 4-րդ ենթակետով նախատեսված` առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերն ուղարկելու ժամկետի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը քարտուղարն էլեկտրոնային եղանակով հանձնաժողովի անդամներին միաժամանակ տրամադրում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի պատճենները, գնահատման թերթիկների երկուական օրինակ և կոմիտեից ստացված տեղեկատվությունը: Հայտերի  գնահատման արդյունքների հաստատման նիստը հրավիրվում է սույն հրավերի 1-ին մասի 7.2 կետով սահմանված ժամկետներում: Ընդ որում հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրի համապատասխանությունը սույն հրավերի պահանջներին, իսկ անհամապատասխանություն արձանագրելու դեպքում հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ պարտադիր և մանրամասն նկարագրվում են ապրանի ամբողջական նկարագրում սույն հրավերի պահանջների նկատմամբ արձանագրված անհամապատասխանությունները:

7.18 Կոմիտեի կողմից տրամադրված տեղեկատվության և/կամ առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված՝ սույն հրավերի 1-ին մասի 7.13-րդ կետի 4-րդ ենթակետով պահանջվող փաստաթղթերի գնահատման արդյունքում հրավերի պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ արձանագրվելու, ինչպես նաև առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի կողմից փաստաթղթեր ընդհանրապես չներկայացվելու դեպքում հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը համակարգի միջոցով ծանուցում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցին՝ առաջարկելով երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունը: Ընդ որում, եթե անհամապատասխանությունն արձանագրվել է՝

- կոմիտեից ստացված տեղեկատվության արդյունքում, ապա սույն կետում նշված ծանուցմանը կցվում է նաև կոմիտեի տրամադրած տեղեկատվությունը պարունակող փաստաթղթի բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը.

- առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի գնահատման արդյունքում, ապա սույն կետում նշված ծանուցմանը կցվում է նաև հանձնաժողովի նիստի արձանագրության բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը:

7.19 Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի կողմից արձանագրված անհամապատասխանությունը սույն հրավերի 1-ին մասի 7.18 կետով սահմանված ժամկետում՝

1) շտկելու դեպքում հայտը գնահատվում է բավարար և առաջին տեղն զբաղեցրած մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված մասնակից: Եթե արձանագրված անհամապատասխանությունը վերաբերում է՝

- հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ունեցած ժամկետանց հարկային պարտավորություններին, ապա անհամապատասխանությունը համարվում է շտկված, եթե առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացնում է կոմիտեի տրամադրած տեղեկատվության մեջ նշված գումարի վճարումը հիմնավորող փաստաթղթի բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) օրինակը.

- «ֆինանսական միջոցներ» որակավորման չափանիշին, ապա արձանագրված անհամապատասխանությունը կարող է շտկվել ինչպես առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից կոմիտեից ստացված գրավոր տեղեկատվությունը գնահատող հանձնաժողովին ներկայացնելու, այնպես էլ կոմիտեի կողմից տրված նոր տեղեկատվությամբ: Ընդ որում գնահատող հանձնաժողովի կամ քարտուղարի կողմից կոմիտե կրկնակի հարցում չի կատարվում:

2) չշտկելու դեպքում հանձնաժողովի որոշմամբ մերժում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի հայտը և նույն նիստում հանձնաժողովը առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից է ճանաչում հաջորդաբար տեղ զբաղեցրած մասնակցին` կիրառելով սույն հրավերի 1-ին մասի 7.13-ից 7.20-րդ կետերով սահմանված պայմանները:

Սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված փաստաթղթերը հանձնաժողովի քարտուղարին ներկայացվում են սույն հրավերի 1-ին մասի 7.14 կետով նախատեսված կարգով: Քարտուղարը պարտավոր է փաստաթղթերն ստանալու օրը հաստատել դրանց ստանալու հանգամանքը՝ սույն հրավերում նշված իր էլեկտրոնային փոստից մասնակցի էլեկտրոնային փոստին հավաստում ուղարկելու միջոցով:

7.20 Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի կողմից սույն հրավերով նախատեսված որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերը և ապրանքի ամբողջական նկարագիրը չներկայացվելու դեպքում կիրառվում են սույն հրավերի 1-ին մասի 7.17-ից 7.19-րդ կետերով սահմանված պայմանները:

7.21 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա լինել  հանձնաժողովի նիստերին։ Մասնակիցները կամ նրանց ներկայացուցիչները կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում։

7.22 Հանձնաժողովի և (կամ) պատվիրատուի կողմից էլեկտրոնային ծանուցումներն ուղարկվում են համակարգի միջոցով, իսկ մասնակցի կողմից` իր հայտում նշված էլեկտրոնային փոստից սույն հրավերում նշված` հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստին ուղարկվելու միջոցով:

Տեղեկությունների (փաստաթղթերի) էլեկտրոնային եղանակով փոխանակման դեպքում մասնակիցը տեղեկությունները (փաստաթղթերը) հաստատում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ,  որի հավաստագիրըը պետք է զետեղված լինի «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով տրամադրված նույնականացման քարտում, կամ տեղեկությունները (փաստաթղթերը) ուղարկում է հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակիցները հայտում ներառվող` իրենց կողմից հաստատվող փաստաթղթերը հաստատում են էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, իսկ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ չհանդիսացող մասնակիցները` այդ փաստաթղթերը ներկայացնում են հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

Հայտում ներառվող՝ էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատվող փաստաթղթերը չեն կնքվում:

7.23 Հայտերի գնահատումը և ընտրված մասնակցի որոշումն իրականացվում է ըստ առանձին չափաբաժինների։

7.24 Ընտրված մասնակցի կողմից պայմանագիրը չկնքելու (հրաժարվելու) կամ պայմանագիր կնքելու իրավունքից զրկվելու դեպքում հանձնաժողովը ընտրված մասնակցի որոշման նպատակով կիրառում է սույն հրավերի 1-ին մասի 7.13-ից 7.23-րդ կետերով սահմանված ընթացակարգը:

7.25 Հայտերի գնահատման արդյունքներով կազմվում է հայտերի գնահատման նիստի արձանագրություն, որը կցվում է գնման ընթացակարգի արձանագրությանը։ Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։

Հայտերի գնահատման նիստի ավարտին հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը նիստի արձանագրությունը հրապարակվում է տեղեկագրում:

7.26 Մասնակիցն իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր։

Հանձնաժողովը կարող է ստուգել մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը` օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը: Նման հարցում ուղարկվելու դեպքում համապատասխան պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում են գրավոր եզրակացություն: Եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապատասխանող, ապա տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է:

7.27 Սույն հրավերի 1-ին մասի 7.26 կետի կիրառման նպատակով հրավիրվում է հանձնաժողովի արտահերթ նիստ։

7.28 Ընտրված մասնակցին որոշելու նիստի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը  հանձնաժողովի քարտուղարը՝

1) Համակարգում նշում է ընթացակարգի բավարար գնահատված մասնակիցներին՝ նրանց դասակարգելով ըստ գնահատման արդյունքների և գնային առաջարկների.

2) Համակարգի միջոցով ընթացակարգի մասնակիցների էլեկտրոնային փոստին ուղարկում է գնահատման արդյունքների մասին հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը:

7.29 Մինչև պայմանագիր կնքելը պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ոչ ուշ, քան ընտրված մասնակցի մասին որոշման ընդունմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: Պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն հայտերի գնահատման և ընտրված մասնակցի ընտրությունը հիմնավորող պատճառների մասին ու հայտարարություն անգործության ժամկետի վերաբերյալ:

7.30 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է։

Անգործության ժամկետը սույն ընթացակարգի դեպքում «10» օրացուցային օր է։ Անգործության ժամկետը կիրառելի չէ, եթե միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել, որի հետ կնքվում է պայմանագիր:

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը։ Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կամ առանց պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարության հրապարակման կնքված պայմանագիրն առ ոչինչ է։

8. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ

8.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա` պատվիրատուի կողմից։ Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր` մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։

8.2 Սույն հրավերի 1-ին մասի 7.30 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորս աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն ծանուցում է ընտրված մասնակցին` ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը: Ընդ որում, պայմանագիրը կարող է կնքվել ոչ շուտ, քան սույն հրավերի 1-ին մասի 7.30 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալու օրվան հաջորդող երկրորդ աշխատանքային օրը:

8.3 Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը և կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը հանձնաժողովի քարտուղարը տրամադրում է էլեկտրոնային եղանակով: Ընդ որում պայմանագրում ներառվում է ընտրված մասնակցի կողմից հայտով ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագիրը:

8.4 Պայմանագիր կնքելու մասին պատվիրատուի ծանուցումն ընտրված մասնակցին ուղարկելու օրը հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգի միջոցով ընտրված մասնակցի էլեկտրոնային փոստին ուղարկում է ծանուցում`  պայմանագիր կնքելու առաջարկը տրամադրված լինելու մասին:

8.5 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծն ստանալուց հետո` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում չի ստորագրում պայմանագիրը և պատվիրատուին ներկայացնում պայմանագրի ապահովումը, ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից։

Ընդ որում ընտրված մասնակցի կողմից հաստատված պայմանագրի նախագիծը պատվիրատուին ներկայացվում է գրավոր և դրա ներկայացման գրությունը հաշվառվում է պատվիրատուի փաստաթղթաշրջանառության համակարգում:  Պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագրի նախագիծը հաստատվում է այդ իրավասության առաջացմանը հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում և հաստատմանը հաջորդող աշխատանքային օրը ուղեկցող գրությամբ տրամադրվում է ընտրված մասնակցին:

8.6 Պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ պատվիրատուի առաջարկը ստացած ընտրված մասնակիցը համակարգի միջոցով ընդունում կամ մերժում է իրեն ներկայացված առաջարկը:

8.7 Մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 8.5 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, ներառյալ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը։

8.8 Պայմանագիրը կնքվելուն հաջորդող աշխատանքային օրը հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգում ավարտում է ընթացակարգը:

9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

9.1 Պայմանագրի ապահովում ներկայացնելու պահանջի հիման վրա, այն ստանալու օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել պայմանագրի ապահովում։ Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է պայմանագրի ապահովում։

9.2 Պայմանագրի ապահովման չափը կազմում է պայմանագրի գնի 10  տոկոսը։ Պայմանագրի ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև կնքվելիք պայմանագրով սահմանվող պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարման վերջին օրվան հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Պայմանագրի ապահովումը ենթակա է վերադարձման այն ներկայացրած մասնակցին` սույն ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարվելուն հաջորդող տաս աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Ընդ որում.

1) եթե սույն ընթացակարգի շրջանակում ընտրված մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկը չի գերազանցում 70 մլն ՀՀ դրամը, ապա պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է ընտրված մասնակցի կողմից միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի  կամ կանխիկ փողի ձևով:  Այն դեպքում, երբ սույն ընթացակարգի շրջանակում ընտրված մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկը գերազանցում է 70 մլն ՀՀ դրամը, ապա պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի ձևով: Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000474» գանձապետական հաշվին: Պայմանագրի ապահովումը միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի ձևով ներկայացվելու դեպքում այն ներկայացվում է հավելված N 7-ով սահմանված ձևին համապատասխան:

2) եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպվել է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման պահին նախատեսված չեն ֆինանսական միջոցներ, ապա պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով: Եթե պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման պահին նախատեսված ֆինանսական միջոցները գերազանցում են 70 մլն ՀՀ դրամը, սակայն պայմանագրի ամբողջական կատարման համար հետագայում ևս պահանջվում են ֆինանսական միջոցներ, ապա պայմանագրի ապահովումը` հատկացված ֆինանսական միջոցների մասով ընտրված մասնակիցը ներկայացնում է բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի, իսկ պահանջվող ֆինանսական միջոցների մասով` միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով: Սույն ենթակետի կիրառման դեպքում բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը այն ներկայացրած մասնակցին վերադարձվում է հատկացված ֆինանսական միջոցների հաշվին պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարվելուն հաջորդող տաս աշխատանքային օրվա ընթացքում:

9.3 Եթե չափաբաժիններով կազմակերպված գնման ընթացակարգի շրջանակում`

1) մասնակիցը ընտրված է ճանաչվում մեկից ավել չափաբաժինների մասով, ապա կարող է ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ պայմանագրի ապահովում` բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ պայմանագրի ապահովում ներկայացվելու դեպքում, դրա գումարը հաշվարկվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ: Եթե պայմանագրի ընդհանուր գինը գերազանցում է 70 մլն ՀՀ դրամը, սակայն ըստ առանձին չափաբաժինների գները չեն գերազանցում այդ չափը, ապա պայմանագրի ապահովումը կարող է ներկայացվել միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով.

2) կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով որևէ չաբաժանի մասով լուծվում է, ապա պայմանագրի ապահովումը վճարվում է միայն այդ չափաբաժնի նկատմամբ հաշվարկված գումարի չափով:

10. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ

10.1 Օրենքի 37-րդ հոդվածի համաձայն` հանձնաժողովը սույն ընթացակարգը չկայացած է հայտարարում, եթե`

1) հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին.

2) դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը: Ընդ որում պետության կամ համայնքների կարիքների համար կազմակերպված գնման ընթացակարգը կարող է ամբողջությամբ կամ մասնակի չկայացած հայտարարվել համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման հիման վրա:

3) ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

4) պայմանագիր չի կնքվում։

Սույն ընթացակարգը Օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած, եթե սույն ընթացակարգի շրջանակում սահմանված հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու պահի դրությամբ էլեկտրոնային գնումների համակարգը խափանված է:

10.2 Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուն հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում, պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն, որում նշվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու հիմնավորումը։

11. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ (ԿԱՄ)

ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑԻ

ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ

11.1  Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի բողոքարկելու պատվիրատուի, հանձնաժողովի և գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի  գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները։

11.2  Գնումների, այդ թվում բողոքի քննման հետ կապված հարաբերությունները վարչական հարաբերություններ չեն և դրանք կարգավորվում են Հայաստանի Հանարապետության քաղաքացիաիրավական հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությամբ։

11.3  Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի Օրենքի համաձայն`

1) նախքան պայմանագրի կնքումը բողոքարկելու պատվիրատուի և հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին:

Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի գործունեության կարգը հաստատված է ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2018 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 600-Ն հրամանով.

2) դատական կարգով բողոքարկելու գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի, պատվիրատուի և հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները։

11.4  Եթե բողոքը ներկայացրած անձը բողոքարկում է`

1) պայմանագիր կնքելու որոշումը, ապա բողոքը ներկայացնում է սույն հրավերի 1-ին մասի 7.30-րդ կետով նախատեսված անգործության ժամանակահատվածում.

2) գնման առարկայի բնութագրերը կամ հրավերի պահանջները, ապա բողոքը ներկայացնում է մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալը:

11.5 Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին բողոքը ներկայացվում է գրավոր, ստորագրված, դրանում ներառելով`

1) բողոքը ներկայացրած անձի անվանումը (անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը) և հասցեն.

2) պատվիրատուի անվանումը և հասցեն.

3) բողոքարկվող գնման ընթացակարգի ծածկագիրը և առարկան.

4) վեճի առարկան և բողոքը ներկայացրած անձի պահանջը.

5) բողոքի փաստացի և իրավական հիմքերը, ապացույցները.

6) բողոքարկման վճարը կատարած լինելը հիմնավորող փաստաթղթի պատճենը: Ընդ որում` բողոքարկման վճարի չափը կազմում է 30 հազար ՀՀ դրամ, որը վճարվում է ՀՀ պետական բյուջե` այդ նպատակով լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվին:

7) այն բանկի անվանումը և հաշվեհամարը, որին բողոքը բավարարվելու դեպքում պետք է հետ փոխանցվի վճարը.

8) այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ։

11.6 Բողոքը՝ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին, ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան 1 հասցեով կամ դրա բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը secretariat@minfin.am հասցեով էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով:

11.7 Բողոքը, այդ թվում՝ մասնակի, բավարարվելու մասին բողոքներ քննող անձի կողմից կայացված որոշումը տեղեկագրում հրապարակվելուն հաջորդող աշխատանքային օրը տվյալ բողոքը քննած և որոշում կայացրած բողոքներ քննող անձը գրավոր լիազորված մարմնին է տրամադրում բողոքարկման վճարը կատարած լինելը հավաստող փաստաթղթի պատճենը և այն բանկի անվանումը և հաշվեհամարը, որին պետք է փոխանցվի հետ վերադարձվող գումարը: Լիազորված մարմինը սույն կետում նշված փաստաթղթի պատճենը ստանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրը ընթացքում բողոքարկման վճարը հետ է փոխանցում այն վճարած անձին` ներկայացված բանկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

11.8 Եթե բողոքը չի բավարարում Օրենքի 50-րդ հոդվածով սահմանված պահանջներին, ապա այն ստանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում գնումների հետ կապված բողոքներ անձն այդ մասին գրությամբ տեղեկացնում է բողոքը ներկայացրած անձին՝ նրան տալով երկու աշխատանքային օր ժամկետ արձանագրված թերությունները վերացնելու համար: Գրությունը ելքագրվելու օրը գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձը դրա բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը ուղարկում է նաև բողոքում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Ընդ որում, եթե սույն հրավերի 1-ին մասի 11.4 կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված ժամկետում ներկայացված բողոքը չի բավարարել Օրենքի 50-րդ հոդվածի պահանջները, ապա սույն կետով սահմանված ժամկետում շտկված և գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացված բողոքը համարվում է սահմանված ժամկետում ներկայացված:

11.9 Բողոքը վարույթ ընդունելու օրվանից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում գնումների հետ կապված բողոքներ անձը բողոքը և դրա վերաբերյալ հայտարարությունը, հրապարակում է տեղեկագրում: Ընդ որում, հայտարարության մեջ նշվում է բողոքի քննության նպատակով հրավիրվող նիստերին առցանց հետևելու համացանցային հղումը: Բողոքը համարվում է վարույթ ընդունված արձանագրված թերությունների վերացման վերաբերյալ սույն հրավերի 11.8 կետով նախատեսված ժամկետը լրանալու, իսկ թերությունները վերացված բողոքը ներկայացվելու դեպքում, այն գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին տրամադրվելու օրվանից:

11.10 Բողոքը վարույթ ընդունվելու օրվանից երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձը գրությամբ դիմում է պատվիրատուին՝ բողոքի վերաբերյալ գրավոր դիրքորոշում, ինչպես նաև բողոքի քննության և որոշում կայացնելու համար անհրաժեշտ` գրությամբ նշված փաստաթղթերը ներկայացնելու պահանջով՝ կցելով բողոքի պատճենը և կից փաստաթղթերը` առկայության դեպքում: Բողոքի վերաբերյալ պատվիրատուի դիրքորոշումը և պահանջված փաստաթղթերը գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացվում են գրավոր կամ դրանց բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) ձևով՝ սույն հրավերի 11.5 կետում նշված էլեկտրոնային փոստին ուղարկվելու միջոցով: Սույն կետում նշված փաստաթղթերը պատվիրատուն գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացնում է նման պահանջ ստանալու օրվանից հաշված երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

11.11 Բողոքի վերաբերյալ որոշումները կայացվում են այնպիսի ընթացակարգով, որի համաձայն բողոքը ներկայացրած անձը, պատվիրատուն և ներգրավված բոլոր կողմերն իրավունք ունենան ներկա լինելու բողոքի քննության նպատակով հրավիրված նիստերին և ներկայացնելու իրենց տեսակետները։

11.12 Բողոքի քննությունն իրականացվում և որոշումը կայացվում է բողոքը վարույթն ընդունվելու օրվանից ոչ ուշ քան քսան օրացուցային օրվա ընթացքում: Նշված ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ՝ մինչև տասն օրացուցային օրով՝ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի պատճառաբանված միջանկյալ որոշմամբ: Ընդ որում միջանկյալ որոշումը կայացնելու օրը գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձն ապահովում է դրա մասին համապատասխան հայտարարության հրապարակումը տեղեկագրում:

Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի որոշումն իրավապարտադիր է, որը կարող է փոփոխվել կամ վերացվել, այդ թվում՝ մասնակի, միայն դատարանի կողմից:

11.13 Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձը`

1) իրավունք ունի պատվիրատուի և հանձնաժողովի գործողությունների կամ անգործության վերաբերյալ ընդունելու հետևյալ որոշումները.

ա. արգելելու կատարել որոշակի գործողություններ և ընդունել որոշումներ,

բ. պարտավորեցնելու ընդունել համապատասխան որոշումներ, ներառյալ՝ չկայացած հայտարարելու գնման ընթացակարգը, բացառությամբ պայմանագիրը անվավեր ճանաչելու մասին որոշման.

2) որոշում է կայացնում մասնակցին գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու մասին.

3) հաշվառում է գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի կողմից ընդունված որոշումները և դրանց կատարման նկատմամբ իրականացնում է հսկողություն:

11.14 Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի կողմից բողոքը բավարարվելու դեպքում պատվիրատուն պատասխանատվություն է կրում բողոքը ներկայացրած անձին պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասի հատուցման համար։

11.15 Բողոքի քննությունը բաց է հանրության համար: Բողոքի քննությունն իրականացվում է նիստերի միջոցով: Նիստերը ձայնագրվում են և բողոքի վերաբերյալ կայացված որոշման հետ մեկտեղ հրապարակվում են տեղեկագրում: Ձայնագրման անհնարինության դեպքում նիստերը սղագրվում: Նիստերը առցանց հեռարձակվում են նաև համացանցում:

11.16 Յուրաքանչյուր անձ, որի շահերը խախտվել են կամ կարող են խախտվել բողոքարկման հիմք ծառայած գործողությունների արդյունքում, իրավունք ունի մասնակցելու բողոքարկման ընթացակարգին` մինչև բողոքի վերաբերյալ որոշում ընդունելու ժամկետը գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացնելով համանման բողոք։ Օրենքի 50-րդ հոդվածի համաձայն` բողոքարկման ընթացակարգին չմասնակցած անձը զրկվում է գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին  համանման բողոք ներկայացնելու իրավունքից։

11.17 Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձը որոշումն  կայացնելու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում որոշումը հրապարակում է տեղեկագրում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը։ Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի որոշումն ուժի մեջ է մտնում այն տեղեկագրում հրապարակելուն հաջորդող օրը:

11.18 Յուրաքանչյուր անձ, որը շահագրգռված է կոնկրետ գործարքի կնքման հարցում, և որը վնասներ է կրել պատվիրատուի, հանձնաժողովի կամ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի  կատարած գործողության կամ անգործության հետևանքով, իրավունք ունի դատական կարգով պահանջելու վնասների փոխհատուցում։

11.19 Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացված բողոքն ինքնաբերաբար կասեցնում է գնման գործընթացը` Օրենքի 50-րդ հոդվածի 9-րդ մասով նախատեսված հայտարարությունը հրապարակվելու օրվանից մինչև բողոքի քննության արդյունքներով  ընդունված որոշման՝ ուժի մեջ մտնելու օրը:

Օրենքի 51-րդ հոդվածի համաձայն գնումների հետ կապված բողոքներ բողոքը քննող անձը կայացնում է գնման գործընթացի կասեցումը հանելու մասին որոշում, եթե օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված մարմինների ղեկավարները, իսկ իրավաբանական անձանց դեպքում` գործադիր մարմնի ղեկավարը գրավոր հայտնում է, որ հանրային կամ պաշտպանության և ազգային անվտանգության շահերից ելնելով անհրաժեշտ է շարունակել գնման գործընթացը:

Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի որոշմամբ կասեցումը կարող է հանվել, եթե պատվիրատուի ներկայացրած հիմնավորումների համաձայն, հանրային կամ պաշտպանության և ազգային անվտանգության շահերից ելնելով, անհրաժեշտ է շարունակել գնման գործընթացը: Սույն կետով նախատեսված որոշումը գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձը հրապարակում է տեղեկագրում` այն կայացնելու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրը:

ՄԱՍ II

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

Հ Ր Ա Տ Ա Պ   Բ Ա Ց   Մ Ր Ց ՈՒ Յ Թ Ի   Հ Ա Յ Տ Ը   Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ե Լ ՈՒ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս։

1.2 Նպատակահարմարության դեպքում մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող` այլ ձևերով` պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները։

1.3 Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն։

2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԸ

Ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը համակարգի միջոցով ներկայացնում է հայտ: Հայտին կցվում են սույն հրավերով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը (տեղեկությունները)՝ սույն հրավերի 1-ին մասի 8.19 կետով սահմանված կարգով:

Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված`

1) «Պիտանելիության չափորոշիչ».

2.1 ընթացակարգին մասնակցելու դիմում-հայտարարություն` համաձայն հավելված N 1-ի.

2.2 գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով.

2.3 համատեղ գործունեության պայմանագիրը, եթե մասնակիցները գնման ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով).

2) «Ֆինանսական չափորոշիչ».

2.6 գնային առաջարկ` համաձայն հավելված N 2-ի: Գնային առաջարկը ներկայացվում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով։ Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում:

3. ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԸ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

3.1 Սույն հրավերով նախատեսված`

1) որակավորման չափանիշներին իր համապատասխանությունը հիմնավորելու համար առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը հանձնաժողովի քարտուղարի` սույն հրավերով նախատեսված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով, հանձնաժողովին է ներկայացնում սույն հրավերի 3-րդ հավելվածով նախատեսված գրությունը, որին կցվում են`

ա. իր կողմից հաստատված` առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը` համաձայն հավելված N 3.1-ի.

բ. հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում, պատշաճ ձևով իրականացրած համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագրի պատճենները, ինչպես նաև այդ պայմանագրի (պայմանագրերի, համաձայնագրերի) սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենները կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստման բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը:

3.2 Հայտում ներառվող` դիպլոմների պատճենները, տրանսպորտային միջոցների, տեխնիկական միջոցների, սարքերի, սարքավորումների վերաբերյալ փաստաթղթերը, որոնք տրամադրվել են խորհրդային ժամանակաշրջանում կամ հետխորհրդային ժամանակաշրջանում` Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների կողմից, կարող են կազմված լինել ռուսերեն լեզվով, եթե դրանք ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ուժը կորցրած չեն ճանաչվել (համարվել)։

3.3 Սույն հրավերով նախատեսված` մասնակցի կազմված փաստաթղթերը ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը (այսուհետ` գործակալ)։ Եթե հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ։

3.4 Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները։

Հավելված N 1

«ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1»  ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ԴԻՄՈՒՄՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

###### բաց մրցույթին մասնակցելու

հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել

մասնակցի անվանումը

ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից «ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1» ծածկագրով հայտարարված  բաց մրցույթի 	    					      չափաբաժնին (չափաբաժիններին)                                                              չափաբաժնի  (չափաբաժինների) համարը

և հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ:

-ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է

մասնակցի անվանումը

ռեզիդենտ:

երկրի անվանումը

-ի հարկ վճարողի հաշվառման համարն է` 					:

մասնակցի անվանումը                                                                                                                 հարկի վճարողի հաշվառման համարը

-ի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` 					:

մասնակցի անվանումը                                                                                                                           էլեկտրոնային փոստի հասցեն

Սույնով                                                                                     -ն հայտարարում և հավաստում է, որ՝

մասնակցի անվանում

1) բավարարում է «ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1» ծածկագրով   բաց մրցույթի հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի և որակավորման չափանիշների պահանջներին և պարտավորվում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելու դեպքում նշված ծածկագրով հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում ներկայացնել որակավորումը հիմնավորող` հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը.

2) «ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1» ծածկագրով   բաց մրցույթին մասնակցելու նպատակով սույն դիմում- հայտարարությունում նշված չափաբաժնի (չափաբաժինների) մասով առաջարկվող ապրանքի (ապրանքների) տեխնիկական բնութագրերը համապատասխանում են նույն հրավերի համապատասխան չափաբաժնում (չափաբաժիններում) նշված ապրանքի (ապրանքների) տեխնիկական բնութագրերի պահանջներին և պարտավորվում է առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելու դեպքում հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում ներկայացնել իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը.

3) «ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1» ծածկագրով   բաց մրցույթին մասնակցելու շրջանակում`

- թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

- բացակայում է հրավերով սահմանված` 			                   		-ին

մասնակցի անվանումը

փոխկապակցված անձանց և (կամ) 				    				                    -ի

մասնակցի անվանումը

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս 			   			                   -ին

մասնակցի անվանումը

պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք:

- ստորև ներկայացնում է հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ այն ֆիզիկական անձի (անձանց) տվյալները, ով ուղղակի կամ անուղղակի ունի մասնակցի կանոնադրական կապիտալում քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) ավել քան տաս տոկոսը, ներառյալ ըստ ներկայացնողի բաժնետոմսերը, կամ այն անձի (անձանց) տվյալները, ով իրավունք ունի նշանակելու կամ ազատելու մասնակցի գործադիր մարմնի անդամներին, կամ ստանում է մասնակցի կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական կամ այլ գործունեության արդյունքում ստացված շահույթի տասնհինգ տոկոսից ավելին (իրական շահառուներ)** և հավաստում, որ իրական շահառուների մասին ներկայացված տեղեկատվությունը իրական է և չի պարունակում ոչ հավատի տեղեկություններ:

| Անունը Ազգանունը Հայրանունը | ՀՀ քաղաքացիների համար` նույնականացման քարտի կամ անձնագրի կամ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը | Օտարերկրյա քաղաքացիների համար համապատասխան երկրի օրենսդրությամբ նախատեսված անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը |
| --- | --- | --- |

4) «ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1» ծածկագրով   բաց մրցույթի ընթացակարգի շրջանակում ընտրված մասնակից ճանաչվելու և պայմանագիր կնքելու դեպքում պայմանագրի կատարումն իրականացնելու է թվով 				 աշխատակիցների միջոցով:

քանակը

___________________________________________________ 	                _____________				 Մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                            ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Հավելված 2

«ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1» ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն   Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1» ծածկագրով   բաց մրցույթի հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը,                  				     		           -ն

մասնակցի անվանումը

առաջարկում է   պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

| Չափա- բաժինների համարները | Ապրանքի անվանումը | Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/ | ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/ | Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N1>> |  |  |  |
| 2 | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N2>> |  |  |  |
| 3 | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N3>> |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |

___________________________________________ 	                       _____________

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                       ստորագրությունը

Կ. Տ.

Հավելված 3

«ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1» ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ԴԻՄՈՒՄ

առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի ներկայացման

-ն, որպես «ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1»                                                    առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի անվանումը

ծածկագրով բաց մրցույթի շրջանակում առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից, կից ներկայացնում է նույն հրավերով սահմանված որակավորման չափանիշների պահանջներին իր համապատասխանությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը, ինչպես նաև առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը:

առաջին տեղը զբաղեցրած    մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)  				ստորագրություն

Կ. Տ.

### Հավելված 3.1

«ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1» ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

### ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

-ն, որպես «ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1»                                                    առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի անվանումը

ծածկագրով բաց մրցույթի շրջանակում առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից, ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |
| --- | --- |
|  | անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | ծագման երկիրը | տեխնիկական բնութագրերը |

առաջին տեղը զբաղեցրած    մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)  		                           ստորագրություն

Կ. Տ.

### Հավելված 4

«ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1» ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N

ք.                                                                                                      «     »            20   թ.

______                         -ը ի դեմս _____                     -ի, որը գործում է                                    -ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից,  և __________________-ը, ի դեմս տնօրեն _____________________-ի, որը գործում է                        -ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ` պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով` Տեխնիկական բնութագիր-գնման-ժամանակացուցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ` ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար։

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Գնորդն իրավունք ունի`

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 10 օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի` պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք`

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն` իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա`

ա)  պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք,  իր ընտրությամբ`

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի  6.2 կետով նախատեսված տույժը։

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք` պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն` պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե`

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 10 օրից ավելի,

2.1.8 Զննել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին։

2.2 Գնորդը պարտավոր է`

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում` նաև պայմանագրի  6.5 կետով նախատեսված տույժը։

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո` ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ` ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից։

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները։

2.3 Վաճառողն իրավունք ունի`

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները։

2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը։

2.4 Վաճառողը պարտավոր է`

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը` պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան` Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.5 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք` պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր։

2.4.6 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը։

2.4.7 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան` պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը։

2.4.8 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3  կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը։

2.4.9 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը։

2.4.10 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները։

2.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին։

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1  Պայմանագրի գինը կազմում է ________________ ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:29Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում` հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը։

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը։

3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման  ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված պպրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին։

4.2 Հիմնական միջոց հանդիսացող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օրը:  Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել մատակարարված ապրանքի թերություններ, ապա Վաճառողը պարտավոր է իր հաշվին, Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված` ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)` նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Վաճառողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ` լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

5.2 Եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Գնորդը պայմանագրի 5.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված  15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

5.3 Եթե մատակարարված ապրանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Գնորդը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Գնորդը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։

5.4 Եթե պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար։

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ` մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի  չափով։

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք` պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի  չափով:Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ապրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ։

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի  չափով։

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտվորությունները լրիվ կատարելուց։

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը  չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի` պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած` կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած` հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության։ Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է։

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

8.5	Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը։

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի  կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։

8.6 Եթե պայմանագիրն  իրականացվում է գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում գործակալի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի փոփոխման դեպքում Վաճառողը գրավոր տեղեկացնում է Գնորդին՝ տրամադրելով գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից  հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:34

8.7 Եթե պայմանագիրն  իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:35

8.8 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը` Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Վաճառողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե մատակարարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։

Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը։

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի` պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Վաճառողի  կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12	Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

8.13 Պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ։ Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը։

8.14 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։

8.15 Պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, ապա Գնորդի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Վաճառողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը` նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում է բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով` հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 18-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Վաճառողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ  տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Գնորդին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Գնորդի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:36

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

| ԳՆՈՐԴ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ։

Հավելված N 1

«         »              20  թ. կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |
| --- |
| Չ/Հ | միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը և ծագման երկիրը | տեխնիկական բնութագիրը | Չ/Մ | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | Նախատեսվում է գնել 2020թ. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | 33161270 | Նեյրոնավիգատոր |  | Նեյրոնավիգացիոն համակարգ որը պետք է նախատեսված լինի եռաչափ մոդելավորման և մի շարք համակարգչային տեխնոլոգիաների միջոցով, մարդու գանգուղեղային և ողնաշարային հատվածներում նյարդավիրաբույժի գործողությունները ուղեկցելու և ղեկավարելու համար: Համակարգը բաղկացած է առնվազն 1 հիմնական նավիգացիոն կայանից, մեկ օպտիկական ինֆրակարմիր տեսախցիկի կայանից, կրանիալ և ողնաշարային միջամտությունների ամբողջական ծավալով իրականացման համար անհրաժեշտ ծրագրային փաթեթից, բիոպսիայի ժամանակ օգտագործվող մոդուլից/արտաքին սարքից, ոչ պակաս, քան՝ 2 սենսորային մոնիտորներից: Նավիգացիոն կայան - շարժական հիմնական նավիգացիոն կայան, որը պետք է բաղկացած լինի բարձր արագությամբ համակարգչից, անխափան սնուցման աղբյուրից և առնվազն մեկ անկախ սենսորային մոնիտորից: Հիմնական նավիգացիոն կայանի վրա երկրորդ մոնիտորի առկայության դեպքում տեսախցիկի կայանի վրա մոնիտոր անհրաժեշտ չի: Համակարգիչը պետք է ունենա առնվազն 2,4 ԳՀց հզորությամբ պրոցեսոր, առնվազն 8ԳԲ ծավալով օպերատիվ հիշողություն, ոչ պակաս 500 ԳԲ ծավալով կոշտ սկավառակ, Linux կամ Windows օպերացիոն համակարգում և ցանցում աշխատելու հնարավորություն Համակարգը պետք է ունենա ֆունկցիաների ընդլայնման հնարավորություններ՝ ներվիրահատական ՀՏ-ի կամ Օ-աձև ռենտգենյան սարքավորման հետ ինտեգրման համար Համակարգը պետք է ունենա առնվազն հետևալ պորտերի և միացումների հնարավորությունը՝ DICOM, USB, CD/DVD±R, HDMI, WLAN Նավիագացիոն կայան - շարժական շտատիվի վրա տեղադրված ինֆրակարմիր տեսախցիկ՝ ուղղությունների, համալրված ոչ պակաս, քան՝ 26 մոնիտորով: Հիմնական նավիգացիոն կայանի վրա երկրորդ մոնիտորի առկայության դեպքում տեսախցիկի կայանի վրա մոնիտոր անհրաժեշտ չի: Տեսախցիկի բարձրությունը պետք է հնարավոր լինի կարգավորել առնվազն մինչև 230սմ բարձրության Գանգուղեղային (կրանիալ) նավիգացիոն ծրագրային ապահովման առկայություն, որը պետք է ունենա առնվազն հետևյալ հնարավորությունները Եռաչափ վերականգնման ժամանակ ակսիալ, կորոնար, սագիտալ հարթություններում օգտագործվող գործիքի հարթությունների արտացոլման հնարավորություն Վիրաբույժը պետք է հնարավորություն ունենա փոփոխել պատկերների քանակը ինչպես նաև դրանց կոնֆիգուրացիաները էկրանին Գործիքների վիրտուալ երկարացման կամ կարճացման հնարավորության առկայություն Վիրաբուժական գործիքների օգտագործման սահմանափակումների բացակայություն: Բոլոր ստանդարտ ոչ ճկուն գործիքները պետք է արագ և հեշտությամբ հնարավոր լինի ինտեգրել համակարգին Գործիքների կարգաբերումը պետք է իրականացվի երկարությամբ Համակարգչի հանկարծակի անջատման դեպքում հիվանդի գրանցման վերականգման հնարավորություն Գրանցման գործընթացը պետք է կատարվի ցանկացած հերթականությամբ մարկերների կետային գրանցման միջոցով Թվայնացված կետային տվյալներով կամ անատոմիական ուղենիշներով ներվիրահատական կրկնակի գրանցման հնարավորության առկայություն Հետագիծի պլանավորման հնարավորության առկայություն (գործիքի մուտքի կետը և թիրախի կետը) հաշվի առնելով տրամագիծը Ողնաշարային և վնասվածքաբանական նավիգացիոն ծրագրային ապահովման առկայություն, որը պետք է ունենա առնվազն հետևյալ հնարավորությունները Հետևում իրական ժամանակում և ցուցիչի երկչափ և եռաչափ պատկերում Նավիգացիա մի քանի (համակցված) տվյալների միջոցով, ինչպիսիք են եռաչափ C- աղեղ, CT, iAngio 3D օգտագործմամբ ստացված պատկերները և նախանշված օբյեկտների և հետագծերի պատկերում Բաց պլատֆորմ, որը պետք է թույլ տա օգտագործել ցանկացած արտադրողի գործիքներ՝ կարգաբերված ձեռքով Պտուտակների ներվիրահատական պլանավորում Պտուտակների ներվիրահատական-իրական ժամանակում չափելու հնարավորություն Առնվազն CT, MRI, PET, SPECT –ից ստացված պատկերների ավտոմատ համադրման համար ծրագրային մոդուլի առկայություն Գանգուղեղային (կրանիալ) նավիգացիայի համար նախատեսված առնվազն հետևյալ գործիքակազմի առկայություն Մարտկոց չպարունակող անլար ցուցիչի առկայություն Վիրաբուժի տեսադաշտը չփակող, վիրահատության ընթացքում արագ հանվող և փոխարինվող դինամիկ ռեֆերենտ սարքի կամ ռեֆերենտ շրջանակի առկայություն Առկա գործիքակազմի ինտեգրման համար անհրաժեշտ գործիքային փոխակերպիչների (ադապտերների) հավաքածուի առկայություն Գործիքների կարգաբերման համար անհրաժեշտ մատրիցայի կամ սարքի առկայություն Մանրէազերծման կոնտեյների առկայություն Տարբեր չափերի գործիքակազմի ինտեգրման համար անհրաժեշտ, ոչ պակաս քան 2հատ փոխակերպիչների (ադապտերների) առկայություն Վիրահատության ժամանակ գործիքակազմի ճշգրտության կորստի դեպքում՝ կրկնակի կարգաբերման հնարավորության առկայություն Ցույցի վրա ոչ ավել քան 5 արտացոլվող մարկերների առկայություն Ռեֆերենտ սարքի վրա ոչ ավել քան 7 արտացոլող մարկերների առկայություն Ողնաշարային նավիգացիայի համար նախատեսված առնվազն հետևյալ գործիքակազմի առկայություն Ողնաշարային միջամտությունների համար նախատեսված հիմնական պարագաների հավաքածու, որը առվազն պետք է ներառի՝ կոնքազդրային հոդի, ողնաշարային և վնասվածքաբանական միջամտությունների ժամանակ օգտագործվող երկարացված սրածայր ցուցիչ, մանրէազերծման կոնտեյներ, գործիքների կարգաբերման համար անհրաժեշտ մատրիցա կամ սարք, ածխածնի մանրաթելից կամ տիտանից կազմված կրող ողնաշարային սեղմակ, երկու հատ պտուտակ, 4 սֆերաներով ռեֆերենս մատրիցա կամ շրջանակ - ածխածնի մանրաթելից կամ տիտանից կազմված ողնաշարային սեղմակի համար, կրող ողնաշարային սեղմակի երկարացուցիչ Ողնաշարային գործիքակազմի ինտեգրման համար անհրաժեշտ պարագաների հավաքածու, որը առնվազն պետք է ներառի՝ երեք չափի գործիքային ադապտորի մատրիցա, գործիք գործիքների ադապտորի համար, գործիքների ադապտերների սեղմակներ-չորս չափսեր կամ 3 տարբեր չափսի գործիքների համար նախատեսված նավիգացիոն ադապտեր Մաշկի կոնտակտային տվիչով գրանցող ցուցաձողի առկայություն, որը գործում է մաշկի հետ հպվելու պահին Գանգուղեղային (կրանիալ) նավիգացիայի համար նախատեսված բիոպսիայի համակարգի առկայություն Համակարգը պետք հնարավորություն ունենա է օգտագործելու բազմակի և միանգամյա օգտագործման գործիքներ Ոչ պակաս քան 10 հատ մեկանգամյա օգտագործման ասեղների առկայություն: Մանրադիտակի հետ ինտեգրման և առնվազն հետևալ գործողությունների իրականացման հնարավորություն Համակարգը պետք է ունենա Carl Zeiss, Leica Microsystems, Haag-Streit, Olympus ընկերություններից առնվազն մեկի կողմից արտադրված մանրադիտակների հետ ինտեգրվելու հնարավորություն և աշխատելու ինտերֆեյս Նավիգացիոն համակարգը պետք է ապահովի ախտորոշման տվյալներից վերակառուցված պատկերը նույն կողմնորոշումով, ինչ միկրոսկոպիկ պատկերը Մանրադիտակի մոնիտորին պետք է արտացոլվի ոչ միայն երկրաչափական այլ նաև նավիգացիոն ինֆորմացիան (թիրախի ուրվագիծը) (այն մանրադիտակների համար, որոնք որոնք ունեն օկուլյառների մեջ պատկերների արտացոլման հնարավորություն) Նավիգացիոն համակարգի էկրանին տեսապատկերների հետ մեկտեղ պետք է արտացոլվեն ընտրված օբյեկտները և թվայնացված կետերը Առնվազն 900 հատ ստերիլ, սֆերիկ արտացոլող մարկերներ Բիոպսիոն կաթետերների համար առնվազն 10 հատ նախապես կարգաբերված ուղորդիչներ Սենսորային էկրանից նախավիրահատական պլանավորման՝ կրիտիկական կառուցվածքների ընդգծման, ուռուցքների և կառուցվածքների ծավալի չափման և այլ գործողությունների համար նախատեսված ծրագրային փաթեթի առկայություն Եթե համակարգը պահանջում է ՀՏ/ՄՌՏ գրանցող մարկերների առկայություն՝ գրանցման համար, առաջարկը պիտի ներառի առնվազն 300 հատ ՀՏ/ՄՌՏ –ի համար գրանցող մարկերներ Ոչ պակաս քան 10 հատ սպինալ գրանցման համար, միանվագ ամրացվող և հեռակառավարվող սարքերի առկայություն Ստերեոտաքսիկ հետազոտությունների համար անհրաժեշտ մոդուլով/սարքով համալրվելու հնարավորություն Էլեկտրոմագնիսական նավիգացիոն մոդուլով/սարքով համալրվելու հնարավորություն Երաշխիք ամբողջ համակարգի համար առնվազն 24 ամիս, հետերաշխիքային սպասարկում Տեղադրման, կարգաբերման աշխատանքների կատարում արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Առնվազն 2 բժշկի վերապատրաստում արդեն այդ համակարգով աշխատող որևէ ռեֆերենս բժշկական կենտրոնում Անհրաժեշտ որակի սերտիֆիկատների առկայություն (ISO, CE) Աշխատակազմի ուսուցում տեղում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Ապրանքը պիտի լինի նոր, չօգտագործված | հատ |  |  | 1 | ք. Երևան, Գյուրջյան 10 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից 180 օրացուցային օրերի ընթացքում |
| 2 | 33111180 | Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆ |  | Գերհաղորդիչ մագնիս Մագնիսական դաշտի լարումը ոչ պակաս, քան՝ 1,5 Տեսլա Մագնիսի մուտքի թունելի տրամագիծը, ոչ պակաս, քան 60 սմ Մեկ սկանի ժամանակ XYZ հարթության մեջ առավելագույն տեսադաշտը, ոչ պակաս, քան՝ 50 x 50 x 50սմ Հելիումի զրոյական ցնդման տեխնոլոգիա Մագնիսի ակտիվ էկրանավորում հորձանուտ հոսանքների չեզոքացման համար: Մագնիսի իզոկենտրոնից 5 Գաուս սահմանային գծերը, ոչ ավել, քան՝ · X և Y առանցքներով – 2,5մ · Z առանցքով – 4մ Ներքոհիշյալ ծավալներում, մագնիսի իզոկենտրոնի համեմատ մագնիսական դաշտի հոմոգենության արժեքը (ppm) ոչ ավել, քան՝ · 40սմ տրամագծով գնդում – 1,0 ppm · 30սմ տրամագծով գնդում – 0,15 ppm · 20սմ տրամագծով գնդում – 0.05 ppm · 10սմ տրամագծով գնդում – 0.01 ppm Մագնիսական դաշտի կայունության տատանումները ոչ ավել քան՝ 0,1 ppm/ժամ Հետազոտվողի հարմարավետության ապահովում · Մագնիսի ուղու լուսավորվածություն · Մագնիսի ուղու օդափոխություն · Երկկողմանի կապի համակարգ · Հետազոտվողի համար նախատեսված ահազանգային կանչի կոճակ Սեղանի հորիզոնական և ուղղահայաց տեղաշարժման համար՝ հետազոտվողի առավելագույն քաշը ոչ պակաս, քան՝ 160կգ Սեղանի դեկաի հորիզոնական ուղղությամբ տեղաշարժը, ոչ պակաս, քան՝ 135 սմ Գենտրիի և օպերատորական մոնիտորների վրա հետազոտման ֆիզիոլոգիական տվյալների (ԷՍԳ, շնչառություն, սրտի զարկեր) սինխրոնիզացիոն բլոկի առկայություն Օպերատորական սենյակում սինխրոնիզացված պարամետրերի պատկերման մոնիտորներ: Գրադիենտային համակարգ Գրադիենտային կոճի ջրային հովացում: Գրադիենտային դաշտի առավելագույն լարվածությունը, ոչ պակաս, քան՝ 33 մՏլ/մ Գրադիենտային դաշտի աճի առավելագույն էֆֆեկտիվ արագությունը ոչ պակաս, քան՝ 120 մՏլ/մ/մս Ռադիոհաճախականության համակարգ (ՌՀ) Թվային ՌՀ-ազդանշանի փոխանցման ՌՀ համակարգ, հզորությունը ոչ պակաս, քան՝ 10 կՎտ Ռադիոհաճախականային կոճեր Միացված կոճերի հայտնաբերման ավտոմատ համակարգ Ամբողջ մարմնի ներկառուցված կոճ Տարբեր կոճերի էլեմենտների միաժամանակյա օգտագործման շնորհիվ հետազոտվողի մարմնի ցանկացած մասի սկանավորման տեխնոլոգիա, որի ժամանակ սկանավորման տիրույթը ընտրվում է միայն դեկաի ավտոմատ տեղափոխմամբ, առանց հավելյալ աշխատանքների կոճի և հետազոտվողի հետ: Զուգահեռ հավաքագրման տեխնոլոգիայով, գլխուղեղի և պարանոցի հետազոտության համար նախատեսված բազմալիքային կոճ, սեղանի դեկաի մեջ ինտեգրվելու հնարավորությամբ Գլխուղեղի և պարանոցի հետազոտության համար նախատեսված անկախ կոճային էլեմենտների քանակը, ոչ պակաս, քան՝ 11 Գլխուղեղի և պարանոցի, ողնաշարի, իրանի և հոդերի հետազոտման համար ունիվերսալ բազմաֆունցիոնալ կոճերի էլեմենտների միաժամանակյա օգտագործում տեսադաշտի ընտրության համար (այդ թվում նաև երկայնական ուղղությամբ) Հատուկ սեղանի դեկաին ինտեգրվող բազմալիքային կոճ ողնաշարի համար միաժամանակյա հավաքագրման տեխնոլոգիայով, անկախ կոճային էլեմենտների քանակը, ոչ պակաս, քան՝ 12 Զուգահեռ հավաքագրման տեխնոլոգիայով իրանի հետազոտության, այդ թվում և սրտի հետազոտությունների համար համար նախատեսված բազմալիքային ճկուն կոճ Իրանի հետազոտության համար նախատեսված անկախ կոճային էլեմենտների քանակը, ոչ պաակս, քան՝ 4 Իրանի, ողնաշարի, գլխուղեղի և պարանոցի հետազոտության համար նախատեսված կոճերի էլեմենտների միաժամանակյա աշխատանքի հնարավորություն Զուգահեռաբար հավաքագրման տեխնոլոգիայով իրանի և հոդերի հետազոտման համար նախատեսված բազմալիքային ճկուն կոճեր - երկու չափսի Ճկուն կոճերի անկախ էլեմենտների քանակը, ոչ պակաս, քան՝ 4 Համակարգչային համակարգ Հիմնական աշխատանքային վահանակի կառավարման համակարգիչ Բազմամիջուկանի բազմապրոցեսորային կառուցվածք ունեցող աշխատանքային կայան Հիմնական վահանակի կառավարման համակարգչի օպերատիվ հիշողությունը, ոչ պակաս, քան՝ 12 Գբ Կառավարող համակարգչի համակարգային ինֆորմացիայի և պատկերների պահման ծավալը, ոչ պակաս, քան՝ 900Գբ Գունավոր հեղուկ-բյուրեղային էկրան, առնվազն 24 դյույմ տրամագծով Մոնիտորի թույլատրելիություն առնվազն 1920x1200 Ցանցային տպման հնարավորություն, նկարների DICOM արխիվացում - առկայություն ՄՌ պատկերների վերակառուցման մոդուլ Վերակառուցման մոդուլի բազմապրոցեսսորային ճարտարապետություն Վերակառուցման մոդուլի օպերատիվ հիշողություն ոչ պակաս, քան՝ 12 Գբ Վերակառուցման և սկանավորման զուգահեռաբար կատարվող գործընթաց Վերակառուցման արագությունը առանց ինտերպոլյացիայի (մատրիցա 256x256) ոչ պակաս, քան՝ 12600/վրկ DVD սկավառակի վրա պատկերների արխիվացման հնարավորության առկայություն Ծրագրերի և հաջորդականությունների հիմնական պարամետրեր Մեկ սկանի ընթացքում (առանց հետազոտվողին տեղափոխելու անհրաժեշտության), X Y x Z առանցքներով տեսադաշտի առավելագույն չափսը, ոչ պակաս, քան՝ 50սմ x 50սմ x 50 սմ Փուլային և հաճախականության ուղղությամբ սկանավորման առավելագույն մատրիցան 1024x1024 Իմպուլսիվ հաջորդականություններ (ԻՀ) և կլինիկական հետազոտությունների անցկացման փաթեթներ (պրոտոկոլներ, հաջորդականություններ և տվյալների հավաքագրման մեթոդներ) Սպինային էխո Արագացված սպինային էխո Արագացված սպինային էխո մագնիսավորվածության վերադարձով Արագացված սպինային էխո տվյալների մեկանգամյա հավաքագրումով Տվյալների արագացված հավաքագրման և վերակառուցման մեթոդիկա Սպինային էխոի հիման վրա բազմաէխո հաջորդականություններում ՌՀ-իմպուլսների օպտիմալ հաշվարկման ֆունկցիա՝ ծանրաբեռնվածության չափաբաժնի փոքրացման համար Գրադիենտային էխո Արագացված գրադիենտային էխո Գրադիենտային էխո ստացիոնար պրեցեսիայի հիման վրա մագնիսավորվածության ամբողջական ռեֆոկուսացմամբ Լիպիդային ազդակների սպեկտրալ ճնշում Վերականգնման ինվերսիա Ջրային ազդակի ճնշմամբ վերականգնման ինվերսիա Ճարպի ազդանշանի ճնշմամբ վերականգնման ինվերսիա էխո-պլանարային պատկերավորում (EPI) Միանգամյա հավաքագրմամբ (Single Shot) էխո-պլանարային պատկերավորում (EPI) Սեղանի ավտոմատ տեղաշարժ տարբեր հատվածների սկանավորման ժամանակ Անգիոգրաֆիկ հետազոտության ծրագրային փաթեթի առկայություն Իրական ժամանակում կոնտրաստ նյութի բոլյուսի հսկողության հնարավորության առկայություն ԿՆՀ հետազոտությունների փաթեթ, որը ներառում է տարբեր հյուսվածքների՝ մագնիսական ալիքների հանդեպ տարբեր զգայունության վրա հիմնված անգիոգրաֆիկ պատկերի ստացման ծրագիրը, կալցինատների ու արյունազեղումների տարբերակման ծրագիրը Գլխի անոթների հստակ պատկերավորման ծրագրի առկայություն՝ հարակից անատոմիական կառուցվածքների ֆոնային մթեցման հնարավորությամբ Նշված սպիների մեթոդով առանց կոնտրաստի պերֆուզիայի տեխնոլոգիայի առկայություն Համալրված՝ ՌՖ վանդակով Անխափան սնուցման սարքով Հովացման համակարգով Շարժական մետաղական դետեկտորով Կոնտրաստային նյութի ինժեկտորով Աշխատանքային լիարժեք ռեժիմն ապահովելու համար անհրաժեշտ ծավալի հելիում գազով (լիցքավորված) Այլ ծառայություններ Երաշխիք ամբողջ համակարգի համար առնվազն 24 ամիս Մոնտաժային նյութերի, մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար Տեղադրման, թողարկման աշխատանքների կատարում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Աշխատակազմի ուսուցում տեղում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում 2 ամիսը մեկ անգամ հաճախականությամբ սերտիֆիկացված ինժեների կողմից պրոֆիլակտիկ տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների կատարում Անհրաժեշտ որակի սերտիֆիկատների առկայություն (ISO, CE) Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | հատ |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 33111460 | Համակարգչային տոմոգրաֆ |  | Ոչ պակաս, քան 64 շերտանի պարուրային համակարգչային տոմոգրաֆիկ համալիր ընդհանուր և հատուկ կլինիկական հետազոտությունների համար, բժիշկի համար աշխատանքային կայանի, անոթների վերլուծության, գլխի պերֆուզիոն և հատուկ սրտաբանական ծրագրերի առկայությամբ Ռեկոնստրուկցիայի օգտագործման շերտերի քանակը ոչ պակաս, քան՝ 128 Գենտրի, դետեկտոր Ապերտուրայի տրամագիծը` ոչ պակաս, քան 700մմ Գենտրիի թեքվածության չափը`ոչ պակաս, քան +/- 30o Լազերային տեղայնացման առկայություն Գենտրիի քաշը՝ ոչ ավել, քան 2500կգ Դետեկտոր-ռենտգենյան խողովակի մեկ լրիվ պտույտի ընթացքում ստացվող իրական կտրվածքների քանակը` ոչ պակաս, քան 64 Դետեկտորի էլեմենտների ընդհանուր քանակը՝ ոչ պակաս, քան 47000 Դետեկտորի էլեմենտի չափը, մեկ իրական շերտի ստացման հաստությունը` ոչ ավել, քան 0.625մմ Դետեկտորի լայնությունը Z-առանցքով՝ ոչ պակաս, քան 38մմ 360˚լրիվ պտույտով սկանավորման մինիմալ ժամանակը` ոչ ավել, քան 0,35վրկ Հետազոտվող օբյեկտի չափսերից կախված սկանավորման դաշտի չափսերի ծրագրավորման հնարավորություն Սկանավորման մաքսիմալ դաշտը` ոչ պակաս, քան 500մմ. Գեներատոր և ռենտգեն խողովակ Բարձր հաճախության գեներատորի առկայություն Գեներատորի հզորությունը` ոչ պակաս, քան 72կՎտ Լարումը` 70-145կՎ տիրույթում Մաքսիմալ հզորությունը` ոչ պակաս, քան 600մԱ Ճառագայթման չափաբաժնի իտերատիվ իջեցման ծրագրի առկայություն Ռենտգեն խողովակի ջերմակրությունը` ոչ պակաս, քան 7MHU Ռենտգեն խողովակի մեկ րոպեի ընդացքում սառեցումը` ոչ պակաս, քան 1MHU Մեծ ֆոկուսային հետքի չափսերը ոչ ավել, քան` 1,6x1,4 Փոքր ֆոկուսային հետքի չափսերը ոչ ավել, քան` 1,0x0,9 Ադապտացված ֆիլտրացիայի առկայությունը 2D և 3D ռեժիմներում Համակարգչային տոմոգրաֆիայի ծավալի դոզայի ինդեքսի առկայություն Դոզայի կարգավորման առկայություն Սեղան Հեռակառավարվող հիդրավլիկ սեղան, նաև ձեռքով կառավարվող Ուղղահայաց շարժման միջակայքը ոչ պակաս, քան՝ 45սմ, Աքսիալ սկանավորման երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 1700մմ Անհրաժեշտ աքսեսուարների հավաքածու, գլխատակի հարմարանք, բարձեր, ներքնակ Ձեռքի համար երկկողմանի հենարան Սեղանի մաքսիմալ ծանրաբեռնվածությունը` ոչ պակաս, քան 200կգ, Պարուրաձև սկանավորում Պարուրաձև սկանավորման մաքսիմալ երկարությունը` ոչ պակաս, քան 1500մմ Օպերատորական վահանակ Մոնիտորը գունավոր հեղուկ-բյուրեղային առնվազն 48'' անկյունագծով Մոնիտորի էկրանի թույլատվությունը` ոչ պակաս, քան 1280x1024 Օպերատիվ հիշողությունը` ոչ պակաս, քան 8 Գբայթ Կոշտ սկավառակը` ոչ պակաս, քան 300 Գբայթ Պատկերների վերակառուցման արագություն իտերատիվ ալգորիթմների կիրառմամբ ոչ պակաս, քան 40 կադր/վրկ DVD սկավառակակրի առկայություն Պատկերների դիտման առանձին աշխատանքային կայան Համակարգչային բլոկի առկայություն Բարձր լուծանելիությամբ մոնիտոր, ոչ պակաս, քան՝ 48՛՛, ստեղնաշար և մկնիկ Օպերատիվ հիշողությունը՝ ոչ պակաս, քան 32 Գբայտ Կոշտ սկավառակի տարողունակությունը՝ ոչ պակաս, քան 1 Տբայտ Տարբեր վիզուալիզացիոն սարքերով ստացված եռաչափ պատկերների համեմատության օպտիմիզացիայի ծրագրի առկայություն Արագ 3D վերակառուցումների իրականացման առկայություն Մուլտիպլանար վերակառուցման առկայություն Մաքսիմալ ինտենսիվության պրոյեկցիայի առկայություն Պատկերի վրայից ոսկրային կառուցվածքների ավտոմատ հեռացման ծրագրային ապահովման առկայություն ՀՏ կորոնարոգրաֆիայի ժամանակ ոսկրային կառուցվածքների ու կալցինատների սեգմենտավորման ծրագիր Սրտաբանական փաթեթի առկայություն, ՀՏ կորոնարոգրաֆիա ԷԿԳ սինխրոնիզացիայով համապատասխան օպտիմալ փուլի ընտրությամբ Թոքերի ՀՏ հետազոտությունների ծրագրի առկայություն Կրծքավանդակի օրգանների հետազոտությունների, վերակառուցման, չափումների իրականացման և տվյալների վերլուծության ծրագրի առկայություն ՀՏ պատկերների ոչ ինվազիվ անալիզի ծրագրային փաթեթ՝ ներգանգային հեմատոմաների և անեվրիզմաների կիսաավտոմատ չափումների իրականացման և դրանց խտության գնահատման հնարավորությամբ՝ առանց կոնտրաստի կիրառման Ինսուլտի գնահատման ծրագրի առկայություն Անոթների վերլուծության ծրագրի առկայություն, Գլխի պերֆուզիայի քառաչափ գնահատման/վերլուծության ծրագրի ապահովման առկայություն Մակերեսորեն տեղակայված օրգանների համար ճառագայթման դոզաների իջեցման հնարավորություն՝ անոդային հոսանքի մոդուլյացիայի միջոցով JPEG և AVI ֆայլերի ստեղծման և պահպանման հնարավորություն Տվյալների պահպանում CD/DVD կրիչների վրա Պատկերի պարամետրեր Թույլատրելի հնարավորությունը, զույգ գծեր ամեն մի սմ-ում` 19 Պատկերի մատրիցան` ոչ պակաս, քան 1024x1024 Կոնտրաստի կարգավորման հնարավորություն Ցածր կոնտրաստային թողունակությունը 0,3%-ի դեպքում ոչ ավել, քան 5մմ ԷԿԳ սինխրոնիզացիայի մոնիտորի առկայություն Կապարապատ ապակու առկայություն ոչ պակաս, քան 100 x 80 սմ Սարքի հզորությանը համապատասխան անխափան սնուցման սարքի առկայություն, ոչ պակաս, քան՝ 10կՎԱ Կոնտրաստային ինժեկտորի առկայություն Այլ ծառայություններ Երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ թվում ռենտգենյան խողովակի համար առնվազն 24 ամիս Մոնտաժային նյութերի, մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար Տեղադրման, թողարկման աշխատանքների կատարում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Աշխատակազմի ուսուցում տեղում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում 2 ամիսը մեկ անգամ հաճախականությամբ արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված ինժեների կողմից պրոֆիլակտիկ տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների կատարում Անհրաժեշտ որակի սերտիֆիկատների առկայություն (ISO, CE,) Ապրանքը պիտի լինի նոր, չօգտագործված | հատ |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 38511210 | Բինոկուլյառ նեյրովիրաբուժական մանրադիտակ |  | Բինոկուլյառ նեյրովիրաբուժական մանրադիտակ Լիովին ապոքրոմատիկ օպտիկա` նախատեսված բարձր կոնտրաստի, բնական գույների համար, առանց քրոմատիկ աբեռացիայի/աղավաղման/ Մանրադիտակի խոշորացում ոչ պակաս քան 6:1, մոտորիզացված Ընդհանուր խոշորացում, ոչ պակաս, քան` 1.0 × ից 12.0 × Մոտորիզացված կիզակետման առկայություն Ճշգրիտ կիզակետում ` օգնականի համար նախատեսված առնվազն ±5 դիոպտրիայի առկայություն Ոսպնյակ / աշխատանքային հեռավորությունը, ոչ պակաս քան` 225-600 մմ, շարժական բազմակիզակետ ոսպնյակ, սահուն կարգավորման և ձեռքով կարգավորման հնարավորություն Ասսիստենտի համար face to face տեսադիտման ստերեոսիստեմայի առկայություն Ասսիստենտի համար աջա-ձախակողմյան 2 օկուլյարներով տեսադիտման ստերեոսիստեմայի առկայություն Սահուն ֆոկուսավորման առկայությունը (էլեկտրաշարժիչային` ինտեգրված վարիոսկոպի միջոցով կամ այլ համարժեք համակարգի միջոցով) Վիզուալիզացիայի լայն դաշտ կենտրոնական առանցքի շուրջ առնվազն ± 360 ° ազատ պտույտի հնարավորության առկայություն Լուսավորումը՝ -Լուսային հոսքի օպտիկամանրաթելային փոխանցում, ոչ պակաս, քան քսենոնային 300+ Վտ - կարգավորվող պայծառություն Ճշգրիտ լազերային ֆոկուսավորման համակարգ Համակարգի թեքում` աջ-ձախ/ վերև-ներքը XY- ի առկայություն (առանց աշխատանքային հեռավորության փոփոխության ձախ- աջը, ներքև-վերև մանրադիտակի սահուն շարժի) կապակցման առկայություն Ավտոմատ բալանսավորման առկայություն՝ մեկ կոճակով Ներվիրահատական առանցքների բալանսավորում Հատակային կանգնակի առկայություն Մոնիտորի բռնիչ՝ ճկուն բարձակ ՝ պտտման և թեքման համար Երեք տարբեր ալիքների երկարության ֆլուորեսցենտային համակարգերի (400նմ, 560նմ, 800նմ) միաժամանակյա առկայություն 400նմ ալիքի երկարությամբ ֆլյուորեսցենտային համակարգի առկայություն՝ 5-ALA ֆլյուորեսցենտային ներերակային ագենտի (կոնտրաստ) օգտագործման միջոցով անհրաժեշտ ֆլյուորեսցենտային պատկերը ստանալու համար: 560նմ ալիքի երկարությամբ ֆլյուորեսցենտային համակարգի առկայություն՝ ֆլյուորեսցեին ֆլյուորեսցենտային ներերակային ագենտի (կոնտրաստ) օգտագործման միջոցով անհրաժեշտ ֆլյուորեսցենտային պատկերը ստանալու համար: 800նմ ալիքի երկարությամբ ֆլյուորեսցենտային համակարգի առկայություն՝ ICG ֆլյուորեսցենտային ներերակային ագենտի (կոնտրաստ) օգտագործման միջոցով անհրաժեշտ ֆլյուորեսցենտային պատկերը ստանալու համար: Լրիվ ինտեգրված HD տեսագրության և ձայնագրության առկայություն Հեշտ օգտագործման, սենսորային կառավարման վահանակ` օգտագործողի գրաֆիկական ինտերֆեյսով, որը կառավարում է մանրադիտակը և կանգնակը Համակարգի պարամետրերը դիտելու ունակություն, ինչպիսիք են` աշխատանքային հեռավորությունը, խոշորացումը և լույսի ինտենսիվությունը, օկուլյարների տեսադաշտում Հիմքը, ոչ ավել, քան՝ 820 մմ х 820 մմ Սնուցում՝ 220Վ, 50/60Հց Օգտագործվող հզորությունը, ոչ ավել, քան՝ 1600 VA Համալրված սարքի հզորությանը համապատասխան անխափան սնուցման սարքով Որակի վկայականներ CE կամ համարժեք Ոչ պակաս, քան 24 ամսյա երաշխիքային սպասարկում Ապրանքի արժեքի մեջ հաշվարկված են արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված ինժեների կողմից մոնտաժման, կարգաբերման և ուսուցման աշխատանքների կատարումը Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում մատակարար ընկերությունը պարտավորվում է կատարել ամենասյա տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝ համապատասխան որոկավորում ունեցող մասնագետի միջոցով Ապրանքը պիտի լինի նոր և չօգտագործված | հատ |  |  | 1 |  |  |
| 5 | 33161200 | Նեյրոէնդոսկոպիկ սարքավորում գլխուղեղի և ողնուղեղի համար |  | Լապարասկոպ 1․Էնդոսկոպիկ տեսախցիկի միավոր - թվային կապի ինտեգրալային մոդուլ `պատկերի մշակման համակարգով-1 հատ USB սիլիկոնե ստեղնաշարի առկայություն `ռուսալեզու դասավորությամբ Պիկսելների քանակը ոչ պակաս քան 1920 х 1080 Պրոգրեսիվ սկանի առկայություն DVI-D, 3G - SDI տեսաելքերի առկայություն Լրացուցիչ մոդուլների միացում ոչ պակաս քան 3 քանակությամբ Ինտեգրացնող շինային միանալու առկայություն Էնդոսկոպիկ պատկերների միատարր լուսավորության ռեժիմների առկայություն Կոնտրաստի ինտելեկտուալ ուժեղացման կարևոր անատոմիական կառուցվածքի առկայություն Էնդոսկոպիկ պատկերի սպեկտորի շարժման ռեժիմների քանակը ոչ պակաս քան 2 Երկու պատկերների միևնույն մոնիտորի վրա միաժամանակ ցուցադրման առկայությունը (սովորական + միացված ֆիլտրերով) ոչ պակաս քան 4 USB միակցիչ ՝ լուսանկարներ, տեսանյութեր և հիվանդների տվյալներ ձայնագրելու և լրացուցիչ սարքեր (ստեղնաշար, տպիչ և այլն) միացնելու համար Ձայնագրման որակի առկայություն ոչ պակաս քան, քան FullHD (1080p) ոչ պակաս քան 32 GB USB կուտակիչ ոչ պակաս Cardiac Floating Defib (CF) անվտանգության դասի առկայություն Էնդոսկոպիկ տեսախցիկի միավոր - թվային կապի ինտեգրալային մոդուլ `պատկերի մշակման համակարգով-1 հատ Պիկսելների քանակը ոչ պակաս քան 1920 х 1080 Պրոգրեսիվ սկանի առկայություն Պատկերի թվային մշակման ներինտեգրված բլոկի առկայություն Էնդոսկոպիկ պատկերների միատարր լուսավորության ռեժիմների առկայություն Էնդոսկոպիկ պատկերի կոնտրաստի ուժեղացման բլոկի առկայություն Էնդոսկոպիկ պատկերի սպեկտորի շարժման ռեժիմների քանակը ոչ պակաս քան 2 ոչ պակաս Cardiac Floating Defib (CF) անվտանգության դասի առկայություն FULL HD 3 չիպային կամերայի գլխիկ ոչ պակաս 3 հատ ծրագրավորվող սեղմնակի առկայություն ոչ պակաս քան f = 15 - 31 мм (2x) ֆոկուսային հեռավորության տիրույթի առկայություն Պիկսելների քանակը ոչ պակաս քան 1920 х 1080 Պրոգրեսիվ սկանի առկայություն Պատկերի թվային մշակման ներինտեգրված բլոկի առկայություն Էնդոսկոպիկ պատկերների միատարր լուսավորության ռեժիմների առկայություն Էնդոսկոպիկ պատկերի կոնտրաստի ուժեղացման բլոկի առկայություն Էնդոսկոպիկ պատկերի սպեկտորի շարժման ռեժիմների քանակը ոչ պակաս քան 2 ոչ պակաս Cardiac Floating Defib (CF) անվտանգության դասի առկայություն Մոնիտորի առկայություն, ստանդարտ Full HD, պատի ամրացման ադապտերով-1 հատ Չափսը տրամագծով՝ ոչ պակաս քան 25 Էկրանի մաքսիմալ թողունակությունը ոչ պակաս քան 1920 x 1080 Պատկերի ֆորմատը ոչ պակաս քան 16։9 Նայելու անկյունը, ուղղահայաց/ հորիզոնական, ոչ պակաս քան 178/178 աստիճան Արձագանքման ժամանակը ոչ ավելի քան 14 մվրկ Պատկերի կոնտրաստը ոչ պակաս քան 1000:1 DVI, 3G-SDI, VGA, S-Video, Composite տեսա մուտքերի առկայություն DVI, 3G-SDI, VGA, S-Video, Composite տեսա ելքերի առկայություն Բարձր էներգիայի LED սառը լույսի աղբյուրի առկայություն LED տեխնոլոգիայով `ախտորոշիչ կամ բուժական էնդոսկոպիայի մեջ օգտագործելու համար-1 հատ: Ստերիլ գոտուց ինտեգրացված կենտրոնացված կառավարման բլոկի առկայություն ստերիլ տարածքից վերահսկողությոան և դրա տվյալների հեռավորինդիկացիայի համար ոչ պակաս քան 6400 գունային ջերմաստիճանի առկայություն Քելվինի սանդղակով, Կ Անվտանգության գործառույթի առկայություն. միացման դեպքում սարքը կատարում է ինքնավերլուծություն Անսարքության դեպքում ձայնային ազդանշանի միացում և ավտոմատ անցում դեպի անվտանգ ռեժիմ- առկայություն Հարկադիր °դափոխության առկայություն Արտանետվող լույսի հոսքի դիոդը ըստ EN/МЭК 60825-1 (հերմետիկ կորպուս) - 2M դաս ոչ պակաս, քան 10 - 40 աշխատանքային ջերմաստիճան, C աստիճան Ճառագայթիչի աշխատանքային ժամկետը ոչ պակաս քան 30000 ժամ Լույսի ինտենսիվության տոկոսային նշման առկայություն Քաշը шչ ավելի, քան 4,6 կգ Չափսերը (լ x բ x ե), մմ ոչ ավելի, քան 305 x 110 x 233 Սպասման ռեժիմի և մինչ սպասման ռեժիմի անցնելը մուտքագրված տվյալների հիշողության առկայություն Պաշտպանական ծածկույթներ էնդոսկոպիկ տեսախցիկների համար, ներառյալ վիդեո-մեդաստինոսկոպերի համար, մեկանգամյա օգտագործման-4 հատ Ծալման եղանակը՝ տելեսկոպիկ Մտցման համար թղթյա հարմարանքի առկայություն Ֆիքսացիայի համար կպչուն ժապավենի առկայություն Նյութը՝ թաթանցիկ պոլիէթիլեն Էլաստիկ անջրանցունակ նյութ վերջույթում խոնավությունից Էնդոսկոպիկ կամերայի պաշտպանության համար Չափսերը ոչ պակաս քան 18 х 242սմ Ստերիլ Տուփ, ոչ պակաս 25 հատ/տուփ օպտիկա Առանցք-ոսպնյակային օպտիկա Ուղիղ օկուլյար Ուղիղ տեսողություն, ոչ ավել քան 0° Տրամագիծը ոչ ավել քան 4 մմ Երկարությունը ոչ պակաս քան 18 սմ Ավտոկլավացվող Ներինտեգրված օպտիկամանրաթել Առանցք-ոսպնյակային օպտիկա Ուղիղ օկուլյար Ուղիղ-թեք տեսողություն Տեսողություն անկյունը ոչ ավել քան 30° Տրամագիծը ոչ պակաս քան 4 մմ Երկարությունը ոչ պակաս քան 18 սմ Ավտոկլավացվող Ներինտեգրված օպտիկամանրաթել Առանցք-ոսպնյակային օպտիկա Ուղիղ-թեք տեսողություն Տեսողություն անկյունը ոչ պակաս 45° Տրամագիծը ոչ ավել քան 4 մմ Երկարությունը ոչ պակաս քան 18 սմ Ուղիղ օկուլյար Տեսադաշտի անկյունը ոչ պակաս 90° Ավտոկլավացվող Ներինտեգրված օպտիկամանրաթել ոսպնյակների ներվիրահատական մաքրման համակարգ Ասպիրացիայի և իրիգացիայի բռնակ-1 հատ THUMFART մոդելի էնդոսկոպի ոսպնյակների ներվիրահատական մաքրման համա Էնդասկոպի համապատասխան տուբուսների հետ օգտագործելու համար Իրիգացիրն հոսքի ղեկավարման սեղմնակի հետ Իրիգացիան տեղի է ունենում, երբ սեղմնակը սեղմված է Հետևյալ բնութագրով օպտիկաների հետ °գագործվելու համար Տեսողության անկյունը ոչ պակաս քան0-45° Տրամագիծը ոչ պակաս քան 2,7 մմ Տրամագիծը ոչ պակաս քան 4 մմ Ասպիրացիայի և իրիգացիայի տուբուս-1 հատ Գանգի առաջևի հիմքի ու քթի սինուսի ախտորոշման և վիրահատության համար Ուղղահայաց օվալային Արտաքին տրամագիծը որ պակաս 4,8x6 մմ Ասպիրացիայի և իրիգացիայի առանձին կանալներով Ուղիղ տեսողության օպտիկայի հետ օգտագործելու համար օպտիկայի տուբուս էնդոսկոպիկ դիագնոստիկայի ու քթի սինուսի և Գանգի առաջևի հիմքի վիրահատության համար 30 աստիճանի դիտման անկյուն , 4 մմ տրամագիծ, 18 սմ աշխատանքային երկարություն ունեցող օպտիկայի հետ օգտագործման համար Ուղղահայաց օվալային Ասպիրացիայի և իրիգացիայի առանձին կանալներով Արտածծման և իրիգացիայի համար տուբուս, 45°, էնդոսկոպիկ դիագնոստիկայի ու քթի սինուսի և գանգի առաջևի հիմքի վիրահատության համար, օվալային, արտաքին տրամագիծը 4,8x6 մմ, ասպիրացիայի և իրիգացիայի առանձին կանալներով, բռնակների հետ օգտագործման համար, 45° օպտիկայի և մաքրման հարմարանքների հետ- 1 հատ Մաքրման խողովակ արտածծման և իրիգացիայի արտածծող/տուբուսի օպտիկական հոսքուղու համար , LUER կողպեքով -1 հատ Երկարությունը ոչ ավելի քան 23սմ Ասպիրացիոն-իրիգացիոն տուբուսի իրիգացիոն հոսքուղու մաքրման միացուցիչ- 1 հատ LUER կողպեք Երկարությունը ոչ պակաս քան 3,5 սմ Գործիքային մաս Քթային և սֆենոիդալ ֆազաներ FREER էլեվատոր երկկողմանի-1 հատ Մեկ կողմը կիսասուր է Մեկ կողմը բութ է Երկարությունը ոչ ավել քան 23սմ Անտրալային կյուրետ-1 հատ Երկարությունը ոչ պակաս քան 19սմ Գդալի երկարացված ձև Մանգաղաձև դանակ-1 հատ Թեթև թեքված Սրածայր Երկարությունը ոչ պակաս քան 18սմ Լանցետ-1 հատ Վերցվող շեղբերով Քանդվող Սրածայր շեղբ Միկրոդանակ, սրածայր, ա՛խատանքային դնովի սայրեր-3 հատ Տելեսկոպիկ սայրով մանգաղաձև լանցետ-1 հատ Միկրոդանակ մանգաղաձև-3 հատ Կտրիչներ, մկրատներ STAMMBERGER կտրիչ անտրալային ուժեղացված-1 հատ Հակառակ կտրող Քանդվող °գտագործվում է մաքրման միցուցիչի հետ Տուբուսը թեքվում է ոչ պակաս քան 360° Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 10սմ Պտուտակ-ֆիկսատոր Թեքված անտրալ կտրիչի մաքրման միացուցիչ-1 հատ Քթային մկրատներ, ուղիղ-1 հատ Բրանշներ ուղիղ ուշեղացված, բութ ծայրերով, մեկ բրանշը շարժական է Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 13սմ Մաքրման և լվացման միացուցիչի առկայություն Քթային մկրատներ, ուղիղ-1 հատ Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 13սմ Շեղբ ոչ պակաս քան 10մմ երկարությամբ Մաքրման և լվացման միացուցիչի առկայություն BLAKESLEY ուժեղացված ունելի ցանցային ոսկորի համար, ուղիղ-1 հատ Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 17սմ Չափսը ոչ ավելի քան 0 միավոր Իրիգացիոն միացուցիչի առկայություն MACKAY-GRUENWALD քթային ուժեղացված ունելի-1 հատ Թափանցող ծակող Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 13սմ Թեքված վերև ոչ պակաս քան 45° Չափսը ոչ ավելի քան 8 x 3 մմ Մաքրման և լվացման միացուցիչի առկայություն KERRISON Ոսկորային կտրիչ-1 հատ Քանդվող Կտրում է վերև ոչ պակաս քան 60° անկյան տակ Կտրող բրանշի չափսը ոչ ավել քան 2մմ Աշխատանքային երկարությունը ոչ ավել քան 17սմ KERRISON Ոսկորային կտրիչ-1 հատ Քանդվող Կտրում է վերև ոչ պակաս քան 60° անկյան տակ Կտրող բրանշի չափսը ոչ ավել քան 3մմ Աշխատանքային երկարությունը ոչ ավել քան 17սմ KERRISON Ոսկորային կտրիչ-1 հատ Քանդվող Կտրում է վերև ոչ ավել քան 60° անկյան տակ Կտրող բրանշի չափսը ոչ ավել քան 3մմ Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 17սմ STAMMBERGER կտրիչ կլոր-1 հատ Աշխատանքային երկարությունը ոչ ավել քան 18սմ Գլխիկի տրամագիծը ոչ ավել քան 4,5սմ Մաքրման և լվացման միացուցիչի առկայություն STAMMBERGER կտրիչ -1 հատ Աշխատանքային երկարությունը ոչ ավել քան 18սմ Կտրող հատվածի տրամագիծը ոչ ավել քան 3,5սմ Կլոր Մաքրման և լվացման միացուցիչի առկայություն STRUMPEL ունելի ուղիղ-1 հատ Աշխատանքային երկարությունը ոչ ավել քան 12,5սմ Բրանշի տրամագիծը ոչ ավել քան 2,5մմ օվալային գդալաձև բրանշների առկայություն STRUMPEL ունելի -1 հատ Աշխատանքային երկարությունը ոչ ավել քան 12,5սմ Բրանշի տրամագիծը ոչ ավել քան 2,5մմ Թեքված վերև ոչ պակաս քան 45° օվալային գդալաձև բրանշների առկայություն կոագուլացիա/ասպիրացիա Կանյուլա մեկուսացված արտածծման և կոագուլացիայի համար- 3 հատ Տրամագիծը` ոչ ավել քան 3 մմ Թեքված ոչ պակաս քան 90° Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 16 սմ Խողովակ կոագուլացիայի և ասպիրացիայի համար - 3 հատ Մեկուսացված Մոնոպոլյար կոագուլացիայի համար Տրամագիծը` ոչ ավել քան 3,6 մմ Պրոքսիմալ թեքված ոչ պակաս քան 90° Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 16 սմ Կոագուլացիոն էլեկտրոդ-գնդիկ - 3 հատ Տրամագիծը` ոչ ավել քան 2 մմ Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 13 սմ Լատերալ թեք Մոնոպոլյար սելյար ֆազա մկրատներ/ ունելիներ Քթային ունելի - 1 հատ Բրանշի դիստալ մասը կլորացված, գդալանման Մեկ բրանշը շարժական է Տրամագիծը` ոչ ավել քան 2,5 մմ Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 18 սմ Ունելի - 1 հատ օվալային գդալաձև բրանշների առկայություն Լայնքը ոչ պակաս քան 2,5 մմ Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 18 սմ Մկրատ, ուղիղ, փոքրիկ բռնիչով - 1 հատ Աշխատանքային երկարությունը ոչ ավել քան 18 սմ Մկրատ, թեքված աջ, փոքրիկ բռնիչով - 1 հատ Աշխատանքային երկարությունը ոչ ավել քան 18 սմ Մկրատ, թեքված ձախ, փոքրիկ բռնիչով - 1 հատ Աշխատանքային երկարությունը ոչ ավել քան 18 սմ Մկրատ, շատ բարակ, թեքված վերև, փոքրիկ բռնիչով - 1 հատ Աշխատանքային երկարությունը ոչ ավել քան 18 սմ Մկրատ - 1 հատ Թեքված վերև , անկյունային, ոչ ավել քան 45° Աշխատանքային մասը պտտվում է 360° Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 18 սմ Կյուրետկաներ/ դիսեկտորներ Դիսսեկտոր -1 հատ Սուր Հարթ շպատել Աշխատանքային վերջույթը թեթև թեքված Շպատելի չափսը ոչ պակաս քան 3 մմ Բռնակը կլոր Երկարությունը ոչ պակաս քան 25 սմ Դիսսեկտոր -1 հատ Սուր Հարթ շպատել Աշխատանքային վերջույթը թեքված Աշխատանքային վերջույթի թեքվածքի անկյունը ոչ պակաս քան 15° Շպատելի չափսը ոչ ավել քան 2 մմ Բռնակը կլոր Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 15 սմ Երկարությունը ոչ պակաս քան 25 սմ Դիսսեկտոր -1 հատ Սուր Կլոր շպատել Աշխատանքային վերջույթը թեքված Աշխատանքային վերջույթի թեքվածքի անկյունը ոչ պակաս քան 45° Շպատելի չափսը ոչ պակաս քան 3 մմ Բռնակը կլոր Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 15 սմ Երկարությունը ոչ պակաս քան 25 սմ Կեռիկ ըստ CASTELNUOVO-ի, բութ, կլոր բռնակով-1 հատ Թեքման աստիճանը ոչ պակաս քան 90° Երկարությունը, ոչ պակաս քան 25 սմ Կյուրետ, գդալաձև, կլոր, թեթևակի թեքված, կլոր բռնակով - 1 հատ Չափը, ոչ ավել քան 2մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 25 սմ Կյուրետ - 1 հատ Օղակաձև Մոդել ըստ CAPPABIANCA-de DIVITIS-ի Բութ Դիստալ ծայրը թեքված Դիստալ ծայրի թեքման անկյան աստիճանը ոչ ավել քան 45° օղակը թեքման հարթության հանդեպ տեղակայված է հորիզոնական Կլոր բռնակ օղակի ներքին տրամագիծը, ոչ պակաս քան 3 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 15 սմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 25սմ Կյուրետ օղակաձև- 1 հատ Մոդել ըստ CAPPABIANCA-de DIVITIS-ի Բութ Ճկուն Դիստալ ծայրը թեքված վեր Դիստալ ծայրի թեքման անկյան աստիճանը ոչ պակաս քան 45° օղակը թեքման հարթության հանդեպ տեղակայված է հորիզոնական Կլոր բռնակ Ներքին տրամագիծը, ոչ պակաս քան 3 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 25սմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 15սմ Կյուրետ օղակաձև Մոդել ըստ CAPPABIANCA-de DIVITIS-ի Բութ Դիստալ ծայրը թեքված վեր Դիստալ ծայրի թեքման անկյան աստիճանը ոչ պակաս քան 45° օղակը թեքման հարթության հանդեպ տեղակայված է հորիզոնական Կլոր բռնակ Ներքին տրամագիծը, ոչ պակաս քան 5 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 25 սմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 15 սմ Կյուրետ օղակաձև Մոդել ըստ CAPPABIANCA-de DIVITIS-ի Բութ Ճկուն Դիստալ ծայրը թեքված վեր Դիստալ ծայրի թեքման անկյան աստիճանը ոչ պակաս քան 45° օղակը թեքման հարթության հանդեպ տեղակայված է հորիզոնական Կլոր բռնակ Ներքին տրամագիծը, ոչ պակաս քան 5 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 25 սմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 15 սմ Կյուրետ օղակաձև Մոդել ըստ CAPPABIANCA-de DIVITIS-ի Ուղիղ օղակը տեղակայված է անկյան տակ օղակի տեղակայման անկյան աստիճանը ոչ պակաս քան 90° օղակը կյուրետի խողովակի հանդեպ տեղակայված է ուղղահայաց օղակի ներքին տրամագիծը, ոչ ավել քան 3 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 25 սմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 15 սմ Կյուրետ օղակաձև Մոդել ըստ CAPPABIANCA-de DIVITIS-ի Ուղիղ օղակը տեղակայված է անկյան տակ օղակի տեղակայման անկյան աստիճանը ոչ պակաս քան 90° օղակը կյուրետի խողովակի հանդեպ տեղակայված է ուղղահայաց օղակի ներքին տրամագիծը, ոչ ավել քան 5 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 15 սմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 25 սմ Կյուրետ օղակաձև Մոդել ըստ CAPPABIANCA-de DIVITIS-ի Բութ Դիստալ ծայրը թեքված վեր Դիստալ ծայրի թեքման անկյան աստիճանը ոչ պակաս քան 45° օղակը թեքման հարթության հանդեպ տեղակայված է վերտիկալ Կլոր բռնակ Ներքին տրամագիծը, ոչ պակաս քան 3 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 25 սմ Աշխատանքային երկարությունը, 15 սմ Կյուրետ օղակաձև -1 հատ Մոդել ըստ CAPPABIANCA-de DIVITIS-ի Բութ Դիստալ ծայրը թեքված վեր Դիստալ ծայրի թեքման անկյան աստիճանը ոչ պակաս քան 45° օղակը թեքման հարթության հանդեպ տեղակայված է վերտիկալ Կլոր բռնակ Ներքին տրամագիծը, ոչ պակաս քան 3 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 25 սմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 15 սմ Կյուրետ օղակաձև Մոդել ըստ CAPPABIANCA-de DIVITIS-ի Ուղիղ օղակը տեղակայված է անկյան տակ օղակի տեղակայման անկյան աստիճանը ոչ պակաս քան 90° օղակը տեղակայված է կյուրետի խողովակի հետ նույն գծի վրա օղակի ներքին տրամագիծը, ոչ պակաս քան 3 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 15 սմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 25 սմ Կյուրետ -1 հատ օղակաձև Մոդել ըստ CAPPABIANCA-de DIVITIS-ի Ուղիղ օղակը տեղակայված է անկյան տակ օղակի տեղակայման անկյան աստիճանը ոչ պակաս քան 90° օղակը տեղակայված է կյուրետի խողովակի հետ նույն գծի վրա օղակի ներքին տրամագիծը, ոչ ավել քան 5 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 15 սմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 25 սմ Կյուրետ օղակաձև Մոդել ըստ CAPPABIANCA-de DIVITIS-ի Ուղիղ օղակը տեղակայված է անկյան տակ օղակի տեղակայման անկյան աստիճանը ոչ պակաս քան 90° օղակը տեղակայված է կյուրետի խողովակի հետ նույն գծի վրա օղակի ներքին տրամագիծը, ոչ ավել քան 7 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 15 սմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 25 սմ օղակաձև կյուրետ ըստ CAPPABIANCA-de DIVITIIS-ի, կլոր լար, չափը 5 մմ, թեքված վերտիկալ վեր, կլոր բռնակով, երկարությունը 25 սմ -1 հատ Կյուրետ -1 հատ օղակաձև Մոդել ըստ CAPPABIANCA-de DIVITIS-ի Արտածծման հնարավորությամբ Դիստալ ծայրի թեքման անկյան աստիճանը ոչ պակաս քան 45° Ներքին տրամագիծը, ոչ պակաս քան 5 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 25 սմ Կյուրետ օղակաձև Մոդել ըստ CAPPABIANCA-de DIVITIS-ի Արտածծման հնարավորությամբ Դիստալ ծայրի թեքման անկյան աստիճանը ոչ պակաս քան 45° Ներքին տրամագիծը, ոչ պակաս քան 7 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 25 սմ Կյուրետ Մոդել ըստ CAPPABIANCA-de DIVITIS-ի Արտածծման հնարավորությամբ Դիստալ ծայրում զամբյուղիկով Ներքին տրամագիծը, ոչ պակաս քան 5 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 25 սմ Կյուրետ Մոդել ըստ CAPPABIANCA-de DIVITIS-ի Արտածծման հնարավորությամբ Դիստալ ծայրում զամբյուղիկով Ներքին տրամագիծը, ոչ պակաս քան 6,5 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 25 սմ - կոագուլյացիա/արտածծում Երկբևեռ ունելի -1 հատ Քանդովի Արտաքին տրամագիծը, ոչ ավել քան 3,4 մմ Բրանշների լայնությունը, ոչ ավել քան 1 մմ Դիստալ թեքման աստիճանը ոչ ավել քան 45° Աշխատանքային երկարությունը, ոչ ավել քան 20 սմ օղակաձև բռնակով ատրճանակի տիպի Աշխատանքային ներդիր, երկբևեռ ունելի -3 հատ Չափը, ոչ ավել քան 3 մմ Բրանշների լայնությունը, ոչ ավել քան 1 մմ Երկարությունը, ոչ ավել քան 20 սմ Դիստալ անկյունային աստիճանը ոչ պակաս քան 45° Վերտիկալ փակվող Աշխատանքային ներդիր, երկբևեռ ունելի -3 հատ Բրանշների երկարությունը, ոչ ավել քան 3 մմ Բրանշների լայնությունը, ոչ ավել քան 1 մմ Փողի երկարությունը, ոչ ավել քան 20 սմ Դիստալ անկյունային աստիճանը ոչ պակաս քան 45° Հորիզոնական փակվող Ասպիրացիոն խողովակ -1 հատ Ասպիրացիոն ուժի կարգավորման համար կաթիլանման անցքով Հեռակա նշիչներով LUER տիպի միացումով Դիստալ ծայրը պարզեցված Դիստալ ծայրը թեքված վեր Տրամագիծը, ոչ պակաս քան 2,4 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ ավել քան 15 սմ Ասպիրացիոն խողովակ, ճկուն, LUER կողպեքով -2 հատ Չափը, ոչ պակաս քան 4 Fr Աշխատանքային երկարությունը, ոչ ավել քան 15 սմ Արտածծման խողովակ, ճկուն, LUER կողպեքով -2 հատ Չափը, ոչ պակաս քան 6 Fr Աշխատանքային երկարությունը, ոչ ավել քան 15 սմ Ասպիրացիոն խողովակ, ճկուն, LUER կողպեքով - 2 հատ Չափը, ոչ պակաս քան 8 Fr Աշխատանքային երկարությունը, ոչ ավել քան 15 սմ Ասպիրացիոն խողովակ, ճկուն, LUER կողպեքով -2 հատ Չափը, ոչ պակաս քան 10 Fr Աշխատանքային երկարությունը, ոչ ավել քան 15 սմ Արտածծման խողովակ ըստ FERGUSON-ի-1 հատ Հոսքի կարգավորման անցք Ստիլետ LUER կողպեք Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 15 սմ Չափը, ոչ պակաս քան 12 Fr Արտածծման խողովակ FERGUSON -1 հատ Հոսանքի կարգավորման անցք Ստիլետ LUER կողպեք Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 15 սմ Չափը, ոչ պակաս քան 15 Fr Հաղորդալար բարձր հաճախականության, միաբևեռ, կոագուլյատորների համար -1 հատ Վարդակի տրամագիծը, ոչ ավել քան 5 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 300 սմ Երկբևեռ բարձր հաճախականության հաղորդալար կոագույատորների և երկբևեռ գործիքների համար - 1 հատ Վարդակի տրամագիծը, ոչ ավել քան 5 մմ Վարդակի պարկուճի տրամագիծը, ոչ ավել քան 12,2 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 300 սմ - լուսատար Լուսատար մալուխ մանրաթելային, ուղիղ միացմամբ -2 հատ Բարձրացված լուսահաղորդում ICG ֆլուորեսցենցիայի հետ օգտագործման հնարավորության համար Տրամագիծը, ոչ պակաս քան 3,5 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 230 սմ Բարձրացված ջերմակայունություն Անվտանգ կողպեքով Մաքրում, մանրէազերծում, խնամք, պահպանում - օպտիկաների տարրաեր Պլաստմասե տարրա կոշտ էնդոսկոպների գոլորշիով, գազով և ջրածնի պեր°քսիդով (Sterrad) մանրէազերծման, ինչպես նաև պահպանման համար, թափածակված -2 հատ Էնդոսկոպների քանակը, ոչ ավել, քան 2 հատ Կափարիչ Էնդոսկոպների երկարությունը, ոչ ավել, քան 20 սմ Արտաքին չափերը (Լ x Խ x Բ), ոչ պակաս քան 321 x 90 x 45մմ - գործիքների տարրաներ Ըստ Կավալլո / Կապաբյանկայի մեկ հավաքածուի մանրէազերծման և պահպանման տարրա՝ գանգի հիմի էնդոսկոպիկ ներքթային վիրաբուժության համար -1 հատ Արտաքին չափերը (Լ x Խ x Բ), ոչ պակաս քան 527 x 252 x 187 մմ Արթրոսկոպիկ կտրիչների մանրէազերծման, պահպանման և տեղափոխման համար տարրա:-1 հատ Կափարիչ Կողպեքային համակարգ Բռնակներ Գործիքների համար հանովի տակդիր՝ կրկնակի սիլիկոնե բռնիչով Գործիքների քանակը, ոչ ավել, քան 12 հատ Արտաքին չափերը (Լ x Խ x Բ), ոչ ավել, քան 340 x 250 x 145 մմ Գործիքների տարբեր հավաքածուների մանրէազերծման և պահպանման պլաստմասե տարրա, թափածակված -2 հատ Թափանցիկ կափարիչ Սիլիկոնե տակդիր Հարկերի քանակը, ոչ պակաս, քան 2 հատ Շտիֆտ-ֆիքսատոր, ոչ պակաս, քան 12 հատ/փաթ. Սիլիկոնե ֆիքսատոր, ոչ պակաս, քան 12 հատ/փաթ. Արտաքին չափերը (Լ x Խ x Բ), ոչ պակաս, քան 545 х 260 х 115 մմ - խնամքի միջոցներ Յուղաման, կաթիլային, գլանաձև 1 հատ Սարքավորված է փականի ղեկավարման կոճակով պրոքսիմալ հատվածում և խողովակաձև ծորակով՝ դիստալ հատվածում: Պարուրակով ֆիքսվող պատյան՝ կաթիլային ծորակը փակելու համար Յուղաման, գործիքները յուղելու համար -1 հատ Ծավալը, ոչ պակաս, քան 50 մլ Յուղած գործիքները ավտոկլավում մանրէազերծելու հնարավորություն Դիստալ և պրոքսիմալ ոսպնյակների և էնդոսկոպների թելա-օպտիկական մակերեսների մաքրող միջոց, պարկուճ Քաշը, ոչ պակաս, քան 5 գ Հարթեցնող միջոց DURAGLIT մետաղական գործիքների և խողովակների հարթեցման համար Քաշը, ոչ պակաս, քան 70 գ Հատուկ ծորակների համար քսուք Էնդոսկոպների ծորակները յուղելու համար օգտագործման հնարավորություն Յուղած գործիքները ավտոկլավում մանրէազերծելու հնարավորություն Քաշը, ոչ պակաս, քան 3 գ Սուր բրանշների մաքրման խոզանակ Աշխատանքային մասի չափը, ոչ պակաս, քան 4 սմ Ցցամազիկների բարձրությունը, ոչ ավել, քան 1,7 սմ Առանցք-ոսպնյակային օպտիկա -1 հատ Ուղիղ տեսողության, ոչ ավել, քան 6 աստիճան Լայնամաշտաբ Տեսադաշտի անկյունը, ոչ պակաս, քան 90 աստիճան Օկուլյարն տեղակայված է անկյան տակ Գործիքային հոսքուղի Գործիքային հոսքուղու տրամագիծը, ոչ պակաս, քան 3 մմ Գործիքայինհոսքուղու միջոցով նեյրոֆիբրոսկոպի օգտագործման հնարավորություն Աշխատանքային երկարությունը, ոչ ավել, քան 15 սմ Ավտոկլավում մանրէազերծվող Ներդրված ապակեթելից լուսատար Վիրահատական տուբուս օպտիկայի հետ օգտագործման համար Աստիճանավորված Արտաքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 6,5 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ ավել, քան 13 սմ Կաթետրի և ճկուն աշխատանքային գործիքների առանձին մուտք LUER միացմամբ կոնուսերի հավաքածու Վիրահատական տուբուսի փակիչ -1 հատ Հետևյալ բնութագրերի խողովակների հետ օգտագործման համար Երկարությունը, ոչ պակաս, քան 15 սմ Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 6,5 մմ Հետևյալ բնութագրերի վիրահատական տուբուսների հետ օգտագործման փակիչ -1 հատ Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 6,5 մմ Երկարությունը, ոչ ավել, քան 15 սմ Ստերեոտաքսիկ դիրքավորման համար կենտրոնական անցքի առկայություն Առանցք-ոսպնյակային օպտիկա -1 հատ Ուղիղ օկուլյար Առաջ-կողմնային տեսողության Տեսադաշտի անկյունը, ոչ ավել, քան 30° Տրամագիծը, ոչ պակաս քան 4 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 18 սմ Ավտոկլավում մանրէազերծվող Ներդրված ապակեթելից լուսատար Առանցք-ոսպնյակային օպտիկա -1 հատ Ուղիղ օկուլյար Ուղիղ տեսողության, ոչ ավել, քան 0° Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 4 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 18 սմ Ավտոկլավում մանրէազերծվող Ներդրված ապակեթելից լուսատար Տելեսկոպիկ միացուցիչ -1 հատ Օգտագործվում է 0 ախտորոշիչ օպտիկայի հետ վիրահատական խողովակի միջոցով Տելեսկոպիկ միացուցիչ -1 հատ Օգտագործվում է 30 - 70 - 120 ախտորոշիչ օպտիկաների հետ վիրահատական խողովակի միջոցով Ներարկման կաթետեր -1 հատ Չափը, ոչ ավել, քան 1,7 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 30 սմ Ունելի բռնելու համար -1 հատ Նեյրոէնդոսկոպի աշխատանքայինհոսքուղու հետ օգտագործման համար Կոշտ Մի բրանշը շարժուն Բրանշներ ատամիկներով Բռնակ ֆիքսատորով Աշխատանքային մասի տրամագիծը, ոչ պակաս քան 2,7 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ ավել, քան 30 սմ Բիոպսիայի ունելի -1 հատ Նեյրոէնդոսկոպի աշխատանքայինհոսքուղու հետ օգտագործման համար Կոշտ Մի բրանշը շարժուն Գդալաձև բրանշներ Աշխատանքային մասի արտաքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 2,7 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 30 սմ Բթածայր մկրատ -1 հատ Նեյրոէնդոսկոպի աշխատանքայինհոսքուղու հետ օգտագործման համար Աշխատանքային մասը կոշտ է Մի սայրը շարժուն է Շարժուն սայրը սուր է Աշխատանքային մասի արտաքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 2,7 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 30 սմ Սրածայր մկրատ -1 հատ Նեյրոէնդոսկոպի աշխատանքայինհոսքուղու հետ օգտագործման համար Աշխատանքային մասը կիսակոշտ է Սայրերը թեթևակի թեքված են վեր Երկու սայրերն էլ շարժուն են Սրածայր Աշխատանքային մասի արտաքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 1,7 մմ Աշխատանքային երկարությունը, սմ Բիոպսիայի ունելի -1 հատ Նեյրոէնդոսկոպի աշխատանքայինհոսքուղու հետ օգտագործման համար Կիսակոշտ Երկու սայրերն էլ շարժուն են Աշխատանքային մասի արտաքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 1,7 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 30 սմ Ունելի -1 հատ Նեյրոէնդոսկոպի աշխատանքայինհոսքուղու հետ օգտագործման համար Աշխատանքային հատվածը ճկուն է Երկու բրանշներն էլ շարժուն են Բրանշների արտաքին մասը գերձգումներով Բրանշների ներքին մասը հարթ Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 1 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ ավել, քան 30 սմ Լվացման խողովակ -1 հատ Ավտոկլավում մանրէազերծվող LUER կողպեքով միացուցիչով Կոագույլացիայի ունելի -1 հատ Երկբևեռ Նեյրոէնդոսկոպի աշխատանքային հոսքուղու հետ օգտագործման համար Հարթ բրանշներ Ատրճանակի տիպի օղակաձև բռնակ Խողովակի տրամագիծը, ոչ ավել, քան 2,4 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ ավել, քան 24սմ Բրանշների տրամագիծը, ոչ ավել, քան 1 մմ Քանդովի Լրակազմում միանգամյա օգտագործման աշխատանքային ներդիր՝ երկբևեռ կոագուլյացիայի համար, հավաքածու Քանակը հավաքածուում, ոչ պակաս քան 5 հատ Երկբևեռ ունելիի աշխատանքային ներդիր -1 հատ Չափը, ոչ ավել, քան 2,4 մմ Տափակ բրանշներ Բրանշների լայնությունը, ոչ ավել, քան 1,0 մմ Բալոնային կաթետեր, մանրէազերծ, միանգամյա օգտագործման -1 հատ Արտաքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 1,0 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 40 սմ Ծավալը, ոչ ավել, քան 0,2 մլ Քանակը հավաքածուում, ոչ պակաս քան 10 հատ Երկբևեռ բարձր հաճախականության հաղորդալար՝ կոակուլյատորների և երկբևեռ գործիքների համար -1 հատ Վարդակի տրամագիծը, ոչ ավել, քան 5 մմ Վարդակի պարկուճի տրամագիծը, ոչ ավել, քան 12,2 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 300 սմ Միացուցիչ, ավտոկլավում մանրէազերծվող -1 հատ Նյութը՝ ջերմակայուն պլաստիկ, ապակի Թույլ է տալիս կատարել էնդոսկոպի փոխարինում մանրէազերծ պայմաններում Ունելի -1 հատ Նեյրոֆիբրոսկոպի աշխատանքայինհոսքուղու միջոցով օգտագործման համար Բրանշների արտաքին մասը գերձգումներով Բրանշների ներքին մասը հարթ Աշխատանքային մասը ճկուն Աշխատանքային մասի տրամագիծը, ոչ ավել, քան 1,0 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 60 սմ Նեյրոֆիբրոսկոպ -1 հատ Ճկուն Ռիգիդ էնդոսկոպի աշխատանքային հոսքուղու միջոցով օգտագործման հնարավորություն Գործիքային հոսքուղի, ոչ պակաս քան 1,2 մմ Տեսողության անկյունը, ոչ ավել, քան 0 աստիճան Տեսադաշտի անկյունը, ոչ պակաս քան 90 աստիճան Աշխատանքային երկարությունը, ոչ ավել, քան 40 սմ Արտաքին տրամագիծը, ոչ պակաս քան 2,8 մմ Դիստալ ծայրի շեղումը դեպի վեր, ոչ պակաս քան 170 աստիճան Դիստալ ծայրի շեղումը դեպի վար, ոչ պակաս քան 120 աստիճան Լրակազմում. Ճամպրուկ Ճնշման հավասարեցման փական Հերմետիկությունը ստուգելու սարք Մաքրման խոզանակ Բիոպսիայի ունելի -1 հատ Նեյրոֆիբրոսկոպի աշխատանքայինհոսքուղու միջոցով օգտագործման համար Մեկ բրանշը շարժուն է Աշխատանքային մասը ճկուն Պետք է անցնեն ճկուն էնդոսկոպի 1,2 մմ տրամագծով աշխատանքային հոսքուղի Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 1,0 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 60 սմ Կոագուլյացիոն էլեկտրոդ, միաբևեռ -1 հատ Ճկուն Նեյրոֆիբրոսկոպի աշխատանքային հոսքուղու միջոցով օգտագործման համար Աշխատանքային մասի տրամագիծը, ոչ ավել, քան 1,0 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 73 սմ Յուղաման, կաթիլային, գլանաձև -1 հատ Սարքավորված է փականի ղեկավարման կոճակով պրոքսիմալ հատվածում և խողովակաձև ծորակով՝ դիստալ հատվածում: Պարուրակով ֆիքսվող պատյան՝ կաթիլային ծորակը փակելու համար Յուղաման, գործիքները յուղելու յուղով -2 հատ Ծավալը, ոչ պակաս քան 50 մլ Յուղած գործիքները ավտոկլավում մանրէազերծելու հնարավորություն Հատուկ ծորակների համար քսուք -2 հատ Էնդոսկոպների ծորակները յուղելու համար օգտագործման հնարավորություն Յուղած գործիքները ավտոկլավում մանրէազերծելու հնարավորություն Քաշը, ոչ պակաս քան 3 գ Բռնիչ-համակարգ, մեխանիկական -1 հատ L-աձև Բարձրությունը, ոչ պակաս քան 48 սմ Օպերացիոն միջակայքը, ոչ պակաս քան 52 սմ Ավտոկլավում մանրէազերծվող Վիրահատական սեղանի ռոտացիոն սեղմակ -1 հատ Լատերալ բռնող սեղմակ՝ բռնիչի բարձրության և անկյան կարգավորման համար Սեղմակ փոքր-1 հատ Գործիքները և խողովակները բռնելու միջակայքը, 4.8 -12.5 մմ Միացում արական ձևի Առանցք-ոսպնյակային համակարգի էնդոսկոպ օպտիկա կրծքային և սրտային վիրաբուժության համար -1 հատ Առաջ-կողմնային տեսողության, ոչ պակաս քան 30 աստիճան Լայնամաշտաբ Տեսադաշտի անկյունը, ոչ պակաս քան 90 աստիճան Տրամագիծը, ոչ պակաս քան 10 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 31 սմ Ավտոկլավում մանրէազերծվող Ներդված ֆիբրօպտիկ լուսահաղորդիչ Առանցք-ոսպնյակային օպտիկա -1 հատ Առաջ-կողմնային տեսողության Տեսադաշտի անկյունը, ոչ պակաս քան 45 աստիճան Լայնամաշտաբ Տեսադաշտի անկյունը, ոչ պակաս քան 90 աստիճան Տրամագիծը, ոչ պակաս քան 10 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 31 սմ Ավտոկլավում մանրէազերծվող Ներդրված ապակեթելից լուսատարով Թելաօպտիկական լուսատար -1 հատ Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 4,8 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 300 սմ Առանցք-ոսպնյակային օպտիկա-1 հատ Ուղիղ տեսողության Տեսողության անկյունը, ոչ ավել, քան 0° աստիճան Լայնամաշտաբ Տեսադաշտի անկյունը, ոչ պակաս քան 90 աստիճան Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 5 մմ Երկարությունը, ոչ ավել, քան 29 սմ Ավտոկլավում մանրէազերծվող Ներդրված ապակեթելից լուսատարով Առանցք-ոսպնյակային օպտիկա -1 հատ Առաջ-կողմնային տեսողության Տեսողության անկյունը, ոչ ավել, քան 30° աստիճան Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 5 մմ Երկարությունը, ոչ ավել, քան 29 սմ Լայնամաշտաբ Տեսադաշտի անկյունը, ոչ պակաս քան 90 աստիճան Ավտոկլավում մանրէազերծվող Ներդրված ապակեթելից լուսատարով Առանցք-ոսպնյակային օպտիկա -1 հատ Առաջ-կողմնային տեսողության Տեսողության անկյունը, ոչ պակաս քան 45 աստիճան Լայնամաշտաբ Տեսադաշտի անկյունը, ոչ պակաս քան 90 աստիճան Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 5 մմ Երկարությունը, ոչ ավել, քան 29 սմ Ավտոկլավում մանրէազերծվող Ներդրված ապակեթելից լուսատարով Թելաօպտիկական լուսատար -1 հատ Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 3,5 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 300 սմ Տրոակար, թորակոպորտ -2 հատ Մետաղական Պարուրակով Ռետինե ֆիքսող փականով Քանդովի Լրակազմում փականի հետ Չափը, մմ Կաթետրի երկարությունը, ոչ ավել, քան 6 սմ Ամրացնող անվասկավառակ (50/4), գործիքային հոսքուղով լապարոսկոպիների, բազմաֆունկցիոնալ Տրոակարային փականների, սիլիկոնային թերթանման փականների համար -2 հատ Բազմակի օգտագործման Մանրէազերծվող Կենտրոնական անցքի տրամագիծը, ոչ ավել, քան 4 մմ Փաթեթ, ոչ պակաս քան 10 հատ Տրոակար, թորակոպորտ -4 հատ Մետաղական Պարուրակով Քանդովի Ռետինե ֆիքսող փականով Լրակազմում փականի հետ Տրամագիծը, ոչ պակաս, քան 11 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 6 սմ Ամրացնող անվասկավառակ, ռետինե (60/11)-10 հատ Տրոակար, թորակոպորտ -2 հատ Մետաղական Պարուրակով Քանդովի Ռետինե ֆիքսող փականով Լրակազմում փականի հետ Տրամագիծը, ոչ պակաս, քան 13 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս, քան 6 սմ Ամրացնող անվասկավառակ, ռետինե, Տրոակարների համար-2 հատ Չափը ոչ ավել, քան 13 մմ (60/13) Տրոակար, լրակազմում.-2 հատ Տրոակարի բթածայր ստիլետ Տրոակարի ճկուն կաթետեր Տրամագիծը, ոչ պակաս քան 8,5 մմ Երկարությունը, ոչ ավել, քան 6 սմ Սիլիկոնե ծաղկաթերթանման փական Ավտոկլավում մանրէազերծվող Ճկուն Տրոակարների համար պլաստմասե կաթետեր-2 հատ Տրամագիծը, ոչ պակաս քան 6 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 8,5 սմ Ավտոկլավում մանրէազերծվող Փաթեթ, ոչ պակաս քան 5 հատ/փաթ. Տրոակար, լրակազմում.-4 հատ Տրոակարի բթածայր ստիլետ Տրոակարի ճկուն կաթետեր Տրամագիծը, ոչ պակաս քան 8,5 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 11 սմ Սիլիկոնե ծաղկաթերթանման փական Պլաստմասե կաթետեր -2 հատ Տրամագիծը, ոչ պակաս քան 11 մմ Համատեղելիություն ճկուն Տրոակարների հետ Փաթեթ, ոչ պակաս քան 5 հատ/փաթ. - մինիթորակոտոմիայի ռետրակտոր Կողերի լայնիչ, ինքնապահվող-1 հատ Սայրերի խորությունը, ոչ ավել, քան 40 մմ Սայրերի լայնությունը, ոչ ավել, քան 30 մմ Կողերի լայնիչ, ինքնապահվող-1 հատ Սայրերի խորությունը, ոչ պակաս քան 60 մմ Սայրերի լայնությունը, ոչ պակաս քան 30 մմ - միաբևեռ կոագուլյացիայով Բռնելու ունելի ըստ KELLY-ի -1 հատ Քանդովի Թեքվող Բրանշներ բռնելու և դիսսեկցիայի համար Երկու բրանշներն էլ շարժուն են Երկար բրանշներ Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 5 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 36 սմ Պլաստմասե բռնակ Առանց ֆիքսատորի բռնակի վրա Միացում միաբևեռ կոագուլյացիայի համար Խողովակի արագ միացում մատնազարկի համակարգով Արտաքին խողովակը մեկուսացված է Խողովակը համատեղելի է աշխատանքային ներդիրների և բռնակների բոլոր տեսակների հետ Մկրատ -1 հատ Թեքվող Պատուհանավոր բրանշներ Գդալաձև բրանշներ Երկու բրանշներն էլ շարժուն են Թեքված բրանշներ Սայրերի երկարությունը, ոչ պակաս քան 20 մմ Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 5 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 36 սմ Պլաստմասե բռնակ առանց ֆիքսատորի Բռնելու ունելի ըստ REDDICK-OLSEN-ի -1 հատ Քանդովի Թեքվող Ուժեղացված բրանշներ Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 5 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 36 սմ Միացում միաբևեռ կոագուլյացիայի համար Երկու բրանշներն էլ շարժուն են Պլաստմասե բռնակ Առանց ֆիքսատորի բռնակի վրա Խողովակի արագ միացում մատնազարկի համակարգով Բռնելու ունելի -1 հատ Թեքվող Քանդովի Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 5 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 36 սմ Բրանշներ թեքված աջ անկյան տակ ոչ պակաս քան 90° Երկու բրանշներն էլ շարժուն են Պլաստմասե բռնակ Առանց ֆիքսատորի բռնակի վրա Միացում միաբևեռ կոագուլյացիայի համար Տուբուսի արագ միացում մատնազարկի համակարգով Տուբուսը համատեղելի է աշխատանքային ներդիրների և բռնակների բոլոր տեսակների հետ Բռնելու ունելի -1 հատ Թեքվող Քանդովի Միացում միաբևեռ կոագուլյացիայի համար Շարժուն է միայն մեկ բրանշը Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 5 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 36 սմ ՙՙԲադի կտուց՚՚ բրանշեր Խողովակի արագ միացում մատնազարկի համակարգով Խողովակը համատեղելի է աշխատանքային ներդիրների և բռնակների բոլոր տեսակների հետ Պլաստմասե բռնակ Առանց ֆիքսատորի բռնակի վրա Դիսսեկցիայի և կոագուլյացիայի էլեկտրոդ -1 հատ L-աձև Միաբևեռ կոագուլյացիայի համար միացումով Դիստալ ծայրը թեքված է Չափը, ոչ ավել, քան 5 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 28 սմ Դիսսեկցիայի և կոագուլյացիայի էլեկտրոդ -1 հատ Էլեկտրոդի Լ-աձև տեսք Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 5 մմ Երկարությունը, ոչ ավել, քան 30 սմ Միացում միաբևեռ կոագուլյացիայի համար Ավտոկլավում մանրէազերծվող Հաղորդալար բարձր հաճախականության, միաբևեռ, կոագուլյատորների համար -1 հատ Վարդակի տրամագիծը, ոչ պակաս քան 5 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 300 սմ Միաբևեռ ունելի ըստ MANHES-ի -1 հատ Բրանշների լայնությունը, ոչ ավել, քան 3 մմ Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 5 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 33 սմ օղակաձև բռնակ Երկբևեռ ունելի ըստ SCHNEIDER-ի -1 հատ Ուժեղացված բրանշներ Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 5 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 33 սմ Օղակաձև բռնակ Ավտոկլավում մանրէազերծվող Արտածծման խողովակ -1 հատ Երկբևեռ կոագուլյացիայով Դիստալ ծայրը թեքված է Արտածծման կարգավորման ծորակով Չափը, ոչ ավել, քան 5 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 30 սմ Կոագուլյացիոն էլեկտրոդ -2 հատ Թեքված Երկբևեռ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 30 սմ Ավտոկլավում մանրէազերծվող Երկբևեռ բարձր հաճախականության հաղորդալար կոագուլյատորների համար -1 հատ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 500 սմ - արտածծում և ոռոգում Ասպիրացիայի և իրիգացիայի կաթետեր -1 հատ Տրամագիծը, ոչ պակաս քան 5 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 36 սմ Երկու քայլով ծորակ՝ մեկ ձեռքով աշխատելու համար Լատերալ տեղակայված անցքեր Կաթետեր, արտածծող կամ իրիգացնող, մեծ, ըստ OLSEN-ի -1 հատ Գլանաձև փական Դիստալ ծայրում պաշտպանիչ զամբյուղ Չափը, ոչ պակաս քան 10 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 36 սմ Ասպիրացիայի և կոագուլացիայի տուբուս -1 հատ Տուբուսը դիստալ թեքված է Երկբևեռ կոագուլյացիայի հետ միացումով Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 5 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ ավել, քան 28 սմ Ասպիրացիայի ուժի վերահսկման բռնակով օգտագործելու համար Ասպիրացիայի և կոագուլյացիայի խողովակ -1 հատ Դիստալ ծայրը թեքված է Միաբևեռ կոագուլյացիայի հետ միացումով Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 5 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 28 սմ Արտածծման ուժի վերահսկման բռնակով օգտագործելու համար Արտածծման կամ ոռոգման բռնակ -2 հատ Գլանաձև փական Ավտոկլավում մանրէազերծվող Օգտագործվում է ասպիրացիայի և իրիգացիայի ոչ ավել, քան 5 մմ տրամագծով խողովակների համար - մեխանիկական գործիքներ Կլիպապլիկատոր -1 հատ Կլիպսերի նյութը՝ տիտան Օգտագործվում է միջին-մեծ կլիպսերի հետ Կլիպսերի չափը, ոչ ավել, քան 8 մմ Քանդովի Թեքվող Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 10 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 36սմ Մետաղական բռնակ Ֆիքսատոր՝ կլիպսերը բռնելու համար Տիտանե կլիպսեր -1 հատ Միջին-մեծ Մանրէազերծ Օգտագործվում է կլիպապլիկատորի հետ Կլիպսերի չափը ,ոչ պակաս քան 8 մմ Քարթրիջում կլիպսերի քանակը ոչ պակաս քան 10 հատ Հովհարային ռետրակտոր -1 հատ Քանդովի Խողովակի արտաքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 10 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 30 սմ Թոքի ռետրակտոր -1 հատ Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 10 մմ Դիստալ ծայրը ճկուն է Դիստալ ծայրի թեքման անկյունը, ոչ պակաս քան 30° աստիճան Երկարությունը, ոչ ավել, քան 34 սմ Ոսկրային կտրիչ ըստ KERRISON-ի -1 հատ Քանդովի Կտրում է վեր անկյան տակ, ոչ պակաս քան 90° աստիճան Դիստալ ծայրում չափման գծիկներով Չափը, ոչ ավել, քան 3 մմ Խողովակի տրամագիծը, ոչ ավել, քան 10 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 30 սմ Ոսկրային կտրիչ ըստ KERRISON-ի -1 հատ Քանդովի Կտրում է վեր անկյան տակ, ոչ պակաս քան 90° աստիճան Դիստալ ծայրում չափման գծիկներով Չափը, ոչ պակաս քան 5 մմ Խողովակի տրամագիծը, ոչ պակաս քան 10 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 30 սմ Ոսկրային կտրիչ ըստ KERRISON-ի -1 հատ Քանդովի Կտրում է վեր անկյան տակ, ոչ պակաս քան 40° աստիճան Դիստալ ծայրում չափման գծիկներով Չափը, ոչ ավել, քան 3 մմ Խողովակի տրամագիծը, ոչ ավել, քան 10 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 30 սմ Ոսկրային կտրիչ -1 հատ Քանդովի Մեկ բրանշը շարժուն է Օվալաձև բրանշներ Դիստալ ծայրում չափման գծիկներով Բրանշների չափը, ոչ պակաս քան 8 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 30 սմ Տրամագիծը, ոչ պակաս քան 10 մմ Ոսկրային կտրիչ -1 հատ Քանդովի Դիստալ ծայրում չափման գծիկներով օվալաձև բրանշներ Մեկ բրանշը շարժուն է Բրանշների չափը, ոչ պակաս քան 5 մմ Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 10 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ ավել, քան 30 սմ Ունելի գդալանման կլոր բրանշներով -1 հատ Մեկ բրանշը շարժուն է Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 2,5 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 30 սմ Ունելի գդալանման բրանշներով -1 հատ Օվալաձև բրանշներ Մեկ բրանշը շարժուն է Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 2 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 30 սմ Ունելի բիոպսիայի համար -1 հատ Նեյրոէնդոսկոպի աշխատանքայինհոսքուղու միջոցով օգտագործման համար Կոշտ Մեկ բրանշը շարժուն է Գդալաձև բրանշներ Աշխատանքային մասի արտաքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 2,7 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 30 սմ Դուր, աստիճանավորված, երկու կողմից սրված -1 հատ Ուղիղ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 30 սմ Չափը, ոչ ավել, քան 7 մմ Դուր, աստիճանավորված, երկու կողմից սրված -1 հատ Ուղիղ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 30 սմ Չափը, ոչ պակաս քան 10 մմ Ուղղորդող սարք, ոսկրային իմպլանտատի դիրքավորման հրիչ -1 հատ Բթածայր Խորդուբորդ Տրամագիծը, ոչ պակաս քան 10 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 30 սմ Ռասպատոր, բութ, դիսսեկցիոն -1 հատ Բթածայր Դիսսեկցիոն Չափը, ոչ պակաս քան 7 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 30 սմ Ռաշպիլ՝ խոշորահատիկ ոսկրային մակերես ստեղծելու համար -1 հատ Չափը, ոչ պակաս քան 10 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 30սմ Կյուրետ -1 հատ Փակագծաձև Չափը, ոչ ավել, քան 10 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 30 սմ Օղակաձև կյուրետ, աստիճանավորված, դիստալ ծայրը թեթևակի թեքված -1 հատ Օղակի տրամագիծը, ոչ պակաս քան 8 մմ Գործիքի տրամագիծը, ոչ պակաս քան 10 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ ավել, քան 30 սմ Կյուրետ -1 հատ օղակաձև Դիստալ ծայրը թեթևակի թեքված Աստիճանավորված Տրամագիծը, ոչ պակաս քան 10 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 30 սմ Օղակի չափը, ոչ պակաս քան 6 մմ Կյուրետ -1 հատ Գդալաձև Օվալաձև Սուր Չափը, ոչ ավել, քան 3,5 x 5 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 30 սմ Կյուրետ, սուր, գդալաձև, օվալաձև -1 հատ Չափը, ոչ ավել, քան 3,5 х 9 մմ Երկարությունը, ոչ ավել, քան 30 սմ Կյուրետ, սուր, գդալաձև, օվալաձև -1 հատ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 30 սմ Չափը, ոչ պակաս քան 5 х 6,5 մմ Կյուրետ, սուր, գդալաձև, օվալաձև -1 հատ Չափը, ոչ ավել, քան 5,5 х 7,5 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 30 սմ Կյուրետ -1 հատ Սուր Գդալաձև Կլոր Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 5 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 30 սմ Կյուրետ, սուր, գդալաձև -1 հատ Երկարավուն Չափը, ոչ ավել, քան 3,5 х 9 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 30 սմ Կյուրետ, սուր, գդալաձև, երկարավուն -1 հատ Չափը, ոչ ավել, քան 2,5 х 6,0 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 30 սմ Կեռիկ, բութ -1 հատ Թեքված այսքան ոչ պակաս քան 90° աստիճանով Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 30 սմ Կյուրետ -1 հատ Գդալաձև Սուր Աշխատանքային գդալի չափը Երկարությունը, ոչ ավել, քան 3 մմ Լայնությունը, ոչ ավել, քան 4 մմ Չափը, ոչ ավել, քան 5 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 36 սմ Կյուրետ -1 հատ Գդալաձև Սուր Աշխատանքային գդալի չափը Երկարությունը, ոչ ավել, քան 3 մմ Լայնությունը, ոչ ավել, քան 4 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 36 սմ Թեքված այսքան ոչ ավել, քան 45 աստիճանով Լայնությունը, ոչ ավել, քան 5 մմ Կյուրետ -1 հատ Գդալաձև Սուր Աշխատանքային գդալի չափը Երկարությունը, ոչ ավել, քան 4 մմ Լայնությունը, ոչ ավել, քան 6 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 36 սմ Լայնությունը, ոչ պակաս քան 5 մմ Կեռիկ-պալպատոր, բթածայր -1 հատ Բթածայր Դիստալ ծայրի թեքման անկյունը, ոչ պակաս քան 90 աստիճան Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 5 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ ավել, քան 36 սմ Էլևատոր, սուր -1 հատ Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 5 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 36 սմ Մանժետ, դուրի հետ օգտագործման համար -1 հատ Արտաքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 10 մմ Չափիչ, թորակալ, ողերի մարմինների միջև հեռավորությունը չափելու համար -1 հատ Պտտվող բռնակ սանդղակով Տրամագիծը , ոչ ավել, քան 5 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 30 սմ Ասեղնաբռնիչ լապարոսկոպիկ վիրաբուժության համար, քանդովի, ըստ KOH-ի -1 հատ Բրանշները թեքված են աջ, վոլֆրամ - կարբիդային ներդիրներով Տրամագիծը, ոչ պակաս քան 5 մմ Երկարությունը, ոչ ավել, քան 33 սմ Էրգոնոմիկ առանցքավոր բռնակ անջատվող ֆիկսատորով Ֆիքսատորը անջատվում է վերևից Հետևյալ չափի կարանյութի հետ օգտագործման համար 0/0-ից մինչև 7/0 Ասեղնաբռնիչ -1 հատ Առանցքավոր բռնակ անջատվող ֆիքսատորով Բրանշներրը թեքված են աջ Տրամագիծը, ոչ պակաս քան 5 մմ Երկարությունը, ոչ ավել, քան 33 սմ Քանդվում է երեք մասի՝ բռնակ, խողովակ, աշխատանքային ներդիր Յուղաման, գործիքները յուղելու յուղով -5 հատ Ծավալը, ոչ պակաս քան 50 մլ Յուղած գործիքները ավտոկլավում մանրէազերծելու հնարավորություն Յուղաման, կաթիլային, գլանաձև -2 հատ Սարքավորված է փականի ղեկավարման կոճակով պրոքսիմալ հատվածում և խողովակաձև ծորակով՝ դիստալ հատվածում: Պարուրակով ֆիքսվող պատյան՝ կաթիլային ծորակը փակելու համար Դիստալ և պրոքսիմալ ոսպնյակների և էնդոսկոպների թելա-օպտիկական մակերեսների մաքրող միջոց, պարկուճ -5 հատ Քաշը, ոչ պակաս քան 5 գ Սուր բրանշների մաքրման համար խոզանակ -5 հատ Աշխատանքայի մասի չափը, ոչ պակաս քան 4 սմ Ցցամազիկների բարձրությունը, ոչ ավել, քան 1,7 սմ Հարթեցնող միջոց DURAGLIT մետաղական գործիքների և խողովակների հարթեցման համար -5 հատ Քաշը, ոչ պակաս քան 70 գ Խոզանակ, մաքրող, կլոր, կոշտ, խողովակների համար -5 հատ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 50 սմ Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 2,5 մմ Լարազամբյուղ՝ պատվիրատուի մոտ շահագործման առկա ENDOCAMELEON® օպտիկայի և լուսատարի մաքրման, մանրէազերծման և պահպանման համար: -1 հատ Էնդոսկոպի աշխատանքային երկարությունը, ոչ ավել, քան 32 սմ օպտիկաների սիլիկոնային բռնիչներ Արտաքին չափերը (Լ х Խ х Բ), ոչ պակաս քան 480 x 125 x 54 մմ Լարազամբյուղ՝ երկու օպտիկաների և կափարիչով մեկ լուսատարի մաքրման, մանրէազերծման և պահպանման համար: -1 հատ Միացուցիչների բռնիչներ Սիլիկոնային բռնիչներ Արտաքին չափերը (Լ х Խ х Բ), ոչ պակաս քան 487 х 125 х 54 մմ Կոշտ էնդոսկոպի տրամագիծը, ոչ ավել, քան 10 մմ Կոշտ էնդոսկոպի աշխատանքային երկարությունը, ոչ ավել, քան 32 սմ Զամբյուղ՝ թափածակված պատերով և ծալովի բռնակներով գործիքների մաքրման, մանրէազերծման և պահպանման համար: -5 հատ Արտաքին չափերը (Լ х Խ х Բ), ոչ պակաս քան 480 х 250 х 66 մմ Գործիքների և օպտիկաների մաքրման, մանրէազերծման և պահպանման լարազամբյուղի համար կափարիչ -5 հատ Չափը, ոչ պակաս քան 480 x 250 մմ Ֆիքսատոր, սիլիկոնե գորգ, երկնագույն, շատ խոշոր բջիջներով, մաքրման ստանդարտ զամբյուղի կամ ստերիլիզացիայի Տարրաի մեջ գործիքների պահպանման համար -5 հատ Արտաքին չափերը (Լ х Խ), ոչ ավել, քան 470 х 240 մմ 12 ֆիքսատոր, ներառյալ գործիքների ֆիքսացիայի համար լարազամբյուղին ամրացնելու պտուտակն ու տափօղակը, սիլիկոնային սեղմակների հետ օգտագործելու համար: Արտաքին չափերը՝ 9 x 38 մմ: -5 հատ Ֆիքսատոր, սիլիկոնե, գործիքների ֆիքսացիայի համար, շտիֆտ-ֆիքսատորների հետ օգտագործման համար -5 հատ Շտիֆտ - ֆիքսատորի հետ օգտագործելու համար՝ ներառյալ գործիքների ֆիքսացիայի համար լարազամբյուղին ամրացնելու պտուտակն ու տափօղակը Համակցված փաթեթ, ոչ պակաս քան 12 հատ/փաթ. Պունկցիոն ասեղ -1 հատ Լարային հաղորդչի համար անցք Լարային հաղորդչի համար անցքի տրամագիծը, ոչ ավել, քան 1,3 մմ Արտաքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 1,8 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 18 սմ Լարային հաղորդիչ, ոչ մանրէազերծ -1 հատ Փաթեթում քանակը, ոչ պակաս քան 10 հատ Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 1,2 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 310 մմ Լայնացնող պարկուճ -1 հատ Աստիճանավորված Արտաքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 5,2 մմ Ներքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 1,5 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 23 սմ Լայնացնող պարկուճ -1 հատ Աստիճանավորված Արտաքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 8,9 մմ Ներքին տրամագիծը, ոչ պակաս քան 5,3 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 21 սմ Լայնացնող պարկուճ -1 հատ Աստիճանավորված Ներքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 12,7 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 9 սմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 19 սմ Լայնացնող պարկուճ -1 հատ Աստիճանավորված Ներքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 14,9 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 12,9 սմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 17 սմ Լայնացնող պարկուճ -1 հատ Աստիճանավորված Ներքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 16,9 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 15,1 սմ Երկարությունը, ոչ ավել, քան 15 սմ Առանցք-ոսպնյակային օպտիկա -1 հատ Առաջ-կողմնային տեսողության Տեսողության անկյունը, ոչ պակաս քան 25° աստիճան օկուլյարն տեղակայված է անկյան տակ Ակնապակու տեղակայման անկյունը, ոչ ավել, քան 90° աստիճան Լայնամաշտաբ Տեսադաշտի անկյունը, ոչ պակաս քան 90° աստիճան Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 4 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ ավել, քան 9 սմ Խողովակային ռետրակտորների համակարգի հետ օգտագործման համար Խողովակի աշխատանքային ներդիրի վրա կոշտ ֆիքսացիայի հնարավորություն Տարբեր տրամագծերի խողովակների հետ օգտագործման հնարավորություն Ներդրված լուսամանրաթելային լուսատար Ավտոկլավում մանրէազերծվող Վիրահատական տուբուս, հետևյալ տրամագծի լայնացնող պարկուճի վրա տեղադրման համար, ոչ ավել, քան 15 մմ -1 հատ Պահող համակարգի վրա ֆիքսելու վարդակով Աշխատանքային ներդիրի միացման հնարավորությամբ՝ պրոքսիմալ ծայրի վրայի օպտիկայի համար Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 19 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 71 մմ Աշխատանքային ներդիր -1 հատ Հետևյալ տրամագծի խողովակի հետ օգտագործման համար, ոչ ավել, քան 19 մմ օպտիկայի միացման հնարավորությամբ Միացվող օպտիկայի պարամետրեր Արտաքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 4 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 6 սմ Աշխատանքային ներդիր, օպտիկայի ֆիքսատոր -1 հատ Օպտիկայի միացման հնարավորությամբ Տրոակարի ներդիրի հետ օգտագործման համար Տրոակարի միացվող ներդիրի պարամետրեր Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 19 մմ Ոսկրային կտրիչ ըստ KERRISON-ի -1 հատ Քանդովի Կտրում է վեր անկյան տակ, ոչ պակաս քան 90° աստիճան Չափը, ոչ ավել, քան 2 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ ավել, քան 24 սմ Ոսկրային կտրիչ ըստ KERRISON-ի -1 հատ Քանդովի Կտրում է դեպի վեր Կտրում է անկյան տակ, ոչ պակաս քան 40° աստիճան Չափը, ոչ ավել, քան 2 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ ավել, քան 24 սմ Դիսսեկտոր-1 հատ Բայոնետային Դիստալ ծայրը թեքված է վեր Կլոր բռնակ Մոդել ըստ Մորտինիի Դիստալ ծայրի լայնությունը, ոչ ավել, քան 3 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 16 սմ Ռետրակտոր, նյարդի համար -1 հատ Աշխատանքային մասը բռնակի հանդեպ տեղակայված է անկյան տակ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 20 սմ Տրամագիծը, ոչ պակաս քան 4 մմ Դիստալ ծայրը թեքված է Դիստալ ծայրի թեքման անկյունը, ոչ պակաս քան 90° աստիճան Թեքված մասի չափը, ոչ ավել, քան 2 մմ Պալպացիոն կեռիկ -1 հատ Դիստալ թեքված 90 Դիստալ ծայրին գնդիկով Բայոնետային Աշխատանքային երկարությունը, ոչ ավել, քան 20 սմ Կյուրետ -1 հատ Գդալաձև Բայոնետային Երկարությունը, ոչ պակաս քան 20 սմ Աշխատանքային գդալի չափը, երկարությունը, ոչ ավել, քան 2,7 մմ Աշխատանքային գդալի չափը, լայնությունը, ոչ ավել, քան 4 մմ Դիստալ ծայրը թեքված է վեր անկյան տակ, ոչ պակաս քան 45° աստիճան Երկբևեռ պինցետ, մեկուսացված -1 հատ Բայոնետային Ծայրերի տրամագիծը, ոչ ավել, քան 0,7 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ ավել, քան 12 սմ Ընդհանուր երկարությունը, ոչ պակաս քան 23 սմ Երկբևեռ պինցետ, մեկուսացված -1 հատ Բայոնետային Դիստալ ծայրի տրամագիծը, ոչ ավել, քան 0,3 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ ավել, քան 12 սմ Ընդհանուր երկարությունը, ոչ պակաս քան 23 սմ Արտածծման խողովակ արմատիկի դիստալ ռետրակտորով -1 հատ Հոսքի կարգավորման անցքով Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 2,7 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 15 սմ Թելա-օպտիկական լուսատար -1 հատ Էնդոսկոպի կողմից շրջուն կողպեք Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 3,5 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 230 սմ Երկբևեռ բարձր հաճախականության հաղորդալար կոագուլյատորների և երկբևեռ կոագուլյացիոն պինցետների համար -1 հատ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 300 սմ Մանրէազերծման և Microstop հակաբակտերիալ սկավառակի հետ մանրէազերծ պահպանման Տարրա -1 հատ Արտաքին չափերը՝ (Լ x Խ x Բ), ոչ պակաս քան 300 x 300 x 110 մմ Ներքին չափերը՝ (Լ x Խ x Բ), ոչ պակաս քան 262 x 267 x 88 մմ Տարրա, ստորին մաս Տարրաի կափարիչ Հակաբակտերիալ սկավառակ (MicroStop) Զամբյուղ՝ գործիքների մաքրման, մանրէազերծման և պահպանման համար, դարսակվող -1 հատ Ծալովի բռնակներ Արտաքին չափերը՝ (Լ x Խ x Բ), ոչ պակաս քան 240 x 250 x 66 մմ Գործիքների և օպտիկաների մաքրման, մանրէազերծման և պահպանման լարազամբյուղի կափարիչ -1 հատ Չափը, ոչ պակաս քան 240 x 250 մմ Ֆիքսատոր, սիլիկոնե գորգ, երկնագույն, մաքրման ստանդարտ զամբյուղի կամ ստերիլիզացիայի Տարրաի մեջ գործիքների պահպանման համար -1 հատ Նախատեսված է ոչ ավել, քան 240 х 230 չափի տարրաի համար 12 ֆիքսատոր, ներառյալ գործիքների ֆիքսացիայի համար լարազամբյուղին ամրացնելու պտուտակն ու տափօղակը, սիլիկոնային սեղմակների հետ օգտագործելու համար: Արտաքին չափերը՝ 9 x 38 մմ: -1 հատ Ֆիքսատոր, սիլիկոնե, գործիքների ֆիքսացիայի համար, շտիֆտ-ֆիքսատորների հետ օգտագործման համար -1 հատ Շտիֆտ - ֆիքսատորի հետ օգտագործելու համար՝ ներառյալ գործիքների ֆիքսացիայի համար լարազամբյուղին ամրացնելու պտուտակն ու տափօղակը Համակցված փաթեթ, ոչ պակաս քան 12 հատ/փաթ. Մանր դետալների մաքրման, վարակազերծման, մանրէազերծման և պահպանման լարազամբյուղ -1 հատ Համապատասխանում է KARL STORZ 39501 X, 39501 XK and 39501 FR ընկերությունների արտադրության զամբյուղներին, որոնք պատվիրատուի մոտ շահագործման են Արտաքին չափերը՝ (Ե x Լ x Բ), ոչ պակաս քան 80 х 40 х 40 մմ Առանցք-ոսպնյակային օպտիկա -1 հատ Առաջ-կողմնային տեսողության Տեսողության անկյունը, ոչ ավել, քան 25° աստիճան Լայնամաշտաբ Տեսադաշտի անկյունը, ոչ պակաս քան 90° աստիճան Ներդրված գործիքային հոսքուղով Արտածծման և ոռոգման համար երկու առանձին հոսքուղիներով Գործիքային հոսքուղու տրամագիծը, ոչ պակաս քան 3,6 մմ օկուլյարն տեղակայված է անկյան տակ Ակնապակու տեղակայման անկյունը, ոչ ավել, քան 45° աստիճան Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 25,7 սմ Արտաքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 6,6 մմ Ավտոկլավում մանրէազերծվող Ներդրված ապակեթելից լուսատարով Առանցք-ոսպնյակային օպտիկա -1 հատ Առաջ-կողմնային տեսողության Տեսողության անկյունը, ոչ ավել, քան 25° աստիճան Լայնամաշտաբ Տեսադաշտի անկյունը, ոչ պակաս քան 90° աստիճան Ներդրված գործիքային հոսքուղով Արտածծման և ոռոգման համար երկու առանձին հոսքուղիներով Գործիքային հոսքուղու տրամագիծը, ոչ պակաս քան 3,6 մմ Օկուլյարն տեղակայված է անկյան տակ Ակնապակու տեղակայման անկյունը, ոչ ավել, քան 45° աստիճան Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 18 սմ Արտաքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 6,6 մմ Ավտոկլավում մանրէազերծվող Ներդրված ապակեթելից լուսատարով Առանցք-ոսպնյակային օպտիկա -1 հատ Առաջ-կողմնային տեսողության Տեսողության անկյունը, ոչ ավել, քան 15° աստիճան Լայնամաշտաբ Տեսադաշտի անկյունը, ոչ պակաս քան 90° աստիճան Ներդրված գործիքային հոսքուղով Արտածծման և ոռոգման համար երկու առանձին հոսքուղիներով Գործիքայինհոսքուղու տրամագիծը, ոչ ավել, քան 2,9 մմ Օկուլյարն տեղակայված է անկյան տակ Ակնապակու տեղակայման անկյունը, ոչ ավել, քան 45° աստիճան Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 18 սմ Արտաքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 6,1 մմ Ավտոկլավում մանրէազերծվող Ներդրված ապակեթելից լուսատարով Պունկցիոն ասեղ -1 հատ Ստիլետով Տրամագիծը, ոչ պակաս քան 1,8 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 25 սմ Հաղորդչի համար անցք Անցքի տրամագիծը, ոչ պակաս քան 1,3 մմ Էնդոասեղ, պունկցիոն, երկար, ներառյալ ստիլետը -1 հատ Հաղորդալարի համար անցքով, տրամագիծը, ոչ ավել, քան 0,8 մմ Արտաքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 1,2 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 25 սմ Հաղորդալար, բթածայր -5 հատ Արտաքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 1,1 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 45 սմ Լար, հաղորդիչ, երկու կողմից բութ -3 հատ Փաթեթում քանակը, ոչ պակաս քան 5 հատ Տրամագիծը, ոչ ավել, քան 0,7 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ պակաս քան 41 սմ Լայնացնող պարկուճ -1 հատ Արտաքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 6,5 մմ Ներքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 1,4 մմ Երկարությունը, ոչ ավել, քան 31 սմ Պորտերի քանակը ոչ պակաս քան 2 Պարկուճ, լայնացնող, երկու պորտով -1 հատ Արտաքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 6,5 մմ Ներքին տրամագիծը, ոչ պակաս քան 1,4 մմ Երկարությունը, ոչ պակաս քան 22 սմ Լայնացնող պարկուճ, երկու պորտով -1 հատ Արտաքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 6 մմ Ներքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 1 մմ Երկարությունը, ոչ ավել, քան 22 սմ Վիրահատական տուբուս, աստիճանավոր -1 հատ Դիստալ ծայրը ուղիղ Իրիգացիայի ներդրված միացմամբ Ներքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 6,8 մմ Արտաքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 7,8 մմ Երկարությունը, ոչ ավել, քան 25 սմ Վիրահատական տուբուս, աստիճանավոր -1 հատ Դիստալ ծայրում ծորակով Իրիգացիայի ներդրված միակցիչով Ներքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 6,8 մմ Արտաքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 7,8 մմ Երկարությունը, ոչ ավել, քան 25 սմ Վիրահատական տուբուս, աստիճանավոր -1 հատ Դիստալ ծայրը շեղատված Իրիգացիայի ներդրված միակցիչով Ներքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 6,8 մմ Արտաքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 7,8 մմ Երկարությունը, ոչ ավել, քան 25 սմ Վիրահատական տուբուս -1 հատ Դիստալ ծայրը ուղիղ Իրիգացիայի ներդրված միացմամբ Աստիճանավորված Ներքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 6,2 մմ Արտաքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 6,9 մմ Երկարությունը, ոչ ավել, քան 17 սմ Վիրահատական տուբուս -1 հատ Դիստալ ծայրը ծորակով Իրիգացիայի ներդրված միացմամբ Աստիճանավորված Ներքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 6,2 մմ Արտաքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 6,9 մմ Երկարությունը, ոչ ավել, քան 17 սմ Վիրահատական տուբուս -1 հատ Դիստալ ծայրը շեղատված Իրիգացիայի ներդրված միացմամբ Աստիճանավորված Ներքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 6,2 մմ Արտաքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 6,9 մմ Երկարությունը, ոչ ավել, քան 17 սմ Վիրահատական տուբուս, աստիճանավոր -1 հատ Դիստալ ծայրը ուղիղ Օպտիկայի ֆիքսացիայի մեխանիզմով Իրիգացիայի ներդրված միացմամբ Արտաքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 7,9 մմ Ներքին տրամագիծը, ոչ պակաս քան 7,2 մմ Երկարությունը, ոչ ավել, քան 17 սմ Վիրահատական տուբուս, աստիճանավոր -1 հատ Դիստալ ծայրին ծորակով Օպտիկայի ֆիքսացիայի մեխանիզմով Իրիգացիայի ներդրված միացմամբ Արտաքին տրամագիծը, ոչ ավել, քան 7,9 մմ Ներքին տրամագիծը, ոչ պակաս քան 7,2 մմ Աշխատանքային երկարությունը, ոչ ավել, քան 18 սմ Վիրահատական տուբուս աստիճանային - 1 հատ Դիստալային վերջույթը թեք հատած Օպտիկայի ֆիքսացիայի մեխանիզմով Իրիգացիայի համար ներդրված միացմամբ Արտաքին տրամագիծը ոչ ավել քան 7,9 մմ Ներքին տրամագիծը ոչ պակաս քան 7,2 մմ Երկարությունը ոչ ավել քան 18 սմ Մուրճ - 1 հատ Ճեղք գործիքի համար Նեյլոնից ներդիր մեկ աշխատանքային հարթության վրա Սիլիկոնե բռնակ Երկարությունր 25 սմ Տուբուսի համար պաշտպանիչ բռնակ, վիրահատական տուբուսների հետ օգտագործվելու համար -1 հատ Ֆիքսացիայի համար բռնակ, լայնացնող պարկուճների հետ օգտագործվելու համար արտաքին 2,5 մինչև 6,5 մմ տրամագծով Բիպոլյար էլեկտրոդ - 1հատ Քանդվող Էլեկտրոդի դիստալ վերջույթը թեքված Արտաքին տրամագիծը ոչ ավել քան 2,5 մմ Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 36սմ Բիպոլյար էլեկտրոդ - 1հատ Ավտոկլավացվող Էլեկտրոդի դիստալ վերջույթը թեքված Արտաքին տրամագիծը ոչ ավել քան 2,5 մմ Երկարությունը ոչ պակաս քան 44 սմ Քանդվող էլեկտրոդի հետ աշխատելու համար Զոնդ, պալպատոր -1 հատ Կեռիկը դիստալ թեքված է ոչ պակաս քան 45° Տրամագիծը ոչ ավել քան 2մմ Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 34սմ Դիսեկտոր - 1 հատ Դիստալ թեքված ոչ պակաս քան 45° Տրամագիծը ոչ ավել քան 2,6մմ Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 36սմ Դիսեկտոր - 1 հատ Տրամագիծը ոչ ավել քան 2,6մմ Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 36սմ Դիստալ թեքված ոչ պակաս քան 90° Պալպացիայի զոնդ -1 հատ Քանդվող Աշխատանքային մասը պտտվում է 360° Դիստալային վերջում գնդիկավոր Դիստալային վերջի վերահսկվող թեքվածությամբ Դիստալային վերջի թեքվածության մաքսիմալ թեքվածությունը ոչ պակաս քան 90° Տուբուսի տրամագիծը ոչ ավել քան 3,5մմ Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 35սմ Մաքրման համար միացուցիչով Մետաղական օղակաձև բռնակով Բռնակի օղակը պլաստիկ ծածկույթով Բռնիչը մատի համար մեծացված կոնտակտային հարթությամբ Ավտոկլավում ախտահանվող Պալպացիայի զոնդ, դիստալային գնդիկով, պտտվող, քանդվող -1 հատ Տրամագիծը ոչ ավել քան 2,7 մմ Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 36սմ Մետաղական օղակային բռնիչ առանց ֆիքսատորի պլաստիկ օղակներով մատի համար մեծացված կոնտակտային հարթությամբ Կեռիկը թեքվում է 90° Բռնող ունելի, մեկ բրանշը շարժական է- 1հատ Բրանշի բացվածությունը ոչ պակաս քան 90° Տրամագիծը ոչ ավել քան 3,5 մմ Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 36սմ Բռնող ունելի երկու շարժական բրանշներով - 1 հատ Երկարությունը ոչ ավել քան 36սմ Տրամագիծը ոչ ավել քան 2,7 մմ Արտաքին տուբուս աշխատանքային ներդիրով կյուրետկայով ներվիրահատական շեղումով - 1 հատ Մաքրման համար LUER-Lock իրիգացիոն ադապտորով Կյուրետկա աշխատանքային ներդիրը շեղվում է ոչ պակաս քան 90° Տուբուսի չափսը ոչ ավել քան 3,5 մմ Երկարությունը ոչ պակաս քան 36 մմ Մետաղական բռնակի հետ օգտագործման համար կամ առանց ֆիքսատորի բռնակի հետ BLAKESLEY ունելիների համար արտաքին տուբուս աշխատանքային ներդիրով -1 հատ Մաքրման համար LUER կողպեքով Մեկ բրանշը շարժական է Բրանշներ պատուհանաձև Չափսը ոչ ավել քան 2,7մմ Երկարությունը ոչ պակաս քան 30սմ BLAKESLEY ունելիների համար արտաքին տուբուս աշխատանքային ներդիրով -1 հատ Մաքրման համար LUER կողպեքով Մեկ բրանշը շարժական է Բրանշներ ատամնավոր Չափսը ոչ ավել քան 2,7մմ Երկարությունը ոչ պակաս քան 30սմ BLAKESLEY ունելիների համար արտաքին տուբուս աշխատանքային ներդիրով -1 հատ Մաքրման համար LUER կողպեքով Մեկ բրանշը շարժական է Գդալաձև բրանշներ Չափսը ոչ ավել քան 2,7մմ Երկարությունը ոչ պակաս քան 30սմ Արտաքին տուբուս ,,ագռավի կտուց,, տիպի ունելիի համար աշխատանքային ներդիրով- 1 հատ Մաքրման համար LUER կողպեքով Մեկ բրանշը շարժական է Բրանշներ թափանցիկ կտրող Չափսը ոչ ավել քան 2,7մմ Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 36սմ Մետաղական բռնակ- 5 հատ Բռնակի վրա առանց ֆիքսատորի Պտտվող Բռնակը մատի համար մեծացված կոնտակտային հարթությամբ Առանց ֆիքսատորի մոնոպոլյար կոագուլիացիայի միացուցիչով Բիոպսիայի համար ունելի - 1 հատ Մեկ բրանշը շարժական է Չափսը ոչ ավել քան 10,5 Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 38սմ Օղակային բռնակ Քանդվող ունելի դիստալ կեռով, պտտվոց - 1 հատ Մեկ բրանշը շարժական է Տրամագիծը ոչ ավել քան 3,5 մմ Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 36սմ Պլաստիկ բռնակ առանց ֆիքսատորի մոնոպոլյար կոագուլիացիայի միացուցիչով Ունելի բռնելու համար- 1 հատ Պտտվող Քանդվող Մեկ բրանշը շարժական է Մոնոպոլյար կոագուլյացիայի միացման հնարավորությամբ Մաքրման համար LUER միացնող ադապտրով Բրանշի տրամագիծը ոչ ավել քան 3մմ Երկարությունը ոչ պակաս քան 36սմ Բռնակը օղակային Բռնակը մատի համար մեծացված կոնտակտային հարթությամբ Բռնակը առանց վիրաբուժական ֆիքսատորի Բացվող դանակ-1 հատ Արտաքին տրամագիծըոչ ավել քան3,5մմ Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 36սմ Քանդվող Ունելի-1 հատ Կծող Քանդվող Քանդվում է բռնիչի, աշխատանքային ներդիրի և տուբուս աշխատանքային ներդիրի Բռնիչ օղակային տիպի, մետաղական Կտրում է ներքև Կտրում է անկյունով, ոչ ավել քան 45° Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 30սմ Տուբուսի տրամագիծը ոչ ավել քան 3,5մմ Ունելի ոչ թափանցիկ կծող- 1 հատ Քանդվող Քանդվում է բռնիչի, աշխատանքային ներդիրի և տուբուս աշխատանքային ներդիրի Բռնիչ օղակային տիպի, մետաղական Կտրում է ներքև Կտրում է անկյունով, ոչ պակաս քան 90° Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 30սմ Տուբուսի տրամագիծը ոչ ավել քան 3,5մմ Տրեպան- 1 հատ Ներքին տրամագիծը ոչ պակաս քան 3,2մմ Արտաքին տրամագիծը ոչ ավել քան 4,2մմ Երկարությունը ոչ պակաս քան 22սմ Տրեպան կլոր բռնիչով -1 հատ Ներքին տրամագիծը ոչ պակաս քան 7մմ Արտաքին տրամագիծը ոչ ավել քան 8մմ Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 17,5սմ Տրեպան բռնիչով տրեպանացիայի համար-1 հատ Ներքին տրամագիծը ոչ պակաս քան 1,6մմ Արտաքին տրամագիծը ոչ ավել քան 2,7մմ Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 30սմ Շեղված ներվիրահատական ունելի թափանցիկ կտրող- 1 հատ Մեկ բրանշը շարժական է Տուբուսի տրամագիծը ոչ ավելի քան 3,5 մմ Ներվիրահատական բրանշի անկյունի շեղումը ոչ պակաս քան 70° Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 360մմ Շեղված ներվիրահատական ունելի ագրեսիվ ատրավմատիկ կտրող եզրով օվալ վերջույթով- 1 հատ Մեկ բրանշը շարժական է Տուբուսի տրամագիծը ոչ ավելի քան 3,5 մմ Ներվիրահատական բրանշի անկյունի շեղումը ոչ պակաս քան 70° Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 360մմ Պլասմասյա տարրա անկյունային օկուլյարով էնդասկոպների ախտահանման և պահպանման համար, ծակոտիներով- 2 հատ Կափարիչը թափանցիկ Սփռոց սիլիկոնե Աստիճանների քանակը քչ ավել քան 1 Շտիֆտ ֆիքսատոր ոչ պակաս քան 12 հատ/տուփ Սիլիկոնե ֆիքսատոր ոչ պակաս քան 12 հատ/տուփ Արտաքին չափսերը (եxլxբ) ոչ պակաս քան 525 x 240 x 70մմ Պլասմասյա տարրա անկյունային օկուլյարով էնդասկոպների ախտահանման և պահպանման համար, ծակոտիներով- 2 հատ Կափարիչը թափանցիկ Էնդասկոպների քանակը ոչ ավել քան 2 հատ Էնդասկոպների պահիչներ Էնդասկոպների փափսերը ոչ ավել քան 10մմ Արտաքին չափսերը (եxլxբ) ոչ պակաս քան 520 х 250 х 84 мм Յուղիչ գործիքների յուղման համար յուղով -1 հատ Ծավալը ոչ պակաս քան 50մլ Յուղված գործիքների ավտոկլավով ստերիլիզացնելու հնարավորությամբ Յուղաման-ցիլինդրի տեսքով կաթուցիչ- 1 հատ Տեղադրված է փականի ղեկավարման ստեղնաշար պրոքսիմալ մասում և խողովակի տեսքով քթիկով դիստալային հատվածում Պտուտակների վրա ֆիքսված ծածկոց կաթոցային քթիկի փակման համար Մաքրող միջոց էնդասկոպի դիստալ ու պրոքսիմալ լինզաների և մանրաթելային հարթությունների համար- 4 հատ Քաշը ոչ պակաս քան 5 գրամ Մաքրող խոզանակ սուր բրանշների համար- 2 հատ Աշխատանքային մասի չափսը՝ ոչ պակաս քան 4 սմ Խոզանակի բարձրությունը ոչ պակաս քան 4 սմ Մաքրող խոզանակ, կլոր, ամուր-2 հատ Երկարությունը ոչ պակաս քան 35սմ Տրամագիծը ոչ ավել քան 2,5մմ DURAGLIT հղկող միջոց մետաղական տուբուսների և գործիքների հղկման համար-1 հատ Քաշը ոչ պակաս քան 70գ Բռնակը առանց վիրաբուժական ֆիքսատորի Բացվող դանակ-1 հատ Արտաքին տրամագիծըոչ ավել քան3,5մմ Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 36սմ Քանդվող Ունելի-1 հատ Կծող Քանդվող Քանդվում է բռնիչի, աշխատանքային ներդիրի և տուբուս աշխատանքայիններդիրի Բռնիչ օղակային տիպի, մետաղական Կտրում է ներքև Կտրում է անկյունով, ոչ ավել քան 45° Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 30սմ Տուբուսի տրամագիծը ոչ ավել քան 3,5մմ Ունելի ոչ թափանցիկ կծող- 1 հատ Քանդվող Քանդվում է բռնիչի, աշխատանքային ներդիրի և տուբուս աշխատանքային ներդիրովներդիրի Բռնիչ օղակային տիպի, մետաղական Կտրում է ներքև Կտրում է անկյունով, ոչ պակաս քան 90° Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 30սմ Տուբուսի տրամագիծը ոչ ավել քան 3,5մմ Տրեպան- 1 հատ Ներքին տրամագիծը ոչ պակաս քան 3,2մմ Արտաքին տրամագիծը ոչ ավել քան 4,2մմ Երկարությունը ոչ պակաս քան 22սմ Տրեպան կլոր բռնիչով -1 հատ Ներքին տրամագիծը ոչ պակաս քան 7մմ Արտաքին տրամագիծը ոչ ավել քան 8մմ Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 17,5սմ Տրեպան բռնիչով տրեպանացիայի համար-1 հատ Ներքին տրամագիծը ոչ պակաս քան 1,6մմ Արտաքին տրամագիծը ոչ ավել քան 2,7մմ Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 30սմ Շեղված ներվիրահատական ունելի թափանցիկ կտրող- 1 հատ Մեկ բրանշը շարժական է Տուբուսի տրամագիծը ոչ ավելի քան 3,5 մմ Ներվիրահատական բրանշի անկյունի շեղումը ոչ պակաս քան 70° Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 360մմ Շեղված ներվիրահատական ունելի ագրեսիվ ատրավմատիկ կտրող եզրով օվալ վերջույթով- 1 հատ Մեկ բրանշը շարժական է Տուբուսի տրամագիծը ոչ ավելի քան 3,5 մմ Ներվիրահատական բրանշի անկյունի շեղումը ոչ պակաս քան 70° Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 360մմ Պլասմասյա տարրա անկյունային օկուլյարով էնդասկոպների ախտահանման և պահպանման համար, ծակոտիներով- 2 հատ Կափարիչը թափանցիկ Սփռոց սիլիկոնե Աստիճանների քանակը քչ ավել քան 1 Շտիֆտ ֆիքսատոր ոչ պակաս քան 12 հատ/տուփ Սիլիկոնե ֆիքսատոր ոչ պակաս քան 12 հատ/տուփ Արտաքին չափսերը (եxլxբ) ոչ պակաս քան 525 x 240 x 70մմ Պլասմասյա տարրա անկյունային օկուլյարով էնդասկոպների ախտահանման և պահպանման համար, ծակոտիներով- 2 հատ Կափարիչը թափանցիկ Էնդասկոպների քանակը ոչ ավել քան 2 հատ Էնդասկոպների պահիչներ Էնդասկոպների փափսերը ոչ ավել քան 10մմ Արտաքին չափսերը (եxլxբ) ոչ պակաս քան 520 х 250 х 84 мм Յուղիչ գործիքների յուղման համար յուղով -1 հատ Ծավալը ոչ պակաս քան 50մլ Յուղված գործիքների ավտոկլավով ստերիլիզացնելու հնարավորությամբ Յուղաման-ցիլինդրի տեսքով կաթուցիչ- 1 հատ Տեղադրված է փականի ղեկավարման ստեղնաշար պրոքսիմալ մասում և խողովակի տեսքով քթիկով դիստալային հատվածում Պտուտակների վրա ֆիքսված ծածկոց կաթոցային քթիկի փակման համար Մաքրող միջոց էնդասկոպի դիստալ ու պրոքսիմալ լինզաների և մանրաթելային հարթությունների համար- 4 հատ Քաշը ոչ պակաս քան 5 գրամ Մաքրող խոզանակ սուր բրանշների համար- 2 հատ Աշխատանքային մասի չափսը՝ ոչ պակաս քան 4 սմ Խոզանակի բարձրությունը ոչ պակաս քան 4 սմ Մաքրող խոզանակ, կլոր, ամուր-2 հատ Երկարությունը ոչ պակաս քան 35սմ Տրամագիծը ոչ ավել քան 2,5մմ DURAGLIT հղկող միջոց մետաղական տուբուսների և գործիքների հղկման համար-1 հատ Քաշը ոչ պակաս քան 70գ Այլ ծառայություններ Երաշխիք ամբողջ համակարգի համար առնվազն 24 ամիս, պրոֆիլակտիկ տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Մոնտաժային նյութերի, մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար Տեղադրման, թողարկման աշխատանքների կատարում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Ոչ պակաս, քան 4-օրյա աշխատակազմի ուսուցում տեղում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Լրակազմ և պարագաներ Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ ծրագրային ապահովմամբ համակարգիչ, սեղան, ) Որակի վկայականներ ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ համարժեք Ապրանքը պիտի լինի նոր և չօգտագործված | հատ |  |  | 1 |  |  |
| 6 | 33111100 | Շարժական ռենտգեն համակարգ |  | Շարժական ռենտգեն համակարգ C-աղեղով Կիրառման ոլորտները Ընդհանուր վիրաբուժություն Նեյրովիրաբուժություն Վնասվածքաբանություն Օրթոպեդիա C-աղեղի շարժումները Ուղղահայաց շարժումը, ոչ պակաս, քան՝ 42 սմ Հորիզոնական շարժումը, ոչ պակաս, քան՝ 20 սմ Օրբիտալ շարժումը, ոչ պակաս, քան՝ +45° - - 90° Պտույտը, ոչ պակաս, քան՝ 205° Ազատ տարածությունը, ոչ պակաս, քան՝ 72 սմ Աղբյուր-ԷՕՓ հեռավորությունը, ոչ պակաս, քան՝ 95 սմ Գեներատոր և ռենտգեն խողովակ Բարձրհաճախականային գեներատոր Անոդի տեսակ՝ ստացիոնար Գեներատորի մաքսիմալ ելքային հզորությունը, ոչ պակաս, քան՝ 2,2 կՎտ լարման տիրույթը, ոչ պակաս, քան՝ 40 - 110 կՎ Ֆլյուորոսկոպիայի ժամանակ մաքսիմալ հոսանքի ուժը ոչ պակաս, քան՝ 6,0 մԱ Խոշոր ֆոկուսային կիզակետի չափսը ոչ ավել, քան՝ 2,0 մմ Փոքր ֆոկուսային կիզակետի չափսը ոչ ավել, քան՝ 0,6 մմ Անոդի ջերմունակությունը նշված կիզակետերով ոչ պակաս, քան՝ 42 կՋՄ Մոտորիզացված կոլիմատոր իրիսային դիաֆրագմայով Ռենտգեն պատկերի ուժեղացուցիչ (ԷՕՓ) անկյունագիծը, ոչ պակաս, քան՝ 9” ССD-կամերայի մատրիցան, ոչ պակաս, քան՝ 1024 х 1024 Շարժական կանգնակ մոնիտորով` Մոնիտոր ոչ պակաս, քան՝ 2 հատ Անկյունագիծը, առնվազն՝ 19” Թողունակությունը, ոչ պակաս, քան՝ 1280 х 1024 Մաքիմալ կոնտրաստը, ոչ պակաս, քան՝ 300 կդ/մ3 տեսադաշտի անկյունը (հորիզոնական / ուղղահայաց ուղղությամբ) ոչ պակաս, քան՝ 170° ներկառուցված աշխատանքային կայան Կոշտ սկավառակը, ոչ պակաս, քան՝ 500 Գբ կամ ոչ պակաս, քան՝ 10 000 պատկեր Հատուկ ֆունկցիաներ Էքսպոզիցիայի ավտոմատ կարգավորում Կոնտրաստի ավտոմատ կարգավորում Վերջին պատկերի պահպանմամբ ֆլյուորոսկոպիա Իմպուլսային ֆլյուորոսկոպիա Պոզիտիվ-նեգատիվ պատկեր Պատկերի շրջում հորիզոնական/ուղղահայաց առանցքներով Կոնտրաստի և պայծառության կարգավորում Պատկերի մեծացում Պացիենտների բազայի ղեկավարում Ղեկավարման վահանակ DVD-RW USB DICOM (պահպանում/տպում/ցանց) Ոտքի սեղմակ (ֆլյուորոսկոպիա և պատկերի պահպանում) Անվտանգության անջատման կոճակ Էքսպոզիցիայի ձեռքով կարգավորում Էլեկտրասնուցումը 220 Վ ± 10 %, 50/60 Հց Ցանցային մալուխ, եվրոստանդարտ Տեղադրման համար անհրաժեշտ պարագաներ Ապրանքը պիտի լինի նոր, չօգտագործված | հատ |  |  | 1 |  |  |
| 7 | 33111360 | Ուլտրաձայնային արտածծիչ համակարգ |  | Նյարդավիրաբուժության և ողնաշարային վիրաբուժության համար օգտագործման գերձայնային արտածծիչ/գեներատոր Գործառույթ՝ Կառավարելի ընտրովի գերձայնային կտրվածք և փափուկ հյուսվածքի ու կտրվածքի արտածծում: Գերձայնային ապարատ՝ Ապարատը պետք է ունենա ինքնաստուգման հնարավորություն: Ողջ համակարգի գործարկման կարճ ժամանակ: Տեսաձայնային գործառույթների ցուցիչներ: Հիմնական ապարատը բազմաֆունկցիոնալ է, ապահովում է առնվազն երկու տարբեր հաճախականություն (22-26, 34-37 կՀց դիապազոններում) և ունի տարբեր կիրառություններ (ներառյալ նյարդավիրաբուժություն, ողնաշարային վիրաբուժություն, լյարդի վիրաբուժություն, վերքի ախտահանում)։ Մեկ սարքով հնարավոր է կատարել և փափուկ հյուսվածքների, և ոսկրերի կտրում։ Ձեռքի գործիքներ՝ Պահանջվող ձեռքի գործիքները բաղկացած են հետևյալ սարքերից նյարդավիրաբուժության և ողնաշարային վիրաբուժության մի ամբողջ շարք վիրահատությունների համար․ Փափուկ հյուսվածքների կտրում փոփոխելի ալիքատարներով։ Ոսկրի կտրում փոփոխելի ալիքատարներով։ Ալիքատարների սկզբնական հարմարեցումը կամ գործողության ժամանակ դրանց փոփոխությունը պետք է լինի պարզ և արագ և չխաթարի սարքի աշխատանքը։ Պահանջվում է գործիք՝ ձեռքի պարզ դարձակ։ Ձեռքի գործիքները պետք է լինեն թեթև և չհոգնեցնեն ձեռքը նույնիսկ երկար աշխատանքի ժամանակ։ Հարակից պարագաներ՝ • Եզակի ոտքի անջատիչ` ապարատի հեշտ, անխափան աշխատանքի համար • Գերձայնային ապարատին հարմար քառանիվ սայլակ՝ պահեստավորման զամբյուղով • Հարմար երկարության հաղորդալար • Հավաքման համակարգ՝ արտազատումների արդյունավետ հավաքման և հիգիենիկ պահպանության համար Ընդհանուր՝ Ամբողջ համակարգը հեշտությամբ տեղադրվում և արագ գործարկվում է։ Լարումը, հաճախականությունը, հզորությունը՝ 230 Վ ±10%, 50 Հց ±5%, առավելագույնը 500 ՎԱ Աշխատանքային ջերմաստիճանը, խոնավությունը՝ 10°C-ից 35°C, 30%-ից 80% Պահմանման ջերմաստիճանը և խոնավությունը՝ -20°C-ից 50°C, 20%-ից 85% Լրակազմ՝ Գերձայնային գեներատոր, 1 հատ, Սայլակ զամբյուղով, 1 հատ, Ոտքի անջատիչ, 1 հատ, Արտածծման տարա, 1 հատ, Միկրոգործիք մալուխով, ոռոգում+արտածծում, 1 հատ, Սահմանային դարձակ, 1 հատ, Գործիքաման, 1 հատ, Վիրաբուժական հավաքածու միկրոգործիքի համար, փոքր չափի, 5 հատ, Վիրաբուժական հավաքածու միկրոգործիքի համար, փոքր չափի, 5 հատ, Ոսկրի գործիք, ոռոգում, 1 հատ, Դանակի ալիքատարի կոմպլեկտ, 10 հատ, Ռասպատորի ալիքատարի կոմպլեկտ, 10 հատ, Գործիքների մալուխ, Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Սարքը պետք է տեղադրվի և սարքի շահագործման ուսուցումը կատարվի արտադրող ընկերության կողմից լիազորված մասնագետի կողմից Երաշխիք՝ առնվազն 24 ամիս Ապրանքը պիտի լինի նոր, չօգտագործված | հատ |  |  | 1 |  |  |
| 8 | 33171700 | Անզգայացման սարքավորում |  | Անզգայացման սարք նախատեսված մեծահասակների, երեխաների և նորածիների համար, միկրոպրոցեսսորային կառավարմամբ, պնևմատիկ ինհալացիոն համակարգով: Ներկառուցված վակոււմի համարգ։ Էլեկտրոնային գազերի խառնիչի առկայություն: Էլեկտրոնային PEEP կարգաբերումով: Համակարգի ինքնաստուգման թեստը ոչ ավել, քան՝ 10 րոպե: Սարքը օժտված է արտահոսքի սենսորով, անզգայացնող գազի տիպի ավտոմատ իդենտիֆիկացիայով, պարամագնետիկ թթվածնի տվիչով, ներկառուցված դարակներով։ Շնչառության ծավալը ոչ պակաս, քան՝ 5-1500 մլ, ներշնչման դադար ոչ պակաս, քան՝ 5-60%, շնչառության հաճախականությունը ոչ պակաս, քան՝ 4-80, ներշնչման հոսքը ոչ պակաս, քան՝ 120 լ/ր, անզգայացնող գազի պասիվ հեռացում, CO2-ի կոնցենտրացիայի արտացոլման հնարավորություն ներկառուցված մոնիտորին, արտաշնչման ծավալի հաշվարկում, աշխատանքը ներկառուցված մարտկոցներից ոչ պակաս, քան՝ 90ր, Դիտարկման հնարավորությունները՝ թայմերի առկայություն բոլոր ռեժիմներում, ներկառուցված ոչ պակաս, քան՝ 12 դույմանոց սենսորային TFT մոնիտոր: Կորերի արտացոլման հնարավորություն՝ ճնշում, հոսք, ծավալ, թթվածին: Թոքերի արհեստական օդափոխության ռեժիմները ոչ պակաս, քան՝ VCV, PCV, PCV-VG, SIMV VCV, SIMV PCV Լրակազմ՝ Անզգայացման սարք Մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար նախատեսված շնչառական խողովակների հավաքածու Գոլորշացուցիչ 2 հատ Երաշխիք ոչ պակաս քան 24 ամիս Տեղադրում և ուսուցում Օգտագործողի ձեռնարկ Ապրանքը պիտի լինի նոր, չօգտագործված | հատ |  |  | 1 |  |  |
| 9 | 33111100 | Ուլտրաձայնային սարքավորում |  | Թվային ուլտրաձայնային համակարգ, նախատեսված ընդհանուր ախտորոշման, մանկական էխոսրտագրության, դոպլեր-դուպլեքս հետազոտության, տրանսկրանիալ դոպլերի, մանր դետալների և մակերեսային գոյացությունների հետազոտման համար։ Ճառագայթի թվային ձևավորիչը, ոչ պակաս քան՝ 12 բիթ Դինամիկ տիրույթը, ոչ պակաս քան՝ 208 Դբ Լայնաշերտ և մուլտիհաճախականության սկանավորման առկայություն Էխո-ազդանշանների զուգահեռ մշակման առկայություն Էխո-ազդանշանների քառալիքանի մշակման առկայություն Ֆոկուսներ ազդանշանի փոխանցման ժամանակ, ոչ պակաս քան՝ 8 Սկանավորման խորությունը ոչ պակաս քան՝ 33 սմ Պատկերի մեծացում մասշտաբի իրական ժամանակում ոչ պակաս քան` 20 անգամ В-ռեժիմի առկայություն · Կեղծ գունավորման քարտեզների քանակը, ոչ պակաս քան` 9 · Կադրերի առավելագույն հաճախականությունը ոչ պակաս քան` 500 կադր/վրկ М-ռեժիմի առկայություն · В- և М- ռեժիմների համակցում, · В-, М- և գունավոր դոպլեր ռեժիմների համակցում, Իմպուլս-ալիքային դոպլերի առկայություն (PW) · Կեղծ գունավորման քարտեզների քանակը, ոչ պակաս քան` 6 · Անկյան կորեկցիան ոչ պակաս քան՝ +/-80օ, քայլը` 1օ · PRF տիրույթը ոչ պակաս քան՝ 300-ից 27900 Հց., · Հայտնաբերվող մաքսիմալ արագությունը, ոչ պակաս քան՝ 37,8 մ/վրկ. · Հայտնաբերվող մինիմալ արագությունը, ոչ ավել քան` 0,1 սմ/վրկ. Անընդհատ-ալիքային դոպլերի առկայություն (CW) · Հայտնաբերվող մաքսիմալ արագությունը, ոչ պակաս քան՝ 44 մ/վրկ. · Հայտնաբերվող մինիմալ արագությունը, ոչ ավել քան` 3,2 սմ/վրկ. Գունավոր դոպլերի առկայություն · PRF տիրույթը ոչ պակաս քան՝ 400-ից 17900 Հց · Հայտնաբերվող մաքսիմալ արագությունը, ոչ պակաս քան՝ 181 սմ/վրկ. · Հայտնաբերվող մինիմալ արագությունը, ոչ ավել քան` 2 սմ/վրկ. · Գունավորման քարտեզների քանակը, ոչ պակաս, քան՝ 14 · Գունավոր դոպլեր ռեժիմում կադրերի հաճախականությունը/վրկч ոչ պակաս քան՝ 387 Էներգետիկ դոպլերի առկայություն (PD) · PRF տիրույթը ոչ պակաս քան՝ 400-ից 17900 Հց, · Գունային քարտեզների քանակը ոչ պակաս քան՝ 11 · Էներգետիկ դոպլեր ռեժիմում կադրերի հաճախականությունը/վրկ, ոչ պակաս քան՝ 387 Ուղղորդված էներգետիկ դոպլերի առկայություն Հյուսվածքային դոպլերի առկայություն В-, PW - և հյուսվածքային դոպլերի ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում Հյուսվածքային դոպլեր ռեժիմում կադրերի հաճախականությունը/վրկ, ոչ պակաս քան ՝ 1087 Անոթների հունի՝ բարձր տարածական/ժամանակային լուծմամբ – կատարելագործված դինամիկ հոսքի դոպլերային և/կամ ոչ դոպլերային պատկերավորման ռեժիմի առկայություն Սպեկտրալ դոպլերի ռեժիմում պատկերների ավտոմատիկ օպտիմիզացիայի ծրագրի կամ համարժեք ծրագրային փաթեթի առկայություն Գունավոր և էներգետիկ դոպլերի ռեժիմներում պատկերների ավտոմատ օպտիմիզացիայի ծրագրի կամ համարժեք ծրագրային փաթեթի առկայություն Սկանավորման ընթացքում ռեժիմների ավտոմատ փոփոխության առկայություն Առաջացած արտեֆակտների ճնշման ալգորիթմի կամ համարժեք ծրագրային փաթեթի առկայություն 3D ռեժիմի հնարավորություն 4D ռեժիմի հնարավորություն Ինտիմա Մեդիա կոմպլեքսի ավտոմատ հաշվարկման ծրագրի կամ համարժեք ծրագրային փաթեթի հնարավորություն Էլաստոգրաֆիայի կամ համարժեք ծրագրային փաթեթի հնարավորություն Իրական ժամանակում բարդ բազմաալիքային պատկերավորման առկայություն · Բարդ բազմաալիքային պատկերավորումը B- և գունավոր դոպլեր ռեժիմների համակցումով · Բարդ բազմաալիքային պատկերավորումը B-ռեժիմում կատարելագործված դինամիկ հոսքի ռեժիմի համակցումով Ճշգրիտ պատկերավորում՝ բազմաթիվ կից ուլտրաձայնային գծերի միաժամանակյա մշակում իրական ժամանակում էխոազդանշանի ուժեղացման և աղմուկի նվազման համար, առկայություն · Ճշգրիտ պատկերավորում B-ռեժիմում համակցված արյան հոսքի գունավոր դոպլեր ռեժիմի հետ · Ճշգրիտ պատկերավորում B-ռեժիմում համակցված հյուսվածքային հարմոնիկ ռեժիմի հետ · Ճշգրիտ պատկերավորում B-ռեժիմում համակցված կատարելագործված դինամիկ հոսքի հետ Ինֆորմացիայի պահպանում և արտահանում Ներկառուցված աշխատանքային կայանի առկայություն Կոշտ սկավառակի ծավալը, առնվազն` 500ԳԲ Տեսահանգույց ոչ պակաս քան՝ 2700 կադր Ստատիկ պատկերների արխիվացում DVD/CD-RW սկավառակի վրա հետևյալ կամ համարժեք ֆորմատներով՝ jpeg, bmp, DICOM Դինամիկ պատկերների արխիվացում կոշտ սկավառակի վրա հետևյալ կամ համարժեք ֆորմատներով՝ MPEG-4, DICOM Թարմ տվյալների պահպանում և վերամշակման հնարավորության առկայություն Կառավարման վահանակ Հեղուկ-բյուրեղային, հպումով կառավարվող էկրան, Անկյունագիծը ոչ պակաս քան` 8,4” Մոնիտոր TFT մոնիտոր ոչ պակաս, քան` 19” Թույլատվություն ոչ պակաս քան` 1280x1024 Մոնիտոր բարձրության ճշգրտման հնարավորության առկայություն Մատակարարման հավաքակազմը՝ Սարք ներբեռնած վերոնշյալ նկարագրված ծրագրերով, Տվիչներ՝ 1. Կոնվեքսային տվիչ Հաճախականությունները 1-ից 5 ՄՀց տիրույթում, Էլեմենտների քանակը ոչ պակաս քան՝ 128 Դիտարկման անկյունը, ոչ պակաս քան 58 աստիճան, Շառավիղը, ոչ պակաս քան՝ 50 մմ, 2. Գծային տվիչ Հաճականությունը 5-ից 18 ՄՀց տիրույթում Էլեմենտների քանակը ոչ պակաս քան՝ 128 3. Սեկտորային տվիչ Հաճականությունը 1-ից 5 ՄՀց տիրույթում Սկանավորման անկյունը ոչ պակաս քան՝ 90օ Էլեմենտների քանակը ոչ պակաս քան՝ 64 4. Միկրոկոնվեքսային տվիչ Հաճականությունը 4-ից 10 ՄՀց տիրույթում Դիտարկման անկյունը, ոչ պակաս քան 100о, Միկրոկոնվեքսային տվիչի համար բիոպսիայի բազմանգամյա օգտագործման ծայրակալի առկայություն Թվային սև-սպիտակ տպիչի առկայություն Անհրաժեշտ հզորության անխափան սարքի առկայություն ՈւՁ -ին միացվող մոնիտորի / հեռուստացույցի ոչ պակաս քան 32’’ առկայություն Այլ պայմաններ Ոչ պակաս, քան՝ 24 ամսյա երաշխիքային սպասարկում ամբողջ համակարգի համար, բացառությամբ այն հանգույցների, որոնք չեն հանդիսանում սարքի անբաժանելի մաս, ինչպես նաև՝ տվիչների՝ մաշվածության կամ մեխանիկական վնասումների պատճառով առաջացած թերությունների Տեղադրումը, մոնտավը և բուժանձնակազմի ուսուցումը կատարվում է արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված ինժեների կողմից Ամբողջ երաշխիքային ժամկետի ընթացքում, արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված ինժեները 2 ամիսը մեկ անգամ ժամանակացույցով պետք է կատարի համակարգի պրոֆիլակտիկ տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ Օգտագործողի ձեռնարկ ռուսերեն լեզվով Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ համարժեք | հատ |  |  | 1 |  |  |
| 10 | 33191100 | Ցածր ջերմաստիճանային ստերիլիզացիոն համակարգ: |  | Ցածր ջերմաստիճանային ստերիլիզացիոն համակարգ: Շարժական, անիվների վրա: Սարքավորումը նախատեսված է՝ ջրածնի պերօքսիդի գոլորշիով, բժշկական գործիքների ավտոմատ ստերիլիզացիայի համար: Օգտակար ծավալը ոչ պակաս քան 90 լ Ստերիլիզացիոն խցիկի ջերմաստիճանը գործիքների մշակման ընթացքում ոչ ավել քան 55◦C Ստերիլիզատորի լայնությունը ոչ ավել քան 110 սմ Ստերիլիզատորի խորությունը ոչ ավել քան 130 սմ Ստերիլիզատորի երկարությունը հենարանով ոչ ավել քան 200 սմ 3 ցիկլից ոչ պակաս, տարբեր գործիքների համար՝ 1. Առանց լուսանցքի գործիքների մշակում 2. Լուսանցքով գործիքների մշակում 3. Ճկուն գործիքների համար Ներբեռնած գործիքների խոնավությունից ազատվելու համար ստերիլիզացիոն փուլը սկսելուց առաջ նախապատրաստական օդափոխության փուլի առկայություն: Ներբեռնած գործիքների բարձր խոնավության հայտնաբերում, ազդանշան և ավտոմատ/ձեռքով անցում խցիկի կրկնակի օդափոխության: Ստերիլիզացնող նյութի օգտագործված տարաները պետք է լինեն անվտանգ մարդու և շրջակա միջավայրի համար, պետք է ոչնչացվեն որպես կենցաղային թափոն: Ներկառուցված տպիչ, տպիչի ժապավենի առնվազն 2 քարտրիջ, կամ գլանափաթեթ առնվազն 40 մ: Ստերիլիզացիայի ցանցեր (դարակներ) առնվազն 2 հատ, ներառյալ 1(2) ցանց փաթեթների համար: Ակտիվատոր և ինկուբատոր կենսաբանական ինդիկատորների համար Մեկ քարտրիջով/տարայով/կասետով իրականացնելի ցիկլերի քանակը առնվազն 5 ցիկլ Սարքը պետք է տեղադրվի և սարքի շահագործման ուսուցումը կատարվի արտադրող ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Երաշխիք՝ առնվազն 24 ամիս Ծախսանյութեր՝ Ստերիլիանտի ընդհանուր քանակը ոչ պակաս քան՝ 150 ցիկլի համար Տպիչի թուղթ` առնվազն 2 գլանափաթեթ Կենսաբանական ինդիկատոր՝ոչ պակաս քան 150 Ինդիկատորային ժապավեն ոչ պակաս քան՝ 9 Քիմիական ինդիկատոր որ պակաս քան ՝ 300 Պարկերի գլանափաթեթ մանրէազերծման համար (75mm x 200m) Պարկերի գլանափաթեթ մանրէազերծման համար (100mm x 200m) Պարկերի գլանափաթեթ մանրէազերծման համար (150mm x 200m) Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Որակի վկայականներ ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ համարժեք Ապրանքը պիտի լինի նոր, չօգտագործված | հատ |  |  | 1 |  |  |
| 11 | 33191100 | Ցածր ջերմաստիճանային (Օքսիրան (C2H4O) գազով) մանրէազերծիչ |  | Մանրէազերծիչը նախատեսված է ճկախողովակների, օպտիկական սարքերի, պոլիմերային, ռետինե, լատեքսային և այլ զգայուն բժշկական պարագաների մանրէազերծման համար, հետագա 6 ամսից մինչև 5 տարի պահպանման ժամկետ ապահովելու համար: Աշխատանքային ջերմաստիճանային տիրույթը ոչ պակաս, քան՝ 16°C - 54°C: Աշխատանքային ցիկլը ոչ ավել, քան՝ 16 ժամ ներառյալ մանրէազերծումը և օդափոխությունը, համաձայն AAMI ստանդարտի: Պետք է ունենա արագացված ռեժիմ, մինչև 12 ժամ: Մանրէազերծումը հնարավոր է 5-ից մինչև 22 մլ տարողությամբ Օքսիրան (C2H4O) գազի քարթրիջներով կամ սրվակներով: Մանրէազերծիչի խցիկի աշխատանքային չափսերը ոչ պակաս, քան՝ 35 սմ * 35 սմ, խորությունը ոչ պակաս, քան՝ 110սմ: Դռան փականը ամուր, վստահելի կողպեքով, կողմնակի ազդեցության պայմաններում բացվելը բացառվում է: Աշխատանքային մոնիտորը տեսանելի, հստակ ժամային և ջերմային տվյալների արտապատկերմամբ: Ապրանքը պիտի լինի նոր, չօգտագործված | հատ |  |  | 2 |  |  |
| 12 | 33191110 | Ավտոկլավ |  | Ավտոկլավ հորզոնական գոլորշային, ոչ պակաս, քան՝ 100 լիտր ստերիլիզացնող կամերայով Ախտահանվող գործընթացը ավտոմատ վերահսկվում է: Ունի չորացման գործառույթ հասնելու համար ստերիլիզացված նյութերի չորացմանը: Բարձր ջերմաստիճանի եւ բարձր ճնշման ավտոմատ պաշտպանության: Դռան բաց լինելու ավտոմատ պաշտպանության առկայություն: Տագնապը ցույց է տալիս, որ ստերիլիզացման կամերայում ճնշումը մեծ է 0.027 ՄՊա-ից կամ 2,7 բարից, միանում է տագնապը եւ դուռը չի կարող բացվել: Ջրի ցածր մակարդակի պաշտպանություն: Ամբողջ մեքենան պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: Մաքսիմում աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս, քան՝ 0,022ՄՊա կամ 2,2 բար: Նախատեսված լինի վիրաբուժական գործիքների եւ պարագաների, ապակյա տարաների, բժշկական եւ փորձարարական շորերի, բժշկական ձեռնոցների ստերիլիզացման համար: Նախատեսված լինի ամեն նյութի համար ախտահանվող ինչպես ավտոմատ ռեժիմներ, այնպես էլ ունենա ռեժիմները օպերատորի կողմից ծրագրավորելու հնարավորություն: Մաքսիմում աշխատանքային ջերմաստիճանը ոչ պակաս, քան՝ 134ºC Ջերմաստիճանի կարգավորումը 40ºC-134ºC տիրույթում Ախտահանման ժամանակը 0-99րոպե տիրույթում Չորացման ժամանակը 0-99րոպե տիրույթում Տաքության շեղումը ոչ ավել, քան՝ ±2ºC Ունենա LCD դիսպլեյ աշխատանքային պարամետրերի ցուցադրման համար: Սնուցումը 380Վոլտ, 50Հց, 8-10 Կվատտ Լրակազմ և պարագաներ Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Ոչ պակաս, քան 24 ամիս երաշխիք Որակի վկայականներ ISO13485 կամ համարժեք CE կամ համարժեք Ապրանքը պիտի լինի նոր, չօգտագործված | հատ |  |  | 2 |  |  |
| 13 | 33191220 | նյարդավիրաբուժական բազմաֆունկցիոնալ սեղան |  | Բազմաֆունկցիոնալ, շարժական էլեկտրոհիդրավլիկ վիրահատական սեղան աքսեսուարներով՝ նախատեսված նյարդավիրաբուժական վիրահատությունների համար: Ռենտգեն թափանցիկ Բարձրությունը կարգավորվող, ոչ պակաս, քան՝ 750 – 1050 մմ Աջակողմյան և ձախակողմյան թեքման անկյունը ոչ պակաս, քան 20° / 20° Թրենդլենբուրգ/ռեվերս-Թրենդելենբուրգ՝ ոչ պակաս, քան՝ -25°/ 30° Մեջքի սեգմենտի շարժը դեպի վերև ոչ պակաս, քան՝ 70° Մեջքի սեգմենտի շարժը դեպի ներքև ոչ պակաս, քան՝ 30° Սեղանի երկարությունը գլխային և ոտքային հատվածների հետ, ոչ պակաս, քան՝ 1950 մմ Հորիզոնական և երկայնաձիգ ուղղությամբ սեղանի շարժի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 300մմ Մեջքային մասի առնվազն 100մմ բարձրացման հնարավորության առկայություն Էլեկտրական պարամետրերը՝ 220V, 50Hz Մուտքային հզորությունը ավել, քան՝ 400VA Ներկառուցված մարտկոցի առկայություն Լրակազմը՝ Գլխի նեյրովիրաբուժական միջամտությունների համար նախատեսված աքսեսուարի՝ գանգի ստաբիլիզացիոն համակարգի առկայություն Մեջքի նեյրովիրաբուժական միջամտությունների համար նախատեսված հարմարանքի առկայություն Ոչ պակաս, քան 24 ամսյա երաշխիքային սպասարկում Ապրանքի արժեքի մեջ հաշվարկված են մոնտաժման, կարգաբերման և ուսուցման աշխատանքների կատարումը Ապրանքը պիտի լինի նոր, չօգտագործված Որակի վկայագրերի առկայություն՝ CE, ISO 13485 կամ համարժեք Ապրանքը պիտի լինի նոր, չօգտագործված | հատ |  |  | 1 |  |  |
| 14 | 33161100 | Էլեկտրովիրահատական սարք |  | Էլեկտրովիրահատական սարք, նախատեսված սովորական էլեկտրովիրաբուժական գործողությունների համար, արգոն գազով կոագուլյացիոն էլեկտրովիրաբուժական գործողությունների մոդուլով համալրվելու հնարավորությամբ Էլեկտրոկոագուլյատոր ծրագրավորվող, ավտոմատ չափաբաժնի կարգավորման հնարավորությամբ, նախատեսված բազմատեսակ վիրահատությունների համար: Տեխնիկական տվյալներ • ոչ պակաս, քան՝ 5 սեգմենտով աշխատանքային հնարավորությամբ դիսփլեյ: • ոչ պակաս, քան՝ 6 փափուկ/հպումային հպման սեղմակոճակներ անհատական ռեժիմների կարգավորման համար: • Սարքի պարամետրերի անհատական ծրագրավորում: • Էկրանի նախապես ծրագրավորված պարամետրերի քանակը ոչ պակաս, քան՝ 1 • Ազատ ծրագրավորվող էկրանի պարամետրերի առնվազն քանակը՝ 4: • Դինամիկ հետևում խնամյալի առանձնացված թիթեղների(նեյտրալ էլեկտրոդներ) վիճակին Մոնոպոլար կտրման ռեժիմ • Առնվազն 5 տարբեր կտրման ռեժիմներ մոնոպոլյար ռեժիմում • Առնվազն 5 տարբեր էֆեկտներ կտրման ռեժիմների համար • Ոտքի սեղմակի կամ էլեկտրովիրաբուժական ձեռնաբռնակից ակտիվացնելու հնարավորություն Մոնոպոլար և բիպոլար կոագուլացիայի ռեժիմներ • Առնվազն 5 տարբեր կոագուլացիայի ռեժիմներ • Չափավոր կոագուլացիա նվազագույն կարբոնացմամբ: • Արգոն պլազմային կոագուլացիաի հնարավորություն • Տարբեր լրացուցիչ էֆֆեկտների առկայություն: Մոնոպոլյար կտրման հզորությունը 500 Ω-ի դեպքում առնվազն 300 Վտ: • Ելքային հզորության կարգավորում: • Կտրման ժամանակ աղեղի պարպման կարգավորում • Առնվազն 8 տարբեր էֆեկտներ կտրման ռեժիմների համար • Ոտքի սեղմակի կամ էլեկտրովիրաբուժական ձեռնաբռնակից ակտիվացնելու հնարավորություն • Ստանդարտ կտրման ռեժիմ՝ հյուսվածքների արագ անջատման համար՝ կոագուլացիայի աննշան էֆեկտով • Կտրման ռեժիմ հյուսվածքների պրեցիզիոն անջատման համար՝ հզորության ճշգրիտ դոզավորմամբ • Կտրման ռեժիմ հյուսվածքների անջատման համար՝ կոագուլացիայի էֆեկտի հզորացված կարգավորմամբ • Չափավոր կոագուլացիայի ռեժիմ բարձր թափանցմամբ և ածխացման մինիմալ էֆեկտով • Արագ կոագուլյացիայի ռեժիմ՝ կտրվածքի ցածր աստիճանով • Արագ կոագուլյացիայի ռեժիմ՝ կտրվածքի չափավոր աստիճանով • Արագ կոագուլյացիայի ռեժիմ՝ կտրվածքի բարձր աստիճանով • Առանց կոնտակտի կոագուլյացիայի ռեժիմ դիֆուզիոն արյունահոսության կոագուլացիայի համար՝ էլեկտրական աղեղի օգտագործմամբ • Կոագուլացիայի ռեժիմ արգոնի միջավայրում բաց և գաստրոէտերոլոգիական վիրահատությունների համար • Բիպոլյար կոագուլացիայի ռեժիմ պինցետով կոնտակտային կոագուլացիայի համար՝ առանց կայծերի առաջացման Ստանդարտները` • EN ISO 13485, CE mark • Էլեկտրական պաշտպանության (I) դաս • (CF) տեսակ Համալրումը՝ • Էլեկտրովիրաբուժական սարք՝ 1 հատ, • Ոտի երկոտնակ սեղմակ՝ ոչ պակաս, քան՝ 1 հատ • Արտադրող ընկերության կողմից առաջարկվող նյարդավիրաբուժական 4 տարբեր չափերի բայոնետային բիպոլյար պինցետներ։ Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար։ Սարքը պիտի լինի նոր, չօգտագործված: Սարքը պետք է տեղադրվի և սարքի շահագործման ուսուցումը պիտի կատարվի արտադրող ընկերության կողմից լիազորված մասնագետի կողմից: Երաշխիք՝ առնվազն 12 ամիս: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում 2 ամիսը մեկ անգամ հաճախականությամբ մատակարար ընկերության ինժեների կողմից պիտի իրականացվեն սարքի պրոֆիլակտիկ տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում 2 ամիսը մեկ անգամ հաճախականությամբ մատակարար ընկերության ինժեների կողմից պիտի իրականացվեն սարքի պրոֆիլակտիկ տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ Ապրանքը պիտի լինի նոր, չօգտագործված | հատ |  |  | 1 |  |  |
| 15 | 33141224 | Նյարդավիրաբուժական գործիքների հավաքածու 1 |  | HEGAR Ասեղնաբռնիչ YASARGIL Կեռիկ DANDY Նուրբ սեղմիչ HALSTED-MOSQUITO սեղմիչ MAYO-HEGAR ասեղնաբռնիչ DAVIS անոթային շպատել Ուղեղային շպատել DEMARTEL ուղեցույց GERALD հյուսվածքային սեղմիչ Standard հյուսվածքային սեղմիչ հյուսվածքային սեղմիչ YASARGIL ուռուցքային սեղմիչ MINI-ALIF սեղմիչ GRUENWALD սեղմիչ HEGAR ասեղնաբռնիչ YASARGIL կեռիկ DANDY սեղմիչ HALSTED-MOSQUITO սեղմիչ MAYO-HEGAR ասեղնաբռնիչ DAVIS անոթային շպատել Brain շպատել DEMARTEL ուղեցույց GERALD հյուսվածքային սեղմիչ Standard հյուսվածքային սեղմիչ հյուսվածքային սեղմիչ YASARGIL ուռուցքային սեղմիչ MINI-ALIF սեղմիչ GRUENWALD սեղմիչ SIMON ոսկրային քերիչ DAUBENSPECK ոսկրային քերիչ TOENNIS-ADSON մկրատ Վիրաբուժական մկրատ Դասական հյուսվածքային սեղմիչ հյուսվածքային սեղմիչ Նշտարի բռնակ Նշտարի բռնակ Դիսեկտոր Prospace ռետրակտոր Prospace ասեղնաբռնիչ GRUENWALD սեղմիչ CASPAR բռնիչ FERGUSSON պունկցիոն կանյուլա FERGUSSON պունկցիոն կանյուլա CASPAR կրծիչ CASPAR կրծիչ Gross սեղմիչ HEGAR ասեղնաբրնիչ | հատ |  |  | 1 |  |  |
| 16 | 33141224 | Նյարդավիրաբուժական գործիքների հավաքածու 2 |  | Լաբարատոր թասիկ Երիկամաձև թասիկ YASARGIL LEYLA ռետրակցիոն համակարգ VOLKMANN ռետրակտոր Կերիսոնի ոսկրային կրծիչ WEITLANER ռետրակտոր LANGENBECK Էլեվատոր Gross սեղմիչ HUDSON անցքահան POLITZER օդի տանձիկ MEAD Ռոջեռի ոսկրակրծիչ CUSHING տափակ շաղափ Երկակի շաղափ HARVEY JACKSON ռետրակտոր ECHLIN ոսկրային կրծիչ CASPAR ռետրակտոր KERRISON կրծիչ 3 KERRISON կրծիչ 4 LANGENBECK ռասպատոր ROETTGEN-RUSKIN ոսկրային կրծիչ | հատ |  |  | 1 |  |  |
| 17 | 33141224 | Նյարդավիրաբուժական գործիքների հավաքածու 3 |  | վերքլայնիչ կլոր հատույթով վերքլայնիչ կլոր հատույթ Սև ծածկույթով կողմնային վերքլայնիչի հատույթ Երկբևեռ Էլեկտրական կոագուլյատոր իր մալուխներով ոտքի անջատիչ պլաստիկ պատյանով YASARGIL բիպոլյար պինցետների հավաքածու միացման լարերով 175 մմ 195 մմ 235 մմ 255մմ ELAN EC շարժիչ Միկրո ճկուն մալուխ Micro Line Drill ձեռքի ծայրակալ Micro Line կրանիոտոմ Micro Line անկյունային ծայրակալ Rosen շաղափ Diamond շաղափ Barrel շաղափ | հատ |  |  | 1 |  |  |
| 18 | 33141211 | Ներվիրահատական նեյրոֆիզիոլոգիական մոնիտորինգ |  | Ներվիրահատական նեյրոմոնիտորինգի համակարգ Ոչ պակաս, քան՝ 16 ալիքանի համակարգ, նախատեսված գլխի, ողնաշարի ներվիրահատական մոնիտորինգի համար Ոչ պակաս, քան՝ 2 առանձին ԷՄԳ ալիքի առկայություն Ոչ պակաս, քան՝ 4 ալիքի առկայություն՝ էլեկտրական ստիմուլյացիայի համար Նյարդի ուղիղ ստիմուլյացիայի առնվազն 1 ալիքի առկայություն Ֆոտո, Ֆոտո-պատտերն ստիմուլյացիայի ալիքների առկայություն Էլեկտրոկոագուլյատորի աշխատանքի որոշման գծերի առկայություն Տրասնկրանիալ էլեկտրոստիմուլյատորի առկայություն Էլեկտրոնային կոմմուտատորի առկայություն Համակարգը թույլ է տալիս անցկացնել բոլոր մոդալությունների ներվիրահատական նեյրոմոնիտորինգ, ներառյալ շարժական առաջացրած պոտենցիալները՝ լրացուցիչ հոսանքային ստիմուլյատորի օգնությամբ Համակարգչի հետ USB պորտով միացվելու հնարավորության առկայություն Համալրված դյուրակիր համակարգչով, քարշակով, տրանսկրանիալ էլեկտրոստիմուլյատորով, էլեկտրոնային կոմուտատորով Երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս, քան՝ 24 ամիս Արժեքը ներառում է սարքավորման տեղադրումը, մոնտաժը, բուժ.անձնակազմի ուսուցումը արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված ինժեների կողմից Ապրանքը պիտի լինի նոր, չօգտագործված | հատ |  |  | 1 |  |  |
| 19 | 33161180 | Գլխի լուսատու |  | Լուսատու համակարգ հոմոգեն լուսավորման և լուսային դաշտի սահմանին գունավոր ծայրերի բացակայության ապահովման համար Կարգավորվող գլխային ժապավեն Լուսավորությունը ոչ պակաս, քան՝ 10,000 lux ոչ պակաս, քան 40սմ աշխատանքային հեռավորության վրա Օպտիկամանրաթելային մալուխի առկայություն Կարգավորվող լուսային դաշտ ոչ պակաս, քան՝ 30-60մմ տրամագծով Մախուխի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 200սմ Լույսի աղբյուր -1 հատ Լամպի հզորությունը ոչ պակաս, քան՝ 100Վատտ Պայծառության կարգավորման անաստիճանային, հարթ համակարգ Գունային ջերմաստիճանը ոչ ավել, քան՝ 6000Կելվին Որակի վկայականներ ISO13485 կամ համարժեք CE կամ համարժեք Երաշխիքը ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս Ապրանքը պիտի լինի նոր, չօգտագործված | հատ |  |  | 3 |  |  |
| 20 | 33141211 | Բինոկուլյար ակնոց-խոշորացույց |  | Բինոկուլյար ակնոց-խոշորացույց Տելեսկոպիկ ակնոցի նպատակը նեյրովիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ պատկերի մեծացումն ու բարձրացումն է՝ կատարվող միջամտության որակի բարելավման և վիրաբույժի ավելի հարմար աշխատանքի համար Էրգոնոմիկ, կոմպակտ, հարմար շրջանակներով տելեսկոպիկ վիրաբուժական ակնոց ոչ պակաս, քան՝ 2.5x իրական խոշորացման մակարդակով Դիտման անկյան կարգավորման հնարավորության առկայություն Միջբբային տարածության կարգավորման հնարավորության առկայություն Աշխատանքային հեռավորությունը ոչ պակաս, քան՝ 34սմ Համալրված՝ հատուկ պահպանման տուփով Լրակազմ և պարագաներ Որակի վկայականներ CE Mark կամ համարժեք Երաշխիքը ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս Ապրանքը պիտի լինի նոր, չօգտագործված | հատ |  |  | 3 |  |  |
| 21 | 31521510 | վիրահատական լուսատուներ 1 |  | 2 գմբեթանի առաստաղային վիրահատական LED լույս Վիրահատական դաշտի լուսավորումը յուրաքանչյուր գմբեթով ոչ պակաս, քան՝ 160,000/160,000 լյուքս (հեռավորությունը վիրահատական դաշտից՝ 1մ-ի դեպքում) Ստվերի նվազեցման հնարավորության առկայություն՝ նույնիսկ եթե լույսի մի մասը ծածկված է դաշտը պետք է լինի հավասարաչափ լուսավորված: Պետք է ապահովի լուսա յին դաշտի համասեռություն (առանց ծիածանի էֆեկտի): Գմբեթներից առնվազն 1ը պետք է հնարավորություն ունենա կարգավորելու լուսավորվող դաշտի տրամագիծը: Պետք է օժտված լինի Էնդո-լուսավորությամբ՝ էնդոսկոպիկ վիրահատությունների ժամանակ օգտագործելու համար Գույնի փոխանցման ինդեքսը առնվազն` 100≥Ra≥85 Չպետք է պահանջի կրկնակի կարգաբերում օգտագործման ընթացքում: Գունային ջերմաստիճան, ոչ պակաս, քան ՝ 5500K≥Tc≥3500K LED-լամպերի քանակը, ոչ պակաս, քան՝ 40 հատ Լամպերի օգտագործման տևողությունը ոչ պակաս, քան՝ 50000ժամ Պետք է հնարավոր լինի օգտագործել լամինար հոսքով օդափոխվող վիրահատարանում Պիտի ունենա տեսախցիկով և մոնիտորով համալրելու հնարավորություն Ոչ պակաս, քան 4 ստերիլ բռնակի առկայություն՝ գմբեթների կարգավորման համար Ոչ պակաս, քան 12 ամսյա երաշխիքային սպասարկում Ապրանքի արժեքի մեջ հաշվարկված են մոնտաժման, կարգաբերման և ուսուցման աշխատանքների կատարումը Որակի վկայագրեր CE, ISO 13485 կամ համարժեք Ապրանքը պիտի լինի նոր, չօգտագործված | հատ |  |  | 3 |  |  |
| 22 | 31521510 | վիրահատական լուսատուներ 2 |  | 1 գմբեթանի առաստաղային վիրահատական LED լույս Վիրահատական դաշտի լուսավորումը յուրաքանչյուր գմբեթով ոչ պակաս, քան՝ 160,000 լյուքս (հեռավորությունը վիրահատական դաշտից՝ 1մ-ի դեպքում) Ստվերի նվազեցման հնարավորության առկայություն՝ նույնիսկ եթե լույսի մի մասը ծածկված է դաշտը պետք է լինի հավասարաչափ լուսավորված: Պետք է ապահովի լուսային դաշտի համասեռություն (առանց ծիածանի էֆեկտի): Գմբեթը պետք է հնարավորություն ունենա կարգավորելու լուսավորվող դաշտի տրամագիծը: Պետք է օժտված լինի Էնդո-լուսավորությամբ՝ էնդոսկոպիկ վիրահատությունների ժամանակ օգտագործելու համար Գույնի փոխանցման ինդեքսը առնվազն` 100≥Ra≥85 Չպետք է պահանջի կրկնակի կարգաբերում օգտագործման ընթացքում: Գունային ջերմաստիճան, ոչ պակաս, քան ՝ 5500K≥Tc≥3500K LED-լամպերի քանակը, ոչ պակաս, քան՝ 40 հատ Լամպերի օգտագործման տևողությունը ոչ պակաս, քան՝ 50000ժամ Պետք է հնարավոր լինի օգտագործել լամինար հոսքով օդափոխվող վիրահատարանում Պիտի ունենա տեսախցիկով և մոնիտորով համալրելու հնարավորություն Ոչ պակաս, քան 2 ստերիլ բռնակի առկայություն՝ գմբեթի կարգավորման համար Ոչ պակաս, քան 12 ամսյա երաշխիքային սպասարկում Ապրանքի արժեքի մեջ հաշվարկված են մոնտաժման, կարգաբերման և ուսուցման աշխատանքների կատարումը Որակի վկայագրեր CE, ISO 13485 կամ համարժեք Ապրանքը պիտի լինի նոր, չօգտագործված | հատ |  |  | 2 |  |  |

| ԳՆՈՐԴ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Հավելված N 2

«         »              2019թ. կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |
| --- |
| Չ/Հ | միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** |
|  |  |  | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1 | 33161270 | Նեյրոնավիգատոր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33111180 | Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33111460 | Համակարգչային տոմոգրաֆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 38511210 | Բինոկուլյառ նեյրովիրաբուժական մանրադիտակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33161200 | Նեյրոէնդոսկոպիկ սարքավորում գլխուղեղի և ողնուղեղի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33111100 | Շարժական ռենտգեն համակարգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33111360 | Ուլտրաձայնային արտածծիչ համակարգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 33171700 | Անզգայացման սարքավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 33111100 | Ուլտրաձայնային սարքավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 33191100 | Ցածր ջերմաստիճանային ստերիլիզացիոն համակարգ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 33191100 | Ցածր ջերմաստիճանային (Օքսիրան (C2H4O) գազով) մանրէազերծիչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 33191110 | Ավտոկլավ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 33191220 | նյարդավիրաբուժական բազմաֆունկցիոնալ սեղան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 33161100 | Էլեկտրովիրահատական սարք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 33141224 | Նյարդավիրաբուժական գործիքների հավաքածու 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 33141224 | Նյարդավիրաբուժական գործիքների հավաքածու 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 33141224 | Նյարդավիրաբուժական գործիքների հավաքածու 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 33141211 | Ներվիրահատական նեյրոֆիզիոլոգիական մոնիտորինգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 33161180 | Գլխի լուսատու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 33141211 | Բինոկուլյար ակնոց-խոշորացույց |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 31521510 | վիրահատական լուսատուներ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 31521510 | վիրահատական լուսատուներ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս:

| ԳՆՈՐԴ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Հավելված N 3

«         »              20  թ. կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

| Պայմանագրի կողմ ___________________________ ___________________________ գտնվելու վայրը ______________ հհ _________________________ հվհհ _______________________ | Պատվիրատու _____________________________ _____________________________ գտնվելու վայրը _________________ հհ____________________________ հվհհ___________________________ |
| --- | --- |

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ

ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«      » «              »  20    թ.

Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` ____________________________________________________________________________________________

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` «____» «__________________» 20 թ.

Պայմանագրի համարը`    __________

Պատվիրատուն  և  Պայմանագրի կողմը՝  հիմք  ընդունելով  պայմանագրի  կատարման  վերաբերյալ      «       »      «                      »  20     թ. դուրս գրված N ___   հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը  մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

| N | Մատակարարված ապրանքների |
| --- | --- |
|  | անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը | կատարման ժամկետը | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
|  |  |  | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի |  |  |

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

| Ապրանքը հանձնեց | Ապրանքը ընդունեց |
| --- | --- |
| ___________________________ ստորագրություն | ___________________________ ստորագրություն |
| ___________________________ ազգանուն, անուն | ___________________________ ազգանուն, անուն |
| Կ.Տ. | Կ.Տ. |

Հավելված 3.1

«         »              20  թ. կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ    N

պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ 		        -ի (այսուհետ` Գնորդ) և

Գնորդի անվանումը     				            Վաճառողի անվանումը

(այսուհետ` Վաճառող) միջև 20     թ. 				 -ին կնքված N

պայմանագրի կնքման ամսաթիվը			      պայմանագրի համարը

պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը  20  թ. 			-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

| Ապրանքի |
| --- |
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը (փաստացի) |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

| Հանձնեց | Ընդունեց |
| --- | --- |

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ`

| ___________________________ ազգանուն, անուն | ___________________________ ազգանուն, անուն |
| --- | --- |
| ___________________________ Ստորագրություն | ___________________________ ստորագրություն |

Հավելված 5

«ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1» ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման"

կարգի 43-րդ կետի 3-րդ մասով նախատեսված տվյալների ճշտման մասին

-ի կարիքների համար կազմակերպված

պատվիրատուի անվանումը	                                  ընթացակարգի ծածկագիրը

ծածկագրով գնման ընթացակարգի  գնահատող հանձնաժողովի 20        թվականի                 -ի N           որոշմամբ 1-ին  տեղ է զբաղեցրել ներքոհիշյալ մասնակիցը (մասնակիցները)`

| N | Մասնակցի |
| --- | --- |
|  | անվանումը | հարկ վճարողի հաշվառման համարը | հայտը ներկայացվելու ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը |

Խնդրում ենք ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 44-րդ կետով սահմանված ժամկետում տրամադրել տեղեկատվություն 1-ին տեղը զբաղեցրած մասնակցի` նույն կարգի 43-րդ կետի 3-րդ մասով նախատեսված տվյալների վերաբերյալ:

ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար

ընթացակարգի ծածկագիրը                                                                                                      անունը, ազգանունը					    ստորագրություն

20   թ.

Հավելված 6

«ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1» ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման"

կարգի 43-րդ կետի 3-րդ մասով նախատեսված հարցման մասին

| Ընթացակարգի ծածկագիրը | Պատվիրատուի անվանումը | Մասնակցի |
| --- | --- | --- |
|  |  | անվանումը | հարկ վճարողի հաշվառման համարը | հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ժամկետանց հարկային պարտավորությունների գումարի չափը/ՀՀ դրամ | հայտը ներկայացվելուն նախորդող երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը/ՀՀ դրամ |
|  |  |  |  |  | 20..թ. | 20..թ. | 20..թ. | Ընդամենը |

Տեղեկատվությունը տրվել է 					 վարչության աշխատակից 				-ի կողմից

վարչության անվանումը						     անունը, ազգանունը					ստորագրություն

Հավելված 7

«ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1» ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան						                         «         » 			 20   թ.**

, ի դեմս Ընկերության տնօրեն

Ընկերության անվանումը					    Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

- Համաձայնության առարկան

  - Ընկերությունը մասնակցում է Առողջապահության նախարարության (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված` ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

  - Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

  - Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի /այսուհետ` Պահանջագիր/ ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն  համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված  «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը` /այսուհետ` Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար` Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից  գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ)  Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

  - Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

  - Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

  - Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

  - Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

  - Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

- Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև __.__.20__թ.։

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով`

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`

ընկերության անվանումը

ընկերության հասցեն

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի

| 1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ37 |
| --- |
| 2. Թիվ |
| 3. Ներկայացման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |
| 4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն ` |
| 5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն ( բանկ)` |
| 6. Վճարողի հաշվի համարը` |
| 7. Վճարողի ՀՎՀՀ` |
| 8. Վճարողի ՀԾՀ` |
| 9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն` Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն |
| 10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում) |
| 11. Շահառուի ՀՎՀՀ` 02507171 |
| 12.Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)` Կենտրոնական գանձապետարան |
| 13.Շահառուի հաշվի համարը (հշ.N) 900008000474 |
| 14.Գումարը (թվերով և բառերով)` |
| 15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում) |
| 16.Արժույթը (բառերով և կոդով)` |
| 17.Գործարքի (վճարման) նպատակը` պայմանագրի կատարման ապահովման համար |
| 18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)` |
| 19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում> |
| 20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ |
| 22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /____________________/ /____________________/ 22.բ. Կ.Տ. | 21.ա. Վճարողի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ 21.բ. Կ.Տ. |
| 24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /____________________/ /ստորագրություն/ | 23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /____________________/ /ստորագրություն/ |
| 24.բ. Կ.Տ. 24.գ "___" ___ 20___ թ. | 23.բ. Կ.Տ. 23.գ.Կատարման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |

37 Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման ուղեցույցը

| Հ/Հ | <<Վճարման պահանջագիր>> փաստաթղթի վավերապայմանները | Նշված դաշտի/ վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում | Վավերապայմանի լրացման պահանջը (գնումների գործընթացի հետ կապված) | Վավերապայմանը լրացնող կողմը` շահառուն կամ վճարողը (գնումների գործընթացի հետ կապված) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Փաստաթղթի անվանումը | պարտադիր | պարտադիր | Փաստաթղթի վրա նախապես լրացված է <Վճարման պահանջագիր> |
|  | վճարման պահանջագրի համարը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս |
|  | ներկայացման ամսաթիվը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը: |
|  | Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության: Լրացվում է վճարողի կողմից | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 5. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (վճարողի բանկը) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 6. | վճարողի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 7. | վճարողի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 8. | վճարողի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 9. | շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անվանումը: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 10. | շահառուի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր (գնումների հետ կապված գործընթացում չի լրացվում) | (չի լրացվում) |
| 11. | շահառուի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 12. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը | պարտադիր | պարտադիր | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 13. | շահառուի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուի այն բանկային (գանձապետական) հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 14. | գումարը (թվերով և բառերով) | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 15. | Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) | պարտադիր | ոչ պարտադիր (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը գնումների հետ կապված չի կիրառվում) | (չի լրացվում եւ չի կիրառվում) |
| 16. | արժույթը (բառերով և կոդով) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 17. | գործարքի նպատակը | պարտադիր | Պարտադիր լրացվում է «պայմանագրի կատարման ապահովման համար» բառերը | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 18. | Վճարման կատարման հիմքերը՝ | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը, գնման ընթացակարգի ծածկագիրը ըստ տուժանքի մասին համաձայնագրի, | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 19. | Վճարման պայմանները՝ | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է <ակցեպտավորված վճարում> բառերը, որը նշանակում է որ վճարողը ստորագրելով պահանջագիրը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից |
| 20. | առդիր էջերի քանակը | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին (վճարողի բանկին) Եթ ե լրացվել է <Վճարման կատարման հիմքեր> դաշտը ապա այս տվյալը պարտադիր լրացվում է: | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 21.ա. | վճարողի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր այս դաշտը լրացվում է վճարողի կողմից պահանջագրի ներկայացման դեպքում: Ընդ որում եթե Վճարման պայմաններ դաշտում նշված է <ակցեպտավորված վճարում> ապա վճարողը ստորագրելով՝ նախապես համաձայնվում նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար: Վճարողի կողմից էլեկտրոնային եղանակով պահանջագրի ներկայացման դեպքում այս դաշտում դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը: | ստորագրվում է վճարողի կողմից կամ դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը |
| 21.բ. | վճարողի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում, երբ վճարողը պահանջագիրը ներկայացնում է թղթային եղանակով | կնքվում է վճարողի կողմից թղթային եղանակով ներկայացնելիս |
| 22.ա. | շահառուի ստորագրությունը | պարտադիր | Պարտադիր՝ լրացվում է բանկ ներկայացնելիս | ստորագրվում է շահառուի կողմից |
| 22.բ. | շահառուի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում | կնքվում է շահառուի կողմից թղթային եղանակով բանկ ներկայացնելիս |
| 23.ա. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.բ. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.գ | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | պարտադիր | պարտադիր վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն |  |
| 24.ա. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը ներկայացվելու դեպքում, որտեղ աշխատակցի ստորագրությունը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.բ. | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ դրոշմակնիքը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.գ | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ սույն տվյալները դրվում են թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |

# Footnotes

Համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցելու դեպքում հայտում ներառվող` մասնակցի կողմից հաստատվող փաստաթղթերը պետք է հաստատված լինեն կոնսորցիումի բոլոր անդամների կողմից, բացառությամբ որակավորման չափանիշներին վերաբերող փաստաթղթերի, որոնք հաստատվում են կոնսորցիումի առանձին անդամների կողմից` համաձայն կոնսորցիումի պայմանագրով տվյալ անդամի ստանձնած պարտավորության:

** Սույն ենթակետում նշված անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում է մասնակցի գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամների տվյալները:

**եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում։

29 Եթե Վաճառողի կողմից գնային առաջարկը ներկայացվել է առանց ԱԱՀ-ի, ապա պայմանագիրը կնքելիս «ներառյալ ԱԱՀ-ն» բառերը հանվում են:

32 Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

34 Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով:

35 Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

36 Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է` վերջինից հանելով 3-րդ նախադասությունը, իսկ 4-րդ նախադասությունը խմբագրվում է` «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա: