## Բացատրագիր (hidden)
´ ³ ó ³ ï ñ ³ · Ç ñ
Ն³Ë³Ñ³ßÇíÁ Ï³½Ùí³Í ¿
ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·Ý»ñáí :
ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³ßí³Í ¿ Áëï ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ï³ñ·Ç , ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý 15.02.2008 Ã.ÃÇí 05-Ü Ññ³Ù³ÝÇ
àõÕÕ³ÏÇ Í³Ëë»ñÇ íñ³ Ñ³ßí³ñÏí³Í »Ýª
ì»ñ³¹Çñ Í³Ëë»ñ áõÕÕ³ÏÇ Í³Ëë»ñÇ ·áõÙ³ñÇó(³é³Ýó ².².Ð.)
Þ³ÑáõÛÃÁ µáÉáñ Í³Ëë»ñÇ ·áõÙ³ñÇó ( Ó ². ². Ð. )
ÜÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ µ³½Ù³å³ïÏí³Í »Ý Ñ»ï»íÛ³É ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñáí .
ÜÛáõÃ»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý, (ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ) Í³Ëë»ñ
Ü³Ë³Ñ³ßíáõÙ ãÑ³ßí³ñÏíáÕ , áã ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ
ä³Ñ»ëï³íáñÙ³Ý ¨ ÝÛáõÃ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý Í³Ëë»ñ
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝáõÙ ½µ³Õí³Í µ³ÝíáñÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ (³Ùë»Ï³Ý) ³ßË³ï³í³ñÓÁ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ - (¹ñ³Ù )
²í»É³óí³Í ²ñÅ»ùÇ Ð³ñÏÁ
²ßË³ï³í³ñÓÇ Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ »ÉÝ»Éáí 1984Ã. ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ³ßË³ï³ï³ñáõÃÛáõÝÇó ÏÇñ³é»Éáí Ýñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ»ï»íÛ³É ÇÝ¹»ùëÁª
Ø»ù»Ý³Ý»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ »ÉÝ»Éáí 1984Ã. ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ Í³ËëÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ÏÇñ³ñ»Éáí Ýñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ»ï»íÛ³É ÇÝ¹»ùëÁª
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý հատուկ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ գործակիցներ
աշխատատարություն
մեքենքների շահագործում

## Բլանկ (hidden)
ՀԱՇՎԱՐԿ ԹԻՎ
Ð/Ð | ²ßË-ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ßÇýñÁ | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | ÙÇ³í | ø³Ý³Ï | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ | [5 empty] | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ
[5 empty] | ²ßË³ï³-ï³ñáõÃÛáõÝ | ²ßË³ï³- í³ñÓ | Ø»ù»Ý³Ý»ñÇ ß³Ñ³ -·áñÍáõÙ |  | ÜÛáõÃ | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
|  |  | â³÷. |  | Ù/ Å³Ù | Ñ³½. ¹ñ³Ù | éáõµ. | Ñ³½. ¹ñ³Ù | Ñ³½. ¹ñ³Ù | Ñ³½. ¹ñ³Ù | Ñ³½. ¹ñ³Ù
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

## 1-1
Системы вентиляции и кондиционирования Национальной картинной галереи
Смета N 8
Электрическая часть систем ввода и вывода, чиллера и теплового узла
Основание: смета
Сметная стоимость 72782,93 тыс.драм Имущество N 5285-19-Հ1
N п/п | Шифр работ и расходов | Наименования работ и расходов | ед. | Количество |  | Стоимость единицы | [5 empty] | Итого
[6 empty] | Заработная плата (84г.) | Заработная плата | Эксплуатация машин |  | Материал | Всего
|  |  | Ед. |  |  | руб. | тыс. драм | руб | тыс. драм | тыс. драм | тыс. драм | тыс. драм
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | СКЦЭ-84 2-885 прим. | Главный распределительный щит с автоматическими выключателями 600 и 1000А | шт |  | 1 | 13.5 | 22.3175 | 0.87 | 2.3771 | 741.24 | 765.9346 | 765.9346 | 13.5 | 0.87 | 741.24
|  | *Главный распределительный щит 800*600*2000 | шт | 1 | 1 | 10: 741.24 |  |  |  | 741.24
2 | СКЦЭ-84 2-929 прим. | Силовой щит с выключателем номинального тока 500А, с выходным 250А и 2-мя 125А выходными автоматическими выключателями | шт |  | 1 | 12.05 | 19.9205 | 0.87 | 2.3771 | 426 | 448.2976 | 448.2976 | 12.05 | 0.87 | 426
|  | *Силовой щит 700*400*2000 | шт | 1 | 1 | 10: 426 |  |  |  | 426
3 | СКЦЭ-84 2 2-929 прим. | Силовой щит с выключателем номинального тока 1000А, с выходным 400А и 2-мя 250А выходными автоматическими выключателями | шт |  | 1 | 12.05 | 19.9205 | 0.87 | 2.3771 | 528.24 | 550.5376 | 550.5376 | 12.05 | 0.87 | 528.24
|  | *Силовой щит 700*400*2000 | шт | 1 | 1 | 10: 528.24 |  |  |  | 528.24
4 | СКЦЭ-84 2 2-929 прим. | Силовой щит с выключателем номинального тока 630А, с выходным 250А и 2-мя 160А выходными автоматическими выключателями | шт |  | 1 | 12.05 | 19.9205 | 0.87 | 2.3771 | 374.88 | 397.1776 | 397.1776 | 12.05 | 0.87 | 374.88
|  | *Силовой щит 700*400*2000 | шт | 1 | 1 | 10: 374.88 |  |  |  | 374.88
5 | СКЦЭ-84 2 2-929 прим. | Силовой щит, укомплектованный модульными контактами и автоматическими выключателями | шт |  | 1 | 12.05 | 19.9205 | 0.87 | 2.3771 | 127.8 | 150.0976 | 150.0976 | 12.05 | 0.87 | 127.8
|  | *Силовой щит 800*600*2000 | шт | 1 | 1 | 10: 127.8 |  |  |  | 127.8
6 | Ս8-525-2 | Однополюсный, двухполюсный, трехполюсный автоматический выключатель на конструкциях, стенах или колоннах, ток до 63А (32А трехфазный) | шт |  | 1 | 1.04 | 1.7193 | 0.06 | 0.16394 | 0 | 1.8832 | 1.8832 | 1.04 | 0.06 | 0
7 | Ս8-525-1 | Однополюсный, двухполюсный, трехполюсный автоматический выключатель на конструкциях, стенах или колоннах, ток до 25А (10А трехфазный) | шт |  | 1 | 0.9 | 1.4878 | 0.05 | 0.13662 | 0 | 1.6245 | 1.6245 | 0.9 | 0.05 | 0
8 | Ս8-525-1 | Однополюсный, двухполюсный, трехполюсный автоматический выключатель на конструкциях, стенах или колоннах, ток до 25А (2А однофазный) | шт |  | 2 | 0.9 | 1.4878 | 0.05 | 0.13662 | 0 | 1.6245 | 3.2489 | 1.8 | 0.1 | 0
9 | Ս8-525-1 | Однополюсный, двухполюсный, трехполюсный автоматический выключатель на конструкциях, стенах или колоннах, ток до 25А (4А однофазный) | шт |  | 2 | 0.9 | 1.4878 | 0.05 | 0.13662 | 0 | 1.6245 | 3.2489 | 1.8 | 0.1 | 0
10 | Ս8-525-1 | Однополюсный, двухполюсный, трехполюсный автоматический выключатель на конструкциях, стенах или колоннах, ток до 25А (10А трехфазный) | шт |  | 1 | 0.9 | 1.4878 | 0.05 | 0.13662 | 0 | 1.6245 | 1.6245 | 0.9 | 0.05 | 0
11 | Ս8-525-1 | Однополюсный, двухполюсный, трехполюсный автоматический выключатель на конструкциях, стенах или колоннах, ток до 25А (6А трехфазный) | шт |  | 2 | 0.9 | 1.4878 | 0.05 | 0.13662 | 0 | 1.6245 | 3.2489 | 1.8 | 0.1 | 0
12 | Ս8-574-39 | Контактор ток 16А 3ֆ | шт |  | 2 | 0.79 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 2.612 | 1.58 | 0 | 0
13 | Ս8-574-39 | Контактор ток 10А 1ֆ | шт |  | 4 | 0.79 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 5.224 | 3.16 | 0 | 0
14 | Ս8-574-39 | Контактор ток 10А 3ֆ | шт |  | 1 | 0.79 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 1.306 | 0.79 | 0 | 0
15 | Ս8-525-1 | Однополюсный, двухполюсный, трехполюсный автоматический выключатель на конструкциях, стенах или колоннах, ток до 25А (6А трехфазный) | шт |  | 9 | 0.9 | 1.4878 | 0.05 | 0.13662 | 1.704 | 3.3285 | 29.9561 | 8.1 | 0.45 | 15.336
|  | *Автоматический выключатель 6А | шт | 1 | 9 | 10: 1.704 |  |  |  | 15.336
16 | Ս8-531-13 | Магнитный пускатель, ток до 25А | шт |  | 9 | 2.06 | 3.4055 | 0.1 | 0.27323 | 9.585 | 13.2637 | 119.3735 | 18.54 | 0.9 | 86.265
|  | *Магнитный пускатель 16А | шт | 1 | 9 | 10: 9.585 |  |  |  | 86.265
17 | Ս8-526-1 | Пластмассовый ящик | шт |  | 2 | 1.45 | 2.3971 | 0.09 | 0.24591 | 5.325 | 7.968 | 15.936 | 2.9 | 0.18 | 10.65
|  | Пластмассовый ящик 300*200мм | шт | 1 | 2 | 10: 5.325
18 | Ս8-146-1 | Монтаж медного кабеля со стеной 1*240 | 100м |  | 6 | 18.2 | 30.0873 | 12.7 | 34.7005 | 1065 | 1129.7878 | 6778.7268 | 109.2 | 76.2 | 6390
|  | *Медный кабель 1*240 | м | 100 | 600 | 10: 10.65
19 | Ս8-146-1 | Монтаж медного кабеля со стеной 1*185 | 100м |  | 8 | 18.2 | 30.0873 | 12.7 | 34.7005 | 852 | 916.7878 | 7334.3024 | 145.6 | 101.6 | 6816
|  | *Медный кабель 1*185 | м | 100 | 800 | 10: 8.52
20 | Ս8-146-1 | Монтаж медного кабеля со стеной 1*150 | 100м |  | 8.8 | 18.2 | 30.0873 | 12.7 | 34.7005 | 639 | 703.7878 | 6193.3326 | 160.16 | 111.76 | 5623.2
|  | *Медный кабель 1*150 | м | 100 | 880 | 10: 6.39
21 | Ս8-146-1 | Монтаж медного кабеля со стеной 1*120 | 100м |  | 8.4 | 18.2 | 30.0873 | 12.7 | 34.7005 | 546.7 | 611.4878 | 5136.4975 | 152.88 | 106.68 | 4592.28
|  | *Медный кабель 1*120 | м | 100 | 840 | 10: 5.467
22 | Ս8-146-1 | Монтаж медного кабеля со стеной 1*95 | 100м |  | 1.22 | 18.2 | 30.0873 | 12.7 | 34.7005 | 404.7 | 469.4878 | 572.7751 | 22.204 | 15.494 | 493.734
|  | *Медный кабель 1*95 | м | 100 | 122 | 10: 4.047
23 | Ս8-146-1 | Монтаж медного кабеля со стеной 1*50 | 100м |  | 2.1 | 18.2 | 30.0873 | 12.7 | 34.7005 | 213 | 277.7878 | 583.3544 | 38.22 | 26.67 | 447.3
|  | *Медный кабель 1*50 | м | 100 | 210 | 10: 2.13
24 | Ս8-146-1 | Монтаж медного кабеля со стеной 1*70 | 100м |  | 4.1 | 18.2 | 30.0873 | 12.7 | 34.7005 | 298.2 | 362.9878 | 1488.25 | 74.62 | 52.07 | 1222.62
|  | *Медный кабель 1*70 | м | 100 | 410 | 10: 2.982
25 | Ս8-148-9 | Монтаж медного кабеля с металлическими конструкциями 2*1 | 100м |  | 22.05 | 8.62 | 14.2502 | 0.48 | 1.3115 | 17 | 32.5617 | 717.9847 | 190.071 | 10.584 | 374.85
|  | *Медный кабель 2*1 | м | 100 | 2205 | 10: 0.17
26 | Ս8-148-9 | Монтаж медного кабеля с металлическими конструкциями 2*1,5 | 100м |  | 0.2 | 8.62 | 14.2502 | 0.48 | 1.3115 | 10.6 | 26.1617 | 5.2323 | 1.724 | 0.096 | 2.12
|  | *Медный кабель 2*1,5 | м | 100 | 20 | 10: 0.106
27 | Ս8-148-9 | Монтаж медного кабеля с металлическими конструкциями 3*1 | 100м |  | 16.45 | 8.62 | 14.2502 | 0.48 | 1.3115 | 21.3 | 36.8617 | 606.3744 | 141.799 | 7.896 | 350.385
|  | *Медный кабель 3*1 | м | 100 | 1645 | 10: 0.213
28 | Ս8-148-9 | Монтаж медного кабеля с металлическими конструкциями 3*1,5 | 100м |  | 2.2 | 8.62 | 14.2502 | 0.48 | 1.3115 | 27 | 42.5617 | 93.6357 | 18.964 | 1.056 | 59.4
|  | *Медный кабель 3*1,5 | м | 100 | 220 | 10: 0.27
29 | Ս8-146-1 | Монтаж медного кабеля с металлическими конструкциями 4*1,5 | 100м |  | 0.15 | 8.62 | 14.2502 | 0.48 | 1.3115 | 35.5 | 51.0617 | 7.6592 | 1.293 | 0.072 | 5.325
|  | *Медный кабель 4*1,5 | м | 100 | 15 | 10: 0.355
30 | Ս8-146-1 | Монтаж медного кабеля со стеной 4*10 | 100м |  | 0.6 | 18.2 | 30.0873 | 12.7 | 34.7005 | 177.5 | 242.2878 | 145.3727 | 10.92 | 7.62 | 106.5
|  | *Медный кабель 4*10 | м | 100 | 60 | 10: 1.775
31 | Ս8-146-1 | Монтаж медного кабеля со стеной 4*16 | 100м |  | 6.2 | 18.2 | 30.0873 | 12.7 | 34.7005 | 299.1 | 363.8878 | 2256.1043 | 112.84 | 78.74 | 1854.42
|  | *Медный кабель 4*16 | м | 100 | 620 | 10: 2.991
32 | Ս8-148-1 | Монтаж медного кабеля с металлическими конструкциями 4*2,5 | 100м |  | 0.15 | 8.62 | 14.2502 | 0.48 | 1.3115 | 56.8 | 72.3617 | 10.8542 | 1.293 | 0.072 | 8.52
|  | *Медный кабель 4*2,5 | м | 100 | 15 | 10: 0.568
33 | Ս8-148-1 | Монтаж медного кабеля с металлическими конструкциями 4*4 | 100м |  | 1.2 | 8.62 | 14.2502 | 0.48 | 1.3115 | 78.1 | 93.6617 | 112.394 | 10.344 | 0.576 | 93.72
|  | *Медный кабель 4*4 | м | 100 | 120 | 10: 0.781
34 | Ս8-146-1 | Монтаж медного кабеля со стеной 4*6 | 100м |  | 1.4 | 18.2 | 30.0873 | 12.7 | 34.7005 | 106.5 | 171.2878 | 239.8029 | 25.48 | 17.78 | 149.1
|  | *Медный кабель 4*6 | м | 100 | 140 | 10: 1.065
35 | Ս8-148-1 | Монтаж медного кабеля с металлическими конструкциями 5*1,5 | 100м |  | 1.2 | 8.62 | 14.2502 | 0.48 | 1.3115 | 46.2 | 61.7617 | 74.114 | 10.344 | 0.576 | 55.44
|  | *Медный кабель 5*1,5 | м | 100 | 120 | 10: 0.462
36 | Ս8-148-1 | Монтаж медного кабеля с металлическими конструкциями 5*2,5 | 100м |  | 0.6 | 8.62 | 14.2502 | 0.48 | 1.3115 | 71 | 86.5617 | 51.937 | 5.172 | 0.288 | 42.6
|  | *Медный кабель 5*2,5 | м | 100 | 60 | 10: 0.71
37 | Ս8-148-1 | Монтаж медного кабеля с металлическими конструкциями 5*4 | 100м |  | 0.7 | 8.62 | 14.2502 | 0.48 | 1.3115 | 106.5 | 122.0617 | 85.4432 | 6.034 | 0.336 | 74.55
|  | *Медный кабель 5*4 | м | 100 | 70 | 10: 1.065
38 | Ս8-148-1 | Монтаж медного кабеля с металлическими конструкциями 3*1 | 100м |  | 5.7 | 8.62 | 14.2502 | 0.48 | 1.3115 | 28.4 | 43.9617 | 250.5815 | 49.134 | 2.736 | 161.88
|  | *Медный кабель 3*1--- | м | 100 | 570 | 10: 0.284
39 | Ս8-146-1 | Монтаж медного кабеля со стеной 8*1 | 100м |  | 0.8 | 0.7 | 1.1572 | 12.7 | 34.7005 | 63.9 | 99.7577 | 79.8061 | 0.56 | 10.16 | 51.12
|  | *Медный кабель 8*1 | м | 100 | 80 | 10: 0.639
40 | Ս8-153-24 прим. | Крепление кабеля пластмассовым изолятором напряжение до 10кв, до 240кв.мм | шт |  | 20 | 0.58 | 0.95883 | 0 | 0 | 1.704 | 2.6628 | 53.2565 | 11.6 | 0 | 34.08
|  | *Кабельные наконечники 240кв.мм | шт | 1 | 20 | 10: 1.704
41 | Ս8-153-24 прим. | Крепление кабеля пластмассовым изолятором напряжение до 10кв, до 240кв.мм | шт |  | 20 | 0.58 | 0.95883 | 0 | 0 | 1.278 | 2.2368 | 44.7365 | 11.6 | 0 | 25.56
|  | *Кабельные наконечники 185кв.мм | шт | 1 | 20 | 10: 1.278
42 | Ս8-153-24 прим. | Крепление кабеля пластмассовым изолятором напряжение до 10кв, до 240кв.мм | шт |  | 10 | 0.58 | 0.95883 | 0 | 0 | 0.71 | 1.6688 | 16.6883 | 5.8 | 0 | 7.1
|  | *Кабельные наконечники 150кв.мм | шт | 1 | 10 | 10: 0.71
43 | Ս8-153-23 прим. | Крепление кабеля пластмассовым изолятором напряжение до 10кв, до 120кв.мм | шт |  | 48 | 0.5 | 0.82658 | 0 | 0 | 0.596 | 1.4226 | 68.2836 | 24 | 0 | 28.608
|  | *Кабельные наконечники 120кв.мм | шт | 1 | 48 | 10: 0.596
44 | Ս8-153-23 прим. | Крепление кабеля пластмассовым изолятором напряжение до 10кв, до 120кв.мм | шт |  | 46 | 0.5 | 0.82658 | 0 | 0 | 0.568 | 1.3946 | 64.1505 | 23 | 0 | 26.128
|  | *Кабельные наконечники 70кв.мм | шт | 1 | 46 | 10: 0.568
45 | Ս8-153-23 прим. | Крепление кабеля пластмассовым изолятором напряжение до 10кв, до 120кв.мм | шт |  | 32 | 0.5 | 0.82658 | 0 | 0 | 0.32 | 1.1466 | 36.6904 | 16 | 0 | 10.24
|  | *Кабельные наконечники 50кв.мм | шт | 1 | 32 | 10: 0.32
46 | Ս8-153-23 прим. | Крепление кабеля пластмассовым изолятором напряжение до 10кв, до 120кв.мм | шт |  | 180 | 0.5 | 0.82658 | 0 | 0 | 0.17 | 0.99658 | 179.3835 | 90 | 0 | 30.6
|  | *Кабельные наконечники разные | шт | 1 | 180 | 10: 0.17
47 | Ժ11-273 | Кабелевод на силовом щите | 100м |  | 0.08 | 8.1 | 13.3905 | 0.2 | 0.54646 | 76.7 | 90.637 | 7.251 | 0.648 | 0.016 | 6.136
|  | Кабелевод 60*35 | м | 100 | 8 | 10: 0.767
48 | Ս8-406-12 прим. | Пластмассовая обернутая труба 16мм | 100м |  | 0.04 | 19 | 31.4099 | 14.2 | 38.7989 | 51.1 | 121.3088 | 4.8524 | 0.76 | 0.568 | 2.044
|  | *Пластмассовая обернутая труба 16мм | м | 100 | 4 | 10: 0.511
49 | Ս8-398-1 | Монтаж оцинкованного кабелевода | 100м |  | 1.77 | 11.7 | 19.3419 | 70.6 | 192.9018 | 138.4 | 350.6436 | 620.6393 | 20.709 | 124.962 | 244.968
|  | *Оцинкованный кабелевод 100/40 | м | 100 | 177 | 10: 1.384
50 | Ս8-398-1 | Монтаж оцинкованного кабелевода | 100м |  | 7.5 | 11.7 | 19.3419 | 70.6 | 192.9018 | 228.6 | 440.8436 | 3306.3274 | 87.75 | 529.5 | 1714.5
|  | *Оцинкованный кабелевод 200/40 | м | 100 | 750 | 10: 2.286
51 |  | Материалы, необходимые для соединения кабелеводов |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.096 | 578.096 | 578.096 | 0 | 0 | 578.096
|  | *Фитинг оцинкованного кабелевода | шт | 524 | 524 | 10: 0.248
|  | *Труба омеговидная (рейка) Unistat | м | 190 | 190 | 10: 2.023
|  | *Болт M6 | шт | 2362 | 2362 | 10: 0.016
|  | *Гайка M6 | шт | 2362 | 2362 | 10: 0.011
52 | Ս8-408-1прим. | Пластмассовый шланг, диаметр 20мм, со стальными конструкциями | 100м |  | 0.5 | 9.26 | 15.3082 | 7.54 | 20.6017 | 14.2 | 50.1099 | 25.0549 | 4.63 | 3.77 | 7.1
|  | *Пластмассовый шланг, диаметр 20мм | м | 100 | 50 | 10: 0.142
53 | Ս8-408-1прим. | Пластмассовый шланг, диаметр 32мм, со стальными конструкциями | 100м |  | 0.3 | 9.26 | 15.3082 | 7.54 | 20.6017 | 32 | 67.9099 | 20.373 | 2.778 | 2.262 | 9.6
|  | *Пластмассовый шланг, диаметр 32мм | м | 100 | 30 | 10: 0.32
54 | Ս8-593-1 | Светильники на щите | 100шт |  | 0.07 | 31.9 | 52.7355 | 51.8 | 141.5342 | 29.8 | 224.0697 | 15.6849 | 2.233 | 3.626 | 2.086
|  | *Светильник | шт | 100 | 7 | 10: 0.298
55 |  | Материалы, необходимые для соединения кабелеводов |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 0 | 0 | 11.84
|  | *Гланд разных размеров G 16-21 | шт | 14 | 14 | 10: 0.426
|  | *Дин стержень | шт | 2 | 2 | 10: 0.852
|  | *Выключатель | шт | 7 | 7 | 10: 0.596
56 |  | Материалы для монтажа электрической части оборудований ввода и вывода, чиллера и теплового узла |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.81 | 900.81 | 900.81 | 0 | 0 | 900.81
|  | *Обвязка разных размеров | короб | 200 | 200 | 10: 1.186
|  | *Вязальная проволока | кг | 32 | 32 | 10: 0.511
|  | *Дюбель с обвязкой | шт | 2800 | 2800 | 10: 0.028
|  | *Металлический дюбель M10 | шт | 150 | 150 | 10: 0.099
|  | *Металлический дюбель M8(1) | шт | 1200 | 1200 | 10: 0.057
|  | *Металлический дюбель M8 | шт | 532 | 532 | 10: 0.128
|  | *Термокембрик разное | м | 102 | 102 | 10: 0.426
|  | *Самосверлящий винт | короб | 12 | 12 | 10: 4.615
|  | *Самосверлящий винт кровельный | шт | 1040 | 1040 | 10: 0.009
|  | *Автоматный наконечник | шт | 182 | 182 | 10: 0.128
|  | Болт 30мм M 8 | шт | 740 | 740 | 10: 0.014
|  | *Гайка M 10 | шт | 300 | 300 | 10: 0.011
|  | *Гайка M 8 | шт | 3210 | 3210 | 10: 0.006
|  | *Изоляционная лента | шт | 320 | 320 | 10: 0.129
|  | *Резьбовой стержень M 8 | шт | 392 | 392 | 10: 0.497
|  | *Шайба 10/25 | шт | 600 | 600 | 10: 0.007
|  | *Шайба 8/25 | шт | 3200 | 3200 | 10: 0.004
| end | ВСЕГО |  |  |  | 12: 41279.9842 | 1695.374 | 1300.106 | 34924.971 | 2299.761 | * | *
В том числе
|  | Заработная плата |  |  |  | 12: 2802.7075
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 3552.3056
|  | Материалы |  |  |  | 12: 32625.21
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 2299.761
Сводный расчет (тыс. драм)
|  | Заработная плата |  |  |  | 12: 2802.7075
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 3552.3056
|  | Материалы с транспортными и складскими расходами |  |  |  | 12: 36940.2594
32625,21*1,0572*1,05*1,02
|  | Всего |  |  |  | 12: 43295.2726
|  | Накладные расходы 13,3% |  |  |  | 12: 5758.2713
|  | Всего |  |  |  | 12: 49053.5438
|  | Прибыль 11% |  |  |  | 12: 5395.8898
|  | Всего |  |  |  | 12: 54449.4337
|  | Временные строения 1% |  |  |  | 12: 544.4943
|  | Всего |  |  |  | 12: 54993.928
|  | Оборудование с транспортными и складскими расходами |  |  |  | 12: 2479.9335
2299,76*1,0572*1,02
|  | Всего |  |  |  | 12: 57473.8615
|  | Воздействие климатических условий 0,6% |  |  |  | 12: 329.9636
|  | Расходы на уборку территории и транспортировку стр. мусора |  |  |  | 12: 86.2108
после завершения работ -0,15%
|  | Всего |  |  |  | 12: 57890.0358
|  | Технический надзор 1,2% |  |  |  | 12: 663.8867
|  | Авторский надзор 0,6% |  |  |  | 12: 331.9433
|  | Всего |  |  |  | 12: 58885.8659
|  | Проектные работы |  |  |  | 12: 0
|  | Всего |  |  |  | 12: 58885.8659
|  | Непредусмотренные расходы 3% |  |  |  | 12: 1766.576
|  | Всего |  |  |  | 12: 60652.4419
|  | А. А. Г. 20% |  |  |  | 12: 12130.4884
|  | Всего по смете |  |  |  | 12: 72782.9302
| * | Примечание: Стоимость оборудования
|  | Составил: |  |  |  | 9: С. Афинян
|  | Проверил |  |  |  | 9: А. Акопян