ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2023 թվականի փետրվարի 28-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը ՄԿԻ-ԳՀԱՊՁԲ23/7

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանություն ինստիտուտ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կենցաղային տեխնիկայի, լաբորատոր սարքի, կահույքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՄԿԻ-ԳՀԱՊՁԲ23/7 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 25.02,2023թ և 27,02,2023թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 28.02.2023թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրումներ

- Ընդունել ի գիտություն, որ 25,02,2023թ (շաբաթ օր, ոչ աշխատանքային) և 27,02,2023թ -ին Gnumner@mb.sci.am էլեկտրոնային փոստի միջոցով  ստացվել է պարզաբանում պահանջ, որի բովանդակությունն է՝

1-9, 27  չափաբաժինների համար տեխնիկական բնութագրերը այնպես են

գրված, որ հնարավոր չէ   երկայացնել մեկ այլ ապրանք: Խնդրում ենք վերանայել

հրավերը  և  կատարաել  համապատասխան   շտկումները:

- 12-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում ցենտրիֆուգի համար պահանջվում է ավտորիզացիայի բազմաթիվ մակարդակներ, գաղտնաբառով պաշտպանություն, 97 ծրագրեր հիշողություն, թաչսկրին էկրան: Խնդրում ենք մասնագիտորեն հիմնավորել, թե ինչու այս պահանջները ընտրվել:

- Հրավերի պայմանագրի նախագծի Հավելված 1-ում Չափաբաժին 25- և 26-ի համար պահանջվող  քանակների ստուգման խնդրանք:

Պարզաբանումներ

- Պատասխան՝ Չափաբաժին 1-9 և 27-ի համար գրված տեխնիկական բնութագրերը գրվել են գիտական աշխատանքների կատարման համար ինդիվիդուալ առանձնահատկություններից ելնելով: Տեխնիկական բնութագիրը գրելիս ընտրվել է այնպիսի տարբերակ և նշել այդ տարբերակի տեխնիկական բնութագիրը, որը առավելագույնս է բավարարում պահանջվող գիտական փորձերը ստույգ և հնարավորինս ճշգրիտ կատարելու համար, բացի ադ նշված է, որ մասնակից ֆիրամաները կարող են ներկայացնել սարքերի համարժեք տարբերակ՝ առավելագույն շեղումը- 5%,  որը հնարավորություն կտա փորձերը կատարել լիարժեք:

- Սառեցվող ցենտրիֆուգը օգտագործվելու է Հակավիրուսային դեղամիջոցների հայտնաբերման լաբորատորիայում, որտեղ կան մարդու և կենդանիների վիրուսներ։ Ավտորիզացիայի և գաղտնաբառի պահաջնը անհրաժեշտ է բացառելու համար կողմնակի մարդկանց կողմից ցենտրիֆուգի օգտագործումը վիրուսաբանական լաբորատորիայում։ Թաչ սկրինի և ծրագրերի հիշողությունը անհրաժեշտ է որպեսզի մինիմալի հասցվի ցենտրիֆուգի հետ հպման/կոնտակտի հաճախությունը՝ բացառելու համար վիրուսների տարածումը սարքի մակերեսին:

- Պատասխան՝ Հրավերի պայմանագրի նախագծի հավելված 1-ի Չափաբաժին 25 և 26-ի քանակի չափը գրելիս,  տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպում և քանակի փոխարեն գրվել է ընդհանուր գումարը, ուստի անհրաժեշտություն կա կատարել շտկում, բայց քանի որ ՀՀ Գնումների մասին օրենքի 29-րդ հոդվածի 4-րդ կետը հնարավոր չէ պահպանել, ուստի հրավերը հայտարարել չկայացած: Հետագայում կհրապարակվի նոր հրավեր շտկված տարբերակով:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  ՄԿԻ-ԳՀԱՊՁԲ23/7 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Նարինե Հայրապետյանին:

Հեռախոս՝ 091-13-67-68, 095-51-52-70։

Էլեկոտրանային փոստ՝ gnumner@mb.sci.am։