**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին**

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

###  2020 թվականի սեպտեմբերի 7-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/126

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Աջափնյակ վարչական շրջանի հ. 46 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգը հ. 156 հիմնական դպրոցի համակարգից առանձնացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/126 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 ծավալաթերթ-նախահաշվում փոփոխություն՝ տեխնիկական վիրպակ գնահատող հանձնաժողովի անդամների կողմից:

Փոփոխության նկարագրություն: ծավալաթերթ-նախահաշվում ներկայացվող Ծավալաթերթ-նախահաշվում ներկայացվող 100 կՎտ Fondital Tahiti condensing line tech կաթսան փոխարինել 99 ԿՎտ պատից կախովի /Lamborgini TORO W 99 կամ համարժեքը/ մոդելի կաթսայով /ծավալաթերթը կցվում է:

 Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ս. Եղիազարյանին։

Հեռախոս՝ 011-514-194։

Էլ. փոստ՝ syuzanna.yeghiazaryan@yerevan.am։

**Պատվիրատու` Երևանի քաղաքապետարան**