ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2022թվականի օգոստոսի 12-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀՌ-ԳՀԱՇՁԲ-22/02

Հայաստանի Հանրային Ռադիոընկերություն ՓԲԸ կարիքների համար վերելակների տեղադրման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՌ-ԳՀԱՇՁԲ-22/02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1  տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցում նշվել է սխալ պարամետրեր պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից:

Փոփոխության նկարագրություն: վերելակի բեռնատարողության պարամետրի փոփոխություն

Սայլակով տեղաշարժողների ուղղահայաց տեղաշարժն ապահովվող վերելակ – շարժահարթակի տեղադրում .

Վերելակի տիպը – Անվասայլակների հարթակ վերելակ

Հարթակի ուղղահայաց շարժման արագությունը – 3-6 մ/ր

Բեռնատարողությունը –250 կգ

Հորանի չափսերը – լայնություն-1.5մ* խորություն-1.3մ

Հարթակի չափսերը   – լայնություն-1.2մ * խորություն-1.1մ

Կանգառների քանակը – 2 (1 հարկ)

Սարքավորման հզորությունը – առավելագույնը 3կՎտ

Ղեկավարման վահանակը շարժահարթակում, հասանելի սայլակով օգտվողին,

Դռնակի առկայություն շարժահարթակի վրա,

Դռնակի առկայություն վերին հարկի եզրային մասում ։

Փոփոխության հիմնավորում	              «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի 4-րդ կետ

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների      համակարգող՝ Ք․ Դարբինյանին։

Հեռախոս՝ 010552172/118  094-11-55-22

Էլ. փոստ՝ c.darbinyan@armradio.am։

Պատվիրատու` Հայաստանի Հանրային Ռադիոընկերություն ՓԲԸ

ОБЪЯВЛЕНИЕ:

внести изменения в приглашение

Текст объявления одобрен оценочной комиссией.

Опубликовано Решением № 2 от 12.08 2022 г.

Согласно статье 29 Закона РА «О закупках»

Код процедуры ՀՀՌ-ԳՀԱՇՁԲ-22/02

ЗАО «Общественная радиокомпания Армении» организовано с целью закупки работ по монтажу лифтов для нужд вы организовали комиссию по оценке процедуры закупки под кодом- ՀՀՌ-ԳՀԱՇՁԲ-22/02

Описание изменений: изменение настройки грузоподъемности

Установка лифта - эскалатора для обеспечения вертикального перемещения инвалидов-колясочников.

Тип подъемника – подъемник с платформой для инвалидных колясок.

Скорость вертикального перемещения платформы - 3-6 м/мин.

Грузоподъемность - 250 кг

Размеры колодца - ширина-1,5м*глубина-1,3м

Размеры площадки – ширина-1,2м * глубина-1,1м

Количество остановок - 2 (1 этаж)

Мощность оборудования – не более 3кВт

Панель управления на платформе, доступной для инвалидных колясок

Наличие двери на платформе,

Наличие двери в краю верхнего этажа

Обоснование изменения статьи 29, пункта 4 Закона РА "О закупках".

Для получения дополнительной информации, связанной с этим объявлением, вы можете связаться с координатором по закупкам К. Дарбинян

Телефон: 010552172/118  094-11-55-22

Эл. почта c.darbinyan@armradio.am։

Заказчик: ЗАО «Общественная радиокомпания Армении»