Неофициальный перевод с армянского

Утверждено под кодом

№047/GArm/26_5.4_025/21.01.26

Решением комиссии от 21.01.2026г.

ЗАО  «ГАЗПРОМ АРМЕНИЯ»

Документaция конкурентного отбора

(приглашение)

Приобретение работ по ремонту системы автоматического газового пожаротушения помещения серверной и помещения шкафов ПТК энергоблока Учреждения «Раздан-5» для нужд ЗАО «Газпром Армения»

Уважаемый участник, до подготовки и подачи заявки, просим:

а. тщательно рассмотреть документaцию конкурентного отбора, так как заявки, которые не будут соответствовать документации конкурентного отбора, подлежат отклонению,

б. предмет закупки осмотреть на месте его нахождения, получить необходимую информацию, относящуюся к подготовке заявки и подписанию контракта.

СОДЕРЖАНИЕ

Документация конкурентного отбора, объявленного для нужд ЗАО «Газпром Армения» для Приобретение работ по ремонту системы автоматического газового пожаротушения помещения серверной и помещения шкафов ПТК энергоблока Учреждения «Раздан-5»

ЧАСТЬ   I.

1. Описание предмета закупки

2. Требования к  праву участия участника, квалификационные критерии и порядок их оценки

3. Уточнение документации конкурентного  отбора и процедура внесения изменений в документацию конкурентного  отбора

4. Процедура подачи заявки

5. Обеспечение заявки и контракта

6. Вскрытие заявки

7. Оценкa и сравнениe заявок и обобщение результатов

8.  Заключение контракта

9.  Объявление конкурентного отбора несостоявшимся

10. Действия, связанные с процессом закупок и (или) право и порядок обжалования участником принятых решений

ЧАСТЬ II. Инструкция по подготовке заявки  конкурентного  отбора

1. Общие положения

2.  Заявка  конкурентного  отбора

3. Документы, удостоверяющие требования по отношению к праву участия участника и квалификационные критерии

4. Ценовое предложение заявки

5. Порядок подготовки заявки

6. Приложения 1-8

Настоящая документация конкурентного  отбора предоставляется в дополнение к извещению о проведении конкурентного отбора под кодом №047/GArm/26_5.4_025/21.01.26 с целью Приобретение работ по ремонту системы автоматического газового пожаротушения помещения серверной и помещения шкафов ПТК энергоблока Учреждения «Раздан-5» для нужд ЗАО «Газпром Армения» (далее Заказчик).

Данный конкурентный отбор составлен в соответствии с Положением о закупках ЗАО «Газпром Армения», утвержденным приказом №49 от 16.04.2024г., и в соответсвии с требованиями других правовых актов и имеет цель уведомить лиц (далее Участник), намеревающихся участвовать в конкурентном  отборе, объявленном Заказчиком, об условиях конкурентного отбора: предмет закупки, проведение конкурентного  отбора, определение победителя и заключение с ним  контракта, а также поддержка при подготовке заявки конкурентного  отбора.

Заявки могут быть представлены всеми лицами, независимо от того, являются ли они иностранными физическими лицами, организациями или лицами без гражданства.

Запрещается одновременное участие в одном и том же процессе закупок тех компаний, которые учереждены одним и тем же лицом (лицами) или если более 50 % акций принадлежат одному и тому же лицу (лицам), за исключением компаний, учережденных государством или общинами и (или) случаев, когда в процессе закупок участвуют в порядке совместной деятельности (консорциумом).

К отношениям, связанным с настоящим конкурентным отбором, применяется закон Республики Армения и порядок закупок ЗАО «Газпром Армения»

Запрещается одновременное участие в одном и том же процессе закупок тех компаний, которые учереждены одним и тем же лицом (лицами) или если более 50 % акций принадлежат одному и тому же лицу (лицам), за исключением компаний, учережденных государством или общинами и (или) случаев, когда в процессе закупок участвуют в порядке совместной деятельности (консорциумом).

К отношениям, связанным с настоящим конкурсным отбором, применяется Закон Республики Армения «Комиссия по регулированию общественных услуг Республики Армения» (далее – КРОУ РА) от 19 августа 2020 года. Постановлением № 273-А (утверждено с изменениями, внесенными постановлением КРОУ РА от 06.11.2024 № 360-А) и положениями Порядка закупок ЗАО «Газпром Армения».

ЧАСТЬ I

### 1. Описание предмета закупки

Предметом закупки является Приобретение работ по ремонту системы автоматического газового пожаротушения помещения серверной и помещения шкафов ПТК энергоблока Учреждения «Раздан-5» для нужд ЗАО «Газпром Армения» (далее Заказчик).

Закупка необходимых услуг осуществляется одним лотом.

Все приложения, включенные в приглашение, должны быть заполнены участником, подписаны и заверены печатью (включая Приложение 5 без заполнения и без изменений):

Заявки участников принимаются исключительно в бумажном виде.

2. Требования к праву участия участника, квалификационные критерии и порядок их оценки

2.1 Если участник представляет письменное заявление на соответствие документации конкурентного отбора (Приложение 3), то данный участник получает право участвовать в конкурсном отборе.

2.2 В данном конкурсном отборе не имеют право участвовать лица,

1)   которые в судебном порядке признаны банкротом,

2)  у которых есть просроченная задолженность по линии налоговых платежей и платежей обязательного социального обеспечения Республики Армения,

3) представитель исполнительного органа, который в течение трех лет, предшествующих моменту подачи заявки был осужден за преступления против экономической деятельности или государственной службы, кроме случаев, когда осужденность снята или погашена, в установленном законом порядке,

4) которые включены в список тех участников, которые не имеют право участвовать в процедуре закупок.

Если участник заявкой представляет письменное заявление, предусмотренное пунктом 2.2.1 II части документации конкурентного отбора, то участник имеет право участвовать в конкурсном отборе.

2.3 Для  выполнения своих обязательств по подписываемому контракту, в соответствии с требованиями документации конкурентного  отбора, участник должен иметь:

1) соответствие профессиональной деятельности с деятельностью предусмотренной контрактом,

2) профессиональный опыт,

3) технические средства,

4) финансовые средства,

5) трудовые ресурсы.

Критерий соответствия профессиональной деятельности с деятельностью предусмотренной контрактом, оценивается следующим образом:

1) участник считается удовлетворяющим указанным требованиям, если предоставляет требуемую информацию и заявление (Приложение 3.1) о том, что в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет он надлежащим образом осуществил аналогичные /похожие/) контракты по выполнению работ. Аналогичными являются Выполненение работ по ремонту системы пожаротушения.

Критерий профессионального опыта оценивается следующим образом:

1) участник представляет заявление (Приложение 3.2), что в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет он надлежащим образом выполнил контракы (аналогичным является Выполненение работ по ремонту системы пожаротушения).

2) участник предоставляет копию ранее заключенного контрактов), в качестве документа,  подтверждающего квалификационный критерий, цена которой  не должна быть меньше  20% от предлагаемой цены, а для оценки надлежащего исполнения, копию акта, подтверждающего своевременное исполнение контракта (акт сдачи-приемки и т.д.), заверенное сторонами контракта или письменное свидетельство стороны, которая приняла исполнение контракта.

3) квалификация участника по данному критерию оценивается удовлетворительно, если он обеспечивает требования настоящего пункта.

Критерии технических средств оцениваются по следующей процедуре:

1) участник заявкой представляет заявление (Приложение 3.3) о наличии технических сресдтв, требуемых для данной документaции конкурентного  отбора для выполнения контракта,

2) участник представляет документы, подтверждающие квалификационные критерии данные тех технических средств, которые предусматривает использовать во время выполнения контракта.

Критерии финансовых средств оцениваются по следующей процедуре:

- Представление финансовых отчетов за предыдущий год, с расчетом налога на прибыль.

Трудовые ресурсы - оцениваются по следующей процедуре:

1) участник заявкой представляет заявление (Приложение 3.6) о наличии трудовых ресурсов, требуемых для данной документaции конкурентного  отбора для выполнения контракта,

2) участник предтсавляет документацию о подтверждении квалификационных критерий о персонале, который участник предлагает для выполнения контракта. Кроме того, для подтверждения наличия трудовых ресурсов, участник представляет в выдвинутом персонале.

3) квалификация участника по линии настоящей критерии оценивается удовлетворительно, если последний обеспечивает требования, предусмотренные данным абзацем.

Запрос участника отклоняется в случае неудовлетворения одному из квалификационных критериев.

3. Уточнение документации конкурентного  отбора и процедура внесения изменений в документацию конкурентного  отбора

3.1 Согласно пункту 9.4.5. Положения о закупках ЗАО «Газпром Армения» участник имеет право требовать от Заказчика разъяснение по документации конкурентного отбора.

3.2 Участник может изменить, дополнить или отозвать свою заявку на участие в запросе предложений после его подачи с условием, что Заказчик (Организатор) получит письменное оповещение про изменение, дополнение или отзыв запроса до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в документах.

3.3 Разъяснение не предоставляется, если запрос сделан с нарушением условий, установленных в данном разделе, а также, если запрос находится вне рамок содержания документации конкурентного  отбора.

3.4 Организатор имеет право в любое время продлить срок подачи заявок на участие в конкурсном отборе , соответственно, продлить дату и время заседания открытия заявок, до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, а также в любое время вносить изменения в документы, связанные с уведомлением и запросом предложений.

3.5 Заказчик (Организатор) имеет право изменять дату и место рассмотрения предложений и обобщения результатов конкурентного  отбора участников.

4.  Процедура подачи заявки

4.1 Для участия в настоящем конкурсном отборе  участник представляет Организатору  заявку на участие в конкурсном отборе .

Заявки на участие в конкурсном отборе представляются до истечения срока, установленного документацией конкурентного тбора.

Процедура подготовки заявок на участие в конкурсном отборе описана во II части документации конкурсного отбора: в инструкции по подготовке заявок на участие в конкурсном отборе.

4.2. Заявки с документами конкурентного отбора необходимо подать Организатору с даты публикации извещения конкурентного отбора до 03.02.2026 г., время 11:10, по адресу: г. Ереван, Тбилисское шоссе 43, ЗАО «Газпром Армения» 1 корпус, 3 этаж, 66 кабинет, Отдел подготовки и проведения закупок.

Заявки конкурентного отбора принимает и регистрирует в реестре заявок секретарь комиссии Арен Арутюнян. Заявки регистрируются секретарём в реестре в порядке получения, отмечая регистрационный номер, дату и время. По требованию участника Организатор предоставляет справку о принятии заявки. Заявки, представленные после истечения крайнего срока их подачи, не регистрируются в реестре и в течение трёх рабочих дней с момента получения заявки возвращаются секретарём обратно.

4.3. Участники предоставляют утверждённые с их стороны:

а. объявление о соответствии требованиям документации конкурентного отбора и свои данные,

б. ценовое предложение,

в.  обеспечение заявки,

г.  неценовое предложение (техническое предложение),

д. свидетельство о государственной регистрации (копия),

е. устав (копия)

ж. справка из государственного регистра юридических лиц Министерства юстиции (для резидентов РА),

з. расчет налога на прибыль, утвержденный Комитетом по государственным доходам РА (для резидентов РА),

и. соглашение налогоплательщика для передачи конфиденциальной информации, содержающую налоговую тайну третьим лицам (Приложение 7),

к. информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Приложение 8).

л. Лицензия и сертефикати.

За исключением тех случаев, когда участник предоставляет письменное обоснование о невозможности представления документов, требуемых пунктами “и” и “к”.

м. другие документы (информация), предусмотренные документацией конкурентного отбора.

Запрос участника отклоняется в случае непредставления одного либо из вышеперечисленных документов.

5. Обеспечение заявки и контракта

5.1 Заявкой, установленной документами данного конкурентного  отбора, Участник представляет обеспечение (в одностороннем порядке утвержденные штрафы) заявки и контракта, который не может быть меньше, чем 5% по части обеспечения заявки и 10%- по части обеспечения контракта.

Обеспечение заявки и контракта представляется в виде односторонне заверенного со стороны участника заявления, в виде штрафа (один документ), проект которого представлен в Приложении N 6 документов настоящего конкурентного отбора.

5.2 Обеспечение заявки и контракта- штраф выплачивается участником, если он :

Обеспечение заявки:

1) объявлен  избранным участником, но отказывается от или лишается права заключения контракта,

2) нарушил свое обязательство в рамках процедуры закупки, который привел к приостановлению дальнейшего участия в процедуре закупки данного участника,

3) после открытия заявок отказался от дальнейшего участия в процедуре закупок.

4) Срок действия обеспечения заявки действителен до заключения контракта, до вывода заявки участником, до отклонения заявки или  до объявления несостоявшимся конкурентного  отбора

Обеспечение контракта:

- Контракт заключается с избранным участником, если последний представляет обеспечение контракта.

- Участник выплачивает обеспечение контракта в том числе, если вовремя не исполняет, избегает исполнения или отказывается исполнять требования контракта.

- Соглашение настоящего штрафа входит в силу с момента подписания и заключения контракта со стороны Общества и действует до конца действия контракта.

- Настоящее соглашение не может быть досрочно прервано, отозвано обратно со стороны Общества, изменено или по другому прервано без письменного соглашение Заказчика.

6.  Вскрытие заявок

6.1 Вскрытие заявок производится Организатором на заседании комиссии в день, час и месте, указанные в документации конкурентного  отбора.

6.2 На заседании вскрытия заявок публикуются наименование (имя) каждого участника, подавшего заявку, информация o соответствии содержащих заявки конвертов требованиям документации настоящего  конкурентного  отбора, информация о наличии в каждом открытом конверте документов, требуемых документацией настоящего конкурентного  отбора, информация о соответствии представленных документов каждого участника с установленными заверенными условиями документации конкурентного  отбора, цена, предложенная каждым участником – прописью и цифрами, информация об отзыве или изменении заявок.

6.2.1 После вскрытия заявок составляется протокол. Протокол подписывают члены комиссии, присутствующие на заседании.

Если член комиссии и (или) участник хочет выразить мнение (особое мнение), не включенное в протокол заседания вскрытия заявок, то указанное представляется в письменной форме во время заседания, которое прикладывается к протоколу, указанному в настоящем пункте.

6.2.2 Комиссия сама решает день обобщения оценки и закупки заявок.

7. Оценка, сравнение и обобщение результатов заявок

7.1 Документация конкурентного  отбора оценивается в периоде, утвержденном комиссией, после чего созывается заседание для обобщения результатов конкурентного  отбора:

1. комиссия оценивает соответствие документации конкурентного  отбора с требованиями, определенными документацией конкурентного  отбора,

2.  в случае, если при оценке документов, обосновывающих квалификацию, комиссия констатировала  несоответствие, то по решению комиссии заявка данного участника отклоняется,

7.2. заявка оценивается удовлетворительно, если представленные в пункте 6.2. настоящего приглашения  данные удовлетворяют требованиям, установленным в документации конкурентного  отбора. Квалификация участника оценивается удовлетворительно, если он обеспечивает требования, предусмотренные Частью3 инструкции на подготовку заявки конкурентного отбора. В таком случае участник считается выбранным. Результаты оценки отображаются в оценочных листах.

7.3 По результатам оценки заявок составляется протокол заседания по оценке заявок и обобщения результатов. Протокол подписывают члены комиссии, присутствующие на заседании, если комиссия решает сразу оценить представленные заявки, то для открытия и обобщения составляется один протокол.

7.3.1 Заявки оцениваются по установленной процедуре документации конкурентного  отбора. Удовлетворительными считаются заявки, которые соответствуют условиям, предусмотренным документацией конкурентного  отбора, в противном случае заявки считаются неудовлетворительными и отклоняются.

7.3.2    1 (а). Оценка стоимостного критерия – Уровень ценового предложения заявки, без НДС (Приложение 4), максимально возможная оценка 90 баллов, рассчитывается по следующей формуле:

Rai = Amin / Ai × 90 , где

Rai – оценка  стоимостного критерия Участника,

Amin - минимальная цена предложения заявки Участников без НДС по данному конкурентного  отбора, согласно Приложению 4,

Ai – цена заявки оцениваемого Участника без НДС, согласно Приложению 4.

2 (а). Оценка нестоимостного критерия - Соответствие профессионального опыта Участника, максимально возможная оценка 10 баллов.

2.1 (а). В случае представления Участником успешно выполненного аналогичного (похожего) одного и более контрактов (акт приемки, письменное согласие стороны, принявшей исполнение), данному Участнику присуждается 1 балл за каждый представленный такой контракт, если общая стоимость каждого вышеуказанного контракта превышает 20% от предлагаемого ценового предложения заявки (Приложение 4) данного Участника.

2.2 (а). В случае представления Участником успешно выполненного одного аналогичного (похожего) контракта (акт приемки, письменное согласие стороны, принявшей исполнение), данному Участнику присуждается максимально возможная оценка 10 баллов, если общая стоимость вышеуказанного контракта превышает 50% от предлагаемого ценового предложения заявки (Приложение 4) данного Участника.

2.3 (а). В случае не предоставления со стороны Участника успешно выполненного одного аналогичного (похожего) контракта согласно пунктам 2.1 (а). и 2.2 (а)., заявка данного Участника отклоняется.

Итоговая оценка заявки на участие в конкурентном отборе Участника выводится как арифметическая сумма оценок всех вышеуказанных критериев.

7.3.3 В случае несоответствия между ценами, приведенными прописью и цифрами, за основу берется цена, написанная прописью. Если предложенные цены представлены двумя или более валютами, то для сравнения они приводятся к драму Республики Армения по курсу, установленному Центральным банком РА на данный день.

7.3.4 В случае равенства предлагаемых минимальных цен, Комиссия сама выбирает выгравшего участника.

7.3.5 Организатор закупок обобщает оценочные листы, представленные членами комиссии и составляет протокол оценки заявок, который подписывают члены комиссии.

7.4  Участник может представить другие дополнительные документы, информацию и материалы для обоснования соответствия представленных требований.

Организатор закупок и (или) комиссия может проверить подлинность представленных данных, используя данные из официальных источников или получить письменное заключение компетентных органов.

Если в результате проверки подлинности представленных заявок участника данные квалифицируются несоответствующими действительности, то:

1) участие в процедуре закупок данного участника прекращается, в том числе, Заказчик  односторонне расторгает все контракты, подписанные с данным участником в рамках законодательства Республики Армения о закупках,

2) с целью инициации процедуры включения данных участника  в список участников, не имеющих право участвовать в процессе закупок, информация про выявленные обстоятельства направляется в Министерство финансов Республики Армения – в течение 3 рабочих дней после их выявления.

7.5 Контракты могут совершаться при помощи заключения договоров агента или субподряда. Стороной договора агента или субподряда не может являться участник, который выграл настоящий конкурсный отбор  , но участник, который отказался от заключения контракта. Если при помощи договора агента или субподряда осуществляется более чем 25%, то:

1) участник заявкой представляет и копию договора агента или субподряда и документацию (данные), предусмотренные данным конкурсный отбор,

2) во время оценки заявки учитывается квалификация стороны договора агента или субподряда, которая должна соответствовать требованиям квалификации, установленным документацией конкурентного  отбора по мере взятых на себя обязательств данного члена, по 1 подпункту настоящего пункта.

3) во время исполнения договора изменение агента или субподряда осуществляется с согласия Заказчика,

4) участник несет ответственность за обязательства агента или субподряда.

7.5.1 Участники могут участвовать в конкурсным отборе  по договору совместной деятельности (консорциум). В таком случае:

1) заявка включает договор совместной деятельности,

2) во время оценки заявки учитывается, что квалификация каждого члена  договора совместной деятельности должна соответствовать требованиям квалификации, установленным документацией конкурентного  отбора по мере взятых на себя обязательств данного члена, по 1 подпункту настоящего пункта.

3) участники несут совместную и равную ответственность,

4) в случае выхода из консорциума члена консорциума, договор Заказчика, заключенный с консорциумом, односторонне расторгается и к членам консорциума применяются санкции, предусмотренные договорам.

7.6 Участники и их представители могут присутствовать на заседаниях комиссии. Они могут требовать копии протоколов заседаний комиссии, которые предоставляются в течение 3 календарных дней.

7.7. В случае заключения контракта, или в результате незаключения контракта в результате настоящего конкурентного  отбора, при выявлении данного обстоятельства осуществляется обобщение результатов конкурентного  отбора.

7.8. Период бездействия это период между днем, следующим после дня публикации объявления о заключении контракта, и днем становления заказчика компетентным для заключения контракта.

Период бездействия составляет 10 календарных дней.

Период бездействия не приемлем, если заявку предъявил только один Участник, с которым заключается контракт.

Заказчик заключает контракт, если в период бездействия, предусмотренного настоящим пунктом, ни один участник не представляет жалоб по решению заключения контракта в совете по обжалованию закупок. До истечения периода бездействия заключенный контракт считается недействительным.

8. Заключение контракта

8.1 Контракт заключается заказчиком на основании решения комиссии. Контракт заключается письменно, способом составления одного документа.

8.2 В течение 10 календарных  дней после объявления участника, занявшего первое место, заказчик уведомляет выбранного участника, предъявляя предложение о заключении контракта, проект контракта.

8.3 Если выбранный участник, после получения уведомления о заключении контракта и проекта контракта, в течение 5 календарных дней после периода бездействия, предусмотренного пунктом 7.8 документации конкурентного  отбора, не подписывает контракт и заказчик не предоставляет обеспечение контракта,  предусмотренного пунктом 9.1 документации конкурентного  отбора, а в случае, если контрактом предусмотрена  предоплата, то и обеспечение предоплаты, то он лишается права на заключение контракта.

Штраф, как обеспечение заявки, платит участник, если он объявляется выбранным участником, но отказывается или лишается права на заключение контракта.

8.4  До истечения срока, предусмотренного пунктом 8.3 документации конкурентного  отбора, по согласию сторон, могут быть внесены изменения в проект контракта, но они не могут привести к изменениям характеристики предмета закупок, включая повышение предложенной цены выбранного участника.

9. Объявление конкурентного  отбора несостоявшимся

9.1  Согласно пункту 9.7.7 Положения о закупках, комиссия признает конкурсный отбор несостоявшимися, если ни одна заявка не была представлена.

9.2 Заказчик (Организатор) имеет право в любое время отказаться от проведения запроса предложений, в этом случае не неся ответственность перед участниками закупок и не возмещая произведенные участником расходы.

9.3. После объявления конкурентного  отбора несостоявшимися запрещается вскрывать невскрытые заявки, которые возвращаются участникам.

10.  Действия, связанные с процессом закупок и (или) право и

процедура обжалования участником принятых решений

10.1 Каждый участник имеет право на обжалование действия (бездействия) и решений заказчика, оценивающей комиссии и совета по обжалованию закупок.

10.2 Обжалование действий (бездействия) и решений заказчика, комиссии, организатора осуществляется по закону “О закупках” Республики Армения.

ЧАСТЬ II

Инструкция по подготовке заявки

1. Общие положения

1.1 Настоящая инструкция имеет цель оказание содействия участникам во время подготовки заявки.

1.2 В случае целесообразности участник может предъявить требуемую информацию в другой форме, отличающейся от форм, предложенных в данной инструкции, поддерживая требуемые условия.

1.3. Заявки (включая всю документацию) должны быть составлены на армянском,русском или англиском языках.

2. Заявка конкурентного  отбора

2.1 Для участия в настоящем конкурсном отборе  необходимо представить заявку Заказчику.

Заявка это предложение о предмете закупки, подготовленное и представленное Заказчику лицом, имеющим желание принять участие в конкурсном отборе , которое представляется заявкой на участие в конкурсном отборе  (Приложение 1), при этом обязательно отметить адрес электронной почты участника.

2.2 Заявкой участники представляют:

2.2.1 Критерий  «Право на участие», представляющий собой подтвержденное (подписанное и заверенное) с его же стороны объявление о соответствии своих данных требованиям права на участие, установленное настоящим приглашением, о том, что участник:

1) не признан банкротом в судебным порядке,

2) не имеет просроченной задолженности по линии налоговых платежей и платежей обязательного социального обеспечения Республики Армения,

3) представитель исполнительного органа которого в течение трех лет, предшествующих моменту подачи заявки не был осужден за преступление против экономической деятельности или государственной службы, кроме случаев, когда осужденность снята или погашена, в установленном законом порядке,

4) не включен в список тех участников, которые не имеют право участвовать в процессе закупок,

5) не злоупотребляет доминирующим положением и не имеет антиконкурентного соглашения.

Предлагаемая форма отмеченного объявления и предъявляемые требования представлены в Приложении 2 настоящего приглашения.

Если участник представил объявление о соответствии своих данных с требованиями пункта 2.2.1 настоящего приглашения, то этот участник получает право на участие в конкурсном отборе кроме объявления, от участника, в том числе и от выбранного участника, не могут требоваться другие документы, с целью обоснования требований, предусмотренных пунктом 2.2.1.

Если в порядке, установленном законодательством Республики Армения, было доказано антиконкурентное соглашение или злоупотребление доминирующим положением участника в процессе закупок, то данного участника включают в список участников, которые не имеют право участвовать в процессе закупок.

2.2.2 Утвержденное с его же стороны (подписанное и заверенное) заявление (Приложение 3) о соответствии требованиям, предусмотренным приглашением, что для исполнения обязательств, требуемых приглашением, участник имеет:

1) соответствие профессиональной деятельности с деятельностью, предусмотренной контрактом,

2) профессиональный опыт,

3) технические средства,

4) финансовые средства,

5) трудовые ресурсы

и обязуется в порядке, установленном настоящим приглашением, представить документы (информацию), которые обосновывают заявление.

2.2.3 Информацию, требующуюся Приложением N 3.1 и заявление о том, что в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет он надлежащим образом исполнил сделки, связанные с предметом закупки или аналогичным /похожим/ товаром: ранее исполненные контракты, в этом случае участник считается удовлетворяющим требованию подпункта 1) пункта 2.2.2.

Сделки будут считаться аналогичными /похожими/, если они классифицируются в похожих группах экономической деятельности, предусмотренных настоящим приглашением. Похожие виды экономической деятельности и порядок их оценки следующий: Выполненение работ по ремонту системы пожаротушения.

2.2.4 Заявление о профессиональном опыте (Приложение N 3.2) что в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет он надлежащим образом исполнил аналогичный/ похожий/ контракты.

2.2.5 Заявление о наличии технических средств, необходимых для исполнения контракта (Приложение N 3.3), в этом случае участник считается удовлетворяющим подпункту 3) пункта 2.2.2.

# 2.2.6  Заявление о наличии рабочих ресурсов, необходимых для исполнения контракта (Приложение N 3.4), в этом случае участник считается удовлетворяющим подпункту 5) пункта 2.2.2.

2.2.7 Ценовое предложение закупки, которое представляется в форме общего расчета себе стоимости и НДС для резидентов РА, а для не резидентов РА- стоимость с расчетом налога на прибыль нерезидента.

Расчет составной части себестоимости: разбивка или другие подробности не требуются и не представляются (Приложение N 4),

2.2.8. Обеспечение заявки - в виде штрафа (Приложение N 6),

2.2.9 Неценовое предложение (техническое предложение), предложения о технических характеристиках предмета закупки (Приложение N 4.1).

3. Документы, удостоверяющие требования по отношению к праву участия участника и квалификационные критерии

3.1 С целью удостоверения права и критериев квалификации участия в закупках, предусмотренных пунктом 2 части I приглашения, участник представляет Заказчику:

а) Копию аналогичных /похожых/ контрактов надлежащим образом исполненного в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет. Аналогичным являются контракты на исполнение работ по ремонту системы пожаротушения (Приложение N 3.2),

б) справка о предложенных технических средствах для исполнения заключаемого договора (Приложение N 3.5),

в) справка о предложенном основном составе персонала для исполнения заключаемого договора (Приложение N 3.6),

г) список документов, представленный участником, который не рассматривается как необходимое условие приглашения.

3.2 Документы о транспортных средствах, технических средствах, приборов, оборудований, вовлеченные в заявку, которые были предоставлены в период советской и пост-советской эпохи со стороны государственных органов Республики Армения, могут быть составлены на русском языке, если они не потеряли свою силу в порядке, установленном законодательством РА.

3.3 В случае заключения договора агента или субподряда, необходимо предоставить документы, установленные пунктом 7.5 первой части настоящего приглашения.

3.4 Все заверенные документы, включенные в заявку, должны быть подписаны со стороны подписывающего лица.

3.5 Вместо оригиналов документов, включенных в заявку, могут представляться нотариально заверенные копии.

3.6 Все те документы настоящей инструкции, которые подписываются и (или) заверяются участником, а также те документы, которые требовались подписанными и (или) заверенными представляющим лицом, должны быть оригинально подписаны и (или) заверены.

4.   Ценовое предложение заявки

4.1 Предлагаемая цена, кроме стоимости работ включает в себя расходы, связанные с транспортировкой, страховкой, пошлинами, налогами, иными платежами и не может быть меньше их себестоимости, расчет которого должен представляться заявкой.

4.2 Если участник является плательщиком налога на добавленную стоимость, то в представленном ценовом предложении отдельным пунктом предусматривается сумма НДС по данному контракту, подлежащая выплате в государственный бюджет Республики Армения. При этом, за исключением предусмотренных случаев соглашений (контрактов) от имени Республики Армения, оценка и сравнение ценовых предложений участникa (участникoв) осуществляется без расчета суммы НДС, предполагаемой выплате в государственный бюджет Республики Армения.

5. Порядок подготовки заявки

5.1 Участник представляет заявку в порядке, установленном настоящим приглашением.

Заявки участников принимаются исключительно в бумажном виде, предложения участника, относящиеся к ним документы, упаковываются в конверт, который заклеивается представляющим лицом. Документы, упакованные в конверт, а также документы, предусмотренные пунктом 7.4, представляются оригиналом и 1 копией. На пакетах документов соответственно пишутся слова «оригинал» и «копия». Конверт и документы, предусмотренные приглашением, подписывает представляющее лицо или уполномоченное им лицо (далее агент). Если заявку представляет агент, то вместе с заявкой представляется уполномочивающий его документ.

5.2 На конверте, отмеченном в пункте 5.1 настоящей инструкции, на языке составления заявки отмечаются:

а) наименование заказчика и местонахождение (адрес)

б) код конкурентного отбора

в) слова «не открывать до заседания открытия заявок»

г) наименование участника, местонахождение и номер телефона

д) адрес электронной почты

5.3 Заявки, которые не соответствуют требованиям пунктов 5.1 и 5.2 настоящей инструкции, комиссия на заседании открытия заявок отклоняет и в том же виде возвращает представляющему лицу.

Приложение 1

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №047/GArm/26_5.4_025/21.01.26

ЗАЯВЛЕНИЕ-  ОБЪЯВЛЕНИЕ

На участие в конкурентном отборе

_______________________________________________________ сообщает, что имеет желание участвовать в                          Наименование (имя) участника конкурентного отбора

объявленном со стороны ЗАО «Газпром Армения» приглашении конкурентного отбора под кодом №047/GArm/26_5.4_025/21.01.26. Заявка представляется в соответствии с требованиями приглашения.

__________    заявляет и заверяет, что в является резидентом

наименование участника

______________________________________________________.

наименование страны

Данные____________________________________________________ следующие:

наименование участника

Учетный номер налогоплательщика                    ________________________

учетный номер налогоплательщика

Адрес электронной почты                            _______________________

адрес электронной почты

Адрес деятельности              ------------------------------------------------------------

адрес деятельности

Обслуживающий банк:     ___________________________________________

название обслуживающего банка

Банковский счет:             ____________________________

банковский счет

Номер телефона         -------------------------------------------------------------

Номер телефона

Настоящим _________________________________объявляет и подтверждает, что:

наименование участника

1)                                                                                       и аффилированные с ним лица удовлетворяют требованиям права участия установленным приглашением на конкурентный отбор под кодом №047/GArm/26_5.4_025/21.01.26,

2) в рамках участия в конкурентном отборе:

- не допускал и (или) не допустит недобросовестной конкуренции, злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентного соглашения,

- отсутствует случай установленного приглашением на конкурентный отбор одновременного

участия взаимосвязанных с ______________________ лиц и (или) учрежденных____________________

наименование участника                                                                          наименование участника

организаций, либо организаций, имеющих принадлежащую _________________________________ долю

наименование участника

в размере более пятидесяти процентов.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 1.2

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №047/GArm/26_5.4_025/21.01.26

ФОРМА

ДЕКЛАРАЦИИ О РЕАЛЬНЫХ БЕНЕФИЦИАРАХ

- Организация

  - Данные организации

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государство регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Лицо, представляющее декларацию

| - Имя и фамилия лица, представляющего декларацию |  |
| --- | --- |
| - Должность лица, представляющего декларацию |  |

  - Представление декларации

| - День, месяц, год подписания декларации |  |
| --- | --- |
| - Количество страниц декларации |  |
| - Подпись лица, представляющего декларацию |  |

- Данные листинга акций

  - Данные листинга акций

| - Наименование фондовой биржи |  |
| --- | --- |
| - Ссылка на документы, наличествующие на бирже |  |

  - Данные юридического лица, контролирующего организацию

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государтво регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Уровень контроля

| - Размер участия (%) |  |
| --- | --- |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

- Участие государства, муниципалитета или международной организации

  - Участие государства или муниципалитета

| - Название государства |  |
| --- | --- |
| - Название муниципалитета |  |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

  - Участие международной организации

| - Название международной организации |  |
| --- | --- |
| - Название международной организации латинскими буквами |  |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

- Данные реального бенефициара

  - Данные, удостоверяющие личность лица

| - Имя |  |
| --- | --- |
| - Фамилия |  |
| - Имя(латинскими буквами) |  |
| - Фамилия (латинскими буквами) |  |
| - Гражданство |  |
| - День, месяц, год рождения |  |

  - Документ, удостоверяющий личность

| - Тип документа |  |
| --- | --- |
| - Номер документа |  |
| - День, месяц, год предоставления |  |
| - Предоставляющий орган |  |
| - НЗОУ или эквивалентный номер |  |

  - Адрес учета лица

| - Государство |  |
| --- | --- |
| - Муниципалитет |  |
| - Административно-территориальная единица |  |
| - Название улицы, здание (дом), квартира |  |

  - Адрес проживания лица

| - Государство |  |
| --- | --- |
| - Муниципалитет |  |
| - Административно-территориальная единица |  |
| - Название улицы, здание (дом), квартира |  |

  - Основания являться реальным бенефициаром (за исключением подотчетных организаций сферы недропользования)

| ☐ а. прямо или косвенно владеет 20 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица или имеет прямое или косвенное участие в уставном капитале юридического лица в 20 и более процентов |  |
| --- | --- |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |
| ☐ б․ осуществляет реальный (фактический) контроль за данным юридическим лицом иными средствами |  |
| ☐ в. является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в случае, если нет физического лица, соответствующего требованиям пунктов " а " и "б" |  |

  - Основания являться реальным бенефициаром (для подотчетных организаций сферы недропользования)

| ☐ а․ прямо или косвенно владеет 10 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица либо прямо или косвенно имеет 10 и более процентов участия в уставном капитале юридического лица |  |
| --- | --- |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |
| ☐ б․ имеет право назначать или освобождать большинство членов органов управления юридического лица |  |
| ☐ в․ от юридического лица безвозмездно была получена выгода в размере не менее 15 процентов прибыли, полученной данным юридическим лицом в течение года, предшествующего отчетному году |  |
| ☐ г․ осуществляет реальный (фактический) контроль за юридическим лицом иными средствами |  |
| ☐ д․ является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в случае отсутствия физического лица, соответствующего требованиям пунктов "а" - "г" |  |

  - Информация о статусе реального бене фициара

| - День, месяц, год становления реальным бенефициаром |  |
| --- | --- |
| - Осуществление контроля за организацией | ☐ Отдельно ☐ Совместно с аффилированными лицами |
| - Реальным бенефициаром отчетной организации в сфере недропользования является должностное лицо или член его семьи | ☐ Да ☐ Нет |

  - Контактные данные реального бенефициара

| - Адрес электронной почты |  |
| --- | --- |
| - Номер телефона |  |

- Промежуточные юридические лица

  - Данные организации

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государство регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Данные реального бенефициара

| - Имя и фамилия реального бенефициара (бенефициаров), для которого организация является промежуточным юридическим лицом |  |
| --- | --- |

  - Данные о листинге акций промежуточного юридического лица

| - Наименование фондовой биржи |  |
| --- | --- |
| - Ссылка на документы, наличествующие на бирже |  |

- Дополнительные примечания

Дополнительные сведения или дополнительные разъяснения, связанные с данными, заполненными или подлежащими заполнению в декларации

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Порядок заполнения декларации

- В 1-ом разделе декларации (Организация) заполняются данные юридического лица, представляющего декларацию (далее-Организация). В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами:

- в подразделе "Данные организации" заполняются наименование Организации (в том числе латинскими буквами) и данные государственной регистрации, включая пометку об организационно-правовой форме;

- в подразделе "Лицо, представляющее декларацию" заполняются данные физического лица, подписывающего документы, включаемые в заявку на настоящую процедуру;

- в подразделе "Представление декларации" заполняются день, месяц, год подписания декларации, количество страниц декларации, а также ставится подпись лица, представляющего декларацию.

- Раздел 2 декларации (Данные листинга акций) заполняется, если акции Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию, листингированы на рынке, включенном в список рынков, регулируемых критериями адекватного раскрытия реальных бенефициаров, утвержденными министром юстиции Республики Армения. В случае соответствия указанным критериям этот раздел заполняется для Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию. При заполнении этого раздела следующие разделы декларации не подлежат заполнению, за исключением 5-ого раздела, который заполняется, если юридическое лицо, полностью контролирующее Организацию, имеет косвенное участие в уставном капитале Организации. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами:

- в подразделе "Данные листинга акций" заполняется наименование фондовой биржи, указывая в скобках код биржи (Market Identifier Code), где листингированы акции Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию, а также производится ссылка на имеющиеся на бирже документы-при наличии документов, содержащих сведения о владельцах данного юридического лица;

- подраздел "Данные юридического лица, контролирующего организацию" заполняется, если данные, заполненные в подразделе 2.1 декларации, относятся не к юридическому лицу, представляющему декларацию, а к другому юридическому лицу, полностью контролирующему Организацию. В этом подразделе заполняются наименование (в том числе латинскими буквами) юридического лица, контролирующего Организацию, и регистрационные данные, включая пометку об организационно-правовой форме, а также имя и фамилию руководителя исполнительного органа;

- подраздел "Уровень контроля" заполняется, если в подразделе 2.1 декларации заполнены данные, касающиеся юридического лица, полностью контролирующего Организацию. В этом подразделе указывается размер участия юридического лица, контролирующего Организацию в уставном капитале Организации, в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка.

- Раздел 3 декларации (Участие государства, муниципалитета или международной организации) заполняется, если прямое или косвенное участие в уставном капитале Организации имеет какое-либо государство, муниципалитет или международная организация. Раздел может быть заполнен несколько раз, если прямое или косвенное участие в уставном капитале Организации имеют несколько государств, муниципалитетов или международных организациий. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

- подраздел участие "государства или муниципалитета" заполняется, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие государства или муниципалитета. В случае участия государства в этом подразделе заполняется название государства, а в случае участия муниципалитета- название муниципалитета. В этом подразделе заполняются также размер участия государства или муниципалитета в уставном капитале юридического лица в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка;

2) подраздел "Участие международной организации" заполняется, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие международной организации. В этом подразделе заполняются наименование международной организации (в том числе латинскими буквами), размер участия международной организации в уставном капитале юридического лица в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка.

- Раздел 4 декларации (Данные реального бенефициара) заполняется отдельно для каждого реального бенефициара по количеству реальных бенефициаров Организации. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

- в подразделе "Данные, удостоверяющие личность лица" заполняются личные данные реального бенефициара. Данные заполняются так, как они заполнены в документе, удостоверяющем личность реального бенефициара. Если имя и фамилия лица не имеются на армянском языке или латинскими буквами в документе, удостоверяющем его личность, то в декларации заполняется их транскрипция;

2)  в подразделе "Документ, удостоверяющий личность" вносятся сведения о документе, удостоверяющем личность реального бенефициара;

3) в подразделе "Адрес учета лица" заполняется адрес места учета реального бенефициара;

4) подраздел " Адрес проживания лица" заполняется, если адрес учета реального бенефициара отличается от адреса проживания последнего. В этом подразделе заполняется адрес места жительства реального бенефициара;

5) подраздел "Основания являться реальным бенефициаром (за исключением подотчетных организаций сферы недропользования)" заполняется, если юридическое лицо, представившее декларацию, не является подотчетной организацией в сфере недропользования. В этом подразделе отмечается, на каком основании (основаниях) предусмотренном законом "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" лицо является реальным бенефициаром Организации и включается информация, требуемая в связи с этими основаниями. В случае реальнго бенефициара по более чем одному основанию делается отметка по всем основаниям в соответствующих пунктах. В этом подразделе данные об основаниях заполняются следующими правилами:

а. в пункте "а" этого подраздела производится отметка, если физическое лицо прямо или косвенно владеет 20 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) Организации или прямо или косвенно имеет 20 и более процентов участия в уставном капитале Организации. Участие может быть в силу владения долей (акцией, паем) Организации на праве собственности (прямое участие) или в силу владения долей (акцией, паем) другого юридического лица, владеющего долей (акцией, паем) Организации, в силу владения правом собственности (косвенное участие). Косвенное участие может осуществляться независимо от количества промежуточных юридических лиц, имеющихся в цепочке юридического лица, владеющего долей (акциями, паем) физического лица и Организации. В поле "Размер участия" указывается размер участия в уставном капитале Օрганизации в процентном выражении. Размер участия рассчитывается на основании совокупности всех процентов участия в уставном капитале Օрганизации в результате прямого и косвенного участия реального бенефициара. В случае косвенного участия, участие реального бенефициара в уставном капитале организации рассчитывается на основе размера участия каждой предыдущей промежуточной организации, а именно: умножения размера участия юридического лица-участника Օрганизации в процентном выражении в размере участия соответствующего участника в процентном выражении в уставном капитале юридического лица-участника организации и так далее до достижения реального бенефициара. В поле "Вид участия" производится отметка о прямой или косвенной принадлежности участия в уставном капитале. При наличии в уставном капитале и прямого, и косвенного участия производится отметка о наличии одновременно и прямого, и косвенного участия;

б. в пункте "б" этого подраздела делается отметка, если лицо по смыслу пункта "а" не является реальным бенефициаром Организации, но контролирует Օрганизацию в силу правовых инструментов (в том числе заключенных сделок), на основе личного влияния иного характера или иными средствами;

в. в пункте "в" этого подраздела производится отметка, если лицо является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью Организации, в случае если не имеется физическое лицо, соответствующее требованиям пунктов "а" и "б" этого подраздела.

6) Подраздел "Основания являться реальным бенефициаром (для подотчетных организаций в сфере недропользования)" заполняется, если юридическое лицо, представившее декларацию, является отчетной организацией в сфере недропользования. Раскрытие реальных бенефициаров осуществляется по критериям, установленным Кодексом О недрах. В этом подразделе отметки производятся с учетом правил, установленных пунктом 4.5 настоящего Порядка. В этом подразделе данные об основаниях заполняются следующими правилами:

а. в пункте "а" этого подраздела производится отметка, если физическое лицо прямо или косвенно владеет 10 и более процентов дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица, либо имеет прямое или косвенное участие в уставном капитале юридического лица в размере 10 и более процентов. Этот подраздел заполняется с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка;

б.в пункте "б" этого подраздела производится отметка, если лицо имеет право назначать или отстранять большинство членов органов управления юридического лица;

в. В пункте "в" этого подраздела производится отметка, если лицо безвозмездно получило от Организации выгоду в размере не менее 15 процентов прибыли, полученной данным юридическим лицом в течение года, предшествующего отчетному году;

г. в пункте "г" этого подраздела производится отметка, если лицо по смыслу пунктов "а" - "в" не является реальным бенефициаром Организации, однако контролирует Организацию в силу правовых инструментов (в том числе заключенных сделок), на основании личного влияния иного характера или иными средствами;

д. в пункте "д" этого подраздела производится отметка, если лицо является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью Организации, в случае если не имеется физическое лицо, соответствующее требованиям пунктов "а" - "г" этого подраздела.

7) в подразделе "Информация о статусе реального бенефициара" заполняются день, месяц, год, когда лицо стало реальным бенефициаром Организации. В этом подразделе делается отметка о форме осуществления реальным бенефициаром контроля над Организацией. О проведении совместного контроля с аффилированными лицами производится отметка, если реальный бенефициар контролирует Օрганизацию в силу согласованной с аффилированным лицом деятельности или может контролировать ее в случае согласованной с аффилированным лицом деятельности. Если юридическое лицо, представившее декларацию, является отчетной организацией в сфере недропользования, в этом подразделе также производится отметка о том, что реальным бенефициаром является должностное лицо или член его семьи по смыслу пункта 53 части 1 статьи 3 Кодекса О недрах

8) в подразделе "Контактные данные реального бенефициара" заполняются адрес электронной почты и номер телефона реального бенефициара.

5. Раздел 5 декларации (Промежуточные юридические лица) заполняется,

если реальный бенефициар юридического лица, представляющего декларацию, или полностью контролирующее Организацию юридическое лицо имеет косвенное участие в уставном капитале Организации. Этот раздел подлежит заполнению для каждого промежуточного юридического лица отдельно по количеству всех промежуточных юридических лиц. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

1) в подразделе "Данные организации" заполняются наименование промежуточного юридического лица (в том числе латинскими буквами) и регистрационные данные, включая пометку об организационно-правовой форме;

2) в подразделе "Данные реального бенефициара" заполняются имя и фамилия реального бенефициара (бенефициаров), для которого заполненная в этом подразделе организация является промежуточным юридическим лицом. Если данные промежуточных юридических лиц заполняются для юридического лица, полностью контролирующего Организацию, этот подраздел не подлежит заполнению.

3) Подраздел "Данные листинга акций промежуточного юридического лица" не подлежит обязательному заполнению. Этот подраздел может быть заполнен, если акции промежуточного юридического лица листингуются на регулируемом рынке. В этом подразделе заполняется название фондовой биржи, указывая в скобках код биржи (Market Identifier Code), где листингуются акции юридического лица, а также ссылается на имеющиеся на бирже документы.

6. Раздел 6 декларации (Дополнительные примечания) заполняется, если имеются дополнительные сведения или дополнительные разъяснения, касающиеся данных, заполненных или подлежащих заполнению в декларации. В этом подразделе могут быть заполнены дополнительные разъяснения по основаниям контроля организации реальным бенефициаром, по отношению к органам государства (муниципалитета), осуществляющим контроль Организации в случае, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие государства или муниципалитета, и другие разъяснения в связи с декларацией.

7. Декларация заполняется и подписывается лицом, подающим заявку.

* Приложение 1.2 не представляется участником, если он является резидентом РА, а также в случае, если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом.

Приложение 1.3

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №047/GArm/26_5.4_025/21.01.26

Форма

ДЕКЛАРАЦИИ О РЕАЛЬНЫХ БЕНЕФИЦИАРАХ

Ниже ____________________________________________________ представляет ссылку на сайт,

наименование участника

содержащий информацию о реальных бенефициарах ________________________________.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

-участник при заполнении заявления-объявления указывает ссылку на сайт, содержащий сведения о своих реальных бенефициарах, если этот участник на основании закона"О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете подразделений юридических лиц, учреждений и индивидуальных предпринимателей"  является юридическим лицом, имеющим обязательство представлять декларацию о реальных бенефициарах, и по состоянию на день подачи заявки в установленном порядке в Агентстве государственного регистра юридических лиц должна была быть зарегистрирована информация о его реальных бенефициарах;

- если участник, который на основании закона  "О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете подразделений юридических лиц, учреждений и индивидуальных  предпринимателей" не является юридическим лицом, имеющим обязательство представлять декларацию о реальных бенефициарах или такое юридическое лицо, однако по состоянию на день подачи заявки не было обязано регистрировать в Агентстве государственного регистра юридических лиц сведения о своих реальных бенефициарах, то при заполнении заявления-объявления слова "ссылка на сайт, содержащий информацию" заменяются словами "декларация согласно приложению 1.3";

- если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом- информация о реальных бенефициарах не представляется

Приложение 1.4

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №047/GArm/26_5.4_025/21.01.26

Список О лицах, связанных с общественной организацией

| Ч / ч | Имя Фамилия Отчество | Отчество родство (лицо, связанное с близким родством и иждивенцем) родитель, супруг, ребенок, брат, сестра,бабушка,дедушка, внук а также родитель, ребенок, брат, сестра супруга, бабушка,дедушка, внук | Знакомство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

* В случае отсутствия информации о лиц, аффилированных с Общественной организацией, заполните соответствующие три столбца в первой строке таблицы «-» знаком.

Приложение 2

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №047/GArm/26_5.4_025/21.01.26

З А Я В Л Е Н И Е

о соответствии своих данных требованиям права участия,

установленным документацией конкурентного отбора

(наименование (имя) участника конкурентного отбора) сообщает и заверяет, что:

1) в судебном порядке не признан банкротом,

2) не имеет просроченных задолженностей по части выплат налогов и обязательных социальных выплат  _______________ (название страны, резидентом которой является участник),

3) представитель исполнительного органа                        _____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора) в течение трех лет, предшествующих дате представления заявки, не был осужден за преступление, направленное против хозяйственной деятельности и государственной службы, за исключением тех случаев, когда судимость снята или погашена в порядке, установленном законом,

4)                      _____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора)  не включен в список участников, не имеющих права участия в конкурсном отборе ,

5) отсутствует злоупотребление доминирующим положеним и антиконкурентное соглашение.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №047/GArm/26_5.4_025/21.01.26

З А Я В Л Е Н И Е

о соответствии квалификационным требованиям, предусмотренным

документацией конкурентного отбора

_____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора) сообщает и заверяет, что:

для исполнения предусмотренных договором обязательств, требуемых приглашением, имеет:

1) соответствие своей специальной деятельности с деятельностью, предусмотренной договором,

2) специальный опыт,

3) технические средства,

4) финансовые средства.

5) трудовые ресурсы

_____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора) обязуется в случае и порядке, предусмотренных законом РА «О закупках» и Положением о закупках ЗАО «Газпром Армения» представить предусмотренные приглашением документы (информацию), обосновывающие настоящее заявление.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3.1

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №047/GArm/26_5.4_025/21.01.26

С П Р А В К А

о соответствие своей специальной деятельности с деятельностью, предусмотренной договором

| Ранее исполненные договора |  |  |
| --- | --- | --- |
| предмет | объем: в цифровом выражении (в драмах РА) | Данные и контактная информация заказчика |
| 1 | 2 | 3 |
| Год: __________г. |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |
| Год: __________г. |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |
| Год: __________г. |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |

Настоящим                        _____   (название (имя) участника конкурентного  отбора) сообщает и заверяет, что в течение года представления заявки и предшествующих трех лет он надлежащим образом осуществил сделки, связанные с являющимся предметом договора, либо подобным исполнениен работ: ранее исполненные договора.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3.2

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №047/GArm/26_5.4_025/21.01.26

З А Я В Л Е Н И Е

о специальном опыте

Настоящим                           (наименование (имя) участника конкурентного  отбора) сообщает и заверяет, что в течение года представления заявки и предшествующих трех лет он надлежащим образом осуществил один договор                                                          , (название (я) подобного (подобных) договора (договоров)), один котракт  которых составила ________________________ драм РА.

Прилагается копия контракта.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3.3

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №047/GArm/26_5.4_025/21.01.26

З А Я В Л Е Н И Е

о технических средствах

Настоящим                        _____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора) сообщает и заверяет, что Общество имеет необходимые технические средства и этими техническими средствами возможно обеспечить исполнение обязательств должным образом для заключаемого договора.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3.4

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №047/GArm/26_5.4_025/21.01.26

З А Я В Л Е Н И Е

О трудовых ресурсах

Настоящим                        _____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора) сообщает и заверяет, что Общество имеет необходимые трудовые ресурсы для заключения договора и этими трудовыми ресурсами возможно обеспечить исполнение обязательств должным образом

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3.5

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №047/GArm/26_5.4_025/21.01.26

СПРАВКА

О технических средствах (приборы, оборудование)

| N | Вид технического средства (прибора, оборудования) | Марка, государственный номерной знак (если имеется) и год производства технического средства (прибора, оборудования) | Вид права относительно технических средств |
| --- | --- | --- | --- |

- Прилагаем технические паспорта технических средств, сертификат подтверждения типа и копии документов, подтверждающих право собственности или временное использование участника на эти средства. В случае аренды необходимо предоставить копии договора аренды.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3.6

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №047/GArm/26_5.4_025/21.01.26

СПРАВКА

о предложенном основном персонале Участником для заключения договора

| № | Специалисты, включенные в основной персонал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ф.И.О | Квалификация | Опыт работы |  | Работодательи его контактные данные |
|  |  |  | Период | Сфера деятельности и совершенная работа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Должны прилагаться копии документов, требуемых по части каждого работника (диплом, свидетельство, разрешение) и т.д.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 4

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №047/GArm/26_5.4_025/21.01.26

Ценовое предложение

Рассмотрев предоставленную Вами документацию конкурентного отбора под кодом №047/GArm/26_5.4_025/21.01.26, в том числе проект заключаемого договора,

_____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора) предлагает исполнить договор по следующим ценам:

| н/н | Наиминование | Сумма* | НДС** | Предлагаемая цена: / буквы и цифры / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | Приобретение работ по ремонту системы автоматического газового пожаротушения помещения серверной и помещения шкафов ПТК энергоблока Учреждения «Раздан-5» |  |  |  |

* Если Участник является плательщиком НДС, то сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая выплате в рамках данного контракта в гос. Бюджет Республики Армения, указывается в столбце 4.

Если Участник не является резидентом Республики Армения, то ценовое предложение предоставляется на условиях поставки DAP - г. Ереван (INCOTERMS 2010).

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | максимальная Кол-во | Начальная (максимальная) цена за ед. драм РА` вкл. НДС | Начальная (максимальная) общая цена драм РА` вкл. НДС | Предлагаемая цена Участника за ед. (Валюта) ремонта` вкл. НДС | Предлагаемая общая цена Участника (Валюта)` вкл. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство-оборудование | шт | 1 | 24540384 | 24540384 |  |  |
| 2 | Проведение противопожарных работ | шт | 1 | 2568000 | 2568000 |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 27108384 |  |  |

Заказчик имеет право снизить контрактную цену не менее чем на 23% в течение срока действия контракта:

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 4.1

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №047/GArm/26_5.4_025/21.01.26

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- Место проведения работ: площадка энергоблока Учреждения "Раздан-5" ЗАО "Газпром Армения", ул. Горцаранаин 1, г.Раздан, Котайкская область, Республика Армения.

- Планируемый срок оказания услуг: август-декабрь 2025 года после заключения договора.

- Планируемая общая продолжительность проведения работ: 15 рабочих дней, в зависимости от режима работы станции, по согласованию с Заказчиком.

- Планируемый к осуществлению Подрядчиком детальный выделяемый объём работ представлен в Приложении 1 на 1 листе настоящего Технического задания.

- Требования Подрядчику к поставляемому оборудованию по ремонту системы автоматического газового пожаротушения помещения серверной и помещения шкафов ПТК представлены в Приложении 2 на 1 листе настоящего Технического задания.

При рассмотрении и подготовке заявок / предложений на реализацию объема работ по настоящему Техническому заданию и их организационной и ценовой оценке, в соответствующих частях технико-коммерческих предложений должны быть детально учтены и отражены следующие условия:

- Все работы должны быть организованы и проведены в соответствии с требованиями и действующими нормами:

- СНРА 21-01.01-2024 “Строительные нормы Республики Армения. Пожарная автоматика зданий и сооружений”;

- СП 5. 13130.2009 “Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования”;

- СНиП 2.01.02.85 “Противопожарные нормы”;

- ВСН 25-09.67-85 “Правила производства и приемки работ автоматических установок пожаротушения”.

- Подрядчик должен иметь достаточный опыт по проведению данных видов работ, иметь достаточное – с учётом планируемых сроков проведения работ на месте – количество обученного, квалифицированного и аттестованного для проведения требуемых видов работ персонала – как рабочего, так и ИТР.

- Работы должны быть организованы и осуществлены Подрядчиком на площадке энергоблока Учреждения "Раздан-5". Все затраты по прибытию в страну / убытию из страны / и на месте / с места проведения работ и пребыванию на месте (проживанию) персонала подрядчика / в ходе их проведения, а также все затраты по необходимому транспорту, страховкам, бытовому и медицинскому обслуживанию и т.д. – за счет и под ответственность Подрядчика.

- Выполнение Подрядчиком и его персоналом работ на месте производится в строгом соответствии с действующими Правилами ТБ, ППБ, охраны труда и правилами трудового распорядка Заказчика, действующими на площадке энергоблока Учреждения "Раздан-5". Заказчик в соответствии с действующими правилами обеспечивает инструктаж и допуск на территорию станции и к рабочим местам, осуществляющего работы персонала Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за безопасность осуществляемых его персоналом работ, как при осуществлении им работ на рабочих местах после допуска, так и вне рабочих мест на территории станции в период проведения работ. Рабочая одежда и необходимые средства защиты для обеспечения безопасного проведения работ персоналом Подрядчика обеспечиваются Подрядчиком за свой счет.

- Заказчик обязан при проведения работ обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ в здания, где расположена система автоматического газового пожаротушения.

- На период проведения работ Заказчик безвозмездно предоставляет Подрядчику возможность пользования электроэнергией, технической и питьевой водой из источников (от действующих схем станции). Точки для присоединения обустраиваемых и обеспечиваемых Подрядчиком временных схем к действующим схемам станции предоставляются Заказчиком.

- Заказчик безвозмездно, из числа стационарно имеющихся на станции, предоставляет Подрядчику помещения для организации работы ИТР и хранения документации Подрядчика в период проведения работ, с разумной достаточной рабочей мебелировкой и возможностью пользования внутристанционной проводной телефонной связью. Уборка в ходе работ используемых / предоставленных Подрядчику помещений и требуемая чистота на рабочих местах обеспечиваются в ходе их проведения и по их завершению Подрядчиком за свой счет, своими силами и под свою ответственность.

- В рамках надлежащего обеспечения проводимых ремонтных работ, Заказчик предоставляет Подрядчику всю имеющуюся в его распоряжении исходную техническую и эксплуатационную документацию по включенному в объемы ремонта оборудованию, а также план размещения ремонтируемого оборудования. По завершению работ Подрядчик обязан сдать Заказчику полный нормативный комплект исполнительной и технической эксплуатационной документации, и по выполненным им ремонтным работам и испытаниям.

- Поставка оборудования представленного в Приложении 2 с указанными количествами обеспечивается Подрядчиком за свой счет и под своего ответственность. Поставляемое оборудование должно быть новым и иметь соответствующую документацию и сертификаты.

- Все необходимые для производства Подрядчиком предусмотренных ремонтных работ и наладок, измерений и испытаний, расходные материалы, общий и специальный инструмент, приборы, приспособления, принадлежности и технические средства, обеспечиваются Подрядчиком за свой счет.

- По результатам дефектации, Заказчик оставляет за собой право снимать с объема отдельные работы, указанные в Приложении 1, или же заменить их на дополнительные работы с аналогичным объемом (равными трудозатратами).

- Заказчик, используя свое право, назначает контролирующих лиц из своего ИТР.

- Подрядчик гарантирует соответствие качества выполненных ремонтных работ действующим требованиям технической и нормативной документации - с оперативным устранением недостатков, выявленных по результатам послеремонтных проверок и испытаний и в послеремонтный гарантийный период в течении 1 года.

- По завершении работ по ремонту системы автоматического газового пожаротушения помещения серверной и помещения шкафов ПТК с проведением соответствующих проверок, подтверждающей достижение нормативной операционной работоспособности, на месте оформляется соответствующий Акт приемки-сдачи с приложением детального технического отчета о проведенных работах, подписанного Специалистом Подрядчика и подтвержденному полномочным представителем Заказчика.

- Приложение 1. Объемы работ по ремонту, монтажным и пуско-наладочным работам системы автоматического газового пожаротушения помещения серверной и помещения шкафов ПТК энергоблока Учреждения «Раздан-5» ЗАО "Газпром Армения".

- Приложение 2: Список оборудования, поставляемый Подрядчиком для осуществления работ по ремонту системы автоматического газового пожаротушения помещения серверной и помещения шкафов ПТК энергоблока Учреждения «Раздан-5» ЗАО "Газпром Армения".

.

Приложение 1

Объемы работ по ремонту, монтажным и пуско-наладочным работам системы автоматического газового пожаротушения помещения серверной и помещения шкафов ПТК энергоблока Учреждения «Раздан-5» ЗАО "Газпром Армения".

- Поставка комплекта баллонов (батарей) газового пожаротушения и сопутствующее оборудование, устройства, согласно Приложения 2, предусмотренных для автоматической установки газового пожаротушения (АУГП).

- Демонтаж старых батарей АУГП в количестве 24 штук.

- Установка и монтаж новых и заправленных газом СО2 батарей АУГП для помещения шкафов ПТК - 12шт и для серверной-12 шт (всего 24шт.). На каждом пусковом баллоне (всего пусковых баллонов – 4шт) должны быть смонтированы запорно-пусковые устройства (ЗПУ) с электромагнитным пусковым клапаном, к которым подается напряжение от станции управления прибора “С2000-АСПТ”. Остальные баллоны и батареи АУГП должны быть смонтированы ЗПУ с пневмопусковыми клапанами. Баллоны с пневмопуском должны быть установлены от модуля с электропуском в ряд по 5 штук.

- Подключение и наладка существующих приборов автоматического управления газового пожаротушения (“С2000-АСПТ” версии v3.02 - 4шт) к цепям электромагнитных пусковых устройств 4-х пусковых баллонов.

- Проверка работоспособности электромагнитных пусковых устройств путем имитации сигнала «ПОЖАР».

- По завершению работ Подрядчик обязан сдать Заказчику:

- Руководство пользователя МГПУ с ЗПУ-16-40.

- Спецификация МГПУ с ЗПУ-16-40.

- Конструкторские чертежи рампы, с новым установленным оборудованием.

- Схемы внешних подключений ЗПУ-16-40 с электромагнитным пусковым устройством с “С2000-АСПТ”.

- Паспорта баллонов МГП-16-40 с данными заводских испытаний.

- Протокол пусконаладочных испытаний.

Приложение 2

Список оборудования поставляемой Подрядчиком для осуществления работ по ремонту системы автоматического газового пожаротушения помещения серверной и помещения шкафов ПТК энергоблока

Учреждения «Раздан-5» ЗАО "Газпром Армения".

- Баллоны с защитными колпаками и стальными дисками к МГП-16-40 - 24шт:

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объём баллона, л | 40 |
| 2 | Тип газа | СО2 |
| 3 | Рабочее давление, МПа | 14.7 |
| 4 | Диаметр баллона, мм | 219 |
| 5 | Высота баллона, мм | 1400 - 1450 |
| 6 | Материал баллона | Сталь |
| 7 | Вес газа, кг | 20-24 |

- ЗПУ-16-40 с электромагнитным пусковым устройством (рабочее напряжение электромагнита постоянного тока ±24÷27В) – 4шт.

- ЗПУ-16-40 с пневмопусковым устройством – 20шт.

- РВД-16-40 (Ду=20 дл. 0,31м) для МГП-16-40 – 24шт.

Закупка необходимых работ осуществляется одним лотом.

Все приложения, включенные в приглашение, должны быть заполнены участником, подписаны и заверены печатью (включая Приложение 5 без заполнения и без изменений):

Заявки участников принимаются исключительно в бумажном виде.

______________________________________________ 	            _____________

Наименование (имя) участника (должность руководителя, Ф.И.О.)                                                                             (подпись)

М.П.

______________________20   г.

Приложение 4.2

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №047/GArm/26_5.4_025/21.01.26

График закупок

| Срок выполнения работ: |  |
| --- | --- |
| Приобретение работ по ремонту системы автоматического газового пожаротушения помещения серверной и помещения шкафов ПТК энергоблока Учреждения «Раздан-5» |  |
| Начало | конец |
| Дата подписания договора до | - |

______________________________________________ 	            _____________

Наименование (имя) участника (должность руководителя, Ф.И.О.)                                                                             (подпись)

М.П.

______________________20   г.

Приложение 6

Комиссии по закупкам

под кодом №047/GArm/26_5.4_025/21.01.26

СОГЛАСИЕ О ШТРАФЕ

№047/GArm/26_5.4_025/21.01.26

г. Ереван	                                           	                      					«       »  _____________ 20   г.

“Название участника”, в лице директора компании ________________, который действует на основании устава Компании (в дальнейшем - Компания), настоящим в одностороннем порядке заявляет о нижеследующем согласии о штрафе:

- Предмет согласия

1.1	Принимая во внимание, что Компания участвует в конкурсном отборе  под кодом №047/GArm/26_5.4_025/21.01.26    на осуществление ----------------------------------------”, организованном со стороны ЗАО “Газпром Армения” (в дальнейшем - Заказчик), и должен представить обеспечение заявки, а в случае принятия комиссией решения о заключении договора – также обеспечение исполнения договора, с целью надлежащего исполнения обязательств по участию в конкурсном отборе , Компания устанавливает свою следующую ответственность:

Обеспечение заявки

Оплачивается в случае, если Компания объявлена со стороны комиссии избранным участником, однако отказывается или лишается права заключения договора:

1.1.1	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных законодательством РА о закупках и документацией конкурентного  отбора, вытекающих из участия Компани в конкурсном отборе  под кодом №047/GArm/26_5.4_025/21.01.26    на осуществление --------------------------------”, организованном со стороны Заказчика, Компания оплачивает Заказчику штраф в размере 5% от предложенной общей суммы в размере (________сумма прописью_______) драм РА.

Обеспечение исполнения договора

Согласие об обеспечении исполнения договора вступает в силу только после подписания договора.

С целью обеспечения исполнения в срок и в полном объеме предполагаемого к подписанию в результате конкурентного  отбора договора, Компания устанавливает свою следующую ответственность:

    - В случае несвоевременного исполнения, избегания или отказа от исполнения договора -------------------------------- (код конкурентного  отбора: №047/GArm/26_5.4_025/21.01.26    Компания оплачивает Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы договора в размере (________сумма прописью_______) драм РА.

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны Компании обязательств, указанных в п. 1.1.1 и 1.1.2 настоящего Согласия, Заказчик имеет право представления Компании требование на взыскание соответствующей указанной суммы, которую Компания должна безусловно исполнить в течение 5 банковских дней со дня получения данного требования.

    - Компания предсотавляет Заказчику право на безусловное и безакцептное списание соответствующей суммы в пределах сумм, указанных в п.п. 1.1.1 или 1.1.2 настоящего Согласия, без представления предварительного требования, со счета Компании в обслуживающем Компанию «название банка», либо с любофо другого счета Компании, открытого в  обслуживающем Компанию любом другом банке. Настоящим «название участника» поручает банку «название обслуживающего Компанию банка», а также обслуживающим его всем банкам на протяжении всего срока действия настоящего Согласия в случае первого же требования и всех последующих требований ЗАО «Газпром Армения» на основании настоящего Согласия о штрафе безакцептно (безусловно) списывать со счетов Компании требуемую сумму.

2. Прочие условия

2.1 По части обеспечения заявки настоящее Согласие о штрафе вступает в силу с момента его подписания и заверения печатью Компанией и действительно до заключения договора в соответствии с законом, отзыва заявки Участником, отклонения заявки или объявления настоящего конкурентного  отбора несостоявшимся.

2.2 По части обеспечения исполнения договора настоящее Согласие о штрафе вступает в силу с момента подписания Компанией договора и действительно до завершения договора.

2.3 Настоящее Согласие не может досрочно прекращаться, отзываться со стороны Компании, изменяться или иным образом прекращаться без письменного согласия ЗАО «Газпром Армения».

2.4 Споры, возникшие в отношении настоящего Согласия, решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия споры решаются в судебном порядке.

«Название Участника» «Адрес Участника» «Название банка, обслуживающего Участника» Р/С ____________________ Директор __________________________ (подпись) Главный бухгалтер ____________________ (подпись) М.П.

Приложение 7

СОГЛАСИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

НА ПЕРЕДАЧУ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ НАЛОГОВУЮ ТАЙНУ, ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

Я,

(указываются фамилия, имя, отчество полностью)

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ______________________________,

паспорт серия 		номер 			, кем и когда выдан

,

код подразделения 			, проживающий по адресу: 																			)

(указывается адрес, по которому зарегистрирован налогоплательщик)

согласно положениям статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации даю согласие на передачу налоговыми органами сведений обо мне, составляющих налоговую тайну, в __

______________________________________________________________________________

(указывается орган, куда представляются сведения)

в связи с проведением проверки достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных мною в соответствии с ______

______________________________________________________________________________

(например, «законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции»)

На сведения о налогоплательщике, поступившие в орган, распространяются:

- запрет на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну;

- требования к специальному режиму хранения указанных сведений и доступа к ним;

- ответственность за утрату документов, содержащих указанные сведения, или за разглашение таких сведений.

Доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, в органе, в который такие сведения поступили от налоговых органов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, имеют должностные лица, определяемые руководителем этого органа и обеспечивающие сохранность сведений, составляющих налоговую тайну.

Настоящее согласие действует:

а) со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме ⁪;

б) 12 месяцев с момента подписания согласия ⁪.

(дата)                                                                                                                                                              (подпись)

| Приложение 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование общества, представляющего информацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * № | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | Адрес регистрации | серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Примечание: |  | 1.1, 1.2 и т.д. - собственники контрагента по договору (собственники первого уровня) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. - собственники организаций 1.1 (собственники второго уровня) |  |  |  |  |  |  |

Проект 5

###### ä²ÚØ²Ü²¶Æð

ù. ºñ¨³Ý				                                                                     §__¦_________ 2026Ã.

§¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ý, ³ÛëáõÑ»ï` ä³ïíÇñ³ïáõ, Ç ¹»Ùë §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ç ______________________________________________________________, ÙÇ ÏáÕÙÇó, ¨ ________________-Ý, ³ÛëáõÑ»ïª Î³ï³ñáÕ, Ç ¹»Ùë ïÝûñ»Ý ___________________, áñÁ ·áñÍáõÙ ¿ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó, ÏÝù»óÇÝ ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ.

1. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³é³ñÏ³Ý

1.1.	Î³ï³ñáÕÁ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ³é³ç³¹ñ³Ýùáí կատարել ------------- ³ÛëáõÑ»ïª __________________ աշխատանքÝ»ñ, ³ÛëáõÑ»ï` Աշխատանքներ, ÇëÏ ä³ïíÇñ³ïáõÝ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ í×³ñ»É ԱշխատանքներÇ Ñ³Ù³ñ:

1.2.	ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Աշխատանքներ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ ¨ Աշխատանքների կատարÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÁ Ñ³Ù³ñíáÕ Ð³í»Éí³ÍáõÙ:

1.3.	ԱշխատանքնեñÁ Ï³Ù ¹ñ³ Ù³ëÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ կատարվ³Í ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÉÇ³½áñ Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³ÏïÁ ëïáñ³·ñ»Éáõ å³ÑÇó:

2. ÎáÕÙ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¨  å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

2.1.	Î³ï³ñáÕÁ å³ñï³íáñíáõÙ ¿`

2.1.1.	ԱշխատանքներÁ կատար»É ³é³ç³¹ñ³ÝùÇÝ, ÝáñÙ³ïÇí Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ¨ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, å³ïß³× áñ³Ïáí, Çñ áõÅ»ñáí,

2.1.2.	ԱշխատանքներÁ կատար»É ³ÙµáÕç Í³í³Éáí, Ð³í»Éí³ÍáõÙ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ,

2.1.3.	ԱշխատանքներÁ կատար»É ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ»ï Ý³Ë³å»ë Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í ûñÁ,

2.1.7.	í³ñ»É ԱշխատանքներÁ կատարման Ù³ïÛ³Ý, áñÁ å³ÑíáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ùáï,

2.1.8.	ԱշխատանքներÁ կատար»Éուց Ñ»ïá Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ, ä³ïíÇñ³ïáõÇ å³Ñ³Ýçáí áÕç³ÙÇï Å³ÙÏ»ïáõÙ ³ÝÑ³ïáõÛó í»ñ³óÝ»É µáÉáñ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,

2.1.9.	ԱշխատանքներÁ կատարման Å³Ù³Ý³Ï å³Ñå³Ý»É ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Íª ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ý»ñùÇÝ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý, ³Ýó³·ñ³ÛÇÝ é»ÅÇÙÇ ¨ ÝÙ³Ý³ïÇå ³ÛÉ Ï³ñ·»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ:

2.2.	Î³ï³ñáÕÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 2.3.4. »ÝÃ³Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Çñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ ãÏ³ï³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ Ññ³Å³ñí»É ԱշխատանքներÁ կատար»Éուց:

2.3.	ä³ïíÇñ³ïáõÝ å³ñï³íáñíáõÙ ¿`

2.3.1.	ÁÝ¹áõÝ»É կատարվ³Í ԱշխատանքներÁ ¨ í×³ñ»É ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí,

2.3.2.	Çñ ÏáÕÙÇó Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í íÃ³ñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ³ÝÑ³å³Õ ï»Õ»Ï³óÝ»É Î³ï³ñáÕÇÝ,

2.3.3.	Î³ï³ñáÕÇ å³Ñ³Ýçáí, Աշխատանքների å³ïß³× Ù³ïáõóÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí, Ýñ³Ý ïñ³Ù³¹ñ»É ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ,

2.3.4.	³å³Ñáí»É Î³ï³ñáÕÇ ³Ý³ñ·»É ÙáõïùÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï³ñ³Íù  Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù³ïáõó»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

2.4.	ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ`

2.4.1.	ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï ëïáõ·»É Î³ï³ñáÕÇ ÏáÕÙÇó ԱշխատանքներÁ կատարման ÁÝÃ³óùÁ ¨ áñ³ÏÁ` ³é³Ýó ÙÇç³Ùï»Éáõ í»ñçÇÝÇë ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ,

2.4.2.	ÙÇÝã¨ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³ÏïÁ ëïáñ³·ñ»ÉÁ ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï Ññ³Å³ñí»É ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ï³ï³ñ»Éáõóª Î³ï³ñáÕÇÝ í×³ñ»Éáí ÙÇÝã¨ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ï³ï³ñ»Éáõó ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ññ³Å³ñí»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É Í³ÝáõóáõÙÁ ëï³Ý³Éáõ å³ÑÁ կատարված Աշխատանքների Ñ³Ù³ñÅ»ù ·ÇÝÁ,

2.4.3.	ïñ³Ù³¹ñ»É Î³ï³ñáÕÇÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 1.1. Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ԱշխատանքներÁ կատարման Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÝÛáõÃ»ñ, »Ã» ¹ñ³Ýó ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ³Ù»Ý³ÙëÛ³ í×³ñÇ ·áõÙ³ñÇ 5%-Á, ³é³Ýó ¹ñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ÷á÷áËÙ³Ý: îñ³Ù³¹ñíáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ, ù³Ý³ÏÁ ¨ ³ñÅ»ùÁ áñáßíáõÙ ¿ Î³ï³ñáÕÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷³ëï³ÃÕÃÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:

2.5.	ÎáÕÙ»ñÁ ÷³ëïáõÙ »Ý, áñ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý å³ÑÇÝª ÙÇÝã¨ ԱշխատանքներÁ կատարումը Î³ï³ñáÕÝ Í³ÝáÃ³óí»É ¿ ³ßË³ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý, ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ç Ý»ñùÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇÝ, ³Û¹ ÃíáõÙª §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ç ²ßË³ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Î³ï³ñáÕÝ Í³ÝáÃ³óí»É ¿ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Çª

-28.04.2017Ã. ÃÇí 40 Ññ³Ù³Ýáí Ñ³ëï³ïí³Í §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À àñ³ÏÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ (ISO 9001:2015), ), https://armenia-am.gazprom.com/about/voraki-karavarman-hamakarger/ ,

-23.11.2022Ã. ÃÇí 107 Ññ³Ù³Ýáí Ñ³ëï³ïí³Í §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À ¾ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ (ISO 14001:2015), https://armenia-am.gazprom.com/about/voraki-karavarman-hamakarger/ ,

-28.04.2017Ã. ÃÇí 40 Ññ³Ù³Ýáí  Ñ³ëï³ïí³Í §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À ²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý, ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ áõ ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ (ISO 45001:2018), https://armenia-am.gazprom.com/about/voraki-karavarman-hamakarger/ :

3. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÇÝÁ ¨ í×³ñÙ³Ý Ï³ñ·Á

3.1.	ԱշխատանքներÁ կատարման ·ÇÝÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ____________ (________________) ÐÐ ¹ñ³Ù, Ý»ñ³éÛ³Éª ²²Ð-Ý, ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÇÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ ____________________ (__________________________) ÐÐ ¹ñ³Ù, Ý»ñ³éÛ³Éª ²²Ð-Ý:

3.2.	ä³ïíÇñ³ïáõÝ í×³ñáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ ³ÙÇëÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù, Ù³ïáõóí³Í ԱշխատանքներÁ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³ÏïÝ ëïáñ³·ñ»Éáõó Ñ»ïá, Î³ï³ñáÕÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃáõÕÃ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ûñí³ÝÇó 5 (ÑÇÝ·) µ³ÝÏ³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, ³ÝÏ³ÝËÇÏ` µ³ÝÏ³ÛÇÝ ÷áË³ÝóÙ³Ùµ:

4. ÎáÕÙ»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ

4.1.  	ԱշխատանքներÁ կատարման Å³ÙÏ»ïÇ Ë³ËïÙ³Ý ¹»åùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ å³Ñ³Ýç»É Î³ï³ñáÕÇó í×³ñ»Éáõ ïáõÛÅ  Ï»ï³ÝóÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñí³ Ñ³Ù³ñ` ïíÛ³É å³ÑÇÝ ³éÏ³ å³ñïùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ (ãÙ³ïáõóí³Í Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÝÇ) 0,1%-Ç ã³÷áí: ä³ÛÙ³Ý³·ñáí áñáßí³Í µáÉáñ ïáõÅ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÇ ã³÷Á ãÇ Ï³ñáÕ ·»ñ³½³Ýó»É ïíÛ³É å³ÑÇÝ ³éÏ³ å³ñïùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÁ:

4.2. 	ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ù³ïáõóí³Í Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÇÝÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ ãí×³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ Î³ï³ñáÕÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ å³Ñ³Ýç»É ä³ïíÇñ³ïáõÇó í×³ñ»Éáõ ïáõÛÅ Ï»ï³ÝóÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñí³ Ñ³Ù³ñ` ïíÛ³É å³ÑÇÝ ³éÏ³ å³ñïùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ  0,1%-Ç ã³÷áí: ä³ÛÙ³Ý³·ñáí áñáßí³Í µáÉáñ ïáõÅ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÇ ã³÷Á ãÇ Ï³ñáÕ ·»ñ³½³Ýó»É ïíÛ³É å³ÑÇÝ ³éÏ³ å³ñïùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÁ:

4.3.	ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ïáõÛÅÇ í×³ñáõÙÁ ÎáÕÙ»ñÇÝ ãÇ ³½³ïáõÙ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõó:

4.4.  	ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Çñ»Ýó å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ãÏ³ï³ñ»Éáõ Ï³Ù ³Ýå³ïß³× Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÎáÕÙ»ñÁ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ »Ý ÏñáõÙ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:

5. ì»×»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ï³ñ·Á

5.1.	ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Í³·³Í í»×»ñÁ ÉáõÍíáõÙ »Ý µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí:

5.2.	ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 5.1. Ï»ïÇ å³ÛÙ³ÝÁ ãÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ÎáÕÙ»ñÇ Çñ³íáõÝùÁª í»×»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ ¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí:

6. Ì³ÝáõóáõÙÝ»ñ

ÎáÕÙ»ñÁ, ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 330.1-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, ë³ÑÙ³ÝáõÙ »Ý Í³ÝáõóáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É Ï³ñ·Á.

ÎáÕÙ»ñÁ å³ñï³íáñ »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ Ýßí³Í Çñ»Ýó Ñ³ëó»Ç ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ å³ïß³× Í³Ýáõó»É  ÙÇÙÛ³Ýó Ýáñ Ñ³ëó»Ç í»ñ³µ»ñÛ³É:

ÎáÕÙ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ »Ý, áñ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇó µËáÕ í»×»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý (³Û¹ ÃíáõÙª ¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí) Ï³Ù Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Í³ÝáõóáõÙÝ»ñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý å³ïß³×, »Ã» Ï³ï³ñí»É »Ý Í³ÝáõóáõÙ ëï³óáÕ ÏáÕÙÇª ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ Ýßí³Í Ï³Ù ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÷á÷áËí³Í ¨ å³ïß³× Í³Ýáõóí³Í Ñ³ëó»áí áõÕ³ñÏí³Í å³ïíÇñí³Í Ý³Ù³Ïáí` Ñ³ÝÓÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ùµ Ï³Ù ³éÓ»éÝ ÷áË³ÝóÙ³Ùµ Ï³Ù ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ Ýßí³Í ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³ëó»áí Í³ÝáõóáõÙÝ áõÕ³ñÏ»Éáõ ÙÇçáóáí: ÀÝ¹ áñáõÙ, ëáõÛÝ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ëó»áí å³ïíÇñí³Í Ý³Ù³Ïáí å³ïß³× Ó¨áí Í³ÝáõóáõÙ áõÕ³ñÏí»Éáõ ¹»åùáõÙ (³Û¹ ÃíáõÙª ¹³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó) ³Û¹ Í³ÝáõóáõÙÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ å³ïß³×, Ã»Ïáõ½¨ Ñ³ëó»³ï»ñÝ ³Û¹ Ñ³ëó»áõÙ ³ÛÉ¨ë ãÇ µÝ³ÏíáõÙ Ï³Ù ãÇ ·ïÝíáõÙ Ï³Ù Í³ÝáõóáõÙÝ áõÕ³ñÏáÕ ³ÝÓÇó ³ÝÏ³Ë áñ¨¿ ³ÛÉ å³ï×³éáí ãÇ ëï³ó»É ³Û¹ Í³ÝáõóáõÙÁ:

7. ²ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ  áõÅÇ  ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ (üàðê-Ø²Äàð)

7.1.	ä³ÛÙ³Ý³·ñáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý ãÏ³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÎáÕÙ»ñÝ ³½³ïíáõÙ »Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó, »Ã» ¹³ »Õ»É ¿ ³ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ áõÅÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí, áñÁ Í³·»É ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝù»Éáõó Ñ»ïá, ¨ áñÁ ÎáÕÙ»ñÁ ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ Ï³ÝË³ï»ë»É Ï³Ù Ï³ÝË³ñ·»É»É։ ²Û¹åÇëÇ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñ »Ý՝ »ñÏñ³ß³ñÅÁ, çñÑ»Õ»ÕÁ, Ññ¹»ÑÁ, å³ï»ñ³½ÙÁ, é³½Ù³Ï³Ý ¨ ³ñï³Ï³ñ· ¹ñáõÃÛáõÝ Ñ³Ûï³ñ³ñ»ÉÁ, ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñáõ½áõÙÝ»ñÁ, ·áñÍ³¹áõÉÝ»ñÁ, Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ ¹³¹³ñ»óáõÙÁ, å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³Ïï»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ, áñáÝù ³ÝÑÝ³ñÇÝ »Ý ¹³ñÓÝáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ։

7.2.	ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Ñ»ï³Ó·íáõÙ ¿ ³Û¹åÇëÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Å³ÙÏ»ïáí:

ºÃ» ³ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ  áõÅÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ 3 (»ñ»ù) ³ÙëÇó ³í»ÉÇ, ³å³ ÎáÕÙ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÉáõÍ»É ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ՝ ³Û¹  Ù³ëÇÝ Ý³Ë³å»ëª  10 (ï³ëÁ) ûñ ³é³ç, ï»ÕÛ³Ï å³Ñ»Éáí ÙÛáõë ÎáÕÙÇÝ։

7.3.	²ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ áõÅÇ ëÏÇ½µÁ ¨ ³í³ñïÁ å»ïù ¿ Ñ³ëï³ïí³Í ÉÇÝÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó:

7.4.	ÎáÕÙÁ, áñÇ Ñ³Ù³ñ Í³·»É ¿ ³ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ áõÅÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ, å³ñï³íáñ ¿ ³ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ áõÅÇ ³é³ç³óÙ³Ý ¨ ¹ñ³ ³í³ñïÇ Ù³ëÇÝ 5 (ÑÇÝ·) ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ï»ÕÛ³Ï å³Ñ»É ÙÛáõë ÎáÕÙÇÝ: ²ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ áõÅÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Å³ÙÏ»ï³Ýó Í³ÝáõóáõÙÁ ½ñÏáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÎáÕÙÇÝ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ÑÇÙÝí»É ¹ñ³ íñ³:

8. º½ñ³÷³ÏÇã ¹ñáõÛÃÝ»ñ

8.1.	ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ ëïáñ³·ñÙ³Ý å³ÑÇó ¨ ·áñÍáõÙ ¿ 2026 Ãí³Ï³ÝÇ -Çó - Å³ÙÏ»ïáí:

8.2.	ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Î³ï³ñáÕÇ ëï³ÝÓÝ³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ ¿ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ç ¶ÉË³íáñ ¿Ý»ñ·»ïÇÏÇ µ³ÅÇÝÁ:

8.3.	Î³ï³ñáÕÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ, Ý»ñ³éÛ³É ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ (³Û¹ ÃíáõÙª í»ñçÝ³Ï³Ý) ßÕÃ³ÛáõÙ ¨/Ï³Ù ä³ïíÇñ³ïáõÇ ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Î³ï³ñáÕÁ ³Û¹ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá 3 (»ñ»ù) ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÇ inbox@gazpromarmenia.am ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³ëó»áí  Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ` Ñ³í³ëï»Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí:

8.4.	Î³ï³ñáÕÇ ÏáÕÙÇó ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 8.3. Ï»ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ ãÏ³ï³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ, ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ Ï³ñ·áí Ññ³Å³ñí»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó:

²Û¹ ¹»åùáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÑ³Ù³ñíÇ ÉáõÍí³Í Î³ï³ñáÕÇ ÏáÕÙÇó  ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó Ññ³Å³ñí»Éáõ Ù³ëÇÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Í³ÝáõóáõÙÁ ëï³Ý³Éáõ ûñÇó Ï³Ù ³ÛÉ Å³ÙÏ»ïÇó, áñÁ Ýßí³Í ÏÉÇÝÇ ³Û¹ Í³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç:

ÎáÕÙ»ñÁ, ÷áË³¹³ñÓ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ, å³ñï³íáñíáõÙ »Ý Ï³½Ù»É ÷áË³¹³ñÓ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ ëïáõ·Ù³Ý ³Ïïª ³ñÓ³Ý³·ñ»Éáí ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÉáõÍÙ³Ý å³ÑÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ï³ï³ñí³Í ÷áË³¹³ñÓ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã³÷Á, Ï³ï³ñí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã³÷ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý (¹ñ³Ýó ¹ÇÙ³ó) ãÏ³ï³ñí³Í å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ã³÷Á ¨ ë³ÑÙ³Ý»Éáí ³Û¹ ãÏ³ï³ñí³Í å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ áõ Å³ÙÏ»ïÁ:

8.5.	ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ µáÉáñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Éñ³óáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ÎáÕÙ»ñÇ ·ñ³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ:

8.6.	ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ãÏ³ñ·³íáñí³Í Ñ³ñó»ñÁ Ï³ñ·³íáñíáõÙ »Ý ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:

8.7.	ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ï³½Ùí³Í ¿ Ñ³Û»ñ»Ýáí, Ñ³í³ë³ñ³½áñ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý áõÅ áõÝ»óáÕ 2 (»ñÏáõ) ûñÇÝ³ÏÇó, Ù»Ï³Ï³Ý ûñÇÝ³Ï Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏáÕÙÇ Ñ³Ù³ñ:

9. ÎáÕÙ»ñÇ Ñ³ëó»Ý»ñÁ, µ³ÝÏ³ÛÇÝ í³í»ñ³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ

¨ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

| ä³ïíÇñ³ïáõ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À 0091, ÐÐ, ù.ºñ¨³Ý, ÂµÇÉÇëÛ³Ý Ë×áõÕÇ 43 ÐìÐÐ 00046317 §²ñ¹ßÇÝµ³ÝÏ¦ ö´À Ð/Ð 2470100527091000 Ñ»é. (37410) 294728 ¾É. ÷áëïª inbox@gazpromarmenia.am | Î³ï³ñáÕ |
| --- | --- |

Если определяется налогоплательщиком, то проставляется знак «V» в нужном квадрате, при непроставлении согласие действует  со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.