ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ

ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ԴՓԿ-ԲԸԱՊՁԲ-17/16/1

Պատվիրատուն` «Ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է ք. Երևան 49/4 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-17/16/1 ծածկագրով հայտարարված գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը։

|  | Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/Հ | անվանումը |  |  |  | չափ-ման միա-վորը |  |  | քանակը |  |  |  |  |  |  | նախահաշվային գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  | ընդհանուր |  |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Քիմիական քարշիչ պահարան |  |  |  | հատ |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 8000000 |  |  |  |  | 8000000 |  |  |  |  |  |  | Քարշիչ համակարգ կազմված 1.քիմապես կայուն անվտանգ աշխատանքի խցիկից ՝ - չափսերը ` Բարձրությունը 250սմ ,Լայնությունը 180սմ , Խորությունը 80սմ, - դիմապակին ավտոմատ կառավարվող, պատրաստված իներտ ֆտորոպլաստից: - Ներքին մակերեսները պատված բարձր որակի թթվակայուն կերամիկայից և էպոքսի ռեզինից համապատասխան DIN 5102 ստանդարտի: - Ծորակի և գործարանային լույսի աղբյուրի և էլեկտրական վարդակների առկայություն միջազգային ստանդարտներին համապատասխան (EN 14175): - Հեռակառավարվող քարշիչ համակարգ, բարձրորակ քիմիապես կայուն ֆիլտրերով:(Շարժիչը ներառված) - Օդի հոսքի արագության( դուրս բերման և ներմղման) 3աստիճան կարգավորում:Մինիմալ արագությունը 0,4մ3/վ,Օդի հոսքի վիզուալ ինդիկատորի առկայություն Արագությունը չափագրվածEN 14175 part 3 համաձայն սերտիֆիկատի առկայություն: - Ներքին ջերմաստիճանային սենսորի առկայություն 2.Թթուների և հիմքերի համար նախատեսված, քիմապես կայուն մետաղական չհրկիզվող պահարանից՝ Չափսերը` Բարձրությունը 90սմ ,Լայնությունը 180սմ , Խորությունը 80սմ, - 2 միմանցից առանձին պահարաններ առանձին օդափոխությամբ - Ներքին մակերեսը պատված հակակոռոզիոն քիմապես կայուն էպօքսի նյութով - պահարանների միմանցից առանձին կողփման հնարավորություն: - Հրակայուն 90ր, համաձայն EN 14470-1 ստանդարտի Համակարգի միացում լաբորատորիայի ընդհանուր քարշիչ համակարգին, գործարկումը և 2 տարվա երաշխիքը ներառված: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քարշիչ համակարգ կազմված 1.քիմապես կայուն անվտանգ աշխատանքի խցիկից ՝ - չափսերը ` Բարձրությունը 250սմ ,Լայնությունը 180սմ , Խորությունը 80սմ, - դիմապակին ավտոմատ կառավարվող, պատրաստված իներտ ֆտորոպլաստից: - Ներքին մակերեսները պատված բարձր որակի թթվակայուն կերամիկայից և էպոքսի ռեզինից համապատասխան DIN 5102 ստանդարտի: - Ծորակի և գործարանային լույսի աղբյուրի և էլեկտրական վարդակների առկայություն միջազգային ստանդարտներին համապատասխան (EN 14175): - Հեռակառավարվող քարշիչ համակարգ, բարձրորակ քիմիապես կայուն ֆիլտրերով:(Շարժիչը ներառված) - Օդի հոսքի արագության( դուրս բերման և ներմղման ) 3 աստիճան կարգավորում:Մինիմալ արագությունը 0,4մ3/վ,Օդի հոսքի վիզուալ ինդիկատորի առկայություն Արագությունը չափագրվածEN 14175 part 3 համաձայն սերտիֆիկատի առկայություն: - Ներքին ջերմաստիճանային սենսորի առկայություն 2.Թթուների և հիմքերի համար նախատեսված, քիմապես կայուն մետաղական չհրկիզվող պահարանից՝ Չափսերը` Բարձրությունը 90սմ ,Լայնությունը 180սմ , Խորությունը 80սմ, - 2 միմանցից առանձին պահարաններ առանձին օդափոխությամբ - Ներքին մակերեսը պատված հակակոռոզիոն քիմապես կայուն էպօքսի նյութով - պահարանների միմանցից առանձին կողփման հնարավորություն: - Հրակայուն 90ր, համաձայն EN 14470-1 ստանդարտի: Համակարգի միացում լաբորատորիայի ընդհանուր քարշիչ համակարգին, գործարկումը և 2 տարվա երաշխիքը ներառված: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ինկուբատոր |  |  |  | հատ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1500000 |  |  |  |  | 1500000 |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված մանրէաբանական լաբորատորիայի համար, միկրոօրգանիզմների աճեցման համար: Աշխատանքային ծավալը՝ ոչպակաս քան 50լ Ներիքին խցիկի ծավալները՝ 400x400x330մմԿառուցվածքը՝ Պողպատյա կոնստրուկցիա, մետաղյա և ապակյա դռներով Կշիռը՝ 50-60կգ Աշխատանքի ջերմաստիճանային միջակայքը՝ +20 -+800C(բայց ոչ ցածր շրջակա ջերմաստիճանից +50C) Ջերմաստիճանի ճշգրտությունը՝ 0.1 0C Դարակների քանակությունը՝ 2 հատ Դարակները՝ Չժանգոտող պողպատից Խցիկում մաքսիմում դարակների քանակը՝ ոչ պակաս 4-ից Սնուցումը՝ 230Վ, 50/60Հց Հզորությունը՝ 1000Վտ Ջերմաստիճան չափումը՝ A դասի Pt100 DIN առնվազը մեկ տվիչի առակյությամբ Ջերմաստիճանի ստուգումը և կարգավորումը՝ Թվային PID միկրոպրոցեսորային կարգավորիչով և TFT գունավոր էկրանով Կարգավորվող պարամետրերը՝ Ջերմաստիճանը (0C), Ժամանակաչափ, օդափոխիչի արագությունը Կարգավորումների լեզուն՝ ռուսերեն կամ անգլերեն Ստուգաճշտման հնարավորությունը՝ 3 տարբեր կետերից Ծրագիր՝ Տվյալների պահպանման և արխիվացման համար Օդի մատակարարումը՝ Օդային փականի միջոցով կարգավորվող, հարկադիր կոնվեկցիա Անվտագությունը՝ Սարքի ավտոմատ անջատման համակարգ գերտաքացման դեպքում: Տաքացումը՝ Խցիկի 4 պատերից Երաշխիքը՝ 2 տարի շահագործման հանձնման օրվանից Գնորդին պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի մասին հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով, օգտագործման ձեռնարկը, երաշխիքային գրքույկը և կտրոնը: Գնի մեջ պետք է ներառվի նաև տեղադրման, աշխատակազմի ուսուցման և շահագործման հանձնման հետ կապված ծախսերը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված մանրէաբանական լաբորատորիայի համար, միկրոօրգանիզմների աճեցման համար: Աշխատանքային ծավալը՝ ոչպակաս քան 50լ Ներիքին խցիկի ծավալները՝ 400x400x330մմ Կառուցվածքը՝ Պողպատյա կոնստրուկցիա, մետաղյա և ապակյա դռներով Կշիռը՝ 50-60կգ: Աշխատանքի ջերմաստիճանային միջակայքը՝ +20 -+800C(բայց ոչ ցածր շրջակա ջերմաստիճանից +50C) Ջերմաստիճանի ճշգրտությունը՝ 0.1 0C : Դարակների քանակությունը՝ 2 հատ, չժանգոտող պողպատից : Խցիկում մաքսիմում դարակների քանակը՝ ոչ պակաս 4-ից , Սնուցումը՝ 230Վ, 50/60Հց: Հզորությունը՝ 1000Վտ, Ջերմաստիճան չափումը՝ A դասի Pt100 DIN առնվազը մեկ տվիչի առակյությամբ: Ջերմաստիճանի ստուգումը և կարգավորումը՝ Թվային PID միկրոպրոցեսորային կարգավորիչով և TFT գունավոր էկրանով: Կարգավորվող պարամետրերը՝ Ջերմաստիճանը (0C), Ժամանակաչափ, օդափոխիչի արագությունը: Կարգավորումների լեզուն՝ ռուսերեն կամ անգլերեն Ստուգաճշտման հնարավորությունը՝ 3 տարբեր կետերից Ծրագիր՝ Տվյալների պահպանման և արխիվացման համար Օդի մատակարարումը՝ Օդային փականի միջոցով կարգավորվող, հարկադիր կոնվեկցիա: Անվտագությունը՝ Սարքի ավտոմատ անջատման համակարգ գերտաքացման դեպքում: Տաքացումը՝ Խցիկի 4 պատերից Գնի մեջ ներառված է տեղադրման, աշխատակազմի ուսուցման և շահագործման հանձնման հետ կապված ծախսերը, ինչպես նաև սարքի անձնագիրը և 3 տարվա երաշխիքային կտրոն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ռեդուկտոր գազային |  |  |  | հատ |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  | Base Control N տիպի կամ համարժեք, նախատեսված ազոտ, արգոնի և օդի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քաշը 1.4 կգ, Ընդհանուր չափսերը, 196X202X57 mm, Ամենամեծ անցումը, ճանապարհը, խորանարդը մ/ժ50, Առավելագույն աշխատանքային ճնշում ՄՊա 20: Աշխատանքային գազի արգոն+հելիում+ազոտ Brand GCE-KRASS-ը Մուտքային ճնշում, 200 Գազի սպառում, մ3/ժ50 Մուտքային կապ G3/4” , ներքին նյութը Brass, Ելքային կապ M16X1.5, Արդյունք ճնշում 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Լաբորատոր շպատելների հավաքածու |  |  |  | Լրակազմ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 60000 |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  | Բարձր որակի պողպատից ներառված 10 շպատել տարբեր չաթերի առավելագույն չափսերը 10մմX150mm ,ավտոկլավացվող, մի կողմը կլոր մյուսը ուղանկյուն ծայրերով Վաճառողը ապրանքի հանձնման հետ մեկտեղ Գնորդին պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի մասին հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Կշռման գդալներ |  |  |  | լրակազմ |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 80000 |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  |  |  | Բարձր որակի պողպատից ներառված 3 տարբեր չափերի առավելագույն չափսերը 30մմX300mm , ավտոկլավացվող, մի կողմը կլոր մյուսը ուղանկյուն ծայրերով Վաճառողը ապրանքի հանձնման հետ մեկտեղ Գնորդին պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի մասին հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-րդ կետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաժին |  |  |  | Խումբ |  | Դաս |  |  |  |  |  |  |  | Ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  | Բյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  | Արտաբյուջե |  |  | Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժնի N |  | Մասնակիցների անվանումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |
| 1 |  | «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6416664 |  |  |  |  |  |  |  | 6416664 |  |  |  |  |  |  | 1283336 |  |  |  |  | 1283336 |  |  |  | 7700000 |  |  |  |  |  | 7700000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | «Մեդիսար» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1038333 |  |  |  |  |  |  |  | 1038333 |  |  |  |  |  |  | 207667 |  |  |  |  | 207667 |  |  |  | 1246000 |  |  |  |  |  | 1246000 |  |  |  |  |  |
|  |  | « Կոնցեռն-Էներգոմաշ » ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100000 |  |  |  |  |  |  |  | 1100000 |  |  |  |  |  |  | 220000 |  |  |  |  | 220000 |  |  |  | 1320000 |  |  |  |  |  | 1320000 |  |  |  |  |  |
|  |  | «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1250000 |  |  |  |  |  |  |  | 1250000 |  |  |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | 250000 |  |  |  | 1500000 |  |  |  |  |  | 1500000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000000 |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  | 1200000 |  |  |  |  |  | 1200000 |  |  |  |  |  |
|  |  | « Ռեֆորս Տեխնոլոջի » ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141000 |  |  |  |  |  |  |  | 141000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 141000 |  |  |  |  |  | 141000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125000 |  |  |  |  |  |  |  | 125000 |  |  |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  | 25000 |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Մասնակցի անվանումը |  |  |  |  |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համա-պատասխանությունը |  |  |  |  |  |  |  |  | Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխա-նությունը |  |  |  |  | Մասնագիտական գործուն-եության համապատասխա-նություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը |  |  |  |  |  | Մասնա-գիտական փորձառությունը |  |  |  | Ֆինա-նսական միջոցներ |  | Տեխնիկական միջոցներ |  |  | Աշխատանքա-յին ռեսուրսներ | Գնային առաջարկ |  |  |  |
| 4 |  | «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | անբավարար |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 12.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ - 16.01.2018 «Ռեֆորս Տեխնոլոջի» ՍՊԸ - 15.01.2018 «Մեդիսար» ՍՊԸ - 16.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ - 22.01.2018 «Ռեֆորս Տեխնոլոջի» ՍՊԸ - 22.01.2018 «Մեդիսար» ՍՊԸ - 22.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չ/Հ |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  |  |  |  | Կատարման վերջնաժամկետը |  |  |  |  |  | Կանխավճարի չափը |  |  | Գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-17/16-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.01.2018 |  |  |  |  |  | 23.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7700000 |  |  |  |  |  |  |  | 7700000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | «Մեդիսար» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-17/16/1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.01.2018 |  |  |  |  |  | 23.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1246000 |  |  |  |  |  |  |  | 1246000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | «Ռեֆորս Տեխնոլոջի» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-17/16-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.01.2018 |  |  |  |  |  | 23.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 141000 |  |  |  |  |  |  |  | 141000 |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չ/Հ |  |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ք. Երևան, Ֆուչիկի 9/1 Հեռ. (010)350370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | immunofarm@yahoo.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1930009392180100 |  |  |  |  |  |  |  | 01210095 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | «Մեդիսար» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ք. Երևան, Գետառի 4/9 Հեռ. (010)543078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | info@medisar.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2530400501680010 |  |  |  |  |  |  |  | 02555635 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | «Ռեֆորս Տեխնոլոջի» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ք. Երևան, Կոմիտաս 59/7, բն.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ReforceTechnologyLLCl@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1570027662590100 |  |  |  |  |  |  |  | 00173964 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | www.gnumner.am, armaps.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մարինե Պետրոսյան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 096 075570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | petmar.gnumner@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |