ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Ծառայության

տեխնիկական բնութագիրը

Գնման առարկա է հանդիսանում ԵՊՀ մասնաշենքերում, այդ թվում՝ նկուղային հարկերում, հրավտանգ վայրերում, լաբորատորիաներում, գրադարանում, գրապահոցներում և միջանցքներում /*հավելյալ տեղեկատվությունը ստորև ներկայացվող ցանկում/ հակահրդեհային ազդանշանային և հրդեհաշիջման համակարգերի տեղադրման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների մատուցումը ստորև ներկայացվող պահանջների և կից ներկայացվող հատակագծերին․ Աշխատանքների բնութագիր՝ - նախագիծ /համաձայնեցված պատվիրատուի հետ/, - Ինժեներական մաս, - Նախահաշիվ /ծավալաթերթ/, - Այլն, Կատարվող աշխատանքներ՝ - Քանդման աշխատանքներ /բետոն/: - Հակահրդեհային մալուխների անցկացման աշխատանքներ: - և այլն։ Պահանջվող լիցենզիաներ՝ ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող՝ վերոնշյալ կատարվող աշխատանքների: 1.նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր, կազմված՝ - նախագծով նախատեսել վերը թվարկված աշխատանքները - նախատեսել այլ միջոցառումներ հակահրդեհային ազդանշանային և հրդեհաշիջման համակարգերի տեղադրման աշխատանքների պատշաճ իրականացումը ապահովելու համար - Նախագծի վերաբերյալ այլ մանրամասնությունները և պահանջները կներկայացվեն պատվիրատուի կողմից նախագծի էսքիզային տարբերակի քննարկման ժամանակ: 2.Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր՝ - նախագծային առաջադրանք (կազմվում է ընտրված Նախագծողի և Պատվիրատուի համատեղ մասնակցությամբ և հաստատմամբ), 3.Նախագծի մշակում ըստ նորմատիվային պահանջների՝ - «Հրդեհային անվտանգություն մասին» ՀՀ օրենքը և դրանից բխող հրամաններն ու իրավական ակտերը, - ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 05.04.2018թ <Բնակչության սակավաշարժ խմբերի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար շենքերի և շինությունների մատչելիության ապահովման նախագծման կանոնների հավաքածուին հավանություն տալու մասին> թիվ 43-Ա հրաման, - ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>, - ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ <Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին> թիվ 526-Ն որոշման Կարգի 33-րդ կետի 10-րդ ենթակետի պահանջներ: 4.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ N128-Ն հրամանի համաձայն - Նախագծային աշխատանքների իրականացում «Աշխատանքային Նախագիծ» 1 (մեկ) փուլով «ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ», եթե կիրառելի է: 5.Նախագծի լրակազմում ընդգրկվող (մշակվող) փաստաթղթեր 1. Ընդհանուր բացատրագիր 2. Օգտագործվելիք սարքավորումների, հակահրդեհային մալուխների և նյութերի մասնագիր 3.Սույն տեխնիկական բնութագրի վերրջում թվարկված մասնաշենքերի և այլ կառույցների հատակագծման նիշերի հրդեհի մասին ազդարարման նախագշեր 4. Սույն տեխնիկական բնութագրի վերրջում թվարկված մասնաշենքերի և այլ կառույցների հատակագծման նիշերի հրդեհաշիջման կազմակերպման նախագծեր. 5. և այլն 6. Ծավալաթերթ / երկլեզու՝ հայերեն-ռուսերեն տարբերակները առանձնացված/ 7. Այլ փաստաթղթեր, որոնք նախատեսված են ՀՀ օրենսդրությամբ, այդ թվում՝ քաղաքացիական պաշտպանության ու արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման միջոցառումներ (ինժեներատեխնիկական անվտանգություն, վտանգավոր արդյունաբերական օբյեկտների անվտանգության միջոցառումներ, ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ միջոցառումներ 8. Նախագծով նախատեսված նյութերի և սարքավորումների երաշիքային ժամկետների ցանկ 6.Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների (շահագործման) նկատմամբ պահանջներ - նյութերի, պատրաստվածքների շահագործման առավելագույն ժամկետ - նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ արտադրված նյութերի, պատրաստվածքների ցանկ, եթե կիրառելի է: 7.Նախագծում օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների մանրամասն և սպառիչ նկարագրում-բնութագրում՝ նախագծի մասնագրերում և նախահաշվում՝ նշելով տվյալ ապրանքը բնութագրող հիմնական և/կամ անձնագրային տեխնիկական ցուցանիշները, արտադրող ընկերության անվանումը և մոդելը՝ առկայության պարագայում: - Հղումներ օգտագործելու դեպքում՝ հատկանիշների բնութագիրը պետք է առնվազն երեք համապատասխան մոդել: ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԼՐԱԿԱԶՄ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում համակարգչային ծրագրով: - Նախագծային փաստաթղթերի /տեքստային և գծագրական նյութերի/ փաստաթղթային ամբողջական փաթեթի ներկայացում՝ 3 օրինակ երկլեզու/առանձին կամ համատեղված հայերեն և ռուսերեն/ - Նախահաշվի և ծավալաթերթի/առանց միավոր արժեքների/ փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի ներկայացում՝ համապատասխանաբար 3 և 1 օրինակ: Ընդ որում ծավալաթերթը ներկայացնել երկլեզու /առանձին հայերեն և առանձին ռուսերեն/ - Նախագծանախահաշվային երկլեզու փաստաթղթերի Էլեկտրոնային փաթեթի ներկայացում՝ կրիչով, տեքստային և գծագրական նյութերը՝ CAD և PDF ֆորմատներով, նախահաշիվը և ծավալաթերթը՝ EXCEL տարբերակներով -Նախատեսել օրացուցային գրաֆիկ՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների *Էլեկտրոնային կրիչում ներառվող ֆայլերը պետք է ունենան պարունակությանը համարժեք անվանումներ, և զերծ լինեն կողմնակի ինֆորմացիայից: Կատարողին ծառայության մատուցման դիմաց վճարումը կիրականացվի դրական փորձաքննության եզրակացությունը ստանալուց հետո:

*

ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենքի նկուղային հարկում նախագծեկ հրդեհային ազդանշանային համակարգ։

ԵՊՀ Սարգիս և Մարի Իզմիրլյանների անվան գրադարանում նախագծել հրդեհային ազդանշանային համակարգ՝ ընթերցասրահներում, աշխատասենյակներում և հրդեհավտանգ միջանցքներում։

ԵՊՀ Սարգիս և Մարի Իզմիրլյանների անվան գրադարանի գրապահոցներում նախագծել հրդեհի ազդանշանային և հրդեհաշիջման համակարգերի տեղադրում։

ԵՊՀ առաջին մասնաշենքի / Քիմիայի ֆակուլտետ, ֆարմացիայի ինստիտուտ, Աշխարհագրության ֆակուլտետ / նկուղում հրդեհային ազդանշանային և հրդեհաշիջման համակարգերի տեղադրման նախագծում։

ԵՊՀ առաջին մասնաշենքի միջանցքներում հրդեհային ազդանշանային համակարգերի, իսկ ուսումնական և գիտական լաբորատորիաներում նաև հրդեհաշիջման համակարգի տեղադրման նախագծում՝ լաբորատորիաների ընդհանուր քանակը 40։

ԵՊՀ հինգերորդ մասնաշենքի / Կենսաբանության ֆակուլտետ / նկուղում հրդեհային ազդանշանային և հրդեհաշիջման համակարգերի տեղադրման նախագծում։

ԵՊՀ հինգերորդ մասնաշենքի միջանցքներում հրդեհային ազդանշանային համակարգերի, իսկ ուսումնական և գիտական լաբորատորիաներում նաև հրդեհաշիջման համակարգի տեղադրման նախագծում՝ լաբորատորիաների ընդհանուր քանակը 30։

ԵՊՀ չորրորդ մասնաշենքի / ֆիզիկայի ինստիտուտի հատվածի / նկուղում հրդեհային ազդանշանային և հրդեհաշիջման համակարգերի տեղադրման նախագծում։

ԵՊՀ չորրորդ մասնաշենքի միջանցքներում հրդեհային ազդանշանային համակարգերի, իսկ ուսումնական և գիտական լաբորատորիաներում նաև հրդեհաշիջման համակարգի տեղադրման նախագծում՝ լաբորատորիաների ընդհանուր քանակը 35։

ԵՊՀ պահեստի տարածքում հրդեհաշիջման համակարգի տեղադրման նախագծում։

ԵՊՀ երկու կաթսայատներում հրդեհաշիջման համակարգ տեղադրման նախագծում / Ա. Մանուկյան 1 և Աբովյան 52/ ։

ԵՊՀ արխիվային տարածքներում /չորս սենյակ/ հրդեհի ազդանշանային և հրդեհաշիջման համակարգրի տեղադրման նախագծում։

ԵՊՀ սերվերային չորս սենյակներում հրդեհի ազդանշանային և հրդեհաշիջման համակարգի տեղադրման նախագծում։

ԵՊՀ թանգարանաում հրդեհի ազդանշանային համակարգի տեղադրման նախագծում։

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - ГРАФИК ЗАКУПКИ

РА драм

Услуги

техническая характеристика

Предметом закупки является оказание услуг по подготовке проектно-сметной документации на установку систем пожарной сигнализации и пожаротушения в зданиях ЕГУ, включая подвальные этажи, пожароопасные помещения, лаборатории, библиотеки, книжные шкафы и коридоры /*более подробная информация в списке ниже/, в соответствии с следующие требования и прилагаемым чертежам: Описание работы: • проект /согласован с клиентом/, • Инженерная часть, • Смета /объемный лист/, • И т. д, Работы в стадии разработки: 1. Демонтажные работы /бетон/. 2. работы по прокладке противопожарного кабеля. 3. и т. д. Для осуществления вышеуказанных работ необходимы лицензии, предусмотренные законодательством РА. 1. Проектно-сметная документация, подготовленная: - спланировать работы, перечисленные выше в проекте - планировать иные мероприятия, обеспечивающие правильное выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации и систем пожаротушения. - Прочие детали и требования по проекту будут представлены заказчиком при обсуждении эскизного варианта проекта. 2. Документы, являющиеся основой проекта: - задание на проект (составляется при совместном участии и одобрении выбранного Проектировщика и Заказчика), 3.Разработка проекта согласно нормативным требованиям: -Закон РА "О пожарной безопасности" и вытекающие из него приказы и правовые акты, - Приказ Председателя Государственного комитета градостроительства АС РА от 04.05.2018 № 43-А <Об утверждении свода правил проектирования, обеспечивающего доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения и лиц. с ограниченными возможностями>, - № 392-Н от 16.02.2006г. Правительства РА. «Об утверждении Порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов и маломобильных групп населения», - Требования пункта 33, подпункта 10 Постановления Правительства РА № 526-Н от 04.05.2017 г. «Об утверждении Порядка организации процесса закупок и признании утратившим силу Постановления Правительства РА № 168-Н от 10.02.2011 г.» 4.Положение правил, определяющих состав и содержание проектов сметных документов: Согласно приказу министра градостроительства РА N128-Н от 11.09.2017г. Выполнение проектных работ в "Рабочий проект" 1 (один) этап "РАБОЧИЙ ПРОЕКТ" 5. Документы, входящие в пакет проекта (в обработке). 1. Общее объяснение 2. Спецификация используемого оборудования, противопожарных кабелей и материалов. 3. Знаки пожарной сигнализации на схеме расположения зданий и других сооружений, перечисленных в конце настоящей технической спецификации. 4. Проекты по организации пожаротушения планировочных знаков зданий и других сооружений, перечисленных в конце настоящего технического задания. 5. и т. д. 6. Титульный лист /двуязычный: армяно-русские версии разделены/ 7. Другие документы, предусмотренные законодательством РА, в том числе: меры гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций (инженерно-техническая безопасность, меры безопасности опасных производственных объектов, другие меры, предусмотренные законодательством РА) 8. Перечень гарантийных сроков на материалы и оборудование, предусмотренные проектом. 6. Требования к строительным материалам, препаратам (эксплуатации). - максимальный срок использования материалов, препаратов - перечень материалов, препаратов, произведенных по новейшим технологиям, если таковые имеются. 7. Подробное и исчерпывающее описание характеристик используемых в проекте строительных материалов и заготовок в проектно-сметной документации с указанием основных и/или паспортных технических показателей, характеризующих данную продукцию, наименования и модели организации-производителя, если доступный. - При использовании ссылок в спецификации атрибута должно быть не менее трех соответствующих моделей. ОБНОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА Разработка проектно-сметной документации с помощью компьютерной программы. - Предоставление полного комплекта проектной документации/текстовых и чертежных материалов/документов: 3 экземпляра на двух языках/отдельно или в сочетании на армянском и русском языках/ - Представление сметы и ведомости объемов/без стоимости единиц/полный комплект документов: 3 и 1 экз. соответственно. При этом объемный лист должен быть представлен на двух языках (отдельно на армянском и отдельно на русском языке). - Предоставление электронного пакета двуязычной проектно-сметной документации с носителем, текстовыми и чертежными материалами в форматах CAD и PDF, сметной и объемной ведомостью в версиях EXCEL. - Предоставление календарного графика по отдельным видам работ, этапам и объемам *Файлы, включаемые в электронный носитель, должны иметь названия, соответствующие содержанию, и не содержать посторонней информации. Оплата услуги будет произведена перевозчику после получения положительного заключения экспертизы.

*

Проектируемая система пожарной сигнализации в подвале центрального корпуса ЕГУ.

Спроектировать систему пожарной сигнализации библиотеки имени Саргиса и Мари Измирлян ЕГУ в читальных залах, кабинетах и пожароопасных коридорах.

Спроектировать установку пожарной сигнализации и систем пожаротушения в книжных шкафах библиотеки ЕГУ имени Саркиса и Марии Измирлян.

Проект монтажа систем пожарной сигнализации и пожаротушения в подвале первого корпуса ЕГУ /Химический факультет Фармацевтического института, Географический факультет/

В проекте установки систем пожарной сигнализации в коридорах первого корпуса ЕГУ, систем пожаротушения в учебных и научных лабораториях общее количество лабораторий составляет 40.

Проект установки систем пожарной сигнализации и пожаротушения в подвале пятого корпуса ЕГУ /Биологический факультет/.

В проекте установки систем пожарной сигнализации в коридорах пятого корпуса ЕГУ и систем пожаротушения в учебных и научных лабораториях общее количество лабораторий составляет 30.

Проектирование установки систем пожарной сигнализации и пожаротушения в подвале четвертого корпуса/подвального корпуса ЕГУ/отделения Физического института.

В проекте установки систем пожарной сигнализации в коридорах четвертого корпуса ЕГУ, систем пожаротушения в учебных и научных лабораториях общее количество лабораторий составляет 35.

Проект установки системы пожаротушения на складской территории ЕГУ.

Проект установки системы пожаротушения в двух котельных ЯГУ/А. Манукян 1 и Абовян 52/.

Проект установки пожарной сигнализации и системы пожаротушения в архивном помещении ЕГУ /четыре помещения/.

Проект установки пожарной сигнализации и системы пожаротушения в четырех серверных помещениях ЕГУ.

Проект установки пожарной сигнализации в музее ЕГУ.