ОБЪЯВЛЕНИЕ О РАЗЪЯСНЕНИИ ПРИГЛАШЕНИЯ

Данный текст объявления утверждается оценочной комиссией

Решением от _22_ декабря 2023 г. и опубликовано

Согласно статье 29 Закона РА "О закупках".

Код процедуры ԵՊՀ-ԳՀԽԾՁԲ-24/6

Оценочная комиссия закупочной процедуры под кодом ԵՊՀ-ԳՀԽԾՁԲ-24/6, организованной с целью закупки компьютерных устройств и оборудования для нужд Фонда ЕГУ, представляет ниже полученные 21.12.2023 вопросы относительно приглашения с тот же код и разъяснения от 22.12.2023:

Вопрос № 1 В техническом задании нет стандарта, по которому можно представить объем работ. Укажите техническое задание с указанием плановых поверхностей и других необходимых деталей.

Разъяснение N 1 В техническое задание внесены соответствующие изменения и планы прилагаются.

Вопрос № 2 «Уважаемые коллеги, необходимо некоторые из нижеперечисленных пунктов удалить, а некоторые доработать, так как, по нашему мнению, они не имеют отношения к рабочему проекту «Монтаж систем пожарной сигнализации и пожаротушения» (инжиниринг часть).

Просим обсудить и при необходимости представить свои разъяснения:

1. Нет необходимости в эскизном проекте, указанном в разделе технического задания (в основном оформляется для получения разрешения на архитектурно-строительное проектирование), поскольку на основании вашего поручения будет разработан предварительный вариант рабочего проекта, который будет только внесен в окончательную форму после согласования с вами;

2. В разделе незавершенного производства слова «кабели силовые» заменить словами «кабели противопожарные». При этом целесообразно принять во внимание тот факт, что не исключено, что в результате обсуждения предварительного варианта Рабочего проекта по Вашему указанию может возникнуть необходимость в установке датчиков с дистанционным (Wi -Фи) подключение вместо датчиков, подключаемых пожарными кабелями в некоторых зданиях, помещениях (помещениях).

3. Вместо актов, указанных в пунктах 2, 3, 4 статьи 3, предлагаем разработать следующие акты: Закон РА "О пожарной безопасности", Министр территориального управления и по чрезвычайным ситуациям РА от 18.06.2015г. «Об утверждении Правил пожарной безопасности и Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Армения от 26.07.2012г. Приказ N263 об отмене" Приказ N595, Национальный Гражданский Кодекс II-8.04.02-2005 Строительные нормы "Пожарная автоматизация зданий и сооружений", Национальный Гражданский Кодекс 21-01-2014 Строительные нормы "Пожарная безопасность зданий и сооружений", Национальный Гражданский Кодекс Кодекс 40-01.01-2014 «Внутренний водопровод и канализация зданий», строительные нормы и другие правовые акты.

4. Из 5-го раздела желательно убрать 2-й, 3-й, 4-й, 6-й, 8-й, 9-й пункты, написав вместо них

"2. Спецификация оборудования, противопожарных кабелей и материалов, которые будут использоваться.

3. Проекты пожарной сигнализации зданий и других сооружений, перечисленных в конце настоящей технической спецификации, по отметкам плана.

4. Проекты по организации пожаротушения планировочных знаков зданий и других сооружений, перечисленных в конце настоящего технического задания».

- и так далее.

5. В разделе 6 последний абзац целесообразно исключить.

В то же время, пожалуйста:

- обсудить вопрос об исключении из технической спецификации требования представления трехмерных (3D) изображений, так как это, учитывая заявленную ценность, требует проведения дополнительных масштабных работ. В случае компьютерного 3D моделирования, например, в одном помещении (помещении) будут изображены 1 или 2 или 3 датчика дыма/пожара пожарной сигнализации, ручной датчик сигнализации, светозвуковая сигнализация, соединяющий их вместе пожарный кабель, огнетушитель. ).

- планы здания должны быть предоставлены Заказчиком.

Разъяснение N 2 В техническое задание внесены соответствующие изменения и планы прилагаются.

Для получения дополнительной информации, связанной с этим объявлением, можете обратиться к секретарю оценочной комиссии ԵՊՀ-ԳՀԽԾՁԲ-24/6 Ани Ташчян:

Телефон: 060-7010-012.

Электронная почта: gnumner@ysu.am".

Код процедуры ԵՊՀ-ԳՀԽԾՁԲ-24/6

комиссия по оценке процедуры