ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի ապրիլի 19-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-24/2

ՀՀ Ազգային ժողովի կարիքների համար Ազգային ժողովի շենքի երեք վերելակների մեքենայական սրահների ընթացիկ նորոգման ապրանքների ձեռքբերման նպատակով  կազմակերպված ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-24/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 19.04.2024թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 19.04.2024թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1

Հարգելի պավիրատու «Արեվ, Լույս, Կասկադ» ՍՊԸ 2023 թվականին իրականացրել է ԱԺ վերելակների մատակարարման և տեղադրման աշխատաքները: Եվ ըստ նախագծերի չափերի վերելակների հորաների և մեքենայական սրահների Ձեր կողմից նշած ծավալաթերթում ծավալները չեն համապատասխանում փաստացի տեղադրված վերելակների ծավալներին: Խնդրում եմ պարզաբանել հայտով պահանջվող ծավալների հիմքը որտեղից է վերցված?

Պարզաբանում՝

Հարգելի մասնակից, Ձեր կողմից ներկայացված պարզաբանման պահանջի վերաբերյալ, հայտնում ենք, որ ՀՀ ԱԺ  ՇԵՆՔԻ ԵՐԵՔ ՎԵՐԵԼԱԿՆԵՐԻ ՄԵՔԵՆԱՅԱԿԱՆ ՍՐԱՀՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ անհրաժեշտ ծավալները հետևյալներն են՝

- Նոր դռների տեղադրում մետաղից՝ կախովի փականներով, ընդհանուր՝  6,4քմ։

- Երեք հորանների հատակների մաքրում, աղբի տեղափոխում՝ 40մ․ ընդհանուր՝ 12քմ։

- Վերելակների մեքենայական սրահների պատերի և առաստաղների մաքրում նախկին սվաղներից  և ներկերից, թափված գաջի հատվածների վերականգնում, մածկում և կրկնակի ներկում բարձրորակ լատեքսային ներկով, ընդհանուր՝  246քմ։

- Վերելակների մեքենայական սրահների առաստաղների հատակի տակ մաքրում, մածկում և ներկում բարձրորակ լատեքսային ներկով (փայտամածի առկայության դեպքում պահպանելով անվտանգության կանոնները), ընդհանուր՝  80քմ։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-24/2  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հեղինե Թադևոսյանին:

Հեռախոս՝ 011 513 432

Էլեկոտրանային փոստ՝ heghine.tadevosyan@parliament.am։