- К ответу на ранее поданный наш запрос информации не представлен чертеж, указанный в запросе

На 13 стр. указанный чертеж 317-15-001СБ

На аксонометриях указаны места установки опор, чертежи самих опор не представлены. Покрывают ли указания про нестандартные муфты, все опоры, представленные на аксонометриях или есть отдельные чертежи опор?

- Не передан   Ае20695/Dok