Պարզաբանում 3

Հերթագրման, տեսահսկման և հարակից սարքավորումների գնում ՀՍԾՏԿ–ների կարիքների համար

SPAP II G-2-1-1/9

- Քանի որ նախատեսվում է սարքերի և սարքավորումների տեղադրում, ինչն իր հերթին ենթադրում է մալուխների անցկացում, անհրաժեշտ է տեղեկություն մատակարարման յուրաքանչյուր կենտրոնում աշխատանքների ծավալների, մասնավորապես անցկացվելիք մալուխների քանակների վերաբերյալ։ Շեշտենք, որ տեղեկությունը անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր կենտրոնի վերաբերյալ։

Պատասխան 1.  Այն կենտրոններում, որտեղ ըստ հրավերի պետք է տեղադրել 1 տեսախցիկ, անհրաժեշտ է իրականացնել նաև մալուխի անցկացման աշխատանքներ։ Մալուխները անցնում են կամ շրիշակներով (տեղադրված են) կամ առկա կախովի առաստաղի վերևով։

Այլ կենտրոններում, որտեղ տեղադրվելու են մեկից ավել տեսախցիկ, մեկական տեսախցիկի համար մալուխի անցկացման աշխատանքներ ևս պետք է իրականացվեն։ Մնացած տեսախցիկների համար մալուխները առկա են։

Ամեն կենտրոնում յուրաքանչյուր անցկացվող մալուխի երկարությունը – միջինում 50 մետր է։

- Անհրաժե՞շտ է արդյոք որոշ  կենտրոններում տեղադրել PoE բաժանարար, ինչի որակական չափանիշների եւ քանակների մասին տեխնիկական մասնագրերում ոչինչ գրված չէ։

Պատասխան 2. PoE բաժանարար տեղադրելու կարիք չկա, արդեն տեղադրած է։

Ընդհանուր առմամբ աշխատանքների իրենցից ներկայացնում են՝ տեսախցիկների տեղադրումը, ձայնագրիչի տեղադրումը (HDD+NVR), համակարգի կարգաբերում։