Հարց 1: Ծավալաթերթի Տարածքի բարեկարգում Մուտքի հարթակ բաժնի 3-րդ և 8-րդ տողերում տրված է միևնույն աշխատանքը՝  Բազալտե   արտաքին  աստիճանների տեղադրում 150*300մմ։ Մեր կարծիքով 3-րդ տողը պետք է չլինի, 3-րդ տողում սխալ է նշված նաև չափման միավորը։ Խնդրում ենք տալ պարզաբանում

Պատասխան 1: Ծավալաթերթի «Տարածքի բարեկարգում» «Մուտքի հարթակ» բաժնի 3-րդ տողում՝ «Բազալտե արտաքին աստիճաների տեղադրում 150*300մմ»- ում «տեղադրում» բառի փոխարեն պետք է լիներ գրված «քանդում», իսկ 8-րդ տողում նշված աշխատանքը  «Բազալտե արտաքին աստիճանների տեղադրում 150*300մմ» ճիշտ է նշված։  3-րդ տողում նշված չափման միավորը ճիշտ է։ Ուստի, խնդրում ենք 3-րդ տողի «տեղադրում» բառի փոխարեն կարդալ «քանդում»: