**Պարզաբանում**

№179/GArm/24\_5.4\_023/13.05.24 ծածկագրով մրցակցային ընտրության

վերաբերյալ

***Հարց՝***

Խնդրում ենք տալ պարզաբանում №179/GArm/24\_5.4\_023/13.05.24 ծածկագրով մրցույթի Պայմանագրի կատարման համար պահանջվող տեխնիկական միջոցների նվազագույն պահանջների ցանկի 5-րդ կետով նշված Բալոնի ակուստիկ առաքման հսկողության սարքավորում (4-րդ տիպի բալոնների համար) սարքի առկայության անհրաժեշտության վերաբերյալ։

***Պատասխան՝***

Համաձայն «Գազպրոմ Արմնեիա» ՓԲԸ գնումների մասին կարգի 7.1.10 և 7.1.11 կետերի, մրցակցային գնման ցանկացած մասնակից իրավունք ունի Պատվիրատուին (Կազմակերպչին) ուղղել մրցակցային գնման մասին հայտարարության և (կամ) մրցակցային գնման մասին փաստաթղթերի դրույթների պարզաբանում, բայց ոչ ուշ  քան մասնակցության հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետի ավարտին նախորդող երեք աշխատանքային օր առաջ, հակառակ դեպքում պատվիրատուն իրավունք ունի չտալ պարզաբանում:

Այնուամենայնիվ Ձեր ուղարկված հարցին տալիս ենք հետևյալ պարզաբանումը.

2023թ.ընթացքում բալոնների վկայագրման աշխատանքների ժամանակ առաջացել է թվով 3 բալոնների  ակուստիկ առաքման հսկողության  սարքավորման (4-րդ տիպի բալոնների համար) անհարժեշտություն, ուստի №179/GArm/24\_5.4\_023/13.05.23 ծածկագրով մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով պահանջված բալոնների  ակուստիկ առաքման հսկողության  սարքավորման անհարժեշտությունը ևս պարտադիր է: