## Բացատրագիր (hidden)
´ ³ ó ³ ï ñ ³ · Ç ñ
Ն³Ë³Ñ³ßÇíÁ Ï³½Ùí³Í ¿
ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·Ý»ñáí :
ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³ßí³Í ¿ Áëï ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ï³ñ·Ç , ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý 15.02.2008 Ã.ÃÇí 05-Ü Ññ³Ù³ÝÇ
àõÕÕ³ÏÇ Í³Ëë»ñÇ íñ³ Ñ³ßí³ñÏí³Í »Ýª
ì»ñ³¹Çñ Í³Ëë»ñ áõÕÕ³ÏÇ Í³Ëë»ñÇ ·áõÙ³ñÇó(³é³Ýó ².².Ð.)
Þ³ÑáõÛÃÁ µáÉáñ Í³Ëë»ñÇ ·áõÙ³ñÇó ( Ó ². ². Ð. )
ÜÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ µ³½Ù³å³ïÏí³Í »Ý Ñ»ï»íÛ³É ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñáí .
ÜÛáõÃ»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý, (ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ) Í³Ëë»ñ
Ü³Ë³Ñ³ßíáõÙ ãÑ³ßí³ñÏíáÕ , áã ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ
ä³Ñ»ëï³íáñÙ³Ý ¨ ÝÛáõÃ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý Í³Ëë»ñ
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝáõÙ ½µ³Õí³Í µ³ÝíáñÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ (³Ùë»Ï³Ý) ³ßË³ï³í³ñÓÁ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ - (¹ñ³Ù )
²í»É³óí³Í ²ñÅ»ùÇ Ð³ñÏÁ
²ßË³ï³í³ñÓÇ Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ »ÉÝ»Éáí 1984Ã. ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ³ßË³ï³ï³ñáõÃÛáõÝÇó ÏÇñ³é»Éáí Ýñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ»ï»íÛ³É ÇÝ¹»ùëÁª
Ø»ù»Ý³Ý»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ »ÉÝ»Éáí 1984Ã. ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ Í³ËëÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ÏÇñ³ñ»Éáí Ýñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ»ï»íÛ³É ÇÝ¹»ùëÁª
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý հատուկ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ գործակիցներ
աշխատատարություն
մեքենքների շահագործում

## Բլանկ (hidden)
ՀԱՇՎԱՐԿ ԹԻՎ
Ð/Ð | ²ßË-ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ßÇýñÁ | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | ÙÇ³í | ø³Ý³Ï | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ | [5 empty] | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ
[5 empty] | ²ßË³ï³-ï³ñáõÃÛáõÝ | ²ßË³ï³- í³ñÓ | Ø»ù»Ý³Ý»ñÇ ß³Ñ³ -·áñÍáõÙ |  | ÜÛáõÃ | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
|  |  | â³÷. |  | Ù/ Å³Ù | Ñ³½. ¹ñ³Ù | éáõµ. | Ñ³½. ¹ñ³Ù | Ñ³½. ¹ñ³Ù | Ñ³½. ¹ñ³Ù | Ñ³½. ¹ñ³Ù
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

## 1-1
Системы вентиляции и кондиционирования Национальной картинной галереи
Смета N6
Системы вентиляции (А)
Основание: смета
N п/п | Шифр работ и расходов | Наименования работ и расходов | ед. | Количество
Ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Системы вентиляции |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Ժ20-735прим. | Настенный вентилятор L100,35Па | шт |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Настенный вентилятор L100,35Па | шт | 1 | 2
3 | Ժ20-414 | Установка наружных решеток 600*1000 | шт |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Наружная решетка 600*1000 | шт | 1 | 1
4 | Ժ20-413 | Установка наружных решеток 1000*500 | шт |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Наружная решетка 1000*500 | шт | 1 | 1
5 | Ժ20-413 | Установка наружных решеток 800*400 | шт |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Наружная решетка 800*400 | шт | 1 | 1
6 | Ժ20-413 | Установка наружных решеток 400*800 | шт |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Наружная решетка 400*800 | шт | 1 | 1
7 | Ժ20-413 | Установка наружных решеток 600*600 | шт |  | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Наружная решетка 600*600 | шт | 1 | 3
8 | Ժ20-413 | Переточная решетка 1000*350 | шт |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Переточная решетка 1000*350 | шт | 1 | 1
9 | Ժ20-413 | Декоративная вентиляционная решетка 500*350 | шт |  | 14 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Декоративная вентиляционная решетка 500*350 | шт | 1 | 14
10 | Ժ20-413 | Регулирующая решетка 500*300 | шт |  | 9 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Регулирующая решетка 500*300 | шт | 1 | 9
11 | Ժ20-412 | Регулирующая решетка 300*200 | шт |  | 10 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Регулирующая решетка 300*200 | шт | 1 | 10
12 | Ժ20-412 | Регулируемая вентиляционная решетка диаметром 125мм | шт |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Регулируемая вентиляционная решетка диаметром 125мм | шт | 1 | 4
13 | Ժ22-72 | Гибкий воздуховод с диаметром 315мм | м |  | 64 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Гибкий воздуховод с диаметром 315мм | м | 0.995 | 63.68
14 | Ժ22-67 | Гибкий воздуховод с диаметром 125мм | м |  | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Гибкий воздуховод с диаметром 125мм | м | 0.998 | 5.988
15 | Ժ22-67прим. | Гибкий вкладыш | м |  | 26 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Гибкий вкладыш | м | 0.998 | 25.948
16 | Ժ20-437прим. | Обратный клапан 600*300 | шт |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Обратный клапан 600*300 | шт | 1 | 1
17 | Ժ20-100 Գ.մ.=0.5 Գ.ա.=0.5 | Демонтаж имеющихся воздуховодов | кв.м |  | 5000 | #REF! | #REF! | #REF!
18 | Ժ20-109 | Установка воздуховодов из оцинкованной стали 0,6мм, диаметр, от 225мм до 315мм | кв.м |  | 2050 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Воздуховод из оцинкованной стали 0,6мм | кв.м | 1 | 2050
19 | Ժ20-121 | Установка воздуховодов из оцинкованной стали 0,8мм, диаметр, мм, до 315мм | кв.м |  | 1760 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Воздуховод из оцинкованной стали 0,8мм | кв.м | 1 | 1760
20 | Ժ20-1093 | Установка воздуховодов из оцинкованной стали 1мм, диаметр, мм, до 315мм | кв.м |  | 1930 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Воздуховод из оцинкованной стали до 1,0мм | кв.м | 1 | 1930
21 | Ժ20-1094 | Фигурные части | кв.м |  | 550 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Фигурные части | кв.м | 1 | 550
22 | Ժ26-16 | Гидроизоляция минеральной ватой 50мм | куб.м |  | 270 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Гидроизоляция минеральной ватой | кв.м | 20 | 5400
23 | ՎԺ11-84 | Металлическая оцинкованная сетка с отверстием 5*5мм | кв.м |  | 16 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Металлическая оцинкованная сетка 5*5мм | кв.м | 1.08 | 17.28
24 |  | Монтажные принадлежности узлов теплоснабжения и холодоснабжения систем вентиляции AHU 1- AHU 9 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
25 | Ժ26-16 | Теплоизоляция стекловатой 50мм | куб.м |  | 145 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Стекловата 50мм | кв.м | 20 | 2900
26 | Ժ26-86 | Теплоизоляция белым поролоном 8мм | кв.м |  | 2800 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Теплоизоляция белым поролоном 8мм | кв.м | 1 | 2800
27 |  | Вспомогательные материалы для монтажа системы вентиляции |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Клей | шт | 20 | 20
|  | *Растворитель | шт | 10 | 10
28 | Ժ18-166 | Оборотная помпа Calpeda NC3 25-70/180 G=3.4м3/ч H=0.6м | шт |  | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Оборотная помпа Calpeda NC3 25-70/180 G=3.4м3/ч H=0.6м | шт | 1 | 6
29 | Ժ18-167 | Оборотная помпа Calpeda NC3 32-85/180 | шт |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Оборотная помпа Calpeda NC3 32-85/180 | шт | 1 | 2
30 | Ժ18-16918,8 | Оборотная помпа Calpeda NC4 50-60/280 | шт |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Оборотная помпа Calpeda NC4 50-60/280 | шт | 1 | 1
31 | Ժ20-430 | Установка клапанов,(батерфлай) DN50 2" | шт |  | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *клапан,(батерфлай) DN50 2" | шт | 1 | 3
32 | Ժ20-431 | Установка клапанов,(батерфлай) DN65" | шт |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *клапан,(батерфлай) DN65" | шт | 1 | 2
33 | Ժ20-434 | Установка клапанов, (шариковый)1/2''F/F | шт |  | 36 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Клапан (шариковый)1/2''F/F | шт | 1 | 36
34 | Ժ20-435 | Установка клапанов, (шариковый американка)1''M/F | шт |  | 20 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Клапан (шариковый американка)1''M/F | шт | 1 | 20
35 | Ժ20-436 | Установка клапанов, (шариковый американка)1 1/2’M/F | шт |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Клапан (шариковый американка)11/2''M/F | шт | 1 | 4
36 | Ժ20-437 | Установка клапанов, (шариковый американка)2''M/F | шт |  | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Клапан (шариковый американка)2''M/F | шт | 1 | 8
37 | Ժ20-435 | Переходник преобразователь 3 частями 2'’ | шт |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Переходник преобразователь 3 частями 2'’ | шт | 1 | 2
38 | Ժ18-201 | Автоматический воздухоотводчик 1/2'’ | шт |  | 36 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Автоматический воздухоотводчик 1/2'’ | шт | 1 | 36
39 | Ժ20-424 | Клапан опорожнения | шт |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Клапан опорожнения | шт | 1 | 4
40 | Ժ20-424 | Обратный клапан 1'’ | шт |  | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Обратный клапан 1'’ | шт | 1 | 6
41 | Ժ20-425 | Обратный клапан 1 1/2'’ | шт |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Обратный клапан 1 1/2'’ | шт | 1 | 2
42 | Ժ20-426 | Обратный клапан 2'’ | шт |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Обратный клапан 2'’ | шт | 1 | 2
43 | Ժ18-216 | Установка сепаратора 1'’ | шт |  | 10 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Сепаратор 1'’ | шт | 1 | 10
44 | Ժ18-217 | Установка сепаратора 1 1/2'' | шт |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Сепаратор 1 1/2'’ | шт | 1 | 4
45 | Ժ18-218 | Установка сепаратора 2'’ | шт |  | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Сепаратор 2'’ | шт | 1 | 3
46 | Ժ18-219 | Установка сепаратора 2 1/2'' | шт |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Сепаратор 2 1/2'’ | шт | 1 | 1
47 | Ժ16-102 | Фланец, 2 1/2'' | шт |  | 12 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Фланец, 2 1/2'' | шт | 1 | 12
48 | Ժ16-103 | Фланец, 2'' | шт |  | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Фланец, 2'' | шт | 1 | 8
49 | Ժ20-425 | Тройник DN 50 2'’ | шт |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Тройник DN 50 2'’ | шт | 1 | 2
50 | Ժ20-425 | Тройник DN 65 | шт |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Тройник DN 65 | шт | 1 | 1
51 | Ժ18-227 | Установка манометра с трехходовым клапаном | шт |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *манометр)6bar | шт | 1 | 2
52 | Ժ18-228 | Установка термометра в корпусе | шт |  | 20 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Термометр 1/2 | шт | 1 | 20
53 | Ժ20-696 | Установка приставок под вентиляционное оборудование | 100кг |  | 89.02 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Металлический уголок 30*30 | м | 64.031 | 5700.0396
|  | Металлический уголок 20*30 | м | 0.27 | 24.0354
|  | Металлический уголок 80*80 4мм | м | 1.82 | 162.0164
|  | *Металлический лист 5мм | кв.м | 0.011 | 0.97922
|  | *Металлический лист 4мм | кв.м | 0.023 | 2.0475
54 | Ժ33-762 | Покраска металлических уголков | т |  | 8.902 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Антикоррозийная краска | кг | 38.194 | 340.003
|  | *Растворитель (0,5л) | шт | 38.194 | 340.003
55 | Ժ16-81 | Установка квадратной трубы 40*40 | м |  | 1840 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Установка квадратной трубы 40*40 | м | 1 | 1840
57 | Ժ20-4 | Установка воздуховода из листовой стали 0,6мм | кв.м |  | 320 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Воздуховод из листовой стали 6мм | кв.м | 1 | 320
56 | Ժ6-33 | Осуществление железобетонных фундаментов под оборудование объемом до 5кубм, бетон класса М-200, порции 40-70мм | куб.м |  | 10.39 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Доска 3с 25-35мм | куб.м | 0.004 | 0.04156
|  | *Доска 3с 40мм | куб.м | 0.016 | 0.16624
|  | *Круглая древесина | куб.м | 0.016 | 0.16624
|  | *Арматура А-3 | т | 0.15 | 1.5585
|  | *Тяжелый бетон В-15 | куб.м | 1.015 | 10.5458
|  | *Обрешетка | кв.м | 1.16 | 12.0524
58 |  | PPR фитинги для труб |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | * PPR переход 50/-63 | шт | 8 | 8
|  | * PPR переход 32/-40 | шт | 4 | 4
|  | * PPR переход 32/-63 | шт | 8 | 8
|  | * PPR тройник с диаметром 32мм | шт | 8 | 8
|  | * PPR тройник 32-25/-32 | шт | 8 | 8
|  | * PPR тройник с диаметром 50мм | шт | 2 | 2
|  | * PPR тройник с диаметром 63мм | шт | 4 | 4
|  | * PPR тройник 63-25/-63 | шт | 4 | 4
|  | * PPR тройник 40-25/-40 |  | 4 | 4
|  | *PPR клапан с диаметром 25мм | шт | 8 | 8
59 | Ժ22-367 | Установка полиэтиленовых комбинированных фитингов | 10шт |  | 9.4 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Комбинированный фитинг 1''-32F | шт | 1.277 | 12.0038
|  | *Комбинированный фитинг 1''-32M | шт | 2.341 | 22.0054
|  | *Комбинированный фитинг 1 1/2''-50F | шт | 0.213 | 2.0022
|  | *Комбинированный фитинг 1 1/2''-50M | шт | 0.639 | 6.0066
|  | *Комбинированный фитинг 2''-63M | шт | 0.639 | 6.0066
|  | *Комбинированный фитинг 2''-63F | шт | 0.426 | 4.0044
|  | *Фитинг американка 1 1/2''-50F | шт | 0.426 | 4.0044
|  | *Фитинг американка 1 1/2''-50M | шт | 0.639 | 6.0066
|  | *Фитинг американка 2''-63F | шт | 0.426 | 4.0044
|  | *Фитинг американка 2''-63M | шт | 0.426 | 4.0044
|  | *Фитинг американка 1''-32F | шт | 1.277 | 12.0038
|  | *Фитинг американка 1''-32M | шт | 1.277 | 12.0038
60 |  | Установка фигурных частей металлических труб, переход | 0 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Переход с наружной и внутренней резьбой 1''-3/4''M/F | шт | 6 | 6
|  | *Переход с наружной и внутренней резьбой 1 1/2''-1 1/4''M/F | шт | 6 | 6
|  | *Переход с наружной и внутренней резьбой 2''-1 1/4''M/F | шт | 2 | 2
|  | *Переход с наружной и внутренней резьбой 2 1/2''-2''M/F | шт | 2 | 2
|  | *Переход с наружной и внутренней резьбой 1''-3/4''M/F | шт | 12 | 12
|  | *Переход с наружной резьбой 3/4''M | шт | 12 | 12
|  | *Переход с наружной резьбой 1 1/4''M | шт | 2 | 2
|  | *Переход с наружной резьбой 1 1/2''M | шт | 6 | 6
|  | *Переход с наружной резьбой 2''M | шт | 4 | 4
|  | *Переход с наружной резьбой 1''M | шт | 10 | 10
|  | *Переход с наружной резьбой 2''F | шт | 4 | 4
|  | *Переход с наружной резьбой 2 1/2''F | шт | 2 | 2
|  | *Фитинг с наружной резьбой 1/2''-M | шт | 44 | 44
|  | *Фитинг с наружной резьбой 1/2''-F | шт | 52 | 52
|  | *Фитинг с наружной резьбой 2'' | шт | 2 | 2
|  | *Фитинг с наружной резьбой 2'' | шт | 1 | 1
|  | *Фитинг с наружной резьбой 2 1/2'’ | шт | 2 | 2
61 |  | Вспомогательные материалы для монтажа системы вентиляции |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Электрод 3мм | короб | 120 | 120
|  | *Самосверлящий шуруп | короб | 100 | 100
|  | *Болт 30мм M8 | шт | 28000 | 28000
|  | *Гайка M8 | шт | 28500 | 28500
|  | *Резьбовой стержень 2м M8 | шт | 14 | 14
|  | *Шайба M8 | шт | 300 | 300
|  | *Металлический дюбель M8 | шт | 100 | 100
|  | *Резиновая лента для антивибрационной подушки | кг | 4 | 4
|  | *Силикон | шт | 800 | 800
|  | *Скотч обычный | шт | 100 | 100
|  | *Скотч алюминиевый | шт | 1200 | 1200