## Բացատրագիր (hidden)
´ ³ ó ³ ï ñ ³ · Ç ñ
Ն³Ë³Ñ³ßÇíÁ Ï³½Ùí³Í ¿
ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·Ý»ñáí :
ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³ßí³Í ¿ Áëï ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ï³ñ·Ç , ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý 15.02.2008 Ã.ÃÇí 05-Ü Ññ³Ù³ÝÇ
àõÕÕ³ÏÇ Í³Ëë»ñÇ íñ³ Ñ³ßí³ñÏí³Í »Ýª
ì»ñ³¹Çñ Í³Ëë»ñ áõÕÕ³ÏÇ Í³Ëë»ñÇ ·áõÙ³ñÇó(³é³Ýó ².².Ð.)
Þ³ÑáõÛÃÁ µáÉáñ Í³Ëë»ñÇ ·áõÙ³ñÇó ( Ó ². ². Ð. )
ÜÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ µ³½Ù³å³ïÏí³Í »Ý Ñ»ï»íÛ³É ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñáí .
ÜÛáõÃ»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý, (ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ) Í³Ëë»ñ
Ü³Ë³Ñ³ßíáõÙ ãÑ³ßí³ñÏíáÕ , áã ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ
ä³Ñ»ëï³íáñÙ³Ý ¨ ÝÛáõÃ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý Í³Ëë»ñ
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝáõÙ ½µ³Õí³Í µ³ÝíáñÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ (³Ùë»Ï³Ý) ³ßË³ï³í³ñÓÁ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ - (¹ñ³Ù )
²í»É³óí³Í ²ñÅ»ùÇ Ð³ñÏÁ
²ßË³ï³í³ñÓÇ Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ »ÉÝ»Éáí 1984Ã. ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ³ßË³ï³ï³ñáõÃÛáõÝÇó ÏÇñ³é»Éáí Ýñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ»ï»íÛ³É ÇÝ¹»ùëÁª
Ø»ù»Ý³Ý»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ »ÉÝ»Éáí 1984Ã. ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ Í³ËëÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ÏÇñ³ñ»Éáí Ýñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ»ï»íÛ³É ÇÝ¹»ùëÁª
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý հատուկ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ գործակիցներ
աշխատատարություն
մեքենքների շահագործում

## Բլանկ (hidden)
ՀԱՇՎԱՐԿ ԹԻՎ
Ð/Ð | ²ßË-ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ßÇýñÁ | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | ÙÇ³í | ø³Ý³Ï | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ | [5 empty] | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ
[5 empty] | ²ßË³ï³-ï³ñáõÃÛáõÝ | ²ßË³ï³- í³ñÓ | Ø»ù»Ý³Ý»ñÇ ß³Ñ³ -·áñÍáõÙ |  | ÜÛáõÃ | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
|  |  | â³÷. |  | Ù/ Å³Ù | Ñ³½. ¹ñ³Ù | éáõµ. | Ñ³½. ¹ñ³Ù | Ñ³½. ¹ñ³Ù | Ñ³½. ¹ñ³Ù | Ñ³½. ¹ñ³Ù
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

## 1-1
Системы вентиляции и кондиционирования Национальной картинной галереи
Смета N 8
Электрическая часть систем ввода и вывода, чиллера и теплового узла
Основание: смета
N п/п | Шифр работ и расходов | Наименования работ и расходов | ед. | Количество
Ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | СКЦЭ-84 2-885 прим. | Главный распределительный щит с автоматическими выключателями 600 и 1000А | шт |  | 1
|  | *Главный распределительный щит 800*600*2000 | шт | 1 | 1
2 | СКЦЭ-84 2-929 прим. | Силовой щит с выключателем номинального тока 500А, с выходным 250А и 2-мя 125А выходными автоматическими выключателями | шт |  | 1
|  | *Силовой щит 700*400*2000 | шт | 1 | 1
3 | СКЦЭ-84 2 2-929 прим. | Силовой щит с выключателем номинального тока 1000А, с выходным 400А и 2-мя 250А выходными автоматическими выключателями | шт |  | 1
|  | *Силовой щит 700*400*2000 | шт | 1 | 1
4 | СКЦЭ-84 2 2-929 прим. | Силовой щит с выключателем номинального тока 630А, с выходным 250А и 2-мя 160А выходными автоматическими выключателями | шт |  | 1
|  | *Силовой щит 700*400*2000 | шт | 1 | 1
5 | СКЦЭ-84 2 2-929 прим. | Силовой щит, укомплектованный модульными контактами и автоматическими выключателями | шт |  | 1
|  | *Силовой щит 800*600*2000 | шт | 1 | 1
6 | Ս8-525-2 | Однополюсный, двухполюсный, трехполюсный автоматический выключатель на конструкциях, стенах или колоннах, ток до 63А (32А трехфазный) | шт |  | 1
7 | Ս8-525-1 | Однополюсный, двухполюсный, трехполюсный автоматический выключатель на конструкциях, стенах или колоннах, ток до 25А (10А трехфазный) | шт |  | 1
8 | Ս8-525-1 | Однополюсный, двухполюсный, трехполюсный автоматический выключатель на конструкциях, стенах или колоннах, ток до 25А (2А однофазный) | шт |  | 2
9 | Ս8-525-1 | Однополюсный, двухполюсный, трехполюсный автоматический выключатель на конструкциях, стенах или колоннах, ток до 25А (4А однофазный) | шт |  | 2
10 | Ս8-525-1 | Однополюсный, двухполюсный, трехполюсный автоматический выключатель на конструкциях, стенах или колоннах, ток до 25А (10А трехфазный) | шт |  | 1
11 | Ս8-525-1 | Однополюсный, двухполюсный, трехполюсный автоматический выключатель на конструкциях, стенах или колоннах, ток до 25А (6А трехфазный) | шт |  | 2
12 | Ս8-574-39 | Контактор ток 16А 3ֆ | шт |  | 2
13 | Ս8-574-39 | Контактор ток 10А 1ֆ | шт |  | 4
14 | Ս8-574-39 | Контактор ток 10А 3ֆ | шт |  | 1
15 | Ս8-525-1 | Однополюсный, двухполюсный, трехполюсный автоматический выключатель на конструкциях, стенах или колоннах, ток до 25А (6А трехфазный) | шт |  | 9
|  | *Автоматический выключатель 6А | шт | 1 | 9
16 | Ս8-531-13 | Магнитный пускатель, ток до 25А | шт |  | 9
|  | *Магнитный пускатель 16А | шт | 1 | 9
17 | Ս8-526-1 | Пластмассовый ящик | шт |  | 2
|  | Пластмассовый ящик 300*200мм | шт | 1 | 2
18 | Ս8-146-1 | Монтаж медного кабеля со стеной 1*240 | 100м |  | 6
|  | *Медный кабель 1*240 | м | 100 | 600
19 | Ս8-146-1 | Монтаж медного кабеля со стеной 1*185 | 100м |  | 8
|  | *Медный кабель 1*185 | м | 100 | 800
20 | Ս8-146-1 | Монтаж медного кабеля со стеной 1*150 | 100м |  | 8.8
|  | *Медный кабель 1*150 | м | 100 | 880
21 | Ս8-146-1 | Монтаж медного кабеля со стеной 1*120 | 100м |  | 8.4
|  | *Медный кабель 1*120 | м | 100 | 840
22 | Ս8-146-1 | Монтаж медного кабеля со стеной 1*95 | 100м |  | 1.22
|  | *Медный кабель 1*95 | м | 100 | 122
23 | Ս8-146-1 | Монтаж медного кабеля со стеной 1*50 | 100м |  | 2.1
|  | *Медный кабель 1*50 | м | 100 | 210
24 | Ս8-146-1 | Монтаж медного кабеля со стеной 1*70 | 100м |  | 4.1
|  | *Медный кабель 1*70 | м | 100 | 410
25 | Ս8-148-9 | Монтаж медного кабеля с металлическими конструкциями 2*1 | 100м |  | 22.05
|  | *Медный кабель 2*1 | м | 100 | 2205
26 | Ս8-148-9 | Монтаж медного кабеля с металлическими конструкциями 2*1,5 | 100м |  | 0.2
|  | *Медный кабель 2*1,5 | м | 100 | 20
27 | Ս8-148-9 | Монтаж медного кабеля с металлическими конструкциями 3*1 | 100м |  | 16.45
|  | *Медный кабель 3*1 | м | 100 | 1645
28 | Ս8-148-9 | Монтаж медного кабеля с металлическими конструкциями 3*1,5 | 100м |  | 2.2
|  | *Медный кабель 3*1,5 | м | 100 | 220
29 | Ս8-146-1 | Монтаж медного кабеля с металлическими конструкциями 4*1,5 | 100м |  | 0.15
|  | *Медный кабель 4*1,5 | м | 100 | 15
30 | Ս8-146-1 | Монтаж медного кабеля со стеной 4*10 | 100м |  | 0.6
|  | *Медный кабель 4*10 | м | 100 | 60
31 | Ս8-146-1 | Монтаж медного кабеля со стеной 4*16 | 100м |  | 6.2
|  | *Медный кабель 4*16 | м | 100 | 620
32 | Ս8-148-1 | Монтаж медного кабеля с металлическими конструкциями 4*2,5 | 100м |  | 0.15
|  | *Медный кабель 4*2,5 | м | 100 | 15
33 | Ս8-148-1 | Монтаж медного кабеля с металлическими конструкциями 4*4 | 100м |  | 1.2
|  | *Медный кабель 4*4 | м | 100 | 120
34 | Ս8-146-1 | Монтаж медного кабеля со стеной 4*6 | 100м |  | 1.4
|  | *Медный кабель 4*6 | м | 100 | 140
35 | Ս8-148-1 | Монтаж медного кабеля с металлическими конструкциями 5*1,5 | 100м |  | 1.2
|  | *Медный кабель 5*1,5 | м | 100 | 120
36 | Ս8-148-1 | Монтаж медного кабеля с металлическими конструкциями 5*2,5 | 100м |  | 0.6
|  | *Медный кабель 5*2,5 | м | 100 | 60
37 | Ս8-148-1 | Монтаж медного кабеля с металлическими конструкциями 5*4 | 100м |  | 0.7
|  | *Медный кабель 5*4 | м | 100 | 70
38 | Ս8-148-1 | Монтаж медного кабеля с металлическими конструкциями 3*1 | 100м |  | 5.7
|  | *Медный кабель 3*1--- | м | 100 | 570
39 | Ս8-146-1 | Монтаж медного кабеля со стеной 8*1 | 100м |  | 0.8
|  | *Медный кабель 8*1 | м | 100 | 80
40 | Ս8-153-24 прим. | Крепление кабеля пластмассовым изолятором напряжение до 10кв, до 240кв.мм | шт |  | 20
|  | *Кабельные наконечники 240кв.мм | шт | 1 | 20
41 | Ս8-153-24 прим. | Крепление кабеля пластмассовым изолятором напряжение до 10кв, до 240кв.мм | шт |  | 20
|  | *Кабельные наконечники 185кв.мм | шт | 1 | 20
42 | Ս8-153-24 прим. | Крепление кабеля пластмассовым изолятором напряжение до 10кв, до 240кв.мм | шт |  | 10
|  | *Кабельные наконечники 150кв.мм | шт | 1 | 10
43 | Ս8-153-23 прим. | Крепление кабеля пластмассовым изолятором напряжение до 10кв, до 120кв.мм | шт |  | 48
|  | *Кабельные наконечники 120кв.мм | шт | 1 | 48
44 | Ս8-153-23 прим. | Крепление кабеля пластмассовым изолятором напряжение до 10кв, до 120кв.мм | шт |  | 46
|  | *Кабельные наконечники 70кв.мм | шт | 1 | 46
45 | Ս8-153-23 прим. | Крепление кабеля пластмассовым изолятором напряжение до 10кв, до 120кв.мм | шт |  | 32
|  | *Кабельные наконечники 50кв.мм | шт | 1 | 32
46 | Ս8-153-23 прим. | Крепление кабеля пластмассовым изолятором напряжение до 10кв, до 120кв.мм | шт |  | 180
|  | *Кабельные наконечники разные | шт | 1 | 180
47 | Ժ11-273 | Кабелевод на силовом щите | 100м |  | 0.08
|  | Кабелевод 60*35 | м | 100 | 8
48 | Ս8-406-12 прим. | Пластмассовая обернутая труба 16мм | 100м |  | 0.04
|  | *Пластмассовая обернутая труба 16мм | м | 100 | 4
49 | Ս8-398-1 | Монтаж оцинкованного кабелевода | 100м |  | 1.77
|  | *Оцинкованный кабелевод 100/40 | м | 100 | 177
50 | Ս8-398-1 | Монтаж оцинкованного кабелевода | 100м |  | 7.5
|  | *Оцинкованный кабелевод 200/40 | м | 100 | 750
51 |  | Материалы, необходимые для соединения кабелеводов |  |  | 1
|  | *Фитинг оцинкованного кабелевода | шт | 524 | 524
|  | *Труба омеговидная (рейка) Unistat | м | 190 | 190
|  | *Болт M6 | шт | 2362 | 2362
|  | *Гайка M6 | шт | 2362 | 2362
52 | Ս8-408-1прим. | Пластмассовый шланг, диаметр 20мм, со стальными конструкциями | 100м |  | 0.5
|  | *Пластмассовый шланг, диаметр 20мм | м | 100 | 50
53 | Ս8-408-1прим. | Пластмассовый шланг, диаметр 32мм, со стальными конструкциями | 100м |  | 0.3
|  | *Пластмассовый шланг, диаметр 32мм | м | 100 | 30
54 | Ս8-593-1 | Светильники на щите | 100шт |  | 0.07
|  | *Светильник | шт | 100 | 7
55 |  | Материалы, необходимые для соединения кабелеводов |  |  | 1
|  | *Гланд разных размеров G 16-21 | шт | 14 | 14
|  | *Дин стержень | шт | 2 | 2
|  | *Выключатель | шт | 7 | 7
56 |  | Материалы для монтажа электрической части оборудований ввода и вывода, чиллера и теплового узла |  |  | 1
|  | *Обвязка разных размеров | короб | 200 | 200
|  | *Вязальная проволока | кг | 32 | 32
|  | *Дюбель с обвязкой | шт | 2800 | 2800
|  | *Металлический дюбель M10 | шт | 150 | 150
|  | *Металлический дюбель M8(1) | шт | 1200 | 1200
|  | *Металлический дюбель M8 | шт | 532 | 532
|  | *Термокембрик разное | м | 102 | 102
|  | *Самосверлящий винт | короб | 12 | 12
|  | *Самосверлящий винт кровельный | шт | 1040 | 1040
|  | *Автоматный наконечник | шт | 182 | 182
|  | Болт 30мм M 8 | шт | 740 | 740
|  | *Гайка M 10 | шт | 300 | 300
|  | *Гайка M 8 | шт | 3210 | 3210
|  | *Изоляционная лента | шт | 320 | 320
|  | *Резьбовой стержень M 8 | шт | 392 | 392
|  | *Шайба 10/25 | шт | 600 | 600
|  | *Шайба 8/25 | шт | 3200 | 3200