## Բացատրագիր (hidden)
´ ³ ó ³ ï ñ ³ · Ç ñ
Ն³Ë³Ñ³ßÇíÁ Ï³½Ùí³Í ¿
ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·Ý»ñáí :
ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³ßí³Í ¿ Áëï ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ï³ñ·Ç , ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý 15.02.2008 Ã.ÃÇí 05-Ü Ññ³Ù³ÝÇ
àõÕÕ³ÏÇ Í³Ëë»ñÇ íñ³ Ñ³ßí³ñÏí³Í »Ýª
ì»ñ³¹Çñ Í³Ëë»ñ áõÕÕ³ÏÇ Í³Ëë»ñÇ ·áõÙ³ñÇó(³é³Ýó ².².Ð.)
Þ³ÑáõÛÃÁ µáÉáñ Í³Ëë»ñÇ ·áõÙ³ñÇó ( Ó ². ². Ð. )
ÜÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ µ³½Ù³å³ïÏí³Í »Ý Ñ»ï»íÛ³É ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñáí .
ÜÛáõÃ»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý, (ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ) Í³Ëë»ñ
Ü³Ë³Ñ³ßíáõÙ ãÑ³ßí³ñÏíáÕ , áã ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ
ä³Ñ»ëï³íáñÙ³Ý ¨ ÝÛáõÃ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý Í³Ëë»ñ
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝáõÙ ½µ³Õí³Í µ³ÝíáñÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ (³Ùë»Ï³Ý) ³ßË³ï³í³ñÓÁ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ - (¹ñ³Ù )
²í»É³óí³Í ²ñÅ»ùÇ Ð³ñÏÁ
²ßË³ï³í³ñÓÇ Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ »ÉÝ»Éáí 1984Ã. ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ³ßË³ï³ï³ñáõÃÛáõÝÇó ÏÇñ³é»Éáí Ýñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ»ï»íÛ³É ÇÝ¹»ùëÁª
Ø»ù»Ý³Ý»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ »ÉÝ»Éáí 1984Ã. ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ Í³ËëÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ÏÇñ³ñ»Éáí Ýñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ»ï»íÛ³É ÇÝ¹»ùëÁª
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý հատուկ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ գործակիցներ
աշխատատարություն
մեքենքների շահագործում

## Բլանկ (hidden)
ՀԱՇՎԱՐԿ ԹԻՎ
Ð/Ð | ²ßË-ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ßÇýñÁ | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | ÙÇ³í | ø³Ý³Ï | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ | [5 empty] | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ
[5 empty] | ²ßË³ï³-ï³ñáõÃÛáõÝ | ²ßË³ï³- í³ñÓ | Ø»ù»Ý³Ý»ñÇ ß³Ñ³ -·áñÍáõÙ |  | ÜÛáõÃ | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
|  |  | â³÷. |  | Ù/ Å³Ù | Ñ³½. ¹ñ³Ù | éáõµ. | Ñ³½. ¹ñ³Ù | Ñ³½. ¹ñ³Ù | Ñ³½. ¹ñ³Ù | Ñ³½. ¹ñ³Ù
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

## 1-1
Системы вентиляции и кондиционирования Национальной картинной галереи
Смета N 2
Система вывода (Н2)
Основание: смета
N п/п | Шифр работ и расходов | Наименования работ и расходов | ед. | Количество
Ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Система вывода СВ2
2 | Ժ20-751прим. | Установка вентиляторов, L=300кубм/ч Pc=170Па | шт |  | 1
|  | *Вентилятор KVR 160/1 | шт | 1 | 1
3 | Ս8-363-1 прим. | *Приставка для крепления вентилятора | шт |  | 1
|  | *Приставка для крепления вентилятора KKV 160 | шт | 1 | 1
4 | Ս8-305-1прим. | *Соединительный хомут | шт |  | 2
|  | *Соединительный хомут HTK 160 | шт | 1 | 2
5 | Ս8-573-8 прим. | *Автоматика-Регулятор скорости | шт |  | 1
|  | *Регулятор скорости RTY-1.5 | шт | 1 | 1
6 |  | Система вывода СВ3
7 | Ժ20-752прим. | Установка вентиляторов, L=400кубм/ч Pc=170Па | шт |  | 1
|  | *Вентилятор KVR 160/1 | шт | 1 | 1
8 | Ս8-363-1 прим. | *Приставка для крепления вентилятора | шт |  | 1
|  | *Приставка для крепления вентилятора KKV 160 | шт | 1 | 1
9 | Ս8-305-1прим. | *Соединительный хомут | шт |  | 2
|  | *Соединительный хомут HTK 160 | шт | 1 | 2
10 | Ս8-573-8 | *Автоматика-Регулятор скорости | шт |  | 1
|  | *Регулятор скорости RTY-1.5 | шт | 1 | 1
11 |  | Система вывода СВ6
12 | Ժ20-753 прим. | Установка вентиляторов, L=1000кубм/ч Pc=350Па | шт |  | 1
|  | *Вентилятор KVR 315/1 | шт | 1 | 1
13 | Ս8-363-1 прим. | *Приставка для крепления вентилятора | шт |  | 1
|  | *Приставка для крепления вентилятора KKV 315 | шт | 1 | 1
14 | Ս8-305-1прим. | *Соединительный хомут | шт |  | 2
|  | *Соединительный хомут HTK 315 | шт | 1 | 2
15 | Ս8-573-8 | *Автоматика-Регулятор скорости | шт |  | 1
|  | *Регулятор скорости RTY-1.5 | шт | 1 | 1
16 |  | Система вывода СВ4
17 | Ժ20-753прим. | Установка вентиляторов, L=1200кубм/ч Pc=180Па | шт |  | 1
|  | *Вентилятор KVR 315/1 | шт | 1 | 1
18 | Ս8-363-1 прим. | *Приставка для крепления вентилятора | шт |  | 1
|  | *Приставка для крепления вентилятора KKV 315 | шт | 1 | 1
19 | Ս8-305-1прим. | *Соединительный хомут | шт |  | 2
|  | *Соединительный хомут HTK 315 | шт | 1 | 2
20 | Ս8-573-8 | *Автоматика-Регулятор скорости | шт |  | 1
|  | *Регулятор скорости RTY-1.5 | шт | 1 | 1
21 |  | Система вывода СВ5
22 | Ժ20-748прим. | Установка вентиляторов, L=2500кубм/ч Pc=200Па | шт |  | 1
|  | *Вентилятор VR 60-30/28-4D | шт | 1 | 1
23 | Ժ20-688прим. | Гибкий вкладыш FH 60-30 | шт |  | 2
|  | *Гибкий вкладыш FH 60-30 | шт | 1 | 2
24 | Ս8-105-1прим. | Комплект NEMA1-M2 FC-051 1.5(220В)-2,2(380В)кВт | шт |  | 1
|  | *Комплект NEMA1-M2 FC-051 N132BO104 | шт | 1 | 1
25 | Ս8-573-1 прим. | Панель управления LCP FC-051 | шт |  | 1
|  | *Панель управления LCP FC-051 N132BO101 | шт | 1 | 1
26 | Ս11-585-2 прим. | Преобразователь частоты FC-051P1K5 1.5кВт.6.8А 220В | шт |  | 1
|  | *Преобразователь частоты FC-051P1K5 N132F0005 | шт | 1 | 1
27 |  | Система вывода СВ7
28 | Ժ20-748прим. | Установка вентиляторов, L=2700кубм/ч Pc=150Па | шт |  | 1
|  | *Вентилятор VR 60-35/31-6D (1) | шт | 1 | 1
29 | Ժ20-688прим. | Гибкий вкладыш | шт |  | 2
|  | *Гибкий вкладыш FH 60-35 (1) | шт | 1 | 2
30 | Ս11-630-13 | Защитное реле STDT16 | шт |  | 1
|  | *Защитное реле STDT16 N382011 | шт | 1 | 1
31 |  | Система вывода СВ1
32 | Ժ20-748прим. | Установка вентиляторов, L=7800кубм/ч Pc=300Па | шт |  | 1
|  | *Вентилятор VR 60-35/31-6D | шт | 1 | 1
33 | Ժ20-688прим. | Гибкий вкладыш | шт |  | 2
|  | *Гибкий вкладыш FH 60-35 (2) | шт | 1 | 2
34 | Ս11-630-13 | Защитное реле STDT16 | шт |  | 1
|  | *Защитное реле STDT16 N382011 | шт | 1 | 1
35 | Ժ20-418прим. | Установка регулирующей заслонки | шт |  | 6
|  | *Регулирующая заслонка с диаметром до 315мм KCH 315 | шт | 1 | 6