## Բացատրագիր (hidden)
´ ³ ó ³ ï ñ ³ · Ç ñ
Ն³Ë³Ñ³ßÇíÁ Ï³½Ùí³Í ¿
ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·Ý»ñáí :
ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³ßí³Í ¿ Áëï ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ï³ñ·Ç , ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý 15.02.2008 Ã.ÃÇí 05-Ü Ññ³Ù³ÝÇ
àõÕÕ³ÏÇ Í³Ëë»ñÇ íñ³ Ñ³ßí³ñÏí³Í »Ýª
ì»ñ³¹Çñ Í³Ëë»ñ áõÕÕ³ÏÇ Í³Ëë»ñÇ ·áõÙ³ñÇó(³é³Ýó ².².Ð.)
Þ³ÑáõÛÃÁ µáÉáñ Í³Ëë»ñÇ ·áõÙ³ñÇó ( Ó ². ². Ð. )
ÜÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ µ³½Ù³å³ïÏí³Í »Ý Ñ»ï»íÛ³É ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñáí .
ÜÛáõÃ»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý, (ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ) Í³Ëë»ñ
Ü³Ë³Ñ³ßíáõÙ ãÑ³ßí³ñÏíáÕ , áã ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ
ä³Ñ»ëï³íáñÙ³Ý ¨ ÝÛáõÃ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý Í³Ëë»ñ
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝáõÙ ½µ³Õí³Í µ³ÝíáñÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ (³Ùë»Ï³Ý) ³ßË³ï³í³ñÓÁ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ - (¹ñ³Ù )
²í»É³óí³Í ²ñÅ»ùÇ Ð³ñÏÁ
²ßË³ï³í³ñÓÇ Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ »ÉÝ»Éáí 1984Ã. ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ³ßË³ï³ï³ñáõÃÛáõÝÇó ÏÇñ³é»Éáí Ýñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ»ï»íÛ³É ÇÝ¹»ùëÁª
Ø»ù»Ý³Ý»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ »ÉÝ»Éáí 1984Ã. ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ Í³ËëÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ÏÇñ³ñ»Éáí Ýñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ»ï»íÛ³É ÇÝ¹»ùëÁª
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý հատուկ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ գործակիցներ
աշխատատարություն
մեքենքների շահագործում

## Բլանկ (hidden)
ՀԱՇՎԱՐԿ ԹԻՎ
Ð/Ð | ²ßË-ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ßÇýñÁ | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | ÙÇ³í | ø³Ý³Ï | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ | [5 empty] | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ
[5 empty] | ²ßË³ï³-ï³ñáõÃÛáõÝ | ²ßË³ï³- í³ñÓ | Ø»ù»Ý³Ý»ñÇ ß³Ñ³ -·áñÍáõÙ |  | ÜÛáõÃ | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
|  |  | â³÷. |  | Ù/ Å³Ù | Ñ³½. ¹ñ³Ù | éáõµ. | Ñ³½. ¹ñ³Ù | Ñ³½. ¹ñ³Ù | Ñ³½. ¹ñ³Ù | Ñ³½. ¹ñ³Ù
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

## 1-1
Системы вентиляции и кондиционирования Национальной картинной галереи
Смета N 7
Тепло- и холодильная система (Б)
Основание: смета
N п/п | Шифр работ и расходов | Наименования работ и расходов | ед. | Количество
Ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Система тепло- и холодоснабжения |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Ժ20-688 | Чиллер гибкие соединения DN100 | шт |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Гибкие соединения DN100 | шт | 1 | 2
3 | Ժ20-688прим. | Чиллер гибкие соединения DN125 | шт |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Гибкие соединения DN125 | шт | 1 | 2
4 | Ժ16-59 | Стальной трубопровод для отопления и газоснабжения, внешний диаметр 133мм, толщина стенки 4мм | м |  | 60 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Стальная труба 133х4мм | м | 1 | 60
5 | Ժ16-58 | Стальной трубопровод для отопления и газоснабжения, внешний диаметр 108мм, толщина стенки 3,5мм | м |  | 396 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Стальная труба 108х3.5мм | м | 1 | 396
6 | Ժ16-57 | Стальной трубопровод для отопления и газоснабжения, внешний диаметр 89мм, толщина стенки 3мм | м |  | 90 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Стальная труба 89х3мм | м | 1 | 90
7 | Ժ16-56 | Стальной трубопровод для отопления и газоснабжения, внешний диаметр 76мм, толщина стенки 3мм | м |  | 198 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Стальная труба 76х3мм | м | 1 | 198
8 | Ժ16-266 | Трубопровод из полипропиленовых труб, внешний диаметр 63мм | м |  | 108 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Полипропиленовая труба 63*5.8мм | м | 1 | 108
9 | Ժ16-265 | Трубопровод из полипропиленовых труб, внешний диаметр 50*4.6мм | м |  | 36 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Полипропиленовая труба 50*4.6мм | м | 1 | 36
10 | Ժ16-264 | Трубопровод из полипропиленовых труб, внешний диаметр 40*3.7мм | м |  | 24 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Полипропиленовая труба 40*3.7мм | м | 1 | 24
11 | Ժ16-263 | Трубопровод с трубами из полиэтилена низкого давления среднего типа, внешний диаметр 32*2.9мм | м |  | 28 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Полипропиленовая труба 32*2.9мм | м | 1 | 28
12 | Ժ16-264 | Труба водовода пара, DN 32мм(40*3.7) | м |  | 32 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Труба DN 32мм | м | 1 | 32
13 | Ժ16-263 | Труба водовода пара, DN 25мм(32*2.9) | м |  | 168 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *ТрубаDN 25мм | м | 1 | 168
14 | Ժ16-262 | Труба водовода пара, DN 20мм(25*3.5) | м |  | 96 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *ТрубаDN 25мм | м | 1 | 96
15 | Ժ16-38 | Труба для отвода конденсата DN 32 | м |  | 56 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Труба DN 32мм | м | 1 | 56
16 | Ժ16-37 | Труба для отвода конденсата DN 25 | м |  | 192 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Труба DN 25мм | м | 1 | 192
17 | Ժ16-137 | Установка клапанов с диаметром 125мм | шт |  | 5 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Клапан DN 125 | шт | 1 | 5
18 | Ժ16-136 | Установка клапанов с диаметром 100мм | шт |  | 19 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Клапан DN 100 | шт | 1 | 19
19 | Ժ16-180 | Установка клапанов с диаметром 80мм | шт |  | 12 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Клапан DN 80 | шт | 1 | 12
20 | Ժ16-180прим. | Установка клапанов с диаметром 65мм | шт |  | 26 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Клапан DN 65 | шт | 1 | 26
21 | Ժ16-165прим. | Установка клапанов с диаметром 50мм | шт |  | 29 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Клапан DN 50 | шт | 1 | 29
22 | Ժ16-164прим. | Установка клапанов с диаметром 40мм | шт |  | 20 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Клапан DN 40 | шт | 1 | 20
23 | Ժ16-163прим. | Установка клапанов с диаметром 32мм | шт |  | 13 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Клапан DN 32 | шт | 1 | 13
24 | Ժ16-163прим. | Установка клапанов с диаметром 25мм | шт |  | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Клапан DN 25 | шт | 1 | 6
25 | Ժ16-163прим. | Установка клапанов с диаметром 20мм | шт |  | 9 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Клапан DN 20 | шт | 1 | 9
26 | Ժ16-180прим. | Установка балансировочных клапанов с диаметром 65мм | шт |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Балансировочный клапан DN 65 | шт | 1 | 4
27 | Ժ16-165прим. | Установка балансировочных клапанов с диаметром 50мм | шт |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Балансировочный клапан DN 50 | шт | 1 | 4
28 | Ժ16-164прим. | Установка балансировочных клапанов с диаметром 40мм | шт |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Балансировочный клапан DN 40 | шт | 1 | 4
29 | Ժ16-164прим. | Установка балансировочных клапанов с диаметром 32мм | шт |  | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Балансировочный клапан DN 32 | шт | 1 | 6
30 | Ժ16-163прим. | Установка балансировочных клапанов с диаметром 25мм | шт |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Балансировочный клапан DN 25 | шт | 1 | 2
31 | Ժ16-163прим. | Установка балансировочных клапанов с диаметром 20мм | шт |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Балансировочный клапан DN 20 | шт | 1 | 4
32 | Ժ16-135 | Установка обратных клапанов с диаметром 50мм | шт |  | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Обратный клапан, DN 50мм | шт | 1 | 6
33 | Ժ16-135прим. | Установка обратных клапанов с диаметром 40мм | шт |  | 12 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Обратный клапан, DN 40мм | шт | 1 | 12
34 | Ժ18-219 | Установка сепаратора, DN125мм | шт |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Сепаратор DN125мм | шт | 1 | 1
35 | Ժ18-218 | Установка сепаратора, DN100мм | шт |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Сепаратор DN100мм | шт | 1 | 2
36 | Ժ18-217 | Установка сепаратора, DN80мм | шт |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Сепаратор DN80мм | шт | 1 | 2
37 | Ժ18-216 | Установка сепаратора, DN65мм | шт |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Сепаратор DN65мм | шт | 1 | 4
38 | Ժ18-215 | Установка сепаратора, DN50мм | шт |  | 5 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Сепаратор DN50мм | шт | 1 | 5
39 | Ժ18-214 | Установка сепаратора, DN40мм | шт |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Сепаратор DN40мм | шт | 1 | 4
40 | Ժ18-213 | Установка сепаратора, DN32мм | шт |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Сепаратор DN32мм | шт | 1 | 2
41 | Ժ18-212 | Установка сепаратора, DN20мм | шт |  | 9 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Сепаратор DN20мм | шт | 1 | 9
42 | Ժ18-181 | Гребенка из стальной трубы для распределения пара и воды, внешний диаметр 219мм | шт |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Гребенка 219x5.0,L=1.3м | шт | 1 | 2
43 | Ժ18-180 | Гребенка из стальной трубы для распределения пара и воды, внешний диаметр 159мм | шт |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Гребенка 159x4.5,L=1.5м | шт | 1 | 2
44 | Ժ18-201 | Установка автоматического воздухоотводчика | шт |  | 36 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Автоматический воздухоотводчик DN20мм | шт | 1 | 36
45 | Ժ18-227 | Установка манометра | шт |  | 64 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Манометр | шт | 1 | 64
46 | Ժ18-228 | Установка термометра в корпусе | шт |  | 48 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Термометр | шт | 1 | 48
47 | Ժ16-185прим. | Установка кранов для опорожнения, DN20мм | шт |  | 20 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | * Кран для опорожнения, DN20мм | шт | 1 | 20
48 | Ժ18-219 | Приборы для умягчения воды 0.8м3/ч (предоставляется заказчиком) | комплект |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
49 |  | Принадлежности для монтажа трубопровода систем отопления и кондиционирования, холодоснабжения и теплоснабжения чиллеров, узла фанкойла, водовода пара, конденсата |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
50 | Ժ20-434 | Установка клапанов, (шариковый)1/2''F/F | шт |  | 110 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Клапан (шариковый)1/2''F/F | шт | 1 | 110
51 | Ժ20-435 | Установка клапанов, (шариковый американка)3/4’M/F | шт |  | 12 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Клапан (шариковый американка)3/4''M/F | шт | 1 | 12
52 | Ժ20-436 | Установка клапанов, (шариковый американка) M/F | шт |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Клапан (шариковый американка) DN63 M/F | шт | 1 | 4
53 | Ժ16-39 | *Установка квадратной трубы 40*40 | м |  | 1000 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Установка квадратной трубы 40*40 | м | 1 | 1000
54 | Ժ16-92 | *Установка квадратной трубы 100*100 | м |  | 36 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Установка квадратной трубы 100*100 | м | 1 | 36
55 | Ժ33-762 | Покраска металлических труб | т |  | 3.684 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Антикоррозийная краска | кг | 27.145 | 100.002
|  | *Растворитель (0,5л) | шт | 27.145 | 100.002
56 | Ժ22-365прим. | Установка фигурных частей, уклон, колено, патрубок, переход | 10шт |  | 14.6 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Металлический уголок с диаметром 133*4 | шт | 1.096 | 16.002
|  | Металлический уголок с диаметром 108*3.5 | шт | 5.48 | 80.008
|  | Металлический уголок с диаметром 89*3 | шт | 1.096 | 16.002
|  | Металлический уголок с диаметром 76*3 | шт | 1.644 | 24.002
|  | *Переход 108 | шт | 0.137 | 2
|  | *Переход 89-76 | шт | 0.137 | 2
|  | *Внутренний переход DN | шт | 0.274 | 4
|  | Металлический уголок с диаметром 133*4 | шт | 0.137 | 2
57 | Ժ22-365 | Установка фигурных частей. тройник | 10шт |  | 0.6 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Тройник с диаметром108 | шт | 3.334 | 2
|  | *Тройник с диаметром.89 | шт | 3.334 | 2
|  | *Тройник с диаметром 76 | шт | 3.334 | 2
58 |  | Вспомогательные материалы для монтажа труб |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Фитинг наружный 2''M | шт | 8 | 8
|  | *Фитинг наружный 1 1/2'' | шт | 6 | 6
|  | *Фитинг наружный 3/4''M | шт | 20 | 20
|  | *Фитинг наружный 1/2''M | шт | 110 | 110
|  | *Фитинг с внутренней резьбой 1/2'’F | шт | 48 | 48
59 | Ժ16-101 | Фланцевые соединения стальных трубопроводов, диаметр 65мм | шт |  | 68 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Стальной фланец DN 65мм | шт | 1 | 68
60 | Ժ16-102 | Фланцевые соединения стальных трубопроводов, диаметр 80мм | шт |  | 28 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Стальной фланец DN 80мм | шт | 1 | 28
61 | Ժ16-103 | Фланцевые соединения стальных трубопроводов, диаметр 100мм | шт |  | 42 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Стальной фланец DN 100мм | шт | 1 | 42
62 | Ժ16-104 | Фланцевые соединения стальных трубопроводов, диаметр 125мм | шт |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Стальной фланец DN 125мм | шт | 1 | 4
63 | Ժ16-105 | Фланцевые соединения стальных трубопроводов, диаметр 150мм | шт |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Стальной фланец DN 150мм | шт | 1 | 4
64 |  | Материалы для монтажа фланцев |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Прокладка для фланца DN 65мм | шт | 140 | 140
|  | *Прокладка для фланца DN 80мм | шт | 60 | 60
|  | *Прокладка для фланца DN 100мм | шт | 78 | 78
|  | *Прокладка для фланца DN 125мм | шт | 8 | 8
|  | *Прокладка для фланца DN 150мм | шт | 10 | 10
65 | Ժ18-201 | Автоматический воздухоотводчик 1/2'’ | шт |  | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Автоматический воздухоотводчик 1/2'’ | шт | 1 | 6
66 | Ժ6-33 | Осуществление железобетонных фундаментов под оборудование объемом до 5кубм, бетон класса М-200, порции 40-70мм | куб.м |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Доска 3с 25-35мм | куб.м | 0.004 | 0.016
|  | Доска 3с 40мм | куб.м | 0.016 | 0.064
|  | Круглая древесина | куб.м | 0.016 | 0.064
|  | *Арматура А-3 | т | 0.15 | 0.6
|  | *Тяжелый бетон В-15 | куб.м | 1.015 | 4.06
|  | Обрешетка | кв.м | 1.16 | 4.64
67 | Ժ20-696 | Установка подкладки (рамки) под вентиляционное оборудование , масса, кг, до 100 | 100кг |  | 4.5 | #REF! | #REF! | #REF!
68 | Ժ22-367 | Установка фитингов PPR | 10шт |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Фигурные части полиэтиленовая PPR американка фитинг 2''-63M | шт | 2 | 8
|  | *Фигурные части полиэтиленовая PPR американка фитинг 1 1/2''-50M | шт | 2 | 8
|  | *Фигурные части полиэтиленовая PPR американка фитинг 1 1/4''-40M | шт | 3 | 12
|  | *Фигурные части полиэтиленовая PPR американка фитинг 1''-32M | шт | 1 | 4
|  | *Фигурные части полиэтиленовая PPR американка фитинг 3/4''-25M | шт | 2 | 8
69 | Ժ22-365 | Установка полиэтиленовых уголков и переходов | 10шт |  | 22.9 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Фигурные части полиэтиленовый PPR уголок 45град. диам.32 | шт | 0.263 | 6.023
|  | *Фигурные части полиэтиленовый PPR уголок 45град. диам.25 | шт | 0.787 | 18.022
|  | *Фигурные части полиэтиленовый PPR уголок 90град. диам.63 | шт | 0.874 | 20.015
|  | *Фигурные части полиэтиленовый PPR уголок 90град. диам.50 | шт | 0.656 | 15.022
|  | *Фигурные части полиэтиленовый PPR уголок 90град. диам.40 | шт | 0.437 | 10.007
|  | *Фигурные части полиэтиленовый PPR уголок 90град. диам.32 | шт | 1.965 | 44.998
|  | *Фигурные части полиэтиленовый PPR уголок 90град. диам.25 | шт | 1.529 | 35.014
|  | *Фигурные части полиэтиленовый PPR переход 63-40 | шт | 0.263 | 6.023
|  | *Фигурные части полиэтиленовый PPR переход 50-32 | шт | 0.263 | 6.023
|  | *Фигурные части полиэтиленовый PPR переход 63-50 | шт | 0.35 | 8.015
|  | *Фигурные части полиэтиленовый PPR переход 50-40 | шт | 0.35 | 8.015
|  | *Фигурные части полиэтиленовый PPR переход 40-32 | шт | 0.525 | 12.022
|  | *Фигурные части полиэтиленовый PPR переход 32-25 | шт | 0.961 | 22.007
|  | *Фигурные части полиэтиленовый PPR переход 25-20 | шт | 0.786 | 17.999
70 | Ժ22-366 | Установка полиэтиленовых фигурных частей. тройник | 10шт |  | 7 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Фигурные части полиэтиленовый PPR тройник 63-50-63 | шт | 0.857 | 5.999
|  | *Фигурные части полиэтиленовый PPR тройник 63-32-63 | шт | 1.143 | 8.001
|  | *Фигурные части полиэтиленовый PPR тройник 63 | шт | 0.857 | 5.999
|  | *Фигурные части полиэтиленовый PPR тройник 32 | шт | 2 | 14
|  | *Фигурные части полиэтиленовый PPR тройник 25 | шт | 3.143 | 22.001
|  | *Фигурные части полиэтиленовый PPR тройник 20 | шт | 1.143 | 8.001
|  | *Фигурные части полиэтиленовый PPR тройник 32-20-32 | шт | 0.857 | 5.999
71 | Ժ22-367 | Установка полиэтиленовых комбинированных фитингов | 10шт |  | 29 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Фигурные части полиэтиленовый PPR фитинг диам. 63 | шт | 1.207 | 35.003
|  | *Фигурные части полиэтиленовый PPR фитинг диам. 50 | шт | 0.517 | 14.993
|  | *Фигурные части полиэтиленовый PPR фитинг диам. 40 | шт | 0.862 | 24.998
|  | *Фигурные части полиэтиленовый PPR фитинг диам. 32 | шт | 2.897 | 84.013
|  | *Фигурные части полиэтиленовый PPR фитинг диам. 25 | шт | 2.932 | 85.028
|  | *Фигурные части полиэтиленовый PPR комбинированный фитинг 3/4''-25F | шт | 0.207 | 6.003
|  | *Фигурные части полиэтиленовый PPR комбинированный фитинг 2''-63F | шт | 0.276 | 8.004
|  | *Фигурные части полиэтиленовый PPR комбинированный фитинг 1 1/2''-50F | шт | 0.276 | 8.004
|  | *Фигурные части полиэтиленовая PPR американка фитинг 3/4''-25M | шт | 0.828 | 24.012
72 | Ժ22-366 | Установка полиэтиленовых фигурных частей. тройник | 10шт |  | 0.6 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Фигурные части полиэтиленовый PPR комбинированный тройник 1/2''-25F | шт | 10 | 6
73 | Ժ16-135 | Клапан PPR диам. 40мм установка | шт |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Клапан PPR диам. 40мм | шт | 1 | 1
74 | Ժ16-135 | Клапан PPR диам. 32мм установка | шт |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Клапан PPR диам. 32мм | шт | 1 | 1
75 | Ժ16-134 | Клапан PPR диам. 25мм установка | шт |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Клапан PPR диам. 25мм | шт | 1 | 2
76 |  | Вспомогательные материалы для монтажа систем холодоснабжения и теплоснабжения чиллеров |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | *Резьбовой стержень 2м M20 | шт | 10 | 10
|  | *Резьбовой стержень 2м M16 | шт | 120 | 120
|  | *Гайка M20 | шт | 300 | 300
|  | *Гайка M16 | шт | 3000 | 3000
|  | *Шайба M20 | шт | 150 | 150
|  | *Шайба M16 | шт | 1500 | 1500
|  | *Электрод 3мм | короб | 100 | 100