ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ЗАЛА ТОРЖЕСТВ

ОБЩИНЫ ВОСКЕАТ  АРМАВИРСКОГО РАЙОНА

СМЕТА

|  | Основание | Наименование работы | Единица измерения | Объем | Общая стоимость 1 единицы /тыс. драм/ | Общая стоимость | Общая стоимость (процент) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | E15-325 общ. | Покрытие потолка гипсокартоном | 100м2 | 4,7617 |  |  |  |
| 2 | E10-64 | Изготовление натяжных потолков из пластиковых листов в ванных комнатах | м2 | 34,0 |  |  |  |
| 3 | E15-414 | Покрытие оснований колонн гипсовыми деталями высотой до 500 мм | шт. | 26 |  |  |  |
| 4 | E15-413 | Покрытие колонн гипсовыми деталями до 2000 мм | шт. | 26 |  |  |  |
| 5 | E15-409 | Покрытие вершин колонн гипсовыми деталями до 500мм | шт. | 26 |  |  |  |
| 6 | Е15-402 | Монтаж гипсовых продольных деталей на стенах высотой до 250 мм | 100лм | 0,79 |  |  |  |
| 7 | E15-401 общ. | Монтаж пенопластовых продольных деталей на потолке высотой до 100 мм | 100лм | 2,009 |  |  |  |
| 8 | E15-402 общ. | Монтаж пенопластовых продольных деталей на потолке высотой до 250 мм | 100лм | 2,656 |  |  |  |
| 9 | E15-403 общ. | Монтаж пенопластовых продольных деталей на потолке высотой до 500 мм | 100лм | 0,844 |  |  |  |
| 10 | E15-402 | Монтаж деталей из гипсовой штукатурки на стенах диаметром до 750 мм | шт. | 16 |  |  |  |
| 11 | Е15-82 | Облицовка стен кафелем на кухне и в ванных комнатах | м2 | 297,5 |  |  |  |
| 12 | Е15-664 | Покраска стен латексной краской | 100м2 | 5,02 |  |  |  |
| 13 | Е15-669 общ. | Покраска стен краской на основе песка | 100м2 | 0,41 |  |  |  |
| 14 | Е15- 669 общ. | Покраска гипсовых колонн краской на основе песка в виде мрамора | 100м2 | 0,58 |  |  |  |
| 15 | Е15-665 | Покраска потолка латексной краской | 100м2 | 7,948 |  |  |  |
| 16 | рынок | Оконные занавески со своими вешалками | мат. | 1 |  |  |  |
| 17 | Е20-109 | Проведение вентилляции оцинкованным листом 0,6 мм до периметра 900мм | м2 | 5,65 |  |  |  |
| 18 | Е20-496 г=1,5 | Установка на шашлычную вентиляционного отверстия из оцинкованного листа 0,6 мм на периметре до 1000 мм | шт. | 2 |  |  |  |
| 19 | 11-18 | Гидроизоляция полов изогамой 1 слой | м2 | 130,85 |  |  |  |
| 20 | Е11-135 | Изготовление керамо-гранитных полов с керамо-гранитными плинтусами | м2 | 456,2 |  |  |  |
| 21 | Е11-135 | Изготовление керамических полов | м2 | 130,85 |  |  |  |
| 22 | Е11-188 | Облицовка ламинатной плиткой толщиной 7 мм плинтусом, губкой импортной | м2 | 28,4 |  |  |  |
| 23 | Е9-37 общ. | Установка стеклянных дверей с алюминиевой рамкой толщиной 10 мм | м2 | 8,16 |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  | 0,000 | 20 146,18 | 54,3 |
|  | 2. Благоустройство и строительство забора |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е1-66 | Раскопка грунта III класса ковшовым экскаватором объемом 0,25 куб. с насыпью рядом | 100м3 | 0,048 |  |  |  |
| 2 | Е1-961 Г=1,2 | Дополнительная обработка грунта вручную до 2м | 100м3 | 3,00 |  |  |  |
| 3 | Е1-969 | Закапывание грунта II класса вручную | 100м3 | 0,14 |  |  |  |
| 4 | Е1-969 | Насыпь грунтом II класса на месте вручную | 100м3 | 0,34 |  |  |  |
| 5 | Е11-6 | Подготовка гравийного фундамента под фундаментом | м3 | 4,6 |  |  |  |
| 6 | Е6-1 | Изготовление выравнивающего слоя из бетона В7.5 под фундаментом | м3 | 4,6 |  |  |  |
| 7 | Е6-22 | Подготовка монолитных железобетонных фундаментов из тяжелого бетона класса В15 | м3 | 4,5 |  |  |  |
| 8 | Е6-21 | Подготовка монолитных бетонных фундаментов из тяжелого бетона класса В15 | м3 | 16,0 |  |  |  |
| 9 | И.Т. | Арматура А500с | 100лм | 0,5 |  |  |  |
| 10 | И.Т. | Арматура Ас-1 | 100лм | 0,09 |  |  |  |
| 11 | Е6-109 | Изготовление монолитных железобетонных плит из тяжелого бетона класса В15 | м3 | 1,8 |  |  |  |
| 12 | И.Т. | Арматура А500с | тн | 0,25 |  |  |  |
| 13 | И.Т. | Арматура Ас-1 | тн | 0,08 |  |  |  |
| 14 | Е6-109 | Изготовление монолитных железобетонных поясов из тяжелого бетона класса В15 | м3 | 1,8 |  |  |  |
| 15 | И.Т. | Арматура А500с | тн | 0,2 |  |  |  |
| 16 | И.Т. | Арматура Ас-1 | тн | 0,2 |  |  |  |
| 17 | Е8-163 | Укладка стен из ровного камня | м3 | 26,0 |  |  |  |
| 18 | Е8-59 | Усиление кладки арматурой Ас-1 | тн | 0,16 |  |  |  |
| 19 | И.Т. | Арматура Ас-1 | тн | 0,16 |  |  |  |
| 20 | Е15-201 | Штукатурка стен цементно-песчаным раствором хорошего качества | м2 | 132 |  |  |  |
| 21 | Е15-531 | Покраска штукатурки фасадной краской | 100м2 | 1,32 |  |  |  |
| 22 | Е9-118 | Установка металлических ворот 3х2,2м и двери 2х2,2 м в окрашенном состоянии | тн | 0,22 |  |  |  |
| 23 | рынок | Установка металлических ворот 3х2,2м и двери 2х2,2 м в окрашенном состоянии | м2 | 11,0 |  |  |  |
| 24 | Е27-42 | Изготовление деревянной основы толщиной 15см | 100м2 | 3,00 |  |  |  |
| 25 | Е27-164-2 | Подготовка асфальтобетонного покрытия 8см | 100м2 | 3,00 |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  | 7 331,391 | 19,76 |
|  | 3. Система внутреннего и внешнего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | И.Т. | Кран для умывальника со смесителем холодной и горячей воды 15мм | шт. | 6 |  |  |  |
| 2 | И.Т. | Кран для умывальника со смесителем холодной и горячей воды 15мм для кухни | шт. | 2 |  |  |  |
| 3 | И.Т. | Шланг | шт. | 16 |  |  |  |
| 4 | Е17-28 | Установка высококачественной керамической раковины на ножке с проведением водоснабжения | кт | 6 |  |  |  |
| 5 | Е17-56 | Унитаз керамический высококачественный | кт | 6 |  |  |  |
| 6 | Е17-85 | Установка металлической 2 местной раковины с проведением водоснабжения | кт | 2 |  |  |  |
| 7 | Е22-122 | Проведение Ф200 канализационных полиэтиленовых гофрированных труб | гм | 80,0 |  |  |  |
| 8 | 1-1560 | Обработка грунта III класса ковшовым экскаватором объемом 0,25 куб. с насыпью рядом | 1000м3 | 86 |  |  |  |
| 9 | 1-1602 | Обработка грунта III класса ковшовым экскаватором объемом 0,25 куб. с погрузкой на самосвал | 1000м3 | 0,32 |  |  |  |
| 10 | 1-1638 | Обратная насыпь грунта бульдозером с выравниванием | м3 | 42 |  |  |  |
| 11 | И.Т. | Ф50 гофрированная труба | шт. | 8 |  |  |  |
| 12 | И.Т. | Ф100 гофрированная труба | шт. | 8 |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  | 916,523 | 2,47 |
|  |  | 4. Система освещения |  |  |  |  |  |
| 1 | 8-612-7 | Осветительный щиток с автоматическим вводом 100 A 2x40 A и 14x32 A с одной нагрузкой, автоматический | шт. | 2 |  |  |  |
| 2 | 8-593-1 | Потолочная лампа в ванных LED 12вт 300x300мм | шт. | 56 |  |  |  |
| 3 | 8-604-2 | Установление бра на стены по 5 ламп | шт. | 10 |  |  |  |
| 4 | 8-593-1 | Потолочная лампа в зале LED 36 вт круглая 300мм | шт. | 34 |  |  |  |
| 5 | 8-593-2 | Потолочная люстра диаметр 1800мм 50 ламп | шт. | 1 |  |  |  |
| 6 | 8-605-3 | Потолочная люстра диаметр 1000мм 30 ламп | шт. | 2 |  |  |  |
| 7 | рынок | Установление кондиционеров | шт. | 5 |  |  |  |
| 8 | рынок | Монтаж системы освещения сцены | кт | 8 |  |  |  |
| 9 | И.Т. | Коробка разделения кабелей | шт. | 48 |  |  |  |
|  |  | Всего 1 |  |  |  | 8 705,439 | 23,47 |
|  |  | Всего |  |  |  | 37 099,533 | 100 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  | 7 419,907 |  |
|  |  | Всего |  |  |  | 44 519,440 |  |

Стоимость включает в себя все затраты, включая прибыль 11%

Составил: ООО «ЕРШИН ПРОЕКТ» (ЕРШИН НАХАГИЦ)

Директор 		Р.Авагян